目录

应知应会业务库	2

公共气象服务	2

一、单选题	2

二、多选题	42

三、判断题	70

气象预警预报	104

一、单选题	104

二、多选题	109

三、判断题	115

综合气象观测	120

一、单选题	120

二、多选题	155

三、判断题	164

综合气象保障	174

一、单选题	174

二、多选题	197

三、判断题	205

竞赛业务库	211

公共气象服务	211

一、单选题	211

二、多选题	218

三、判断题	228

气象预警预报	229

一、单选题	229

二、多选题	265

三、判断题	295

综合气象观测	308

一、单选题	308

二、多选题	317

三、判断题	357

综合气象保障	377

一、单选题	377

二、判断题	384

应知应会业务库

公共气象服务

一、单选题

1.(A)应当根据气象灾害防御的需要，建设应急移动气象灾害监测设施，健全应急监测队伍，完善气象灾害监测体系。

A、县级以上地方人民政府

B、省级气象主管机构

C、县级以上气象主管机构

D、县级气象主管机构

2.《气象灾害防御条例》是根据__B__制定的。

A、《中华人民共和国灾害防御条例》

B、《中华人民共和国气象法》

C、《国家突发事件应对条例》

D、《中华人民共和国宪法》

3.以下哪项不属于《气象灾害防御条例》所指的气象灾害__B__。

A、干旱

B、暴雨洪涝

C、高温

D、沙尘暴

4.__C__应当组织气象等有关部门对本行政区域内发生的气象灾害的种类、次数、强度和造成的损失等情况开展气象灾害普查，建立气象灾害数据库，按照气象灾害的种类进行气象灾害风险评估，并根据气象灾害分布情况和气象灾害风险评估结果，划定气象灾害风险区域。

A、地方人民政府

B、地方气象主管机构

C、县级以上地方人民政府

D、县级以上气象主管机构

5.气象灾害应急预案启动后，各级气象主管机构应当组织所属的气象台站加强对气象灾害的监测和评估，启用应急移动气象灾害监测设施，开展__B__，及时向本级人民政府、有关部门报告灾害性天气实况、变化趋势和评估结果，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

A、短临气象服务

B、现场气象服务

C、气象风险评估

D、应急气象服务

6.__B__应当整合完善气象灾害监测信息网络，实现信息资源共享。

A、中国气象局

B、县级以上人民政府

C、信息中心

D、通讯部门

7.__C__根据风灾风险评估结果和预报的风力情况，与地方人民政府共同做好危险地带和防风能力不足的危房内居民的转移，安排其到安全避风场所避风。

A、安监部门

B、农业部门

C、防汛部门

D、住房城乡建设

8.国家气象灾害应急预案中气象灾害预警标准只有Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级的气象灾害是_A___。

A、寒潮、高温

B、大雾、低温

C、沙尘暴、高温

D、沙尘暴、大雾

9.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中规定，__D__负责整理特别重大和重大突发气象事件的基本情况，如事件、地点、起因、伤亡损失和处置情况要逐一列出并进行分析，提出建议和对策。

A、公共服务中心

B、国家气候中心

C、信息中心

D、国家气象中心

10.地方各级气象主管机构应当会同城乡规划、国土资源等部门制定气象设施和气象探测环境保护专项规划，报本级人民政府批准后依法纳入__D__。

A、同级财政预算

B、上级财政预算

C、全民经济社会发展纲要

D、城乡规划

11.《气象灾害防御条例》规定，县级以上地方人民政府.有关部门应当根据气象灾害发生情况，依照__A__的规定及时采取应急处置措施；情况紧急时，及时动员、组织受到灾害威胁的人员转移、疏散，开展自救互救。

A、《中华人民共和国突发事件应对法》

B、本地气象灾害防御规划

C、本地气象灾害应急预案

D、《气象灾害防御条例》

12.根据《气象灾害防御条例》，各级气象主管机构及其所属的气象台站应当完善灾害性天气的预报系统，提高灾害性天气预报.警报的__D__和时效性。

A、提前量

B、覆盖面

C、针对性

D、准确率

13.根据《国家气象灾害应急预案》，高温.沙尘暴.雷电.大风.霜冻.大雾.霾等灾害由__C__启动相应的应急指挥机制或建立应急指挥机制负责处置工作。

A、省发展改革委

B、省防汛抗旱指挥部

C、地方人民政府

D、国务院相关部门

14.根据《气象灾害防御条例》，发生跨省、自治区、直辖市大范围的气象灾害，并造成较大危害时，由__A__决定启动国家气象灾害应急预案。

A、国务院

B、中国气象局

C、国家减灾委

D、国家防汛抗旱总指挥部

15.根据《国家气象灾害应急预案》，各地区，各部门要按照有关规定向国务院报告__B__信息。

A、特别重大

B、重大级别以上

C、较大

D、重大

16.根据《国家气象灾害应急预案》，需要发布Ⅲ级预警的气象灾害有__C__个。

A、10

B、12

C、11

D、9

17.关于干旱预警以下表述正确的是__A__。

A、《国家气象灾害应急预案》中干旱的预警分为三级，干旱气象灾害预警信号分为两级

B、《国家气象灾害应急预案》中干旱的预警分为三级，干旱气象灾害预警信号也对应的分为三级

C、《国家气象灾害应急预案》中干旱的预警分为四级，干旱气象灾害预警信号也对应的分为四级

D、《国家气象灾害应急预案》中干旱的预警分为两级，干旱气象灾害预警信号也对应的分为两级

18.《气象灾害防御条例》规定：大风(沙尘暴)、__C__多发区域的地方各级人民政府、有关部门应当加强防护林和紧急避难场所等建设，并定期组织开展建(构)筑物防风避险的监督检查。

A、寒潮

B、台风

C、龙卷风

D、暴雨

19.《气象灾害防御条例》规定：气象灾害防御工作涉及两个以上行政区域的，__D__、有关部门应当建立联防制度，加强信息沟通和监督检查。

A、有关气象主管机构

B、气象灾害防御指挥部

C、当地应急管理机构

D、有关地方人民政府

20.按照《国家气象灾害应急预案》规定：气象部门建立以__B__为基础的气象灾害调查收集网络，组织气象灾害普查、风险评估和风险区划工作，编制气象灾害防御规划。

A、办事处、乡镇

B、社区、村镇

C、街道、村镇

21.《国家气象灾害应急预案》规定暴雨灾害Ⅱ级预警标准为：过去48小时2个及以上省(区、市)大部地区出现大暴雨天气，预计未来24小时上述地区仍将出现暴雨天气；或者预计未来__B__小时2个及以上省(区、市)大部地区将出现特大暴雨天气。

A、6

B、24

C、3

D、12

22.按照《全国气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》，气象灾害包括台风、暴雨洪涝、干旱、大风等共__D__类。

A、22

B、20

C、28

D、18

23.按照《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》要求，月、年和历史灾情(灾情普查)的基本信息是以__A__为时间单元、以县为地域单元上报的。

A、灾害性天气过程

B、48小时

C、24小时

24.按照《全国气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》，县级、地市级气象部门应当在灾害发生的__D__内及时进行灾情数据收集和初报；按照灾情直报系统终端要求认真填写灾情初步情况。对于需要更新或者修订的数据应在____内及时更正并经过确认审核后上报：

A、6小时，24小时

B、6小时，48小时

C、2小时，6小时

D、12小时，48小时

25.《气象灾害防御条例》规定，由国务院决定启动国家气象灾害应急预案的情况是：发生__B__的气象灾害，并造成较大危害。

A、跨县大范围

B、跨省、自治区、直辖市大范围

C、跨地市、县大范围

26.《气象灾害防御条例》规定，开展跨地区、跨部门的气象灾害联合监测，应由__B__组织。

A、省级以上人民政府

B、各级气象主管机构

C、县级以上地方人民政府

27.《气象灾害防御条例》提出，县级以上人民政府应当整合完善__B__信息网络，实现信息资源共享。

A、地震灾害监测

B、气象灾害监测

C、地质灾害监测

D、山洪灾害监测

28.《国象气象灾害应急预案》要求各地区、各部门要按照有关规定逐级向上报告气象灾害发生、发展、损失以及防御等情况，对特别重大、重大突发事件信息，要向__A__报告。

A、国务院

B、省人民政府

C、市人民政府

29.气象灾害现场应急处置由__B__或相应应急指挥机构统一组织，各部门依职责参与应急处置工作。

A、中央人民政府

B、灾害发生地人民政府

C、上级人民政府

30.县级以上地方人民政府应当组织气象等有关部门对本行政区域内发生的气象灾害的种类、次数、强度和造成的损失等情况开展气象灾害普查，建立气象灾害数据库，按照气象灾害的__B__进行气象灾害风险评估，并根据气象灾害分布情况和气象灾害风险评估结果，划定气象灾害风险区域。

A、强度

B、种类

C、发生的时间

D、造成的损失

31.国务院有关部门制定电力、通信等基础设施的工程建设标准，应当考虑__B__的影响。

A、地质灾害

B、气象灾害

C、气候变化

D、气象因子

32.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中“倒塌房屋数”指因灾导致房屋__C__以上墙壁坍塌，或房顶坍塌，或房屋结构濒于崩溃、倒毁，必须进行拆除重建的房屋数量。

A、一面

B、三面

C、两面

D、四面

33.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中规定，灾情上报采取__C__制。

A、属地负责

B、分类负责

C、分级负责

D、逐级负责

34.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》(气减函〔2018〕60号)自__D__起执行。2008年5月27日印发的《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》(气预函〔2008〕67号)同时废止。

A、2018年12月1日

B、2019年1月1日

C、2018年11月1日

D、2018年10月8日

35.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中，以下属于大型灾害等级的是__D__。

A、因灾造成总的经济损失1亿元

B、山体滑坡造成80人伤亡

C、暴雨造成直接经济损失2500万

D、滑坡、泥石流使35人死亡

36.根据《国家气象灾害应急预案》规定，灾情核定(机构改革后)由各级__B__会同有关部门开展。

A、气象部门

B、应急部门

C、民政部门

D、防汛部门

37.__A__要根据《气象灾害应急预案》，制订本地区、本部门气象灾害应急预案。

A、县级以上地方人民政府及其有关部门

B、气象主管机构

C、地方人民政府及其有关部门

D、县级以上气象主管机构

38.在构建有效联动的应急减灾组织体系当中，要建立和完善以气象预警信息为先导的县级各部门应急联动机制，下列哪项内容不在各单位联动范围。(C)

A、物质联动

B、信息联动

C、预案联动

D、措施联动

39.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中，以下属于小型灾害等级的是__A__。

A、直接经济损失100万元

B、直接经济损失1亿元

C、直接经济损失1000万元

D、直接经济损失10万元

40.《国家气象灾害应急预案》中明确台风、暴雨、干旱等引发灾害时，由__C__负责指挥应对工作。

A、国家发改委

B、国家减灾委

C、国家防汛抗旱总指挥部

D、中国气象局

41.气象灾害防御示范乡镇气象灾害防御分管领导应参加气象知识专题学习，气象协理员、信息员和联络员应参加气象防灾减灾__B__。

A、考试

B、培训

C、讲座

D、竞赛

42.下列各选项哪一项不属于气象灾害防御规划的编制原则__D__。

A、坚持以人为本，趋利避害

B、坚持预防为主，防抗结合

C、坚持依法防灾，科学应对

D、坚持灾种兼备，综合平衡

43.农村气象灾害防御体系建设要建立综合运用各种手段、进村入户的农村气象灾害预警发布网络，力争至少有一种手段能将__A__送达农村每一个地区。

A、预警信息

B、气象科普信息

C、天气预报信息

D、灾害防御知识

44.《气象灾害防御条例》规定，各级气象主管机构所属的气象台站应当按照职责向社会统一发布灾害性天气警报和__D__，并及时向有关灾害防御、救助部门通报。

A、预警消息

B、气象灾害应急响应信息

C、天气预报

D、气象灾害预警信号

45.《气象灾害防御条例》规定，县级以上地方人民政府应当根据灾害性天气影响范围、强度，将可能造成人员伤亡或者重大财产损失的区域临时确定为__D__，并及时予以公告。

A、气象灾害风险区

B、气象灾害高危区

C、气象灾害易发区

D、气象灾害危险区

46.《国家气象灾害应急预案》规定，把__C__作为首要任务和应急处置工作的出发点，全面加强应对气象灾害的体系建设，最大程度减少灾害损失。

A、保障社会的和谐稳定

B、保障经济的健康快速发展

C、保障人民群众的生命财产安全

D、建立高效应急体系

47.《国家气象灾害应急预案》规定，气象灾害预警信息内容包括气象灾害的类别、__B__、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

A、灾害实况

B、预警级别

C、天气实况

D、影响预估

48.《气象灾害防御条例》中指出，地方各级人民政府、有关部门和单位应当根据本地降雪__D__发生情况，加强电力、通信线路的巡查。

A、结冰

B、冻雨

C、积冰

D、冰冻

49.《气象灾害防御条例》中规定，传播虚假的或者通过非法渠道获取的灾害性天气信息和气象灾害灾情的，由__A__责令改正，给予警告。

A、县级以上气象主管机构

B、其上级机关或者监察机关

C、公安机关

D、县级以上地方人民政府或者有关部门

50.《国家气象灾害应急预案》中规定，气象灾害受灾群众生活救助工作应由__C__组织实施。

A、国家民政部

B、国家发展改革委

C、国家减灾委

D、国家应急办

51.《国家气象灾害应急预案》中指出，当发生沙尘暴灾害时，__D__部门启动《重大沙尘暴灾害应急预案》。

A、农业

B、交通运输

C、气象

D、林业

52.《气象灾害防御条例》中规定气象灾害防御工作涉及两个以上行政区域的，__C__、有关部门应当建立____制度，加强信息沟通和____。

A、有关地方人民政府、联动、科学防御

B、有关气象主管机构、联动、科学防御

C、有关地方人民政府、联防、监督检查

D、有关气象主管机构、联防、监督检查

53.《气象灾害防御条例》中，县级以上人民政府有关部门在国家重大建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目以及城乡规划编制中，应当统筹考虑气候可行性和__D__，避免、减轻气象灾害的影响。

A、气象灾害的危害性

B、气象灾害防御的需要

C、气象灾害的发展规律

D、气象灾害的风险性

54.《国家气象灾害应急预案》中，共包括____类气象灾害，其中高温预警分____级，霜冻预警分__A__级。

A、13,3,1

B、14,3,1

C、13,3,2

D、14,3,2

55.《国家气象灾害应急预案》中指出，地方各级人民政府和相关部门应做好预警信息的宣传教育工作，普及__D__知识，增强社会公众的____意识，提高自救、互救能力。

A、防灾减灾，防险救灾

B、气象科普，防灾减灾

C、气象科普，防险救灾

D、防灾减灾，防灾减灾

56.暴雪、冰冻、低温、寒潮，严重影响交通、电力、能源等正常运行，由__C__启动煤电油气运保障工作部际协调机制；严重影响通信、重要工业品保障、农牧业生产、城市运行等方面，由相关职能部门负责协调处置工作。

A、交通运输部、农业部和国家海洋局

B、国家防汛抗旱总指挥部

C、国家发展改革委

57.对于一些影响时间比较长的灾害，如干旱、台风、连续性暴雨等，应当进行__B__。

A、灾后评估

B、灾中评估

C、灾前预评估

58.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》要求，在灾情年报上报时应注意整理跨月的灾情记录，避免灾情数据的__B__。

A、遗漏

B、重复

C、丢失

59.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中要求对于迟报、漏报气象灾害信息以及未在规定时间内补充核实气象灾害信息的，给予通报批评，造成严重后果或者产生较大社会影响的，给予__A__。

A、行政处分

B、开除

C、纪律处分

D、党纪处分

60.《国家气象灾害应急预案》中规定，气象灾害预警信息由__B__负责制作并按预警级别分级发布，其他任何组织、个人不得制作和向社会发布气象灾害预警信息。

A、各级气象主管机构所属的气象台站

B、气象部门

C、各级气象部门

D、各级气象主管机构

61.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中规定，大型灾害为：因灾死亡__A__以下，或者伤亡总数100人(含)以上300人以下，或者直接经济损失1亿元(含)以上10亿元以下。

A、30人(含)以上100人

B、40人(含)以上80人

C、30人(含)以上80人

D、40人(含)以上100人

62.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中规定，各省级气象部门应当及时、全面地收集、整理、审核灾情数据，形成以灾害性天气过程为时间单元、以县为地域单元的规范的气象灾情月报和年报，于每月__B__日通过灾情直报系统月、年报界面上报。

A、1

B、7

C、10

D、3

63.县级以上人民政府有关部门在国家重大建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目以及城乡规划编制中，应当统筹考虑__D__和气象灾害的风险性，避免、减轻气象灾害的影响。

A、气象可行性

B、气候复杂性

C、气象复杂性

D、气候可行性

64.根据《国家气象灾害应急预案》，暴雨Ⅰ级预警是指过去48小时2个及以上省(区、市)大部地区出现特大暴雨天气，预计未来__C__小时上述地区仍将出现大暴雨天气。

A、12

B、48

C、24

D、36

65.本地6月29日至7月2日出现了暴雨天气过程，并导致了灾害，在上报6月份灾情时，灾害的结束日期应填__D__。

A、7月2日

B、6月31日

C、7月1日

D、6月30日

66.在一次灾害过程中，主要为积雪、雪凇造成的灾害，则在灾情直报的“灾害类别”字段中应填__D__。

A、暴雪

B、积雪

C、雪凇

D、雪灾

67.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中规定，为保证气象灾情年报实时性，每年__B__省级气象部门上报上一年的灾情。

A、1月3日

B、1月10日

C、4月1日

D、4月5日

68.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中指出,特大型为因灾死亡__B__人(含)以上或者伤亡总数____人(含)以上，或者直接经济损失____亿元(含)以上的。

A、100,300,5

B、100,300,10

C、30,100,1

D、30,100,10

69.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中，以下不归属为低温冷害的是__C__。

A、冷雨

B、冬季寒害

C、寒潮

D、夏季低温

70.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中，对于省或地市掌握的多个市或多个县的合计灾情数据，应尽可能查明本次灾害发生的__D__，确定具体县(市)。

A、时间

B、日期

C、程度

D、范围

71.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中，下列不属于基本信息的是__D__。

A、记录编号

B、填报人

C、联系电话

D、灾害类别

72.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》规定，一次灾害性天气过程中暴雨、雷电、大风、冰雹同时出现，并明确主要致灾灾种为"暴雨"，则应在记录“灾害类别”字段中填__D__。

A、暴雨冰雹

B、暴雨雷电

C、暴雨大风

D、暴雨洪涝

73.气象灾害现场应急处置由灾害发生地__B__统一组织，各部门依职责参与应急处置工作。

A、人民政府

B、人民政府或相应应急指挥机构

C、气象灾害预警指挥部

74.气象灾害防御工作实行__B__的原则。

A、以人为本、科学防御、部门联动

B、以人为本、科学防御、部门联动、社会参与

C、以政府为主导、部门联动、社会参与

75.有关部门按职责收集和提供气象灾害发生、发展、损失以及防御等情况，及时向__B__报告。

A、当地人民政府或气象局

B、当地人民政府或相应的应急指挥机构

C、上一级人民政府或相应的应急指挥机构

76.《气象灾害防御条例》规定,__A__应当按照职责分工，共同做好本行政区域的气象灾害防御工作。

A、地方各级气象主管机构和县级以上地方人民政府有关部门

B、地方各级气象主管机构和地方人民政府有关部门

C、国务院气象主管机构和国务院有关部门

77.《气象灾害防御条例》规定，县级以上人民政府应当加强对气象灾害防御工作的__B__

A、领导和协调

B、组织、领导和协调

C、组织

78.《气象灾害防御条例》规定，气象灾害应急预案应当包括__C__等内容。

A、应急预案启动标准、应急组织指挥体系与职责

B、应急处置措施和保障措施

C、应急预案启动标准、应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急处置措施和保障措施

79.《气象灾害防御条例》规定，气象灾害预警信号的种类和级别，由__C__规定。

A、省级以上气象主管机构

B、省级以上人民政府

C、国务院气象主管机构

80.《气象灾害防御条例》规定，__C__应当根据气象主管机构提供的灾害性天气发生、发展趋势信息以及灾情发展情况，按照有关规定适时调整气象灾害级别或者作出解除气象灾害应急措施的决定。

A、省级以上人民政府

B、国务院气象主管机构

C、县级以上人民政府及其有关部门

81.《气象灾害防御条例》规定,__B__应当根据本地气象灾害发生情况，加强农村地区气象灾害预防、监测、信息传播等基础设施建设，采取综合措施，做好农村气象灾害防御工作。

A、县级以上地方人民政府和有关部门

B、地方各级人民政府和有关部门

C、各级气象主管机构

82.《气象灾害防御条例》规定,__B__应当确定人员，协助气象主管机构、民政部门开展气象灾害防御知识宣传、应急联络、信息传递、灾害报告和灾情调查等工作。

A、县级以上地方人民政府、有关部门

B、乡镇人民政府、街道办事处

C、当地人民政府、有关部门

83.不服从所在地人民政府及其有关部门发布的气象灾害应急处置决定、命令，或者不配合实施其依法采取的气象灾害应急措施的，由县级以上地方人民政府或者有关部门责令改正；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚；构成犯罪的，依法追究__B__责任。

A、民事和刑事

B、刑事

C、民事

84.《国家气象灾害防御规划2009-2020年》目标要求完善“政府领导、部门联动、社会参与”的气象灾害防御工作机制和__B__的气象防灾减灾体系。

A、功能齐备、预报准确、服务及时

B、功能齐全、科学高效、覆盖城乡

C、预报准确、科学高效、覆盖城乡

85.气象灾害防御战略布局重点，要区分城市、农村、沿海、重要江河流域、重点战略经济区、重要交通干线与输变电线沿线，按照__C__的战略布局，组织开展气象灾害的防御工作。

A、点面结合、突出重点、统筹兼顾

B、突出重点、统筹兼顾、全面防御

C、点面结合、全面防御、突出重点

86.防御城市气象灾害，需要大力开展__C__，并向有关部门提供相应的气象数据和参数，为科学编制城市国家气象灾害防御规划2009-2020年以及研究制定相关基础设施防御标准提供依据。

A、城市气象灾害风险区划

B、城市气象灾害风险普查

C、城市气象灾害风险评估

87.防御农村气象灾害，需要加强__B__建设，提高农村气象灾害预警信息的覆盖面，保障气象灾害信息能够到村入户。

A、农业气象服务体系

B、气象灾害监测预警发布能力

C、农村气象灾害防御体系

88.重要江河流域的气象灾害防御应把防御大范围__C__放在首位。

A、暴雨引发的流域性洪涝、城市内涝以及流域大面积干旱

B、暴雨诱发的中小河流洪水和山洪地质灾害

C、暴雨和持续性强降水引发的流域性洪涝以及流域大面积干旱、严重的季节性干旱

89.__A__等对铁路、公路和输变电线沿线的影响尤为显著，造成道路结冰、交通瘫痪、电力供应中断等严重后果。

A、低温、霜冻、暴雪、大雾

B、暴雨雪、低温雨雪冰冻、大雾

C、低温、霜冻、暴雨、大雾

90.重要交通干线与输变电线沿线的气象灾害防御，重点是建立__A__等专业专项气象灾害监测网络体系。

A、交通气象观测、电力气象观测

B、道路结冰、电线结冰

C、道路结冰、雷电监测

91.重点战略经济区的气象灾害防御，要突出区域联防、点面结合，统筹国家气象灾害防御规划2009-2020年区域性稠密气象观测网络，加强区域内__A__的协同建设，提高对突发性气象灾害的监测能力。

A、先进探测技术和移动观测系统

B、灾害性天气监测系统和气象服务系统

C、气象监测系统和气象预警系统

92.到2020年，气象灾害监测率达到__A__以上。

A、90%

B、95%

C、85%

93.进一步做好灾害性、关键性、转折性重大天气监测和预警以及极端天气气候事件的预测，建立和完善气象灾害监测预警业务系统，提高预报的__A__。

A、精细度、预警时效和准确率

B、准确性、精细化和时效性

C、及时性、有效性和准确率

94.到2020年，每天向公众提供未来10天天气预报，突发气象灾害的临近预警信息至少提前__A__送达受影响地区的公众。

A、15－20分钟

B、10－30分钟

C、15－30分钟

95.完善气象灾害应急预案，加强各级气象灾害应急救援指挥体系建设，完善应急响应工作机制，形成__B__的气象灾害应急救援体系。

A、协调有序、运转高效、科学决策、统一指挥、分级管理、反应灵敏

B、科学决策、统一指挥、分级管理、反应灵敏、协调有序、运转高效

C、政府领导、部门联动、社会参与、功能齐全、科学高效、覆盖城乡

96.气象灾害监测网络建设，要实现灾害易发区__C__两级气象灾害监测设施全覆盖。

A、省市

B、县乡

C、乡村

D、市县

97.2020年，要建成功能齐全、科学高效、覆盖__A__的气象灾害监测预警及信息发布系统

A、城乡和沿海

B、偏远山村

C、工厂和学校

D、城市和县乡

98.各地区要把__D__工作作为气象灾害防御的重要内容，纳入当地经济社会发展规划，多渠道增加投入。

A、灾害影响评估

B、监测网络建设

C、预警传播渠道建设

D、气象灾害预警

99.监测网络建设，要加强__C__应急通信保障系统建设，提升预报预警和信息发布支撑能力。

A、应急预警发布系统

B、应急电力保障系统

C、移动应急观测系统

D、应急管理平台

100.气象灾害的监测预报，要着力提高对__A__灾害性天气的预报精度。

A、中小尺度

B、小尺度

C、大尺度

D、中尺度

101.气象灾害监测预警的总体要求中，要努力做到__C__预报准确、预警及时、应对高效。

A、服务到位

B、信息到位

C、监测到位

D、人员到位

102.各地区要通过气象科普基地、主题公园等，广泛宣传普及__D__预警和防范避险知识。

A、凝冻灾害

B、地质灾害

C、暴雨灾害

D、气象灾害

103.气象灾害等级：按照人员伤亡、经济损失的大小，分为4个等级，其中中型的标准为：__D__。

A、因灾死亡3人(含)以上或者伤亡总数300人(含)以上，或者直接经济损失10亿元(含)以上的

B、因灾死亡3人(含)，或者伤亡总数10人(含)以上30人以下，或者直接经济损失100万元(含)以上1000万元以下的

C、因灾死亡4人(含)以上100人以下，或者伤亡总数100人(含)以上300人以下，或者直接经济损失1亿元(含)以上10亿元以下的

D、因灾死亡3人(含)以上30人以下，或者伤亡总数30人(含)以上100人以下，或者直接经济损失1000万元(含)以上1亿元以下的

104.气象灾害预警信息内容一般不包括__B__。

A、发布机关

B、结束时间

C、起始时间

D、气象灾害的类别

105.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，各地要建立以社区、乡村为单元的气象灾害调查收集网络，组织开展基础设施、建筑物等抵御气象灾害能力普查，编制__B__。

A、分灾种气象灾害风险地图

B、分灾种气象灾害风险区划图

C、分灾种气象灾害避险图

D、气象灾害防御地图

106.加强监测网络建设。加快推进__B__等工程建设，建成气象灾害立体观测网，实现对重点区域气象灾害的全天候、高时空分辨率、高精度连续监测。

A、气象卫星、新型自动站、高性能计算机系统

B、气象卫星、新一代天气雷达、高性能计算机系统

C、气象卫星、水文站、高性能计算机系统

107.建立气象灾害预警__C__，定期沟通预警联动情况，会商重大气象灾害预警工作，协调解决气象灾害监测预警及信息发布中的重要事项。

A、直通服务

B、信息反馈制度

C、部际联席会议制度

D、联动制度

108.气象部门要会同有关部门细化气象灾害预警信息发布标准，分类别明确灾害预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项等，提高预警信息的__A__。

A、科学性和有效性

B、时效性和覆盖面

C、准确性和提前量

D、准确性和有效性

109.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)要求，2015年，灾害性天气预警信息提前__B__以上发出。

A、10—30分钟

B、15—30分钟

C、20—30分钟

D、5—30分钟

110.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)要求：对于台风、暴雨、暴雪等气象灾害__D__预警和局地暴雨、雷雨大风等突发性气象灾害预警，要减少审批环节，建立快速发布的“绿色通道”。

A、橙色以上

B、全部

C、黄色以上

D、红色

111.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)要求：要认真落实气象灾害防范应对法律法规和应急预案，定期组织开展预警信息发布及各相关部门应急联动情况专项检查，做好预警信息发布、传播、__C__的评估工作。

A、应用

B、接收

C、应用效果

D、效果

112.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)中对加快预警信息发布系统建设方面，提出要积极推进__A__建设，形成国家、省、地、县四级相互衔接、规范统一的气象灾害预警信息发布体系，实现预警信息的多手段综合发布。

A、国家突发公共事件预警信息发布系统

B、全国突发公共事件预警信息发布系统

C、国家应急广播体系

D、全国应急广播体系

113.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，积极推进__B__建设，形成国家、省、地、县四级相互衔接、规范统一的气象灾害预警信息发布体系，实现预警信息的多手段综合发布。

A、气象灾害信息发布平台

B、国家突发公共事件预警信息发布系统

C、气象灾害信息发布系统

D、气象灾害预警发布平台

114.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，各地区要把气象灾害科普工作纳入当地__B__，通过气象科普基地、主题公园等，广泛宣传普及气象灾害预警和防范避险知识。

A、政府绩效考核

B、全民科学素质行动计划纲要

C、科技发展规划

D、经济社会发展规划

115.加大对气象灾害监测预警及信息发布工作的资金投入，建立国家财政支持的灾害风险保险体系，探索发挥__A__在支持气象灾害预警预防工作中的作用。

A、金融、保险

B、保险

C、金融

116.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》规定：积极推进国家突发公共事件预警信息发布系统建设，形成国家、省、地、县四级__B__的气象灾害预警信息发布体系，实现预警信息的多手段综合发布。

A、相互支撑、规范统一

B、相互衔接、规范统一

C、相互支撑、统一规范

D、相互衔接、统一规范

117.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》规定，气象灾害预警信息由各级气象部门负责制作，因__D__引发的次生、衍生灾害预警信息由有关部门和单位制作，根据政府授权按预警级别分级发布。

A、自然灾害

B、气候因素

C、人为破坏

D、气象因素

118.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》规定，县、乡级人民政府有关部门，学校、医院、社区、工矿企业、建筑工地等要指定专人负责气象灾害预警信息接收传递工作，重点健全向基层社区传递机制，形成__C__直通的气象灾害预警信息传播渠道。

A、市—县—乡—村

B、乡—村—户—人

C、县—乡—村—户

D、省—市—县—乡

119.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，要充分发挥气象信息员、灾害信息员、群测群防员传播预警信息的作用，为其配备必要的装备，给予必要__D__。

A、救灾物资

B、物质补偿

C、荣誉徽章

D、经费补助

120.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，各地区、各有关部门要积极适应气象灾害预警信息__C__的需要，加快气象灾害预警信息接收传递设备设施建设。

A、第一时间发布

B、按需求对象

C、快捷发布

D、无偿发布

121.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作意见》国办发〔2011〕33号文件规定，因气象因素引发的次生、衍生灾害预警信息由有关部门和单位制作，根据__A__授权按预警级别分级发布，其他组织和个人不得自行向社会发布。

A、政府

B、气象部门

C、各级气象主管机构

D、国务院气象主管机构

122.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作意见》国办发〔2011〕33号文件要求，要加快推进__B__建设，实现与气象灾害预警信息发布体系有效衔接，进一步提升预警信息在偏远农村、牧区、山区、渔区的传播能力。

A、国家有线广播体系

B、国家应急广播体系

C、国家无线广播体系

D、国家移动广播体系

123.国办发〔2011〕33号文提出，要加强基层预警信息接收传递，形成__D__直通的气象灾害预警信息传播渠道。

A、乡—村—户

B、县—乡—村

C、市—县—乡—村

D、县—乡—村—户

124.气象灾害预警信息发布后，地方各级人民政府及有关部门应采取有关措施，以下做法错误的是__D__。

A、及时组织采取防范措施

B、根据应急预案适时启动应急响应

C、做好受威胁群众转移疏散、救助安置等工作

D、待出现灾情后组织巡查巡检

125.国办发〔2011〕33号文要求，要加强基层预警信息接收传递，要充分发挥__D__传播预警信息的作用，为其配备必要的装备，给予必要经费补助。

A、气象信息员、水利信息员、环保协管员

B、气象信息员、国土协管员、环保协管员

C、气象信息员、灾害信息员、环保协管员

D、气象信息员、灾害信息员、群测群防员

126.地方各级人民政府要切实加强组织协调，明确部门职责分工，将气象灾害防御工作纳入政府绩效考核，综合运用__D__、行政、工程、科技、经济等手段，大力推进气象灾害监测预警及信息发布工作。

A、制度

B、命令

C、技术

D、法律

127.气象灾害预警信息由各级气象部门负责制作，因气象因素引发的次生、衍生灾害预警信息由有关部门和单位制作，根据__B__按预警级别分级发布，其他组织和个人不得自行向社会发布。

A、部门合作协议

B、政府授权

C、影响范围

D、部门职责

128.要加强农村偏远地区预警信息接收终端建设，因地制宜地利用有线广播、__A__、鸣锣吹哨等多种方式及时将灾害预警信息传递给受影响群众。

A、高音喇叭

B、手机微信

C、上门通知

D、电子显示屏

129.下列哪种行为不属于气象主管机构及所属气象台站的职能__B__。

A、根据天气变化情况，及时更新或者解除预警信号

B、采取有效措施组织做好气象灾害防御工作

C、及时发布预警信号

D、及时向社会发布预警信号

130.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》指出要提高监测预报能力、加强预警信息发布、__D__、有效发挥预警信息作用、加强组织领导和支持保障。

A、开展气象灾害影响风险评估

B、加强预警发布基础设施建设

C、完善预警信息发布制度

D、强化预警信息传播

131.气象灾害监测预警及信息发布工作应该以__D__为根本，以提高预警信息发布时效性和覆盖面为重点。

A、促进经济社会发展

B、快速权威

C、准确及时

D、保障人民生命财产安全

132.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，地方各级人民政府要切实加强组织协调，明确部门职责分工，将气象灾害防御工作纳入__C__。

A、政府重点工作计划

B、经济社会发展规划

C、政府绩效考核

D、中长期发展规划

133.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》指出：地方各级人民政府要切实加强组织协调，明确部门职责分工，将__C__纳入政府绩效考核。要把____作为气象灾害防御的重要内容，纳入当地经济社会发展规划。

A、气象防灾减灾工作，气象灾害信息传播工作

B、气象灾害防御工作，气象灾害信息传播工作

C、气象灾害防御工作，气象灾害预警工作

D、气象防灾减灾工作，气象灾害预警工作

134.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》工作目标提出，加快构建气象灾害实时监测、短临预警和__B__无缝衔接，预警信息发布、传播、____快捷高效的监测预警体系。

A、短期预报，反馈

B、中短期预报，接收

C、中短期预报，反馈

D、短期预报，接收

135.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中指出，气象灾害预警信息由各级气象部门负责制作，因气象因素引发的次生、衍生灾害预警信息由有关部门和单位制作，根据__B__按预警级别分级发布，其他组织和个人不得自行向社会发布。

A、业务规定

B、政府授权

C、部门责任

D、预案要求

136.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中指出，加快推进信息发布系统建设，积极拓宽预警信息传播渠道，着力健全预警联动工作机制，努力做到监测到位、预报准确、预警及时、__B__，最大程度减轻灾害损失，为经济社会发展创造良好条件。

A、覆盖全面

B、应对高效

C、发布快速

D、服务周到

137.加强气象灾害监测预警及信息发布是防灾减灾工作的__A__。

A、关键环节

B、重要环节

C、前提条件

138.对于台风、暴雨、暴雪等气象灾害__A__色预警和突发性气象灾害预警，要减少审批环节，建立快速发布的“绿色通道”。

A、红

B、黄

C、蓝

D、橙

139.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，加快构建气象灾害实时监测、短临预警和中短期预报无缝衔接，预警信息发布、传播、接收快捷高效的__A__体系。

A、监测预警

B、预警预报服务

C、气象服务

D、监测预报

140.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，积极推进__D__建设，形成国家.省.地.县四级相互衔接.规范统一的气象灾害预警信息发布体系，实现预警信息的多手段综合发布。

A、气象灾害预警发布平台

B、气象灾害预警信息“一键式”发布系统

C、气象灾害信息发布系统

D、国家突发公共事件预警信息发布系统

141.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》指出，要建立快速发布的“绿色通道”，通过广播.电视.互联网.手机短信等各种手段和渠道__C__向社会公众发布。

A、无偿

B、及时

C、第一时间无偿

D、第一时间

142.根据《国办发〔2011〕33号》文件，强化粮食主产区、重点林区、生态保护重点区、水资源开发利用和保护重点区__C__，加密布设土壤水分、墒情和地下水监测设施。

A、汛情监测

B、水情监测

C、旱情监测

D、火情监测

143.根据《国办发〔2011〕33号》文件，要建立综合临近报警系统，在人口密集区及其上游高山峡谷地带加强__A__联合监测，及早发现山洪及滑坡、泥石流等地质灾害险情。

A、气象、水文、地质

B、气象、防汛、水利

C、气象、环保、地震

D、民政、国土、气象

144.根据《国办发〔2011〕33号》文件，__B__，学校、医院、社区、工矿企业、建筑工地等要指定专人负责气象灾害预警信息接收传递工作。

A、县、乡级人民政府

B、县、乡级人民政府有关部门

C、乡级人民政府有关部门

D、县级人民政府有关部门

145.国办发〔2011〕33号文件，__A__是防灾减灾工作的关键环节，是防御和减轻灾害损失的重要基础。

A、加强气象灾害监测预警及信息发布

B、保障人民的生命财产安全

C、拓宽预警信息传播渠道

D、扩大预警信息覆盖面

146.国办发〔2011〕33号文件，加强海上、青藏高原及边远地区等监测站点稀疏区气象灾害监测设施建设，加密台风、风暴潮易发地气象、海洋监测网络布点，实现灾害易发区__A__两级气象灾害监测设施全覆盖。

A、乡村

B、乡镇

C、县乡

D、村户

147.国办发〔2011〕33号文件，积极推进国家突发公共事件预警信息发布系统建设，形成国家、省、地、县四级相互衔接、规范统一的气象灾害预警信息发布体系，实现预警信息__B__综合发布。

A、全方位

B、多手段

C、多渠道

D、多方式

148.建立完善重大气象灾害预警信息__A__，对于台风、暴雨、暴雪等气象灾害红色预警和局地暴雨、雷雨大风、冰雹、龙卷风、沙尘暴等突发性气象灾害预警，要第一时间无偿向社会公众发布。

A、紧急发布制度

B、紧急传播制度

C、快速传播制度

D、快速发布制度

149.各地区、各有关部门要积极适应气象灾害预警信息快捷发布的需要，加快气象灾害预警信息__A__建设。

A、接收传递设备设施

B、传播设施

C、发布设施

D、传播手段

150.预警信息发布后，地方各级人民政府及有关部门要及时组织采取防范措施，加强交通、供电、通信等基础设施监控和水利工程调度等，并组织对__A__进行巡查巡检。

A、高风险部位

B、灾害发生地

C、重点地段

D、灾害易发生地

151.广播、电视、报纸、互联网等社会媒体要切实承担__C__，及时、准确、无偿播发或刊载气象灾害预警信息。

A、播发责任

B、传播责任

C、社会责任

D、发布责任

152.气象部门根据对各类气象灾害的发展态势，综合预评估分析确定预警级别。预警级别分为__A__，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，I级为最高级别。

A、Ⅰ级特别重大、Ⅱ级重大、Ⅲ级较大、Ⅳ级一般

B、Ⅰ级特别严重、Ⅱ级严重、Ⅲ级较重、Ⅳ级较轻

C、Ⅰ级特别重大、Ⅱ级重大、Ⅲ级较重、Ⅳ级较轻

153.气象灾害预警信息内容包括气象灾害的__C__和发布机关等。

A、名称、预警级别、起始时间、可能影响范围、防御指南

B、类别、起始时间、可能影响范围、警示事项

C、类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施

154.当同时发生两种以上气象灾害且分别发布不同预警级别时，按照__A__启动应急响应。

A、最高预警级别灾种

B、最后达到预警级别灾种

C、最先达到预警级别灾种

155.启动暴雨灾害应急响应后，气象部门加强监测预报，及时发布__B__，适时加大预报时段密度。

A、灾害性天气预警信息

B、暴雨预警信号及相关防御指引

C、暴雨预报

156.干旱灾害发生后，气象部门加强监测预报，及时发布干旱预警信号及相关防御指引，适时加大预报时段密度；了解干旱影响，进行综合分析；适时组织__C__，减轻干旱影响。

A、干旱监测

B、干旱影响评估

C、人工影响天气作业

157.气象灾害信息公布形式主要包括__A__等。

A、权威发布、提供新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会

B、发表电视讲话、组织报道

C、手机短信、电视报道、传真

158.当同时发生两种以上气象灾害且分别达到不同预警级别时，按照__B__。

A、最先达到预警级别的预警

B、各自预警级别分别预警

C、最高预警级别预警

159.暴雨一般指__B__的降水，会引发洪涝、滑坡、泥石流等灾害。

A、24小时内累积降水量达100毫米或以上，或12小时内累积降水量达50毫米或以上

B、24小时内累积降水量达50毫米或以上，或12小时内累积降水量达30毫米或以上

C、12小时内累积降水量达50毫米或以上，或6小时内累积降水量达30毫米或以上

160.暴雪一般指__C__的固态降水，会对农牧业、交通、电力、通信设施等造成危害。

A、12小时内累积降水量达10毫米或以上，或6小时内累积降水量达6毫米或以上

B、24小时内累积降水量达15毫米或以上，或12小时内累积降水量达10毫米或以上

C、24小时内累积降水量达10毫米或以上，或12小时内累积降水量达6毫米或以上

161.高温是指__C__以上的天气现象，会对农牧业、电力、人体健康等造成危害。

A、日最高气温在32摄氏度

B、日平均气温在35摄氏度

C、日最高气温在35摄氏度

162.《气象灾害防御条例》自__B__起施行。

A、2010年3月31日

B、2010年4月1日

C、2010年5月1日

163.《气象灾害防御条例》所称气象灾害，是指__A__等所造成的灾害。

A、台风、暴雨雪、寒潮、大风沙尘暴、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻和大雾

B、台风、暴雨雪、寒潮、大风沙尘暴、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、积冰和大雾

C、台风、暴雨雪、寒潮、大风沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、霾和大雾

164.广播、电视、报纸、电信等媒体应当及时向社会播发或者刊登__B__提供的适时灾害性天气警报、气象灾害预警信号,并根据当地气象台站的要求及时增播、插播或者刊登。

A、当地气象主管机构

B、当地气象主管机构所属的气象台站

C、当地气象台站

165.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》的文号是:__A__。

A、国办发〔2011〕33号

B、国办发〔2011〕34号

C、国办发〔2011〕32号

D、国办发〔2011〕31号

166.重大气象灾害预警信息紧急发布制度要__B__审批环节。

A、增加

B、减少

C、消除

D、强化

167.国家突发公共事件预警信息发布系统要求__B__四级相互衔接。

A、地、县、乡、村

B、国家、省、地、县

C、省、地、县、乡

D、国家、省、市、乡

168.预警信息发布后，地方__A__及有关部门要及时组织采取防范措施。

A、人民政府

B、民政局

C、公安局

D、气象局

169.提高预警信息发布时效性和覆盖面，要依靠法制、依靠科技、依靠__B__。

A、群众

B、基层

C、网络

D、政府

170.各有关部门要加强同宣传部门和__B__的联系沟通，引导社会公众正确理解和使用气象灾害预警信息。

A、公安部门

B、新闻媒体

C、民政部门

D、教育部门

171.国家突发事件预警信息发布系统预警信息发布过程中驳回的信息，统一驳回到预警信息采集环节处理是__C__。

A、复核环节

B、审核环节

C、采集环节

D、签发环节

172.气象灾害防御示范乡(镇)至少要有__D__名气象协理员。

A、2

B、4

C、3

D、1

173.现代农业气象服务示范县的示范田块所处位置不正确的为__C__。

A、处于农业部优势农产品区域布局规划实施范围内

B、处于设区市级现代农业示范区内

C、处于县级现代农业示范区内

D、处于特色农产品区域布局规划确定实施范围内

174.以下关于气象灾害防御示范乡(镇)的创建标准说法不正确的是__D__。

A、应建立乡镇气象灾害防御综合效益评估工作机制

B、乡镇政府及有关部门根据灾害性天气警报、气象灾害预警信号和气象灾害应急预案启动标准，及时启动应急预案，并采取应急措施

C、乡镇气象灾害防御领导小组应定期召开工作会议，安排部署乡镇气象防灾减灾相关事宜

D、气象信息员不需要开展农村防雷工作

175.三农是指__B__。

A、农气、农业、农改

B、农村、农业、农民

C、农业服务体系、农村灾害防御体系、农业观测网体系

D、农业服务体系、农业指标体系、农业灾害预警体系

176.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》中明确指出，建立完善气象灾害预警信息发布与传播机制，应推进气象灾害预警信息与__D__的有效衔接。

A、气象灾害自动化监测系统

B、终端接收播发系统

C、突发预警信息发布系统

D、农村有线广播电视体系

177.农村气象信息服务站建设规范提出：按照__A__的基本条件,在每个乡(镇)建设农村气象信息服务站。

A、有固定场所、有信息设备、有信息员、有定期活动、有管理制度、有长效机制

B、有固定场所、有农业气象监测设备、有信息员、有农业气象服务、有管理制度、有长效机制

C、有领导机构、有信息员、农业气象专业人员、有监测预警网络、有应急预案、有科普计划D.有固定场所、有领导机构、农业气象专业人员、有监测预警网络、有应急预案、有科普计划

178.乡镇气象灾害应急预案和气象灾害分灾种应急预案的制定、修订、完善工作的责任主体是：__D__。

A、民政部门

B、气象灾害防御指挥部

C、气象部门

D、乡镇政府

179.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》提出：向公众发放气象防灾减灾明白卡，家庭覆盖率达到__B__以上。

A、80%

B、90%

C、85%

D、95%

180.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》要求，成立乡镇气象灾害防御领导小组，组长由乡镇气象灾害防御工作分管领导担任，各村委主任和__B__为领导小组成员。

A、乡镇气象联络员

B、乡镇气象协理员

C、乡镇气象信息员

181.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》规定，乡镇至少有____名气象协理员，所辖各村至少有__C__名气象信息员，各农业园区或农业专业生产企业、各学校、医院等重点单位至少有____名气象联络员。

A、1、1、2

B、2、2、2

C、1、1、1

D、1、2、2

182.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》规定，气象信息员要承担农业气象服务信息传播工作。根据当地农业生产实际，传播当地气象部门制作的农用天气预报和__B__。

A、直通式服务气象产品

B、农业气象服务产品

C、农业服务气象产品

D、直通式气象服务产品

183.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》中，关于气象信息员的说法错误的是：__D__。

A、气象信息员要承担气象灾情收集和气象服务需求反馈工作

B、气象信息员要开展农村防雷工作

C、气象信息员要承担主动接收和主动分发气象灾害预警信息工作

D、气象信息员要承担农业气象服务预报和传播工作

184.要按照“有固定场所、有设备、__C__、有管理制度、有长效机制”的基本条件，在乡镇建设气象信息服务站、在村或农业“园区”建设气象信息服务点。

A、有活动

B、有资金

C、有人员

D、有组织

185.气象灾害防御示范乡镇要将辖区内各行政村主要负责人、气象协理员、__C__和气象联络员的手机号码群组纳入气象手机短信。

A、村领导成员

B、村民代表

C、气象信息员

D、全体村民

186.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，乡镇至少有1名气象____，所辖各村至少有1名气象__C__，各农业园区或农业专业生产企业、各学校、医院等重点单位至少有1名气象。

A、信息员，联络员，协理员

B、协调员，联络员 ，信息员

C、协理员，信息员，联络员

D、联络员，协调员，信息员

187.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》中规定，乡镇气象灾害防御分管领导应参加__B__专题学习。

A、气象科普

B、气象知识

C、应急预案

D、气象防灾减灾

188.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》指出，乡镇气象信息服务站日常管理一般由__A__负责。

A、气象协理员

B、气象联络员

C、气象信息员

D、气象灾情收集员

189.《现代农业气象服务示范县创建标准》要求，示范田的选择应结合当地现代农业示范区、基层农业技术推广区等进行。示范田块要求种植稳定，面积在__C__亩以上，所在区域水稻大面积连片种植。

A、20

B、40

C、30

D、25

190.农业气象服务示范县应设置农业气象服务岗位，有__B__名以上相对固定的专职农业气象服务人员。

A、1

B、2

C、3

D、1～2

191.农业气象服务示范田块示所在地交通要便利，要保证通讯正常、稳定，土地面积__B__亩以上,应在示范田路旁建立电子显示屏1个，显示气象服务信息。

A、50

B、30

C、40

D、20

192.农业气象服务示范县气象局与涉农部门建立良好的合作机制，在人才队伍、基础设施、调查、会商、__D__等方面实现共建共享共用，并根据需求适时召开联席会议。

A、服务指标研发

B、“直通式”对象

C、农业现场服务

D、产品制作和发布

193.农业气象服务示范县应组织成立气象、农业、__D__、水利等多部门技术专家和农民专家组成的涉农专家联盟(农业气象专家咨询委员会)，负责适时开展全县农业气象的决策咨询和农业气象服务的技术指导。

A、国土

B、民政

C、交通

D、林业

194.农业气象服务示范县应开展农业气象适用技术示范推广，针对主要服务农作物在示范田内至少开展一种农业气候资源利用、__D__、节水、增产等农业气象适用技术示范。

A、关键生长期适宜气象条件

B、农业服务技术指标研究

C、全生育期观测

D、农业气象灾害防御

195.中国气象局对“现代农业气象服务示范县”或“气象灾害防御示范乡(镇)”实施动态管理，对经认定后的示范区每__A__年考核评估一次，对考核评估不合格的示范区撤销其称号，予以摘牌，并取消所有相关支持政策。

A、5

B、4

C、6

D、3

196.《“百县千乡”气象为农服务示范区创建工作方案》中指出，县级气象部门积极参与示范区的创建，为当地县和乡镇政府申报示范区提供__C__和联络沟通。

A、技术指导

B、信息支撑

C、技术支撑

D、信息指导

197.《“百县千乡”气象为农服务示范区创建工作方案》中，气象为农服务“两个体系”建设指的是农村气象灾害防御体系和__D__。

A、农村预警宣传体系

B、公共气象服务体系

C、农业生产服务体系

D、农业气象服务体系

198.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》指出，示范县应__C__组织开展一次农业气象服务效益评估。

A、每月

B、每季度

C、每年

199.贵州把3月下旬至4月下旬期间，出现了连续3天或3天以上日平均气温低于__B__，作为倒春寒的天气指标。

A、8℃

B、10℃

C、12℃

200.在贵州大部分地区，低温并常伴有阴雨的灾害天气出现在__A__之后，故称秋风。

A、立秋

B、秋分

C、立冬

201.在贵州大部分地区，通常把8月上旬至9月上旬出现日平均气温__A__或以上作为秋风的指标，而在西部地区温度指标有所降低。

A、低于20℃且连续3天

B、低于20℃且连续5天

C、低于10℃且连续3天

202.秋季绵雨是指9月至11月，连续5天或5天以上逐日降雨量__C__的持续阴雨天气。

A、大于或等于0.5毫米

B、大于或等于1毫米

C、大于或等于0.1毫米

203.在贵州，连续__A__为轻秋季绵雨。

A、5-6天

B、3-4天

C、4-5天

204.在贵州，连续__B__为中等秋季绵雨。

A、7-8天

B、7-9天

C、7-10天

205.在贵州，连续__B__及其以上为重秋季绵雨。

A、15天

B、10天

C、12天

206.贵州秋绵雨__A__逐渐减轻。

A、从西北向东南

B、从北向南

C、从西向东

207.凝冻是贵州冬半年出现的温度__B__，有过冷却水降至地面或在固体物体上产生的结冰现象，包括雨凇和雾凇，是冬季常见的一种灾害性天气。

A、低于-1℃

B、低于0℃

C、低于-2℃

208.农田小气候的特征是指光照强度由植株顶部向下递减，温度的最大值和最小值出现在植株高度的__B__处，农田的湿度取决于天气和土壤水分，风速从植株根部向上不断增大。

A、三分之一

B、三分之二

C、二分之一

209.贵州中亚热带包括遵义市、铜仁地区、黔东南州，黔南州、安顺市、黔西南州等的大部分县及贵阳、乌当、花溪等，年平均气温__A__。

A、15—18℃

B、10—15℃

C、15—20℃

210.贵州北亚热带包括毕节地区，六盘水市，贵阳市、安顺市部分县，年均温__A__。

A、12—14℃

B、10—12℃

C、14—18℃

211.暖温带包括水城、赫章、威宁海拔__B__的高原山地，年平均气温在12℃以下。

A、1800—2000m以下

B、1800—2000m以上

C、2500米以上

212.在一次灾害过程中，主要为黑灾造成的灾害，则在灾情直报的“灾害类别”字段中应填__A__。

A、干旱

B、大风

C、雪灾

D、沙尘暴

213.本地7月29日至8月1日出现了暴雨天气过程，并导致了灾害，在上报7月份灾情时，灾害的结束日期应填__A__。

A、7月31日

B、7月30日

C、8月1日

D、7月29日

214.山洪灾害隐患点选取方法一般按照流域水系地图，以乡(镇)所在地为重点，沿主河道选择人口超过__D__人且(可能)发生淹没灾害的村(镇)作为隐患点。

A、100

B、30

C、80

D、50

215.各省统一按__B__比例尺绘制本省站网水系分布图，以全面了解区域内的气象、水文观测资料情况，并绘制站点分布图。

A、1:50万

B、1:25万

C、1:25000万

D、1:5万

216.水库遇到下游保护对象的设计标准洪水位时，在坝前达到的最高水位是指__C__。

A、保证水位

B、警戒水位

C、防洪高水位

217.《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量确定技术指南》中所指的中小河流指流域面积为__B__的河流。

A、大于等于200平方公里小于等于3000平方公里

B、大于200平方公里小于3000平方公里

C、大于等于200平方公里小于3000平方公里

D、大于200平方公里小于等于3000平方公里

218.国家级气象风险预警服务业务主要由__C__承担，信息中心负责数据传输和通信网络运行保障。

A、公共服务中心、气候中心

B、气象中心、气候中心

C、公共服务中心、气象中心、气候中心

D、公共服务中心、气象中心

219.山洪沟参数测量内容：主要包括河道宽度、河床相对地面的深度和__B__。

A、山洪沟的经纬度

B、河床海拔高度

C、流域面积

D、流域内人口数

220.泥石流、滑坡点普查信息细化到__B__。

A、县市

B、行政村

C、乡镇

D、隐患点

221.县级气象风险预警服务业务要求24小时值守，跟踪监视多种观测资料，滚动分析雨情实况，订正制作本辖区山洪地质灾害气象风险预警产品，以实况监测__A__预报为主。

A、1h、3h、6h

B、1h、3h、6h、12h、24h

C、24h以内逐6小时和24h、48h、72h

D、6h、12h、24h

222.《山洪灾害实地调查指南》适用于山洪沟，特别是缺少__C__资料的山洪沟的山洪灾害实地调查。

A、地理

B、气象

C、水文

D、灾情

223.《中小河流洪水和山洪灾害风险普查技术规范》要求：以__D__为单元，开展中小河流洪水、山洪灾害风险普查。

A、村级行政单位

B、乡镇行政单位

C、县级行政单位

D、中小河流域或山洪沟

224.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》规定各级气象部门应依据暴雨预警信号__B__，制定相应的气象风险预警服务产品____，并严格遵照执行。

A、签发制度

B、审核签发制度

C、审核制度

225.暴雨洪涝灾害风险普查技术方案规定，中小河流为流域面积小于__C__平方公里的河流。

A、5000

B、2000

C、3000

D、1500

226.《山洪灾害实地调查指南》规定，山洪沟参数测量目的：主要是为全面了解调查山洪沟的情况，收集信息，获取模式模拟、__C__需要的资料。

A、风险预警

B、风险评估

C、风险分析

227.《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量确定技术指南》规定，水体的自由水面高出基面以上的高程叫__C__。

A、警界线

B、最高水位

C、水位

228.位于山洪沟及影响区(以下称小流域)内的居民点、农田、铁路、公路、桥梁、厂矿(厂房)及其他公共场所或建筑，在山洪灾害发生时容易受洪水淹没的建筑设施或地方统称为__B__。

A、山洪灾害风险点

B、山洪灾害隐患点

C、山洪灾害预警点

229.中小河流洪水和山洪地质灾害气象服务基本信息表中灾害等级分为4个等级,小型是指__B__。

A、因灾死亡30人(含)以上100人以下，或者伤亡总数100人(含)以上300人以下，或者直接经济损失1亿元(含)以上10亿元以下的

B、因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的

C、因灾死亡３人(含)以上30人以下，或者伤亡总数30人(含)以上100人以下，或者直接经济损失1000万元(含)以上1亿元以下的

D、因灾死亡1(含)到３人，或者伤亡总数10人(含)以上30人以下，或者直接经济损失100万元(含)以上1000万元以下的

230.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中指出，要进一步加强城市、乡村、江河流域、水库库区等重点区域气象灾害监测预报，着力提高对__B__灾害性天气的预报精度。

A、小尺度

B、中小尺度

C、大尺度

D、中尺度

231.《中小河流洪水和山洪灾害风险普查技术规范》中指出，暴雨洪涝灾害风险普查以流域内的__B__行政区为单位，按照统一的技术、数据格式和要求填报普查表。

A、市级

B、县级

C、省级

232.暴雨洪涝灾害风险普查资料按照__D__、汇总的方式进行上报。

A、国家级部门审核

B、市级部门审核

C、省级部门审核

D、逐级审核

233.山洪沟参数测量时，洪水淹没高度为__A__与当前河床(水面)的垂直距离。实际情况复杂，应根据情况选择准确、简单、易行的测量方案。

A、漫水洪痕

B、河床最高点

C、河堤边缘

D、河床与河堤中线

234.在进行山洪灾害实地调查时，下列不属于需要调查的山洪沟基本信息的是__A__

A、社会人口

B、涉及的行政村

C、流域面积

D、山洪沟边界

235.《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量确定技术指南》中规定中小河流指流域面积__C__的河流。

A、大于300平方公里小于5000平方公里

B、大于200平方公里小于5000平方公里

C、大于200平方公里小于3000平方公里

D、大于100平方公里小于3000平方公里

236.__A__是洪涝灾害气象预警发布及采取相应预防措施的关键指标。

A、致灾临界(面)雨量

B、雷达估测降水

C、定量降水预报

D、暴雨预报

237.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》规定，__D_牵头组织各省(区、市)开展暴雨洪涝灾害风险普查工作，建立和完善全国暴库，并负责该数据库的更新维护

A、气象中心

B、气象服务中心

C、信息中心

D、气候中心

E、公共服务中心

238.当预报有__B__级及以上等级的中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险时，公共服务中心、气象中心面向国家级决策部门开展气象风险预警服务。

A、Ⅳ

B、Ⅲ

C、Ⅰ

D、Ⅱ

239.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》指出，按照省级业务流程，每日__A__定时制作下发本省短期定量降水指导产品。

A、07:30、16:30

B、08:30、17:30

C、08:30、16:30

D、07:30、17:30

240.《山洪灾害实地调查指南》中规定，首先调查整条山洪沟的__D__情况，然后对选择的隐患点进行详细调查。

A、河堤信息和洪水痕迹高度

B、河堤信息和历史洪水淹没水深

C、河道信息和洪水痕迹高度

D、河道信息和历史洪水淹没水深

241.《泥石流和滑坡风险普查技术规范》中指出：泥石流灾害潜在影响,主要指泥石流发生可能影响的__D__及范围、人员及资产情况。

A、大小

B、区域

C、土地

D、村庄

242.《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量技术指南》指出，__B__是造成中小河流洪水的直接因素和主要激发条件。

A、水位

B、降雨

C、暴雨

D、大雨

243.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范(试行)》中指出，各级气象部门组织收集辖区内中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务产品，并传输至全国__C__，实现全国统一管理和共享。

A、气象灾害服务产品数据库

B、预报产品数据库

C、公共气象服务产品库

D、风险预警服务数据库

244.气象灾害应急管理实行__B__的原则。

A、分省管理、部门为主

B、分级管理、属地为主

C、分省管理、属地为主

D、分级管理、部门为主

245.全国中小河流洪水、山洪灾害风险普查的对象:中小河流为流域面积小于____平方公里的河流；山洪是山丘区小流域由降雨引起的突发性、暴涨暴落的地表径流；山丘区小流域的流域面积原则上小于__A__平方公里。

A、3000、200

B、300、200

C、3000、2000

246.河段水面沿河流方向的高程差与相应的河流长度相比，称之为水面的(B)

A、坡降

B、纵比降

C、坡度

D、比降

247.暴雨洪涝灾害风险普查范围是以__D__行政单位为单元，全面普查县域村级暴雨诱发的泥石流、滑坡灾害。

A、地市级

B、省级

C、全国

D、县级

248.风险预警服务平台包括实时预警、短时预警、短期预报、__A__四个方面。

A、临近预警

B、中短期预报

C、订正预报

D、短期预警

249.考虑到洪水上涨到一定程度，防洪工程出现危险造成灾害的风险大，将中小河流洪水水位分为三个等级，分别为(C)

A、漫坝时水位即堤坝高度(三级)、保证水位(二级)、警戒水位(一级)

B、保证水位(三级)、警戒水位(二级)、漫坝时水位即堤坝高度(一级)

C、警戒水位(三级)、保证水位(二级)、漫坝时水位即堤坝高度(一级)

250.根据《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量确定技术指南》(气减函〔2013〕113号)的方法和要求，依托风险普查数据库和气象灾害信息管理系统，在开展致灾阈值指标确定工作时，应建立逐条山洪沟不同等级__A__的临界(面)雨量阈值数据库。

A、漫堤(沟)、淹没预警点0.6米、1.2米、1.8米四个等级

B、漫堤(沟)、淹没预警点0.5米、1.0米、1.5米四个等级

C、漫堤(沟)、淹没预警点0.8米、1.2米、1.6米四个等级

D、漫堤(沟)、淹没预警点0.8米、1.4米、1.8米四个等级

251.根据《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范(试行)》规定，各省(区、市)气象局于__A__前，负责完成本辖区全年风险预警服务效益评估报告，并报送到中国气象局减灾司和公共服务中心。

A、11月15日

B、10月15日

C、12月15日

D、10月7日

252.根据《中小河流洪水和山洪灾害风险普查技术规范》规定，以流域内的县级行政区为单位，按照统一的技术、数据格式和要求填报普查表，以及录入相关信息，将普查信息进行整理、审核、并上报__D__。

A、省级气象台

B、省级气象信息中心

C、省级气象服务中心

D、省级气候中心

253.根据《山洪灾害实地调查指南》规定，__C__是指河谷中经常性被水所淹没的部分，即河谷中枯水期所占据的谷底部分。

A、河滩

B、河堤

C、河床

D、河道

254.根据《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量技术指南》规定，以下哪个属于中小河流？(C)

A、某河流流域面积为3000平方公里

B、某河流流域面积为4000平方公里

C、某河流流域面积为300平方公里

D、某河流流域面积为100平方公里

255.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范(试行)》，开展中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务的主要时段为5—9月，在该时段内，__B__气象部门在制作精细化定量降水估测和预报产品时，均要对气象风险预警等级进行分析，并开展气象风险预警服务。

A、省、市两级

B、省、地市、县三级

C、地市、县两级

D、国家省、地市、县四级

256.《泥石流、滑坡灾害风险普查技术方案》，开展暴雨诱发的泥石流、滑坡灾害气象风险普查对于了解该类灾害发生__B__、灾害隐患点以及灾害发生风险，提高灾害防御能力，保障人民群众生命财产安全具有重要意义。

A、应急救援设备

B、历史概况

C、地理位置

D、人口分布

257.《山洪灾害实地调查指南》，在每一调查点应有__B__以上的重复调查资料，以相互印证，保证调查有一定的精度。

A、三个

B、两个

C、一个

D、四个

258.通过实地考察获取隐患点数据是非常关键的环节。主要有：__D__，特别是洪水时间和淹没水深、影响人口、社会经济状况、灾情等，是调整淹没模型参数和模拟检验的重要参考依据。

A、隐患点的河网分布、地形、地理环境

B、隐患点的位置、人口、社会经济状况

C、隐患点的位置、历史灾情、高程

D、隐患点的位置、高程、洪水淹没进程

259.当有中小河流洪水或山洪地质灾害发生时，灾害发生地的县级气象局应在灾害发生后__D__日内，填写完成气象灾害风险预警服务情况调查表。

A、10

B、5

C、30

D、15

260.中小河流洪水、山洪灾害普查范围以__A__为单元，全面普查区域内的中小河流洪水或山洪等灾害。

A、中小河流或山洪沟

B、乡镇级行政区域

C、村级行政区域

D、被调查河流整个流域

261.气象风险预警服务业务是从灾害性天气预报向__C__的延伸。

A、灾害性天气服务

B、常规天气预报

C、气象灾害风险管理

D、气象灾害预警

262.《人工影响天气管理条例》规定，实施人工影响天气作业使用的火箭发射装置、炮弹、火箭弹，由国务院气象主管机构和有关部门共同指定的企业按照国家有关__D__标准和要求组织生产。

A、安全性技术

B、应用性技术

C、实用性技术

D、强制性技术

263.直接播散在云中，可造成局部深度降温，使过冷云中产生大量冰晶的催化物质称为__B__

A、冷云催化剂

B、致冷催化剂

C、吸湿催化剂

D、播云催化剂

264.在增雨效果的评估中，对同一块云在作业前后进行取样观测，若发现作业后滴谱变__A__，或与邻近未受作业影响的同类云比较雨滴增大，可视为作业有效；反之，则视为无效。

A、宽

B、大

C、窄

D、小

265.根据当天预报在人影作业前__C__小时，雷达应当进入半小时观测一次的状态，雷达回波强度达到警戒值时，应对云进行连续观测，直至天气过程结束。

A、12

B、3

C、6

D、24

266.利用飞机实施人工影响天气作业，由作业地的__C__向有关飞行管制部门申请空域和作业时限。

A、市级以上地方气象主管机构

B、县级地方气象主管机构

C、省、自治区、直辖市气象主管机构

D、市级以上地方人民政府

267.组织实施人工影响天气作业，应当具备适宜的__B__，充分考虑当地防灾减灾的需要和作业效果。

A、气候条件

B、天气气候条件

C、天气条件

D、水汽条件

268.违反人工影响天气作业规范或者操作规程，造成严重后果的，依照刑法关于危险物品肇事罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由__D__按照管理权限责令改正，给予警告；情节严重的，取消作业资格；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A、公安机关

B、有关地方人民政府

C、县级以上地方人民政府

D、有关气象主管机构

269.国家鼓励和支持人工影响天气科学技术研究，推广使用先进技术。县级以上地方人民政府应当组织专家对人工影响天气作业的效果进行评估，并根据评估结果，对提供决策依据的有关单位给予__B__。

A、惩罚

B、奖惩

C、奖励

D、表彰

270.下列不属于人工影响天气作业常用播云催化剂的为__C__。

A、干冰

B、碘化银焰剂

C、氮气

D、盐粉

271.利用飞机实施人工影响天气作业，由__C__气象主管机构向有关飞行管制部门申请空域和作业时限.所需飞机由军队或者民航部门按照供需双方协商确定的方式提供.机场管理机构及有关单位应当根据人工影响天气工作计划做好保障工作。

A、市级以上

B、县级以上

C、省、自治区、直辖市

272.下列哪种做法不符合高炮防雹增雨作业程序规定__C__。

A、作业季节结束后，报送工作总结和有关统计报表

B、作业结束后，对高炮进行维护保养

C、作业时机较好，高炮操作人员在空域管制部门批准时间结束后最多可延长作业10分钟

D、增雨作业前，向当地空域管制部门履行申报手续，并登记备案

273.《人工影响天气安全管理规定》规定：作业人员的培训内容应包括__B__。

A、有关法律、法规和规定；作业业务规范；作业装备；仪器操作技能和安全注意事项

B、有关法律、法规和规定；作业业务规范；作业装备；仪器操作技能和安全注意事项；基本气象知识

C、有关法律、法规和规定；作业装备；仪器操作技能和安全注意事项；基本气象知识

D、有关法律、法规

274.《人工影响天气管理条例》规定：实施人工影响天气作业，必须在批准的空域和作业时限内，严格按照__A__气象主管机构规定的作业规范和操作规程进行，并接受县级以上地方气象主管机构的指挥、管理和监督，确保作业安全。

A、国务院

B、省、自治区、直辖市

C、地、市

D、县

275.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》规定的发展目标，到2020年，建立较为完善的人工影响天气__C__，基础研究和应用技术研发取得重要成果，基础保障能力显著提升，协调指挥和安全监管水平得到增强。

A、技术保障体系

B、业务技术体系

C、工作体系

D、业务体系

276.高炮人工防雹增雨业务规范中：多物理参量评估方法，为了深入开展冰雹形成机制和效果检验研究，选用与雹云或降雹密切相关的__A__作为效果检验的统计量。

A、物理量

B、雷达回波形态

C、雷达回波参量

D、冰雹动能

277.利用高射炮、火箭发射装置实施人工影响天气作业，由作业地的__D__以上地方气象主管机构向有关飞行管制部门申请空域和作业时限。

A、乡镇

B、市级

C、省级

D、县级

278.国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见(国办发【2012】44号)要求，在__C__要开展常态化人工增雨(雪)作业。

A、重点江河流域

B、大型水库汇水区

C、生态脆弱区域

D、中小型水库

279.《人工影响天气安全管理规定》第十条规定，各地气象主管机构应当__A__。

A、制定人雨弹、火箭弹的出、入库规章制度，准确掌握弹药的存储数量、批号、使用期限和配发等情况

B、制定人雨弹、火箭弹的出、入库规章制度

C、制定人雨弹、火箭弹的出、入库规章制度，准确掌握弹药的存储数量

D、制定人雨弹、火箭弹的出、入库规章制度，准确掌握弹药的存储数量、批号、使用期

280.固定式作业系统发射火箭弹时，操作人员和控制器应在__C__外的安全区。

A、50m

B、20m

C、30m

D、40m

281.人工影响天气高炮炮位设置在作业影响区上风方__C__内，在迎风坡而不在背风坡设置。

A、5公里

B、3公里

C、4公里

D、2公里

282.人工影响天气工作按照作业规模和影响范围，在作业地__D__的领导和协调下，由气象主管机构组织实施和指导管理。

A、市级以上地方人民政府

B、本级人民政府

C、省级以上地方人民政府

D、县级以上地方人民政府

283.到2020年，人工增雨(雪)作业年增加降水__B__吨以上。

A、540亿

B、600亿

C、470亿

D、700亿

284.WR系列发射架的发射仰角为：__B__。

A、55～85

B、50～80

C、45～85

D、45～70

285.以发射架中心为基准，发射架前方180°内半径__A__的扇形区和后方120°内半径50m的扇形区为禁区，作业过程中严禁任何人进入该区。

A、300m

B、150m

C、400m

D、200m

286.在非作业期间，人雨弹、火箭弹应当由县级以上气象主管机构统一组织清点回收，由__B__协助存储，作业站点禁止存放。

A、当地民用仓库

B、军队、当地人民武装部

C、冷藏室

D、当地气象部门存贮室

287.下列__D__物质不是冷云催化剂。

A、液态氮

B、碘化银

C、干冰

D、盐粉

288.禁止使用未获得国务院气象主管机构许可使用的，以及超过保存期和有破损的人雨弹、火箭弹。各级气象主管机构在检查中发现上述人雨弹、火箭弹，应立即封存，由县级以上气象主管机构及时组织回收保管，并由__D__组织销毁 。

A、现场作业人员

B、市级气象主管机构

C、县级气象主管机构

D、省级气象主管机构

289.实施防雹作业，当云体逼近炮位时，应采用__A__射击组合，效率最高。

A、水平

B、垂直梯度

C、后倾

D、同心圆

290.违法使用未获得国务院气象主管机构许可使用的或超过保存期的人雨弹、火箭弹，应追究__A__的责任。

A、主管领导和当事人

B、主管领导

C、当事人

D、作业单位

291.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》(国办发〔2012〕44号)文件提出)要提高指挥调度水平，健全__B__作业指挥系统。

A、国家、省、市、县四级

B、国家、区域、省、市、县五级

C、省、市两级

D、国家、省、市三级

292.《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》中规定，发射架控制器连续工作时间不应超过__B__小时。

A、4

B、1

C、2

D、3

293.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》指出，在生态脆弱区域等重要生态功能区，围绕生态保护与建设需要，开展常态化人工__C__作业。

A、防霜

B、防雹

C、增雨(雪)

D、消云减雨

294.《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》中规定，以发射架中心为基准，发射架前方180°内半径__C__m的扇形区和后方120°内半径____m的扇形区为禁区。

A、200，50

B、300，30

C、300，50

D、200，30

295.《高炮人工防雹增雨作业业务规范》中指出__D__是防雹增雨作业成败的关键环节之一。

A、作业时机选择

B、冰雹云识别

C、预警及短时预报

D、作业设计与实施

296.《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》中规定，人工防雹作业前，当观测到雷达RHI跃增，平均增幅5分钟内上移__B__公里时，可判定冰雹即将形成，有必要开展防雹作业。

A、1-1.5

B、1-2

C、0.5-1

D、2-3

297.《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》中规定，根据当天预报在高炮作业前6小时，雷达应当进入__C__时间观测一次的状态，雷达回波强度达到警戒值时，应对云进行连续观测，直至天气过程结束。

A、60min

B、15min

C、30min

D、10min

298.人工增雨作业后，主要收集重点是收集__A__小时雨量，并做好作业前后雨情记录。

A、3-6

B、1-2

C、1-3

D、2-6

299.《人工影响天气管理条例》指出，人民政府批准的人工影响天气工作计划开展的人工影响天气工作属于__C__事业，所需经费列入该级人民政府的财政预算。

A、事业性

B、营业性

C、公益性

D、服务性

300.防雹作业必须按作业业务流程运作，应在冰雹云到达高炮控制区之前至少__C__分钟发出，尽可能提前。

A、20

B、5

C、10

D、15

301.《人工影响天气管理条例》规定、“运输、存储人工影响天气作业使用的__A__，应当遵守国家有关武器装备、爆炸物品管理的法律、法规”。

A、高射炮、火箭发射装置、炮弹、火箭弹

B、高射炮、炮弹

C、高射炮

D、高射炮、炮弹、火箭弹

302.增雨作业的物理依据有__A__。

A、静力催化和动力催化

B、过量催化和爆炸影响

C、增加凝结核

D、改变云物理过程

303.盐粉为__A__催化剂。

A、暖云

B、冷云

304.增雨防雹火箭连续作业时间不应超过__C__分钟；作业结束，必须取出电池，以防电池漏液腐蚀元器件。

A、30

B、45

C、60

D、10

305.关于9394厂生产的CF4-1型发射架，表述不正确的是__B__。

A、方位角0-360°

B、各通道电阻0.5-0.95Ω

C、箭轨数量4管

D、仰角45-85°

306.下列对火箭弹上架表述不正确的是__D__。

A、火箭弹上架时应关闭发射控制器电源

B、火箭弹上架时操作人员应排除自身静电

C、火箭弹上架时应将火箭弹头顺箭轨方向装入箭轨内，前后活动自如

D、火箭弹上架时操作人员应站在发射架后方

307.根据《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》，对于火箭弹的安全要求，下列描述错误的是__D__。

A、使用时要登记火箭弹编号

B、对火箭弹切勿自行拆卸.解剖和敲打

C、操作人员接近火箭弹前应穿防静电服.两手触地除去身上静电

D、火箭弹在装填或卸架时，无需关闭发射控制器电源

308.超过保存期和有破损的人雨弹、火箭弹，由__B__气象主管机构组织销毁。

A、地市级

B、省级

C、县级

D、国务院

309.人工影响天气火箭发射出现哑弹时，关闭电源，待__B__分钟后，才能卸弹。

A、10

B、5

C、3

D、15

310.火箭弹移运时要求有包装，应使火箭弹的轴向与运行方向__D__。

A、任何取向均可

B、倾斜

C、平行

D、垂直

311.根据《人工影响天气安全人人管理规定》规定，作业用高炮必须由省级气象主管机构按照有关程序统一组织向__C__购买，并按有关技术标准进行验收。

A、国务院气象主管机构定点的生产企业

B、当地公安机关

C、军队

D、当地人民武装部

312.根据《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》规定，发射控制器连续工作时间不能超过__A__，作业结束，必须取出电池，以防止电池漏液腐蚀元器件。

A、1小时

B、15分钟

C、30分钟

D、2小时

313.《人工影响天气管理条例》，需要跨省、自治区、直辖市实施人工影响天气作业的，由有关省、自治区、直辖市__A__协商确定；协商不成的，由国务院气象主管机构商有关省、自治区、直辖市人民政府确定。

A、人民政府

B、当地气象台站

C、应急指挥机构

D、气象主管机构

314.《人工影响天气管理条例》，违反本条例规定，组织实施人工影响天气作业，造成特大安全事故的，对有关主管机构的负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照__A__处理。

A、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》

B、《人工影响天气安全管理规定》

C、《中华人民共和国气象法》

D、《人工影响天气管理条例》

315.《人工影响天气安全管理规定》，非作业期间，人雨弹、火箭弹应当由县级以上气象主管机构统一组织清点回收，由军队、当地人民武装部协助存储，作业站点禁止存放。对于自建仓库保管的，应经__B__验收认可。高炮、火箭发射架必须入库封存，关键部件要拆卸交专人保管。

A、当地人民政府

B、当地公安机关

C、当地气象主管机构

D、军队、当地人民武装部

316.《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》，发射控制器使用交流电源电压为(A)

A、200～240V

B、200～230V

C、210～230V

D、210～240V

317.开展人工影响天气工作，应当制定人工影响天气__D__。

A、工作流程

B、年度规划

C、年度计划

D、工作计划

318.人工影响天气的作业地点，由省、自治区、直辖市气象主管机构根据当地__A__，依照《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》的有关规定，会同有关飞行管制部门确定。

A、气候特点、地理条件

B、交通方便、通讯条件

C、气候特点、通讯条件

D、交通方便、气候特点

319.炮位设立要求周围视野开阔，视角不小于__D__度。

A、30

B、55

C、35

D、45

320.炮位设立要求射击点远离居民区__B__米以上。

A、400

B、500

C、200

D、300

321.在__A__领域内从事人工影响天气活动，应当遵守本条例。

A、中华人民共和国

B、中国大陆、台湾、香港、澳门和中国海洋

C、中国大陆和海洋

322.国家__B__人工影响天气科学技术研究，推广使用先进技术。

A、关心和支持

B、鼓励和支持

C、帮助和支持

323.《贵州省人工影响天气条例》自__C__起施行。

A、2017年9月30日

B、2017年10月1日

C、2018年1月1日

324.《人工影响天气管理条例》中指出，组织实施人工影响天气作业，应当具备适宜的__B__条件，充分考虑当地____的需要和作业效果。

A、天气预报、防灾减灾

B、天气气候、防灾减灾

C、气候分析、防雹增雨

325.(国办发44号)进一步发挥国家人工影响天气协调会议的职能和作用，加强对全国人工影响天气工作的统筹规划。地方人民政府要建立相应的管理体制和工作机制，落实必要的__A__。

A、机构、编制和工作经费

B、作业装备

C、资金和作业装备

326.各省、自治区、直辖市气象主管机构应当建立人工影响天气作业人员__C__制度，规范培训的组织形式、培训内容和教材、培训时间、考核程序，并建立作业人员档案。

A、培训、持证上岗

B、考核上岗

C、培训、考核、持证上岗

327.各省、自治区、直辖市气象主管机构应当建立高炮、火箭发射架等作业装备的__C__制度，规范年检的组织形式，建立、健全作业装备档案，按照有关的技术要求，采用专用检测设备进行定量检测；对检测合格的作业装备，给予____合格证。

A、年审

B、维修

C、年检

328.存放高炮、火箭的作业站点必须建设专用库房。人雨弹、火箭弹等必须存放于弹药库中，禁止与其它__C__等危险品共同存放。作业装备必须有专人看管。

A、易燃

B、易爆

C、易燃、易爆

329.禁止使用未经年检、年检不合格或者报废的人工影响天气作业专用装备和__B__的炮弹、火箭弹。

A、不符合规定

B、超过有效期

C、超过保存期

330.各省、自治区、直辖市气象主管机构应当制定人工影响天气作业装备报废的__B__。禁止各级气象主管机构和作业单位转让已报废的作业装备。

A、工作程序

B、审批程序和处理规定

C、工作流程

331.地方各级气象主管机构应当制定人工影响天气作业__C__。发生重大安全事故和违法、违规事件时，必须及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报和拖延不报。

A、事故处理方案

B、工作预案

C、安全事故处理预案

332.地方各级气象主管机构应当依据《人工影响天气管理条例》和国家其他有关的__C__，建立和健全本地人工影响天气工作安全责任制度和责任追究制度。

A、管理规定

B、规章制度

C、法律法规

333.禁止非法__B__人工影响天气作业装备。因工作需要确需进行调配的，跨省(区、市)须由相关省(区、市)气象主管机构共同批准；本省(区、市)内由省级气象主管机构批准。

A、私自购买

B、倒买倒卖

C、私自买卖

334.各级气象主管机构必须经常组织安全检查工作，规范检查内容，制定检查提纲。对检查中发现的问题，应以书面形式责令__B__。

A、进行整改

B、限期整改

C、立即整改

335.在非作业期间，人雨弹、火箭弹应当由：__A__。

A、县级以上气象主管机构统一组织清点回收

B、乡镇政府组织清点回收

C、省级气象主管机构统一组织清点回收

D、地级以上气象主管机构统一组织清点回收

336.人工影响天气工作计划由有关地方气象主管机构商__B__有关部门编制，报本级人民政府批准后实施。

A、地级

B、同级

C、县级

D、省级

337.按照有关人民政府批准的人工影响天气工作计划开展的人工影响天气工作属于公益性事业，所需经费列入__D__人民政府的财政预算。

A、县级

B、地级

C、省级

D、该级

338.建立健全基层作业人员聘用等管理制度和激励机制，加强业务培训，探索将其纳入__B__进行管理。

A、县级气象机构

B、民兵预备役部队

C、驻地武装

D、地方专业机构

339.利用高射炮、火箭发射装置从事人工影响天气作业的人员名单，由所在地的气象主管机构抄送__D__备案。

A、省级气象机构

B、县级气象机构

C、民兵预备役部队

D、当地公安机关

340.到2020年，建立较为完善的人工影响天气工作体系，基础研究和应用技术研发取得重要成果，基础保障能力显著提升，协调指挥和安全监管水平得到增强，人工增雨(雪)作业年增加降水__A__亿吨以上。

A、600

B、300

C、800

D、500

341.作业点设置应离居民点__B__m以上。

A、300

B、500

C、1000

D、800

342.高炮作业时，炮弹在膛内不发火，在未拉握把开闩退弹前__C__。

A、可以用钢筋捅炮

B、可以用洗把杆捅炮

C、不可以用洗把杆捅炮

343.实施人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置等专用装备，由__A__组织年检；年检不合格的，应当立即进行检修，经检修仍达不到规定的技术标准和要求的，予以报废。严禁使用不合格、超过有效期或者报废的人工影响天气作业专用装备。

A、省气象主管机构

B、省市气象主管机构

C、省市气象主管机构共同

D、省以上气象主管机构

344.BL-1A型防雹增雨火箭弹贮存年限为__A__年。

A、3年

B、15年

C、5年

D、10年

345.市(地)级作业指挥任务，在冰雹云到达高炮控制区之前，提前__A__分钟以上下达指令。

A、10分钟

B、15分钟

C、5分钟

D、20分钟

346.高炮位设立在作业影响区上风方__A__公里内，在迎风坡而不在背风坡。

A、上风方4公里

B、下风方4公里

C、下风方5公里

D、上风方5公里

347.高炮位置周围视野开阔，视角不小于45度，射击点远离居民区__B__以上；绘制高炮最大射程弹着点范围内城镇、村落、工矿企业等人口较集中地点坐标示意图。

A、1000米

B、500米

C、300米

D、100米

348.作业高炮必须经过__A__年检审查。经审查合格后，发给高炮使用许可证，方可作业使用。

A、省级主管部门

B、地(州)级主管部门

C、国家级主管部门

D、县级主管部门

349.实施人工影响天气作业，必须在批准的空域和作业时限内，严格按照国务院气象主管机构规定的作业规范和操作规程进行，并接受__C__的指挥、管理和监督，确保作业安全。

A、用户单位

B、当地武装部

C、县级以上地方气象主管机构

D、当地政府

350.BL系列火箭的点火线插入发射架电源线夹后，正常的通道电阻范围在__A__之间。

A、0.6Ω～1.3Ω

B、0.1Ω～0.5Ω

C、1.4Ω～2.3Ω

D、2.4Ω～3.3Ω

351.提高指挥调度水平。健全__A__作业指挥系统，加强军队与地方间的协作，建立作业空域划定、跨区域作业协调机制，提高作业装备的全国统一调度和跨区域指挥能力。

A、国家、区域、省、市、县五级

B、市、县二级

C、区域、省、市、县四级

D、省、市、县三级

352.实施人工影响天气作业使用的火箭发射装置、炮弹、火箭弹，由__D__的企业按照国家有关强制性技术标准和要求组织生产。

A、省级气象主管机构指定

B、军工生产部门指定

C、当地武装部门指定

D、国务院气象主管机构和有关部门共同指定

353.根据《人工影响天气管理条例》，利用高射炮、火箭发射装置实施人工影响天气作业，由作业地的县级以上地方气象主管机构向有关飞行管制部门申请__B__。

A、作业计划

B、空域和作业时限

C、作业站点

D、作业规模

354.各省、自治区、直辖市气象主管机构应当建立人工影响天气作业人员培训、__B__。

A、考核、持证上岗制度，规范组织形式、培训内容和教材、培训时间、考核程序、上岗证审批程序

B、考核，规范组织形式、培训内容和教材、培训时间、考核程序、并建立作业人员档案

C、考核、持证上岗制度，规范组织形式、培训内容和教材、培训时间，并建立作业人员档案

D、持证上岗制度，规范培训内容和教材、上岗证审批程序，并建立作业人员档案

355.《人工影响天气安全管理规定》第十九条规定，地方各级气象主管机构应当依据《人工影响天气管理条例》和国家其他有关的法律、法规，建立和健全本地人工影响天气工作安全__B__。

A、责任追究制度

B、责任制度和责任追究制度

C、保险制度

D、责任制度

356.根据《人工影响天气安全管理规定》，经批准的高炮、火箭作业站点，必须调查和掌握高炮、火箭射程范围内的城镇、厂矿企业、村庄等人口稠密区的分布情况，绘制__D__。作业时，高炮、火箭的发射方向和角度应避开上述地点，减少意外事故的发生。

A、发射高度图

B、发射方位角图

C、发射仰角图

D、安全射界图

357.《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》规定，增雨防雹火箭以发射架中心为基准，发射架前方__A__内半径____的扇形区和后方____内半径____的扇形区为禁区，作业过程中严禁任何人进入该区。

A、180°、300m、120°、50m

B、180°、200m、120°、100m

C、120°、200m、180°、100m

D、120°、300m、180°、50m

358.《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》指出，增雨防雹火箭作业系统的发射仰角应为55°～85°，当发射仰角大于__C__时，火箭操作手及阵地附近人员应注意顶空安全，防止弹体伤害。

A、65°

B、60°

C、70°

D、75°

359.《人工影响天气管理条例》已于__B__国务院第56次常务会议讨论通过，自____起施行。

A、1999年10月31日、2000年1月1日

B、2002年3月13日、2002年5月1日

C、2001年10月17日、2001年12月1日

D、2000年10月17日、2000年12月1日

360.县级以上人民政府应当加强对__A__工作的领导，并根据实际情况有组织、有计划地开展人工影响天气工作。

A、人工影响天气

B、气象灾害防御

C、防灾减灾

D、气象

361.有关部门应当按照职责分工，配合__B__主管机构做好人工影响天气工作。

A、政府

B、气象

C、军队

D、农业

362.地方各级气象主管机构应当制定人工影响天气作业方案，并在本级__A__的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。

A、人民政府

B、人武部

C、农业主管机构

D、气象主管机构

363.从事人工影响天气作业的人员，经省、自治区、直辖市气象主管机构__B__后，方可实施人工影响天气作业。

A、空域申报

B、培训、考核合格

C、抄报公安机关

D、颁发年检合格证书

364.农业、水利、林业有关部门应当__A__提供实施人工影响天气作业所需的灾情、水文、火情等资料。

A、及时无偿

B、及时有偿

C、配合

D、无偿

365.实施人工影响天气作业，必须在批准的__B__内进行。

A、作业点

B、空域和作业时限

C、范围

D、作业时限

366.因作业需要采购火箭、高炮、炮弹设备的，由__B__气象主管机构按照国家有关政府采购的规定组织采购。

A、地、州、市

B、省、自治区、直辖市

C、国家

D、县

367.实施人工影响天气作业使用的高炮、火箭由__D__气象主管机构组织年检。

A、地、州、市

B、国家

C、县

D、省、自治区、直辖市

368.违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生重大事故，造成严重后果的，处__A__年以下有期徒刑或者拘投；后果特别严重的，处____年以上____年以下有期徒刑。

A、3，3，7

B、3，5，10

C、5，8，10

D、5，5，10

369.国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的处__D__年以下有期徒弄或者拘投，情节特别严重的处____以上____年以下有期徒刑。

A、3，5，7

B、1，3，7

C、5，7，10

D、3，3，7

370.人工影响的作业地点由省、自治区、直辖市根据当地气候特点、地理条件依照__C__、____的有关规定，同有关飞行管制部门确定。

A、气象法，飞行基本规则

B、宪法，气象法

C、民用航空法，飞行基本规则

D、气象法，民用航空法

371.县级以上气象主管机构及其工作人员在人工影响天气工作中玩忽职守、滥用职权，尚未构成犯罪的，依法给予__D__。

A、开除

B、行政处分

C、罚款

D、警告

372.实施人工影响天气作业必须严格执行__A__制度，按____作业，作业组织应当为实施人工影响天气作业人员办理____。

A、空域，操作规程，人身安全保险

B、安全，操作规程，年检证

C、安全，操作规程，人身安全保险

D、空域，批复，上岗证

373.人工影响天气工作中发生事故，应立即按有关规定报告当地人民政府、安全生产管理部门、上级气象主管机构，由__D__按有关规定处理。

A、安全部门

B、上级人影办

C、各级人民政府

D、上级气象主管机构

374.实施人工影响天气作业组织及其装备需参与当地其他活动，须征得__B__的同意。

A、上级领导

B、省气象主管机构

C、上级气象局

D、当地政府

375.“三七”高炮最大射高是__B__米，最大射程是____米。

A、5366，4438

B、6700，8500

C、4438，8500

D、6700，5366

376.WR-1B型火箭爬高最大值是__C__km，飞行距离是____km。

A、8.2，15

B、6.5，8

C、8.2，10.5

D、12，10.5

377.人工影响暖云的方法为__C__。

A、撒播冷冻物质

B、混合法

C、撒播吸湿物质

D、加热法

378.目前，人工防雹所用的催化剂为__B__。

A、尿素

B、碘化银

C、食盐

D、液态氮

379.防雹试验的统计效果检验中,__D__检出率较高。

A、区域对比试验分析

B、无法确定

C、序列试验分析

D、区域回归试验分析

380.擅自向社会发布灾害性天气警报、气象灾害预警信号的，可以处__C__以下的罚款。

A、10万元

B、2万元

C、5万元

D、3万元

381.《中华人民共和国气象法》自__C__起施行。

A、1999年12月1日

B、1999年10月31日

C、2000年1月1日

D、2000年12月1日

382.《中华人民共和国气象法》规定，各级气象主管机构所属的气象台站应当根据需要，发布__B__等专业气象预报，并配合军事气象部门进行国防建设所需的气象服务工作。

A、农业气象预报、城市环境气象预报

B、农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报

C、城市环境气象预报、火险气象等级预报

383.气象__B__工作是气象事业提质增效升级、创新驱动发展的重要支撑，是全面推进气象现代化的重要基础，是气象信息化的重要环节。

A、集约化

B、标准化

C、科技化

D、法制化

384.按照现代气象业务体系发展要求，县级综合气象业务平台是统一部署在__D__。

A、省级气象机构

B、中国气象局信息中心

C、市级气象机构

D、县级气象机构

385.加快制修订涉及气象工作职责和重点业务领域的气象技术、服务和管理标准,建立以__C__为依据的业务考核和管理工作体系。

A、规范

B、法律

C、标准

D、行政

386.中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见(中气党发〔2015〕1号)中，提出了包括：气象法治是建设中国特色社会主义法治体系和建设社会主义法治国家的重要内容、推进气象立法进程、强化标准化管理、建设高素质的气象法治队伍等具体意见，共__A__条。

A、17

B、18

C、19

D、20

387.增强气象干部职工的法治思维和依法办事能力，完善学法、用法制度，深入开展以__B__为核心，以____为主干，以____为重点的法治宣传教育。

A、宪法、气象法律规范体系，基本法律

B、宪法、基本法律、气象法律规范体系

C、基本法律、宪法、气象法律规范体系

D、气象法律规范体系、基本法律，宪法

388.根据《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》(气发[2007]477号)，现代气象业务的发展理念为公共气象、__A__和资源气象。

A、安全气象

B、专业气象

C、环境气象

D、生态气象

389.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》中指出，注重发挥__A__在提供公共气象服务中的主导作用和市场在资源配置中的作用，积极培育气象服务新的增长点，厘清政府、市场和社会组织职责界面，引导市场主体遵纪守法，提供优质气象服务。

A、政府

B、市局

C、省局

D、县局

E、中国气象局

390.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》(中气党发[2015]1号)，__C__，必须与全面推进气象现代化和全面深化气象改革统筹兼顾、协调同步、共同推进。

A、全面建设预警信息发布系统

B、全面深化气象改革

C、全面推进气象法治建设

391.《中国气象局关于贯彻落实国务院<深化标准化工作改革方案>的实施意见》(气发[2015]71号)，__A__是国家基础性制度建设的重要内容，标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中起着基础性、战略性作用。

A、标准

B、社会化

C、现代化

D、改革

392.《现代气象预报业务发展规划(2016—2020年)》中指出，__D__是发展现代气象预报业务的基础载体。

A、气象预报预警业务平台

B、CIPAS

C、MICAPS

D、智能化众创型业务平台

393.《现代气象预报业务发展规划(2016—2020年)》中指出，到2020年，强对流天气预警提前量要达到__A__分钟。

A、30

B、20-30

C、15-30

394.《中国气象局关于贯彻落实国务院<深化标准化工作改革方案>的实施意见》(气发〔2015〕71号)指出，气象标准化工作是气象事业__B__、创新驱动发展的重要支撑。

A、标准化建设

B、提质增效升级

C、信息化水平

D、规范化管理

395.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见(中气党发〔2015〕1号)》指出：全面推进气象法治建设，必须与全面推进气象现代化和全面深化气象改革统筹兼顾、__A__、共同推进。

A、协调同步

B、力足先行

C、稳步发展

D、相得益彰

396.气象部门各级党组(党委)要加强对气象法治建设的统一领导，统一部署、统筹协调，党政主要负责人要履行全面推进气象法治建设__C__的职责。

A、一般责任人

B、次要责任人

C、第一责任人

D、主要责任人

397.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》提到，注重运用__B__，切实提高气象普法实效，营造与气象法治建设相适应的社会氛围。

A、新思路

B、新媒体新技术

C、新方法

398.《重要气象信息专报》、《气象信息报告》和《气象信息快报》以__B__名义制作发布。

A、气象局

B、各级气象局

C、各级气象台

399.《重要气象信息专报》是提前__C__，第一时间向各级党委、政府主要领导报告重大灾害性天气预报信息。

A、12～24小时

B、48～72小时

C、24～48小时

400.当发布重大灾害性天气预报信息时，要通过__A__第一时间向当地党委政府和决策部门报告。

A、重要气象信息专报

B、气象信息报告

C、气象信息快报

401.按照《贵州省区域性暴雨天气过程预报服务流程》规定，当根据天气形势、天气雷达、区域观测站资料监测分析，发现暴雨天气已经减弱并趋于结束时，要及时编写__B__。

A、重要气象信息专报

B、气象信息报告

C、气象信息快报

402.根据《区域性暴雨天气过程“三个叫应”服务流程》，当监测到可能发生重大气象灾害(含重大预报预警、重要雨情等)时，适时启动__A__服务机制。

A、三个叫应

B、内部叫应

C、外部叫应

403.根据贵州省气象局关于规范决策气象服务材料有关规定，各级气象部门制作的《重要气象信息专报》由__A__签发。

A、气象局主要负责人

B、气象局分管业务的副局长

C、气象局授权有关业务单位主要负责人

404.内部叫应是指根据各级气象台站的监测，有强降雨征兆时，气象部门值班人员通过__A__向气象部门内的相关人员提醒关注天气情况的行为。

A、电话

B、微信

C、微博

D、QQ

E、短信

405.省气象局发布有关强降雨的__D__后，省气象台和预测影响区域的市州、县气象局应当加强值班值守工作，准备开展“三个叫应”服务工作。

A、气象信息快报

B、气象预报

C、气象信息报告

D、重要气象信息专报

E、预警信息

406.各级气象部门要在第一时间通过__C__和其他渠道及时发布预警信息。

A、县级公共气象服务系统

B、预警大喇叭

C、突发事件预警信息发布系统

D、手机短信

E、10620121短信平台

407.因灾导致人员死亡(失踪)，或导致堤防、山塘、水库等出现重大险情时，经核实后立即通过电话或短信向省局领导及值班处室负责人报告，在__A__书面报告省局应急值班室、减灾处。

A、2小时内

B、4小时内

C、半小时内

D、6小时内

E、1小时内

408.外部叫应采取__C__的方式进行。

A、手机短信

B、先电话报告后发手机短信

C、先发手机短信后电话报告

D、微信

E、电话报告

409.手机短信采取__D__原则。

A、重点叫应

B、分区叫应

C、分级叫应

D、普遍叫应

410.手机短信采取普遍叫应原则，即各级气象部门向__A__普发手机短信。

A、本级叫应对象

B、重点责任单位负责人

C、政府部门领导

D、气象信息员

E、应急责任人

411.电话报告采取__B__原则。

A、普遍叫应

B、重点叫应

C、分级叫应

D、分区叫应

412.省人民政府成立气象灾害应急指挥部(简称省应急指挥部)，总指挥长由省人民政府__D__担任。

A、相关副秘书长

B、省长

C、应急办主任

D、分管副省长

E、秘书长

413.省气象灾害应急指挥部办公室设在__C__。

A、省政府办公厅

B、省气象局办公室

C、省气象局

D、省政府应急办

E、省气象局应急办

414.省气象灾害应急指挥部办公室主任由__A__兼任。

A、省气象局分管气象灾害应急管理工作的副局长

B、省政府办公厅副秘书长

C、省政府应急办副主任

D、省气象局应急办主任

E、省气象局办公室主任

415.由省气象应急办公室组织成立省气象灾害应对处置__D__。

A、调查组

B、研判组

C、领导小组

D、专家组

E、评估组

416.气象灾害风险包括因__C__、大风、大雾、寒潮、高温、暴雪等天气气候影响，可能造成人员伤亡、重大财产损失，产生重大社会影响或涉及公共安全的灾害性天气气候事件。

A、干旱、凝冻、冰雹、雷电

B、暴雨、干旱、冰雹、雷电

C、暴雨、干旱、凝冻、冰雹、雷电

D、暴雨、干旱、凝冻、冰雹

E、暴雨、冰雹、雷电

F、暴雨、干旱、冰雹

417.气象灾害预警由省、市、县三级气象台按照业务分工进行发布，其中省级：发布__F__等六类气象灾害预警。

A、暴雨、雷电、大风、大雾、寒潮、暴雪

B、暴雨、冰雹、凝冻、大雾、寒潮、暴雪

C、暴雨、干旱、凝冻、大雾、寒潮、高温

D、暴雨、干旱、凝冻、冰雹、雷电、大风

E、暴雨、干旱、雷电、大雾、寒潮、暴雪

F、暴雨、干旱、凝冻、大雾、寒潮、暴雪

418.气象灾害预警由省、市、县三级气象台按照业务分工进行发布，其中市级：发布__D__等九类气象灾害预警。

A、暴雨、干旱、凝冻、冰雹、雷电、大风、大雾、雪凝、暴雪

B、暴雨、干旱、凝冻、冰雹、雷电、大风、大雾、低温、暴雪

C、暴雨、干旱、凝冻、冰雹、雷电、大风、大雾、高温、暴雪

D、暴雨、干旱、凝冻、冰雹、雷电、大风、大雾、寒潮、暴雪

E、暴雨、干旱、寒潮、冰雹、雷电、大风、大雾、高温、暴雪

419.对省级发布的气象灾害预警信息，__D__及以上级别预警由省气象应急办公室主任批准后解除。

A、Ⅲ级(黄色)

B、Ⅳ级(蓝色)

C、Ⅰ级(红色)

D、Ⅱ级(橙色)

420.对省级发布的气象灾害预警信息，Ⅱ级(橙色)及以上级别预警由__A__批准后解除。

A、省气象应急办公室主任

B、省政府应急办主任

C、省气象局应急办主任

D、省政府相关副秘书长

E、省气象局副局长

421.对省级发布的气象灾害预警信息，Ⅳ级(蓝色)、Ⅲ级(黄色)预警由__E__批准后解除。

A、省气象局副局长

B、省气象应急办公室主任

C、省政府应急办主任

D、省气象局应急办主任

E、省气象台负责人

422.当已经发生一般或较大级别气象灾害时，市、县级气象主管部门必须在事发后__D__，向本级人民政府和上一级气象主管部门报告。

A、6小时内

B、4小时内

C、1小时内

D、2小时内

E、半小时内

423.当已经发生重大或特别重大级别气象灾害时，市、县级气象主管部门必须第一时间、最迟在__D__，向本级人民政府和省气象局报告。

A、6小时内

B、4小时内

C、1小时内

D、2小时内

E、半小时内

424.预计将发生或已经发生特别重大级别气象灾害时，由省气象应急办公室立即组织专家分析确认、对气象灾害进行综合评估，向省人民政府提出启动特别重大等级应急响应建议，经省人民政府办公厅按程序报批同意后，由__C__签署启动应急响应命令。

A、省气象局局长

B、省人民政府省长

C、省应急指挥部总指挥长

D、省应急指挥部副总指挥长

E、省政府应急办主任

425.预计将发生或已经发生重大级别气象灾害时，由省气象应急办公室立即组织专家分析确认、评估，向省人民政府提出启动重大等级应急响应建议，由__E__签署启动应急响应命令。

A、省人民政府省长

B、省应急指挥部总指挥长

C、省气象局局长

D、省政府应急办主任

E、省气象灾害应急指挥部副指挥长(省政府分管副秘书长)

426.预计将发生或已经发生较大级别气象灾害时，市级气象灾害应急指挥机构立即组织专家分析确认、对气象灾害进行综合评估，向市级人民政府提出启动较大等级应急响应建议，经市级人民政府办公室按程序报批同意后，由__C__签署启动较大(III级)应急响应命令。

A、市级气象灾害应急指挥机构副指挥长

B、市级气象局局长

C、市级气象灾害应急指挥机构指挥长

D、市级人民政府主要负责人

E、市级政府应急办主任

427.根据防灾减灾需要，确有必要启动省级较大等级应急响应时，由__B__签署启动应急响应命令，报省人民政府备案。

A、省应急指挥部总指挥长

B、省气象灾害应急指挥部副指挥长(省气象局局长)

C、省气象应急办公室主任

D、由省应急指挥部副总指挥长(省政府相关副秘书长)

E、省政府应急办主任

428.预计将发生或已经发生一般级别气象灾害时，县级气象灾害应急指挥机构立即组织专家分析、对气象灾害进行综合评估，向县级人民政府提出启动一般等级应急响应建议，经县级人民政府办公室按程序报批同意后，由__D__签署启动一般(IV级)应急响应命令。

A、县级人民政府主要负责人

B、县级气象灾害应急指挥机构副指挥长

C、县级气象局局长

D、县级气象灾害应急指挥机构指挥长

E、县级政府应急办主任

429.根据防灾减灾需要，确有必要启动省级一般等级应急响应时，由__B__签署启动省级一般(IV级)应急响应命令，并报告省政府应急办。

A、省政府应急办主任

B、省气象应急办公室主任

C、省应急指挥部总指挥长

D、省应急指挥部副总指挥长(省气象局局长)

E、由省应急指挥部副总指挥长(省政府相关副秘书长)

430.应急响应启动后，__A__通知各成员单位、事发地市(州)人民政府及省气象应急专家，按照规定的职责，迅速进入应急状态，做好各项应急准备。

A、省气象应急办公室

B、省政府应急办

C、省政府办公厅

D、省气象局应急办

E、省应急指挥部

431.当灾害性天气结束，气象灾害的灾情或险情得到有效控制或应急处置工作完成后，__C__视情况及时终止应急响应，并报上一级气象灾害应急指挥部办公室备案。

A、省应急指挥部

B、省政府应急办

C、各级人民政府

D、省气象应急办公室

E、省政府办公厅

432.应急响应终止条件：灾害性天气结束，相关市、县级气象灾害应急指挥机构组织有关部门及专家进行会商，认为未来__C__灾害性天气已无继续发生的可能。

A、48小时

B、36小时

C、72小时

D、24小时

433.特别重大级别气象灾害影响消除后，经__A__批准终止，由省气象应急办公室发出通知终止应急响应。

A、省应急指挥部总指挥长

B、省应急指挥部副总指挥长(省政府相关副秘书长)

C、省应急指挥部副总指挥长(省气象局局长)

D、省气象应急办公室主任

E、省政府应急办主任

434.重大级别气象灾害影响消除后，经__D__批准终止，由省气象应急办公室发出通知终止应急响应。

A、省气象应急办公室主任

B、省应急指挥部总指挥长

C、省政府应急办主任

D、省应急指挥部副总指挥长(省政府相关副秘书长)

E、省气象灾害应急指挥部副总指挥长(省气象局局长)

435.启动省级较大等级应急响应时，经__D__批准，终止由省气象应急办公室发出通知终止应急响应。

A、省应急指挥部副总指挥长(省政府相关副秘书长)

B、省政府应急办主任

C、省应急指挥部总指挥长

D、省气象灾害应急指挥部副指挥长(省气象局局长)

E、省气象应急办公室主任

436.启动省级一般等级应急响应时，经__B__批准终止，由省气象应急办公室发出通知终止应急响应。

A、省应急指挥部总指挥长

B、省气象应急办公室主任

C、省政府应急办主任

D、省应急指挥部副总指挥长(省政府相关副秘书长)

E、省应急指挥部副总指挥长(省气象局局长)

437.应急响应终止后，__D__应继续做好气象灾害跟踪、监测、预报工作，及时掌握气象要素变化情况。

A、县级气象局

B、省气象局

C、市级气象局

D、事发地气象部门

438.较大等级气象灾害应急响应终止后，__E__应及时组织对气象监测、预报、预警工作进行全面评估，形成报告。

A、县级气象局

B、市级气象局

C、省气象局

D、县级气象灾害应急指挥机构

E、市级气象灾害应急指挥机构

F、省级气象灾害应急指挥机构

439.一般等级气象灾害应急响应终止后，__A__及时组织对气象监测、预报、预警工作进行全面评估，形成报告；

A、县级气象灾害应急指挥机构

B、省气象局

C、省级气象灾害应急指挥机构

D、县级气象局

E、市级气象局

F、市级气象灾害应急指挥机构

440.气象灾害发生后，__C__等部门按照有关规定进行灾情调查、收集、分析和评估工作。

A、民政、防汛、国土

B、防汛、国土、气象

C、民政、防汛、气象

441.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》，特大型气象灾害是指：因灾死亡__B__以上，或者直接经济损失10亿元含以上的。

A、30人含以上或者伤亡总数100人含

B、100人含以上或者伤亡总数300人含

C、50人含以上或者伤亡总数300人含

442.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》,大型气象灾害是指：因灾死亡30人(含)以上100人以下，或者伤亡总数100人含以上300人以下，或者直接经济损失__C__的。

A、2亿元含以上20亿元以下

B、5000万元含以上5亿元以下

C、1亿元含以上10亿元以下

443.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》,中型气象灾害是指：因灾死亡__C__人(含)以上30人以下，或者伤亡总数30人(含)以上100人以下，或者直接经济损失1000万元含以上1亿元以下的。

A、10

B、3

C、4

444.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》,小型气象灾害是指：因灾死亡__A__，或者伤亡总数10人含以上30人以下，或者直接经济损失100万元含以上1000万元以下的。

A、1含到3人

B、1含到5人

C、3人以下

445.各级气象主管机构应当开展全程气象灾害评估工作。在__B__，根据气象预报预测的灾害强度、影响范围和对象等，对可能造成的灾害进行预评估。

A、灾害结束后

B、灾害出现前

C、灾害出现后

446.根据《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》，“气象要素实况”填写本次灾害性天气过程的__A__。

A、天气学指标

B、气象学指标

C、气候学指标

447.根据水稻生产对热量、温度、水分等气候条件的要求，以空间分辨率不低于__C__的精度，按照适宜、较适宜、一般三个等级开展水稻适宜种植气候区划，为水稻合理布局提供决策服务。

A、50m×50m

B、1000m×1000m

C、100m×100m

448.根据《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》，“农作物受灾面积”指因灾减产__C__以上的农作物播种面积，反映农作物受到灾害影响的范围。

A、2成含2成

B、3成含3成

C、1成含1成

449.根据《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》，“农作物成灾面积”指因灾减产__A__以上的农作物播种面积。

A、3成含3成

B、2成含2成

C、1成含1成

450.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》，“农作物绝收面积”指因灾减产__B__以上的农作物播种面积，反映农作物受灾的严重程度。

A、7成含7成

B、8成含8成

C、5成含5成

451.当灾害在全县__B__地区发生时，可以填写“全县范围”或“所有乡镇”，否则按实际发生灾害的乡镇名称填写，或直接在填报系统中选择相关区域。

A、90%以上

B、三分之二以上

C、50%以上

452.一次灾害性天气过程中暴雨、雷电、大风、冰雹同时出现，并明确主要致灾灾种为“暴雨”，本记录“灾害类别”字段中则填“暴雨洪涝”，本记录中即填报__B__造成的各项损失数据。

A、大风

B、暴雨

C、雷电

453.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中要求各级气象部门应当在灾害发生的__C__小时内及时进行灾情数据收集和初报；按照灾情直报系统终端要求认真填写灾情初步情况。

A、3

B、24

C、12

D、6

E、1

454.要深化部门合作，依法保障__A__“绿色通道”，确保其发布权威和传播顺畅。

A、预警信息

B、预警信号

C、天气预报

D、服务消息

455.开展人工影响天气工作，应当制定人工影响天气工作__B__，并由有关地方气象主管机构商同级有关部门编制，报本级人民政府批准后实施。

A、方案

B、计划

C、意见

D、预案

456.省人民政府成立气象灾害应急指挥部(简称省应急指挥部)，总指挥长由省人民政府__E__担任。

A、省长

B、秘书长

C、应急办主任

D、相关副秘书长

E、分管副省长

457.重大(II级)气象灾害事件是指：灾害性天气造成  C _，或农作物绝收面积10万公顷以上、15万公顷以下，或生产生活秩序受到严重影响，或造成重大经济损失的气象灾害。

A、30人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众3万人以上、5万人以下

B、10人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众3万人以上、5万人以下

C、10人以上、30人以下死亡或失踪，或紧急转移安置群众3万人以上、5万人以下

D、50平方公里以上较大区域，造成30人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众5万人

E、10人以上、30人以下死亡或失踪，或紧急转移安置群众1万人以上、3万人以下

458.一般(IV级)气象灾害事件是指：灾害性天气造成  E  ，或农作物绝收面积1万公顷以上、5万公顷以下，或生产生活秩序受到一定影响，或造成一定经济损失的气象灾害。

A、3人以下死亡或失踪，或紧急转移安置群众1万人以上、3万人以下

B、3人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众1000人以上、1万人以下

C、10人以上、30人以下死亡或失踪，或紧急转移安置群众3万人以上、5万人以下

D、3人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众1万人以上、3万人以下

E、3人以下死亡或失踪，或紧急转移安置群众5000人以上、1万人以下

459.特别重大(I级)气象灾害事件是指：灾害性天气影响重要城市或__C__，或农作物绝收面积15万公顷以上，或生产生活秩序受到特别严重影响，或造成特别重大经济损失的气象灾害。

A、50平方公里以上较大区域，造成30人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众3万人以上

B、50平方公里以上较大区域，造成10人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众5万人以上

C、50平方公里以上较大区域，造成30人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众5万人以上

D、30平方公里以上较大区域，造成30人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众5万人以上

E、30平方公里以上较大区域，造成10人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众3万人以上

460.较大(III级)气象灾害事件是指：灾害性天气造成__D__，或农作物绝收面积5万公顷以上、10万公顷以下，或生产生活秩序受到较大影响，或造成较重经济损失的气象灾害。

A、10人以上、30人以下死亡或失踪，或紧急转移安置群众3万人以上、5万人以下

B、3人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众1万人以上、3万人以下

C、30人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众3万人以上、5万人以下

D、3人以上、10人以下死亡或失踪，或紧急转移安置群众1万人以上、3万人以下

E、10人以上死亡或失踪，或紧急转移安置群众3万人以上、5万人以下

二、多选题

1.根据《气象灾害防御条例》，气象灾害应急预案应当包括__BCD__和保障措施等内容。

A、预警信息发布

B、应急处置措施

C、应急预案启动标准

D、应急组织指挥体系与职责

2.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》规定：气象风险预警服务是在__ACD__确定____和____基础上，根据降水实时监测、预报，确定暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险等级。

A、致灾临界雨量

B、气象风险预警估报告

C、风险等级指标

D、暴雨洪涝灾害风险普查

3.当启动干旱应急响应时，气象部门应做好__ACD__等工作。

A、了解干旱影响，进行综合分析

B、加强旱情、墒情监测分析，合理调度水源，组织实施抗旱减灾

C、加强监测预报，及时发布干旱预警信号及相关防御指引

D、适时组织人工影响天气作业，减轻干旱影响

4.根据《国家气象灾害应急预案》，__ABD__预警分为4级。

A、台风

B、暴雨

C、干旱

D、暴雪

5.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》，按照气象灾害评估分级处置标准，以下哪些属于大型气象灾害__ABC__。

A、因灾死亡30人

B、因灾伤亡总数150人

C、因灾直接经济损失1亿元

D、因灾间接经济损失1亿元

6.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》，气象灾情调查评估内容应当包括__ABCDE__。

A、出现灾害的原因

B、灾后恢复生产的气象建议

C、灾情及其等级

D、气象灾害情况及其强度

E、预报服务的效益和存在的问题

7.《国家气象灾害应急预案》规定，地方各级人民政府要在__ABDE__等建立起畅通、有效的预警信息发布与传播渠道，扩大预警信息覆盖面。

A、高速公路、国道、省道等重要道路

B、农牧区、山区

C、雾霾天气易发区域

D、学校、机场、港口、车站、旅游景点等人员密集公共场所

E、易受气象灾害影响的桥梁、涵洞、弯道、坡路等重点路段

8.违反《气象灾害防御条例》规定，有下列__BCD__行为之一的，由县级以上气象主管机构责令改正，给予警告，可以处5万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚。

A、在雷电防护装置设计、施工、检测中弄虚作假的

B、广播、电视、报纸、电信等媒体未按照要求播发、刊登灾害性天气警报和气象灾害预警信号的

C、传播虚假的或者通过非法渠道获取的灾害性天气信息和气象灾害灾情

D、擅自向社会发布灾害性天气警报、气象灾害预警信号的

9.根据灾害性天气强度标准及气象灾害的__ABD__，按照气象灾害应急预案响应标准，启动预案相应等级的响应。

A、紧急程度

B、影响范围

C、突发性

D、严重性

10.根据《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》，以下灾害归属于冻害的有__ABCDEF__。

A、雨凇

B、道路结冰

C、雾凇

D、冻雨

E、冰凌

F、电线结冰

11.全国气象灾情收集上报技术规范适用于气象部门的__BC__和历史灾情(灾情普查)收集上报。

A、季

B、月

C、年

D、旬

12.根据《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》，下列常见灾害归属沙尘暴类气象灾害__ACD__。

A、浮尘

B、尘卷风

C、扬沙

D、黑风

13.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》，下述灾害类型中属中型灾害的有__ABD__。

A、某地局地强降水导致山洪爆发，造成5人死亡

B、某大型工厂因暴雨引发山体滑坡，厂房及设备受损，直接经济损失达1500万元

C、某地质公园因暴雨引发山洪灾害，造成25名游客受伤

D、某村因台风暴雨引发大型泥石流，村民伤亡40余人 某电厂遭受台风侵袭，直接经济损失高达9000万元

14.按照《气象灾害防御条例》规定：以下哪些属于气象灾害防御规划应当包含的内容：__ABDE__。

A、易发区和易发时段

B、防御原则和目标

C、气象灾害调查评估办法

D、防御设施建设和管理

E、气象灾害发生发展规律和现状

15.《气象灾害防御条例》规定：各级气象主管机构应当根据气象灾害防御的需要组织开展跨地区、跨部门的气象灾害联合监测，并将__ABCDE__作为气象灾害监测的重点区域。

A、重要江河流域

B、农业主产区

C、地质灾害易发区域

D、人口密集区

E、森林、草原、渔场

16.以下行为，哪些违反了《气象灾害防御条例》：__BCD__。

A、按照规定编制气象灾害防御规划或者气象灾害应急预案

B、隐瞒、谎报或者由于玩忽职守导致重大漏报、错报灾害性天气警报、气象灾害预警信号

C、未按照规定采取气象灾害预防措施

D、未及时采取气象灾害应急措施

17.《国家气象灾害应急预案》规定：气象灾害预警信息发布应当遵循__ABD__原则。

A、快速传播

B、归口管理

C、及时制作

D、统一发布

18.按照《国家气象灾害应急预案》规定：以下属于气象灾害预警信息内容的是：__ABCDE__。

A、气象灾害的类别

B、警示事项

C、可能影响范围

D、预警级别

E、应采取的措施

F、发布时间

19.《全国气象灾情收集上报调查和评估规定》提出：气象灾害评估分级处置标准，按照人员伤亡、经济损失的大小，等级分为：__ABCE__。

A、中型

B、特大型

C、大型

D、微型

E、小型

20.在《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中，以下常见问题处理正确的是：__ABC__。

A、灾害类别字段填写灾害性天气过程的灾害名称，如同时伴随其他类别灾害，则该字段填写最主要的致灾灾种名称

B、伴随灾害只填写灾害过程中除主灾之外的、但又没有具体灾情数据或文字信息的伴随灾害名称

C、凡“灾情不祥”、“灾情无法统计”、“不计其数”等无法确定具体数值的描述，可在相应栏目中以文字说明填报/或填写到其它具体灾情一栏中

D、“农作物绝收面积”包含“农作物成灾面积”

21.以下应属于气象灾害应急预案包含的内容有：__ABCD__。

A、应急处置措施和保障措施

B、应急预案启动标准

C、应急组织指挥体系与职责

D、预防与预警机制

22.《气象灾害防御条例》要求，县级以上地方人民政府、有关部门应当根据__ADE__启动应急预案的标准，及时作出启动相应应急预案的决定，向社会公布，并报告上一级人民政府。

A、气象灾害应急预案

B、重要天气消息

C、天气预报

D、灾害性天气警报

E、气象灾害预警信号

23.《国家气象灾害应急预案》中关于台风的定义是指生成于__BC__的热带气旋系统。

A、印度洋

B、西北太平洋

C、南海海域

D、大西洋

24.《国家气象灾害应急预案》的工作原则是：__ABCD__。

A、预防为主、科学高效

B、以人为本、减少危害

C、分级管理、属地为主

D、依法规范、协调有序

E、政府主导、部门协调

25.各级气象主管机构所属的气象台站、其他有关部门所属的气象台站和与灾害性天气监测、预报有关的单位应当根据气象灾害防御的需要，按照职责开展灾害性天气的监测工作，并及时向气象主管机构和有关灾害防御、救助部门提供__ABCD__。

A、水情

B、风情

C、旱情

D、雨情

E、灾情

26.《气象灾害防御条例》指出，县级以上地方人民政府应当组织气象等有关部门对本行政区域内发生的气象灾害的种类、次数、强度和造成的损失等情况开展哪几方面工作__ABCD__。

A、划定气象灾害风险区域

B、建立气象灾害数据库

C、进行气象灾害风险评估

D、气象灾害普查

27.《气象灾害防御条例》中规定，地方各级人民政府有以下几项职责__ABD__。

A、组织开展气象灾害应急演练

B、组织对气象灾害造成损失进行调查

C、制定本行政区域气象灾害应急预案

D、向社会宣传普及气象灾害防御知识

28.《国家气象灾害应急预案》中指出，气象灾害预警信息内容包括气象灾害的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、__ACD__、____和____等。

A、发布机关

B、灾害防御知识

C、应采取的措施

D、警示事项

29.《国家气象灾害应急预案》中规定，应急处置包括__ABCD__等环节。

A、分部门、分灾种响应

B、应急终止或解除

C、信息报告、响应启动

D、现场处置

30.乡(镇)人民政府、街道办事处应当确定人员，协助气象主管机构、民政部门开展__ABCDE__等工作。

A、灾害报告

B、信息传递

C、灾情调查

D、应急联络

E、气象灾害防御知识宣传

31.气象灾害防御工作实行__CD__部门联动、社会参与的原则。

A、政府主导

B、各司其职

C、以人为本

D、科学防御

32.《国家气象灾害防御规划(2009—2020年)》中提出主要任务包括__ABCD__。

A、提高气象灾害监测预警能力

B、提高气象灾害综合防范能力

C、加强气象灾害风险评估

D、提高气象灾害应急处置能力

33.在气象灾害类别中，“暴雨洪涝”包括_ABD___。

A、暴雨、洪水

B、融雪性洪水、强降水

C、台风

D、山洪、涝灾

34.对乡镇进行气象灾害应急准备认证，其中的“组织机制”应该具备__ABCDE__。

A、至少有一名气象信息员承担相关工作

B、有一支基层气象防灾减灾队伍

C、有气象信息服务站

D、有一名乡镇负责人具体分管

E、有气象防灾减灾领导小组

F、有良好的救灾物资准备

35.《气象灾害防御条例》中明提出，县级以上人民政府应当加强气象灾害防御工作的组织、领导和协调，将气象灾害防御__CD__。

A、纳入各级政府气象灾害防御规划

B、经费纳入国家财政预算

C、纳入本级国民经济和社会发展规划

D、经费纳入本级财政预算

36.政府和有关部门在重大建设工程、重大经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目中应统筹考虑__AD__，避免、减轻气象灾害等影响。

A、气象灾害风险性

B、降雨、气温、日照等具体气象条件

C、地方经济社会发展

D、气候可行性

37.《国家气象灾害应急预案》中气象灾害预警标准规定，达到Ⅰ级预警的灾害性天气种类有__ABDE__。

A、暴雪

B、台风

C、寒潮

D、暴雨

E、干旱

38.《气象灾害防御条例》中指出，__BD__等部门应当对学校开展的气象灾害防御教育进行指导和监督。

A、政府应急办

B、气象

C、防汛抗旱指挥部

D、教育

39.《气象灾害防御条例》规定，专门从事雷电防护装置设计、施工、检测的单位应当具备下列条件，取得国务院气象主管机构或者省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的资质证：__ABCDE__。

A、有相应的专业技术人员

B、有完备的技术和质量管理制度

C、有法人资格

D、国务院气象主管机构规定的其他条件

E、有固定的办公场所和必要的设备、设施

40.根据《中国气象局关于加强农村气象灾害防御体系建设的指导意见》，下列属于农村气象灾害防御体系建设的工作目标有__ACDE__。

A、健全预防为主的农村气象灾害防御机制

B、完成精细化农业气候区划和农业气象灾害风险区划

C、建成覆盖广的农村气象预警信息发布网络

D、形成精细化的农村气象灾害监测预报能力

E、构建有效联动的农村应急减灾组织体系

41.《中国气象局关于加强农村气象灾害防御体系建设的指导意见》要求，乡、村级预案要在摸清气象灾害危险区域、安置点的基础上，采用简明的图表方式，__ABCD__。

A、制定村干部包户联系制度

B、制定乡干部包村联系制度

C、落实各项措施责任人

D、明确群众转移路线

E、明确危险区域

42.根据《气象灾害防御条例》规定，居民委员会、村民委员会、企业事业单位应当协助本地人民政府做好__AD__。

A、气象灾害防御知识的宣传

B、气象灾害发生后的恢复重建

C、气象灾害防御工作组织协调

D、气象灾害应急演练工作

43.《气象灾害防御条例》中规定，各级气象主管机构所属的气象台站应当及时向本级人民政府和有关部门报告__BCE__。

A、气象灾害预警信号

B、警报情况

C、气象灾害预警信息

D、灾害性天气监测信息

E、灾害性天气预报

44.《国家气象灾害应急预案》中指出，气象灾害信息公布内容主要包括气象灾害种类及其次生、衍生灾害的监测和预警，__ACD__等。

A、因灾伤亡人员

B、影响范围

C、救援情况

D、经济损失

E、起因

F、起始时间

45.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》所指“农业经济损失”是指本次灾害对农业生产造成的直接经济损失，不包括__ABC__损失。

A、渔业

B、牧业

C、林业

D、农业

46.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中规定，哪些作为暴雨洪涝灾害需要收集上报。(BCD)

A、台风暴雨

B、暴雨

C、强降水

D、洪水

47.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中，“农作物受灾面积”、“农作物成灾面积”和“农作物绝收面积”三者之间的关系是__AC__。

A、“农作物成灾面积”包含“农作物绝收面积”

B、“农作物绝收面积”包含“农作物成灾面积”

C、“农作物受灾面积”包含“农作物成灾面积”

D、“农作物成灾面积”包含“农作物受灾面积”

48.《国家气象灾害应急预案》规定，气象部门建立以__BC__为基础的气象灾害调查收集网络，组织气象灾害普查、风险评估和风险区划工作，编制气象灾害防御规划。

A、县

B、社区

C、村镇

D、乡村

49.违反《气象灾害防御条例》规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府或者有关部门责令改正；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：__ABD__。

A、未按照规定采取气象灾害预防措施的

B、不服从所在地人民政府及其有关部门发布的气象灾害应急处置决定、命令，或者

C、擅自向社会发布灾害性天气警报、气象灾害预警信号的

D、不配合实施其依法采取的气象灾害应急措施的

50.违反《气象灾害防御条例》规定，有下列行为之一的，由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为，处5万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任：__AB__

A、在雷电防护装置设计、施工、检测中弄虚作假的

B、无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置设计、施工、检测的

C、未按照规定采取气象灾害预防措施的

51.根据《国家气象灾害防御国家气象灾害防御规划2009-2020年》，气象灾害防御战略布局重点是：__ABCDEF__。

A、重要江河流域

B、农村

C、重要交通干线与输变电线沿线

D、城市

E、重点战略经济区

F、沿海

52.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，提高监测预报能力的内容主要包括：__ACD__。

A、加强监测网络建设

B、普及防灾减灾知识

C、开展气象灾害影响风险评估

D、强化监测预报工作

53.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，进一步完善气象灾害监测预报网络/要__BCD__。

A、依靠政府

B、依靠科技

C、依靠基层

D、依靠法制

54.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，气象灾害监测预警要努力做到监测到位、__CD__应对高效，最大程度减轻灾害损失，为经济社会发展创造良好条件。

A、服务有效

B、反应迅速

C、预报准确

D、预警及时

55.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，针对突发暴雨、强对流等天气要强化__AC__和____。

A、实况监测

B、天气会商

C、实时预警

D、预报服务

56.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，强化监测预报工作，在台风、强降雨、暴雪、冰冻、沙尘暴等灾害性天气来临前，要做到__ABC__。

A、准确预报

B、滚动会商

C、加密观测

D、加强服务

57.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，在人口密集区及其上游高山峡谷地带要加强气象、水文、地质联合监测，及早发现__BCD__等地质灾害险情。

A、地震

B、滑坡

C、山洪

D、泥石流

58.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，加强对中小学生、农民、进城务工人员、海上作业人员等的防灾避险知识普及，提高公众__AC__。

A、自救能力

B、学习能力

C、互救能力

D、理解能力

59.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，加强气象灾害监测预警及信息发布工作的组织领导和支持保障，其内容包括：__ABC__。

A、推进科普宣教

B、加大资金投入

C、加强舆论引导

D、加强网络建设

60.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，气象部门要会同有关部门细化气象灾害预警信息发布标准，分类别明确灾害__ABCD__。

A、警示事项

B、起始时间

C、预警级别

D、可能影响范围

61.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》到2020年，建成__ACD__的气象灾害监测预警及信息发布系统。

A、功能齐全

B、反应及时

C、科学高效

D、覆盖城乡和沿海

62.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，各地要加快推进气象卫星、新一代天气雷达、高性能计算机系统等工程建设，建成气象灾害立体观测网，实现对重点区域气象灾害的__BCD__连续监测。

A、高准确度

B、全天候

C、高时空分辨率

D、高精度

63.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，要充分发挥__CDE__传播预警信息的作用，为其配备必要的装备，给予必要经费补助。

A、防汛责任人

B、村干部

C、气象信息员

D、灾害信息员

E、群测群防员

64.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，要加强预警信息发布/主要通过__ACD__来实现。

A、加快预警信息发布系统建设

B、开展气象灾害影响风险评估

C、加强预警信息发布规范管理

D、完善预警信息发布制度

65.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)指出：经过多年不懈努力，我国气象灾害监测预警及信息发布能力大幅提升，但__BCD__等问题在一些地方仍然比较突出。

A、决策服务不及时不到位

B、预警信息覆盖存在“盲区”

C、局地性和突发性气象灾害监测预警能力不够强

D、信息快速发布传播机制不完善

66.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)明确提出了工作目标：加快构建气象灾害__ABD__无缝衔接，预警信息发布、传播、接收快捷高效的监测预警体系。

A、实时监测

B、中短期预报

C、风险预估

D、短临预警

67.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)中，对加强监测网络建设，下列描述正确的有__ABCDE__。

A、构建多部门联合的监测预警信息共享平台

B、要建成气象灾害立体观测网

C、实现灾害易发区乡村两级气象灾害监测设施全覆盖

D、加密布设土壤水分、墒情和地下水监测设施

E、加强移动应急观测系统、应急通信保障系统建设

68.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)规定：在__ACD__前，要严格按规定开展气候可行性论证，充分考虑气候变化因素，避免、减轻气象灾害的影响。

A、城乡规划编制

B、重大城市建设项目

C、区域性经济开发项目建设

D、重大工程项目建设

69.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作意见》国办发〔2011〕33号文件中要求，建立完善重大气象灾害预警信息紧急发布制度，对于__ABDE__等气象灾害预警，要减少审批环节，建立快速发。

A、雷雨大风

B、台风红色预警

C、强降雨

D、局地暴雨

E、暴雨红色预警

70.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作意见》国办发〔2011〕33号文件中，有效发挥预警信息作用主要有以下方面__ABD__。

A、落实防灾避险措施

B、加强军地信息共享

C、完善预警信息传播手段

D、健全预警联动机制

71.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作意见》国办发〔2011〕33号文件要求，强化__ABCD__旱情监测，加密布设土壤水分、墒情和地下水监测设施。

A、水资源开发利用和保护重点区

B、生态保护重点区

C、重点林区

D、粮食主产区

72.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，加强气象灾害监测预警及信息发布工作，要努力做到__ABCD__，最大程度减轻灾害损失，为经济社会发展创造良好条件。

A、预警及时

B、预报准确

C、监测到位

D、应对高效

73.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》提出要加快推进__ABC__等工程建设，建成气象灾害立体观测网，实现对重点区域气象灾害的全天候、高时空分辨率、高精度连续监测。

A、气象卫星

B、新一代天气雷达

C、高性能计算机系统

D、自动气象站

74.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，在台风、强降雨、暴雪、冰冻、沙尘暴等灾害性天气来临前，要加密观测、滚动会商和准确预报，特别要针对突发暴雨、强对流天气等强化实况监测和实时预警，对__ABCD__等进行科学研判，提高预报精细化水平。

A、灾害天气发生时间

B、灾害性天气的强度

C、灾害性天气影响区域

D、灾害性天气变化趋势

75.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，广播、电视、报纸、互联网等社会媒体要切实承担社会责任，及时、准确、无偿播发或刊载气象灾害预警信息，紧急情况下要__ACD__等方式迅速播报预警信息及有关防范知识。

A、中断正常播出

B、派专人到现场进行直播

C、加开视频窗口

D、采用滚动字幕

76.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，“加强预警信息发布”的主要工作包括__ABC__。

A、加快预警信息发布系统建设

B、完善预警信息发布制度

C、加强预警信息发布规范管理

D、完善预警信息传播手段

77.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要加强组织领导和支持保障：__ABCE__。

A、加大资金投入

B、加强舆论引导

C、推进科普宣教

D、加强监督管理

E、强化组织保障

78.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，建立气象灾害预警部际联席会议制度，定期沟通__AC__，会商____工作，协调解决气象灾害监测预警及信息发布中的重要事项。

A、重大气象灾害预警

B、警示事项

C、预警联动情况

D、预警机制情况

79.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中指出，面向__ABCD__，加强对中小学生、农民、进城务工人员、海上作业人员等的防灾避险知识普及，提高公众自救互救能力。

A、企事业单位

B、学校

C、乡村

D、社区

80.重点加强农村偏远地区预警信息接收终端建设，因地制宜地利用__ABC__等多种方式及时将灾害预警信息传递给受影响群众。

A、鸣锣吹哨

B、高音喇叭

C、有线广播

81.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，地方各级人民政府要综合运用__ABCDE__等手段，大力推进气象灾害监测预警及信息发布工作。

A、工程

B、行政

C、科技

D、经济

E、法律

82.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，建立完善重大气象灾害预警信息紧急发布制度，对于__DE__，要减少审批环节，建立快速发布的“绿色通道”。

A、局地暴雨、雷雨大风、冰雹、龙卷风、沙尘暴等突发性气象灾害红色预警

B、台风、暴雨、暴雪等气象灾害橙色以上预警

C、各类气象灾害黄色以上预警

D、台风、暴雨、暴雪等气象灾害红色预警

E、局地暴雨、雷雨大风、冰雹、龙卷风、沙尘暴等突发性气象灾害预警

83.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中指出，要强化粮食主产区、重点林区、生态保护重点区、水资源开发利用和保护重点区旱情监测，加密布设__ABC__监测设施。

A、地下水

B、墒情

C、土壤水分

D、农田小气候

E、土壤环境

84.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，进一步加强__BCDE__等重点区域气象灾害监测预报，着力提高对中小尺度灾害性天气的预报精度。

A、山区

B、乡村

C、江河流域

D、城市

E、水库库区

85.国办发[2011]33号文件指出/各地区要把气象灾害科普工作纳入当地全民科学素质行动计划纲要，通过__CD__等，广泛宣传普及气象灾害预警和防范避险知识。

A、科技知识下乡

B、气象知识进校园

C、主题公园

D、气象科普基地

86.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，对__ABCD__要要减少审批环节，建立快速发布的“绿色通道”。

A、暴雪红色预警

B、台风红色预警

C、龙卷风

D、沙尘暴

87.完善气象预警信息发布渠道，实现气象预警信息__BC__。

A、进家庭、进城市

B、进社区、进学校

C、进农村、进企事业

D、进工厂、进单位

88.根据《国办发〔2011〕33号》文件，在总体要求中提到，努力做到__ACDE__，最大程度减轻灾害损失，为经济社会发展创造良好条件。

A、监测到位

B、滚动会商

C、预报准确

D、应对高效

E、预警及时

89.根据《国办发〔2011〕33号》文件，要采取多种形式开展对__BCD__的教育培训工作。

A、海上作业人员

B、基层信息员

C、各级领导干部

D、防灾减灾责任人

90.国办发〔2011〕33号文件，要加快推进国家应急广播体系建设，实现与气象灾害预警信息发布体系有效衔接，进一步提升预警信息在偏远的__ABDE__传播能力。

A、山区

B、牧区

C、林区

D、渔区

E、农村

91.国办发〔2011〕33号文件，加强军地信息共享，发布气象灾害预警信息时，各级人民政府有关部门要及时通报__AD__，共同做好各类气象灾害应对工作。

A、军队有关单位

B、公安

C、民兵预备役

D、武警部队

92.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中原话国办33号文件的法律依据有__ABD__。

A、《中华人民共和国气象法》

B、《气象灾害防御条例》

C、《国家气象灾害防御规划》

D、《中华人民共和国突发事件应对法》

93.国办33号文件要求，加强气象灾害监测预警及信息发布工作，以提高预警信息发布__AB__为重点。

A、覆盖面

B、时效性

C、主动性

D、准确性

94.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，总体要求为：深入贯彻落实科学发展观，坚持__ABCD__。

A、统一发布、分级负责

B、政府主导、部门联动

C、以保障人民生命财产安全为根本

D、以人为本、预防为主

95.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，突发事件预警信息发布管理办法，要明确气象灾害预警信息发布的__ABCD__。

A、权限

B、工作机制

C、流程

D、渠道

96.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，以下哪些机构要指定专人负责气象灾害预警信息接收传递工作?(ABCD)

A、学校、医院

B、社区

C、工矿企业

D、乡政府

97.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》，强化预警信息传播的主要内容：__ABD__。

A、完善预警信息传播手段

B、发挥新闻媒体和手机短信的作用

C、健全预警联动机制

D、加强基层预警信息接收传递

98.国家突发事件预警信息发布系统，县级发布单位负责预警信息__BCD__、____和____，市级发布中心负责预警信息复核发布。

A、复核

B、签发

C、采集

D、审核

99.国家突发事件预警信息发布系统，县级在录入预警信息时，__ABC__。

A、预警信息的发布范围为本县地理范围内

B、发布手段一般应在本县所有发布手段中选择，除此之外，还可以在国家级网站进行发布，可以在所隶属市级发布单位允许的前提下使用市级发布手段

C、发布人群为本县受众用户组

D、预警信息签发后不需要再复核

100.国家突发事件预警信息发布系统，预警信息录入包括：__ABC__。

A、选择“发布范围”

B、选择“发布手段”

C、添加“基础信息”

D、预警信息审核

101.国家突发事件预警信息发布系统预警等级：__ABCD__。

A、黄色

B、橙色

C、蓝色

D、红色

102.国办发[2011]33号文件指出,各地区要把气象灾害科普工作纳入当地全民科学素质行动计划纲要，通过__AB__等，广泛宣传普及气象灾害预警和防范避险知识。

A、气象科普基地

B、主题公园

C、科技知识下乡

D、气象知识进校园

103.发展现代农业气象服务业务的主要内容：__ACD__。

A、强化决策农业气象服务

B、突出农业防灾减灾气象服务

C、加强面向农村、农民的农业气象服务

D、发展面向专业用户的农业气象服务

104.现代农业气象业务发展突出以__BCD__为重点。

A、现代农业发展

B、农业防灾减灾

C、粮食安全保障

D、农业应对气候变化

105.《中国气象局关于加强农业气象服务体系建设的指导意见》要求，开展富有地方特色的现代农业气象服务，建立面向__ABC__的气象服务模式，开展产前、产中、产后全程系列化服务，建立需求调查和服务反馈机制。

A、农民专业合作社

B、农村种养大户

C、大型农产品基地

D、农民

106.《基层气象台站突发气象灾害临近预警服务业务基本要求》中提到，对于__AB__的预警信息，必须通过电话叫应地方党政负责人。

A、时效性强

B、预警级别高

C、影响范围广

D、突发性

107.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中规定，各级气象主管机构应当开展全程气象灾害评估工作，灾害过程结束后，对__CE__以及气象预报服务工作做出全面评估。

A、出现灾害的原因

B、气象情况

C、灾害情况

D、影响范围和对象

E、灾害对社会经济发展的影响

108.凝冻对国民经济建设和人们的生产生活影响较大，尤其是对小季作物越冬，对__BCDEF__等影响更为显著。

A、农业

B、通讯设施

C、交通运输业

D、输电线路

E、畜牧业

F、林业

109.干旱的强度气象上常用__ACD__等特征量来表示。

A、干旱指数

B、温度

C、降雨量

D、少雨日数

110.危害贵州农业生产的主要灾害性天气有:__ACEF__。

A、倒春寒

B、暴雨

C、春旱

D、霜冻

E、夏旱

F、秋风

111.立体农业气候特征是指农业气候要素__ABCD__等在垂直方向的分布和变化情况。

A、光

B、水

C、温

D、气

E、风

112.贵州省由低到高具有__ACDE__等四种农业气候类型。

A、南亚热带

B、热带

C、中亚热带

D、暖温带

E、北亚热带

113.贵州南亚热带包括__BCD__等县海拔300—500m以下地区，年平均气温在19.0℃以上。

A、榕江

B、罗甸

C、望谟

D、册亨

114.考虑到洪水上涨到一定程度，防洪工程出现危险造成灾害的风险大，将中小河流洪水水位分为三个等级，分别为__ABC__。

A、堤坝高度

B、保证水位

C、警戒水位

D、防洪高水位

115.暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务检验内容包括__BCD__。

A、空报率

B、风险预警的命中率

C、漏报率

D、各类灾害临界雨量指标和气象风险预警等级指标的合理性

116.暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务应遵循__ACDE__的原则。

A、因地制宜

B、主动及时

C、需求牵引

D、开放集约

E、注重实效

117.暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务产品格式包括__ABC__。

A、数据产品

B、图形产品

C、文字产品

D、表格产品

118.下列那几个水位是水库特征水位?(ACE)

A、防洪高水位

B、保证洪水位

C、校核洪水位

D、警戒洪水位

E、设计洪水位

119.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》提出：气象风险等级划分为：__BCDE__。

A、没有风险

B、风险高

C、有一定风险

D、风险很高

E、风险较高

120.《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量技术指南》规定：基础资料的收集整理主要依托于暴雨洪涝灾害风险普查工作，用于分析致灾临界雨量的资料可分为__ACDE__等类别的数据及文字资料。

A、水文

B、雨情

C、气象

D、隐患点

E、地理

121.按照《山洪灾害实地调查指南》要求，需要调查的山洪沟主要为__AC__的山洪沟。

A、对道路有影响

B、对农田有影响

C、对居民点有影响

D、对河流有影响

122.按照《全国暴雨洪涝气象灾害风险普查技术规范》要求，以下属于暴雨诱发的泥石流、滑坡灾害风险普查内容的是：__ABCDE__。

A、土地利用植被覆盖情况

B、泥石流、滑坡相关主要参数、地质、地貌等特征及信息

C、泥石流沟、滑坡点基本情况

D、收集和实地调查灾情损失及对社会经济相关行业的影响

E、降水量统计资料

123.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》规定减灾司负责对省级气象部门气象风险预警服务业务进行考核，考核的主要内容包括__ABCD__。

A、服务效果

B、组织管理

C、业务开展情况

D、业务能力建设

124.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》要求，对需要收集、整理的可以量化的资料以__AD__填写，对不可量化的资料以____详细说明。

A、表格形式

B、音频形式

C、图片形式

D、文字形式

125.《山洪灾害实地调查指南》规定，洪水淹没高度为漫水洪痕与当前河床(水面)的垂直距离。实际情况复杂，应根据情况选择__ABC__的测量方案。

A、易行

B、简单

C、准确

D、快速

126.《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量确定技术指南》中，水文资料中涉及的水位基面有__ABCD__。

A、冻结基面

B、假定基面

C、绝对基面

D、测站基面

127.实时开展中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务效果的检验与评估，根据检验和评估结果，对致灾临界雨量指标进行滚动订正，不断提高气象风险预警服务的__CD__。

A、时效性

B、覆盖率

C、有效性

D、科学性

128.河床按形态可分为：__ABCD__。

A、游荡型河床

B、顺直河床

C、弯曲河床

D、汊河型河床

E、迂回型河床

129.关于保证水位，说法正确的有：__ACDE__。

A、是中国根据江河堤防情况规定的防汛安全上限水位，往往就是堤防设计安全水位

B、是水库特征水位之一

C、最高防洪水位或危害水位

D、指堤防设计水位或历史上防御过的最高水位

E、指堤防工程所能保证自身安全运行的水位

130.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范(试行)》中指出，气象风险预警服务业务能力建设包括__ACD__。

A、开展暴雨洪涝灾害风险普查

B、建立气象风险预警服务产品

C、建立完善气象风险预警服务基础数据库

D、修订致灾临界雨量指标及风险预警等级指标

131.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范(试行)》中指出，县级气象部门的任务包括__ABC__。

A、灾害风险普查、灾情调查

B、发布山洪地质灾害气象风险预警服务产品

C、风险预警业务检验

D、完成服务效益评估报告

132.《中小河流洪水和山洪灾害风险普查技术规范》普查内容中地理信息包括__ABCDE__。

A、C.1:1万～1:5万地形图或数字地形图和地质图

B、行政区划图

C、1:1万～1:5万土地利用图

D、河网水系图

E、中小河流洪水、山洪灾害重点防治区遥感影像资料

133.《山洪灾害实地调查指南》中，山洪沟参数测量内容主要包括__ACD__。

A、河床海拔高度

B、河道坡度

C、河道宽度

D、河床相对地面的深度

134.建立气象风险预警服务__ACD__信息共享的业务流程。

A、逐级指导

B、相对独立

C、上下联动

D、分工负责

135.气象风险预警服务的主要对象是各级党委政府及水利、国土等部门及__ACD__各级气象部门要充分利用各种发布手段将气象风险预警服务产品快速对外发布。

A、基层应急责任人

B、企业负责人

C、社会公众

D、气象信息员

136.气象风险预警业务中县级气象部门主要任务包括：__ABC__。

A、在省、地市级业务指导下，订正制作发布并向上一级气象部门反馈本辖区山洪地质灾害气象风险预警服务产品，与县级国土部门联合发布地质灾害气象风险预警服务产品，面向县级决策层面和社会公众提供预警服务

B、开展本辖区中小河流洪水和山洪地质灾害应急抢险现场气象服务、灾害风险普查、灾情调查、风险预警业务检验

C、视情况申请或参加省级、地市级气象部门组织的会商

D、负责组织当地其他部门开展中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警

137.山洪灾害实地调查的主要方式包括：__AB__。

A、咨询

B、测量

C、通过GIS提取

D、蹲守

138.山洪致灾临界面雨量主要考虑水淹没深度对人造成的影响，将山洪灾害风险分为四个等级，山洪漫坝为四级，1-3级分别对应淹没预警点的淹没深度是__BCD__、____、____。

A、2.4

B、1.2

C、0.6

D、1.8

139.气象灾害应急准备认证乡镇是指__ABCDE__的乡镇。

A、通过当地气象部门和地方应急管理部门认证

B、能自动自发进行灾前、灾中到灾后各项灾害防御工作

C、降低气象灾害带来损失

D、能降低气象灾害发生的机会、承受气象灾害的冲击

E、具备气象防灾减灾能力和意识

140.《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量技术指南》中规定，致灾临界(面)雨量随前期条件如__ABD__的不同也会有所不同，这些条件的不断变化，致灾临界(面)雨量也呈现动态变化。

A、水位

B、土壤水分

C、比降

D、降水

E、植被

141.根据《山洪灾害实地调查指南》中，以下关于比降的说法，正确的是：__BCD_。

A、比降以百分率或千分率表示

B、水面水平距离内垂直尺度的变化

C、河段水面沿河流方向的高程差与相应的河流长度相比，称之为水面的纵比降

D、左右岸水面的高程差与之相应断面的河宽之比，称之为水面的横比降 比降亦称坡降、坡度

142.《中小河流洪水、山洪灾害风险普查技术方案》中规定，中小河流域土壤类型调查的内容有表层土壤类型、__ABC__、土壤结构。

A、土壤剖面分层情况

B、土壤孔隙度

C、土壤质地

D、土壤容重

E、土壤布局

143.《泥石流、滑坡灾害风险普查技术方案》中提到，泥石流的水动力类型分为__ABCE__。

A、暴雨

B、冰川

C、溃决

D、面蚀

E、地下水

144.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》适用于各级气象部门的__BDE__灾情(灾情普查)收集上报。

A、日

B、月

C、旬

D、历史

E、年

145.关于山洪隐患点的选取，说法错误的有__ACF__。

A、若村落相距较远，无须选择隐患点

B、隐患点为已受或可能受山洪影响的人口居住地一般将调查位置选在村庄附近，上游或下游比较顺直的河段或具有控制性的河流出山口处(也就是主河道)的村庄附近

C、按照流域水系地图，以乡(镇)所在地为重点，沿主河道选择人口超过50人且(可能)发生淹没灾害的村(镇)作为隐患点，向上游延伸至流域边界，向下游延伸至最近一个没有可能淹没的村落

D、隐患点选取的间隔适当拉开，在人口密集的村选一个

E、支流发生淹没情况的也必须选择隐患点，仅选择一个靠近主河道的隐患点就可以了

F、在每一调查点应有三个以上的重复调查资料，以相互印证，保证调查有一定的精度

146.气象风险预警服务的主要对象是__BCDEF__。

A、种植养殖大户

B、各级党委政府

C、气象信息员

D、基层应急责任人

E、社会公众

F、水利、国土等部门

147.风险预警的准确率评估用__AC__指标来表示。

A、命中率

B、提前量

C、漏报率

D、空报率

148.暴雨洪涝灾害风险普查的资料，包括__ABCD__。

A、地理信息数据

B、山洪沟和地质灾害隐患点信息

C、中小河流水利水文资料

D、经济社会与灾情资料

149.各省中小河流洪水.山洪灾害风险普查对象选取与确认的参考标准为__BCD__。

A、主要的中小河流

B、所有中小河流

C、优先选择山洪重点防治区内的山洪沟

D、本省山洪灾害信息

150.下列正确的流域面雨量描述是__DE__。

A、流域内和周边气象站降水累计平均

B、流域所在区域的降水总量

C、流域内区域站.气象站降水量累计平均

D、流域内单位面积上的平均降水量

E、流域内格点预报降水的累计平均

151.根据《中小河流洪水和山洪灾害风险普查技术规范》规定，历史中小河流洪水、山洪灾害普查需包括__AC__。

A、普查历次中小河流洪水和山洪灾害的灾情损失情况，特别要对淹没情况进行调查

B、普查历年中小河流洪水和山洪灾害的灾害强度

C、普查历年中小河流洪水和山洪灾害的灾情损失情况

D、普查历次中小河流洪水和山洪灾害的发生规律

152.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范(试行)》,市级气象部门主要任务,开展本辖区中小河流洪水和山洪地质灾害__ABCD__。

A、灾情调查

B、灾害风险普查

C、风险预警业务检验

D、应急抢险现场气象服务

153.《中小河流洪水、山洪灾害风险普查技术方案》，流域的选取与确定可参考下列标准__AC__。

A、考虑本省山洪灾害信息，优先选择山洪重点防治区内的山洪沟

B、六级中小河流及以上

C、所有中小河流

154.《泥石流、滑坡灾害风险普查技术方案》，灾害预警指标包括__AC__；指标尽可能如实反映原有信息，并尽量收集参与预警降水量计算的站点信息。

A、准备转移

B、安全转移

C、立即转移

D、紧急转移

155.《山洪灾害实地调查指南》，隐患点选取的间隔适当拉开，在人口密集的村选一个；若村落相距较远，中间有过明显的__ABD__等灾害事件发生，也应选作一个隐患点。

A、公路淹没

B、桥梁冲毁

C、房屋冲毁

D、良田冲毁

156.气象风险预警服务是在暴雨洪涝灾害风险普查，确定__AB__基础上，根据降水实时监测、预报，确定暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险等级，面向各级决策部门、社会公众开展的气象预警服务。

A、风险等级指标

B、致灾临界雨量

C、雨量等级

D、地质状况

157.积极组织开展暴雨洪涝灾害风险普查工作，准确、全面地收集、整理、更新灾害风险资料，包括__ABCD__等信息。

A、经济社会与灾情资料

B、中小河流水利水文资料

C、山洪沟和地质灾害隐患点信息

D、地理信息数据

158.山洪灾害实地调查内容包括__AB__以及堤坝、河道的改变情况和水库情况等其他信息调查。

A、隐患点调查

B、山洪沟调查

C、中小河流水利水文资料

D、经济情况调查

E、居民情况调查

159.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》提出，我国人工影响天气工作2020年发展目标是__ABE__。

A、建立较为完善的人工影响天气体系

B、基础研究和应用技术研发取得重要成果

C、人工增雨(雪)作业年增加降水量800亿吨以上

D、人工防雹保护面积由原来的47万平方公里增加到60万平方公里以上

E、基础保障能力显著提升，协调指挥和安全监管水平得到增强

160.《人工影响天气管理条例》所称人工影响天气，包括__ABCF__。

A、防霜

B、防雹

C、消雾

D、防雷

E、消雨雪

F、增雨雪

161.人工影响天气作业是用__ABCD__等，将适当催化剂引入云雾中，或用其他技术手段进行人工影响天气的行为。

A、高炮

B、飞机

C、火箭

D、地面发生器

162.高炮作业时采用何种射击方法，关系到入云催化的效果。特别是防雹作业，合理的射击方式，有可能在撒播分布准确性上，发挥出比火箭还要优越的特点。射击方法有以下__ABCDEF__。

A、前倾梯度射击组合

B、水平射击组合

C、垂直梯度射击组合

D、后倾射击组合

E、扇形点射

F、同心园射击组合

163.高炮人工防雹增雨业务规范中：人工增雨防雹弹引信，用于按高度和距离控制最佳起爆位置而选择作用时间，它们分别是：__ABD__。

A、9～12s

B、7～10s

C、10～14s

D、13～17s

164.增雨防雹火箭作业系统安全作业规范规定：火箭弹上架操作：关闭发射控制器电源，操作人员必须进行如下操作：__ABCD__。

A、拆除火箭弹短路线

B、打开火箭弹包装箱

C、除去身上静电

D、登记火箭弹编号

165.高炮人工防雹增雨业务规范中：以下所述的雷达观测冰雹云回波特征，正确的是：__AB__。

A、在PPI上，涡旋状回波根部或Ｖ形缺口回波顶端易发生冰雹

B、在PPI上，指状回波的指尖与主体的连接处易发生冰雹

C、在PPI上，回波呈"离散状"分布易发生冰雹

D、在RHI上，人字形带状回波，在人字两带交接处发生冰雹

166.人工影响天气管理条例禁止以下哪几种行为__ABD__。

A、禁止将人工影响天气作业设备转让给非人工影响天气作业单位或者个人

B、禁止将人工影响天气作业设备用于与人工影响天气无关的活动

C、禁止人工影响天气作业单位之间需要转让人工影响天气作业设备

D、禁止使用年检不合格：超过有效期或者报废的人工影响天气作业设备

167.《人工影响天气安全管理规定》对各省、自治区、直辖市气象主管机构提出了哪些要求?(ABCD)

A、制定从事人工影响天气作业单位的资格条件及审批程序，并定期进行审验

B、建立高炮、火箭发射架等作业装备的年检制度

C、制定人工影响天气作业装备报废的审批程序和处理规定

D、建立人工影响天气作业人员培训、考核、持证上岗制度

168.下列不属于火箭作业系统中发射架安全统一要求的__AD__。

A、指示灯、显示屏电压表等要完好、正常

B、挡弹器转动灵活

C、零部件无松动、缺损，导线、焊点无断(短)路

D、使用温度为-20—50℃

169.高炮人工防雹增雨作业效益统计中，由于作业对象__ABCDEF__等不同，所以防雹增雨作业的受益面积难以精确计算。

A、水汽含量

B、温度

C、厚度

D、云体尺度

E、背景系统的强度

F、云的强度

170.人工影响天气是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现__ABCDE__等目的的活动。

A、增雨雪

B、消雨

C、消雾

D、防雹

E、防霜

171.高炮、火箭作业站点的布设，应当遵守：__ABD__。

A、《中华人民共和国飞行基本规则》

B、国务院气象主管机构业务规范的有关规定

C、《中华人民共和国气象法》

D、《中华人民共和国民用航空法》

172.禁止使用__ABC__人雨弹、火箭弹。

A、未获得国务院气象主管机构许可使用的

B、有破损的

C、超过保存期

D、报废的

173.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》国办发〔2012〕44号文件中，做好重点领域服务，主要有：__ACD__

A、全力做好突发事件应对和重大活动保障

B、提高指挥调度水平

C、合理开发空中云水资源

D、强化对农业生产的服务

174.《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》中规定，对于增雨作业而言，下列哪些作业后效果可视为正效果。__ABCD__

A、速度谱变窄

B、雷达回波面积增大

C、空中降水粒子变小

D、作业后滴谱变宽

E、与邻近未受作业影响的同类云比较雨滴减小

175.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》指出建立健全应对大范围__ABD__等事件的应急工作机制，及时启动相应的人工影响天气作业。

A、严重空气污染

B、异常高温

C、道路结冰

D、森林草原火灾火险

E、强降水

176.《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》中规定，人工防雹作业时，当监测到RHI回波出现下列哪些特征时，就可视为冰雹发生可能特别大，需要进行作业。(ABCD)

A、砧状回波

B、悬挂回波

C、弱回波穹隆

D、回波墙

E、强回波穹窿

177.根据《人工影响天气安全管理规定》，作业结束后，应__ABD__。

A、统计故障弹

B、上报作业情况

C、丢弃弹壳

D、对高炮、火箭发射架进行维护、保养

178.实施人工影响天气作业使用的__CD__由军队、当地人民武装部协助存储；需要调运的，由有关部门依照国家有关武器装备、爆炸物品管理的法律、法规的规定办理手续。

A、高射炮

B、火箭发射装置

C、火箭弹

D、炮弹

179.人工影响天气能力建设包括：__ABCD__。

A、安全监管体系

B、科技支撑能力

C、指挥调度水平

D、基础保障能力

180.防雹增雨作业用弹量与作业云的__ABCD__等密切相关。

A、催化剂成核率

B、强度

C、含水量

D、体积

181.防雹作业的物理依据有：__AD__。

A、爆炸影响

B、动力催化

C、静力催化

D、过量催化

182.防雹增雨作业的发射方向，应避开__BCD__。

A、农田

B、城镇

C、油库

D、居民区

183.利用高射炮、火箭发射装置实施人工影响天气作业，由作业地的县级以上地方气象主管机构向有关飞行管制部门申请__CD__。

A、作业人员

B、作业仪器

C、作业时限

D、空域

184.以火箭发射架中心为基准，下列哪些区域是火箭人工影响天气作业时的作业安全区。__CD__。

A、后方120°内半径50m的扇形区

B、发射架前方180°内半径300m的扇形区

C、右侧90°~120°之间的30m外区域

D、左侧240°~270°之间的30m外区域

185.《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》中规定，火箭弹安全的统一要求是__ABCD__。

A、包装箱必须结实、牢靠、防震、防潮，符合危险品包装要求

B、火箭弹外观无损、零件无脱落、结构无松动、无受潮发霉现象

C、火箭弹出厂的有关说明材料要齐全

D、火箭弹出厂要出示国家规定的验收标识，编号清晰可辨

186.关于火箭发射控制器，以下说法哪些错误__DE__。

A、发射控制器连同电缆应存放室内

B、雨天作业，防止雨水渗入，雨淋过的发射控制器严禁开启电源开关，待控制器内部水分蒸发干后，方可开启电源检查

C、作业结束，必须取出电池，以防电池漏液腐蚀元器件

D、连续工作时间不应超过2h

E、存放时对磁场环境无要求

187.关于火箭发射控制器，以下说法哪些错误__AD__。

A、连续工作时间不应超过2h

B、发射控制器连同电缆应存放室内

C、作业结束，必须取出电池，以防电池漏液腐蚀元器件

D、存放时对磁场环境无要求

E、雨天作业，防止雨水渗入，雨淋过的发射控制器严禁开启电源开关，待控制器内部水分蒸发干后，方可开启电源检查

188.根据《人工影响天气安全管理规定》，以下说法正确的是__CDE__。

A、对于已取得上岗证的作业人员，每两年进行一次培训、考核和上岗证注册，未通过考核的，取消其上岗证

B、有上岗证未经过年度注册的人员可上岗作业

C、作业人员应享有人身安全保险

D、禁止使用未取得年检合格证的人工影响天气作业装备

E、禁止无上岗证的人员上岗作业

189.根据《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》，以下关于火箭弹安全要求的说法，错误的是__ABD__。

A、严禁操作人员在装填和卸架时测试火箭弹电阻

B、未发射的剩余火箭弹退出发射架后，必须重新粘贴短路保护锡条

C、操作人员在接近火箭弹前应穿放静电服、两手触地除去身上静电

D、出现哑弹时，立即关闭电源，停止作业，并报主管部门处理 出现留架燃烧时，待焰剂燃烧完10分钟后才能卸弹

190.人工影响天气的基本原则__ABCD__。

A、坚持统筹规划，调动各方力量，推动人工影响天气工作协调发展

B、坚持以人为本，把保障人民群众生命财产安全放在首位，最大限度降低灾害损失

C、坚持科技创新，不断提高作业效率

D、坚持依法规范，确保作业安全有序

191.未按照批准的空域和作业时限实施人工影响天气作业/将接受以下处罚：__ABCD__。

A、尚不够刑事处罚的，由有关气象主管机构按照管理权限责令改正，给予警告

B、情节严重的，取消作业资格

C、造成损失的，依法承担赔偿责任

D、造成严重后果的，依照刑法关于危险物品肇事罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任

192.WR-98增雨防雹火箭作业系统由__ABD__几个部分组成。

A、火箭弹

B、发射控制器

C、装填机

D、发射架

193.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》指出，人工影响天气的重点领域包括__ABDE__。

A、森林防火

B、农业生产

C、军事活动

D、严重空气污染

E、异常高温

194.《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》中规定，对于增雨作业而言，下列哪些作业后效果可视为正效果。(ABDE)

A、速度谱变窄

B、空中降水粒子变小

C、与邻近未受作业影响的同类云比较雨滴减小

D、作业后滴谱变宽

E、雷达回波面积增大

195.下列关于运输、存储人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置、炮弹、火箭弹叙述正确的是__BCE__。

A、2013年1月生产的BL型增雨防雹火箭弹，今天检测各项指标符合要求，可以使用

B、实施人工影响天气作业使用的炮弹.火箭弹，由军队.当地人民武装部协助存储

C、应当遵守国家有关武器装备.爆炸物品管理的法律.法规

D、同其他物品混放民爆仓库

E、需要调运的，由有关部门依照国家有关武器装备.爆炸物品管理的法律.法规的规定办理手续

196.防雹作业的重要经验是__BCE__。

A、早期催化

B、早期识别

C、联网作业

D、早期跟踪

E、早期开炮

197.发射控制器的安全要求__ABD__。

A、装弹后，发射架附近严禁有人活动

B、当发射控制器开机后，必须有人守候

C、可以存放在强磁场环境中

D、装弹.退弹必须关闭发射控制器电源开关

198.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》确定的重点领域作业服务是指__ABC__。

A、农业生产的服务

B、合理开发空中云水资源

C、突发事件应对和重大活动保障

D、生态环境修复

E、大气污染治理

199.利用飞机实施人工影响天气作业，所需飞机由__AC__按照供需双方协商确定的方式提供。

A、军队

B、气象部门

C、民航部门

D、政府

200.违反《人工影响天气管理条例》规定，有下列行为之一，造成严重后果的，依照刑法关于危险物品肇事罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由有关气象主管机构按照管理权限责令改正，给予警告；情节严重的，取消作业资格；造成损失的，依法承担赔偿责任:(BCDE)

A、经批准，人工影响天气作业单位之间转让人工影响天气作业设备的

B、未按照批准的空域和作业时限实施人工影响天气作业的

C、将人工影响天气作业设备转让给非人工影响天气作业单位或者个人的

D、将人工影响天气作业设备用于与人工影响天气无关的活动的

E、违反人工影响天气作业规范或者操作规程的

201.根据《人工影响天气安全人人管理规定》，违法使用未获得国务院气象主管机构许可使用的或超过保存期的人雨弹、火箭弹，应追究__AB__的责任。

A、主管领导

B、当事人

C、当地公安机关

D、生产企业

202.根据《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》，以下关于火箭弹的安全要求中，正确的有__ACD__。

A、严禁操作人员用任何带电仪表测试火箭弹电阻

B、出现留架燃烧时，待焰剂燃烧完5分钟后才能卸弹

C、操作人员在接近火箭弹前应穿防静电服、两手触地除去身上静电

D、火箭弹在装填或卸架时，必须关闭发射控制器电源

203.根据《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》，防雹效果评估方法有__ABCD__。

A、多物理参量评估方法

B、雷达回波参量对比法

C、序列对比分析法

D、区域回归分析法

204.《人工影响天气管理条例》，农业、水利、林业等有关部门应当及时无偿提供实施人工影响天气作业所需的__ABC__等资料。

A、火情

B、灾情

C、水文

D、农情

205.《人工影响天气安全人人管理规定》，各省、自治区、直辖市气象主管机构应当建立人工影响天气作业人员培训，培训内容应包括__ABCD__。

A、基本气象知识

B、作业装备、仪器操作技能和安全注意事项

C、作业业务规范

D、有关法律、法规和规定

206.高炮防雹增雨作业基本业务项目有__ACD__。

A、作业时机与作业部位选择

B、作业规划

C、效果评估

D、作业设计与实施

207.禁止下列__ABC__行为：人工影响天气作业单位之间需要转让人工影响天气作业设备的，应当报经有关省、自治区、直辖市气象主管机构批准。

A、将人工影响天气作业设备用于与人工影响天气无关的活动

B、将人工影响天气作业设备转让给非人工影响天气作业单位或者个人

C、使用年检不合格、超过有效期或者报废的人工影响天气作业设备

208.人工影响天气工作按照__AB__，在作业地县级以上地方人民政府的领导和协调下，由气象主管机构组织实施和指导管理。

A、作业规模

B、影响范围

C、人工影响天气需求

D、增雨防雹

209.人工影响天气的作业地点，由省、自治区、直辖市气象主管机构根据当地气候特点、地理条件，依照__BD__的有关规定，会同有关飞行管制部门确定。

A、中华人民共和国气象法

B、中华人民共和国民用航空法

C、人工影响天气管理条例

D、中华人民共和国飞行基本规则

210.从事人工影响天气作业的单位，应当符合__BCD__规定的条件。

A、中国气象局主管机构

B、自治区气象主管机构

C、直辖市气象主管机构

D、省气象主管机构

211.从事人工影响天气作业的人员，经__ACD__、考核合格后，方可实施人工影响天气作业。

A、直辖市气象主管机构培训

B、市、县气象主管机构培训

C、自治区气象主管机构培训

D、省气象主管机构培训

212.实施人工影响天气作业使用的__BCD__，由国务院气象主管机构和有关部门共同指定的企业按照国家有关强制性技术标准和要求组织生产。

A、通信工具

B、火箭弹

C、炮弹

D、火箭发射装置

213.作业地气象台站应当及时无偿提供实施人工影响天气作业所需的__ABC__。

A、情报

B、预报

C、气象探测资料

D、雨情信息

214.国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见(国办发〔2012〕44号)总体要求是__ACD__。

A、基本原则

B、发展规划

C、发展目标

D、指导思想

215.国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见(国办发〔2012〕44号)加强能力建设是__ABCD__。

A、提高指挥调度水平

B、加快基础保障能力建设

C、完善安全监管体系

D、增强科技支撑能力

216.国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见(国办发〔2012〕44号)强化保障措施是__ABD__。

A、加强队伍建设

B、健全法规规范

C、落实法律法规

D、切实加大投入

217.国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见(国办发〔2012〕44号)切实加强组织领导是__ABC__。

A、完善联动机制

B、健全组织领导体系

C、加强科普宣传

D、强化作业指挥

218.高炮、火箭作业站点的布设，应当遵守__AC__以及、国务院气象主管机构业务规范的有关规定。

A、中华人民共和国民用航空法

B、中华人民共和国气象法

C、中华人民共和国飞行基本规则

219.采用向空中施放__ABC__等方式实施人工影响天气作业的，作业单位在作业前应按照空域申请的程序和有关规定申请作业空域，并将申请过程记录、留存，在有关部门批复的空域和时限内实施作业。

A、火箭弹

B、人雨弹

C、焰弹

D、干冰

220.作业前，作业人员应对作业装备进行认真检查/确保作业装备处于完好状态。作业指挥人员和作业人员应遵守__BC__，按照作业装备的使用方法和程序进行操作、排除故障，禁止违规操作。

A、规章制度

B、业务规范

C、作业规程

D、人影法规

221.各地气象主管机构应当制定__CD__的出、入库规章制度，准确掌握弹药的存储数量、批号、使用期限和配发等情况。人雨弹、火箭弹的运输，应遵守国家的有关规定。

A、发射系统和弹药

B、装备弹药

C、火箭弹

D、人雨弹

222.人工影响天气的作业地点，由省、自治区、直辖市气象主管机构根据__AD__，依照《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》的有关规定，会同有关飞行管制部门确定。

A、当地气候特点

B、当地农业需求

C、当地政府需求

D、地理条件

223.人雨弹、火箭弹(发射架)等作业装备的购置，必须由____统一组织向国务院气象主管机构定点的生产企业购买经国务院气象主管机构鉴定，并由其验收单位验收合格的产品；购买合同副本应交__AD__验收单位。

A、国务院气象主管机构

B、地市级气象主管机构

C、县级气象主管机构

D、省级气象主管机构

224.运输、存储人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置、炮弹、火箭弹，应当遵守国家有关武器装备、爆炸物品管理的法律、法规。实施人工影响天气作业使用的炮弹、火箭弹，由__BC__协助存储；需要调运的，由有关部门依照国家有关武器装备、爆炸物品管理的法律、法规的规定办理手续。

A、当地公安机关

B、军队

C、当地人民武装部

D、民兵预备役部队

225.火箭作业系统由__BCD__组成的增雨防雹作业系统。

A、发射控制器线缆

B、发射控制器

C、增雨防雹火箭弹

D、发射架

226.关于火箭弹，下列说法错误的有__ABCD__。

A、火箭弹宜曝晒和雨淋，雨天作业时不用篷布遮盖

B、火箭弹搬运时，不怕跌落和碰撞

C、火箭弹可在强磁场中存放

D、贮存火箭弹的库房，可与其他易燃、易爆物品在一起

227.炮位的设置地点和发射方向，必须严格遵守__CD__的有关规定，并经省级人工影响天气管理机构审核后报当地空域管制部门审查批准。

A、《中华人民共和国气象法》

B、《人工影响天气管理条例》

C、《中华人民共和国民用航空法》

D、《中华人民共和国飞行基本规则》

228.炮位地名、地标、经纬度、统一编号、通讯代码，应上报__BC__。

A、省级气象主管机构

B、上级人工影响天气管理机构

C、空域管制部门

D、当地县级人民政府

229.高炮及人雨弹的使用与存放遵照__BCD__等有关规定执行。每年必须经专用仪器检测，并记录好高炮履历书规定的所有内容。

A、《人工影响天气管理条例》

B、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》

C、《中国人民解放军高射炮兵双(单)三七高射炮兵器与操作教程》

D、《民兵武器装备管理条例》

230.防雹效果评估的依据：__ABCD__。

A、冰雹谱分布的变化

B、作业前后雷达回波参量的变化

C、冰雹特征量变化

D、数值模拟

231.增雨效果的评估依据__ABCD__。

A、作业前后雷达回波参量的变化

B、雨滴谱的变化

C、数值模拟

D、降水粒子形态和谱宽度等特征的变化

232.下列__BCD__属于判别火箭弹安全的关键依据。

A、重量

B、产品验收标识与编号

C、外观与结构

D、零件

233.从事人工影响天气作业的人员，经哪些机构培训考核合格后，方可实施人工影响天气作业?(AC)

A、省、自治区、直辖市气象主管机构

B、省、自治区、直辖市教育培训中心

C、省、自治区、直辖市气象培训中心

D、省、自治区、直辖市民营教育培训中心

234.经批准的火箭作业站点，作业点的哪些信息是必须要调查和掌握的__CD__。

A、通讯网络

B、安全射界

C、交通道路

D、火箭射程范围内的城镇、厂矿企业、村庄等人口稠密区的分布情况

235.人工影响天气常用的增雨防雹火箭作业系统由__ACD__、____及____组成。

A、发射控制器

B、发生器主体

C、发射架

D、增雨防雹火箭弹

E、自动控制箱

236.根据《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》，利用增雨防雹火箭作业系统实施作业时操作步骤一般包括__ABCDE__。

A、火箭弹上架

B、发射控制系统检测

C、带弹检测及发射火箭

D、准备作业

E、作业结束，关闭电源开关

237.根据《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》，对于防雹作业而言，下列哪些可以作为正效果依据。__ABDE__。

A、作业后测雹板雹谱变窄

B、作业后回波顶高降低1km以上

C、作业后雨滴谱变宽

D、作业后雹粒子变小(没有测雹板，可用人工实测落地雹粒)

E、作业后雷达回波强度减弱10dBZ以上

238.《气象预报发布与传播管理办法》中所称气象预报包括：__BCD__。

A、短时临近预报

B、公众气象预报

C、灾害性天气警报

D、气象灾害预警信号

239.《气象信息服务管理办法》中，气象信息服务单位备案应当提供以下材料：__ABCD__。

A、主要技术人员信息

B、信息服务提供方式和范围说明

C、营业执照的原件及复印件

D、法定代表人身份证明的原件及复印件

240.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》指出，加强对__ABCDE__涉外气象活动的管理，及时制止和查处违反气象法律法规的行为，依法规范全社会的气象活动。

A、气象信息发布与传播

B、气象设施和探测环境保护

C、气象防灾减灾

D、气候资源开发利用

E、雷电灾害防御

241.气象信息服务应当遵循__AD__原则，不得损害国家利益、公共利益和他人的合法权益。

A、自愿公平

B、诚实守信

C、公平公正

D、诚实信用

242.《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》中指出：现代气象业务体系主要由__BCD__构成，各业务间相互衔接、相互支撑。

A、数值模式业务

B、气象预报预测业务

C、综合气象观测业务

D、公共气象服务业务

E、现代探测设备

243.《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》中要求，发展现代气象业务要坚持__ABCDE__。

A、效率性原则

B、优势性原则

C、开放性原则

D、协调性原则

E、效益性原则

244.《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》中明确指出，气象预报预测业务发展任务包括__ABCDEF__。

A、数值模式业务

B、天气业务

C、应用气象业务

D、气候变化业务

E、现代化预报预测业务平台

F、气候业务

245.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》指出，转变行政管理职能，加强对气象防灾减灾、__ACD__、雷电灾害防御、人工影响天气、涉外气象活动的管理，及时制止和查处违反气象法律法规的行为，依法规范全社会的气象活动。

A、气候资源开发利用

B、气象灾害防御

C、气象设施和探测环境保护

D、气象信息发布与传播

246.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》中提出健全依法决策机制，建立完善气象改革发展重大决策规则，把__ABCDE__作为重大决策的法定程序。

A、公众参与

B、专家论证

C、集体讨论决定

D、风险评估

E、合法性审查

247.根据《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》，下列正确的有__ACDE__。

A、完成雷电监测网的优化整合，实现覆盖全国95%以上地区的监测数据的全国共享

B、地面主要气象要素观测全面实现自动化，具备每分钟获取一次数据和5分钟以内传输一次数据的能力

C、区域站至少应具备温度、降水观测能力，应具有每10分钟上传一次数据的能力

D、建成新一代天气雷达网并投入业务，具有每10分钟以内上传一次数据的能力

E、组织开展GPS探空系统试验考核，力争2到3年遴选出业务可用的国产GPS探空系统

248.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》提到，深化部门合作，依法保障预警信息“绿色通道”,确保气象灾害预警信息__AC__。

A、传播顺畅

B、发布快速

C、发布权威

D、有效传播

249.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》(中气党发[2015]1号)，坚持立法先行和立改废释并举，加强建章立制，完善标准体系，强化规划执行，建立保障气象__ABC__的法律规范体系，促进现代气象业务信息化、集约化和标准化，增强气象法律法规、标准规范和制度规划的及时性、系统性、针对性、有效性。

A、气象工作法治化

B、业务现代化

C、气象服务社会化

D、气象改革集约化

250.省、地、县气象部门对当地党委、政府和相关管理部门的决策气象服务材料统一规范为__ABC__等三种形式。

A、重要气象信息专报

B、气象信息快报

C、气象信息报告

D、气象信息快讯

E、重大气象信息专报

251.《气象信息报告》每周定期向各级党委、政府和各部门报告__ABD__等信息。

A、一般灾害性天气预报

B、重要灾害性天气影响

C、重大灾害性天气预警信息

D、一周天气趋势

252.《重要气象信息专报》主要内容包括：__ABCDF__等。

A、重大天气气候事件的影响评估

B、重大农业气象灾害监测预报

C、重大天气气候事件

D、重大灾害性、关键性、转折性天气的预报

E、重大灾害性天气服务总结

F、重大活动和抢险救灾的气象保障

253.《气象信息报告》主要内容包括：__ABDEF__,以及人工降雨防雹情况；农业气象情况；雷电灾害防御工作情况；农村综合经济信息服务工作情况等。

A、气候评价

B、短期天气预报

C、重大灾害性天气预警信息

D、一周天气预报(或候、旬天气预报)

E、气候展望

F、气候公报

254.《气象信息快报》主要内容__ABCE__，以及需及时向党政领导汇报的其他气象信息等。

A、天气实况

B、补充订正预报

C、短时临近天气预报

D、灾害性天气预报

E、气象灾害预警信息

255.区域性暴雨天气过程已经减弱并趋于结束时，制作发布的《气象信息报告》主要内容包括：__ACD__。

A、天气实况与未来天气趋势

B、取得的服务效益

C、暴雨过程气象服务情况

D、党委政府及相关部门采取的防范应对措施

256.外部叫应是指叫应__ABC__。

A、本级党政领导及政府应急办负责人

B、下一级党政领导

C、民政、防汛、国土等相关部门责任人

D、气象协理员

257.内部叫应是指叫应__BCD__等。

A、党政部门领导

B、本级局领导及业务管理部门

C、上级气象台、下级相关台站

D、乡村气象信息员

258.贵州省重大气象灾害信息报送标准是：__AB__。

A、本市(州、地)范围内出现造成危害人民群众生命财产安全、社会经济损失较大的气象灾害

B、在本市(州、地)范围内出现历史罕见的极端天气气候事件

C、森林火灾、地质灾害、生物灾害、地震灾害等其他重大自然灾害

259.气象信息员包括__BCD__。

A、气象决策服务对象

B、气象灾害信息员

C、气象协理员

D、气象灾害应急责任人

E、气象灾情调查员

260.“三个叫应”分为__BD__。

A、短信叫应

B、外部叫应

C、电话叫应

D、内部叫应

261.“外部叫应”指强降雨将要发生或已经发生，有可能造成灾害性结果，各级气象部门相关人员通过电话向政府领导、相关责任单位和强降水发生地的乡镇、村等__CEF__等报告或通报降雨情况，提醒防范灾害的行为。

A、志愿者

B、值班员

C、应急责任人

D、负责人

E、气象信息员

F、联络员

262.“重点责任单位”是指__ABDF__等应急主管机构和主要涉灾部门。

A、各级政府应急办

B、国土

C、各级政府办公室

D、防汛

E、交通

F、民政

263.各级气象部门按照__ABCD__的原则，负责辖区内强降水天气的监测、预警及内部叫应工作。

A、分级指导

B、上下联动

C、区域联防

D、严密监测

E、属地为主

F、严密跟踪

264.各级气象部门按照“严密监测、分级指导、上下联动、区域联防”的原则，负责辖区内强降水天气的__BCE__工作。

A、信息发布

B、监测

C、内部叫应

D、外部叫应

E、预警

F、预报

265.外部叫应坚持__BCEF__的原则。

A、分级指导

B、准确及时

C、属地为主

D、严密监测

E、分级叫应

F、严密跟踪

266.根据气象灾害造成或可能造成的损失、危害程度、影响范围、紧急程度和发展态势等因素，气象灾害事件由高到低分为__CDE__四个级别。

A、特别严重(I级)

B、严重(II级)

C、重大(II级)

D、较大(III级)

E、特别重大(I级)

267.省人民政府成立气象灾害应急指挥部(简称省应急指挥部)，总指挥长由省人民政府分管副省长担任，副总指挥长由省人民政府__AB__担任。

A、省气象局局长

B、相关副秘书长

C、分管副省长

D、省气象局分管副局长

E、副秘书长

268.《贵州省气象灾害应急预案》规定省气象灾害应急指挥部职责是：统一领导、组织和指挥全省气象灾害的应对处置工作。负责组织、指导、协调、监督__BD__级别气象灾害的应急处置工作。

A、严重

B、特别重大

C、特别严重

D、重大

269.《贵州省气象灾害应急预案》规定省气象局的职责是：__BCD__。

A、负责气象灾害的监测、预报、预警和评估

B、负责气象灾害的监测、预报、预警和评估，开展现场气象服务，及时报告灾害性天气实况、变化趋势和评估意见，提出气象灾害防御对策建议

C、做好突发事件预警信息发布系统的运行管理

D、适时开展人工影响天气作业

E、开展现场气象服务，及时报告灾害性天气实况、变化趋势和评估意见

F、及时发布气象灾害监测预报预警信息

270.《贵州省气象灾害应急预案》 规定省气象灾害应急指挥部办公室的职责是：__ABEF__。

A、组织协调相关部门和专家组研究会商，分析灾害发展趋势并进行灾害影响评估，向省应急指挥部提出气象灾害防御对策、协同应对方案和决策依据

B、负责向省人民政府、中国气象局报告和向省应急指挥部成员单位通报相关预报预警信息

C、负责向省应急指挥部成员单位通报相关预报预警信息

D、及时发布气象灾害监测预报预警信息

E、完成省应急指挥部交办的其他工作

F、与相关部门建立气象灾害灾情、险情等信息实时共享机制

271.省气象灾害应对处置专家组主要职责是：__BDF__。

A、参与现场气象服务

B、负责对气象灾害风险或灾情进行评估分析

C、开展气象灾害灾情调查

D、为气象灾害应急处置决策提供智力支持和技术支撑

E、提出气象灾害防御对策建议

F、参与现场应急处置工作

272.预警发布内容包括气象灾害的__ABCDEF__和发布时间、发布单位等。

A、类别

B、可能影响范围

C、起始时间

D、警示事项

E、预警级别

F、应采取的措施

273.面向职能部门的预警发布方式：由省级预警信息发布中心通过__ACE__等方式发布，并向相关部门及受影响区域各级政府应急责任人、基层信息员发送手机短信。

A、邮件

B、微信微博

C、互联网

D、大喇叭

E、传真

F、显示屏

274.面向社会公众的预警发布方式：由省级预警信息发布中心通过__BCD__等向社会公众发布。

A、邮件、传真、互联网、手机APP

B、高音喇叭、户外媒体、移动信息终端

C、微信、微博、互联网、电子显示屏

D、电视、广播、报刊、手机短信

275.发布Ⅰ级(红色)预警后/省应急指挥部各相关成员单位启动相应应急响应，实行__EF__制度，保持通讯畅通。

A、应急值班

B、值班值守

C、领导带班

D、专人值班值守

E、24小时专人值班值守

F、领导在岗带班

276.发布Ⅰ级(红色)预警后,气象部门加强对气象灾害可能发生__ABDEF__的实时监测和预报预警，加密向省人民政府、相关部门及社会公众发布通告的频次。

A、范围

B、强度

C、气象灾害风险

D、地点

E、时间

F、移动路径

277.对省级发布的气象灾害预警信息，__AC__预警由省气象台负责人批准后解除。

A、Ⅲ级(黄色)

B、Ⅰ级(红色)

C、Ⅳ级(蓝色)

D、Ⅱ级(橙色)

278.当预计可能发生一般或较大级别气象灾害时，市、县级气象主管部门立即向__BD__报告。

A、上一级气象主管部门领导

B、本级人民政府

C、本级人民政府应急办

D、上一级气象主管部门

E、上一级气象主管部门应急办

279.当预计可能发生重大或特别重大级别气象灾害时，市、县级气象主管部门必须立即向__CD__报告。

A、上一级气象主管部门应急办

B、上一级气象主管部门

C、省气象局

D、本级人民政府

E、上一级气象主管部门领导

F、本级人民政府应急办

280.信息报告的内容包括__ACDE__。

A、气象灾害种类和特征、发生时间、地点、范围和等级

B、预报预警情况

C、发展趋势和已经采取的措施等

D、报告单位、联系人、联系方式、报告时间

E、人员伤亡和财产损失情况

281.根据灾害的严重程度和影响范围，气象灾害应急响应级别，由高到低设定为__ADEF__四个等级。

A、一般(IV级)

B、特别严重(I级)

C、严重(II级)

D、重大(II级)

E、特别重大(I级)

F、较大(III级)

282.启动特别重大(I级)应急响应后，省气象局密切监视天气变化，根据抢险救灾需要加密灾区气象监测预报预警频次，及时报告省应急指挥部、省人民政府，通报__BCE__，及时向灾区社会公众发布气象监测预报预警信息。

A、事发地市级气象局

B、省相关防灾减灾机构

C、事发地市级人民政府

D、灾害防御重点责任单位

E、省应急指挥部各成员单位

283.启动特别重大(I级)应急响应后，省气象应急办公室立即组织专家赴现场开展气象灾害影响评估，组织现场气象服务，为__ACD__提供决策支持。

A、有关部门

B、省应急指挥部各成员单位

C、防灾减灾机构

D、现场指挥部

E、省相关防灾减灾机构

284.启动特别重大(I级)应急响应后，发地市、县级气象局在省气象局指导下，开展现场气象监测预报预警，及时报告__ADE__，通报相关防灾减灾机构、本级气象灾害应急指挥机构各成员单位。

A、现场指挥部

B、上一级气象主管部门应急办

C、本级人民政府

D、本级气象灾害应急指挥机构

E、省人民政府

285.启动重大(II级)应急响应后，省气象局密切监视天气变化，加强灾区气象监测预报预警，及时报告省应急指挥部、省人民政府，通报__BCE__，及时向灾区社会公众发布监测预报预警信息。

A、事发地市级气象局

B、相关防灾减灾机构

C、事发地市级人民政府

D、灾害防御重点责任单位

E、省应急指挥部各成员单位

286.启动重大(II级)应急响应后，省气象应急办公室组织专家赴现场开展气象灾害影响评估，组织现场气象服务，为__CDE__提供决策支持。

A、省应急指挥部各成员单位

B、省相关防灾减灾机构

C、现场指挥部

D、有关部门

E、防灾减灾机构

287.启动较大(III级)应急响应后，事发地市、县级气象局开展现场气象监测预报预警，及时报告__BDE__，通报相关防灾减灾机构、本级气象灾害应急指挥机构各成员单位。

A、上一级气象主管部门应急办

B、本级气象灾害应急指挥机构

C、本级人民政府

D、人民政府

E、现场指挥部

288.启动一般(IV级)应急响应后，事发地县级气象局开展现场气象监测预报预警，及时报告现场指挥部及本级气象灾害应急指挥机构、人民政府，通报__AE__。

A、本级气象灾害应急指挥机构各成员单位

B、灾害防御重点责任单位

C、事发地市级气象局

D、事发地市级人民政府

E、相关防灾减灾机构

289.__AC__等级气象灾害应急响应终止后，省气象应急办公室应及时组织对气象监测、预报、预警工作进行全面评估，形成报告。

A、特别重大

B、一般

C、重大

D、较大

290.在气象灾害应对处置工作中，有下列__ABCD__突出表现的单位和个人，由有关部门按国家规定给予表彰和奖励。

A、出色完成应急处置任务的

B、对灾害应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的

C、对防止或避免气象灾害有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的

D、有其他突出贡献的

291.“图片信息说明”指照片中灾害事件的__AC__及拍摄时间、人员等相关说明信息。

A、地点

B、范围

C、时间

D、类别

292.一次灾害性天气过程中暴雨、雷电、大风、冰雹同时出现，同时“冰雹”或“雷电”、“大风”也有具体灾情数据且不与暴雨灾情重复，则再以__ACD__中为主灾填报另一记录。

A、大风

B、暴雨

C、冰雹

D、雷电

293.下列对国家气象灾害Ⅱ级预警标准表述正确的是__ADE__。

A、预计未来24小时2个及以上省(区.市)大部地区将出现特大暴雨天气

B、预计未来48小时我国海区将出现平均风力达9～10级大风天气

C、2个省(区.市)大部地区达到气象干旱重旱等级，预计干旱天气或干旱范围进一步发展

D、预计未来48小时将有台风登陆或影响我国沿海

E、预计未来48小时2个及以上省(区.市)气温大幅下降并伴有6级及以上大风，最低气温降至2摄氏度以下

294.现代农业气象服务示范县应的农业气象服务需求调研活动，应进一步明确__AC__。

A、服务重点

B、服务对象

C、服务需求

D、服务效益

三、判断题

1.低层风向随高度逆时针旋转环境条件不利于带有深厚中气旋的超级单体风暴的产生。

对

2.农村气象协理员的职责大于气象信息员。

对

3.在中国南海海域从事气象灾害防御活动，特殊情况下，可以不遵守《气象灾害防御条例》。

错

4.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》规定，“失踪人口”指以气象灾害为直接原因导致下落不明.暂时无法确认死亡的人口数量(不含非常住人口)。

错

5.《气象灾害防御条例》规定，气象灾害防御工作涉及两个以上行政区域的，有关地方人民政府、有关部门应当建立联动制度，加强信息沟通和监督检查。

错

6.省级气象部门收集.整理.审核历史气象灾情数据，形成以灾害性天气过程为时间单元，以市为地域单元的规范的气象灾情普查数据库，上报给国家气候中心。

错

7.《国家气象灾害应急预案》中指出，雾霾是指空气中悬浮的微小尘粒、烟粒或盐粒使能见度显著降低的天气现象，会对交通.环境.人体健康等造成危害。

错

8.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》“紧急转移安置人口”指因受到灾害威胁、袭击，应对灾害期间离开其住所转移到其他地方的人口数量。

对

9.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中,对一些特殊的单位，如受灾人口出现“户”、倒塌或损坏房屋出现“幢”等，按1对3的关系换算。1户为3人，1幢房屋为3 间。

对

10.各省(区.市)气象局于每年的11月20日前，负责完成本辖区全年风险预警服务效益评估报告，并报送到中国气象局减灾司和公共服务中心。

错

11.气象灾害得到有效处置后，经评估，短期内灾害影响不再扩大或已减轻，气象部门则发布灾害预警降低或解除信息，并降低应急响应级别或终止响应。

错

12.当同时发生两种以上气象灾害且分别达到不同预警级别时，按照各自预警级别分别预警。

对

13.按照《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》要求，当灾害在全县三分之二以上地区发生时，可以填写‘全县范围’或‘所有乡镇’，否则按实际发生灾害的乡镇名称填写，或直接在填报系统中选择相关区域。

对

14.按照《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》要求，当灾情数据为多种灾害类型共同造成，且灾情数据无法细分至各灾种时，则将灾情数据填报至造成损失最大或影响最大的灾害类别中。

对

15.对于跨月发生的灾害性天气过程，上报上月灾情月报时只填写当月的灾情，灾害的结束日期以实际结束日期为准。

错

16.国务院气象主管机构应当会同国务院有关部门，根据气象灾害防御需要，编制国家气象灾害应急预案，报国务院批准。

对

17.《气象灾害防御条例》规定，无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置设计、施工、检测的；由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为，处5万元以下的罚款。

错

18.《国家气象灾害应急预案》规定，因气象因素引发水旱灾害、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾等其他灾害的处置，适用于本预案的规定。

错

19.《国家气象灾害应急预案》规定，气象部门进入应急响应状态后，要加强天气监测、组织专题会商，根据灾害性天气发生发展情况随时更新预报预警并及时通报相关部门和单位，依据各地区、各部门的需求，提供专门气象应急保障服务。

对

20.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中，加强农村、林区及雷电多发区域的雷电灾害监测。充分利用卫星遥感等技术和手段，加强森林草原致灾因子监测，及时发布高火险天气预报。

对

21.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》要求，各行政村和农业园区或农业专业生产企业、学校、医院等重点单位，根据当地气象灾害发生特点，编制气象灾害应急预案。

错

22.乡镇气象信息服务站、村级气象信息服务点只设在当地乡镇政府、街道办事处或村委会办公场所内。

错

23.气象信息员要承担气象灾情收集和气象服务需求反馈工作。及时收集当地民众对气象信息服务的需求，并定期向当地政府和当地气象部门反馈。及时组织上报灾害性天气实况和灾情。

对

24.气象灾害防御示范乡(镇)要建立气象信息员管理办法，气象信息员相关信息要报当地政府备案，并定期接受当地气象部门组织开展的培训，在开展工作时要及时填写工作日志。

对

25.《国家气象灾害应急预案》中，根据各类气象灾害预警分级统计可知，有第Ⅳ级预警标准的气象灾害共有11种。

错

26.《国家气象灾害应急预案》中，当气象灾害造成煤电油气运保障工作出现重大突发问题时，国家发展改革委启动煤电油气运保障工作部际协调机制。

对

27.各级气象主管机构应当做好太阳风暴、地球空间暴等空间天气灾害的监测、预报和预警工作。

对

28.低温冷害是零度以下的低温危害。

错

29.各级气象部门通过设立气象信息员，实地采集数据或从政府和应急管理、民政、水利、农业农村、交通运输等有关部门及时获取灾情及影响数据，灾情数据来源应确保合法可靠。

对

30.加强海上、青藏高原及边远地区等监测站点稀疏区气象灾害监测设施建设，加密台风、风暴潮易发地气象、海洋监测网络布点，实现灾害易发区县乡两级气象灾害监测设施全覆盖。

错

31.乡镇气象信息服务站日常管理一般由气象信息员负责。

错

32.乡镇政府及有关部门根据灾害性天气警报、气象灾害预警信号和气象灾害应急预案启动标准，及时启动应急预案，并采取应急措施。

对

33.《国家气象灾害应急预案》中指出，当同时发生两种以上气象灾害且分别发布不同预警级别时，按照最高预警级别灾种启动应急响应。

对

34.《国家气象灾害应急预案》中指出，暴雨Ⅰ级应急响应是过去48小时2个及以上省(区、市)大部地区出现特大暴雨天气，预计未来24小时上述地区仍将出现大暴雨天气。

对

35.《国家气象灾害应急预案》中指出，气象干旱的气象灾害应急响应启动等级分为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。

错

36.《国家气象灾害应急预案》中指出，高温是指日最高气温在40℃摄氏度以上的天气现象，会对农牧业、电力、人体健康等造成危害。

错

37.《气象灾害防御条例》所称气象灾害是指台风、暴雨(雪)、寒潮、大风(沙尘暴)、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、霾和大雾等所造成的灾害。

错

38.大风多发区域的地方各级人民政府、有关部门应当加强海塘、堤防、避风港、防护林、避风锚地、紧急避难场所等建设，并根据台风情况做好人员转移等准备工作。

错

39.县级以上地方人民政府、有关部门应当根据气象灾害发生情况，依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定及时采取应急处置措施；情况紧急时，及时动员、组织受到灾害威胁的人员转移、疏散，开展自救互救。

对

40.国家气象灾害应急预案适用于我国范围内台风、暴雨(雪)、寒潮、大风(沙尘暴)、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、冰冻、大雾等气象灾害事件的防范和应对。

错

41.县级以上地方人民政府及其有关部门要根据《国家气象灾害应急预案》，制订本地区、本部门气象灾害应急预案。

对

42.气象部门建立以社区、乡镇为基础的气象灾害调查收集网络。

错

43.洪水淹没高度为漫水洪痕与当前河床(水面)的距离。

错

44.《国家气象灾害应急预案》适用于我国范围内台风、暴雨(雪)、寒潮、大风(沙尘暴)等气象灾害和因气象因素引发的地质灾害、海洋灾害等。

错

45.《气象灾害防御条例》中明确，广播、电视、报纸、电信等媒体应当及时向社会播发或刊登当地气象主管机构所属气象台提供的适时灾害性天气警报、气象灾害预警信号，并根据当地政府或防汛抗旱指挥部的要求及时增播、插播或者刊登。

错

46.《国家气象灾害应急预案》中，气象灾害预警信息内容为气象灾害的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施。

错

47.县级以上地方人民政府应根据气象灾害防御的需要，建设应急移动气象灾害监测设施，健全应急监测队伍，完善气象灾害监测体系。

对

48.每年在气象灾害易发季节到来之前乡镇要组织开展气象灾害应急演练，包括组织指挥、灾害预警及信息传递、灾害自救和互救逃生、转移安置、灾情上报等内容。分析总结演练的经验和不足，不断完善气象灾害应急预案。

对

49.气象灾害防御示范乡镇要配合本县气象部门进行灾情调查和上报工作，主持编制本地年度气象灾害防御预警服务效益评估报告。

错

50.气象灾害防御示范乡镇要充分利用宣传板报、橱窗、广播、进行气象科普宣传，宣传本地主要气象灾害预警信号发布标准和防御指南，普及气象防灾减灾知识和避险自救技能，让村民知晓各类灾害风险及其分布、本乡镇的避难场所和行走路线、逃生自救、互帮互救的基本技能。

对

51.气象灾害防御示范乡镇的每个村要在气象灾害危险区设立警示牌，清楚标明转移路线。

对

52.气象灾害防御示范乡镇各行政村和农业园区或农业专业生产企业、学校、医院等重点单位，根据当地气象灾害发生特点，编制气象灾害防御预案或应急行动计划，并县级气象主管部门备案。

错

53.霜冻是指雨、雪、雾在物体上冻结成冰的天气现象，会对农牧业、林业、交通和电力、通信设施等造成危害。

错

54.《国家气象灾害应急预案》中的气象灾害预警级别和标准与气象灾害预警信号的级别和标准一致。

错

55.根据《气象灾害防御条例》的规定(第三条):气象灾害防御工作实行以人为本、科学防御、部门联动、社会参与的原则。

对

56.根据《气象灾害防御条例》的规定(第十条):县级以上地方人民政府应当组织气象等有关部门对本行政区域内发生的气象灾害的种类、次数、强度和造成的损失等情况开展气象灾害普查，建立气象灾害数据库，按照气象灾害的种类进行气象灾害风险评估，并根据气象灾害分布情况和气象灾害风险评估结果，划定气象灾害风险区域。

对

57.地方各级人民政府未按照规定编制气象灾害防御规划或者气象灾害应急预案，由其上级机关或者监察机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

对

58.因气象因素引发水旱灾害、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾等其他灾害的处置，也同样适用《国家气象灾害应急预案》规定。

错

59.气象灾害防御示范乡(镇)所在县政府毋须匹配气象防灾减灾工作建设所需资金，只需本乡镇匹配相应资金即可。

错

60.水旱灾害、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾等因气象因素引发的衍生、次生灾害的防御工作, 应当遵守《气象灾害防御条例》的规定。

错

61.大风(沙尘暴)、龙卷风、雾、霾多发区域的地方各级人民政府、有关部门应当加强防护林和紧急避难场所等建设。

错

62.气象灾害防御规划应当包括气象灾害发生发展规律和现状、防御原则和目标、易发区和易发时段、防御设施建设和管理以及防御措施等内容。

对

63.气象主管机构根据灾害性天气发生、发展趋势信息以及灾情发展情况，按照有关规定适时调整气象灾害级别或者作出解除气象灾害应急措施的决定。

错

64.国家应急指挥机制终止响应须经国务院同意。

对

65.县级以上地方气象主管机构应当商有关部门，根据上一级人民政府的气象灾害防御规划，结合本地气象灾害特点，编制本行政区域的气象灾害防御规划。

错

66.乡镇开展气象灾害应急准备认证，仅通过当地气象部门的认证即可。

错

67.气象风险预警服务业务布局中，县级气象部门订正制作、发布本辖区中小河流洪水、山洪地质灾害气象风险预警产品。

错

68.“农作物受灾面积”、“农作物成灾面积”和“农作物绝收面积”三者之间的关系是“农作物受灾面积”包含“农作物成灾面积”，“农作物成灾面积”包含“农作物绝收面积”。

对

69.《全国气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》明确，为保证气象灾情年报实时性，每年1月10日省级气象部门上报上一年的灾情。

错

70.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中指出,当发生本规定第二条所涉及的气象灾害时，各级气象部门应当在灾害发生的2小时内及时进行灾情数据收集和初报。

错

71.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中指出，当灾情数据为多种灾害类型共同造成，且灾情数据无法细分至各灾种时，则将灾情数据填报至造成损失最大或影响最大的灾害类别中。

对

72.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中规定，农作物受灾面积指因灾减产3成(含3成)以上的农作物播种面积。

错

73.本次灾害过程在当地为‘暴风雪’造成的灾害，则在本条记录的“灾害类别”字段填‘暴雪’，“应归属的常见灾害名称”字段填‘暴风雪’。

错

74.当灾害在全县四分之三以上地区发生时，可以填写‘全县范围’或‘所有乡镇’，否则按实际发生灾害的乡镇名称填写。

错

75.“伴随灾害”指本次灾害性天气过程中除主要致灾灾种以外的其他同时发生的灾害类别

对

76.“气象要素实况”填写本次灾害性天气过程的天气学指标；

对

77.对一些特殊的单位，如受灾人口出现“户”、倒塌或损坏房屋出现“幢”等，按1对5的关系换算。1户为5人，1幢房屋为5间。

错

78.对于省或地市掌握的多个市或多个县的合计灾情数据，应尽可能查明本次灾害发生的范围，确定具体县(市)，在此基础上，调查、核实其中各县在本次灾害过程中的灾情数据，并从合计灾情数据中逐县分离。对剩余的灾情数据，则平均分配到其他各县，并在“备注”字段填报‘本记录为平均数据’。

对

79.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中指出，凡带不确定量值的数据 ，按折中数处理。如‘受灾人口数百人’、‘受灾面积数千公顷’，记为‘受灾人口500人’、‘受灾面积5000公顷’。

错

80.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中指出，凡带“多”或“余”等表述的灾情数值，直接记入数据。如‘经济损失20多万元’、‘受灾人口1000余人’，记为‘经济损失20万元’、‘受灾人口1000人’。

对

81.气象灾害评估分级处置标准，按照人员伤亡、经济损失的大小，分为3个等级。

错

82.对于跨月发生的灾害性天气过程，上报上月灾情月报时只填写当月的灾情，灾害的结束日期填写当月最后一天的日期，但在下一个月上报时应按完整的灾害过程上报。在最后的灾情年报上报时应注意整理这种跨月的灾情记录，避免灾情数据的重复。

对

83.《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》中的气象灾害，是指由气象原因直接或间接引起的，给人类和社会经济造成损失的灾害现象。

对

84.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中指出，“转移安置人口”指因受到灾害威胁、袭击，需在48小时内离开其住所转移到其他地方的人口数量。

错

85.各级人民政府要建立以乡、镇为单元的气象灾害调查收集网络，组织开展基础设施、建筑物等抵御气象灾害能力普查。

错

86.每个村要在气象灾害危险区设立警示牌，清楚标明转移路线。

对

87.根据《气象灾害防御条例》，无资质或者超越资质许可范围从事雷电防护装置设计、施工、检测的可由县级以上气象主管机构或者其他有关部门按照权限责令停止违法行为，处5万元以下的罚款。

错

88.《气象灾害防御条例》中规定，气象灾害预警信号的种类和级别，由省级及以上气象主管机构规定。

错

89.《气象灾害防御条例》中要求，县级以上气象主管机构应当建立和完善气象灾害预警信息发布系统，并根据气象灾害防御的需要，在交通枢纽、公共活动场所等人口密集区域和气象灾害易发区域建立灾害性天气警报、气象灾害预警信号接收和播发设施，并保证设施的正常运转。

错

90.《气象灾害防御条例》中规定，各级气象主管机构所属的气象台站应当及时向本级人民政府和有关部门报告灾害性天气预报、警报情况和气象灾害预警信息。

对

91.省级气象部门收集、整理、审核历史气象灾情数据，形成以灾害性天气过程为时间单元、以市为地域单元的规范的气象灾情普查数据库，上报给国家气候中心。

错

92.《国家气象灾害应急预案》中指出，雾霾是指空气中悬浮的微小尘粒.烟粒或盐粒使能见度显著降低的天气现象，会对交通.环境.人体健康等造成危害。

错

93.当灾害在全县二分之一以上地区发生时，灾情直报系统中“灾害发生地名称”字段可以填写‘全县范围’或‘所有乡镇’，否则按实际发生灾害的乡镇名称填写。

错

94.根据《气象灾害防御条例》规定，大风(沙尘暴)、龙卷风多发区域的地方各级人民政府、有关部门应当加强海塘、堤防、避风港、防护林、避风锚地、紧急避难场所等建设。

错

95.根据《气象灾害防御条例》规定，气象灾害预警信号的种类和级别，由国务院气象主管机构规定。

对

96.根据《国家气象灾害应急预案》规定，气象灾害受灾群众生活救助工作，由国家减灾委组织实施。

对

97.根据《国家气象灾害应急预案》规定，当同时发生两种以上气象灾害且分别发布不同预警级别时，按照各自预警级别启动应急响应。

错

98.根据《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》，低温冷害是指零度以下的低温危害，包含春季倒春寒、夏季低温、秋季寒露风、冬季寒害、冷雨、湿雪等。

错

99.《气象灾害防御条例》中，中国气象局应当会同国务院有关部门，根据气象灾害防御需要，编制国家气象灾害应急预案，报国务院批准。

错

100.《气象灾害防御条例》中，专门从事雷电防护装置设计、施工、检测的单位取得国务院气象主管机构颁发的资质证。

错

101.《气象灾害防御条例》中，从事电力、通信雷电防护装置检测的单位的资质证由国务院气象主管机构和国务院电力或者国务院通信主管部门共同颁发。

对

102.《国家气象灾害应急预案》中，气象灾害受灾群众生活救助工作，由国家院组织实施。

错

103.《国家气象灾害应急预案》中，建立和完善气象灾害预测预报体系，加强对灾害性天气事件的会商分析，做好灾害性、关键性、转折性重大天气预报和趋势预测。

对

104.《国家气象灾害应急预案》中，各种灾害性天气已对群众生产生活造成特别重大损失和影响，超出本省(区、市)处置能力，需要由国务院组织处置的，以及上述灾害已经启动Ⅱ级响应但仍可能持续发展或影响其他地区的，应启动Ⅰ级预警。

对

105.气象灾害应急预案应把保障国家经济利益作为首要任务和应急处置工作的出发点，全面加强应对气象灾害的体系建设，最大程度减少灾害损失。

错

106.气象灾害信息公布内容主要包括气象灾害种类及其次生、衍生灾害的监测和预警，因灾伤亡人员、经济损失、救援情况等。

对

107.各级气象主管机构所属的气象台站应当按照职责向社会统一发布灾害性天气警报和气象灾害预警信号，并及时向有关灾害防御、救助部门通报；特殊情况下其他组织和个人也可以向社会发布灾害性天气警报和气象灾害预警信号。

错

108.国务院有关部门制定电力、通信等基础设施的工程建设标准，应当考虑气象灾害的影响。

对

109.县级以上地方人民政府、有关部门应当根据灾害性天气警报、气象灾害预警信号和气象灾害应急预案启动标准，及时作出启动相应应急预案的决定，向社会公布，并报告上一级人民政府，不能越级上报。

错

110.县级以上人民政府有关部门在国家重大建设工程、重大区域性经济开发项目和大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目以及城乡规划编制中，应当统筹考虑项目经济效益和气象灾害的风险性，避免、减轻气象灾害的影响。

错

111.地方各级气象主管机构和县级以上地方人民政府有关部门应当按照职责分工，共同做好本行政区域的气象灾害防御工作。

对

112.因气象因素引发水旱灾害、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾等其他灾害的处置，适用国家气象灾害应急预案的规定。

错

113.把保障人民群众的生命财产安全作为首要任务和应急处置工作的出发点，全面加强应对气象灾害的体系建设，最大程度减少灾害损失。

对

114.对上述各种灾害，地方各级人民政府要先期启动相应的应急指挥机制或建立应急指挥机制，启动相应级别的应急响应，组织做好应对工作。国务院有关部门进行指导。

对

115.高温、沙尘暴、雷电、大风、霜冻、大雾、霾等灾害由气象部门启动相应的应急指挥机制或建立应急指挥机制负责处置工作，国务院有关部门进行指导。

错

116.建立和完善公共媒体、国家应急广播系统、卫星专用广播系统、无线电数据系统、专用海洋气象广播短波电台、移动通信群发系统、无线电数据系统、中国气象频道等多种手段互补的气象灾害预警信息发布系统，发布气象灾害预警信息。

对

117.气象灾害事件发生后，灾区的人民政府或相应应急指挥机构组织各方面力量抢救人员，组织基层单位和人员开展自救和互救。

错

118.气象灾害的信息公布应当及时、准确、客观、全面，灾情公布由气象部门按规定办理。

错

119.按气象灾害程度和范围，及其引发的次生、衍生灾害类别，有关部门按照其职责和预案启动响应。

对

120.为了加强气象灾害的防御，避免、减轻气象灾害造成的损失，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国气象法》，制定《气象灾害防御条例》。

对

121.学校应当把气象灾害防御知识纳入有关课程和课外教育内容，培养和提高学生的气象灾害防范意识和自救互救能力。教育、气象等部门应当对学校开展的气象灾害防御教育进行指导和监督。

对

122.县级以上人民政府有关部门在国家重大建设工程、重大区域性经济开发项目和解析大型太阳能、风能等气候资源开发利用项目以及城乡规划编制中，应当统筹考虑气候可行性和气象灾害的风险性，避免、减轻气象灾害的影响。

对

123.雷电防护装置的设计审核和竣工验收由地级以上气象主管机构负责。

错

124.建立社区、乡镇气象灾害警报站，确保及时接收气象灾害预警信息并向责任区内的群众传递，按照防御方案和应急预案，正确防御气象灾害。

对

125.加快推进以国家标准和行业标准为主体的气象灾害防御标准体系建设，根据气象灾害种类及风险区划，提供完整、准确的气象数据，为制定或修订相关标准提供依据，增强气象灾害防御的科学性、规范化、标准化。

对

126.开展气象灾害风险隐患排查，查找气象灾害防御的隐患和薄弱环节，为编制气象灾害风险区划、完善气象灾害防御措施等奠定基础。

对

127.建立重大工程建设的气象灾害风险评估制度，建立相应的建设标准，将气象灾害风险评估纳入工程建设项目行政审批的重要内容，确保在城乡国家气象灾害防御规划2009-2020年编制和工程立项中充分考虑气象灾害的风险性，避免和减少气象灾害的影响。

对

128.综合运用多种手段、多种渠道使气象灾害预警信息及时有效传递给公众，尤其是农村地区人员密集场所的群众。

错

129.在各级科普馆中设立气象科普室，扩展气象科普基地，广泛开展全社会气象灾害防御知识的宣传，将气象灾害防御知识纳入国民教育体系，纳入文化、科技、卫生“三下乡”活动，加强对全民特别是农民、中小学生等防灾减灾知识和防灾技能的宣传教育。

对

130.加强应急处置能力建设，建立健全气象灾害应急处置各相关部门紧密协同联动的管理体制和运行机制，加强气象灾害防御信息跨部门共享和协作联动。

错

131.建立和完善气象灾害防御社会动员机制，充分发挥群众团体、民间组织、基层自治组织和公民在灾害防御、紧急救援、救灾捐赠、医疗救助、卫生防疫、恢复重建、灾后心理疏导等方面的作用。解决:建立和完善气象灾害防御社会动员机制，充分发挥群众团体、民间组织、基层自治组织和公民在气象灾害防御、紧急救援、救灾捐赠、医疗救助、卫生防疫、恢复重建、灾后心理疏导等方面的作用。

错

132.加强气象灾害应急准备工作检查，对基层气象防灾减灾基础设施进行评估，促进基层气象灾害应急准备规范化和社会化。

对

133.粮食主产区、重点林区、生态保护重点区、水资源开发利用和保护重点区的监测是气象灾害监测网络建设的重要内容。

错

134.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中指出，重点加强农村偏远地区预警信息接收终端建设，因地制宜地利用有线广播.高音喇叭.鸣锣吹哨等多种方式及时将灾害预警信息传递给受影响群众。

对

135.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)提出:力争到2020年，建成功能齐全、科学高效、覆盖城乡和沿海的气象灾害监测预警及信息发布系统，气象灾害监测预报预警能力进一步提升，预警信息发布时效性进一步提高，全面消除预警信息发布“盲区”。

错

136.各级气象部门要组织做好气象灾害普查、风险评估和隐患排查工作，全面查清本区域内发生的气象灾害种类、次数、强度和造成的损失等情况。

错

137.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中指出，广播、电视、报纸、互联网等社会媒体要切实承担社会责任，及时、准确、无偿播发或刊载气象灾害预警信息。

对

138.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中指出，在城乡规划编制和重大工程项目、区域性经济开发项目建设前，要严格按规定开展气候可行性论证，充分考虑气候变化因素，避免、减轻气象灾害的影响。

对

139.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中指出，预警信息发布后，县级以上人民政府及有关部门要及时组织采取防范措施，根据应急预案适时启动应急响应。

错

140.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》指出，各地区要把气象灾害预警工作作为气象灾害防御的重要内容，纳入上一级政府经济社会发展规划，多渠道增加投入。

错

141.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》(国办发〔2011〕33号)要求加快构建气象灾害实时监测、短临预警和中短期预报无缝衔接，预警信息发布、传播、接收快捷高效的监测预警体系。

对

142.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》规定:积极推进国家突发公共事件预警信息发布系统建设，形成省、地、市、县相互衔接、规范统一的气象灾害预警信息发布体系，实现预警信息的多手段综合发布。

错

143.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，加强气象灾害监测预警及信息发布是防灾减灾工作的关键环节，是防御和减轻灾害损失的重要基础。

对

144.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，在城乡规划编制和重大工程项目、区域性经济开发项目建设前，要严格按规定开展防灾减灾可行性论证，充分考虑气候变化因素，避免、减轻气象灾害的影响。

错

145.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，重点加强农村偏远地区预警信息接收终端建设，因地制宜地利用有线广播、高音喇叭、鸣锣吹哨等多种方式及时将灾害预警信息传递给受影响群众。

对

146.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》各级人民政府要加大支持力度，在年度预算中安排资金，保证气象灾害监测设施及预警信息发布系统建设和运行维护。

对

147.当同时发生两种以上气象灾害且分别发布不同预警级别时，按照最高预警级别灾种启动应急响应。

对

148.县级气象部门应当建立和完善气象灾害预警信息发布系统，根据气象灾害防御需要，在交通枢纽、公共场所等人口密集区和气象灾害易发区建立灾害性天气警报、气象灾害预警信号接收和发布设施，并保证设施的正常运转。

错

149.国办33号文件工作目标提出，到2020年，建成功能齐全、科学高效、覆盖城乡和沿海的气象灾害监测预警及信息发布系统，气象灾害监测预报预警能力进一步提升，预警信息发布时效性进一步提高，彻底消除预警信息发布“盲区”。

错

150.对于台风、暴雨、暴雪等气象灾害红色预警和局地暴雨、雷雨大风、冰雹、龙卷风、沙尘暴等突发性气象灾害预警，要减少审批环节，建立快速发布的“绿色通道”，通过广播、电视、互联网、手机短信等各种手段和渠道第一时间无偿向社会公众发布。

对

151.县、乡级人民政府有关部门，学校、医院、社区、工矿企业、建筑工地等要指定专人负责气象灾害预警信息接收传递工作，重点健全向基层社区传递机制，形成县—乡—村—户直通的气象灾害预警信息传播渠道。

对

152.各地区要把气象灾害科普工作纳入当地全民科学素质行动计划纲要，通过气象科普基地、主题公园等，广泛宣传普及气象灾害预警和防范避险知识。要采取多种形式开展对各级领导干部、防灾减灾责任人和基层信息员的教育培训工作。

对

153.地方各级气象主管机构应当依托地方各级人民政府应当加强预警信号基础设施建设，建立畅通、有效的预警信息发布与传播渠道，扩大预警信息覆盖面，并建立相应的气象灾害应急机制。

错

154.根据《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》的工作目标，到2020年，完全消除预警信息发布“盲区”。

错

155.当局地暴雨、雷雨大风、冰雹、龙卷风、沙尘暴等突发性气象灾害达到橙色预警，才要减少审批环节，建立快速发布的“绿色通道”。

错

156.各地要积极推进国家突发公共事件预警信息发布系统建设，形成国家、省、地、县四级相互衔接、规范统一的气象灾害预警信息发布体系，实现预警信息的多手段综合发布。

对

157.气象灾害预警信息内容包括气象灾害的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

对

158.气象灾害预警信息由各级气象部门负责发布，因气象因素引发的次生、衍生灾害预警信息由有关部门和单位发布.

对

159.国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，地方各级气象部门要组织做好气象灾害普查、风险评估和隐患排查工作，全面查清本区域内发生的气象灾害种类、次数、强度和造成的损失等情况。

错

160.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，气象灾害预警信息以及因气象因素引发的次生、衍生灾害预警信息、由各级气象部门负责制作，根据政府授权按预警级别分级发布，其他组织和个人不得自行向社会发布。

错

161.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求， 县、乡级人民政府有关部门，学校、医院、社区、工矿企业、建筑工地等要指定专人负责气象灾害预警信息接收传递工作。

对

162.根据《国办发〔2011〕33号》文件，地方各级人民政府要切实加强组织协调，明确部门职责分工，将气象灾害防御工作纳入政府绩效考核。

对

163.根据《国办发〔2011〕33号》文件，灾害影响区内的社区、乡村和企事业单位，要组织居民群众和本单位职工做好转移疏散、救助安置等工作。

错

164.根据《国办发〔2011〕33号》文件，广播、电视、报纸、互联网等社会媒体要切实承担社会责任，及时、准确、无偿播发或刊载气象灾害预警信息。

对

165.根据《国办发〔2011〕33号》文件，建成气象灾害立体观测网，实现对重点区域气象灾害的全天候、高时空分辨率、高精度连续监测。

对

166.国办发〔2011〕33号文件，充分利用雷达探测等技术和手段，加强森林草原致灾因子监测，及时发布高火险天气预报。

对

167.国办发〔2011〕33号文件，广播、电视、报纸、互联网等社会媒体要切实承担社会责任，及时、准确、无偿播发或刊载气象灾害预警信息，紧急情况下要采用滚动字幕、加开视频窗口甚至中断正常播出等方式迅速播报预警信息及有关防范知识。

对

168.国办发〔2011〕33号文件，重点加强农村偏远地区预警信息接收终端建设，广泛利用有线广播、高音喇叭、鸣锣吹哨等多种方式及时将灾害预警信息传递给受影响群众。

对

169.国办发〔2011〕33号文件，要认真落实气象灾害防范应对法律法规和应急预案，不定期组织开展预警信息发布及各相关部门应急联动情况专项检查，做好预警信息发布、传播、应用效果的评估工作。

错

170.加强气象灾害监测预警和信息发布是新防灾减灾工作的重要基础。

错

171.国办33号文件出台对于进一步强化各级政府对气象灾害监测预警及信息发布的领导作用，加强部门联动，充分利用社会资源，努力消除气象灾害预警信息发布“盲区”，提升全社会防灾避险能力，最大限度地防御和减轻气象灾害造成的损失，具有重要意义和积极作用。

对

172.在城乡规划编制和重大工程项目、区域性经济开发项目建设前，要严格按规定开展气象灾害风险评估，充分考虑气候变化因素，避免、减轻气象灾害的影响。

错

173.各地区要抓紧制定突发事件预警信息发布管理办法，明确气象灾害预警信息发布权限、流程、渠道和工作机制等。

对

174.其他组织和个人可以向社会发布灾害性天气警报和气象灾害预警信号。

错

175.县级以上地方人民政府应当建立和完善气象灾害预警信息发布系统，并根据气象灾害防御的需要，在交通枢纽、公共活动场所等人口密集区域和气象灾害易发区域建立灾害性天气警报、气象灾害预警信号接收和播发设施，并保证设施的正常运转。

对

176.国家突发事件预警信息发布系统，批复“审核意见”审核该预警信息，当“通过”审核时可不填审核意见，若“驳回”信息则必须填写审核意见。

对

177.国家突发事件预警信息发布系统，批复“签发意见”审核该预警信息，当“通过”签发时可不填审核意见，若“驳回”信息则必须填写签发意见。

对

178.农村偏远地区预警信息接收需因地制宜地利用有线广播、高音喇叭、鸣锣吹哨等方式。

对

179.广播、电视、报纸、互联网等媒体需无偿播发或刊载气象灾害预警信息。

对

180.电信运营企业向灾害预警区域手机用户发布预警信息是有偿的。

错

181.医院、工矿企业、建筑工地要指定专人负责气象灾害预警信息接收传递工作。

对

182.气象灾害预警工作需纳入当地经济社会发展规划。

对

183.目前，我国的气象预警信息覆盖已经不存在“盲区”。

错

184.各地区、各有关部门要积极适应气象灾害预警信息快捷发布的需要，加快气象灾害预警信息接收传递设备设施建设。

对

185.因气象因素引发的次生、衍生灾害预警信息由气象部门制作。

错

186.各级广电、新闻出版、通信主管部门及有关媒体、企业须支持预警信息发布工作。

对

187.预警信息发布后，灾害影响区内的社区、乡村和企事业单位，要组织居民群众和本单位职工迅速撤离。

错

188.预警信息发布后，气象部门要组织对高风险部位进行巡查巡检。

错

189.气象灾害预警的制作是防灾减灾工作的关键环节，是防御和减轻灾害损失的重要基础。

错

190.现代农业气象服务示范县的农业气象专业人员至少2人为农业气象专业专科以上学历或经过省级及以上气象部门组织的农业气象专业培训并获合格证书。

错

191.现代农业气象服务示范县应每年组织至少二次农业气象服务需求调研活动，进一步明确农业气象服务需求和服务重点。

错

192.气象灾害防御示范乡(镇)的乡镇气象信息服务站日常管理一般由气象信息员负责。

错

193.现代农业气象服务示范县的示范田块中应根据服务的需要建立以自动观测为主、人工观测为辅的农业气象实时监测系统，可进行农田小气候、作物生长发育等观测。

对

194.现代农业气象服务示范县应组织成立气象、农业、林业、水利等多部门技术专家和农民专家组成的涉农专家联盟(农业气象专家咨询委员会)，负责适时开展全县农业气象的决策咨询和农业气象服务的技术指导。

对

195.气象灾害防御示范乡(镇)在本地气象灾害隐患点应布设气象灾害预警信息发布手段和气象灾害自动化监测设备。

对

196.气象灾害防御示范乡(镇)应调查清楚本乡镇避难场所设施可容纳的人数、现有的设备，电子显示屏等气象灾害预警发布设备等防灾减灾资源。

对

197.气象灾害防御示范乡(镇)的气象信息员要承担农业气象服务信息传播工作。根据当地农业生产实际，传播当地气象部门制作的农用天气预报和农业气象服务产品。

对

198.农业“园区”气象信息服务点一般设在园区综合服务中心内。

对

199.乡镇气象灾害防御领导小组负责所辖区域日常气象灾害防御工作的安排部署、应急预案的修编演练、应急预案启动后的指挥协调与组织实施、气象灾害防御基础设施建设的规划编制与实施、气象灾害防御工作的监督评估。

对

200.在中稻抽穗扬花期，当预计连续三天出现日最高气温≥35℃以上时，在高温来临前，采用流水灌溉，或日灌夜排，或日最高气温出现前喷灌，改善田间小气候，减轻高温危害。

错

201.设施农业生产示范园区应固定拥有30亩以上土地，且园区内建有5个以上日光温室(或塑料大棚)。设施农业生产示范园区内或附近10公里内应有一个多要素区域(自动)气象观测站。

错

202.现代农业气象服务示范县应建立包括农业气象适宜性、农业气象灾害、农业气象情报、农业气候区划和灾害风险区划等农业气象指标库，能满足农业气象服务需要。

错

203.当出现水稻春季低温、初夏低温(小满寒)、花期高温、高温逼熟、秋季低温(寒露风)等主要农业气象灾害，且灾害等级达中度以上时，开展全县范围内灾情调查。

对

204.气象灾害防御示范乡镇要申报并完成气象部门和应急管理部门共同组织的气象灾害应急准备认证。

错

205.各行政村和农业园区或农业专业生产企业、学校、医院等重点单位，根据当地气象灾害发生特点，编制气象灾害防御预案或应急行动计划，并在所辖乡镇备案。

对

206.“百县千乡”气象为农服务示范区创建和申报工作应以当地政府为主体，当地气象部门为创建和申报工作提供技术支撑。

对

207.在中央财政“三农”服务专项实施县开展的“百县千乡”气象为农服务示范区创建工作，要遵循统一的认定标准。

错

208.农业气象服务示范田块土地面积30亩以上，保证交通便利、通讯稳定正常，并应配备一台电子显示屏及时显示气象服务信息。

对

209.气象灾害应急准备认证是由县级政府领导、气象部门和应急管理部门共同组织的。

对

210.涉农专家联盟负责适时开展全县农业气象服务的决策咨询及服务产品的制作。

错

211.现代农业气象服务示范县应每年至少组织一次农业气象服务需求调研活动，两次农业气象服务效益评估，并提交调研报告和评估报告。

错

212.现代农业气象服务示范县应设置农业气象服务岗位，至少有两名专职人员开展农业气象服务，负责为本地农业生产及时提供气象专项服务和技术支持。

对

213.“直通式”气象服务就是直接将气象信息和服务产品发到农民手中或者田间地头。

错

214.《现代农业气象服务示范县创建标准》中，通常霜冻指标是指日最低气温<2℃或日地面最低气温<0℃。

错

215.《现代农业气象服务示范县创建标准》要求，针对服务农作物在示范田内至少开展一种农业气候资源利用、农业气候可行性论证、节水、增产等农业气象适用技术示范。

错

216.《现代农业气象服务示范县创建标准》规定，未来24小时内出现气温降温幅度≥8℃，或48小时内连续降温幅度≥10℃，或72小时内连续降温幅度≥12℃，且风力6级以上，日最低气温下降至≤4℃的天气时，发布大风寒潮牧用天气预报。

对

217.《现代农业气象服务示范县创建标准》规定，水稻示范田块要求种植稳定，面积在30亩以上，所在区域水稻大面积连片种植。

对

218.示范县应开展“直通式”农业气象服务。并且与90%以上重点服务对象建立“直通式”联系。

错

219.示范县气象局与涉农部门建立良好的合作机制，在人才队伍、基础设施、调查、会商、产品制作和发布等方面实现共建共享共用，并根据需求适时召开联席会议。

对

220.《现代农业气象服务示范县创建标准》中，在空气相对湿度低于40%的天气条件下，地面晒制牧草，可采用直接起垄干燥的方法。

错

221.牧业实景监测设备的传感器(相机)安装高度一般为200cm左右。

对

222..农气自动观测站安装在棉田埂边的，安装温湿度及30cm高度处照相机的传感器横臂要垂直行向深入田间1.2-1.5m左右以尽量消除边际效应，且横臂要具有上收或旋转功能，以便在机械耕作时收起。

对

223.水稻示范县至少推广1项以上成熟的农业气象适用技术。

对

224.设施农业生产示范园区内或附近20公里内应有一个多要素区域(自动)气象观测站。

错

225.乡镇至少有1名气象协理员，所辖各村至少有1名气象信息员，各农业园区或农业专业生产企业、各学校、医院等重点单位至少有1名气象联络员。

对

226.《“百县千乡”气象为农服务示范区创建工作方案》指出，省级气象部门负责制订气象服务示范区创建工作方案、认定标准、申报及运行管理办法和考核指标体系。

错

227.“百县千乡”气象为农服务示范区创建和申报工作应以当地气象部门为主体。

错

228.《“百县千乡”气象为农服务示范区创建工作方案》中指出，建立和完善气象服务示范区定期考核评估机制，以5年为一个周期进行考核。

对

229.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中示范县所在地的农业气象服务、示范推广等应已初具规模，农业气象服务专业人员不少于2人。

错

230.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》指出，春玉米示范田的选择，应具有固定玉米农田30公顷以上，其四周为大面积集中连片玉米田。

错

231.《现代农业气象服务示范县创建标准》设施农业气象灾害监测预警评估,预报主要棚室类型内未来10天内的小气候条件。

错

232.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中指出，水稻分蘖期，当分蘖数达到预计成穗数的80%时，根据农用天气预报，适时晒田，控制无效分蘖，提高成穗率。

对

233.示范县应具有便捷高效的农业气象业务服务平台。业务服务平台应包括数据管理与查询统计、产品制作、信息发布、信息反馈等模块，具备资料收集、指导产品本地化、产品分发、展示等功能。

对

234.农业气象服务示范县应具有完善的农业气象服务指标体系，建立包括农业气象适宜性、农业气象灾害、农用天气预报、农业气候区划和灾害风险区划等农业气象指标库，能满足农业气象服务需要。

对

235.农业气象服务示范田块中应根据服务的需要建立以人工观测为主、自动观测为辅的农业气象实时监测系统，可进行农田小气候、作物生长发育等观测。

错

236.农业气象服务示范县应具有详实的农业气象服务方案。服务方案应符合当地农业生产实际，主要包括:县域内农业产业结构分布图、各旬、月、季等时间段生育期、关键农事季节、主要农事活动，光、温、水历年平均及极端最高、最低气象要素值等气候资源状况，种养业各生育期、关键农事季节、主要农事活动等对气象条件的要求及主要农业气象灾害，农事建议。

对

237.农业气象服务示范县应每年组织至少两次农业气象服务需求调研活动，进一步明确农业气象服务需求和服务重点。

错

238.各地县、乡参照“百县千乡”气象为农服务示范区创建标准，依托“三农”服务专项的实施，组织开展示范区的建设工作，当条件成熟后，由该县或乡(镇)向所在县气象局提出“现代农业气象服务示范县”或“气象灾害防御示范乡(镇)”认定申请。

错

239.国家和省、市、县级开展精细化的农业气候区划，能为科学规划农业生产布局，合理调整农业种植结构提供决策支撑。

对

240.加强农业适应气候变化的决策服务，要求开展精细化的农业气候区划和农业气象灾害的风险评估和区划。

对

241.农村气象信息服务站建设要按照公益性服务的要求，以基层农村为重点，以农民受益为核心，以满足农民的气象服务需求为前提。

对

242.加强农业适应气候变化的决策服务要求国家、省级开展气候变化对农业生产力布局、种植结构、农业生态环境和农业气候资源的利弊影响分析，定量评估气候变化对粮食生产和安全的影响，防范农业生产的长期气候风险。

对

243.农业气象服务示范田块要求土地面积30亩以上。

对

244.小满寒指的是秋季低温。

错

245.果园小气候自动观测系统应尽量设在示范园中部，距离道路20m以上，避免边界效应对果园小气候观测的影响，观测设备距离果树树冠外围不应超过5m。

错

246.牧业气象实景监测设备的传感器(相机)安装高度一般为300cm左右。

对

247.林果示范园要求与当地中长期土地利用规划一致，栽培稳定，产业在当地持续发展2-3年，面积在30亩以上，所在区域林果大面积集中连片种植。

错

248.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》指出，向公众发放气象防灾减灾明白卡，家庭覆盖率达到90%以上。

对

249.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》要求，示范乡镇的气象信息服务站、村级气象信息服务点必须设在当地乡镇政府、街道办事处或村委会办公场所内。

错

250.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》要求，乡镇气象信息服务站要有长效机制。乡镇、村应有保障正常工作的资金投入，人员相对固定，农村气象信息服务站运行稳定。

对

251.在气象灾害隐患点布设气象灾害预警信息发布手段和气象灾害自动化监测设备，可实时监测当地天气状况，能够利用多种渠道向县气象部门进行数据传输，报告灾情。

对

252.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》要求，示范乡镇要配合本县气象部门进行灾情调查和上报工作，参与编制本地年度气象灾害防御预警服务效益评估报告。

对

253.现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》指出，春玉米示范田的选择，应具有固定玉米农田25公顷以上，其四周为大面积集中连片玉米田。

错

254.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》要求，乡镇制定、修订、完善当地气象灾害应急预案和气象灾害分灾种应急预案，应在县级人民政府备案。。

错

255.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》要求，各乡镇、村收集整理村民电话号码和手机号码，当重大气象灾害发生时，由各行政村主要负责人、气象协理员、气象信息员和气象联络员通过电话、手机由点到面迅速传播预警信息。

对

256.气象灾害防御示范乡镇必须要在每个行政村新建气象信息电子显示屏、预警喇叭等气象灾害预警信息播发设施。

错

257.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》指出，每个村要在气象灾害风险区设立警示牌，清楚标明转移路线。

错

258.示范田冬小麦、夏玉米气象观测以人工观测为主，自动观测为辅。观测内容包括生长发育实景监测、田间小气候观测、农情与灾情调查。

错

259.现代农业气象服务示范县应设置农业气象服务岗位。

对

260.现代农业气象服务示范县应每年组织至少2次农业气象服务需求调研活动，进一步明确农业气象服务需求和服务重点。

错

261.现代农业气象服务示范县应每年组织至少一次农业气象服务需求调研活动，进一步明确农业气象服务需求和服务重点。

对

262.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，气象协理员负责乡镇气象灾害防御工作日常管理。

错

263.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，气象信息员要根据当地农业生产实际，传播当地气象部门制作的农用天气预报和农业气象服务产品。

对

264.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，当地气象部门应有保障正常工作的资金投入，人员相对固定，农村气象信息服务站运行稳定。

错

265.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，每个村要在紧急避难场所设立警示牌，清楚标明转移路线。

错

266.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，示范田块所在地交通便利，通讯正常、稳定。

对

267.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，农业气象专家咨询委员会负责适时开展全县农业气象的决策咨询和农业气象服务的技术指导。

对

268.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，通过气象信息站、信息员等将农业气象服务向乡村延伸，实现农业气象服务信息村屯覆盖率达95%以上。

错

269.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，玉米拔节、乳熟期采用自动观测方法。

错

270.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，示范县水稻种植水平为中上等以上，水稻品种、耕作制度、栽培方式等在当地具有典型性和代表性。

错

271.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》, 示范县应设置农业气象服务岗位，有2名以上相对固定的专职农业气象服务人员，其中至少1人为农业气象专业专科以上学历或经过省级及以上气象部门组织的农业气象专业培训并获合格证书。

对

272.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》, 示范县应开展“直通式”农业气象服务，实现农业气象服务信息村屯覆盖率达95%以上。

错

273.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》, 示范田块应满足“旱能灌、涝能排”的基本要求，交通需便利，通讯正常、稳定。

对

274.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》, 示根据水稻生产对热量、温度、水分等气候条件的要求，以空间分辨率不低于100m错100m的精度，按照适宜、较适宜、基本适宜三个等级开展水稻适宜种植气候区划，为水稻合理布局提供决策服务。

对

275.《现区、基层林果业技术推广站进行。示范园要求与当地中长期土地利用规划一致，栽培稳定，产业在当地持续发展5年以上，面积在30亩以上，所在区域林果大面积集中连片种植。

错

276.现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》, 果园小气候自动观测系统应尽量设在示范园中部，距离道路10m以上，避免边界效应对果园小气候观测的影响，观测设备距离果树树冠外围不应超过2m。

错

277.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》，乡镇至少有1名气象协理员，所辖各村至少有1名气象信息员，各农业园区或农业专业生产企业、各学校、医院等重点单位至少有1名气象联络员。

对

278.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》，中国气象局依托中央财政“三农”服务专项，按照“有领导机构、有信息员队伍、有信息服务站、有监测预警网络、有风险地图、有应急预案、有科普计划、有反馈机制”的“八有”标准，开展气象灾害防御示范乡(镇)创建。

错

279.示范县所在地气象局的水稻气象服务、示范推广等已初具规模，从事水稻气象服务的专业人员不少于3人。

错

280.编制农业气象适用技术推广手册，内容主要包括农业气象原理、技术方法要点、服务与推广方法、推广效益、适宜推广范围等。

对

281.在示范田块开展水稻气象观测，观测方式以人工观测为主、自动观测为辅。

错

282.定期召开乡镇气象灾害防御领导小组工作会议，安排部署乡镇气象防灾减灾相关事宜是乡镇气象灾害防御领导小组的职责。

对

283.农事季节与农事活动气象适宜性预报:主要包括水稻浸种催芽、播种、收获等关键农事季节和施肥、打药、晒田、收割、晾晒等农事活动未来3天逐日气象适宜性预报服务。

错

284.乡镇气象信息服务站的“有长效机制”是指:乡镇、村应有保障正常工作的资金投入，人员相对固定，农村气象信息服务站运行稳定。

对

285.乡镇气象灾害防御分管领导应参加气象防灾减灾业务培训，气象协理员、信息员和联络员应参加气象知识专题学习。

错

286.开展气象灾害防御示范乡(镇)创建，其目的是提高基层气象灾害防御能力和公众气象灾害防御意识、有效减轻气象灾害影响。

对

287.气象灾害防御示范乡(镇)要做到:明确在该镇以及2-3个重点村的气象灾害危险区设立警示牌，清楚标明转移路线。

错

288.农村气象信息服务站应制定服务登记、服务项目公示、定时开放、设备管理、信息审查、信息员职责和考核指标等方面的管理制度。

对

289.按照集约化思路，与有关部门共建、共享和共同维护农村气象信息服务站。

对

290.农村气象信息服务站应保持服务渠道畅通，对服务需求能及时给予积极响应，服务态度好，讲求实效。

对

291.农村气象信息服务站是农村公共气象服务体系和综合信息服务体系建设的组成部分。

对

292.《山洪灾害实地调查指南》所指河道是指河水流经的路线，通常指能通航的水路。

错

293.开展中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务的时段为5-9月，其它时间段无需开展相关业务。

错

294.气象风险预警服务只面向各级决策部门。

错

295.县级气象风险预警服务产品，为不定时产品，仅当实时监测到或预报有灾害风险时制作。

对

296.《山洪灾害实地调查指南》指出，山洪灾害实地调查的时间最好取雨水相对多的季节，这时河道里的水位最高，可以测出致灾雨量值。

错

297.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》规定，县级气象部门预计本辖区有山洪地质灾害风险时，立即向本级相关决策部门和相关责任人开展服务，产品上传至本省产品共享库。

对

298.《中小河流洪水和山洪灾害风险普查规范》中要求中小河流洪水的普查信息细化到行政村单位，山洪灾害细化到乡镇单位。

错

299.河段水面沿河流方向的高程差与相应的河流长度相比，称之为水面的横比降。

错

300.山洪下泄冲刷形成的沟叫山洪沟，在枯水季沟槽里没有或有少量地下水补给，一般流域面积小于300平方千米，流域落差较大，有时可高达1000m以上。

错

301.开展中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务的主要时段为5-9月，各级气象局部门要定期制作发布气象风险预警服务产品。

错

302.按照《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量技术指南》规定，气象、水文资料应是相应机构整编的资料，一般不少于30年(建站少于30年的应从建站起收集整理)。

对

303.按照《全国暴雨洪涝气象灾害风险普查技术规范》要求，需开展所有中小河流洪水风险普查。

对

304.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》中预警提前量是指正确发布气象风险预警服务产品的提前量指首次气象预警信号发出时间。

错

305.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》规定，气象风险预警服务业务分为国家、省、地市三级。

错

306.暴雨洪涝灾害风险普查范围:以中小河流域或山洪沟为单元，全面普查区域内的中小河流洪水或山洪等灾害。

对

307.《山洪灾害实地调查指南》要求，隐患点的经纬度和海拔高度、人口，洪水淹没时间、范围、高度、损失情况，典型特大洪水和一般小洪水都必须询问，特别是对典型特大洪水年份较晚的情况。

错

308.暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量确定技术指南中水位基面是指计算水位和高程的起始面。

对

309.洪水淹没高度为漫水洪痕与当前河床(水面)的垂直距离。

对

310.山洪沟边界提取需要采用比例尺为1:5万及以上的数字高程模型(DEM)。

对

311.暴雨诱发的泥石流、滑坡灾害是指山丘区由于暴雨引起的泥石流、滑坡灾害。

错

312.《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范》中指出，中小河流洪水和地质灾害气象风险等级共分为四级，即Ⅰ级(有一定风险)、Ⅱ级(风险较高)、Ⅲ级(风险高)、Ⅳ级(风险很高)。

错

313.《中小河流洪水和山洪灾害风险普查技术规范》填表要求中，在进行基本资料收集整理前，应以1:5万地形图为底图，统计和标明本地区符合普查技术方案定义的中小河流和山洪沟，列出编码清单。

对

314.《山洪灾害实地调查指南》指出，在在每一调查点应有3个以上的重复调查资料，以相互印证，保证调查有一定的精度。

错

315.《中小河流洪水和山洪灾害风险普查技术规范》填表要求中，中小河流洪水的普查信息细化到行政村单位。

错

316.气象风险预警服务产品，为不定时产品，仅当实时监测到或预报有灾害风险时制作。

对

317.山丘区小流域的流域面积原则上小于200km2，对于山洪灾害特别严重的流域，面积可适当放宽。

对

318.暴雨洪涝灾害风险普查中，对需要收集、整理的可以量化的资料以表格形式填写，对不可量化的资料可以不填写。

错

319.中小河流洪水、山洪风险灾害普查工作要求对每一条中小河流和每一条山洪沟建档。

对

320.按照《暴雨诱发的中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范(试行)》的规定，气象风险等级按四级划分，从低风险到高风险依次为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级。

错

321.在开展中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务的主要时段内，县级气象部门要每天定时制作气象风险预警服务产品并开展服务。

错

322.《中小河流洪水和山洪灾害风险普查规范》中要求中小河流洪水的普查信息细化到乡镇单位，山洪灾害细化到行政村单位。

对

323.面雨量是指整个区域内单位面积上的平均降水量，能较客观地反映整个区域的降水情况。

对

324.泥石流具有突发性、流速快，流量大、历时短、物质容量大和破坏力强等特点。

对

325.开展山洪灾害实地调查时，应当选取雨水相对较少的季节进行。

对

326.流域面雨量计算方法的有泰森多边形法、反距离权重插值、克里金法、雷达估测法。

对

327.风险预警准确率用命中率和空报率表示。

错

328.开展中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务的主要时段为5～9月，在该时段内，国家、省、地市、县四级气象部门在制作精细化定量降水估测和预报产品时，均要对气象风险预警等级进行分析，并开展气象风险预警服务。

错

329.对外的气象风险预警服务产品包括文字产品和数据文件2种形式。

错

330.全国中小河流洪水、山洪灾害风险普查范围是以中小河流域或山洪沟为单元，全面普查区域内的中小河流洪水或山洪等灾害。

对

331.当气象灾害风险预警达到Ⅱ级及以上时，县级气象局应在灾害过程结束后10日内编写完成气象灾害风险预警服务效益评估报告。

错

332.根据《暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范(试行)》规定，气象风险预警服务业务分为国家、省、地市、县四级。

对

333.根据《中小河流洪水和山洪灾害风险普查技术规范》规定，各县在省市级的指导下，开展实地调查及通过信息交换、资料收集等方式获取暴雨引发的中小河流洪水、山洪的信息。

对

334.根据《山洪灾害实地调查指南》规定，山洪沟的河道，是指水面的宽度。

错

335.根据《暴雨洪涝灾害致灾临界(面)雨量技术指南》规定，校核洪水位是遇到大坝校核洪水时，坝前水库达到的最高水位，也称非常洪水位。是防汛特征水位之一。

错

336.暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务规范(试行)》,当预报有二级及以上等级的中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险时，公共服务中心、气象中心面向国家级决策部门开展气象风险预警服务。

错

337.《中小河流洪水、山洪灾害风险普查技术方案》,各省统一按1:25万比例尺绘制本省站网水系分布图，以全面了解区域内的气象、水文观测资料情况，并绘制站点分布图。

对

338.《泥石流、滑坡灾害风险普查技术方案》，在进行基本资料收集整理前，应以1:25万或更高分辨率的地形图为底图，统计和标明本地区泥石流、滑坡点，列出编码清单，普查信息细化到行政村单位。

错

339.《山洪灾害实地调查指南》，隐患点及其测量点的经纬度、海拔高度测量，一般情况利用指南针测量。

错

340.气象风险预警等级图中包含底图、风险预警时间时效、风险预警等级等内容。

对

341.泥石流是由于降水(暴雨、融雪等)而形成的一种挟带大量泥沙、石块等固体物质的固液两相流体，呈黏性层流或稀性紊流等运动状态，是高浓度固体和液体的混合水流。

错

342.气象风险预警服务的主要对象是各级党委政府及水利、国土等部门，基层应急责任人、气象信息员及社会公众。

对

343.在同等强度的灾害情况下，孕灾环境敏感程度越低，气象灾害所造成的破坏损失越严重，气象灾害的风险也越大。

错

344.人工增雨和防雹作业技术指标相同，但作业流程不同。各地在实际作业中，应有所区别

错

345.冰雹云的先兆特征一旦出现(必须在冰雹形成初期时)，应立即实施人工防雹作业。一旦形成冰雹降到地面，作业就失去作用。

错

346.火箭人影作业时炸架，指的是播撒器、发动机都不工作，点火后火箭弹也没有升空，滞留或卡在发射架上。

错

347.高炮炮位的设置应在作业影响区上风方4公里内，在背风坡设置。

错

348.从事人工影响天气作业的人员，经地市级以上气象主管机构培训、考核合格后，方可实施人工影响天气作业。

错

349.对于防雹作业而言，作业后雷达回波强度减弱10dbz以上，回波顶高降低1公里以上，测雹板雹谱变窄，雹粒子变小，且对照其他四种依据一致，应视为正效果，反之则为负效果。

对

350.人工影响天气安全管理规定于 2003年2月13日起施行。

对

351.高炮人工防雹增雨作业炮位周围要视野开阔，视角不小于45度，射击点远离居民区500米以上。

对

352.火箭弹如果在强磁场中存放，必须有防雷装置，避免误发射。

错

353.中等雹云发展期用弹量100-150发。

对

354.作业用高炮必须由省级气象主管机构按照有关程序统一组织向军队购买，并按有关技术标准进行验收。

对

355.人工影响天气安全管理规定:在非作业期间，作业站点可以存放少量人雨弹、火箭弹。

错

356.人工影响天气安全管理规定:各级气象主管机构必须经常组织安全检查工作，规范检查内容，制定检查提纲。对检查中发现的问题，应以书面形式责令限期整改。

对

357.人工影响天气安全管理规定:各省、自治区、直辖市气象主管机构应当制定人工影响天气作业装备报废的审批程序和处理规定。禁止各级气象主管机构和作业单位转让已报废的作业装备。

对

358.人工影响天气管理条例要求:实施人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置，由市气象主管机构组织年检；年检不合格的，应当立即进行检修，经检修仍达不到规定的技术标准和要求的，予以报废。

错

359.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》要求:完善安全监管体系。加快建立责任明确、操作规范、制度严格、措施到位的安全生产监督管理体系。加强空域申请、弹药储运、转场交通、作业人员安全等重点环节的管理与监督检查，杜绝发生责任事故。

对

360.实施人工影响天气作业使用的炮弹、火箭弹，由公安机关协助存储。

错

361.《人工影响天气安全管理规定》规定，工作需要确需进行调配的，跨省(区:市)须由国务院气象主管机构气象主管机构组织实施。

错

362.实施人工影响天气作业使用的火箭发射装置、炮弹、火箭弹，由国务院气象主管机构和有关部门共同指定的企业按照国家有关强制性技术标准和要求组织生产。

对

363.高炮作业时采用何种射击方法，关系到入云催化的效果。特别是防雹作业，合理的射击方式，有可能在撒播分布准确性上，发挥出比火箭还要优越的特点。

对

364.各级气象主管机构应当在上级人工影响天气管理机构的领导和协调下，根据实际情况组织开展人工影响天气工作，减轻气象灾害的影响。

错

365.运输、存储人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置、炮弹、火箭弹，应当遵守国家有关武器装备、爆炸物品管理的法律、法规。

对

366.建立健全基层作业人员聘用等管理制度和激励机制，加强业务培训，探索将其纳入民兵预备役部队进行管理。

对

367.炮位设立在作业影响区下风方4公里以内，在迎风坡而不在背风坡设置。

错

368.《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》中规定，人工增雨的主要目的是通过提高云的降雨效率，增加降水量，其中静力催化主要作用对象是暖云。

错

369.《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》中规定，人工防雹作业一般在目标云体-6℃(高度)以上,撒播层厚度一般为1km。

对

370.《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》中规定，在抗旱期间，回波顶高在-6℃以上，处于发展阶段，出现雨幡或降水时，也可对大范围系统降水性层状云作业。

错

371.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》指出加强技术储备和试验演练，适时开展局部地区人工消云减雨作业，保障重大活动顺利开展。

对

372.《人工影响天气管理条例》指出，组织实施人工影响天气作业，应当具备适宜的天气气候条件，不需考虑当地防灾减灾的需要和作业效果。

错

373.到2020年，建立较为完善的人工影响天气工作体系，基础研究和应用技术研发取得重要成果，基础保障能力显著提升，协调指挥和安全监管水平得到增强，人工增雨(雪)作业年增加降水6000亿吨以上，人工防雹保护面积由目前的47万平方公里增加到54万平方公里以上，服务经济社会发展的效益明显提高。

错

374.利用高射炮、火箭发射装置从事人工影响天气作业的人员名单，由所在地的气象主管机构抄送当地公安机关备案。

对

375.地方各级气象主管机构应当制定人工影响天气作业安全事故处理预案。

对

376.作业用高炮必须由市级气象主管机构按照有关程序统一组织向军队购买，并按有关技术标准进行验收。

错

377.增雨防雹火箭作业发射仰角应为45°～85°。

错

378.出现留架燃烧时，待焰剂燃完5分钟后才能卸弹。

错

379.实施人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置，由县级气象主管机构组织年检；年检不合格的，应当立即进行检修，经检修仍达不到规定的技术标准和要求的，予以报废。

错

380.存放高炮、火箭的作业站点必须建设专用库房。人雨弹、火箭弹等必须存放于弹药库中，禁止与其它易燃、易爆等危险品共同存放。作业装备必须有专人看管。

对

381.WR型系列火箭人工增雨作业中，装弹、退弹时不需要关闭发射控制器电源开关。

错

382.《人工影响天气管理条例》规定:实施人工影响天气作业，作业地的气象主管机构应当根据具体情况准时公告，并通知当地公安机关做好安全保卫工作。

错

383.从事人工影响天气作业的人员，经地市级以上气象主管机、构培训、考核合格后，方可实施人工影响天气作业。

错

384.火箭人影作业时炸架，指的是滞留在发射架上，产生爆炸的现象。

对

385.需要跨省、自治区、直辖市实施人工影响天气作业的，由有关省、自治区、直辖市气象主管机构协商确定。

错

386.人工影响天气的作业地点，由省、自治区、直辖市气象主管机构根据当地气候特点、地理条件，依照《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》的有关规定，会同有关飞行管制部门确定。

对

387.作业部位为云中弱上升气流区自然雹胚形成的位置，决定于冰雹云的类型和发展阶级，应根据雷达观测确定。

错

388.利用飞机实施人工影响天气作业，由作业地的县级以上地方气象主管机构有关飞行管制部门申请空域和作业时限。

错

389.一般性层状云不利于增雨作业。

对

390.《人工影响天气管理条例》所称人工影响天气，是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响，实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

对

391.实施人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置，应由省、自治区、直辖市气象主管机构组织年检。

对

392.《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》中规定，在抗旱期间，回波顶高在-5℃以上，处于发展阶段，出现雨幡或降水时，也可对大范围系统降水性层状云作业。

对

393.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》指出加强技术储备和试验演练，随时开展局部地区人工消云减雨作业，保障重大活动顺利开展。

错

394.人工影响天气工作采用国家、区域、省、市、县五级作业指挥系统。

对

395.有关地方人民政府和部门要制定完善年度方案和重要农事季节.作物需水关键期作业计划，适时开展飞机.高炮人工增雨(雪)作业，促进粮食等重要农产品实现减灾增产。

错

396.实施人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置，年检不合格的，予以报废。

错

397.气象部门组织实施人工影响天气作业前，要及时通知相关地方和部门，并根据具体情况提前公告。

对

398.每个村设有气象信息员，每个村要在气象灾害危险区设立警示牌，清楚标明转移路线。建立预案到村、责任到人的农村气象灾害应急处置体系。

对

399.根据《国办发〔2012〕44号》文件，建立多种服务需求和环境影响评价相结合的调度运行模式，提高作业规模化程度和集约化水平。

对

400.根据《人工影响天气安全人人管理规定》规定，人雨弹、火箭弹应当由地级以上气象主管机构统一组织清点回收。

错

401.根据《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》规定，增雨防雹火箭作业系统的维护保养中，发射控制器连同线缆要存放在室内。

对

402.根据《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》规定，根据当天预报在作业前12小时，雷达应当进入半小时观测一次的状态。

错

403.《人工影响天气管理条例》，运输、存储人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置、炮弹、火箭弹，应当遵守国家有关武器装备、爆炸物品管理的法律、法规。实施人工影响天气作业使用的炮弹、火箭弹，由公安部门协助存储。

错

404.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》(国办发〔2012〕44号)，建立健全基层作业人员聘用等管理制度和激励机制，加强业务培训，探索将其纳入公安队伍进行管理。将军队相关应急专业队伍作为全国人工影响天气工作的重要力量，统筹军队和地方专业队伍发展。

错

405.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》，进一步发挥国家人工影响天气协调会议的职能和作用，加强对全国人工影响天气工作的统筹规划。地方人民政府要建立相应的管理体制和工作机制，落实必要的机构、编制和工作经费。

对

406.《人工影响天气安全人人管理规定》，各级气象主管机构在检查中发现上述人雨弹、火箭弹，应立即封存，由县级以上气象主管机构及时组织回收保管,并组织销毁。

错

407.《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》,作业时应将发射架方位对准正南，仰角放置最低，旋转方位螺钉。

错

408.对于已取得人影作业上岗证的作业人员，每年应在作业期后进行培训、考核和上岗证年度注册，未通过考核的，取消其上岗证。

错

409.火箭作业结束后，关闭电源开关，将发射架方位对准正北，仰角放置最低，旋紧方位锁定螺钉。

对

410.当火箭弹出现哑弹时，应关闭电源，立即卸弹。

错

411.实施人工影响天气作业使用的炮弹、火箭弹的采购由本单位自行采购。

错

412.违反《人工影响天气管理条例》有关规定，造成严重后果的，依照刑法关于危险物品肇事罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

对

413.运输、存储人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置、炮弹、火箭弹，应当遵守国家有关装备、爆炸品管理的法律、法规。

错

414.实施人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置，由省、市气象主管机构组织年检。

错

415.违反《人工影响天气管理条例》规定，组织实施人工影响天气作业，造成特大安全事故的，对有关主管机构的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》处理。

错

416.实施人工影响天气作业，作业地的气象主管机构应当根据具体情况提前公告，并通知当地公安机关做好安全保卫工作。

对

417.利用高射炮、火箭发射装置实施人工影响天气作业，由作业地的县级以上地方气象主管机构向有关飞行管制部门申请空域和作业时限。

对

418.违反《人工影响天气管理条例》规定，造成后果的，依照刑法关于危险物品肇事罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

错

419.违反《人工影响天气管理条例》规定，尚不够刑事处罚的，由有关气象主管机构按照管理权限责令整改。

错

420.违反《人工影响天气管理条例》规定，情节严重的，取消资格；造成损失的，依法承担赔偿责任。

错

421.实施人工影响天气作业使用的高射炮、火箭发射装置，由气象主管机构组织年检，年检不合格的应当立即进行检修，经检修仍达不到规定的技术标准和要求的予以报废。

错

422.实施人工影响天气作业使用的炮弹、火箭弹，由军队、当地人民武装部协助存储。

对

423.人工影响天气，是指为避免或者减轻气象灾害，合理利用气候资源，在适当条件下通过科技手段对局部大气的物理、化学过程进行人工影响。

对

424.人工影响天气作业单位之间需要转让人工影响天气作业设备的，应当报经有关市气象主管机构批准。

错

425.作业地台站应当及时无偿提供实施人工影响天气作业所需的气象探测资料、情报、预报。

错

426.农业、水利、林业等有关部门应当及时无偿提供实施人工影响天气作业所需的灾情、水文、火情等资料。

对

427.从事人工影响天气作业的人员，经省级气象主管机构培训、考核合格后，方可实施人工影响天气作业。

对

428.人工影响天气的作业地点，由省级气象主管机构根据当地气候特点、地理条件，依照人影的有关规定，会同有关飞行管制部门确定。

对

429.人工影响天气，是实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜等目的的活动。

对

430.按照有关人民政府批准的人工影响天气工作计划开展的人工影响天气工作属于公益性事业，所需经费列入该级人民政府的财政预算。

对

431.(国办发44号)有关地方人民政府和部门要制定完善年度方案和重要农事季节、作物需水关键期作业计划，适时开展飞机、地面立体化人工增雨(雪)作业，促进粮食等重要农产品实现减灾增产。

对

432.(国办发44号)加强对干旱、冰雹等灾害的动态监测和区域联防，科学调整作业布局，加大对重点干旱区和雹灾区的作业保护力度。

对

433.《安全管理规定》第八条未申请空域或虽申请空域但未得到批准的，可根据实际情况实施作业。

错

434.作业结束后，应及时清理弹壳，统计故障弹，上报作业情况，对高炮、火箭发射架进行维护、保养，并存放于库房中。

错

435.人工影响天气作业装备实行统一购买。

错

436.禁止使用未获得国务院气象主管机构许可使用的，以及超过保存期和有破损的人雨弹、火箭弹。

对

437.各省、自治区、直辖市气象主管机构应当制定人工影响天气作业装备报废的审批程序和处理规定。

对

438.因工作需要确需进行调配的，跨省(区、市)须由相关省(区、市)气象主管机构共同批准；本省(区、市)内不必经省级气象主管机构批准。

错

439.各级气象主管机构必须经常组织安全检查工作，规范检查内容，制定检查提纲。对检查中发现的问题，应以书面形式责令限期整改。

对

440.人工影响天气工作按照作业规模和影响范围，由作业地县级以上地方人民政府组织实施和指导管理。

错

441.固定式作业系统发射火箭弹时操作人员和控制器应在30m外的安全区，移动式作业系统发射爆炸式火箭弹时操作人员和控制器应在30m外的安全区，发射非爆炸式火箭弹时可在驾驶室内操作。

对

442.飞机人工增雨作业期间，地面天气监测预报、指挥人员应坚持昼夜守班。其任务是:严密监视天气变化，分析作业条件，及时提出作业计划，制定作业飞行方案，完成协调任务，实时指挥作业，收集有关资料，分析作业效果。

错

443.飞机人工增雨作业应不断观测并记录飞机起飞后的高度、大气温度、湿度、气压、飞行速度等参数。温度宜采用专用的倒流式飞机温度表，湿度观测宜采用露点温度计，配备专用的飞机气象仪。

错

444.人工增雨(雪)催化剂可分成吸湿性巨核、致冷剂和冰核三类，前者用于暖云催化，后两者用于冷云催化。

对

445.为了改变云和降水及冰雹的微物理结构，改变冰雹生长形成的物理过程，通过催化，大量增加云中人工冰雹胚胎，争食水份,降低成雹条件，抑制冰雹的增长或化为雨滴。

错

446.每次作业结束后，必须按照有关规定对高炮进行维护保养，认真填写作业登记表，将作业的起止时间、射击方向、用弹型号、用弹量、天气实况等情况登记备案，收集有关数据和资料，并及时报送上级人工影响天气管理机构。

错

447.防雹作业由于时间性强，主要依靠各种雷达指标判据和回波先兆特指标征分析判断，下达指令。

错

448.人工增雨的静力催化是指冷云降水一般是由冰晶通过凝华(即贝吉隆水－冰转化)过程及随后的淞附或碰并过程形成的。

对

449.人工增雨的动力催化是指在云的过冷却部位引入大量典化银(浓度达102～104个每升)，使云中过冷水迅速转化为冰晶，并加强凝华过程，释放大量冻结潜热和凝结潜热，增加云体温度和浮力，促使云体在垂直和水平方向发展，延长云的生命期，从而增加降水。

错

450.防雹作业必须按作业业务流程运作，应在冰雹云到达高炮控制区之前至少15分钟发出，尽可能提前；作业技术设计方案包括时间、方位、移向、移速、部位、高度、用弹量、射击诸元选择等指令。

错

451.高炮操作人员必须听从指挥，严格遵守操作规程，在上级气象部门批准的空域、方向和时间内作业。未经申请、批准，不准擅自作业。

错

452.高炮位置设立在作业影响区上风方5公里内，在背风坡而不在迎风坡。

错

453.作业指挥员必须具备全心全意为人民服务的思想，掌握专业技术，熟悉雷达、人工影响天气、短时预报等综合技术，执行人工影响天气有关法规和规范；必须经省级人工影响天气管理机构培训、考核后，获得上岗资格证书，方能履行作业指挥员职责。

对

454.市(地)级人工影响天气管理机构，在有条件的地区可直接指挥炮位作业。

对

455.防雹作业之前，可进行增雨作业，提前抑制冰雹云的生成和发展，可争取增雨和防雹双重效果。

对

456.利用火箭发射装置实施人工影响天气作业，由作业地的县级以上地方气象主管机构向有关飞行管制部门申请空域和作业时限。

对

457.火箭弹或发射架等作业装备的购置，可由使用单位自行向生产企业购买。

错

458.BL型系列火箭人工增雨作业中，装弹、退弹时不需要关闭发射控制器电源开关。

错

459.各省、自治区、直辖市气象主管机构应当制定从事人工影响天气作业单位的资格条件及审批程序，并定期对取得作业资格的单位进行审验。

对

460.火箭发射装置经检修仍达不到规定的技术标准和要求的，但为了应急需要仍可以在人工影响天气作业中使用。

错

461.安全射界图是以火箭发射的最大安全水平距离，用地图投影方式，以作业点为圆心.绘制的安全射击分布图。

对

462.检测发控系统内阻时可以将发射电源开关置于“打开”状态进行测量。

错

463.《增雨防雹火箭作业系统安全操作规范》规定，利用增雨防雹火箭作业系统开展人影作业，当出现哑弹时，关闭电源，待5分钟后，才能卸弹；出现留架燃烧时，待15分钟后，才能卸弹；出现炸架时，立即关闭电源，停止作业，并报主管部门处理。上述故障应按规定上报。

错

464.增雨防雹火箭作业系统的火箭弹和发射控制器均严禁在强磁场环境中存放，火箭弹要避免静电或射频导致误发火，发射控制器要防止强烈振动和冲击，以免影响其使用性能。

对

465.按照《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》，应根据不同雹云类型进行防雹作业方案设计，对于单体雹云，作业要迅速及时，并监视新生成的单体，提前作业；对于多单体雹云，一般难以防御，如果作业设计严密，提前作业，可能收效；对于强单体雹云，应针对不同形态的出现，提前作业。

错

466.根据《人工影响天气管理条例》，利用高射炮、火箭发射装置从事人工影响天气作业的人员名单，由所在地的气象主管机构抄送当地公安机关备案。

对

467.根据《人工影响天气安全管理规定》，在非作业期间，人雨弹、火箭弹应当由县级以上气象主管机构统一组织清点回收，由军队、当地人民武装部协助存储，也可存放于作业站点。

错

468.人工影响天气工作按照作业规模和影响范围，在作业地县级以上地方气象主管机构的领导和协调下，由相关机构组织实施和指导管理。

错

469.根据《中华人民共和国气象法》，除各级气象主管机构所属的气象台站外，其他任何组织或者个人不得向社会发布公众气象预报和灾害性天气警报。

对

470.外国的组织和个人在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域从事气象活动，必须经国务院气象主管机构批准。

错

471.规范全社会的气象活动包括加强对气象设施和探测环境保护、涉外气象活动的管理，及时制止和查处违反气象法律法规的行为。

对

472.气象灾害预警信号的种类和范围，由国务院气象主管机构规定。

错

473.对当地人民政府、有关部门采取的气象灾害应急处置措施，任何单位和个人应当配合实施，不得妨碍气象灾害救助活动。

对

474.擅自向社会发布灾害性天气警报、气象灾害预警信号的，可由县级以上气象主管机构责令改正，给予警告，并可处10万元以下的罚款。

错

475.广播、电视、报纸、互联网等社会媒体要切实承担社会责任，及时、准确、无偿播发或刊载气象灾害预警信息。

对

476.《气象信息服务管理办法》中所称气象信息服务，是指气象信息服务单位利用气象资料和气象预报产品，开展面向用户需求的信息服务活动。

对

477.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》中指出，完善学法、用法制度，深入开展以宪法为核心、以基本法律为主干、以气象法律规范体系为重点的法治宣传教育。

对

478.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》中指出，气象法治是建设中国特色社会主义法治体系和建设社会主义法治国家的重要内容。

对

479.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》中指出，将气象防灾减灾知识纳入国民教育体系，提高社会公众避险、避灾、自救、互救能力。

对

480.水务部门制作的降雨量预报可以向社区发布。

错

481.外国组织和个人未经气象主管机构批准，擅自从事气象信息服务活动的，由有关气象主管机构责令改正，给予警告，并处5万元以下罚款。

错

482.《气象信息服务管理办法》中，国务院其他有关部门和省、自治区、直辖市人民政府其他有关部门所属的气象台站及其他从事气象探测的组织和个人，应当按照国家有关规定向国务院气象主管机构或者当地气象主管机构汇交所获得的气象探测资料。

对

483.气象信息服务活动中有危害国家安全和国家秘密行为，违反有关法律法规的，由国家安全部门依法处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

错

484.传播气象预报的媒体和单位应当与气象主管机构所属的气象台建立获取最新气象预报机制，确保气象预报及时准确传播。

错

485.《中国气象局关于贯彻落实国务院<深化标准化工作改革方案>的实施意见》(气发[2015]71号)中指出，建立气象标准制修订项目分类管理制度，指南性项目由主管职能部门确定，指令性项目公开竞争立项。

错

486.根据《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》(气发[2007]477号)，现代气象业务体系与国家气象科技创新体系、气象人才体系共同构成气象现代化体系，是中国特色气象事业的主要组成部分。

对

487.根据《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》(气发[2007]477号)，现代气象业务的发展的基本原则为效益型原则、效率性原则、优势性原则和协调性原则。

错

488.现代气象业务体系与国家气象科技创新体系、气象人才体系共同构成气象现代化体系，是中国特色气象事业的主要组成部分。

对

489.根据《气象信息服务管理办法》，气象信息服务活动中有危害国家安全和国家秘密行为，违反有关法律法规的，由国家安全、保密部门依法处理。

对

490.《中共中国气象局党组关于全面推进气象法治建设的意见》提到，积极推进省级和地市级气象部门法律顾问制度，建立以气象法制机构人员为主、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍。

错

491.《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》气发[2007]477号,统筹建立针对市、县级各项业务的指导有力、上下联动、运转高效的一体化业务流程。

对

492.气象法治建设还存在气象法律法规不健全、标准规范不完善、制度规划不到位，依法履职、依法依规依标准管理气象事务的能力有待提高，部分气象工作人员特别是一些领导干部依法办事观念不强、能力不足等问题。

对

493.发展公共气象服务，必须牢固树立公共气象的理念，坚持气象服务的公益性发展方向。

对

494.国家突发事件预警信息发布系统，可通过全流程监视查看预警信息发布情况。点击统计监视预警信息全流程监视，进入预警信息监视界面。

对

495.《重要气象信息专报》主要是为各级党委、政府领导和决策部门指挥生产、组织防灾减灾和重大活动，以及在气候资源合理开发利用和环境保护等方面进行科学决策提供重要气象信息。

对

496.公共气象服务业务系统建设包括:公共气象服务基础业务系统、气象灾害防御业务系统、决策气象服务业务系统、公众气象服务业务系统、专业气象服务业务系统等。

对

497.强化监测预报工作，要对灾害发生时间、强度、变化趋势以及影响区域等进行科学研判。

对

498.发展公共气象服务，必须建立综合运用各种手段、覆盖城乡社区、立体化的气象服务信息发布机制，不断扩大公共气象服务的受众面，显著提高公共气象服务均等化程度。

对

499.《气象信息快报》是在灾害天气即将发生或已经发生时，报告预警信息和天气实况。

对

500.开展气象灾害影响风险评估要建立以社区、乡村为单元的气象灾害调查收集网络。

对

501.发展公共气象服务，必须充分利用现代技术和手段，不断增强气象服务科技含量，提高气象服务产品的科学性、针对性、时效性，提高气象服务质量，协助政府、指导公众和生产部门做出正确的决定。

对

502.《重要气象信息专报》以直报党政主要领导方式开展决策气象服务。

对

503.在城乡规划编制和重大工程项目、区域性经济开发项目建设前，要严格按规定开展气候可行性论证，充分考虑气候变化因素，避免、减轻气象灾害的影响。

对

504.农村气象信息服务站应至少配备一台计算机和宽带网络一套。至少要有一名气象信息员。

对

505.为提高基层气象灾害防御能力和公众气象灾害防御意识，有效减轻气象灾害带来的影响，逐步实现政府主导、自上而下的气象防灾减灾与乡镇自发、自下而上的气象防灾减灾相结合，特制定《气象灾害应急准备认证乡镇建设规范》。

对

506.《公共气象服务业务发展指导意见》要求，实现公众气象服务多样性、精细化、高频次和广覆盖。

对

507.地方各级人民政府和相关部门应做好预警信息的宣传教育工作，普及防灾减灾知识，增强社会公众的防灾减灾意识，提高自救、互救能力。

对

508.各级气象主管机构所属的气象台站应当及时向本级人民政府和有关部门报告灾害性天气预报、警报情况 和气象灾害预警信息。

对

509.基层预警信息的接收传递，要健全向基层社区传递机制，形成 县、乡、村、户直通的气象灾害预警信息传播渠道。

对

510.各级气象主管机构所属的气象台站、其他有关部门所属的气象台站和与灾害性天气监测、预报有关的单位应当根据气象灾害防御的需要，按照职责开展灾害性天气的监测工作，并及时向气象主管机构 和有关灾害防御、救助部门提供雨情、水情、风情、旱情等监测信息。

对

511.针对乡镇气象灾害特点，编制、完善乡镇气象灾害应急预案，预案要明确乡镇气象防灾减灾领导小组和应急队伍联系人以及他们的联系方式，对于乡镇弱势群体有对应救助措施。

对

512.霜冻是指土壤表面和植物表面的温度下降到足以引起植物遭受伤害或者死亡的短时间低温冻害。故霜冻既可有霜出现，也可无霜出现，后者通常称为“黑霜”。

对

513.建立功能比较完备的公共气象服务业务体系，重点要做好公共气象服务业务系统、公共气象服务业务队伍和公共气象服务业务机构的建设，努力实现服务业务现代化、服务队伍专业化、服务机构实体化、服务管理规范化。

对

514.气象灾害防御以预防为主，防抗结合，非工程措施与工程措施相结合，实现综合防御。

对

515.气象灾害应急准备认证乡镇是指通过当地气象部门和地方应急管理部门认证，具备气象防灾减灾能力和意识，能自动自发进行灾前、灾中到灾后各项灾害防御工作，能降低气象灾害发生的机会、承受气象灾害的冲击和降低气象灾害带来损失的乡镇。

对

516.《气象信息快报》通过传真和邮件方式传送党委、政府工作部门。

对

517.突发性气象灾害预警要通过广播、电视、互联网、手机短信等各种手段和渠道第一时间向社会公众发布。

对

518.气象部门要会同有关部门细化气象灾害预警信息发布标准，分类别明确灾害预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项等，提高预警信息的科学性和有效性。

对

519.《公共气象服务业务发展指导意见》工作目标:公共气象服务信息覆盖率达到95%以上，气象服务公众满意度达到90%以上，气象防灾减灾效益显著提高。

对

520.各级气象主管机构所属的气象台站应当按照职责向社会统一发布 灾害性天气警报 和 气象灾害预警信号，并及时向有关灾害防御、救助部门通报。

对

521《公共气象服务业务发展指导意见》要求，提高决策气象服务针对性、敏感性、综合性和时效性。

对

521.国家突发事件预警信息发布系统预警信息签发，县气象局签发人员登录系统，点击首页待签发的预警信息，进入预警信息签发界面。

对

522.气象灾害影响风险评估，要积极开展基础设施、建筑物等抵御气象灾害能力普查，推进气象灾害风险数据库建设，编制分灾种的 气象灾害风险区划图。

对

523.定期开展气象灾害应急演练，包括组织指挥、灾害预警及信息传递、灾害自救和互救逃生、转移安置、灾情上报等内容。

对

524.国家突发事件预警信息发布系统，县气象局采集人员登录系统，点击“信息发布”->“预警信息录入”，进入预警信息录入界面新增首发信息。

对

525.每个乡（镇）建设农村气象信息服务站必须满足的基本条件是：有固定场所、有信息设备、有信息员、有定期活动、有管理制度、有长效机制。

对

526.国家突发事件预警信息发布系统，预警信息录入“基础信息”，其中红色标*字段为必填信息，包括：事件类别、影响范围、信息内容、预警级别、发布单位名称。

对

527.气象灾害预警信息由气象部门负责制作并按预警级别分级发布，其他任何组织、个人不得制作和向社会发布气象灾害预警信息。

对

528.当发生区域性暴雨天气过程时，要通过短信、电话等方式向省局领导及相关处室、业务单位报告。

对

529.国家突发事件预警信息发布系统，预警信息录入选择发布对象时，只能选择本发布单位的发布对象。

对

530.气象、水利、国土资源、农业、林业、海洋等部门应当根据气象灾害发生的情况，加强对气象因素引发的衍生、次生灾害的联合监测，并根据相应的应急预案，做好各项应急处置工作。

对

531.明确绘制乡镇气象灾害避难图，内容包括气象灾害风险隐患点带、应急避难场所分布、安全疏散路径、脆弱人群临时安置场所、消防和医疗设施及指挥中心位置等信息。

对

532.干旱是指作物发育期内，由于久旱不雨或少雨，土壤中有效水分耗尽，使作物发生调萎或枯死的一种自然灾害。

对

533.气象灾害预警信息由各级气象部门负责制作。

对

534.国家突发事件预警信息发布系统预警信息审核，县气象局审核人员登录系统，点击首页待审核的预警信息，进入预警信息审核界面。

对

535.气象部门发布的气象灾害监测预报信息，要与自然资源、交通运输、水利等部门建立气象灾害监测预报预警联动机制。

对

536.县级以上人民政府应当整合完善气象灾害监测信息网络，实现 信息资源共享。

对

537.各省级气象主管机构应当公告气象专用技术装备目录和取得或者注销使用许可证的名录。

错

538.由气象因素引发的衍生、次生灾害，包括城市气象灾害、农业气象灾害、林业气象灾害、水文气象灾害、海洋气象灾害、交通气象灾害、地质气象灾害、航空气象灾害、电力气象灾害等。

对

539.气象灾害预警信息发布遵循“归口管理、统一发布、快速传播”原则。

对

540.暴雨Ⅰ级预警标准是：过去48小时2个及以上省区、市大部地区出现特大暴雨天气，预计未来24小时上述地区仍将出现大暴雨天气。

对

541.气象部门及时发布气象灾害监测预报信息，并与公安、民政、环保、国土资源、交通运输、铁道、水利、农业、卫生、安全监管、林业、电力监管、海洋等相关部门建立相应的气象及气象次生、衍生灾害监测预报预警联动机制，实现相关灾情、险情等信息的实时共享。

对

542.地方各级人民政府要在学校、机场、港口、车站、旅游景点等人员密集公共场所，高速公路、国道、省道等重要道路和易受气象灾害影响的桥梁、涵洞、弯道、坡路等重点路段，以及农牧区、山区等建立起畅通、有效的预警信息发布与传播渠道，扩大预警信息覆盖面。

对

543.《重要气象信息专报》发布时间精确到分钟。

错

544.《重要气象信息专报》是在重大灾害性天气过程开始后发布。

错

545.《气象信息快报》是在在灾害天气即将发生或已经发生发布。

对

546.在暴雨灾害性天气过程中，重大雨情信息是通过《重要气象信息专报》发布。

错

547.重大灾害性天气过程结束后，要通过《重要气象信息专报》向当地党委政府报告气象服务情况。

错

548.在《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》提出的奋斗目标中明确，到2020年，建成结构完善、功能先进的气象现代化体系，使气象整体实力接近同期世界先进水平，若干领域达到世界领先水平。

对

549.在《公共气象服务业务发展指导意见》中定义公共气象服务是指气象部门使用各种公共资源或公共权力，向政府决策部门、社会公众、生产部门提供气象信息和技术的过程。

对

550.建立功能比较完备的公共气象服务业务体系，重点要做好公共气象服务业务系统、公共气象服务业务队伍和公共气象服务业务手段建设。

错

551.决策气象服务关注的重点工作为重大天气和重大社会政治经济活动保障服务工作。

错

552.市、县级人民政府应成立气象灾害应急指挥机构，负责本行政区域气象灾害的应对处置工作。

对

553.各级气象部门要建立气象灾害风险隐患排查治理机制，建立健全风险防控措施，开展气象灾害风险区划，健全气象灾害基础信息数据库，完善气象灾害防御基础设施建设。

错

554.气象部门要加强气象灾害监测、预报、预警和评估，做好气象灾害风险信息采集、汇总、分析研判和报告工作。

对

555.根据监测分析结果，对可能发生的气象灾害进行预警。

错

556.根据不同类型气象灾害的特征、影响情况及预警能力等，确定不同类型的气象灾害级别。

错

557.县级要制定暴雨、干旱、凝冻、冰雹、雷电、大风、大雾、寒潮、高温、暴雪等十类气象灾害预警分级标准。

对

558.Ⅰ级(红色)预警由省气象台制作，省气象应急办公室审批，省气象应急办公室主任签发，报省政府应急办备案。

对

559.Ⅱ级(橙色)预警由省气象台制作，省气象应急办公室审批，省气象应急办公室主任签发，报省政府应急办备案。

对

560.Ⅲ级(黄色)预警由省气象台制作，省气象台负责人签发，并报省政府应急办备案。

错

561.Ⅳ级(蓝色)预警由省气象台制作，省气象台负责人签发。

对

562.各级新闻出版广电部门、通信运营企业接到气象灾害预警信息后，对Ⅰ级(红色)、Ⅱ级(橙色)预警信息，在30分钟内向社会公众播发；对Ⅲ级(黄色)、Ⅳ级(蓝色)预警信息，在45分钟内向社会公众播发。

错

563.各级气象主管机构根据天气变化情况及时更新或者解除预警。

错

564.当气象灾害已不可能发生灾害时，降低预警级别或解除预警，终止相关措施。

错

565.各级气象主管部门归口管理本行政区域内的气象灾害监测、预报、预警和评估工作，其所属气象台站具体承担灾害性天气监测、预报、预警任务。

对

566.当预报或监测到有气象灾害风险时，应当向本级人民政府报告，同时报上一级气象主管部门。

对

567.发现气象灾害的单位和个人，应当立即向当地政府或气象主管部门报告。

对

568.各级气象主管部门要明确气象灾害信息收集联系方式，并及时向社会公布。

错

569.当预计可能发生较大以上级别气象灾害时，省气象局立即报告省人民政府。

对

570.气象灾害事发地人民政府组织有关专家对受灾情况进行科学分析评估。

对

571.较大等级气象灾害应急响应终止后，县级气象灾害应急指挥机构及时组织对气象监测、预报、预警工作进行全面评估，形成报告；系统回顾总结应对灾害中的气象监测、预报、预警等工作，形成案例；报告和案例在60个工作日内报市级气象灾害应急指挥机构备案。

错

572.气象灾害应急处置工作结束后，省气象应急办公室应当对特别重大、重大级别气象灾害事件组织调查。

对

573.市、县级气象应急办公室应当对较大、一般级别气象灾害事件组织调查。

对

574.气象部门强化应急值班值守，加强气象灾害监测、预报预警队伍建设，提高预报预警准确率，确保气象应急服务准确、及时、高效。

对

575.气象灾害应急指挥部各成员单位要加强队伍的培训和演练，做好各项应急准备工作。

对

576.各级气象灾害应急指挥机构要组织各有关部门、单位，按照各自职责和预案要求，储备用于灾害监测、灾民安置、医疗卫生、生活必需等必要的抢险救灾专用物资，保证抢险救灾物资的供应。

错

577.市、县级人民政府要将灾害防御经费纳入同级财政预算，财政部门负责会同有关部门及时申报、筹集和拨付气象防灾减灾资金，加强应急资金的保障和管理。

错

578.各级气象部门应加强气象灾害预警信息传播终端建设，保证预警信息及时有效传播。

错

579.新闻出版广电、通信等部门要协助做好灾害预警信息传播工作，确保预警信息传播的时效性和覆盖面。

对

580.各级人民政府及新闻出版广电、文化教育等有关部门应当充分利用电视、广播、报刊、微博、微信等方式，开展多层次多方位的气象灾害防御知识宣传教育，提高公众的防灾减灾意识和自救互救应对能力。

对

581.各级人民政府和各有关部门要定期或不定期组织开展气象灾害应急演练，并对演练结果进行总结评估，检验和强化应急处置能力，进一步完善应急预案。

错

582.各级气象部门通过设立气象信息员，实地采集数据或从民政、水利、农业、交通运输等有关部门及时获取灾情及影响数据，灾情数据来源应确保合法可靠。

对

583.全国气象灾情的收集和上报中灾害类别必须严格按照《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》所述28类进行填写，但可根据情况增加其他灾害类别。

错

584.对于跨月发生的灾害性天气过程，上报上月灾情月报时只填写当月的灾情，灾害的结束日期填写当月最后一天的日期，但在下一个月上报时应按完整的灾害过程上报。

对

585.气象灾害评估分级处置标准，按照人员伤亡、财产损失的大小，分为4个等级。

错

586.当发生中型及以上气象灾害后，地市级气象主管机构应当立即赴现场进行实地调查和评估。

错

587.灾害过程中，对灾害情况、灾害对社会经济发展的影响以及气象预报服务工作做出全面评估。

错

588.“灾害开始日期”、“灾害结束日期”指本次灾害性天气过程发生的起止时间，两个时间可以相同，按年-月-日填报。

对

589.“记录编号”是由人工生成的记录唯一性标识。

错

590.“死亡人口”指以气象灾害为直接或间接原因导致死亡的人口数量含非常住人口。

错

591.“失踪人口”指以气象灾害为直接原因导致下落不明、确认死亡的人口数量含非常住人口。

错

592.“受伤人口”指以气象灾害为直接原因导致的受伤人口数量含非常住人口。

对

593.“直接经济损失”指本次灾害造成的全社会各种直接经济损失的总和（包括因灾停产、停运造成的间接经济损失）。

错

594.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》，中国气象局依托中央财政“三农”服务专项，按照“有领导机构、有信息员队伍、有信息服务站、有监测预警网络、有风险地图、有应急预案、有科普计划、有反馈机制”的“八有”标准，开展气象灾害防御示范乡(镇)创建。

对

595.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》,果园小气候自动观测系统应尽量设在示范园中部，距离道路10m以上，避免边界效应对果园小气候观测的影响，观测设备距离果树树冠外围不应超过2m。

错

596.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》,林果示范园的选择应结合当地现代林果产业示范区、基层林果业技术推广站进行。示范园要求与当地中长期土地利用规划一致，栽培稳定，产业在当地持续发展5年以上，面积在30亩以上，所在区域林果大面积集中连片种植。

错

597.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》,示范田块应满足“旱能灌、涝能排”的基本要求，交通需便利，通讯正常、稳定。

对

598.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》,示范县应开展“直通式”农业气象服务，实现农业气象服务信息村屯覆盖率达95%以上。

错

599.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》,示范县应设置农业气象服务岗位，有2名以上相对固定的专职农业气象服务人员，其中至少1人为农业气象专业本科以上学历或经过省级及以上气象部门组织的农业气象专业培训并获合格证书。

错

600.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》,根据水稻生产对热量、温度、水分等气候条件的要求，以空间分辨率不低于100m错100m的精度，按照适宜、较适宜、基本适宜三个等级开展水稻适宜种植气候区划，为水稻合理布局提供决策服务。

对

601.水稻实景监测设备的传感器(相机)安装高度一般为300cm左右。

对

602.乡、村级预案要在摸清气象灾害危险区域、安置点的基础上，采用简明的图表方式，明确群众转移路线。

对

603.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中,对一些特殊的单位，如受灾人口出现“户”.倒塌或损坏房屋出现“幢”等，按1对3的关系换算。1户为3人，1幢房屋为3间。

对

604.《气象灾害防御条例》所称气象灾害是指台风、暴雨(雪)、寒潮、大风(沙尘暴)、低温、温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、霾和大雾等所造成的灾害。

错

605.《国家气象灾害应急预案》适用于我国范围内台风、暴雨(雪)、寒潮、大风(沙尘暴)等气象灾害和因气象因素引发的地质灾害、海洋灾害等。

错

606.气象灾害防御示范乡(镇)所在县政府无须匹配气象防灾减灾工作建设所需资金，只需本乡镇匹配相应资金即可。

错

607.水旱灾害、地质灾害、海洋灾害、森林草原火灾等因气象因素引发的衍生、次生灾害的防御工作,应当遵守《气象灾害防御条例》的规定。

错

608.《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》中规定，对于省或地市掌握的多个市或多个县的合计灾情数据，应尽可能查明本次灾害发生的范围，确定具体县(市)，在此基础上，调查、核实其中各县在本次灾害过程中的灾情数据，并从合计灾情数据中逐县分离。对剩余的灾情数据，则平均分配到其他各县，并在“备注”字段填报‘本记录为平均数据’。

对

609.根据《气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》规定，中型气象灾害是指:因灾死亡3人(含)以上30人以下，或者伤亡总数30人(含)以上100人以下，或者直接经济损失1000万元(含)以上1亿元以下的。

错

610.《国家气象灾害应急预案》中，气象灾害受灾群众生活救助工作，由国务院组织实施。

错

611.当预计或发生突发气象灾害时，实行24小时值班。基层台站预报员、值班领导要在岗值守，直至突发气象灾害结束。

对

612.按照《降水量等级》(GB-T28592-2012)降水量等级划分标准24小时降水量≥200毫米为特大暴雨。

错

613.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》要求，县、乡级人民政府有关部门，学校、医院、社区、工矿企业、建筑工地等要指定专人负责气象灾害预警信息接收传递工作。

对

614.《全国气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》明确，为保证气象灾情年报实时性，每年1月10日省级气象部门上报上一年的灾情。

对

615.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》,根据水稻生产对热量、温度、水分等气候条件的要求，以空间分辨率不低于100m×100m的精度，按照适宜、较适宜、基本适宜三个等级开展水稻适宜种植气候区划，为水稻合理布局提供决策服务。

对

616.根据《人工影响天气管理条例》规定，农业、水利、林业等有关部门应当及时无偿提供实施人工影响天气作业所需的灾情、水文、火情等资料。

对

617.市级要制定暴雨、高温、凝冻、冰雹、雷电、大风、大雾、寒潮、暴雪等九类气象灾害预警分级标准。

错

气象预警预报

一、单选题

1.冰雹是直径在__A__毫米以上的固态降水物。

A、5

B、3

C、2

D、4

2.逆温层指的是温度随高度__C__的某层大气。

A、视具体情况而定

B、不变

C、升高

D、降低

3.__B__是指中心气压高于四周气压的闭合系统，当处于该系统控制时常代表天气晴。

A、低气压

B、高气压

C、鞍形气压区

D、低压槽

4.T-lnP图上，层结曲线表示测站上空__B__状况。

A、露点温度垂直分布

B、气温垂直分布

C、风速垂直分布

D、湿度垂直分布

5.T-lnP图上表示气块温度升降的曲线叫做__A__，而大气实际温度分布曲线叫做____。在抬升凝结高度以上，状态曲线与层结曲线的第一个交点叫____，状态曲线与层结曲线的第二个交点叫做____。

A、状态曲线、层结曲线、自由对流高度、对流上限

B、层结曲线、状态曲线、自由对流高度、对流上限

C、状态曲线、层结曲线、对流上限、自由对流高度

6.T-lnP图上气块温度升降的曲线叫__A__。

A、状态曲线

B、层结曲线

7.槽线是等压面图上低压槽内__C__曲率最大处的连线。

A、反气旋性

B、无

C、气旋性

D、螺旋性

8.大气层结稳定度主要取决于__C__。

A、风随高度的变化情况

B、能见度随高度的变化情况

C、气温随高度的变化情况

D、气压随高度的变化情况

9.大气运动总是受质量守恒、__B__、能量守恒等基本物理定律所控制。

A、牛顿第一定律

B、动量守恒

C、热力学第一定律

10.地面大风区经常是在__B__附近和高压的边缘区域。

A、高压边缘

B、低压中心

C、高压中心

D、低压边缘

11.地面填图中，当填写的气压数字为995，表示的气压值为__B__。

A、999.0hPa

B、999.5hPa

C、99.5hPa

D、1099.5hPa

12.地形等压线以波状线表示，通常分析在山脉的__A__一侧，其走向与山脉走向大致平行。

A、迎风坡

B、山顶

C、背风坡

13.对流变化是指空气的__A__引起的局地温度变化。

A、垂直运动

B、湍流运动

C、水平运动

D、上升运动

14.控制大气运动的基本定律包括动量守恒、质量守恒和__B__。

A、位温守恒

B、能量守恒

C、热量守恒

D、净压力守恒

15.梅雨锋属于__D__。

A、冷锋

B、锢囚锋

C、暖锋

D、准静止锋

16.能促进气块垂直运动的气层叫做__A__；抑制气块垂直运动的气层叫做____；既不促进也不抑制气块垂直运动的气层叫做____。

A、不稳定层结、稳定层结、中性层结

B、不稳定层结、中性层结、稳定层结

C、稳定层结、不稳定层结、中性层结

17.暖锋前部由于高空强暖平流减压作用，故常有__D__中心。

A、正变压

B、大变压

C、零变压

D、负变压

18.暖锋前有暖平流，地面____；冷锋后有冷平流，地面____。

A、减压，增压

B、增压，增压

C、减压，减压

D、增压，减压

19.地形受摩擦影响是随高度降低而__A__的。

A、增大

B、减小

C、不变

20.天气现象主要发生在哪一层____。

A、热层

B、平流层

C、中层

D、对流层

21.雾和霾最大的区别是__C__。

A、雾会出现视程障碍，霾引起污染 雾较霾的能见度大

B、雾是大气的气溶胶系统，霾不是

C、雾出现时空气湿度接近饱和，霾出现时空气较为干燥

22.在T__B__lnP图上温度层结曲线和露点层结曲线下部紧靠、上部分离，呈“喇叭状”配置时，有利于出现____天气。

A、雾

B、雷暴大风

C、寒潮

D、暴雨

23.在不计摩擦的情况下，等压线和等高线的分析遵循__A__原则，即等压线和等高线都与风向平行，在北半球，“背风而立，低压在左，高压在右”。

A、地转风

B、热成风

C、变压风

D、梯度风

24.《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出，作为一种约定俗成，离开雷达的径向速度为__A__，流向雷达的径向速度为____(这只是大部分型号雷达的约定，某些型号雷达的约定与此相反)。

A、正，负

B、负，正

25.__C__风暴是一种具有特殊结构的强风暴，常伴有强风、局地暴雨、冰雹、下击暴流，龙卷，在低层风暴的运动右后方为钩状回波。

A、脉冲单体

B、多单体

C、超级单体

26.《多普勒天气雷达原理与业务应用》中，__A__是地面大风的一个很好的指示。

A、弓形回波

B、零度层亮带

C、三体散射

D、超折射地物回波

27.《多普勒天气雷达原理与业务应用》中，降水回波的反射率因子一般在__B__以上。

A、10dBz

B、15dBz

C、20dBz

D、5dBz

28.层状云降水回波的强度很少超过__B__。

A、25DBZ

B、35DBZ

C、45DBZ

D、15DBZ

29.垂直风切变是指__C__随高度的变化，垂直风切变的大小往往和形成风暴的强弱有关。

A、旋转风

B、切变风

C、水平风

D、垂直风

30.垂直累积液态水含量VIL是____的垂直累积，代表了风暴的综合强度。

A、回波高度

B、强度梯度

C、反射率因子

D、水汽

31.当雷达发出的电磁波投射到降水粒子上时，它们就散射电磁波，雷达回波就是被雷达天线所接收的__A__。

A、后向散射波

B、前向散射波

C、散射波

32.多普勒雷达在离开雷达的任何一点只能测量该处降水物质__C__的径向速度。

A、向着雷达

B、离开雷达

C、沿着雷达

D、相对雷达

33.多普勒速度图上，某一点所谓零速度是指该点处的实际风向__B__。

A、与该点的径向成45°交角

B、垂直于该点的径向

C、不确定

D、平行于该点的径向

34.多普勒天气雷达的径向速度场，径向速度的大小和正负是通过颜色变化表示的，作为一种约定俗称成，一般暖色表示__A__，冷色表示____。

A、远离雷达的速度，朝向雷达的速度

B、速度小，速度大

C、朝向雷达的速度，远离雷达的速度

D、速度大，速度小

35.多普勒天气雷达发射脉冲形式的电磁波，电磁波在向前传播过程中遇到降水天气系统或其他目标物会将电磁波向四面八方散射，其中一部分__C__的散射波可以返回到雷达方向，被雷达接收和处理。

A、向前

B、向下

C、向后

36.多普勒天气雷达图像关于降水回波以下叙述错误的是__C__。

A、降水回波的反射率因子一般在15dBZ以上

B、纯粹层状云结构比较均匀

C、层状云降水回波的强度很少超过25dBZ

D、纯粹的积状云降水反射率因子回波结构比较密实，反射率因子梯度较大

37.多普勒天气雷达与常规天气雷达的主要区别在于__D__。

A、前者可以测雨

B、前者是模拟信号

C、前者是数字信号

D、前者可以测量目标物沿雷达径向的速度

38.弓形回波是指快速移动的、凸状(顺移动方向)的__C__。

A、带状回波

B、块状回波

C、线状回波

39.积状云降水通常具有比较密实的结构，其强度中心的反射率因子通常在__C__以上。

A、15dBZ

B、20dBZ

C、35dBZ

D、30dBZ

40.在多普勒速度图上，某一点所谓零速度是指该点处的实际风向__A__。

A、垂直于该点的径向

B、行于该点的径向

C、该点的径向成45°交角

41.《卫星气象学》中指出，水汽图像上，色调越白表示大气__A__。

A、水汽含量越高

B、温度越高

C、反照率越大

D、温度越低

42.红外云图上，物像的色调决定于__C__。

A、云的厚度

B、反照率和太阳高度角

C、表面温度

D、水汽含量

43.可见光云图的色调取决于物体的__A__。

A、反照率

B、表面温度

C、云顶高度

D、水汽含量

44.“2小时内发生雷电活动的可能性非常大，或者已经有强烈的雷电活动发生，且可能持续，雷电灾害事故发生的可能性非常大。”这段文字是对雷电__C__预警信号含义的正确描述。

A、蓝色

B、黄色

C、红色

D、橙色

45.“6小时内将发生雷电活动，可能会造成雷电灾害事故”，这段文字是对雷电__D__预警信号含义的正确描述。

A、红色

B、蓝色

C、橙色

D、黄色

46.按照我国现有业务规定，高温灾害标准是指某站日最高气温达到37℃或以上的气温值，分为两个级别__A__。

A、37℃或以上和40℃或以上

B、37℃或以上和38℃或以上

C、37℃和40℃

D、36℃或以上和39℃或以上

47.按照我国现有业务规定，临近预报是指未来__A__小时天气参量的描述。

A、0—2小时

B、0—6小时

C、0—3小时

D、0—12小时

48.暴雨橙色预警信号是指:__A__降水量将达50毫米以上，或已达50毫米以上且降雨可能持续。

A、3小时

B、12小时

C、6小时

D、24小时

49.暴雨红色预警信号标准是：__B__。

A、6小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续

B、3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续

C、3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续

D、6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续

50.冰雹预警信号分__A__级，分别以____表示。

A、二级橙色、红色

B、四级蓝色、黄色、橙色、红色

C、三级黄色、橙色、红色

D、三级蓝色、黄色、橙色

51.大雾橙色预警信号发布标准是：未来6小时内出现能见度小于__A__的浓雾。

A、200米

B、500米

C、1000米

D、50米

52.大雪量级的12小时降雪量和24小时降雪量标准分别是：__C__。

A、2.0～4.9；5.0～9.9

B、2.0～4.9；6.0～9.9

C、3.0～5.9；5.0～9.9

D、3.0～5.9；6.0～9.9

53.当风力等级为8级时，对应于空旷平地标准高度(10米)处的风速范围应为__B__。

A、13.9～17.1米/秒

B、17.2～20.7米/秒

C、10.8～13.8米/秒

D、20.8～24.6米/秒

54.当同时出现或者预报可能出现多种气象灾害时，可以按照相对应的标准__C__发布多种预警信号。

A、分别

B、先后

C、同时

55.根据《气象灾害预警信号发布与传播办法》：24小时内最低气温将要下降12℃以上，最低气温小于等于0℃，陆地平均风力可达6级以上；或者已经下降12℃以上，最低气温小于等于0℃，平均风力达6级以上，并可能持续。是寒潮预警信号的哪级标准__D__。

A、寒潮黄色预警信号

B、寒潮红色预警信号

C、寒潮蓝色预警信号

D、寒潮橙色预警信号

56.未来24小时内出现气温降温幅度≥8℃，或48小时内连续降温幅度≥10℃，或72小时内连续降温幅度≥12℃，且风力6级以上，日最低气温下降至__A__的天气时，发布寒潮预报。

A、≤4℃

B、≤8℃

C、≤2℃

D、≤6℃

57.预警信号与级别依据气象灾害造成的危害程度、紧急程度的发展和发展态势一般依次用__D__表示。

A、橙、蓝、黄、红

B、橙、蓝、黄、红

C、蓝、橙、黄、红

D、蓝、黄、橙、红

58.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》工作目标指出，力争到2015年，气象灾害预警信息公众覆盖率达到__B__以上。

A、85%

B、90%

C、95%

D、80%

59.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作意见》国办发〔2011〕33号文件的总体要求：深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、预防为主，政府主导、部门联动，统一发布、分级负责，以保障人民生命财产安全为根本，以提高预警信息发布__C__为重点。

A、有效性和覆盖面

B、准确率和时效性

C、时效性和覆盖面

D、准确率和有效性

60.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作意见》国办发〔2011〕33号文件要求，积极推进国家突发公共事件预警信息发布系统建设，形成__D__相互衔接、规范统一的气象灾害预警信息发布体系。

A、国家、省、地三级

B、省、地、县、乡四级

C、国家、省、地、县、乡五级

D、国家、省、地、县四级

61.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作意见》国办发〔2011〕33号文件规定，因气象因素引发的次生、衍生灾害预警信息由有关部门和单位制作，根据__C__授权按预警级别分级发布，其他组织。

A、国务院气象主管机构

B、气象部门

C、政府

D、各级气象主管机构

62.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作意见》国办发〔2011〕33号文件要求，要加快推进__C__建设，实现与气象灾害预警信息发布体系有效衔接，进一步提升预警信息在偏远农村、牧区、山区的传播能力。 A.国家应急广播体系

A、国家无线广播体系

B、国家移动广播体系

C、国家应急广播体系

63.Ⅲ级气象灾害预警信号为__C__。

A、严重级，用橙色表示

B、一般级，用蓝色表示

C、较重级，用黄色表示

D、特别严重级，用红色表示

64.__B__是防灾减灾工作的关键环节，是防御和减轻灾害损失的重要基础。

A、加强气象灾害监测预警及应急演练

B、加强气象灾害监测预警及信息发布

C、加强气象科普宣传及应急演练

D、加强气象灾害监测预警网络建设

65.《国务院办公厅关于加强气象灾害监测预警及信息发布工作的意见》中第一句灾害性天气警报和气象灾害预警信号解除时，媒体和单位应当及时更新，不得传播__D__的灾害性天气警报和气象灾害预警信号。

A、不正确

B、错误

C、有疑误

D、过时

66.绝热上升的气块总是__D__。

A、压缩，变暖

B、压缩，冷却

C、膨胀，变暖

D、膨胀，冷却

67.利用新一代天气雷达，简单有效地判断是否有大冰雹时，应着重分析强回波区__B__dBZ相对于0℃和-20℃等温线高度的位置。

A、25～35

B、45～55

C、35～45

D、20～35

68.饱和气块在绝热上升过程中，叙述正确的是__B__。

A、位温保守

B、假相当位温保守

C、温度保守

D、水汽压保守

二、多选题

1.按地理分类，气团主要有__ABDE__。

A、北极气团(冰洋气团)

B、极地气团

C、副热带气团

D、热带气团

E、赤道气团

2.暴雨产生必须满足的条件是__ABD__。

A、较长的维持时间

B、充分的水汽供应

C、较强的冷空气补充

D、强烈的上升运动

3.比例尺的表示方法有：__ABCD__。

A、斜线图解式

B、比例式

C、图解式

D、复式图解式

4.从机制分析，某一地区降水的形成，大致有条件__BCD__。

A、热力条件

B、云滴增长条件

C、水汽条件

D、垂直运动条件

5.大气运动控制方程组包含__BCD__。

A、涡度方程

B、热力学方程

C、运动方程

D、连续方程

E、参数化方程

6.大气运动受__ABC__等基本物理定律所支配。

A、能量守恒定律

B、动量守恒定律

C、质量守恒定律

7.当飑线过境时，气象要素会发生剧烈变化，包括__ABCD__。

A、气压涌升

B、风力猛增

C、风向突变

D、气温急降

8.地形对降水的影响表现在__ABD__。

A、强迫抬升

B、地形的云物理作用

C、地形阻挡作用

D、地形辐合

9.分析地面天气图上锋面位置要分析那些要素：__ABCDEF__。

A、气压

B、变压

C、露点

D、降水

E、温度

F、风场

10.锋面的坡度与__ADE__等因素有关。

A、纬度

B、经度

C、冷空气的厚度

D、锋面两侧的风速差

E、锋面两侧的温度差

11.锋位于__AC__内。

A、隐形槽

B、高压脊

C、低压槽

D、闭合高压中心

12.辐射雾形成的必要条件有__ACD__。

A、没有明显的水平或垂直交换

B、昼夜温差较大

C、有足够的辐射冷却时间

D、近地层湿度大

13.根据锋的不同伸展高度，可分为__ACD__。

A、高空锋

B、极锋

C、对流层锋区

D、地面锋

14.根据锋在移动过程中冷暖气团所占主次地位可将锋分为__ABCD__。

A、准静止锋

B、暖峰

C、锢囚锋

D、冷锋

15.根据气团的不同地理类型，锋可分为：__ABD__。

A、极锋

B、冰洋锋

C、锢囚锋

D、副热带热带锋

16.关于等值线的描述，以下正确的是__ABC__。

A、同一条等值线上要素值处处相等

B、等值线一侧的数值必须高于另一侧的数值

C、等值线不能相交，不能分枝，不能在图中中断

D、相邻两条等值线的数值只差一个间隔，不能相等

17.基本力是大气与地球或大气之间的相互作用而产生的真实力，它们的存在与参考系无关。基本力包括:__ABE__。

A、摩擦力

B、气压梯度力

C、地转偏向力

D、惯性离心力

E、地心引力

18.梅雨根据阻高个数可分为__ABC__。

A、三型

B、双阻型

C、单阻型

D、多阻型

19.描述大气运动的基本方程有__ABCD__。

A、状态方程

B、连续方程

C、运动方程

D、热力学能量方程

20.气团主要是指气象要素__BE__水平分布比较均匀的大范围的空气团。在同一气团中，各地气象要素的垂直分布(或它们的稳定度)，几乎相同，天气现象也大致一样。

A、风向风速

B、湿度

C、气压

D、大范围的垂直运动

E、温度

21.气象上的重力，除在__CD__外，并不指向地球中心。

A、极圈

B、南北回归线

C、赤道

D、极地

22.台风暴雨主要类型有__ABD__。

A、台风与西风带系统或热带其它系统共同作用造成暴雨

B、台风环流本身造成暴雨

C、台风大风和暴潮造成暴雨

D、因地形作用，台风暖湿气流被迫抬升造成暴雨

23.台风大多数发生在纬度__BC__。

A、0-5N之间

B、5-20N之间

C、5-20S之间

D、0-5S之间

24.天气系统是指__AD__。

A、锋面、低压、高压

B、天气图上所展现出的高、低压和锋面分布特征

C、云雨、风、温度

D、气旋和反气旋等

25.天气学主要研究与中短期天气变化有关的__ABC__尺度运动。

A、大

B、中

C、小

D、行星

26.一般降水预报通常只要分析__AB__条件。

A、垂直运动

B、水汽条件

C、持续时间

D、稳定度

27.在地面天气图上，锋生常发生在__BD__中。

A、辐合槽

B、低压

C、高压

D、低槽

28.中国的暴雨主要由__ABC__引起的。

A、气旋性涡旋

B、台风

C、锋面

D、东风波

29.常见的虚假回波有哪些__ABCDE__。

A、地物回波

B、旁瓣回波

C、圆点状晴空回波

D、超折射回波

E、飞机、飞鸟、昆虫回波

30.地物杂波主要有__BC__类型。

A、间歇性杂波

B、固定地物杂波

C、超折射

D、奇异杂波

31.非降水回波包括__ABCDE__。

A、昆虫和鸟的回波

B、地物回波

C、云的回波

D、大气折射指数脉动引起的回波

E、海浪回波

32.降水的反射率因子回波可分为__ACE__。

A、积云降水回波

B、卷云降水回波

C、积云层状云降水回波

D、卷层云降水回波

E、层状云降水回波

33.雷达数据采集子系统由__ABCD__组成。

A、信号处理器

B、接收机

C、发射机

D、天线

34.目前我国CINRAD-SA降水模式中使用的体扫模式为__AB__。

A、VCP11

B、VCP21

C、VCP31

35.新一代天气雷达主要由__ACD__构成。

A、主要用户终端PUP

B、雷达控制台UCP

C、雷达数据采集系统RDA

D、雷达产品生成器RPG

36.信号处理器的重要功能__ACD__。

A、地物杂波消除

B、作为整个雷达的控制中心

C、以及退多普勒数据的距离折叠

D、模拟信号向数字化的基本数据的转换

37.以下关于dBZ描述正确的是：__AD__。

A、dBZ是反射率因子的对数表示

B、dBZ值越大，降水也越大

C、dBZ是回波实际功率与最小可测功率比值的对数表示

D、dBZ和Z的换算关系是：dBZ=10log(Z)

38.以下哪些属于强对流天气__ABCD__。

A、直径超过2cm的冰雹

B、任何级别的龙卷

C、超过八级的雷暴大风

D、短时强降水或暴洪

39.以下是非气象回波的有__ABD__。

A、海浪回波

B、异常折射回波

C、晴空回波

D、地物回波

40.《卫星气象学》中指出，卫星云图上云的结构形式有__ABCDE__。

A、带状

B、涡旋状

C、波状

D、细胞状

E、团状

41.湖泊云图与海洋在可见光上呈__AD__色，是因为他们的反照率最____。

A、低

B、高

C、白

D、黑

42.卫星图像有两种：__DF__。

A、可见光云图

B、红外云图

C、静止卫星云图

D、水汽图

E、极轨卫星云图

F、卫星云图

43.卫星云图上，识别云的判据有__ABC__。

A、结构形式、范围大小

B、暗影、纹理

C、边界形状、色调

D、面积大小

44.下列关于层状云在可见光云图上的特征说法正确的时：__BC__。

A、尺度范围比较小

B、边界光滑整齐清楚

C、表现为一片光滑均匀的云区

D、色调亮白且不均一

45.当雷暴高压移过测站时，该站将发生__ABCD__等气象要素的显著变化。

A、气温下降

B、气压涌升

C、露点或绝对湿度下降

D、相对湿度上升

46.PUP可以通过__ACD__方式向PRG申请产品。

A、警报配对产品

B、模拟信号数字化转换

C、一次性请求

D、常规产品清单

47.判断大冰雹的有效指标是__BCDE__。

A、高的融化层高度

B、风暴顶辐散

C、具有宽大的WER或BWER的回波特征

D、大VIL值

E、≥45dBz的反射率因子高度扩展-20℃等温线高度以上

48.以下关于大冰雹的雷达回波特征中正确的有__ABCE__。

A、强回波区扩展到-20℃等温线高度之上

B、垂直累积液态水含量VIL大

C、具有宽阔的弱回波区WER或有界弱回波区BWER

D、C波段雷达出现三体散射

E、风暴顶辐散

49.下列因素中，哪些有利于强冰雹的发生__BCD__。

A、对流层中低层环境温度直减率较大

B、环境垂直风切变较大

C、CAPE值较大

D、0℃层高度不宜太高

50.下列哪些因素有利于短时暴雨的产生：__ABCF_。

A、低空急流较强

B、雷达回波在某处停滞不动

C、风暴顶强辐散

D、低层反射率因子较小

E、环境垂直风切变较大

F、列车效应(强回波反复经过同一地点)

51.发布预警信号的气象灾害类别有__ABC__。

A、大雾

B、大风

C、暴雨

D、低温冷害

52.干旱预警信号分为哪几类__AB__。

A、红色

B、橙色

C、黄色

D、蓝色

53.关于《气象灾害预警信号发布业务规定》中的内容，下列描述正确的是__ACD__。

A、发布(含变更)和解除预警信号后，应在十五分钟内通过灾情直报系统上传中国气象局，供全国共享

B、橙色、黄色、蓝色预警信号由气象台台长或者其授权人员签发，红色预警信号由分管局领导或者其授权人员签发

C、同时出现或者预报可能出现多种气象灾害时，可以按照相对应的标准同时发布多种预警信号

D、气象灾害预警信号发布后，若灾害状况维持同一预警标准并且长时间持续，每天只需确认一次预警信号，不需连续多次发布预警信号

54.冷空气等级(GB/T20484-2006)划分原则采用受冷空气影响的地区在一定时段内__BC__指标来具体划分。

A、日平均气温的下降幅度

B、日最低气温

C、日最低气温的下降幅度

D、日平均气温

55.请选择下列正确的预警信号级别：__BCE__。

A、干旱预警信号分二级，分别以黄色、橙色表示

B、雷电预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示

C、冰雹预警信号分二级，分别以橙色、红色表示

D、大风(除台风外)预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示

E、大雾预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示

F、高温预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示

56.霜冻预警信号分为哪几级__AC__。

A、三级

B、蓝色、黄色、橙色、红色

C、蓝色、黄色、橙色

D、四级

57.同时出现或者预报可能同时出现多种气象灾害时，可以__BD__。

A、按照最严重的一种灾害发布预警信号

B、按照对应的标准同时发布多种预警信号

C、按固定时间间隔依次发布各种气象灾害的预警信号

D、挂一种预警信号的标志，但提示语中可包括多种气象灾害的

58.雾的等级分为哪几类__ABCDE__。

A、轻雾

B、浓雾

C、大雾

D、强浓雾

E、特强浓雾

59.下列哪些是寒潮的标准__AD__。

A、最低气温48小时内下降10℃以上,且最低气温下降到4℃以下

B、最低气温72小时内下降10℃以上,且最低气温下降到4℃以下

C、最低气温48小时内下降8℃以上，且最低气温下降到4℃以下

D、最低气温24小时内下降8℃以上，且最低气温下降到4℃以下

60.下述预警信号标准正确的有哪些__BCD__。

A、冰雹红色预警是指：3小时内出现冰雹可能性极大，并可能造成重雹灾

B、道路结冰黄色预警信号是指：当地面温度低于0℃，出现降水，12小时内可能出现对交通有影响的道路结冰

C、暴雨橙色预警信号是指:3小时降水量将达50毫米以上，或已达50毫米以上降雨可能持续持续

D、雷电橙色预警信号是指：2小时内发生雷电活动的可能性很大，或者已经受雷电活动影响，且可能持续，出现雷电灾害事故的可能性比较大

61.以下预警信号发布正确的是__ABC__。

A、发布橙色森林火险预警信号

B、发布黄色大雾预警信号

C、发布蓝色大风预警信号

D、发布蓝色沙尘暴预警信号

E、发布红色霜冻预警信号

62.预报“中雨”时，下列降水预报检验说法正确的是__ABC__。

A、实况为＞250.0mm降雨时，评定为“特大暴雨漏报”

B、实况为10.0-24.9mm降雨时，评定为“中雨正确”

C、实况为25.0-49.9mm降雨时，评定为“大雨漏报”

D、实况为0.1-9.9mm降雨或无降水时(包含0.0mm)，评定为“中雨正确”

63.预警信号的级别依据气象灾害可能造成的__BCD__，一般划分为四级：Ⅳ级(一般)、Ⅲ级(较重)、Ⅱ级(严重)、Ⅰ级(特别严重)，依次用蓝色、黄色、橙色、红色表示，同时以中英文标识。

A、灾害种类

B、紧急程度

C、发展态势

D、危害程度

64.灾害性天气警报的内容要明确灾害性天气的__ABCD__等。

A、影响时间

B、强度

C、种类

D、影响区域

65.在中国气象局令第16号《气象灾害预警信号发布与传播办法》中，__ABCE__气象灾害预警信号的级别和颜色都相同。

A、大雾

B、道路结冰

C、高温

D、霜冻

E、沙尘暴

66.预警信号的发布用语应当遵循“重点突出、简明扼要、通俗易懂”原则，准确描述__ABCDE__、防御指南等。影响区域应当尽可能明确具体、表述清楚。

A、灾害种类

B、预警信号等级

C、发布时间

D、发布台站

E、实况和发展趋势

67.根据《气象灾害预警信号发布与传播办法》(中国气象局16号令)，下列所列灾害性天气中，哪几种灾害性天气的预警信号分为蓝色、黄色、橙色、红色四级。(ACDEF)

A、寒潮

B、高温

C、暴雨

D、台风

E、大风

F、暴雪

68.关于构建无缝隙精细化气象预报业务，以下说法正确的有__BC__。

A、短时预报(0-12小时).开展每3小时滚动制作、时空分辨率分别为3小时和1公里的气象要素格点预报和灾害性天气落区格点预报，并根据天气变化及时更新

B、中短期预报(0-10天).建立0-10天气象要素格点、站点一体化预报和灾害性天气落区格点预报业务，24小时预报逐小时滚动制作、时空分辨率达到1小时和1公里，24-72小时预报每3小时滚动制作、时空分辨率达到3小时和2.5公里

C、临近预报(0-2小时).开展每6分钟滚动制作、时空分辨率分别为10分钟和1公里的突发灾害性天气落区格点预报

D、延伸期预报(11-30天).开展逐日更新、时空分辨率为1天和10-30公里的全国气温、降水等主要气象要素格点、站点预报业务，建立逐月更新的精细到县的重要天气过程预测业务

69.《现代气象预报业务发展规划(2016—2020年)》中指出，应用__ABCD__等现代信息技术，实现MICAPS、CIPAS和数值模式等技术系统的开源开放，形成汇集众智、激励众创和成果共享的业务循环发展生态。

A、云计算

B、互联网+

C、智能化

D、大数据

70.现代气象预报业务发展规划到2020年，建成“__ABCE__”的现代气象预报业务体系，气象预报业务整体实力达到同期世界先进水平。

A、人才队伍强大

B、业务管理科学

C、核心技术先进

D、业务平台集成

E、预报预测精准

71.热成风与__CD__平行，背风而立高温在右，低温在左。

A、对东亚大槽形成的作用

B、等压线

C、平均温度线

D、厚度线

三、判断题

1.垂直梯度力反应由垂直气压形成的力，力的大小与空气密度成正比。

错

2.对流层内的水汽量都是随高度而减小的。

对

3.环境温度递减率大于干绝热减温率的大气状态，此时气块抬升后温度高于环境空气温度，为绝对稳定大气。

错

4.“中低压”和“中气旋”的主要区别是在风场上，前者没有明显的气旋式环流。

对

5.MCC形成在弱强迫大气环境中。

对

6.PP法是根据预报量和预报因子的同时性的加权组合，利用历史观测资料来确定局地天气要素。

对

7.冰雹是指一种直径大于5mm的固体降水。

对

8.冰雹天气有几种基本型，分别为高空冷槽型、高空冷涡型、高空西北气流型、南支槽型。

对

9.赤道辐合带又称热带辐合带、赤道锋，是南北半球两个副热带高压之间气压最低、气流汇合的地带，也是热带地区主要的、持久的大型天气系统，有时甚至可以环绕地球一圈。

对

10.处于中纬度地带的我国，主要受西风带的天气系统影响和控制。

对

11.垂直方向的环流分为直接环流和间接环流两种，暖空气上升、冷空气下沉称为直接环流，使锋面减弱；暖空气下沉、冷空气上升称间接环流，使锋面加强。

对

12.从6月到7月初副热带高压脊线位置移到22-25N，这时切变线多位于江淮流域，称之为江淮切变线。

对

13.从垂直方向看，低压中心随高度向冷区倾斜，高压中心随高度向暖区倾斜。

对

14.从垂直方向看，低压中心随高度向暖区倾斜，高压中心随高度向冷区倾斜。

错

15.大气层结稳定度主要取决于气压随高度的变化情况。

错

16.大气的垂直特征尺度，决定了大气的准静力平衡和准地转特点，大气的温度分布基本上决定了位势场和流场分布。

对

17.大气环流的最终能源还是来自太阳辐射，赤道和极地的下垫面接受太阳辐射的差异及其年变化支配者大气环流及其年变化。

对

18.当高空槽线超前于地面冷锋位置时，常常容易导致剧烈的锋面天气。

对

19.等位势面和等高面都是水平面。

错

20.等温线的密集带是冷、暖空气温度对比较小的地带。

错

21.等温线和等高线密集，且两者垂直的温度平流最强。

对

22.地转风风速大小与水平气压梯度成正比，等压线越密集，地转风越大。

对

23.地转风风速大小与纬度成反比。

对

24.地转涡度平流对于南北向槽脊的作用可概括为对槽脊的移动有影响，不影响槽脊的发展。

对

25.东北冷涡是指在我国东北附近地区具有一定强度、能维持3～4天、具有深厚冷空气高空的气旋性涡旋，一年四季都可出现，以4、5月为最多，以8月和2、3月为最少。

错

26.东亚季风形成的因子是太阳辐射的经向差异、海陆热力差异、青藏高原与大气之间的热力差异。

对

27.东亚夏季风的水汽主要来自于南海和西太平洋。

对

28.东亚夏季风是相对于印度夏季风的一个独立的季风系统。

对

29.冬季，青藏高原对于四周的自由大气来说是个冷源。

对

30.对60°N地区而言，爆发性气旋是指气旋发展速度达到24小时内中心气压下降大于24hPa的气旋。

对

31.对流层上部的极锋上空有一个极锋急流中心，而在副热带锋区上空有一个副热带西风急流中心。

对

32.对流性天气的触发机制有天气系统造成的系统性上升运动、地形的抬升作用和局地热力抬升作用。

对

33.厄尔尼诺(El Nino)现象是指发生在赤道太平洋东部和中部的海水表面大范围持续异常增暖的现象。

对

34.高空冷涡和高空西北气流是影响我国冰雹天气的两类重要天气系统。

对

35.高空冷涡是大尺度环流系统，从低空到高空都有表现，是比较深厚的天气系统。

对

36.高空有冷平流，低空有暖平流的区域，大气层结的不稳定度将增大。

对

37.根据地转偏差与加速度关系，高层西风加速必然强迫产生北风分量的地转偏差，低层西风减速则强迫产生南风分量的地转偏差。

错

38.根据静力学原理，两层等压面之间的厚度与这两层之间的温度成反比。

错

39.根据梯度风的原则，在低压区，等压线分析得密集一些；在高压区，分析得稀疏些，在高压中心附近基本上应是均压区。

对

40.根据统计，在中纬度地区，陆地上地面风风速约为地转风风速的30%-45%；在海上约为60%-70%。

错

41.根据云的微物理理论，降水系统中的冷云层越厚，越有利于高降水效率的产生。

错

42.寒潮降温预报主要考虑的影响气温变化的因子为温度平流、垂直运动、非绝热因子对局地气温变化的影响。

对

43.寒潮冷锋随高度向暖空气一侧倾斜。

错

44.寒潮是指时某地日最低(或日平均)气温24小时内降温幅度大于等于8℃，或48小时内降温幅度大于等于10℃，或72小时内降温幅度大于等于12℃，而且使该地日最低气温小于等于4℃的冷空气活动。

对

45.寒潮天气系统包括极涡、极地高压、寒潮地面高压、寒潮冷锋。

对

46.寒潮中期天气过程的倒Ω流型演变可以分为3个阶段：初始阶段、酝酿阶段、爆发阶段。

对

47.基本方程中一些主要项的特征主要依赖于运动的垂直尺度。

错

48.极地高压是一个深厚的冷性高压。

错

49.急流是指一股强而窄的气流带，急流中心最大风速在对流层上部必须大于等于30m/s，它的风速水平切变量级为每百公里5m/s，垂直切变量级为每千米5～10m/s。

对

50.急流轴的左侧风速具有气旋性切变，右侧风速就有反气旋式切变，如果流线曲率很小，那么急流轴的左侧相对涡度为负，右侧相对涡度为正。

错

51.降雹天气主要有3中形势，气团性降雹、锋面降雹和低空切变降雹。

对

52.静力学原理，两层等压面之间的厚度与这两层之间的温度成反比。

错

53.绝对涡度守恒条件是无水平辐散、辐合。

错

54.冷空气翻山下坡是干绝热下沉，也就是说冷空气是沿等熵面下沉，当等熵面的坡度大于地形坡度时，有利于下坡大风的形成。

对

55.冷涡结构的非对称性，决定了强对流天气大体是出现在冷涡的西北象限。

错

56.南亚高压控制区具有潮湿不稳定特性，对流活动非常活跃。

对

57.南亚高压是对流层上部的暖高压。

对

58.逆温层是稳定层结，一般起到阻碍对流发展的作用。逆温层的出现利于能量的聚集。

对

59.平均槽脊的形成与海、陆分布造成的热力差异有密切关系，是唯一因素。

错

60.气旋性环流中风速和气压梯度可无限增大。

对

61.气压梯度力的方向指向气压梯度的方向，即由高压指向低压，垂直于等压线。

对

62.气压要素是分析地面天气系统最重要的参数。

对

63.强雷暴发生发展的有利条件为逆温层、前倾槽、低层辐合高层辐散、高低空急流、中小系统。

对

64.切变线上降水分布并不均匀，只有在辐合较大、水汽供应较充分的地区才有较大暴雨产生。

对

65.青藏高原对于东亚季风的影响，夏季风为热力作用，冬季风为动力作用。

对

66.青藏高原在夏季是个热源。

对

67.山的坡度越大，风速越大，风速与山脉的走向越垂直，则垂直运动越强。

对

68.上游效应是指上游的形势或天气系统发生变化或对下游天气系统的影响。

对

69.实际工作中，在大尺度系统运动、自由大气中，实际风常采用梯度风近似。

错

70.实践中发现，地面锋面往往顺着500hPa或700hPa气流的方向移动，其移动速度与垂直于锋面的分速成比例。

对

71.数值预报是根据大气运动学和热力学基本方程组，应用数值积分方法，对未来的天气形势和气象要素作出预报的方法。

对

72.温带气旋一年四季皆可形成，以冬季较多。

错

73.温带气旋主要是在锋区发展起来的。

对

74.涡度是由于速度场的空间分布不均匀所产生的，它描述的是气块的旋转特性。

对

75.我国的东北冷涡是一种温压场不对称的系统。

错

76.西太平洋高压的不同部位，因结构的不同，天气也不相同。在脊线附近，为下沉气流，多晴朗少云的天气。西太平洋高压脊的北侧与西风带副热带锋区相邻，上升运动强，多阴雨天气。

对

77.相对涡度平流对槽移动的贡献总是使槽前进，地转涡度平流对槽移动的贡献总是使槽后退。

对

78.形成对流性天气的基本条件包括水汽条件、不稳定层结条件、抬升条件。

对

79.形势预报一般方法中的五流是指涡度平流、温度平流、热成风涡度平流、引导气流、平均气流。

对

80.与印度尼西亚的对流区相联系的纬向环流圈常称作“哈德莱环流”。

错

81.在500百帕图上，东亚的中纬度以南地区为纬向环流时，有利于切变生成。

对

82.在T-lnP图中，抬升凝结高度指气块抬升过程中干绝热线和湿绝热线的交点。

对

83.在槽前脊后沿气流方向相对涡度减少，为负涡度平流，等压面高度降低，在槽后脊前沿气流方向相对涡度增加，为正涡度平流，等压面高度升高。

错

84.在赤道上不存在地转风。

对

85.在大尺度天气背景下产生的中尺度雨团，有时排列成线状，称为中尺度雨带。

错

86.在地面图分析中，冷高压中心常常位于高原地区(如蒙古西部)，有时高压中心附近有很大的气压梯度，但实际风速很小，这种高压的中心强度正确。

错

87.在对流层自由大气中，一般来说温度平流总是随高度增强。

错

88.在分析等压线时，必须遵循地转风关系，即等压线和风向平行。在北半球，观测者“背风而立，低压在右，高压在左”。

错

89.在副热带高压南侧对流层中、下层的东风气流里，常存在一个槽或气旋性曲率最大区，呈波状形式自西向东移动，因为这种波动出现并活动在东风气流里，因此称之东风波。

错

90.在寒潮分析和预报时，应特别注意300hPa槽后偏北急流中心(或称急流核)的存在及其活动对冷空气堆强度变化的作用。

对

91.在没有或不考虑摩擦力时，气压梯度力、地转偏向力和惯性离心力三力平衡是的风称为地转风。

错

92.在气象上将单位质量大气所受到的地心引力与地转偏向力的合力定义为重力，重力随纬度增加而增大。

错

93.在热带大西洋上，东风波经常表现为倒“V”状云型。

对

94.在水平温度梯度最大的区域上空的一定高度上，必然会出现与温度场相适应的强风区，若强风区风速达到12m/s以上，即称为“急流”。

错

95.在水汽及稳定度满足的条件下，只要有底层的辐合就能触发不稳定能量的释放，就可能造成对流天气。

对

96.在斜T-logP 图上，CAPE 对流有效位能正比于气块上升曲线和环境温度曲线从抬升凝结高度至平衡高度所围成的区域的面积。

错

97.在一定的天气形势下，预报辐射雾的形成就是预报未来的最低温度和最低露点。

对

98.在早晨有雾或层云覆盖的地区内，午后不会有对流生成。相反，在云区周围的边界地区，如在早晨是晴空的地区，则午后却会出现积雨云和雷暴。

对

99.在正压大气中，地转风随高度不发生变化，在斜压大气中，地转风随高度发生变化。

对

100.长波波速主要取决于西风带风速强度和波长，当波长短时，移动慢，波长长时，移动快。

错

101.长波槽多为冷槽冷脊。

错

102.长波的波长3000-10000km，相当于50-120个经距，全球约为3-7个波，振幅一般为10-20个纬距，平均移速在10个经距/日以下，有事很慢，呈准静止，甚至会向西倒退。

对

103.针对两个大洋中暖脊在中期天气过程中的作用，预报员常把乌拉尔山的高压脊作为预报寒潮和强冷空气的关键系统。追溯其发展可以分为3个类型：补充型、叠加型和结合型。

对

104.中尺度运动系统近似按风速移动。

错

105.中小尺度天气系统具备不满足地转平衡，不满足静力平衡。

对

106.重力是地心引力。

错

107.重力随纬度增加而增加,在赤道上最小。

对

108.发布大风黄色预警信号的标准时：12小时内 ,平均风 8级以上，或 阵风9级以上；或者已经受大风影响, 平均风力为8～9级，或者阵风9～10级并可能持续。

对

109.根据《气象灾害预警信号发布与传播办法》(中国气象局16号令)，预警信号的种类包括台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、大雾、霾、道路结冰等。

错

110.气象灾害预警信息及因气象因素引发的次生、衍生灾害预警信息由各级气象部门负责制作，根据政府授权按预警级别分级发布，其他组织和个人不得自行向社会发布。

错

111.市县级强化灾害性天气和气象灾害实时监测和临近预警业务，及时发布气象灾害预警信号。加快建立业务一体化.功能集约化.岗位多责化的综合气象业务，应用上级业务指导产品，加强气象服务。

对

112.中央气象台寒潮标准：以过程降温和温度负距平相结合来划定冷空气活动强度。

对

113.《气象预报发布与传播管理办法》所称气象预报包括灾害性天气警报和气象灾害预警信号。

错

114.《现代气象预报业务发展规划(2016-2020年)》气发[2016]1号，健全预报员培养机制。建立预报员定期参与科研制度，保证预报员每年有不少于四个月的时间集中从事预报科研和技术总结。

错

115.《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》,建立和完善面向气象高影响行业用户的专业预报业务，开展客观定量的专业气象预报业务。

对

116.《气象灾害预警信号发布业务规定》预警信号的发布用语应当遵循“重点突出、简明扼要、通俗易懂”原则，准确描述发布台站、发布时间、灾害种类、预警信号等级、实况和发展趋势、影响范围、防御指南等。

对

117.在地面图分析中，冷高压中心常常位于高原地区(如蒙古西部)，有时高压中心附近有很大的气压梯度，但实际风速很小。

错

118.如果地面的气压中心和温度中心不重合，则气压系统的轴线就会倾斜，低压中心随高度增加向暖区倾斜，高压中心而向冷区倾斜。

错

综合气象观测

一、单选题

1.能见度为35m时，重要天气报95VVV编码为__D__。

A、95030

B、95035

C、95004

D、95003

2.常规日数据中，下列蒸发量记录处理中，不正确的是__A__。

A、某时蒸发记录异常，可以用正点前后十分钟数据代替

B、非全天结冰时，即有正常时次的记录，按正常处理，不人工干预

C、全天结冰时，各时蒸发量和日合计均记为“B”

D、某时次蒸发记录异常，若备份站记录正常，用备份站代替；若备份站记录异常或无备份站时，内插处理

3.世界气象组织对地面观测中气温测量的元件要求为：当通风速度为5m/s时，热滞系数在__C__之间。

A、10-20s

B、30-50s

C、30-60s

D、10-30s

4.仪器的惯性指的是__C__。

A、仪器的系统误差

B、测量值与实际值(真值)接近的程度

C、仪器的响应速率

D、单位待测量的变化所引起的指示仪表输出的变化

5.对流层中臭氧的主要来源是__C__。

A、雷暴闪电

B、太阳紫外辐射

C、大气中发生的光化学反应

D、大气运动的输送

6.__B__是大气最重要的热源。

A、地面

B、海洋

C、太阳辐射

D、紫外辐射

7.在对流边界层中，__D__是驱动湍流的主要机制。

A、热泡

B、热力

C、风切变

D、浮力

8.来自雷暴的地闪闪电电流和尖端放电电流向地球输送____电荷，晴天大气电流和降水电流向地球输送__D__电荷。

A、正，负

B、正，正

C、负，负

D、负，正

9.根据《地面气象观测业务技术规定实用手册》，复验日照需要更正的，在次日__C__时前更正上传。

A、09

B、07

C、10

D、08

10.若温湿传感器为一体式的，按主用在__D__备用在____的原则布设；若为分体式的，则按照先____后____的原则布设。

A、东，西，南北，东西

B、西，东，南北，东西

C、西，东，东西，南北

D、东，西，东西，南北

11.在__B__μm波段，大气的吸收很弱，称为大气的透明窗或大气光谱窗。

A、10～12

B、8～12

C、8～14

D、8～10

12.《气象仪器和观测方法指南》中,能见度观测时：在适光的的视觉下，眼睛的相对感光效率随入射光的波长而变化。在适光条件下眼睛的感光效率在波长为__C__时达到最大值。

A、500nm

B、560nm

C、550nm

D、520nm

13.《大气物理学》中指出，海水中含有氯、钠等80多种元素，一般用__D__表示海水中的含盐量，其平均值约3.47%。

A、电离度

B、混合比

C、PH值

D、盐度

14.大气离子的产生是由于大气中存在着__B__。

A、电流过程

B、电离过程

C、电容过程

D、电子过程

15.《地面气象观测规范》对我国自动气象站测量相对湿度的技术性能要求是：测量范围为__B__。

A、1%～100%

B、0%～100%

C、5%～100%

D、10%～100%

16.《地面气象观测规范》规定：自动观测日照采用__D__。

A、世界时

B、真太阳时

C、北京时

D、地方平均太阳时

17.霾重要报的发报标准是：测站视区出现霾且能见度小于__D__km。

A、1.0

B、7.5

C、10

D、5.0

18.中国气象局《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中指出，到2020年，建成地基、空基和天基观测综合集成，布局科学、技术先进、功能完善、运行可靠的综合气象观测系统，全面实现观测业务__A__，观测要素、布局和时空分辨率适应预报服务需求。

A、现代化

B、集约化

C、自动化

D、综合化

19.对于干空气，其露点温度td及饱和水汽压E的情况是__C__。

A、td与E均不存在

B、E不存在，td=0℃

C、E存在td不存在

20.水三相点的国际实用温度指定值是__C__。

A、0.0℃

B、10.0℃

C、0.01℃

21.云滴碰并增长过程作用最为显著的是__D__。

A、布朗碰并

B、乱流碰并

C、动力碰并

D、重力碰并

22.能见度人工观测时，选址目标物的大小要适度。近的目标物可以小一些，远的目标物则应适当大一些。目标物的大小以视角表示，目标物的视角以__D__之间为宜。

A、1.0°-3.0°

B、0.5°-3.0°

C、1.0°-5.0°

D、0.5°-5.0°

23.仪器是大气探测的工具，充分了解仪器的性能，才能发挥它应有的功效。仪器性能的首要因素是__B__。

A、时间常数

B、感应原理

C、精确度

D、灵敏度

24.Z____SURF____I____Iiiii____YYYYMMDDHHmmss____O____AWS-SS____DAY.txt是__D__数据文件。

A、实时气象辐射数据文件

B、日数据文件

C、实时土壤水分观测数据文件

D、日照数据文件

25.记录起止时间的天气现象有__A__种。

A、15

B、13

C、14

26.综合观测报文的更正电码和状态文件、秒级观测数据文件的更正文件必须在正点后的__D__分钟内上传。

A、75

B、165

C、105

D、195

27.常在T-lnP图上见到，自由对流高度以上的正不稳定能量面积大于其下面的负的不稳定能量面积,这种情况是(D)

A、假潜不稳地型

B、绝对不稳定型

C、绝对稳定型

D、真潜不稳定型

28._D__虽是最主要的温室气体，但大气中其含量基本稳定，不会出现其他温室气体的累积现象，因此讨论温室气体一般不考虑。

A、氧化亚氮

B、甲烷

C、二氧化碳

D、水蒸汽

29.云闪占全部闪电数的__D__以上。

A、1/2

B、1/3

C、4/5

D、2/3

30.测量空气湿度的最基本方法是(A)

A、称重法

B、吸收法

C、疑结法

D、干湿表法

31.《大气物理学(第二版)[M]》CO2属干洁大气__B__成分。

A、微量

B、主要

C、痕量

D、重要

32.《大气物理学(第二版)[M]》，下列叙述不正确的是(A)

A、假相当位温无保守性

B、干绝热过程是等熵过程

C、干绝热过程具有保守性

D、位温具有保守性

33.干洁空气的主要成分是氮、氧、氩气体，占干洁空气总容量的(C)

A、97.89%

B、97.99%

C、99.97%

D、98.77%

34.MDOS平台中“一般备注事件”的事件类型共__C__项。

A、8

B、14

C、16

D、12

35.某定时观测时次观测到能见度800米(自动观测)，7时46分开始出现毛毛雨，49分出现雪，则该时现在天气电码WW编报__B__。

A、59

B、69

C、70

D、68

36.《地面气象观测规范》中指出，若某次雪压观测(使用体积量雪器)其中1个样本重量为321g，则该样本雪压为__B__g/cm²

A、3.14

B、3.2

C、3.21

D、3.0

37.不论是方位测定法还是时间到达法测定闪电的位置，都需要__D__个以上的测站方能准确定位。

A、2.0

B、4.0

C、1.0

D、3.0

38.夜间人眼最不易辨认的是__B__信号灯。

A、绿色

B、黄色

C、白色

D、红色

39.雨和阵雨的强度，主要根据观测时段的降水量大小进行区分，以08时为例，此观测时段指的是(A)

A、07:46-08:00

B、07:01-08:00

C、20:01-08:00

D、02:01-08:00

40.雨点清晰可辨，没有飘浮现象，地面水洼形成很慢，降后至少2分钟以上始能完全滴湿石板。观测时段内降水量为0.5mm，则电码为(C)

A、62；63

B、64；65

C、60；61

41.按照现用业务规定，A文件中基准站的云量方式位，X=(A)

A、A

B、0

C、B

D、9

42.县级地面气象观测业务调整方案中保留了21项观测项目，其中不包括(A)

A、闪电

B、积雪

C、霜

D、浮尘

43.有电线积冰观测任务的台站，应伺机测定每次积冰过程的最大直径和厚度，积冰直径、积冰厚度应符合以下__B__规定。

A、积冰厚度≥积冰直径≥26.8mm

B、积冰直径≥积冰厚度≥27mm

C、积冰直径≥积冰厚度≥26.8mm

D、积冰厚度≥积冰直径≥27mm

44.树叶及小枝摇动不息，旗子展开。高的草，摇动不息;海面波高约1m；波峰开始破裂；浪沫光亮，有时有散见的白浪花。渔船开始簸动，此时风力等级为(B)

A、4

B、3

C、2

D、5

45.与其他的测湿方法对比，__D__是在低温条件下测湿的唯一有效方法。

A、干湿球湿度表

B、毛发湿度表

C、湿敏电容

D、露点仪

46.按照惯例，任何一支气压表的对比工作至少__B__进行一次。

A、每年

B、每两年

C、每半年

D、每三年

47.若一天内对电线积冰进行了两次测量(不论是一次积冰过程还是两次积冰过程)，应将第二次记录按照电线积冰栏的格式记入该日__A__栏。

A、备注

B、记事

C、天气现象

D、纪要

48.电线积冰重量是测量__B__m长导线上冰层的重量。

A、2.0

B、1.0

C、0.25

D、0.5

49.无人值守的自动气象站由业务部门每__C__派技术人员到现场检查维护。

A、一年

B、半年

C、三个月

D、一个月

50.《地面气象观测规范[M]2003版》，根据全国气候分析和天气预报的需要所设置的地面气象观测站，(D)大多担负区域或国家气象信息交换任务。

A、一般站

B、观象台

C、基准站

D、基本站

51.《地面气象观测业务技术规定(2016版)》中，由省级气象主管机构指定台站观测的项目是(B)

A、冻土

B、雪压

C、蒸发

D、辐射

52.地面观测中海平面气压计算采用的压高公式为(C)

A、等温大气压高公式

B、多元大气压高公式

C、简化拉普拉斯公式

D、均质大气压高公式

53.气象站海拔高度定义为安装__D__的地面距平均海平面的高度。

A、温湿传感器

B、雨量计

C、百叶箱

D、雨量器

54.某日8时观测雪深时，因风大导致观测地段没有积雪，则正确的处理方法(C)

A、本次雪深不测量，相应栏空白

B、本次雪深不测量，相应栏空白，但应在备注栏注明

C、在就近有积雪的地方，选择有代表性的地点测量雪深

D、可以在观测场内观测雪深

55.晴空为浅蓝色：早晨及黄昏太阳为红橙色，是因为__A__。

A、天空蓝色为分子散射光，太阳红橙色为太阳辐射被减弱后的太阳直射光

B、天空蓝色和太阳红橙色均为分子散射光

C、天空蓝色为分子散射光，太阳红橙色为粗粒散射光

56.E-601B型蒸发器的蒸发桶器口正圆，口缘为内直外斜的刀刃形。器口向下__A__器壁上设置测针座。

A、6.5cm

B、6-7cm

C、7.5cm

D、5-6cm

57.气象站应设计成能按照气象站的类型进行有代表性的测量(或观测)，天气站网中的站应进行能满足__C__要求的观测。

A、中尺度

B、中小尺度

C、天气尺度

D、气候尺度

58.受水口与地面齐平的雨量器已用作测量液体降水的标准雨量器。由于不存在风引起的误差，这种雨量器所收集的降水量比高于地面的雨量器要__D__。

A、少20%

B、多20%

C、少

D、多

59.能见度(<10km、<5km、<1km)月频率，一月中各定时值缺测占应观测次数的比例为__A__时，按实有记录统计，并记录参与统计的记录数。

A、1/12或以下

B、1/24或以下

C、1/2或以下

D、1/6或以下

60.非结冰期，降水量观测以翻斗雨量传感器记录为准，当翻斗雨量传感器出现故障时，按照__A__顺序进行代替。

A、称重式雨量传感器、备份自动翻斗雨量传感器、人工补测

B、备份自动翻斗雨量传感器、称重式雨量传感器、人工补测

C、人工补测、备份自动翻斗雨量传感器、称重式雨量传感器

D、人工补测、称重式雨量传感器、备份自动翻斗雨量传感器

61.基本站的云量方式位采用__D__定时观测方式。

A、5次

B、6次

C、4次

D、3次

62.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中，关于技术装备保障水平发展主要指标(到2020年)，描述错误的是__D__。

A、满足业务运行要求，故障平均恢复时间小于36小时

B、运行监控率100%

C、计量检定率100%

D、国产化率整机90%

63.观测场方位正南正北,偏差__C__，视为正南正北。

A、偏差≤2°

B、偏差≤15°

C、偏差≤10°

D、偏差≤5°

64.各台站均须观测的项目共有__D__项。

A、9

B、10

C、12

D、11

65.天气现象记录起止时间的天气现象有__B__种。

A、12

B、15

C、14

D、13

66.WMO为了使全球日照时数测量统一化，建议以康培司托式(Campbell—stokes)日照计作为(“暂定标准日照计”)(IRSR)。该仪器辐照度阈值平均值为120wm-2并允许__A__误差。(

A、土20%

B、土15%

C、土5%

D、土10%

67.《气象仪器和观测方法指南(第六版)》指出，气象观测根据其用途应具有代表性，例如，天气观测站典型的必须代表其周围达到__D__km的范围，以便确定中尺度和较大尺度的现象。

A、500

B、10

C、200

D、100

68.《仪器和观测方法指南》对正确安装日照计的要求：当太阳处于地平线以上大于__C__时，在全年测量时段内，日照计对太阳的视野应无遮挡。

A、4°

B、2°

C、3°

D、5°

69.除非特别说明，作为区域的和国家的基准指定的仪器应该藉助于移动式标准器至少每__D__年比对一次。

A、3

B、4

C、2

D、5

70.申请地面气象应急加密观测，一般应提前__C__提出申请。

A、3小时

B、6小时

C、12小时

D、24小时

71.仪器的修正值是对__C__的补偿。

A、仪器误差

B、随机误差

C、系统误差

D、测量误差

72.降水测量中__D__是特别尖锐的问题。降水测量对仪器的安置、风和地形等都非常敏感，而描述测量环境历史沿革的资料对降水资料的用户是至为重要的。

A、比较性

B、准确性

C、客观性

D、代表性

73.气象光学视程(Meteorologicalopticalrange)是指由白炽灯发出的色温为2700K的平行光束的光通量在大气中削弱至初始值的__A__所通过的路径长度。

A、5%

B、10%

C、20%

D、15%

74.天气现象代码16代表的天气现象为__D__。

A、极光

B、沙尘暴

C、大风

D、积雪

75.清洗百叶箱的时间以__C__为宜。

A、阴天下午

B、阴天上午

C、晴天上午

D、晴天下午

76.日落后换日照纸，__B__上传日照数据文件，复验日照需更正的，在次日10时前更正上传。

A、次日0时前

B、20时至23时45分

C、20时前

D、20时至20时45分

77.各时段年最大降水量及开始时间，只有当1440分钟(24小时)年最大降水量达到__D__

A、20.0

B、50.0

C、5.0

D、10.0

78.地面气象观测业务调整以后，当测站出现烟幕时，应按__A__进行记录。

A、霾

B、烟幕

C、扬沙

D、浮尘

79.湿球通常都采用一块棉纱布或类似的纺织品紧紧的贴在感应元件的四周，使其保持着一层均匀的水套，纱布套上端延伸至温度表球部上端表身至少__A__。

A、2cm

B、1cm

C、5cm

D、0.5cm

80.区域气象观测站观测场周边__C__米范围内不宜有障碍物。

A、100

B、500

C、10

D、50

81.下面观测项目中不是各台站均须观测的项目是__A__。

A、云

B、气温

C、天气现象

D、雪深

82.根据最新业务规定，以下哪种观测项目已取消__A__。

A、龙卷

B、冰雹

C、雾凇

D、雨夹雪

83.《地面气象观测规范》规定，观测场的防雷设施必须符合__B__规定的防雷技术标准的要求。

A、自治区气象局

B、气象行业

C、气象部门

D、中国气象局

84.草温的观测区域的草株高度超过__C__时，应修剪草层高度。

A、周围草株高度

B、6Cm

C、10cm

D、20CM

85.对大多数雨量器而言，__B__是造成固体降水量少测的最主要的环境因素。

A、气压

B、风

C、湿度

D、气温

86.由于直接接触液态水会严重损害用吸湿性电介质制作的湿度传感器，故要强制性地使用保护性__D__。

A、防风网

B、电加热装置

C、百叶箱

D、过滤罩

87.《气象仪器和观测方法指南》(第六版)指出，对于大多数的用途而言，湿度测量的时间常数为__A__是较为合适。

A、1分钟

B、30秒

C、2秒钟

D、1~2秒钟

88.地面状态观测中，微雨，地面颜色基本未变，应观测为__C__。

A、微湿

B、微干

C、干

D、湿

89.《地面气象观测业务技术规定(2016)》中规定，当前保留观测和记录的天气现象共有__A__种。

A、21

B、20

C、19

D、35

90.在地面气象观测资料质量控制中需要做气候学界限值，气候学界限值是指从气候学角度上__C__出现的气象要素临界值。

A、允许

B、可能

C、不可能

D、不允许

91.在地面气象观测资料质量控制做“内部一致性检查”时，未通过某一项检查时，相应数据为__C__资料，其中至少有一个数据为错误资料。

A、可用

B、不可用

C、可疑

D、错误

92.如在正点后__A__分钟内无法放球，该时次观测停止进行。

A、75.0

B、30.0

C、45.0

D、60.0

93.观测场防雷系统接地电阻一般需≤__D__欧姆，处在高山、海岛等岩石地面的台站可适当放宽。

A、5.0

B、6.0

C、3.0

D、4.0

94.按照《地面气象观测业务技术规定2016版》规定，由国务院气象主管机构指定台站观测的项目共有__A__种(浅层与深层地温计算为1种)。____

A、7.0

B、4.0

C、6.0

D、5.0

95.距离显示控制主要用来显示__B__。

A、气球距离雷达的斜距和高度

B、气球距离雷达的斜距和离地面的高度

C、气球距离雷达的斜距

D、气球距离地面的高度

96.雪深是从积雪表面到地面的垂直深度，以厘米(cm)为单位，取整数；雪压是单位面积上的积雪重量，以__B__为单位，取一位小数。

A、百帕

B、g/cm2

C、kg/m2

D、g/m2

97.各个台站均需观测的项目有__A__种。

A、11.0

B、13.0

C、7.0

D、9.0

98.地面气象观测规范规定，日照计的纬度允许误差是__B__。

A、5.0°

B、0.5°

C、0.1°

D、1.0°

99.地面气象要素数据文件中质量控制码“6”代表__B__。

A、数据错误，未作过修改

B、原数据错误，对数据进行过修改

C、数据可疑，未作过修改

D、原数据可疑，对数据进行过修改

100.毛毛雨并有雨凇结成，0.5km≤VV＜1km，ww编报__B__。

A、56

B、57

C、55

D、54

101.省际共享气象数据考核时段为__B__。

A、6月1日—12月31日

B、6月1日—9月30日

C、1月1日—12月31日

D、5月1日—12月31日

102.陆上地物征象：能吹起地面灰尘和纸张，树枝动摇。高的草，呈波浪起伏，代表的风力名称为__A__。

A、和风

B、清劲风

C、轻风

D、微风

103.在《地面气象观测规范》中，对于观测仪器安装要求，“高度以便于操作为准”的仪器共有__D__种。

A、6

B、8

C、7

D、5

104.地面气象观测业务技术规定(2016版)规定每日观测任务中：日落后换日照纸，20时至23时45分上传日照数据文件，复验日照需更正的，在次日__B__前更正上传。

A、20时

B、10时

C、14时

D、9时

105.《气象仪器和观测方法指南(第6版)》指出，人的头发是最广泛地用作测湿传感器的材料。合成纤维可以代替人发。但是，由于合成纤维的滞后性太大，因此它在低于__C__℃时就不能用。

A、-10.0

B、5.0

C、10.0

D、0.0

106.气象站的__D__是决定其代表性的关键因素

A、站址

B、探测环境

C、设备性能

D、暴露状况

107.不同任务需要制定不同的观测方法，但也有共同需要遵守的原则，其中最主要的一条是(A)

A、资料的代表性

B、资料的准确性

C、资料的及时性

D、资料的可用性

108.贴近场地周围的风场的影响可引起当地降水量的增多或减少。通常，雨量器离障碍物的距离应大于障碍物与雨量器受水口高度差的__D__倍以上。

A、10

B、4

C、5

D、2

109.《气象仪器和观测方法指南(第六版)》，所有陆地天气站和主要的气候站至少每__B__年检查一次。

A、3

B、2

C、1

D、0.5

110.气象行业标准《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118—2010)中，电线积冰厚度≤电线积冰直径属于__D__。

A、界限值检查

B、主要变化范围检查

C、逻辑性检查

D、内部一致性检查

111.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，从该月每日的电线积冰-南北方向重量和东西方向重量中，挑取__A__出现的最大重量，并记录相应直径、厚度、出现日期。

A、最后一次

B、第一次

C、中间一次

112.冬季积雪覆盖对土壤起保温作用，主要与雪的__A__有关。

A、导热率小

B、热容量大

C、透气性好

D、反射率大

113.《地面气象观测业务技术规定(2016版)》中，由省级气象主管机构指定台站观测的项目是__B__。

A、辐射

B、雪压

C、蒸发

D、冻土

114.地面气象观测定时观测流程中，我省规定的雪深、雪压、冻土观测时段为__C__。

A、50-00分

B、45-00分

C、45-50分

115.雪深自动观测记录与天气现象不匹配时，无积雪有雪深时，如何处理？(B)

A、删除雪深记录，但不清理采样区残留积雪

B、删除雪深记录，同时清理采样区残留积雪

C、雪深作为缺测处理

D、维持原纪录

116.当太阳高度角大于__C__时，区域气象观测站周围障碍物不宜对温度传感器产生阴影。

A、15°

B、10°

C、20°

D、5°

117.数据质量控制标识代码值“4”标示__B__。

A、“没有检查”

B、“效验过的”

C、“存疑”

D、“不一致”

118.对正点非人工观测发报时次或加密 Z文件 ，未能正常编报Z文件和发送时，可使用__B__功能进行补发Z文件并发送。

A、历史数据下载

B、上传文件补调

C、人工订正

D、补发

119.某站区站号为IIiii，2012年1月1日开展新旧址对比观测，2013年1月1日搬迁至新址，依据《关于做好站址变动对比观测资料分析工作的通知》关于对比资料的文件命名说法正确的是__A__。

A、2012年12月的新址文件名为AIIiii-201212-9.TXT

B、2013年1月的旧址文件名为AIIiii-201301.TXT

C、2013年12月的新址文件名为AIIiii-201212-0.TXT

D、2012年1月的旧址文件名为AIIiii-201201-9.TXT

120.2013年1月1日迁入新址，且继续进行对比观测，关于该站地面月报表数据文件名称以下说法正确的是__B__。

A、2013年1月新址地面月报表数据文件名称为A58400-201301-0.TXT

B、2012年5月新址地面月报表数据文件名称为A58400-201205-9.TXT

C、2013年1月老址地面月报表数据文件名称为A58400-201301-0.TXT

D、2013年5月老址地面月报表数据文件名称为A58400-201305.TXT

121.对比观测资料和站址变动分析报告传输规定，以省为单位将本省所有对比观测数据文件和站址变动分析报告用WINZIP6.3或以上版本进行打包压缩，打包文件名为__A__。

A、A9MMYYBJ.CCC

B、B9MMYYBJ.CCC

C、A8MMYYBJ.CCC

D、B8MMYYBJ.CCC

122.各省(区、市)气象局要在每年__C__前，完成上一年度正式在新址开展工作的国家级地面气象观测站新旧站址对比观测资料的审查和分析，将其补充到申请迁站时的站址变动分析报告中，形成完整的站址变动分析报告。

A、2月1日

B、1月31日

C、3月31日

D、4月30日

123.对拟迁台站观测资料均一性综合分析中，以断点个数的多少反映该站历史均一性的总体状况。对每个台站最终保留的不连续点进行统计，根据不连续点数量共分为__D__类。

A、3

B、6

C、5

D、4

124.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的申请由__D__或省直管县(市)气象主管机构受理。

A、设区的市气象局

B、区气象局

C、市气象主管机构

D、设区的市气象主管机构

125.某站站址变动分析报告中,现址观测资料气温(平均、最高、最低)缺测率均为1.0%，那么该站气温观测资料序列__D__。

A、完整

B、完整性较差

C、完整性较好

D、完整性一般

126.迁站前进行对比观测，以旧址为正式记录，则旧址地面月报数据文件A文件的文件名为__A__。

A、AIIiii-YYYYMM.TXT

B、AIIiii-YYYYMM-0.TXT

C、AIIiii-YYYYMM-1.TXT

D、AIIiii-YYYYMM-9.TXT

127.依据《地面气象观测资料质量控制QX/T118-2010》，质量控制码中表示订正数据的是__C__。

A、4

B、2

C、3

D、1

128.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》自__C__起施行。

A、2016年7月1日

B、2016年8月1日

C、2016年9月1日

D、2016年10月1日

129.根据《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)，2分钟平均风速在1分钟内允许的最大变化值是__B__m/s。

A、10

B、20

C、15

D、5

130.气象行业标准《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)规定，“气候学界限值检查”中规定超越气候学界限值的资料为__B__资料。

A、疑误

B、错误

C、可疑

131.根据《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)下列关于时间一致性判断中，以下说法正确的是__C__

A、地面气温60min以上变化不超过0.2℃为可疑

B、相对湿度60min以上变化不超过2%为可疑

C、本站气压60min以上变化不超过0.1hPa为可疑

D、风向60min以上变化不超过10°为可疑

132.根据《地面气象观测资料质量控制QX/T118-2010》，在目前的技术条件下，下列哪个要素资料需要做空间一致性检查__D__。

A、风向风速

B、相对湿度

C、气压

D、气温

133.《站址变动分析报告》要求提供拟迁台站现址周边站网分布情况，即一定范围内的国家基准气候站、基本气象站和一般气象站的分布图其中基准气候站、基本气象站、一般气象站对应的半径范围分别为(C)

A、200km、200km、200km

B、300km、200km、200km

C、200km、200km、100km

D、300km、200km、100km

134.迁站资料完整性分析中，若其中__C__要素达到3类或4类标准，则认为该台站观测资料序列完整性较差

A、3个

B、3个以上

C、2个

D、2个以上

135.气象行业标准《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118—2010)中，相对湿度1分钟内允许的最大变化值为(D)

A、0.2

B、0.25

C、0.15

D、0.1

136.提供拟迁台站现址周边气象台站的分布图时，国家基准气候站或国家基本气象站半径200千米范围内国家级气象台站数量少于__A__个的，要适当考虑区域气象观测站。

A、30.0

B、10.0

C、20.0

D、8.0

137.各省(区、市)气象局要在每年__D__前，完成上一年度正式在新址开展工作的国家级地面气象观测站新旧站址对比观测资料的审查和分析，将其补充到申请迁站时的站址变动分析报告中，形成完整的站址变动分析报告。

A、6月30日

B、1月31日

C、9月30日

D、3月31日

138.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)，当原始数据疑误或缺测时，通过一定的方法计算或者估算，代替元数据，成为(B)

A、修改数据

B、订正数据

C、质控数据

D、原始数据

139.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)，本站气压的气候学界限值为__B__hPa。

A、500-1100

B、300-1100

C、870-1100

D、200-1100

140.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010),2min风速60min允许变化的最小值为__D__m/s。

A、0.3

B、5.0

C、1.0

D、0.5

141.《关于国家级地面气象观测站站址迁移有关事宜的通知》，详细描述站址变动情况，历次站址坐标必须精确到(A)

A、分

B、秒

142.《关于国家级地面气象观测站站址迁移有关事宜的通知》，历次迁站过程详图，区域气象观测站用__B__标出

A、粉色三角形

B、绿色菱形

C、红色五角星

D、黄色五角星

143.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》气预函〔2015〕58号，当某日平均值由3次/4次定时值统计时，若出现__D__次定时值缺测，则日平均值按缺测处理。

A、0.5

B、2.0

C、3.0

D、1.0

144.某站7月迁站，新旧站址水平距离35.5km，旧站址气压感应部分的拔海高度31.5m，新站址气压感应部分的拔海高度在21.6m，编制气表-21时(C)

A、迁站后本站气压须订正到拔海高度31.5m处相应的本站气压值后才能合并作年统计

B、迁站前后的本站气压不能合并作年统计

C、迁站前本站气压须订正到拔海高度21.6m处相应的本站气压值后才能合并作年统计

145.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》规定：行政许可决定作出后，应当在__D__工作日内送达申请人。

A、二十

B、十五

C、五

D、十

146.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》规定：受理机构应当自受理之日起__D__个工作日内将全部申请材料和初审意见报省、自治区、直辖市气象主管机构审批。

A、五

B、十

C、十五

D、二十

147.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》已经2016年4月1日中国气象局局务会议审议通过，现予公布，自2016年__C__起施行。

A、12月1日

B、10月1日

C、9月1日

148.《地面气象观测资料质量控制》(QXT118-2010)对地面气象观测资料进行质量控制时，一般按下列顺序进行，描述正确的是？__D__

A、格式检查-缺测检查—主要变化范围检查

B、格式检查—界限值检查－主要变化范围检查

C、格式检查—界限值检查—缺测检查

D、格式检查—缺测检查—界限值检查

149.拟迁观测站观测资料序列的完整性总体状况则按气温(平均、最高、最低)、降水量、平均相对湿度和平均风速(2分钟)等要素的分类情况进行综合分析，若其中两个要素达到__D__标准，则认为该观测站观测资料序？

A、2类或3类

B、4类或5类

C、1类或2类

D、3类或4类

150.每年完成上一年度正式在新址开展工作的国家级地面气象观测站新旧站址对比观测资料的审查和分析的时间是__C__。

A、5月31日

B、11月30日

C、3月31日

151.气象资料分类代码由大类代码和二级分类的各属性代码组成，各代码之间用__A__分割。

A、“_”

B、“；”

C、“、”

152.气象资料大类简码用一位英文大写字母表示，其标识符用__A__位英文大写字母组成。

A、四

B、五

C、三

D、二

153.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》已经2016年4月1日中国气象局局务会议审议通过，现予公布，自__B__起施行。

A、2016年7月1日

B、2016年9月1日

C、2016年8月1日

D、2016年6月1日

154.各省(区、市)气象局要在每年__D__前，将经过本省(区、市)审查的站址变动分析报告、新旧站址对比观测资料报送国家气象信息中心。

A、3月15日

B、2018/4/30

C、6月30日

D、3月31日

155.根据《QXT1182010地面气象观测资料质量控制》，对地面气象观测资料进行质量控制时，按照质控检查顺序，一般进行格式检查后要进行__C__检查。

A、界限值检查

B、主要变化范围检查

C、缺测检查

D、内部一致性检查

156.《QXT1182010地面气象观测资料质量控制》中规定，当数据已作过订正，相应的质控码为__A__。

A、3

B、1

C、2

D、4

157.国家重点工程建设或者城市(镇)总体规划变化，确实无法避免影响气象探测环境，且无法采取补救措施，需迁移国家级地面气象观测站站址，由__A__向省级气象局提出申请。

A、当地人民政府或者建设单位

B、当地人民政府或者市(地)级气象局

C、市(地)级气象局

D、建设单位

158.根据地面气象观测质量控制(QX/T118-2010),质量控制码“9”的含义为__C__。

A、修改数据

B、预留

C、未作质控

D、缺测

159.根据地面气象观测质量控制(QX/T118-2010)，气温在气候学界限值范围是__C__。

A、-80℃至80℃

B、-60℃至80℃

C、-80℃至60℃

D、-60℃至60℃

160.根据气象资料分类与编码(QX/T102-2009)，气象资料按照内容属性和来源属性，分__C__。

A、十二大类

B、十大类

C、十四大类

D、八大类

161.根据气象资料分类与编码(QX/T102-2009),地面气象资料标识符为__B__。

A、RADI

B、SURF

C、UPAR

D、OCEN

162.某站现址平均气温观测资料均一性检查中，发现有2个断点，则表明平均气温资料__B__。

A、序列连续

B、连续性较好

C、连续性差

D、连续性较差

163.QX-T118-2010地面气象观测资料质量控制中瞬时风速的气候学界限值范围为__C__

A、0-60m/s

B、0-50.9m/s

C、0-150m/s

D、0-75m/s

164.以下月观测记录质量检查方法规则错误的是__A__。

A、20cm与40cm地温各定时记录的差值＜5.0℃

B、定时风速≤日最大风速

C、电线积冰直径≥1mm时，应有雨凇或雾凇现象

D、定时能见度＜l0.0km时，应有轻雾或吹雪、扬沙、浮尘、烟幕、霾、降水现象

165.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》__D__等于月平均日最高气温与月平均日最低气温之差。

A、月气温差值

B、月平均温差

C、温差

D、月平均气温日较差

166.《气象资料分类与编码(QXT102-2009)》中指出，区域名称-长江中下游地区的标识符为__D__。

A、BCJ

B、UCJ

C、DCJ

D、LCJ

167.《气象资料分类与编码(QXT102-2009)》中指出，大类名称中，数值预报产品资料标识符为__B__。

A、SURF

B、NAFP

C、OTHE

D、SEVP

168.本站气压的气候学界限值范围为__D__。

A、300hPa～1000hPa

B、870hPa～1100hPa

C、870hPa～1000hPa

D、300hPa～1100hPa

169.站址迁移分析报告中，应以观测站已知可能引起序列非均一的时间点为假设的断点，应用t检验方法进行该时间点前后时段的显著性检验，其显著性水平为__A__。

A、0.05

B、0.04

C、0.02

D、0.01

170.称重式降水传感器降水过程中，因降水量较大可能超过量程时，应在__D__。

A、降水溢出后

B、降水变小后

C、降水溢出时

D、降水间歇期

171.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》不完整记录的处理与统计中，一日中各小时值不全是缺测时，则极值从__C__中挑取，并记录参与统计的记录数。

A、前一个小时

B、备份站数据

C、实有记录

D、定时数据

172.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》月电线积冰最大重量及相应直径、厚度、出现日期的挑取，从该月每日的电线积冰-南北方向重量和东西方向重量中，挑取__A__出现的最大重量，并记录相应直径、厚度、出现日期。

A、最后一次

B、任一次

C、第一次

173.地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)中，日照用真太阳时；其他项目用__C__

A、地方平均时

B、北京时

C、世界时

174.根据内容属性和来源属性，将气象资料分为__A__大类。

A、14

B、28

C、8.0

175.依据《QX/T102-2009气象资料分类与编码》，“1998年淮河流域能量与水分循环试验”中利用地面站、探空站观测资料以及融合资料依次分别属于那类__C__

A、SCEX、SCEX、SCEX

B、OTEHR、OTEHR、NAFP

C、SURF、UPAR、OTHER

D、SURF、UPAR、SCEX

176.根据《气象资料分类与编码》，下列气象资料中大类名称和标识符不致的是__D__。

A、地面气象资料---SURF

B、雷达气象资料---RADA

C、大气成分资料---CAWN

D、高空气象资料---UPAP

177.为了保持观测方法和观测手段的延续性，全国共有张北、长春、寿县、电白、贵阳、格尔木、银川和阿勒泰等8个基准站长期保留人工器测观测任务，在__C__时开展原有人工观测任务(含自己仪器记录整理、云状观测)。

A、以上都不对

B、14、20

C、08、14、20

D、02、08、14、20

178.按照《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》，以下有关日总量统计说法错误的是__D__。

A、日日照时数，直接采用日照数据文件中的日累计日照时数

B、日小型蒸发量，直接采用日数据文件中的日蒸发量

C、20-08时降水量，人工观测直接采用日数据文件中的20-08时雨量筒观测降水量

D、20-08时降水量，自动观测采用前一日21时至当日08时，12个整点1小时降水量求和

179.《气象资料分类与编码(QX/T102—2009)》规定地面天气资料的标识符为(D)

A、BOU

B、CLI

C、SYP

D、WEA

180.用于候、旬、月、季、年值统计的基础数据来源于台站观测，并经过__D__后的定时观测数据。

A、审核确认

B、报表审核

C、修改确认

D、质量控制

181.根据《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》，电线积冰相关记录的统计采用__B__中的记录。

A、C库

B、日数据文件

C、B库

D、A文件

182.根据《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》，一月中，2分钟风向定时值缺测__A__次或以下时，各风向频率按实有记录数统计，并记录参与统计的记录数。

A、60.0

B、12.0

C、72.0

D、30.0

183.以下哪个不是气象资料分类中的十四个一级分类。(A)

A、灾情资料

B、雷达气象资料

C、地面气象资料

D、大气成分资料

184.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》气预函〔2015〕58号，日降水量所统计时段内降水记录全部缺测时，对应的日降水量(B)

A、按实有记录

B、缺测

185.《气象资料分类与编码，QX/T102-2009》，气象资料分为__B__大类。

A、十二

B、十四

C、十三

D、十一

186.一个月中，24次观测各定时风向风速缺测__A__次或以上时，其月、年各风向频率按缺测处理。

A、61.0

B、31.0

C、41.0

D、11.0

187.根据《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》，在进行资料统计时，质量控制后仍为错误的数据按__B__。

A、不处理

B、缺测处理

C、缺报处理

188.根据《气象资料分类与编码》，地面气象资料分类选取__A__按先后顺序组合进行的。

A、内容属性、区域属性、要素属性、时间属性

B、内容属性、要素属性、时间属性、区域属性

C、内容属性、要素属性、区域属性、时间属性

D、内容属性、区域属性、时间属性、要素属性

189.一月中，各定时值缺测__D__次或以下时，各风向月平均风速按实有记录数统计；反之，各风向月平均风速按缺测处理。

A、30.0

B、120.0

C、90.0

D、60.0

190.气象资料分类与编码中，气象资料分为__C__大类。

A、16.0

B、9.0

C、14.0

D、13.0

191.气象资料分类与编码中，地面气象资料标识符是：__A__。

A、SURF

B、SBCF

C、SBRF

D、SUCF

192.气象资料分类与编码中，区域属性分类和代码：区域名称“黑龙江省”的标识符是：__D__。

A、HB

B、HEB

C、BEHB

D、HL

193.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》已经__C__中国气象局局务会议审议通过。

A、2015年4月1日

B、2015年9月1日

C、2016年4月1日

D、2016年9月1日

194.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，省、自治区、直辖市气象主管机构应将本行政区域内各类气象台站的位置及其探测环境保护范围向__C__公布。

A、群众

B、政府

C、社会

D、村民

195.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，申请人对提交的书面申请材料的__A__负责。

A、真实性

B、统一性

C、完整性

D、全面性

196.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，气象主管机构接到举报后应当及时__D__和处理。

A、复查

B、核查

C、勘查

D、核实

197.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，取得许可后不按规定进行建设，造成气象探测环境遭到破坏的，予以__A__。

A、处罚

B、处分

C、追责

D、罚款

198.《气象台站迁建行政许可管理办法》是中国气象局局长第__C__号令。

A、27

B、29

C、30

D、28

199.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，当在收到全部申请材料之日起__B__工作日内，作出受理或者不予受理的书面决定。

A、十个

B、五个

C、十五个

D、二十个

200.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，对于不予受理的，应当__B__说明理由。

A、电话

B、书面

C、短信

D、邮件

201.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，国务院气象主管机构应当自收到申请材料后__A__工作日内作出决定。

A、二十个

B、十个

C、五个

D、十五个

202.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，技术审查(含现场踏勘)时间一般不超过__A__。

A、三个月

B、二个月

C、一个月

D、四个月

203.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，作出行政许可决定，应当自作出决定之日起__A__工作日内向申请人送达行政许可的书面决定。

A、十个

B、二十个

C、五个

D、十五个

204.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，某省气象主管机构作出准予国家一般气象台站迁建的行政许可决定，应当自作出决定之日起__B__个工作日内将行政许可审批材料报国务院气象主管机构备案。

A、五个

B、十五个

C、二十个

D、十个

205.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起__B__工作日内提出听证申请的。

A、二十个

B、五个

C、十五个

D、十个

206.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，申请人、利害关系人提出听证申请，气象主管机构应当在__B__工作日内组织听证。

A、十个

B、二十个

C、五个

D、十五个

207.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，新址正式启用应当符合__D__气象主管机构有关业务规定。

A、自治区

B、省

C、直辖市

D、国务院

208.《关于做好站址变动对比观测资料分析工作的通知》中，要求各省(区、市)气象局要在每年__D__前，完成上一年度正式在新址开展工作的国家级地面气象观测站新旧站址对比观测资料的审查和分析。

A、4月30日

B、2月28日

C、1月31日

D、3月31日

209.为了加强研究站址变动对__C__的影响分析，规范对比观测资料和站址变动分析报告的归档，制定了《对比观测资料和站址变动分析报告报送规定》。

A、气候变化

B、地理位置

C、观测要素

D、新旧站址

210.《对比观测资料和站址变动分析报告报送规定》中，对比观测资料采用现在业务上实行的地面月报数据文件格式，由地面测报业务软件生成,并通过格式__B__。

A、检验

B、检查

C、审查

D、审核

211.《对比观测资料和站址变动分析报告报送规定》中，对比观测资料采用现在业务上实行的地面月报数据文件__D__格式，由地面测报业务软件生成。

A、R文件

B、J文件

C、B文件

D、A文件

212.拟迁观测站观测资料完整性评估时，某要素总缺测率为1%，该要素评估为__A__。

A、完整性一般

B、完整性较差

C、完整性较好

D、序列完整

213.绘制拟迁观测站现址周边站网分布图时，国家气象观测站(原一般站)半径100千米范围内国家级气象观测站数量少于__C__个的，要适当考虑区域气象观测站。

A、10

B、20

C、8

D、30

214.按照《站址变动分析报告技术要求》，建站、迁站时间数据精度到__B__。

A、月

B、日

C、年

D、时

215.《站址变动分析报告技术要求》中，用__D__点依次准确地标出站址的位置，并在对应的站址旁标注该站址启用(拟启用)时间。

A、橙

B、浅蓝

C、黄

D、红

216.《站址变动分析报告技术要求》中，用__B__色带箭头依次标出已完成的迁站过程。

A、红

B、浅蓝

C、黄

D、橙

217.《站址变动分析报告技术要求》中，用__C__色带箭头标出拟迁站过程。

A、浅蓝

B、红

C、黄

D、橙

218.《站址变动分析报告技术要求》中，对提供以拟迁台站现址周边国家基准气候站用__C__色圆形标出。

A、红

B、黄

C、黑

D、橙

219.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁台站观测资料完整性综合分析，总缺测率＜0.5%，则其完整性评估为__A__。

A、完整性较好

B、完整性较差

C、序列完整

D、完整性一般

220.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁台站观测资料完整性综合分析，总缺测率0.5%~3%，则其完整性评估为__A__。

A、完整性一般

B、完整性较差

C、序列完整

D、完整性较好

221.《站址变动分析报告技术要求》中，参考序列的选取与构建，对每个待检的序列，需在待检站周围气象台站中选择__C__个邻近站点。

A、5

B、30

C、20

D、10

222.《站址变动分析报告技术要求》中，拟迁台站观测资料序列区域一致性分析需选取合适的__A__个参考台站，求取其平均值并截取与现址气象台站时段一致的资料序列作为参考站序列。

A、2～3

B、4～5

C、1～2

D、3～4

223.《站址变动分析报告技术要求》中，对某拟迁台站现址观测资料均一性断点数为2个，则均一性评估是__C__。

A、连续性较差

B、序列连续

C、连续性较好

D、连续性差

224.《站址变动分析报告技术要求》中，对某拟迁台站现址观测资料均一性断点数为3个，则均一性评估是__C__。

A、序列连续

B、连续性差

C、连续性较差

D、连续性较好

225.《站址变动分析报告技术要求》中，对某拟迁台站现址观测资料均一性断点数为6个，则均一性评估是__D__。

A、序列连续

B、连续性较好

C、连续性较差

D、连续性差

226.《站址变动分析报告技术要求》中规定，为取得完整的年气候观测资料，对比观测正式开始时间为当年的12月31日__A__。

A、北京时20时

B、20时

C、地平时20时

D、世界时20时

227.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁新址与现址风向相符率只有观测风速大于__A__时，才进行统计。

A、0.2m/s

B、0.0m/s

C、0.1m/s

D、0.3m/s

228.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁新址与现址风向角度差小于__D__，即认为两者相符。

A、21.5°

B、23.5°

C、20.5°

D、22.5°

229.数据源来源于台站观测并经过__D__后的定时观测数据。

A、数据控制

B、报表审核

C、报表预审

D、质量控制

230.迁移国家级地面气象观测站，省级组成的评估小组成员包括天气、气候、观测、资料应用等专家以及业务、__D__等管理人员。

A、人事

B、监审

C、法规

D、计财

231.《站址变动分析报告技术要求》中，利用现址近__B__年的观测要素数据月(年)平均值序列，对拟迁新址平行观测期的月(年)平均值进行显著性检验。

A、10

B、20

C、30

D、40

232.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料分类编码的方法主要采用__C__分类法进行。

A、面

B、点

C、混合

D、线

233.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料一级分类共分为__D__大类。

A、12

B、10

C、16

D、14

234.《中华人民共和国气象行业标准》中，各大类气象资料依据其资料__A__，选取不同面分类来进行的。

A、特性

B、性别

C、属性

D、性质

235.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料二级分类属性简码用__D__位阿拉伯数字表示。

A、五

B、二

C、四

D、三

236.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料二级分类属性简码扩展码__D__，用于个别特殊情况下属性内容的临时扩展。

A、800~998

B、600~998

C、700~998

D、900~998

237.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“SURF”表示：__B__。

A、海洋气象资料

B、地面气象资料

C、气象辐射资料

D、高空气象资料

238.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“UPAR”表示：__D__。

A、海洋气象资料

B、地面气象资料

C、气象辐射资料

D、高空气象资料

239.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“OCEN”表示：__C__。

A、地面气象资料

B、高空气象资料

C、海洋气象资料

D、气象辐射资料

240.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“RADI”表示：__C__。

A、海洋气象资料

B、高空气象资料

C、气象辐射资料

D、地面气象资料

241.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“DISA”表示：__D__。

A、大气成分资料

B、卫星气象资料

C、雷达气象资料

D、气象灾害资料

242.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“CAWN”表示：__D__。

A、气象灾害资料

B、雷达气象资料

C、卫星气象资料

D、大气成分资料

243.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“RADA”表示：__C__。

A、大气成分资料

B、卫星气象资料

C、雷达气象资料

D、气象灾害资料

244.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“SATE”表示：__A__。

A、卫星气象资料

B、大气成分资料

C、气象灾害资料

D、雷达气象资料

245.《中华人民共和国气象行业标准》中，天气预报服务产品是指国内外各种__C__天气预报警报服务产品。

A、长期

B、中期

C、中短期

D、短期

246.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“QRA”表示：__D__。

A、太阳反射辐射

B、太阳散射辐射

C、太阳直接辐射

D、太阳总辐射

247.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“DRA”表示：__B__。

A、太阳散射辐射

B、太阳直接辐射

C、太阳总辐射

D、太阳反射辐射

248.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符为“SRA”表示：__A__。

A、太阳反射辐射

B、太阳散射辐射

C、太阳直接辐射

D、太阳总辐射

249.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)无人值守工作通过推进__A__，利用现有观测资料自动判识或反演。

A、观测自动化

B、观测业务化

C、观测流程化

D、观测集约化

250.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)本着__B__的原则，首先在国家气象观测站(原一般站)开展。

A、循序渐进

B、先易后难、有序推进

C、有序推进

D、先易后难

251.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)，开展无人值守的台站由各地市气象局统一向各省(区、市)气象局申报，各省(区、市)气象局负责__B__。

A、审核

B、审批

C、核实

D、复核

252.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)，对视频监控系统的安装应不影响仪器的__A__和观测场的整体效果。

A、数据采集

B、布设

C、安装

D、维护

253.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)，在保证数据质量的前提下，对于局站分离的台站，原则上至少每__C__天开展一次观测场巡视和设备维护。

A、二

B、四

C、三

D、五

254.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，当通过视频监控系统监测到站观测场地出现冰雹时，应利用降水现象仪测量或借助参照物的大小目测冰雹直径，当目测冰雹直径大于10mm时，冰雹重量可按__B__处理。

A、实测

B、缺测

C、以上都对

D、估测

255.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，大风自动观测记录异常或缺测时，应结合局观测地点和视频监控系统监测的物象特征综合判断__C__。

A、以上都错

B、风数值

C、风起止时间

D、风等级

256.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，当自动站降水数据异常或缺测时，人工观测降水量应在__C__进行。

A、都可以

B、局观测地点

C、站观测场地

257.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，雪深自动观测记录异常、缺测需人工补测或未实现自动观测的台站可通过视频监控系统在__A__进行人工补测或观测。

A、站观测场地

B、局观测地点

C、都可以

258.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，日照可在符合观测要求的__A__按现行业务技术规定进行人工观测。

A、局观测地点

B、都可以

C、站观测场地

259.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，可在__C__安装电线积冰架，按现行业务技术规定进行人工观测。

A、站观测场地

B、都可以

C、局观测地点

260.《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》(国发〔2006〕3号)明确指出，综合气象观测系统是国家重要的__D__，是气象和地球相关学科业务与科研的重要基础。

A、公共资源设施

B、公共安全设施

C、公共气象设施

D、公共基础设施

261.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，落实好中国气象局党组提出的改革发展要求，必须紧跟预报服务的发展需求，瞄准__D__的发展方向，不断提升综合气象观测的整体实力和业务水平。

A、智慧观测

B、自动观测

C、现代观测

D、智能观测

262.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中指出全面实现观测业务现代化，观测业务整体实力达到同期国际__D__水平，为实现气象现代化和建设智慧气象奠定坚实基础。

A、一流

B、领先

C、创新

D、先进

263.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》通过交叉检验方法实现不同观测手段获取数据之间的综合，获得满足__B__需求的气象要素三维实况场及天气系统实时监测产品。

A、公共服务

B、预报服务

C、防灾减灾

D、预警服务

264.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，__C__通过计量检定、运行监控、诊断维修、维护巡检和储备供应，确保观测系统稳定可靠运行。

A、观测技术装备业务

B、观测数据获取业务

C、观测运行保障业务

D、观测数据处理业务

265.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，__D__通过对获取的各类观测信息的质量控制、分析、加工和处理，并有机集成到整体的信息业务流程中，形成不同尺度、不同时空分辨率的气象观测数据和观测产品。

A、观测运行保障业务

B、观测数据获取业务

C、观测技术装备业务

D、观测数据处理业务

266.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，观测业务管理实行__C__级业务布局。

A、一

B、四

C、三

D、二

267.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，观测业务运行实行__C__级业务布局。

A、二

B、一

C、四

D、三

268.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，__B__实行国家、省和台站三级业务布局。

A、观测数据处理业务

B、观测数据获取业务

C、观测技术装备业务

D、观测运行保障业务

269.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，__D__实行国家、省、地和县四级业务布局。

A、观测数据获取业务

B、观测技术装备业务

C、观测数据处理业务

D、观测运行保障业务

270.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，建立适合中国国情的__C__滚动评估机制和系统，强化观测与预报的互动。

A、观测内容需求

B、观测要素需求

C、观测需求

D、观测精度需求

271.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，加强新技术新方法新装备业务培训，每__B__年轮训一次基层综合业务人员和观测业务一线人员。

A、3

B、5

C、4

D、2

272.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，要稳定现有探空观测布局，根据需求在__A__和海洋资料空白区增补少量探空站。

A、高原

B、海岛

C、西部

D、边疆

273.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，按照气象观测质量管理体系要求，建立气象观测质量管理__C__队伍，依托质量管理体系日常和定期审核与评估，强化气象观测质量监督管理。

A、审核员

B、审查员

C、内审员

D、质控员

274.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，优先在偏远地区__C__推广基于物联网传感器的自动气候站设备。

A、国家气象观测站(原一般站)

B、国家基本气象站

C、国家基准气候站

D、大气本底站

275.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，加快推进自动气象站、天气雷达等实时观测数据流传输，实现自动气象站观测数据分钟级、新一代天气雷达观测数据__A__分钟内到达业务应用平台。

A、5

B、10

C、3

D、7

276.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，建立国家级多源资料联合质量检验与评估业务系统，观测资料覆盖率达到__B__%。

A、98

B、100

C、98.5

D、99

277.《气象专用技术装备使用许可管理办法》共分为__B__章。

A、七

B、六

C、八

D、五

278.《气象专用技术装备使用许可管理办法》已经__D__中国气象局局务会议审议通过。

A、2015年12月30日

B、2015年6月30日

C、2015年10月30日

D、2015年9月30日

279.《气象专用技术装备使用许可管理办法》规定，__C__负责气象专用技术装备使用许可的实施和监督管理。

A、省级气象主管机构

B、中国气象局

C、国务院气象主管机构

D、省(区、市)气象局

280.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，国务院气象主管机构应当__B__公告气象专用技术装备目录和取得或者注销、撤销许可的名录。

A、定时

B、定期

C、及时

D、滚动

281.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，申请人应当向国务院气象主管机构提供申请材料的原件及复印件，并对提供材料的__C__负责。

A、公正性

B、准确性

C、真实性

D、可靠性

282.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，国务院气象主管机构应当依据检测机构出具的报告对申请材料进行全面审查，在受理之日起__D__工作日内作出是否准予行政许可的决定。

A、十五个

B、五个

C、十个

D、二十个

283.国务院气象主管机构作出准予行政许可决定的，应当自作出决定之日起__B__个工作日内向申请人颁发《气象专用技术装备使用许可证》。

A、二十个

B、十个

C、五个

D、十五个

284.取得《气象专用技术装备使用许可证》的单位在其证书有效期内，相关内容发生变更的，应当在工商行政管理部门变更登记后__A__日内，向国务院气象主管机构提出变更申请。

A、三十

B、十五

C、十

D、二十

285.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，地方各级气象主管机构应当对气象业务使用的气象专用技术装备的购买和使用情况进行__D__检查，并将检查情况逐级报告上级气象主管机构。

A、及时

B、定时

C、滚动

D、定期

286.违反《气象专用技术装备使用许可管理办法》规定的，如使用未经许可或者被注销、撤销许可后生产的气象专用技术装备，并造成危害的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予__D__处分。

A、记过

B、警告

C、刑事

D、行政

287.前向散射能见度仪投入运行后，应每__A__个月现场校准一次。

A、6

B、1

C、12

D、3

288.下列仪器中，属于直接探测的是__D__。

A、天气雷达

B、激光云高仪

C、前向散射能见度仪

D、甚低频雷电定位系统

289.地面气象观测业务调整以后，以下天气现象中__A__不再观测。

A、霰

B、阵性雨夹雪

C、冰雹

D、浮尘

290.国家级自动气象站传感器的计量检定和现场核查，由__A__组织实施。

A、省级业务部门

B、地市级业务管理部门

C、地市级业务部门

D、省级业务管理部门

291.以下不属于危害气象设施或气象探测环境的行为是__C__。

A、紧挨着气象站建设加油站

B、在距观测场70米处挖鱼塘

C、在距观测站100米内安装卫星电视接收天线

D、未经许可移动气象设施

292.称重式降水传感器现场测试结果应记录在__D__。

A、值班日志

B、观测簿纪要栏

C、观测簿记事栏

D、观测簿备注栏

293.以下气象要素不参与站址迁移前后气象观测资料对比分析评估的有__A__。

A、本站气压(迁站前后气压表海拔高度之差小于5.0米)

B、相对湿度

C、气温

D、风

294.某台站出现降雪天气，24小时降雪量为7.5mm(纯雪水)，按照《降水量等级》(GB-T28592-2012)标准划分，其量级应为__A__。

A、大雪

B、暴雪

C、中雪

D、小雪

295.能见度记录有缺测时，以定时为单位统计能见度出现回数，某定时能见度缺测__C__时，按实有记录做统计。

A、10次或以下

B、9次或以下

C、6次或以下

D、7次或以下

296.称重式降水传感器外壳的外形设计呈“凸”字型，具有上部窄下部宽的特点，可起到__C__的作用。

A、防雨滴溅失和桶口变形

B、防雨滴溅失和减少蒸发

C、防风和减少蒸发

D、防桶口变形和防风

297.《气象法》规定：各级气象主管机构应当按照气象资料共享、共用的原则，根据__A__有关规定，与其他从事气象工作的机构交换有关气象信息资料。

A、国家

B、国务院气象主管机构

C、省(区、市)气象主管机构

D、县级气象主管机构

298.《气象设施和气象探测环境保护条例》规定气象设施是__A__设施。

A、基础性公共服务

B、基础性

C、基础性公益服务

D、公益性

299.国家基准气候站和国家基本气象站观测场围栏与公路路基的最小距离为__C__。

A、＞200m

B、＞100m

C、＞50m

D、＞500m

300.气象探测环境遭到严重破坏(含无线电频率干扰等电磁环境变化)，失去治理和恢复可能的，由__A__。

A、市(地)级气象局向省级气象局申请

B、中国气象局或者省级气象局按照职责权限决定

C、当地人民政府或者市(地)级气象局向省级气象局申请

D、当地人民政府或者建设单位向省级气象局提出申请

301.气象探测，是指利用科技手段对大气和近地层的大气物理过程、现象及其化学性质等进行的系统__C__。

A、观察和分析

B、目测和器测

C、观察和测量

D、观测和计算

302.气象计量器具应当依照__A__的有关规定，经气象计量检定机构检定。

A、《中华人民共和国计量法》

B、《气象设施和气象探测环境保护条例》

C、《中华人民共和国气象法》

D、《气象观测专用技术装备管理办法》

303.《气象设施和气象探测环境保护条例》规定，国家基本气象站与铁路路基的距离应当大于__B__。

A、400米

B、200米

C、500米

D、100米

304.《中华人民共和国气象法》第三十六条规定：违反本法，使用不符合技术要求的气象专用技术装备，造成危害的，由有关气象主管机构按照权限责令改正，给予警告，可以并处__D__以下的罚款。

A、10万

B、8万

C、3万

D、5万

305.《气象观测专用技术装备管理办法》规定，对取得气象专用技术装备许可证的产品，中国气象局观测业务主管部门应当组织开展生产过程关键环节的质量检查和出厂验收。__A__实行逐台验收，其它装备或批量产品逐批随机

A、重大装备

B、天气雷达

C、所有装备

D、一般装备

306.观测场方位要求正南正北，偏差需≤__B__度。

A、8.0

B、10.0

C、6.0

D、5.0

307.根据《气象设施和气象探测环境保护条例》，国家基准气候站、国家基本气象站、国家气象观测站(原一般站)各应该在__D__米范围内禁止修建公路。

A、100,50,30

B、100,10,30

C、200,100,50

D、50,50,30

308.下列__A__在气象探测环境保护范围内实施新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的行政许可，不适用《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》。

A、区域站

B、气象卫星地面站

C、大气本底站

D、天气雷达站

309.某公司拟在距扬州市高邮国家基本气象站观测场300米处建设高度15米的厂房，该公司已提出建设工程避免危害气象探测环境行政许可的申请，则该行政许可申请的受理机构是__C__。

A、高邮市气象局

B、中国气象局

C、扬州市气象局

D、江苏省气象局

310.《气象设施和气象探测环境保护条例》第二十一条规定，因工程建设或者气象探测环境治理需要迁移单独设立的气象探测设施的，应当经设立该气象探测设施的单位同意，并按照国务院气象主管机构规定的技术要求进行__C__。

A、迁移

B、建设

C、复建

D、迁站

311.《气象专用技术装备使用许可管理办法》自__A__起施行。

A、2016年6月1日

B、2016年9月10日

C、2016年6月10日

D、2016年9月1日

312.《气象专用技术装备使用许可管理办法》所称气象专用技术装备，是指专门用于气象探测、预报、服务以及人工影响天气、__D__等气象业务的气象设备、仪器、仪表、消耗器材及相应软件系统。

A、临时观测

B、气象科学实验

C、卫星观测

D、空间天气

313.《气象台站迁建行政许可管理办法》规定：省、自治区、直辖市气象主管机构作出准予其他气象台站迁建的行政许可决定，应当自作出决定之日起__B__工作日内将行政许可审批材料报国务院气象主管机构备案。

A、十个

B、十五个

C、二十个

D、五个

314.《观测司关于加强地面气象观测标准化工作的通知》(气测函[2015]126号)，日照观测仪器方位南北标志，位于观测场南边围栏内侧地面上，用水泥混凝土或其它石材制作，与地面齐平或不高出__A__CM，中心与风传感器相对应。

A、5

B、2.5

C、4

D、3

315.综合观测标准化工作应以__C__为主线，健全技术装备、业务运行和管理标准化体系，强化贯彻落实和监督检查，为综合观测业务现代化奠定基础。

A、综合观测全流程信息化

B、综合观测全流程规范化

C、综合观测全流程标准化

D、综合观测全流程现代化

316.《中国气象局关于县级综合气象业务改革发展的意见》在建设观测系统业务平台中提出，集约优化地面观测场自动观测任务和设施，具备自动运行和__C__功能。

A、实景监控

B、质量控制

C、远程监控

D、通信传输

317.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中提出，到2020年地面观测数据可用率要达到__B__。

A、99.5%

B、99%

C、98%

D、98.5%

318.到2017年，建成比较完备的综合观测标准化体系，有效解决标准缺失、质量不高、应用不好的问题，综合观测全流程标准化率达到__D__以上，基本适应气象业务现代化需求。

A、85%

B、95%

C、80%

D、90%

319.装备保障业务实行__C__布局。

A、国家、台站两级

B、国家、省两级

C、国家、省、地和县四级

D、国家、省、市三级

320.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中环境气象观测主要内容要求，在全国地市级以上城市以及京津冀、长三角、珠三角地区县级城市，建设以__B__观测为重点的环境气象观测站。

A、霾

B、雾霾

C、沙尘暴

D、雾

321.标准化图册中要求雪深传感器测距探头距地面垂直高度一般选择__D__。

A、280±5cm

B、150±5cm

C、70±3cm

D、150±3cm

322.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中指出，发展__B__闪电定位观测技术和观测方法。

A、二维

B、三维

C、立体

D、圆周

323.国家气象观测站(原一般站)英文为__A__。

A、NationalOrdinaryMeteorologicalObservingStation

B、NationalClimatologicalObservatory

C、NationalBasicMeteorologicalObservingStation

D、NationalReferenceClimatologicalStation

324.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中，为适应国家气候区划和气候变化业务需求，结合国家基准气候站探测环境变化情况，重点补充建设和遴选符合条件的无人自动气候站，适时调整个别站点，站间距约__C__公里。

A、150-250

B、150-200

C、200-250

D、200-300

325.国务院气象主管机构应当在收到全部申请材料之日起__B__工作日内，按照《中华人民共和国行政许可法》和《气象专用技术装备使用许可管理办法》规定的条件作出受理或者不予受理的书面决定，并出具书面凭证。对不予受理的，应当书面说明理由。

A、3.0

B、5.0

C、15.0

D、10.0

326.统一仪器的规格指标，__B__和操作步骤，可使系统性误差的数值比较稳定，使观测资料在时间和空间上具有“可比较性”。

A、安装环境

B、安装方法

C、安装位置

D、性能指标

327.《现代气象观测[M](第2版)》，湿球湿度表系数的特性，元件的特征直径d越__A__，A值随风速的变化越不明显，即在小风速时就可较早地趋近于临界值。

A、小

B、大

328.《现代气象观测[M](第2版)》,　ScTi这种仪器的工作原理是测量雨滴经过一束光线时，由于雨滴的__A__引起光的闪烁，闪烁光被接收后进行谱分析，其谱分布与单位时间通过光路的雨强有关。

A、衍射效应

B、散射效应

C、反射效应

D、漫反射效应

329.在较大的电流下，热敏电阻的__D__有可能导致过热失控。

A、正电流系数

B、正温度系数

C、负电流系数

D、负温度系数

330.传送和指示风向标所在方位的方法很多，其中最常用的是__A__。

A、格雷码盘

B、自整角机

C、光电码盘

D、电触点盘

331.下列各项中属于大气常定成分的是__C__。

A、臭氧(O3)

B、氯氟烃(CFCs)

C、氧气(O2)

D、水汽(H2O)

332.随着气块温度下降，其实际水汽压将__A__、饱和水汽压将____。

A、不变；降低

B、降低；降低

C、增高；增高

D、不变；增高

333.在同一环境条件下，气温__B__露点温度。

A、等于

B、不一定高于

C、一定低于

D、一定高于

334.正常视力的观测者，在天空并不十分黑暗时恰好可见灯泡的发光强度为1cd(坎德拉)，此时MOR值为__A__m。

A、500.0

B、100.0

C、200.0

D、1000.0

335.水汽在大气中所占比例为__B__。

A、3%-6%

B、0.1%-3%

C、0.5

D、0.3

336.观测场外四周__B__m范围内与观测场内下垫面一致。

A、0.5

B、2.0

C、5.0

D、1.0

337.某国家基本气象站历年平均气温为15.5℃，换为绝对温标表示为__B__K。

A、257.65

B、288.65

C、257.66

D、288.66

338.测量大气中的臭氧有遥感测量和直接现场观测两种方法,遥感测量方法是利用__D__技术完成的。

A、光谱分析

B、频域

C、中子分析

D、差分吸收

339.霓与虹同圆心，颜色排列为内红外紫，其角半径为__C__。

A、42°

B、54°

C、52°

D、45°

340.臭氧主要分布在10～50km高度的平流层大气中，它的极大值在__C__高度之间。

A、40～50km

B、10～20km

C、20～30km

D、30～40km

341.用一般雨量器测出的降水量可能比实际到达地面的降水量要少__A__甚至更多。

A、0.3

B、0.2

C、0.1

D、0.05

342.蒸发站应位于相当平坦的地方，并避开树、建筑物、灌木或仪器百叶箱等障碍物，这些障碍物距蒸发器的距离，应大于它们高出蒸发器高度的__C__。

A、2.5—5倍

B、2倍

C、5倍

D、2.5倍

343.用于安放蒸发传感器的百叶箱箱门应朝向__A__。

A、南

B、东

C、北

D、西

344.雨和阵雨的强度，主要根据观测时段的降水量大小进行区分，以08时为例，此观测时段指的是__C__。

A、20:01-08:00

B、02:01-08:00

C、07:46-08:00

D、07:01-08:00

345.雨点清晰可辨，没有飘浮现象，地面水洼形成很慢，降后至少2分钟以上始能完全滴湿石板。观测时段内降水量为0.5mm，则电码为__B__。

A、64；65

B、60；61

C、62；63

346.按照现用业务规定，A文件中基准站的云量方式位，X=__A__。

A、A

B、9

C、0

D、B

347.根据现行业务规定，目前不观测的天气现象是：__D__。

A、浮尘

B、霜

C、积雪

D、闪电

348.树叶及小枝摇动不息，旗子展开。高的草，摇动不息;海面波高约1m；波峰开始破裂；浪沫光亮，有时有散见的白浪花。渔船开始簸动，此时风力等级为__A__。

A、3

B、4

C、5

D、2

349.《地面气象观测规范[M]2003版》，__C__是根据全国气候分析和天气预报的需要所设置的地面气象观测站，大多担负区域或国家气象信息交换任务。

A、基准站

B、一般站

C、基本站

D、观象台

350.某日8时观测雪深时，因风大导致观测地段没有积雪，则正确的处理方法__A__。

A、在就近有积雪的地方，选择有代表性的地点测量雪深

B、可以在观测场内观测雪深

C、本次雪深不测量，相应栏空白

D、本次雪深不测量，相应栏空白，但应在备注栏注明

351.《现代气象观测[M](第2版)》,ScTi公司生产的光学雨强计，这种仪器的工作原理是测量雨滴经过一束光线时，由于雨滴的__A__引起光的闪烁，闪烁光被接收后进行谱分析，其谱分布与单位时间通过光路的雨强有关。

A、衍射效应

B、漫反射效应

C、散射效应

D、反射效应

352.下面径向速度图中，在30km距离圈以内，速度特征正确的是__D__。

A、冷平流+辐合

B、暖平流+辐合

C、冷平流+辐散

D、暖平流+辐散

353.根据现行业务规定，需要记录起止时间的天气现象有__C__种。

A、14

B、13

C、15

354.E-601B型蒸发器的蒸发桶器口正圆，口缘为内直外斜的刀刃形。器口向下__A__器壁上设置测针座。

A、6.5cm

B、7.5cm

C、6-7cm

D、5-6cm

355.气象站应设计成能按照气象站的类型进行有代表性的测量(或观测)，天气站网中的站应进行能满足__C__要求的观测。

A、气候尺度

B、中尺度

C、天气尺度

D、中小尺度

356.基本站的云量方式位采用__D__定时观测方式。

A、6次

B、5次

C、4次

D、3次

357.已实现自动观测的气温、相对湿度、气压、地温、草温等记录异常时，正点时次的记录按照__C__的顺序代替。①备份自动站记录②正点后10分钟内(01-10分)接近正点的正常记录③正点前10分钟内(51-00分)接近正点的正常记录④内插记录。

A、③④②①

B、②①③④

C、③②①④

D、①②③④

358.按照《地面气象观测业务技术规定2016版》规定，由国务院气象主管机构指定台站观测的项目共有__B__种(浅层与深层地温计算为1种)。

A、4

B、7

C、5

D、6

359.在地面气象观测中，露点温度的计算公式中，E0的取值为__B__。

A、6.11

B、6.1078

C、6.112

360.以下__C__文件是58320站2012年4月8日20时的地面新长Z文件文件。

A、Z_SURF_I_58320_20120408000000_O_AWS_FTM.txt

B、Z_SURF_I_58320_20120408080000_O_AWS_FTM.txt

C、Z_SURF_I_58320_20120408120000_O_AWS_FTM.txt

D、Z_SURF_I_58320_20120408200000_O_AWS_FTM.txt

361.在“风力等级表”的“陆上地物征象”栏中。“大树枝摇动，电线呼呼有声，撑伞困难，高的草不时倾伏于地”。其风力等级为__D__级。

A、4

B、5

C、7

D、6

362.IIiii____weather____value____yyyymmdd.txt是____文件，在ISOS软件中保存在__A__文件夹中。

A、天气现象设备观测要素X:\smo\dataset\省名\IIiii\AWS\weather

B、视程障碍天气现象综合判别X:\smo\dataset\省名\IIiii\AWS\weather

C、视程障碍天气现象综合判别X:\smo\dataset\省\IIiii\AWS\天气现象综合判断

D、天气现象设备观测要素X:\smo\dataset\省名\IIiii\AWS\天气现象综合判断

363.地面气象要素上传数据文件Z____SURF____I____IIiii____yyyyMMddhhmmss____O____AWS____FTM[-CCx].txt，文件名中FTM为固定代码，表示__B__。

A、国内交换的资料

B、定时观测资料

C、自动气象站地面气象要素资料

D、观测类资料

364.作为大气压测量的一级标准器通常是__A__。

A、活塞式压力计

B、空盒电容电子气压计

C、巴塘管气压表

D、振筒式气压计

365.WMO建议在风速5m/s时，温度表的时间常数应当在30秒和60秒之间，这里的时间常数指的是温度表显示一个气温阶跃变化__C__所需要的时间。

A、77.7%

B、60%

C、63.2%

D、66.7%

366.《地面气象应急加密观测管理办法》规定，综合观测司或各区域中心、各省(区、市)气象局综合观测业务主管部门接到本级业务服务单位加密观测申请后在__A__小时内进行审核。

A、2

B、6

C、3

D、4

367.标准的地面气象观测场(25m*25m)中,仪器布设需遵循北高南低的原则，以下__A__观测设备的感应部分距地高度最高。

A、能见度

B、CL51激光云高仪

C、称重雨量传感器

D、雪深传感器

368.以下__B__文件是57832站2012年4月8日08时的地面新长Z文件文件。

A、Z_SURF_I_57832_20120408080000_O_AWS_FTM.txt

B、Z_SURF_I_57832_20120408000000_O_AWS_FTM.txt

C、Z_SURF_I_57832_20120408120000_O_AWS_FTM.txt

D、Z_SURF_I_57832_20120408200000_O_AWS_FTM.txt

369.蒸发传感器根据超声波测距原理，测量蒸发器内的水面高度变化，从而测得蒸发量。它的测量范围为0-100mm，分辨率0.1mm，测量准确度为__A__。

A、±1.5％

B、±15％

C、±0.5％

D、±5％

370.日照纸涂药的两步涂药法是指将已配制好的(　)药液，按要求涂在日照纸上，阴干后供逐日使用。每天换下日照纸后，再在感光迹线处用脱脂棉涂上(　　)，便可显出蓝色的迹线。__B__

A、赤血盐，枸橼酸铁铵

B、枸橼酸铁铵，赤血盐

C、铁氰化钾，枸橼酸铵

D、枸橼酸铵，铁氰化钾

371.温度下降时最高温度表狭管处水银柱中断，这是因为__D__。

A、水银收缩力加重力>狭管摩擦力

B、狭管摩擦力=水银内聚力

C、水银内聚力>狭管摩擦力

D、狭管摩擦力>水银内聚力

372.关于称重式降水传感器的日常维护，下列说法不正确的是__A__

A、如遇有承水口沿被积雪覆盖，应及时将口沿和口沿以外的积雪及时清除

B、预计将有沙尘天气但无降水，应及时将桶口加盖；沙尘天气结束后及时取盖

C、维护之前应先断开称重式传感器电源，拔下的数据线维护完毕后，再接上电源线和数据线

D、当内筒内的液体较多或杂物过多时，应清空，然后添加相应的防冻液和蒸发抑制油

373.TQXX____M____Z____IIiii____yyyymmdd.txt是____文件，在ISOS软件中保存在__B__文件夹中。

A、天气现象设备观测要素X:\smo\dataset\省名\IIiii\AWS\weather

B、视程障碍天气现象综合判别X:\smo\dataset\省名\IIiii\AWS\天气现象综合判断

C、视程障碍天气现象综合判别X:\smo\dataset\省名\IIiii\AWS\weather

D、天气现象设备观测要素X:\smo\dataset\省名\IIiii\AWS\天气现象综合判断

374.铂电阻地表温度传感器被积雪埋住时，应该__A__。

A、仍按正常观测，但需在观测簿备注栏注明

B、在降雪或吹雪停止后，应小心将表从雪中去除，水平地安装在未被破坏的雪面上，感应部分和表身埋入雪中一半

C、将雪扫开，做到一半埋入土中，一半露出地面，确保露出地面部分保持干净，然后观测

D、将其置于积雪表面上进行观测

375.《气象仪器和观测方法指南(第六版)》中指出，由于大气的自然变率尺度小，也由于电子设备把噪声带入了测量过程，并且使用了短时间常数的传感器，使得平均过程成为减少编报资料不确定度的一个最理想的过程，对于气压、气温、空气相对湿度、海洋表面温度和能见度的平均算法的标准化，建议是：__B__。

A、以传感器输出线性化值的10分钟至20分钟的平均编报

B、以传感器输出线性化值的1分钟至10分钟的平均编报

C、以传感器输出线性化值的20分钟至30分钟的平均编报

D、以传感器输出线性化值的2分钟至10分钟的平均编报

376.《地面气象要素数据文件格式(V1.0)》中，数据质量控制码段的国家级码后面加上__A__，表示单站数据结束。

A、=

B、/

C、-

D、NNNN

377.地面气象应急加密观测管理办法》规定，国家气象中心、国重复家级专项业务服务单位或各区域气象中心、省(区、市)气象局相关业务服务单位申请开展地面气象应急加密观测时，需填报地面气象应急加密观测申请表，说明加密观测的__C__。

A、理由、观测要素、起止时间和时次

B、以上都不是

C、理由、站点、观测要素、起止时间和时次

D、站点、观测要素、起止时间和时次

378.根据《前向散射能见度仪观测规范》要求，前向散射能见度仪每__D__应校准一次。

A、三年

B、半年

C、一年

D、两年

379.根据《前向散射能见度仪观测规范》要求，仪器现场校准时，设备至少稳定工作__C__分钟，稳定输出值在标准信号值____以内，才能说明仪器工作正常。____

A、5、+5%

B、15、+15%

C、10、+10%

D、3、+3%

380.根据《降水观测规范—称重式降水传感器(试行)》,称重式降水传感器测试合格后，当历年最低平均气温为-8.0℃时，乙烯乙二醇和甲醇应按照以下哪种比例添加__B__。

A、1.6、2.2

B、1.1、1.7

C、1.8、2.7

D、0.7、0.9

381.在A文件中，某组数据对应的质量控制码为“013”表示该数据__B__。

A、台站级认为数据正确，省级级认为数据可疑，国家级认为数据错误

B、台站级认为数据正确，省级级认为数据可疑，国家级认为数据有订正值

C、台站级认为数据正确，省级认为数据错误，国家级认为数据有修改

D、台站级认为数据正确省级认为数据错误，国家级认为数据正确

382.以下是某台站14时上传的长Z文件人工观测连续天气现象数据段，正确的是__C__。

A、0800-0809'1000...1120,421033-1400[500],

B、0800-0809'1000...1120,421033-1400[500].

C、0800-0809'1000...1120,421033-1400[500],.

D、10,600800-0809'1000...1120,421033-1408[500],.

383.《气象仪器和观测方法指南》指出，地球上的太阳辐照度在其平均值的__A__之间变化。

A、±3.3%

B、±4.0%

C、±2.5%

D、±5.5%

384.文件中当月最后一天20时至下月1日08时有微量降水时，下跨降水量录入__A__。

A、相应位数的“，”

B、相应位数的“/”

C、相应位数的空格

D、相应位数的“0”

385.根据《地面气象观测规范》雾分为三个等级，其中属浓雾标准是__A__。

A、0.2≤能见度＜0.5

B、0.05＜能见度≤0.5

C、0.05≤能见度＜0.5

386.__A__一般不易造成灾害。

A、晶状雾凇

B、粒状雾凇

C、雨凇

387.形成雾凇的天气条件是气温较低__D__℃以下，有雾或湿度大时。

A、-10

B、-15

C、-5

D、-3

388.某站9月4日、5日均为晴天，因4日晚漏放日照纸致使5日日照时数全天缺测，则该站5日的日照时数__B__处理。

A、参照4日日照记录

B、按缺测

C、按0

389.温度露点差是判断空气的__A__的物理量。

A、饱和程度

B、水汽温度

C、空气干燥度

D、水汽含量

390.甲站纬度为30°N，乙站纬度为40°N，两站的水银气压表完全相同(仪器差均为0.0)，气压表安装的拔海高度也相同。假如某时观测，两站的气压表的附温和气压表的读数也相同，则两站的本站气压相比较的结果是__C__。

A、甲站高于乙站

B、说不清谁高谁低

C、甲站低于乙站

D、甲站和乙站相同

391.目标物的最大能见度距离有两种定义法，一种是消失距离，一种是发现距离，目标的消失距离与发现距离之间比较关系__C__。

A、消失距离＜发现距离

B、消失距离≤发现距离

C、消失距离＞发现距离

D、消失距离≥发现距离

392.《气象仪器和观测方法指南(第6版)》指出：在适光的视觉下(通过中央凹感光)，眼睛的相对感光效率随入射光的波长而变化。在适光条件下眼睛的感光效率在波长为__C__时达到最大值。

A、500nm

B、520nm

C、550nm

D、450nm

393.前向散射能见度仪的接收器和发射器的支架成南北向，接收器在南测，发射器在北侧，采样区中心高度__C__。

A、1.5m(±0.1m)

B、1.5m(±0.05m)

C、2.8m(±0.1m)

D、2.8m(±0.05m)

394.称重式降水传感器安装在观测场内混凝土基础上。承水口保持水平，根据冬季地面积雪情况，承水口距地面高度一般选择__C__。

A、160±5cm

B、90±3cm

C、120±3cm

D、150±3cm

395.根据现行业务规定，国家基本气象站目前的A文件降水量的方式位，采用__A__。

A、X=6

B、X=4

C、X=0

D、X=B

396.前向散射能见度仪测量性能要求中的测量范围为__A__。

A、10m～30km

B、0～30km

C、10m～50km

D、0～50km

397.地面气象要素上传数据文件(新长Z文件)格式内容共13段，第10段为小时内每分钟降水量数据，该段标识符为__D__。

A、MW

B、WI

C、CW

D、MR

398.下列情况中，只有__A__需在地面气象观测数据文件的备注栏中记录。

A、台站周围环境变化情况

B、本地范围内进行人工影响局部天气作业

C、未造成灾害的电线积冰情况

D、本站视区内出现的罕见特殊现象，如海市蜃楼，峨嵋宝光等

399.日照纸采用混合涂药法时，赤血盐与拘橼酸铁铵的比例一般为__C__。

A、2︰1

B、1︰2

C、1︰3

D、2︰3

400.DEM6型轻便风向风速表，在观测风向时，必须待风杯转动约__B__后，才能按下风速按钮。

A、1分钟

B、半分钟

C、1分半钟

D、2分钟

401.凡与水平能见度有关的天气现象，均以__C__为准。

A、最小水平能见度

B、最大水平能见度

C、有效水平能见度

D、平均水平能见度

402.长Z文件质量控制码为3，表示__B__。

A、数据错误，未作修改

B、数据缺测，未作修改

C、数据可疑，未作修改

D、数据有订正值

403.目测能见度时，根据850m处的能见度目标物推断该目标物所在方位水平能见度为2.5km，则该目标物的颜色、细微部分__B__。

A、清晰可辨

B、隐约可辨

C、很难分辨

D、不能确定

404.每一次降水过程将雨量传感器的计数值与自身排水总量比较，如多次发现遇有10mm以上降水量的差值__B__，则应及时进行检查，必要时应调节基点位置。

A、≥±4%

B、>±4%

C、>±5%

D、≥±5%

405.视程障碍现象由前一日持续至本日20时后的，拍发一次重要天气报，此时GGggW0中的GGgg报__D__。

A、2000

B、2006

C、2005

D、2001

406.某站启动降雪应急加密观测，11时三个雪深测量点测得雪深为分别为5cm、6cm、6cm，则11时，雪深录入__A__。

A、60

B、56

C、57

D、6

407.某台站19时58分至20时03分出现冰雹，其中19时58分观测到的冰雹直径为8mm，20时02分冰雹直径为16mm，20时03分直径为18mm，刚下列说法正确的是：__C__。

A、20时后不编发冰雹重要天气报

B、20时02分编发一份重要天气报，冰雹直径以16mm编发

C、20时03分编发一份重要天气报，冰雹直径以18mm编发

D、20时01分编发一份重要天气报，冰雹直径以8mm编发

408.当同时有两种或两种以上重要天气现象达到发报标准(包括前一种现象的报还没有发出，又有另一种或几种现象达到发报标准)时，合并编发一份重要天气报告，各有关电码组一一编发。此时，0段中的GGgg编报__C__现象达到发报标准的时间。

A、最重要一种

B、第一种

C、最后一种

409.雪深自动观测记录与积雪现象不匹配时，仅对定时观测时次记录进行处理，有积雪无雪深时，__D__。

A、人工补测雪深

B、雪深按缺测处理

C、删除积雪现象

D、维持原记录

410.称重式降水传感器日常维护应__A__检查承水口水平、高度情况。

A、每周

B、每月

C、每季

D、每日

411.某观测员用体积量雪器取得三个样本，将其混合，称得重量600g，计算雪压平均值为2g/cm2，并将其值2记入观测簿-1平均栏，那么观测员__B__。

A、观测方法有误，记录正确

B、观测方法和记录均错误

C、观测方法和记录均正确

D、观测方法正确，记录错误

412.雨降落的天气条件为__B__。

A、气层稳定

B、气层较稳定

C、气层较不稳定

D、气层不稳定

413.雪深观测中，每次观测须作__C__次测量，测量的地点彼此相距应在____米以上(丘陵、山地气象站因地形所限，距离可是当缩短)。____

A、5、5

B、3、5

C、3、10

D、5、10

414.在观测场附近(或观测场内)选择一块约__B__平方米面积的自然地面作为观测地面状态的特选场地，用于观测干、湿、积水和地面冻结这四种地面状态。

A、２×２

B、２×５

C、２×３

D、３×５

415.目测风力共分为__D__级。

A、18

B、16

C、12

D、13

416.强风将地面大量尘沙吹起，使空气相当混浊，水平能见度小于0.05km这是__B__。

A、沙尘暴

B、特强沙尘暴

C、强沙尘暴

417.ISOS软件默认每小时自动根据计算机系统时间对自动站采集器校时__B__次。

A、2

B、1

C、6

D、3

418.ISOS业务软件台站参数设置中，“视程障碍现象风速”为自动判别扬沙和沙尘暴现象的__A__来源值。

A、2min平均风速

B、1min平均风速

C、10min平均风速

D、瞬时风速

419.ISOS业务软件中，进行日照编报时，如果日照为人工观测，每日__D__时后开放当日的日照数据录入，在日出日落时段内录入小时日照时数，日出之前、日照之后的小时日照显示为“NN”。

A、19

B、21

C、18

D、20

420.视程障碍综合判断用的是__D__的10分钟滑动平均值。

A、5分钟能见度

B、10分钟最低能见度

C、1分钟能见度

D、10分钟能见度

二、多选题

1.目前业务中，需要发重要天气报的天气现象有__AC__。

A、大风

B、降水

C、冰雹

D、雨凇

2.安装大型蒸发自动观测的台站，__ABC__、____或____应设置蒸发溢流水位。

A、每3个月

B、初次使用

C、重新启用

D、每6个月

3.2014年1月1日起执行的《地面气象观测业务调整技术规定》重要天气报保留__ACDF__的编发。

A、大风

B、雨凇

C、雷暴

D、浮尘

E、积雪

F、龙卷

4.当所测的直径达到以下数值时，尚须测定一次积冰最大重量，以__ABD__为单位，取整数。单纯的雾凇____，雨凇、湿雪冻结物或包括雾凇在内的混合积冰____。

A、38.0

B、31.0

C、37.0

D、g/m

E、g/cm

5.地面月报表纪要页主要记载__ABCD__等内容。

A、台站冬季高山积雪状况

B、台站附近道路状况

C、重要天气现象及其影响

D、台站附近江、河、湖、海状况

6.地面月报表中A文件包括__ABCD__几部分。

A、观测数据部分

B、附加信息部分

C、参数部分

D、质量控制部分

7.根据《地面气象观测业务技术规定2016版)》规定，以下哪些天气现象发生需要发重要天气报。(ABDE)

A、冰雹

B、大风

C、积雪

D、沙尘暴

E、龙卷

8.某时次自动气象站风速记录异常，该正点时次的记录按照__ACD__的顺序代。

A、正点前10分钟记录

B、内插

C、正点后10分钟记录

D、备份自动站记录

9.《地面气象观测规范》中指出，__ABCD__属于要素的相关性检查。

A、极大风速≥最大风速

B、定时温度≥露点温度

C、总云量≥低云量

D、干球温度≥湿球温度

E、定时风速≤日最大风速

10.《地面气象观测业务技术规定(2016)》中规定，日落后换日照纸，__BCD__至____上传日照数据文件，复验日照需更正的，在次日____前更正上传。

A、8时

B、10时

C、23时45分

D、20时

E、21时

11.《地面气象观测业务技术规定(2016版)》中规定国家级地面气象观测站应严格执行湿度传感器月维护制度，每月清洁保护罩，确保测量准确性。禁止触摸传感器感应部分，以免影响正常感应。每月维护情况应在__ABC__。

A、MDOS元数据

B、气簿-1备注栏

C、ASOM月维护

D、值班日志

12.根据现行业务规定，需在值班日记中记录的内容包括__ABDE__。

A、出现雷暴的天气现象记录

B、14时或20时实测雪深.雪压

C、出现雨凇(或雾凇)的天气现象记录

D、备用站的运行情况

E、台站探测环境变化情况

13.关于日照的观测与记录说法正确的是：__ABC__。

A、仪器方位安装不正确时，若北端偏西，则冬半年上午MT长，下午MT短，夏半年相反

B、日照时数全天缺测量，若全日为阴雨天气，则日照时数日合计栏记0.0否则，该日日照时数按缺测处理，日合计栏记“-”

C、日照计安装不正确将导致日照记录“失真”在实际工作中，可用晴朗无云的日子里的感光迹线来检查仪器的安装情况

D、日照计底座安装北高南低或安装纬度大于当地实际纬度，感光迹线偏北；反之，感光迹线偏南

14.关于时极值的异常处理的说法正确的是：__ABCD__。

A、若极值从本时次正常分钟实有记录中挑得，则极值和出现时间正常记录

B、某时次的气温、相对湿度、风速、气压、地温、草温(雪温)因分钟数据异常而影响时极值挑取时，时极值应从本时次正常分钟实有记录和经处理过的正点值中挑取

C、若极值为经处理过的正点值，且该正点值为正点后10分钟内的代替数据、备份站正点记录、前后时次内插值或人工补测记录值，则极值出现时间记为正点00分

D、不能从以上记录中挑取时，时极值按缺测处理

15.观测场最多风向的上风方__ACE__范围内____、其他方向____，在此范围内不宜规划工矿区，不宜建设易产生烟幕等污染大气的设施。

A、90°

B、180°

C、5000m

D、1km

E、2000m

16.海平面气压计算：气柱平均温度tm公式中，t为__ACDE__的气温(℃)；t12为____的气温(℃)；γ为____，规定采用____；h为气压传感器(水银槽)拔海高度(m)。

A、气温垂直梯度

B、0.65℃/100m

C、观测时

D、观测前12小时

E、0.5℃/100m

F、观测时平均

17.降水强度是指单位时间的降水量，通常测定__ABC__时间内的最大降水量。

A、5分钟

B、10分钟

C、1小时

D、1分钟

E、24小时

18.霾现象自动观测的台站，日数据文件中霾的记录说法正确的有__ABCD__。

A、08时白天与夜间时段霾的记录原则，参照20时跨日界情况处理

B、日内正点时次的现在天气现象(wwW1W2中的ww)为霾且持续记录不足6个时次，但20时日界前后达6个(含)以上时次，若日界前或日界后持续霾现象记录达4个(含)以上时，则在相应日记霾；若日界前和日界后持续霾记录均为3个时次，只在日界前记霾

C、日内正点时次的现在天气现象(wwW1W2中的ww)为霾且持续6个(含)以上时次，则当日日数据文件连续天气现象段记霾

D、若某时次现在天气现象缺测，则该时次按无霾现象记录处理

19.每次测定积冰重量后，随即还应观测1次__CD__，记录在观测薄当天“南北”向的相应栏中。

A、湿度

B、10分钟平均风向风速

C、气温

D、2分钟平均风向风速

20.每次定时观测后，登录MDOS、ASOM平台查看本站数据完整性，根据系统提示疑误信息，及时处理和反馈疑误数据；按要求填报__ACD__等。

A、系统日志

B、疑误信息

C、元数据信息

D、维护信息

21.气象观测的分钟要素存储时将原值扩大10倍的有那几项__ABD__。

A、气压

B、风速

C、相对湿度

D、气温

22.气象探测环境受破坏后，直接影响到观测资料的__ABD__。

A、代表性

B、比较性

C、连续性

D、准确性

23.我国气象站使用的E-601B型蒸发器由__ABCE__等组成。

A、水圈

B、溢流桶

C、蒸发桶

D、土圈

E、测针

24.下列内容应录入年报表备注栏的有__BCD__。

A、某日3时气温由内插求得

B、某一新建筑物对观测环境造成影响

C、某日2-11时定时风向风速缺测10小时

D、影响日照记录的障碍物最大仰角

E、某日自动站各时降水量用翻斗式雨量计记录代替

25.下列说法不正确的是__ACD__。

A、当前保留的23种天气现象中，记录起止时间的有15种

B、视程障碍现象，能见度人工观测的台站，其判识阈值分别为10.0km和1.0km

C、由于降水现象影响，自动观测能见度小于7.5km，要记录视程障碍现象

D、视程障碍现象自动判识的台站，沙尘暴、雪暴、雾、浮尘、霾现象自动能见度小于0.75km时，每天每一种现象记录一个最小能见度

26.下面__DE__属于毛毛雨定义内容。

A、下降时清楚可见，强度变化较缓慢

B、常缓缓飘落，强度变化较缓慢

C、落在水面上会激起波纹和水花

D、下降情况不易分辨

E、稠密、细小而十分均匀的液态降水

27.下面哪些情况下，指定需观测雪压的台站需观测雪压__BDE__。

A、1月31日08时观测雪深7cm,2月1日08时雪深10cm

B、1月31日08时观测雪深7cm

C、1月1日08时雪深6cm

D、1月5日08时观测雪深5cm，1月6日08时雪深10cm

E、1月5日08时雪深5cm

28.下面哪些要素自动观测记录异常时可以采取内插记录代替?(ABC)

A、气压

B、草温

C、相对湿度

D、风速

29.现行天气现象共分为__ABD__类，其中降水现象有____种，视程障碍现象有____种。

A、4

B、8

C、7

D、6

E、5

30.选出以下天气现象中不记起止时间的天气现象__BD__。

A、雨凇

B、轻雾

C、浮尘

D、霾

31.以下A文件中纪要项目与标识正确的有__AB__。

A、05-冰雹记载;06-罕见特殊现象

B、07-人工影响局部天气情况；08-其他事项记载

C、01-重要天气现象及其影响；02-台站附近道路状况

D、03-台站附近江、河、湖、海状况；04-台站附近高山积雪状况

32.以下关于地面气象观测站分类的说法，错误的是：__ABD__。

A、无人值守气象站用于天气站网的空间加密，观测项目和发报时次可根据需要而设定

B、国家基本气象站大多担负区域或国际气象情报交换任务，是国家天气气候站网中的主体

C、国家基准气候站是国家气候站网的骨干，必要时可承担观测业务试验任务

D、国家气象观测站(原一般站)是按国家行政区划设置的地面气象观测站，获取的观测资料主要用于本省(区、市)和当地的气象服务，也是国家天气气候站网观测资料的补充

33.以下哪些地面观测记录要标记为错误__AC__。

A、时间为0≤h≤24,0≤min≤60

B、风向为北东北，记为NNE

C、冻土深度上限≥下限

D、各时日照时数≤1.0h

34.以下是国务院气象主管机构指定台站观测的项目的有：__ABCD__。

A、辐射

B、云

C、电线积冰

D、蒸发

35.以下选项中可用于A文件(AIIiii-YYYYMM.txt)中气温(T)方式位的__ABD__。

A、0

B、B

C、6

D、9

36.影响能见度的因子有__ABC__。

A、大气透明度

B、目标物和背景的亮度对比

C、观测者的视觉感应能力

D、目标物的视角大小

37.在A文件中，下列描述正确的是__DE__。

A、“A0=”表示全月无霜

B、“L0=”表示蒸发器全月缺测

C、“G0=”表示全月电线积冰缺测，

D、“Z0=”表示全月无积雪

E、“IX0=”表示湿球全月结冰

38.在地面气象记录月报表的备注栏填写规定中，台站周围环境变化情况的内容应包括__ABCDEF__。

A、台站周围建筑物

B、道路、河流、湖泊

C、绿化

D、距城镇的方位距离

E、树木

F、土地利用、耕作制度

39.重要天气报种类包括__ABCD__。

A、冰雹

B、雾

C、扬沙

D、大风

40.根据现行业务规定，以下说法正确的有__ACD__。

A、雪暴、霰、米雪、冰粒出现时，记为雪，这4种天气现象与雨同时出现时，记为雨夹雪

B、取消雷暴、闪电、飑、龙卷、烟幕、尘卷风、极光、霰、米雪、冰粒、吹雪、冰针、结冰天气现象

C、《地面气象观测规范》定义了34种天气现象

D、当前保留观测和记录的天气现象有21种，取消了13种

E、保留雨、阵雨、毛毛雨、雪、阵雪、雨夹雪.阵性雨夹雪、冰雹、露、霜、雾凇、雨凇、雾、轻雾、霾、沙尘暴、扬沙、浮尘、大风、积雪、雪暴的观测与记录

41.根据《地面气象观测业务技术规定》，目前一般站不进行的观测项目有__ABCD__。

A、云高

B、蒸发

C、云状

D、云量

E、电线积冰

F、雪压

42.根据现行业务规定，需要编发重要天气报的天气现象有：__BDEF__。

A、雨凇

B、龙卷

C、积雪

D、大风

E、浮尘

F、雷暴

43.湿度传感器的每月维护情况应在__ABC__中记录。

A、MDOS元数据

B、气簿-1备注栏

C、ASOM月维护

44.仪器坚固性是一个不太明确的概念,它大致包括下述这几方面的内容:__ABCD__。

A、仪器外装饰(例如涂层)出现明显锈蚀的时间长短

B、仪器无故障平均运行时间

C、电源电压波动允许的范围

D、仪器运行对环境温度、湿度等要素变化范围的数值要求

45.传感器安装时，应考虑方向的是__AB__。

A、风向

B、日照

C、气温

D、风速

E、雨量

46.人工观测云量与自动观测云高记录矛盾时，仅对定时观测时次记录进行处理，下列处理方法正确的是：__AB__。

A、有云量无云高时，维持原记录

B、无云量有云高时，删除云高记录

C、有云量无云高时，删除云量记录

D、无云量有云高时，维持原记录

47.《现在天气现象电码表》00-99中不用的现在天气现象电码包含__BDF__。

A、01，02，03，04，05

B、08，11，12，13

C、28，29

D、17，18，19

E、90至99

F、76，77，78，79

48.气象业务中不得使用__AB__或者被____许可后生产的气象观测专用技术装备。

A、未经许可

B、注销、撤销

C、报废

D、超检仪器

49.散射式能见度仪可以分为__ABD__。

A、后向散射型

B、侧向散射型

C、分向散射型

D、前向散射型

50.下列时极值异常记录处理正确的是__ABCD__。

A、若极值为正点后10分钟内的代替数据，极值出现时间记为正点00分

B、若极值为前后时次内插值或人工补测记录值，则极值出现时间记为正点00分

C、若极值为备份站正点记录代替，极值出现时间记为正点00分

D、若极值从本时次正常分钟实有记录中挑得，则极值和出现时间正常记录

51.毛毛雨定义内容包含__CE__。

A、常缓缓飘落，强度变化较缓慢

B、落在水面上会激起波纹和水花

C、下降情况不易分辨

D、下降时清楚可见，强度变化较缓慢

E、稠密、细小而十分均匀的液态降水

52.在08、14、20时整点前半小时(31-00分)内观测到__BE__现象达到发报标准时，其相关内容合并在正点长Z文件中，不另发重要天气报。

A、大雾

B、大风

C、雷暴

D、龙卷

E、冰雹

53.对于重要天气报GGggW0组，下列说法正确的有：__AD__。

A、按本省(区、市)要求的发报标准编发的重要天气报告，W0报1

B、GGgg：为重要天气现象达到发报标准的时间(世界时)

C、同时符合本省(区、市)和国家气象中心要求的发报标准时，W0报1

D、按国家气象中心要求的发报标准编发的重要天气报告，W0报0

54.《地面气象应急加密观测管理办法》规定，如下__BCD__情况之一时，可根据需要启动地面气象应急加密观测。

A、三级以上(含三级)气象灾害应急响应需要

B、重大活动气象保障服务需要

C、其他经批准需要开展的地面气象应急加密观测

D、重大灾害性天气过程预报服务需要

55.下列传感器或设备在进行安装时需要考虑方向的有 __BCE__。

A、风速传感器

B、前向散射能见度仪

C、风向传感器

D、称重式雨量传感器

E、日照计

F、雪深传感器

56.下列选项中，属于目前需要观测和记录的天气现象的是__BCDEF__。

A、米雪

B、浮尘

C、露

D、冰雹

E、霜

F、雾凇

57.以下属于取消的现在天气现象电码是__BC__。

A、28、29

B、38、39

C、18、19

D、08、09

E、78、79

58.根据《降水观测规范--称重式降水传感器》，以下哪项符合称重式降水传感器维护要求__ABCD__。

A、维护之前应先断开称重式传感器电源，拔下的数据线维护完毕后，再接上电源线和数据线

B、当内筒内的液体较多或杂物过多时，应清空，然后添加相应的防冻液和蒸发抑制油

C、每年春季应对称重式降水传感器进行防雷安全检查

D、当内筒内的防冻液和蒸发抑制油过少时，应适量添加

59.在08、14、20时整点前半小时(31～00分)内观测到__AC__现象达到发报标准时，其相关内容合并在正点长Z文件中，不另发重要天气报。

A、大风

B、龙卷

C、冰雹

D、视程障碍

E、雷暴

60.关于天气现象栏与电线积冰记事栏，下述叙述错误的有__AC__。

A、电线积冰记事栏无雨凇(或雾凇)时，天气现象栏必须无雨凇(或雾凇)

B、电线积冰记事栏有雨凇(或雾凇)时，天气现象栏必须有雨凇(或雾凇)

C、天气现象栏有雨凇(或雾凇)时，电线积冰记事栏必须有雨凇(或雾凇)

61.在称重式降水传感器停用期间，应将内筒__AB__。

A、加盖

B、清空

C、添加防冻液

D、添加抑制蒸发油

62.下列天气现象记起止时间的有__ABDF__。

A、阵性雨夹雪

B、浮尘

C、雷暴

D、雪

E、积雪

F、大风

63.有下列观测项目__BD__的气象站，应观测作用层状态。

A、总辐射

B、反射辐射

C、散射辐射

D、净全辐射

64.A文件中，积雪微量，雪深录入__AC__，雪压录入____。

A、“000”

B、“///”

C、“,,,”

65.A文件中，冻土深度为微量者，上下限分别录入__AB__。冻土超刻度记录，在实有值上加____录入。

A、“,,,”

B、“500”

C、“50”

D、“///”

E、“000”

66.在J文件中，用作数据区分和控制的字符主要有：1小时结束为__ABD__，1日结束为____，全月结束为____。

A、C.>”“.<

B、“.”

C、“,.”

D、“,”

67.地面气象年报台站参数中，观测方式和测站类别(Sx1x2)，“S”为测站类别标识符(保留字)，用大写字母表示。x1x2由2位数字组成，x1表示__ACEF__，x2表示____。____时器测项目为人工观测，____时，器测项目为自动站观测。

A、x1=1

B、x2=1

C、观测方式

D、x2=0

E、测站类别

F、x1=0

68.《地面气象观测规范》规定，观测场一般为25m×25m的平整场地；确因条件限制，也可取16m(东西向)×20m(南北向)，__ABC__不受此限。

A、高山站

B、海岛站

C、无人站

D、自动站

69.《地面气象观测规范》规定，国家基本站迁站对比观测的时间可为__AD__三个月。

A、1、4、7

B、2、6、8

C、1、3、5

D、7、10、1

70.以下气象要素缺测时，可用内插法处理的有__ACF__。

A、气温

B、降水

C、蒸发

D、能见度

E、水汽压

F、气压

71.下列要素缺测时，可用分钟数据代替的有：__BCEF__。

A、能见度

B、气压

C、十分钟风向风速

D、瞬时风向风速

E、两分钟风向风速

F、气温

72.Y文件中，风要素项目由以下__BCE__数据段组成。

A、年平均风速

B、最多风向

C、风速

D、平均风向

E、风的统计

73.一般来说，拔海高度、季节、昼夜对云底高度的影响为__AD__。

A、早晚低于中午

B、云底高度冬季高于夏季

C、云底高度夏季低于冬季

D、云底高度随拔海高度的增高而降低

74.在长Z文件中，__ABDEF__在存在时，用基值1000减去原值后再扩大10倍后存入。

A、变压

B、地温

C、气压

D、露点温度

E、气温

F、变温

75.目测风力时，当海面和渔船发生如下征象“小浪，波长变长；白浪成群出现。渔船满帆时，可使船身倾于一侧”或陆上地物发生如下征象“能吹起地面灰尘和纸张，树枝动摇。高的草，呈波浪起伏”，此时相当于平地10m高处的风速__DE__。

A、中数值9.0m/s

B、范围5.5-9.9m/s

C、范围8.1-10.8m/s

D、范围5.5-7.9m/s

E、中数值7.0m/s

F、范围8.0-10.7m/s

76.国家基本气象站--简称基本站。是根据全国__BC__和____的需要所设置的地面气象观测站，大多担负区域或国家气象信息交换任务，是国家天气气候站网中的主体。

A、科学研究

B、气候分析

C、天气预报

D、气象服务

77.在自动观测数据中，当某定时__ABE__数据缺测时，不能用前后两定时数据内插求得。

A、风向风速

B、水汽压

C、相对湿度

D、气温

E、降水量

F、蒸发量

78.下列现象按强度编现在天气现象电码的有__ACE__。

A、雨

B、雨凇

C、沙尘暴

D、雾

E、阵雨

79.自动气象站业务软件通常完成以下功能：业务运行参数设置数据获取数据显示__ABD__。

A、编制报表

B、编发气象报告

C、报文传输

D、资料处理

80.每次测定积冰重量之后，随即还应观测气温和__AB__风向、风速一次，记录在观测簿当天____向的相应栏中。若遇上只测定积冰直径、厚度而不测定重量的情况时，此项观测应在测定厚度之后进行。

A、南北

B、2分钟平均

C、10分钟平均

D、东西

81.以下关于气象观测标准化的说法中正确的有。(ABD)

A、大型蒸发传感器百叶箱位于大型蒸发皿的正北侧，距蒸发桶中心3米。

B、雪深传感器测量基准面中心距安装基础中心60cm。

C、能见度仪采样区域中心距地高度280±5cm，横臂为南北向。

D、称重雨量传感器防风圈开口朝北，高于承水口约2cm。

82.《地面气象观测场规范化图册(修订)》中对观测场中心地理标志要求包括：__ABCD__。

A、推荐尺寸为300mm×300mm或424mm(圆形直径)，浅色大理石材质，雕刻工艺

B、安装在观测场几何中心位置，与地面齐平或不高出3cm

C、中心文职标识处南北、东西向的十字线，方位标注N、E

D、十字线下方标注经、纬度(精确到分，格式为度分)和海拔高度(精确到0.1m)

83.气象资料业务系统(MODS)“快捷通道”包括：__ABC__。

A、数据空间分析

B、数据查询与质疑

C、QFE与实况对比

D、元数据信息处理

84.气象资料业务系统(MODS)业务分工和布局中，属于台站级的工作任务包括 __ABCD__。

A、省级疑误数据报警信息处理

B、疑误数据信息确认和反馈

C、原始观测资料采集和上传

D、台站元数据采集和汇交

85.以下关于气象资料业务系统(MDOS)质量控制说法正确的是__ABC__。

A、MDOS质量控制使用方法包含气候极值、内部一致性、时间和空间一致性等、没有通过检查的数据一般为可疑数据

B、MDOS中文件级快速质量控制在通信系统中完成

C、MDOS质量控制使用方法包含了气候学界限值检查，没有通过该检查的一般为显性错误

D、MDOS中数据库级的滚动质量控制包含了QC1，QC2和QC3，其中QC1和QC2时间相隔为24小时。

86.《气象探测环境保护规范地面气象观测站》标准中，以下说法正确的是：__BDE__。

A、国家气象观测站(原一般站)是按行政区划所设置的地面气象观测站

B、地面气象观测场四周障碍物控制区范围：国家基本气象站是1000米

C、影响源与地面气象观测场围栏之间的最小距离：公路路基与国家基本气象站地面气象观测场围栏之间的最小距离应≥50米

D、国家基本气象站是根据全国气候分析和天气预报的需要所设置的地面气象观测站

E、障碍物是指：观测场以外高于观测场地平面1米以上的建筑物、树木、作物等物体

87.气象行业标准《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)中规定，质量控制后的数据应进行质量标识，质量控制码的含义有：正确、可疑、错误和__ACDE__共7种。

A、订正数据

B、校验过的

C、缺测

D、未作质量控制

E、修改数据

88.质量控制的标识有__ABCD__。

A、可疑

B、错误

C、订正数据

D、正确

89.地面气象资料按内容属性分类，根据其主要种类可划分为__BCD__。

A、气象辐射资料

B、近地面垂直观测资料

C、地面气候资料

D、地面天气资料

90.地面气象资料实时月值降水要素中日降水量日数的统计项包括__ABDF__。

A、≧10mm

B、≧5mm

C、≧20mm

D、≧50mm

E、≧2mm

F、≧0.1mm

91.地面气象资料旬值统计项目包括__ACDE__。

A、空气湿度

B、能见度

C、降水

D、地面温度

E、日照

92.《气象资料分类与编码(QXT102-2009)》中指出，地面气象资料要素属性中，风、地温、日照的标识符是__ADE__。

A、GST

B、MUT

C、SHE

D、WIN

E、SSD

93.国家级地面气象观测站在迁移、新建选址工作分为__ABCD__几个阶段。

A、初选

B、确定

C、评估

D、遴选

94.一候、旬、月中，某定时值分别缺测__BCD__或以下时，按实有记录统计相应的定时平均值。

A、7次

B、6次

C、1次

D、2次

E、3次

95.《中华人民共和国气象行业标准》中规定，气象资料是使用各种观、探测手段获取的__CD__及其变化过程的记录。

A、大气运行

B、物象

C、现象

D、大气状态

96.因条件限制不能安装在观测场内，可安装在天空条件符合要求的屋顶平台上仪器有__ACDE__。

A、总辐射观测仪器

B、净全辐射观测仪器

C、日照观测仪器

D、风观测仪器

E、酸雨采样桶

97.以下关于前向散射能见度仪运行维护操作正确的有__ABCDE__。

A、应及时清理蜘蛛网、鸟窝、灰尘、树枝、树叶等杂物

B、不能长时间直视发射端镜头

C、至少每两个月定期清洁传感器透镜

D、对能见度自动观测数据有影响的还要摘入备注栏

E、不能用手电筒等光源照射

F、定期检查、维护的情况应摘入备注栏

98.2016年全国气象数据传输时效考核内容包括__ABD__。

A、上行气象数据传输时效

B、省际共享气象数据传输时效

C、省级观测数据环境入库时效

D、省级CIMISS气象数据入库时效

三、判断题

1.有电线积冰观测任务的台站，当08、14、20时有雨凇(包括混合积冰)结成或留存，应通过业务软件录入雨凇直径。

错

2.从夜间持续到07:30之后的重要天气现象，如达到始发或续发标准，则龙卷、视程障碍现象以07:31分为发报时间编发；雷暴以07:30以后第一声闻雷时间编发；大风、冰雹现象合并在08时长Z文件中，不单独编发。

错

3.电线积冰架一般由两组支架组成，一组呈南北向，其上的导线成为“第一对”导线；另一组呈东西向，其上的导线成为“第二对”导线。

错

4.降水滞后(一般在2h之内，降水量一般在0.1-0.3mm之间)，需将滞后的降水量前提至降水现象停止的当前小时和分钟；否则相应记录清空。

对

5.每次定时观测后，观测人员需要登录MDOS、ASOM平台查看本站数据完整性，根据系统提示疑误信息，及时处理和反馈疑误数据；按要求填报元数据信息、维护信息、系统日志等。

对

6.08时定时观测时，对夜间出现的所有天气现象按规定配合编报。如果只有一种现象编报“过去天气”，而又不能确定该现象是否占满过去一小时之前的整个时段时，按未占满处理，W1编报该现象，W2编报0。

对

7.在《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，对候的定义为3日为1候。

错

8.根据气象资料分类与编码(Q/T102-2009),海洋气象资料标识符确定为OCAN。

对

9.在《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中,日蒸发量的统计方法为直接采用日数据文件中的日蒸发量。

对

10.地面气象观测场值班室规范化建设要求各省按照有关要求统一制作标识标牌，保留地面气象观测环境评估公示牌。

错

11.我国《地面气象观测规范》规定自动气象站的风速以1秒为步长，从而求出3秒、1分钟、2分钟和10分钟滑动平均风速。

错

12.《地面气象观测业务技术规定(2016)》中规定，白天正点记录异常时，定时观测时次的记录应及时处理，其它正点时次的记录应在下一定时观测前完成修改、上传。

对

13.《地面气象观测业务技术规定(2016)》中规定，对于异常记录处理中，4次平均值和24次平均值可以互相代替。

对

14.《2015年地面气象观测场值班室规范化建设整改要求》中规定，值班室墙面上必须悬挂能见度目标物分布图、观测员职责、值班制度、交接班制度、场地仪器设备维护制度和工作流程。

错

15.国家基准气候站自动观测项目每天5次定时观测。

错

16.日落后换日照纸，20时至23时45分上传日照数据文件，复验日照需更正的，在次日10时前更正上传。

对

17.浅层地温场面积为3m×4m。

错

18.国家基准气候站和国家基本气象站的探测环境保护范围分别为2000、1000米。

对

19.国家基准气候站、国家基本气象站、国家气象观测站(原一般站)在日出方向和日落方向内，障碍物遮挡仰角都得不大于5゜。

错

20.如果观测时候降水量小于1.0mm，则记为小雨。

错

21.地面气象资料实时统计的基础数据来源于台站观测并经质量控制后的逐小时观测数据、部分要素的日观测数据，以及日累计日照观测数据和逐分钟降水量数据。

对

22.地面气象资料实时统计时，质量控制后仍为错误的数据按缺测对待。

对

23.当日大风天气现象结束时间为19:55，次日大风开始时间为20:05，则当日大风的终止时间记录为19时55分，次日大风的开始时间记录为20时05分。

错

24.出现冰雹时应测定最大冰雹的最大直径、最大平均重量。

错

25.草温传感器高度距地为6 cm，当草层高于传感器时，应及时修剪草。

错

26.各省(区、市)气象局根据业务服务需求，可自行组织本辖区内的国家级气象观测站开展地面气象应急加密观测。

对

27.能见度仪有故障，人工补测时，四周视野一半的能见度是1000m，另一半的能见度是950m，能见度应记录0.9。

对

28.白天人工观测能见度，目标物的视角以≥0.5°为宜。

错

29.在A文件中，冻土超刻度记录，在实有值上加“500”录入。

对

30.总辐射传感器的感应面距地高度应为1.5±0.1m，感应面应处于水平状态。

对

31.蒸发百叶箱安装在蒸发桶北侧，门朝向南，两者中心相距3米。

对

32.遮光环除了遮去太阳辐射和太阳周围的天空散射外，它还整整遮住了一个环形带的天空散射，因此记录下来的散射辐射显著偏小。在强辐射的季节，订正值可以高达10%以上。

错

33.因气温下降至零下而冻结少量的冰，不作为电线积冰。

对

34.在记录云顶低于测站的高度时，云高按缺测处理。

错

35.降雹时应测定冰雹的最大直径，以毫米(mm)为单位，取整数,同时应记入备注栏。

错

36.《地面气象观测规范[M]2003版》，记录有缺测时，日合计栏及降水量的20-8、8-20、8-8时栏的候、旬、月合计值，由各栏横行或纵行累加而得。

对

37.《地面气象观测规范[M]2003版》，冻土器的安装为深度50-350cm，误差为±5 cm。

错

38.在积冰严重地区，积冰架上有发生上下两根导线上的积冰过于靠近、甚至相连情况的气象站，可在两个方向上多设置几组支架，上导线和下导线的距离可视积冰的严重情况而定。

错

39.雪枕是用来直接测量积雪深度的一种仪器。

错

40.冻土观测如某次测到两个冻结层，上面一段冰柱在0～7cm之间，下面一段冰柱在20cm至150cm间，在中间段未冻结。则第一栏上限深度记“20”，下限深度记“150”；第二栏上限深度记“0”，下限深度记“7”。

对

41.雪深观测记录，以厘米(cm)为单位，四舍五入取整数，扩大10倍录入；如1.4cm录入14。

错

42.台站大门外台站名称竖牌制作、悬挂符合规定：使用不锈钢或PVC板材、木质板材，一般长宽比为4:1，需书写少数民族文字的长宽比为3:1。

错

43.凡新旧两地水平距离超过1000米、或海拔高度差在100米以上、或地形环境有明显差异者，迁站时须在新旧站址同时进行对比观测。

错

44.在城市或工矿区，观测场应选择在城市或工矿区的下风方。

错

45.大风的起止时间，凡两段出现的时间间歇小于15分钟时，应作为一次记载。

对

46.南极长城气象站某年1月的地面A文件中，8日2时无云，有日照记录0.8。该记录是否正确？

对

47.降水量是指从天空降落到地面上的液态或固态(经融化后)的水，未经蒸发、渗透、流失，在水平面上积累的深度。

错

48.电线积冰厚度是指在导线切面上垂直于积冰直径方向上冰层积结的最大数值线，厚度一般大于直径。

错

49.冬季某日7时20分，观测员巡视仪器时发现冻土器内管水位偏低1cm，立即补加冷水。8时冻土观测记录为：上限为3cm，下限为5cm。该日冻土记录是否可用？

对

50.从2014年1月1日起，地面气象观测中的天气现象由原来的34种调整为21种。其中，取消了雷暴等9种现象，合并了米雪等4种现象。

对

51.2分钟平均风速与10分钟平均风速有缺测时，不能相互代替。

对

52.《观测司关于加强地面气象观测标准化工作的通知》(气测函[2015]126号)中指出，净全辐射观测仪器薄膜罩呈半球凸起，每半个月应至少更换一次薄膜罩。

错

53.观测雪压取样时，要注意清除样本中夹入的泥土、杂草。所取样本不应包括雪面上、下和地面上的水层和冰层，但应包括积雪层中的冰层，此情况时应在观测簿备注栏中注明。

错

54.附着在导线上的霜、干雪花和沾附的雨滴，因气温下降至零下而冻结少量的冰，也作为电线积冰观测记录。

错

55.电线积冰是按一次积冰过程进行观测，而天气现象栏、记事栏对冻结现象的记载是按日进行。

对

56.临近冻土观测时，发现冻土器内管水量不足，应及时补充加水，灌水时应注意不能使水柱中余留气泡。

错

57.若电线积冰两个方向上的最大值出现在同一天的不同观测时间时，则气温、风向、风速栏只抄录其中重量值(或直径+厚度总值)最大的一个最大值对应的气温、风向、风速记录。

对

58.雨凇、雾凇单独出现，不需编现在天气电码。

对

59.浮尘是指由于风大将地面大量尘沙吹起，使空气很混浊，水平能见度在750米-7500米以内的天气现象。

错

60.气象光学视程是指白炽灯发出色温为2700K的光的通量在大气中削弱至初始值的5%所通过的路途长度。

错

61.总辐射表玻璃罩为半球形双层石英玻璃构成。它既能防风，又能透过波长0.3 ～ 3.0μm范围的短波辐射，其透过率为常数且接近0.9。双层罩的作用是为了防止外层罩的红外辐射影响，减少测量误差。

对

62.A文件中，基本站、一般站均按3次定时观测录入。

对

63.地面气象观测质量考核办法中要求新型仪器设备试用期(投入使用第一年)一般只评估，不考核。

对

64.《全国地面自动站实时观测资料质量评估办法》适用于所有国家级自动站实施观测资料的质量评估。

错

65.单站业务可用性统计中，数据错误时次指的是国家级台站自动气象站/区域气象观测站在当前时次内观测要素出现数据错误＞1种，则该时次计“数据错误时次”1次。

错

66.上行气象数据传输考核内容及时效要求中，针对区域自动气象站数据时效要求为≤HH+10分钟。

错

67.《地面气象要素数据文件格式》中规定，冻土深度为微量者，上下限分别录入“ ，，，， ”。当地表略有融化，土壤下面仍有冻结时，上限为“ ，，，， ”，下限可以有数值。

错

68.白天正点记录出现异常时，定时观测时次的记录应 立即进行处理 ，其他正点时次的记录应在下一次定时观测 前完成修改.上传。夜间正点记录出现异常时，应在 10时 前完成修改.上传。

错

69.在07：30前出现的 霾、浮尘 、沙尘暴、雾 、雷暴5种重要天气现象，且持续到7：30之后，达到始发或续发重要天气报标准时，应编发一份重要天气报，该报应在本次定时观测前发出，此时GGgg0固定编报为07310，此后达到续发标准的视程障碍现象，应续发 。

错

70.《降水观测规范－称重式降水传感器(试行)》中规定，称重式降水传感器的现场测试由省局气象主管机构完成，若测试误差大于4%时，需检查调试，必要时更换。

错

71.地面气象要素数据文件(新长Z文件)中第2～11段，每段的段标识或分级标识位于该段观测数据的行首，与观测数据之间用1个全角空格分隔。

错

72.《前向散射能见度仪观测规范》规定，测量范围为10m～30km的前向散射能见度仪，当能见度≤1.5km时，最大允许误差为±15%。

错

73.《降水观测规范－称重式降水传感器》规定，抑制蒸发油应采用航空液压油，加入量应能完全覆盖液面。

对

74.视程障碍现象自动判识的台站，扬沙.浮尘.轻雾.霾的能见度判识阈值为10.0km，沙尘暴.雾的能见度判识阈值为1.0km。

错

75.季某日某站出现固态降水，该站未安装称重式雨量传感器，台站值班人员应即时进行人工观测降水量。

错

76.称重式降水传感器冬季结冰停用期间，应将内桶的水排净，以免冻裂。

错

77.地面加密观测结束后，应在测报软件参数设置中取消加密观测的选项，恢复常规业务。

对

78.风速传感器观测的瞬时风速是指1s的平均风速。

错

79.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》当月平均日最高气温或月平均日最低气温缺测时，月平均气温日较差按缺测处理。

对

80.守班期间，因网络故障导致整套自动站数据无法传输，经排查在1小时内无法恢复时，及时启用备份自动站。

错

81.《地面气象观测业务技术规定实用手册》规定，降雪应急加密观测时，雪深统一以厘米为单位，保留1位小数，地面观测业务软件中扩大10倍录入。

错

82.《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》中所指的障碍物为局观测场10m以外，高于观测场地平面1m以上的建筑物、构筑物、树木、作物等物体。

错

83.《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》高度距离比为障碍物高出观测场地平面以上部分的高度与该障碍物到观测场围栏直线距离之比。

错

84.根据《高空气象资料实时统计处理业务规定》，当参与统计的数据源不完整时，除上文特殊说明外，遇到某气象要素未观测或缺测时，按实有记录进行统计，并记录参与统计的记录数。

对

85.日照数据文件Z____SURF____I____IIiii____yyyyMMddhhmmss____O____AWS-SS____DAY[-CCx].txt的hhmmss固定为000000。

对

86.地面气象观测资料质量控制码为3，其含义为错误。

错

87.地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)中,需要统计每年的日最低气温(＜2℃、＜0℃、＜-2℃、＜-15℃、＜-30℃、＜-40℃)日数。

对

88.在气象资料处理中，当某日平均值由3次或4次定时值统计时，若某次定时值缺测，则日平均值按缺测处理。

对

89.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中规定，在进行统计时，质量控制后仍为(×)误的数据按缺测处理。

对

90.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，比湿统计单位和精度为1kg/g。

错

91.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，月是按公历法各月由28-31日组成，1年分为12个月。

对

92.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，对不完整资料的统计若数据全部为缺测，则统计值按缺测处理，参与统计的记录数为缺测。

错

93.在地面气象观测台站站址变动工作中，充分考虑观测场现址历史资料序列状况以及站址变动的可能影响，对于优化地面气象观测系统、提高站址迁移和选址的科学性都具有十分重要的意义。

对

94.各时段年最大降水量及开始时间，只有当1440分钟(24小时)年最大降水量达到10.0毫米时才挑选。

对

95.每日监测并在备注中记录探测环境变化情况，探测环境有变化时应及时上报。

错

96.某国家基本气象站在自己的院内距观测场52米处建了一座较大的水池，用于消防安全。该做法是否符合气象探测环境保护的要求？

错

97.某开发商拟在距国家基本气象站观测场1050米处建设1栋高150米的写字楼。是否需要办理行政许可审批事项？

错

98.观测场测站标牌按照规定的标准和要求制作，安装在观测场入口处，安装后整体高度不超过1.2 米。

对

99.值班室要配置布局合理的工作平台，各类业务系统或终端平台的铭牌须严格按照《地面气象观测值班室规范化建设图册(修订)》设计制作、摆放。

错

100.观测值班室内线缆走暗线，不得暴露，插座、电源开关等安装必须符合供电部门的规范设计要求，布局合理，有利于用电操作。

对

101.浅层地温场面积为3mx4m。

错

102.湿球纱布套上端延伸至温度表球部上端表身至少3cm。

错

103.深层地温应自西向东一字排开分别为40cm、80cm、160cm、320cm，每只地温表(或传感器)之间间隔50cm。

错

104.当冻结层的下限深度超出最大刻度范围时，应记录最大刻度数字，并在数字前加记“＞”符号。

对

105.由国务院气象主管机构指定台站观测的项目：云、浅层和深层地温、蒸发、冻土、电线积冰、辐射、地面状态。

对

106.已实现自动观测的气温、相对湿度、风向、风速、气压、地温、草温记录异常时，正点时次的记录按照正点前10分钟内(51-00分)接近正点的记录、正点后10分钟内(01-10分)接近正点的记录、备份自动站记录、内插记录的顺序代替。其中，风向、风速异常时，均不能内插，瞬时风向、瞬时风速异常时按缺测处理。

错

107.重要天气报电码所表示的重要天气现象中939nn：nn表示最大冰雹的最大直径。

对

108.某日因日照纸涂药不均，导致9－10时日照时数缺测，该日日照时数应按实有记录做日合计，并在备注栏注明。

错

109.冬季某日7时40分，观测员巡视仪器时发现冻土器内管水位偏低1cm，立即补加水。8时冻土观测记录为：上限为3cm，下限为5cm。该日冻土记录可用。

错

110.因夜间不守班，所有台站夜间出现的重要天气现象一律不编发重要天气报。

错

111.在07：30前出现的霾、浮尘、沙尘暴、雾、雷暴5种重要天气现象，且持续到7：30之后，达到始发或续发重要天气报标准时，应编发一份重要天气报，该报应在本次定时观测前发出，此时GGgg0固定编报为07310，此后达到续发标准的视程障碍现象，应续发。

错

112.承担净全辐射观测任务的辐射观测站，夜间有降水时净全辐射表可不加盖，待08时定时观测后及时清除薄膜罩上的水滴、尘埃、积雪等，并使薄膜罩呈半球凸起。

错

113.深层地温应自西向东一字排开分别为40cm、80cm、160cm、320cm，每只地温表(或传感器)之间间隔50cm。

错

114.能见度：以千米(km)为单位，取一位小数，第二位小数舍去，不足0.1km记0.0。

错

115.北回归线以南的地面气象观测站观测场内仪器设施的布置可根据太阳位置的变化灵活掌握。

对

116.使能见度小于1.0km的天气现象，都观测和记录最小能见度。

错

117.在长Z文件中，质量控制标识“1”为软件自动作过质量控制，“0”为由人机交互进一步作过质量控制，“9”为没有进行任何质量控制。

对

118.在长Z文件中，当器测项目为人工观测时存入1，器测项目为自动站观测时存入0。

错

119.在长Z文件中，数据质量控制码对应各数据项，每个数据项对应1位的数据质量控制码。

错

120.在长Z文件中，项目或要素缺测，相应记录或编码用相应位长的“/”填充。

对

121.RIIiii-YYYYMM.TXT文件的第一条记录，由8组数据组成，排列顺序是区站号、纬度、经度、观测场拔海高度、测站级别、观测项目标识码、质量控制指示码、年份和月份。

错

122.A文件和J文件各要素基本数据格式的组成相同。

对

123.J文件比A文件的台站参数少了质量控制指示码。

对

124.在J文件中，各要素的方式位均为“0”。

对

125.在A文件中，L0=”表示蒸发器全月结冰。

对

126.在R文件中，只有一级站和二级站每日录入辐射表观测场地的作用层状况。

对

127.视程障碍类天气现象，每日累计最多可编发3份重要天气报。

错

128.冰雹重要天气报，一日内最多能发两份报。

错

129.当风向风速传感器出现故障时，改用备份自动站或人工观测大风数据编发重要天气报。

对

130.冰雹随降随化或来不及测量时，编发重要天气报时，其直径以“0”编报。

错

131.视程障碍现象自动判识的台站，该类重要天气现象由业务软件自动编发，自动观测能见度编发标准为人工观测能见度编发标准的0.75倍。

对

132.若某台站能见度为自动观测，视程障碍类天气现象重要天气报自动编发，则业务软件中，视程障碍现象重要天气报编报标准按人工能见度编发标准的0.75倍设置。

错

133.由前一日持续至本日20时后的重要天气现象，以20时01分编发重要天气报。

错

134.夜间20:01—07:30，出现时间可以确定的重要天气现象，尽量编发重要天气报。

错

135.重要天气报为不定时编发，即观测到编发项目中所列现象时，就应在10分钟内编发出重要天气报告。

错

136.时极值异常，重新挑取极值时，极值为经处理过的正点值，且该正点值为正点后10分钟内的代替数据，则极值出现时间按缺测处理。

错

137.若在日出后至日落前(当为阴天或地面有积雪反射辐射很强时除外)，净辐射值出现负值，或日落后至日出前净辐射出现正值，当时曝辐量的绝对值＞0.10时，可将该时的值作缺测处理，再用内插法求得该时值。

错

138.能见度自动记录缺测时不做内插处理，用正点前后10分钟接近正点的记录代替。

错

139.在A文件附加信息的备注数据段中，减少观测要素，其变动标识用“07”；增加观测要素，其变动标识用“77”。

错

140.称重式降水传感器接入现行自动气象站时使用脉冲输出，观测数据的数据格式和记录处理方法同翻斗雨量传感器。

对

141.雪深雪压的观测地段，应选择在观测场内或附近平坦、开阔的地方。入冬前，应将选定的地段平整好，清除杂草，并做上标志。

错

142.地面气象月报表中，天气日数的统计从天气现象“摘要”栏的记录中分别统计，若扬沙的日数为3，则表示该月扬沙出现了3日。

错

143.值班观测员应随时观测天气现象的发生和变化，记录出现在视区内的全部天气现象，若视区内出现降水但未达到地面，也需要在气薄-1中天气现象栏中记录。

错

144.编制2016年年报表，在初、终日期统计时，上年度系指2015年度，即从2015年7月1日至2016年6月30日,本年度系指2016年7月1日至12月31日。

对

145.《地面气象观测规范》规定所有地面气象观测站观测场内仪器安置在紧靠东西向小路南面，观测员应从北面接近仪器。

错

146.使用称重式降水传感器时，若在降水过程中取水，则该时段降水按缺测处理。

对

147.观测云量时，当天空部分为降水和固定障碍物(如山、房屋等)所遮蔽时，这部分天空应作为云所遮蔽来看待。

错

148.所有测站当天气现象中记有雾时，应记录最小能见度。

错

149.轻便风向风速表在观测风向时，待风杯转动约半分钟后，按下风速按钮，启动仪器，又待指针自动停转后，读出风速示值(m/s)，此值即为实际风速。

错

150.天气现象是指发生在大气中、地面上的一些物理现象，这些现象都是自然形成的，与人类活动无关。

错

151.前向散射能见度仪现场校准周期第一次使用1个月后现场校准一次；之后每6个月现场校准一次；每次维修仪器之后都应做现场校准。

错

152.数据段由若干条记录组成，每条记录由项目标识码、日期、152.文字描述3组数据组成。项目标识码07表示人工影响局部天气情况。

对

153.能见度的观测应选在视野开阔的地方观测，为能看到目标物有时可在平台或建筑物上进行。

错

154.使用称重式降水传感器时，当降水过程中，伴随有沙尘、树叶等杂物时，按正常降水记录处理。

对

155.在地面气象要素上传数据文件(新长Z文件)格式内容中，除人工观测连续天气现象的长度为不定长外，其它数据项长度均为定长。

对

156.各风向频率的统计，一月中，若24次观测各定时风向风速缺测31次或以上时，月各风向频率按缺测处理。

错

157.连续降水日数出现两次或以上相同时，降水量和起止日期记其降水量最大者；若两次或以上降水量都相同时，起止日期栏记第1次降水的起止日期。

错

158.《地面气象观测规范》规定，雪深是从积雪表面到地面的垂直深度，以厘米(cm)为单位，取整数。

对

159.《前向散射能见度仪观测规范》规定，前向散射能见度仪传感器实验室校准每三年应校准一次。

错

160.雨量传感器的自身排水量与计数、记录值差值为-3％时，可将计量翻斗的一个定位螺钉往外旋动一圈。

对

161.根据《地面气象观测业务技术规定(2016版)》，仅有雪压是由省级气象主管机构指定台站观测的项目。

错

162.有两套自动站的台站，撤除气温、相对湿度、气压、风向、风速、蒸发专用雨量、地温等人工观测设备；仅有一套自动站的台站，应保留人工观测设备作为备份，并按要求进行维护。

错

163.已实现自动观测的观测项目，取消该项目的人工观测。

错

164.人工观测的天气现象白天需连续观测，夜间应尽量判断记录。

对

165.电线积冰观测时间不固定，以能测得一次过程的最大值为原则。

对

166.每日20时后换日照纸，20时至23时45分上传日照数据文件，复验日照需更正的，在次日10时前更正上传。

错

167.因硬件故障导致整套自动站无法正常工作，经排查在1小时内无法恢复时，及时启用备份自动站或便携式自动站。

错

168.由于降水现象影响，自动观测能见度小于7.5km，对误判的视程障碍现象，应随时删除。

错

169.已实现自动观测的观测项目，其相关记录不再记入气簿-1。

错

170.承担辐射观测任务的台站，辐射表夜间需要加盖。

错

171.若日极值出现时间恰为24时，一律记录为24时00分。

错

172.在电线积冰观测中，若两个方向导线上的积冰不是一次相继测定的，则在每一个方向积冰测定后，都须观测气温和风向、风速，并区别方向填入观测簿。

对

173.每次测定电线积冰重量后，随即应观测气温和风向、风速(2分钟平均)一次，记录在观测簿当天“东西”向的相应栏中。

错

174.能见度记录有缺测时，以定时为单位统计能见度出现回数；某定时能见度缺测五次或以下时，按实有记录做统计；缺测六次或以上时，该时能见度出现回数按缺测处理。

错

175.确由降水现象影响，使能见度小于10.0km，不必加记视程障碍现象，但确有现象与视程障碍现象同时存在时，应按实况记载。

对

176.一月中，4次定时记录的某定时记录缺测5次或以下时，各定时按实有记录做月统计，日平均栏的月平均值按横行统计。

错

177.雨量筒的绕流作用，导致筒口上方出现局部的上升气流，使降落速度低于上升气流的雨滴或雪片随风飘去而不落入筒口之内，这是使降水测量偏低的系统误差的主要原因。

对

178.云幕球测云高，气球入云时间是指气球开始消失时间。

错

179.凡与水平能见度有关的现象，均以有效水平能见度为准，并在能见度观测地点观测判断天气现象。

对

180.自动站出现缺测或异常值时，A文件相应栏作缺测处理，并备注。

错

181.当积雪掩没草温传感器时，应立即将传感器置于原来位置的雪面上，测量雪面温度，并在观测簿备注栏内注明起止日期。

错

182.由于地形影响，测站四周积雪面积过半，但测站附近无积雪存在时，雪深不测量(雪压同)，但应在观测簿备注栏注明。

对

183.最小能见度缺测，在间隔符“[]”内录入“///”。

对

184.一日中，自动观测各时降水量、蒸发量、日照时数、辐射曝辐量缺测数小时，但不是全天缺测时，按实有记录作日合计。

错

185.发现冻土器内管水量不足时，应及时补充加水。

错

186.轻便风向风速表是测量1分钟平均风向和风速的仪器。

错

187.编制2012年年报表，在初、终日期统计时，上年度系指2011年度，即从2011年7月1日至2012年6月30日，本年度系指2012年7月1日至12月31日。

对

188.某自动站气温19时52分至20时01分缺测，则20时正点值用20时02分数据代替。

错

189.云量是指云遮蔽天空的成数。

错

190.降水是指某一时段内未经蒸发、渗透、流失，在水平面上积累的深度。

错

191.冻土器内管缺水时，可以添加井水、河水、自来水或蒸馏水。

错

192.日照时数缺测时可找相似日的记录代替。

错

193.每日日出前和日落后巡视观测场和仪器设备，具体时间，各站自定，但站内必须统一。

错

194.日照以日落为日界，辐射以地方平均太阳时24时为日界，其余观测项目均以北京时20时为日界。

错

195.当天空部分为障碍物(如山、房屋等)所遮蔽时，云量应从未被遮蔽的天空部分中估计。

对

196.云高指云底距测站的距离，以m为单位。

错

197.云和雾没有本质上的不同，区别仅在于雾的下界是地面，而云底则和地面有一段距离。

对

198.温湿传感器过滤罩在雨、雪、大雾结束后或春秋季节的早晨，若实际相对湿度已明显减小，但湿敏电容传感器测得的相对湿度仍达到100%或保持很高时，等天气晴朗自然就可以恢复正常，不必立即更换。

错

199.凡与水平能见度有关的现象，均以有效水平能见度为准，并在观测场中心观测判断天气现象。

错

200.凡规定记起止时间的现象，当其出现时间不足一分钟即已终止时，则只记开始时间，不记终止时间。

对

201.高山站记雾时，不记最小能见度。

对

202.电线积冰是指雨凇、雾凇凝附在导线上的现象。

错

203.E-601B型蒸发桶器口面积为300cm2。

错

204.预计可能降大到暴雨时，可将E-601B型蒸发器蒸发桶和专用雨量筒同时盖住，该时段蒸发量按缺测计算。

错

205.如全日阴雨，无日照记录，可不换日照纸。

错

206.直管地温表的木棒上几处缠有绒圈，其作用是减小直管地温表放入套管时震动，以免损坏直管温度表。

错

207.一次积冰过程是指从积冰架上的导线开始形成积冰起，至积冰开始融化。

错

208.地面状态的观测只在观测场观测，不能在观测场场地四周观测。

错

209.冻土深度为微量时，上下限分别录入“,,,”。当地表略有融化，土壤下面仍有冻结时，上限为“,,,”，下限可以有数值。

对

210.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的受理机构负责对申请材料进行初审，并组织现场踏勘。现场踏勘应当通知申请人到场，申请人应当在现场踏勘记录表上签署明确意见。

对

211.迁移国家级地面气象观测站时，新址观测场经度、纬度和拔海高度应由具有测绘资质的单位测量。

对

212.国家基准气候站和国家基本气象站观测场四周障碍物控制区范围为围栏以外四周向外延伸1000米。

错

213.国家级地面气象观测站迁建费用由所在地人民政府承担。

对

214.在气象探测环境保护范围内，违法批准占用土地的，或者非法占用土地新建建筑物或者其他设施的，依照《气象法》的规定进行处罚。

错

215.大气探测主要有直接探测和遥感探测。

对

216.《气象设施和气象探测环境保护条例》是指为避开各种干扰，保证气象探测设施准确获得气象探测信息所必需的最大距离构成的环境空间。

错

217.《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》中规定所有国家级台站站址应至少保持50年稳定不变。

错

218.《气象设施和气象探测环境保护条例》规定，迁移国家级台站都得由受理申请的省、自治区、直辖市气象主管机构签署意见并报送国务院气象主管机构审批。

错

219.违反《气象设施和气象探测环境保护条例》规定，危害气象探测环境的，由气象主管机构责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施。

错

220.撤销国家级地面气象观测站包括提出申请、论证申报、审查批复三个阶段。

对

综合气象保障

一、单选题

1.使用前向散射能见度仪，观测、记录和各类数据文件中的能见度(含最小能见度)均取自动观测的__C__平均值，以米为单位天气报中能见度取观测时段内的____平均值重要报中能见度取现象发生时的____平均值。

A、最小1分钟、10分钟、最小10分钟

B、最小10分钟、1分钟、最小10分钟

C、10分钟、最小10分钟、10分钟

D、1分钟、最小10分钟、10分钟

2.一个完整的大气探测仪器或系统,包括观测平台、__A__和资料处理单元三个部分。

A、观测仪器

B、仪器设备

C、观测设备

3.统一仪器的规格指标，安装方法和操作步骤，可使系统性误差的数值比较稳定，使观测资料在时间和空间上具有__B__。

A、准确性

B、可比较性

C、比较性

D、可靠性

4.自动观测降水量记录异常时的代替原则,不正确的是__A__

A、非结冰期，降水量观测以翻斗雨量传感器记录为准，记录按照备份自动站翻斗雨量传感器、称重式雨量传感器顺序代替

B、非结冰期，降水量观测以翻斗雨量传感器记录为准，记录按照称重式雨量传感器、备份自动站翻斗雨量传感器顺序代替

C、结冰期，用人工观测记录代替

D、非结冰期，无自动观测备份设备时应及时启用人工补测

5.历史数据下载页面勾选下面的“全选”复选框，起止时间跨度最长为__C__天。

A、5

B、10

C、7

D、3

6.新型自动气象站中，设置或读取各传感器状态的命令是__D__。

A、DEVMODE

B、SENCO

C、RSTA

D、SENST

7.翻斗式降水传感器其输出的信号是__E__。

A、并行信号

B、串行信号

C、频率信号

D、模拟信号

E、开关信号

8.现行各种能见度仪的波段多在__B__之间。

A、600-1200

B、300-1100

C、200-1100

9.国家新型自动气象站可通过ISOS软件输入测试命令的方式判断新型站是否运行正常，读取主采集器的实时观测数据命令为__A__。

A、OBSAMPLE MAIN

B、DMGD

C、OBSAMPLE EART

D、OBSAMPLE RADI

10.对正点非人工观测发报时次或加密z文件，未能正常编报z文件和发送时，可使用__A__功能进行补发z文件并发送。

A、上传文件补调

B、补发

C、历史数据下载

D、人工订正

11.在非定时观测时次能见度传感器故障时，能见度项处理如下__D__。

A、只输入CW段

B、同时输入CW段和VV段里面的十分钟平均能见度

C、只输入VV段里面的十分钟平均能见度

D、全部缺测

12.确认主采集器中是否启用了风速传感器，输入__C__，若返回值为1，表示开启；若返回值为0，表示关闭。

A、SENSTR

B、SENTRAW

C、SENSTWS

13.自动观测大型蒸发结冰时，新型站软件在19-20时栏输入“B”，该日各时蒸发和合计值自动记为“B”，长Z文件中记录为3个的“__B__”。

A、000

B、，，，

C、///

D、---

14.SL3-1型雨量传感器容量调节螺钉每向内或向外旋转一圈，测量误差减少或增加__C__。

A、1%左右

B、2%左右

C、3%左右

D、4%左右

15.自动气象站发现故障时__B__。

A、应当立即关闭计算机

B、除非危及人身安全或设备财产，一般不要关电源

C、应当关闭总闸

D、应当立即关闭电源

16.自动气象站不能正常采集数据时，应首先检查__C__。

A、数据采集器

B、防雷系统

C、电源系统

D、计算机

17.电容式薄膜聚合物湿度传感器是利用薄膜聚合物材料吸湿后__D__的原理来测量相对湿度的。

A、电压值发生变化

B、体积发生变化

C、重量发生变化

D、介电特性发生变化

18.E-601B型蒸发器的防水圈口缘低于蒸发桶口__D__。

A、3～5cm

B、7～8cm

C、8～10cm

D、5～6cm

19.新型自动气象(气候)站主采集器和分采集器或部分智能传感器之间采用__D__方式实现双工通信。

A、数据链路层协议

B、通信模块

C、应用协议层

D、CAN总线

20.《前向散射能见度仪观测规范(试行)》中规定，能见度仪应安装在观测场__C__。

A、东南角

B、西南角

C、西北角

D、东北角

21.新型站数据质量控制过程中，需要对采样瞬时值和瞬时气象值是否经过数据质量控制以及质量控制的结果进行标识，这种标识用于定性描述数据置信度。标识“缺失”的标识符代码值为__D__。

A、2

B、6

C、4

D、8

22.新型自动气象(气候)站的各传感器测量性能应遵循《地面气象观测规范》和相关规范的要求，气候观测温度和风向传感器最大允许误差为__A__。

A、0.2℃和5°

B、0.1℃和5°

C、0.2℃和3°

D、0.1℃和3°

23.新型自动气象站风传感器供电电压为__C__。

A、12～14V

B、12V

C、5V

D、4.5～5.5V

24.自动化观测固态、液态和混合性降水的称重式降水传感器测量范围为__C__。

A、0～200mm

B、0～300mm

C、0～400mm

D、0～500mm

25.现有新型自动气象站采集数据外存储器(卡)至少能够存储__C__数据，全部数据以____方式存入，微机通过通用读卡器可方便读取。

A、1个月全要素正点FAT文件

B、1个月全要素分钟DAT文件

C、6个月全要素分钟FAT文件

D、6个月全要素正点DAT文件

26.根据《新型自动气象(气候)站功能需求书》的要求，自动气象站的供电电源为12V蓄电池。蓄电池的容量必须保证自动气象站能在脱离辅助电源的条件下连续工作__D__天。并在蓄电池电压低到不足以维持符合质量要求的观测工作前____天发出报警信息。

A、7、1

B、3、2

C、3、1

D、7、2

27.观测、记录和各类数据文件中的最小能见度取自自动观测的__B__。

A、1分钟能见度值

B、10分钟平均值

28.值班员在值班过程中发现气压、气温、相对湿度从12时21分起缺测，更换传感器后故障依旧，13时23分起所有要素均缺测，请判断此故障的主要原因是__D__。

A、通讯故障

B、传感器故障

C、串口服务器故障

D、电源故障

29.ISOS软件中，待发报文保存在下列哪个目录下__C__。

A、Metedate

B、SYNOP

C、AwsNet

D、ZBak

30.以下不是双翻斗雨量传感器的组成部件的是__A__。

A、采集器记录器

B、承水器上翻斗

C、计数翻斗干簧管

D、汇集漏斗计量翻斗

31.台站地面综合观测业务软件(ISOS)运行硬件配置中建议内存在__D__以上。 (重复)

A、8G

B、4G

C、6G

D、2G

32.WS3GCom.dll文件为__D__。

A、云、能见度、天气现象以及辐射设备的数据存储文件

B、新型自动站数据复制文件

C、小时数据质量控制文件

D、云、能见度、天气现象以及辐射设备的串口通讯文件

33.使用命令符AUTOCHECK进行数据采集器自检时，返回〈RAW_1〉↙或〈RAW_0〉↙表示__D__。

A、表示总辐射传感器开启或关闭状态

B、表示翻斗雨量传感器开启或关闭状态

C、表示辐射分采挂接状态

D、表示称重雨量传感器开启或关闭状态

34.台站地面综合观测业务软件__A__采集(SMO)提供的采集数据不包括____数据。

A、天气现象综合判断数据

B、设备数据

C、质控数据

D、订正数据

35.在设备标定、维护、停用期间，应将观测数据置为“__B__”。

A、999.0

B、-

C、000

D、\

36.手动发送重要报可打开重要天气报保存文件夹__B__，选择待发送重要天气报文件，实现手动发送。

A、D:\ISOS\MOI\ZBack

B、D:\ISOS\MOI\Synop

C、D:\ISOS\MOI\AViation

D、D:\ISOS\MOI\ReportFiles

37.台站地面综合观测业务软件__B__业务(MOI)跨月降水资料可在本页或主菜单“报表”→“地面月报表”中维护，建议____后维护。在“常规要素”中点击“自动统计”，软件自动统计。

A、月末23时

B、下月1日08时

C、月末20时

D、下月1日00时

38.守班期间，因硬件故障导致整套自动站无法正常工作，经排查在__C__小时内无法恢复时，及时启用备份自动站或便携式自动站。

A、3

B、2

C、1

D、4

39.使用格雷码盘的风向传感器，其码盘为8位，则风向分辨率为__D__。

A、0.8°

B、2.8°

C、3.6°

D、1.4°

40.台站地面综合观测业务软件__A__采集存放区站参数以及分钟、小时历史气候极值的文件是____。

A、smo.loc

B、Iiiii.prj

C、aws.dev

D、smo.type

41.A文件(AIIiii-YYYYMM.txt)中自动观测的能见度方式位是__B__。

A、8

B、B

C、0

D、A

42.地面综合气象观测系统终端采集数据文件格式中，“数据错误，已超过给定界限”的数据质量控制标识码是__B__。

A、0

B、2

C、1

D、N

43.目前，气象部门台站在用的能见度仪以__C__散射仪为主。

A、后向散射式

B、透射式

C、前向散射式

D、侧向散射式

44.报警设置中，勾选“声音报警”，点击选择，报警声音文件的格式为__B__。

A、MID

B、WAV

C、APE

D、MP3

45.ISOS软件形成A文件，质量控制码在维护中没有考虑的是__A__。

A、1

B、0.0

C、8

D、9

46.下列关于设备管理描述不正确的是__C__。

A、传感器故障维护维修时，仅选择“设备维护”并进行“设备维修登记”

B、传感器一段较长时间停止使用时，选择“停用”，在设备挂接中取消挂接该传感器

C、传感器检定时，选择“维护”

D、在设备标定、维护、停用期间，将观测数据置为“—”

47.综合集成硬件控制器的额定电压为DC__B__。

A、9V

B、12V

C、15V

D、8V

48.新型自动气象站中，下载分钟常规观测数据的命令是__B__。

A、DHGB

B、DMGD

C、DMGB

D、GHGD

49.铂电阻温度传感器电阻变化率为__D__Ω/℃。

A、0.358

B、0.285

C、0.258

D、0.385

50.确认新型自动气象站主采集器中是否启用温湿度分采，相应的终端命令是：__C__

A、SENSTEATH

B、DAUSETEATH

C、DAUSETTARH

D、SENSTTARH

51.ISOS软件中，实时数据库文件指的是__D__包含从ISOS软件读取的原始数据以及自动整理和人工干预的天气现象等。

A、AIIii_YYYY.db

B、DIIii_YYYY.db

C、BIIii_YYYY.db

D、CIIii_YYYY.db

52.湿度传感器出现故障，应当按照参数检查__A__的顺序排查故障。

A、供电检查、线缆检查、传感器检查、温湿度分采检查

B、线缆检查、温湿度分采检查、供电检查、传感器检查

C、传感器检查、线缆检查、温湿度分采检查、供电检查

D、温湿度分采检查、供电检查、传感器检查、线缆检查

53.在气象科研工作中，当需要温度表有非常小的时间常数(约1或2秒)并能远距离读数和记录时，多采用__B__温度表。

A、半导体

B、热电偶

C、热敏电阻

D、玻璃水银

54.安装了驱动程序之后，综合集成硬件控制器的8个RS-232/485/422接口，在计算机中映射成8个__C__，应用程序可以对其进行访问。

A、虚拟光驱

B、虚拟并口

C、虚拟串口

D、虚拟USB接口

55.前向散射能见度仪每(B)应在实验室校准1次。

A、1.5个月

B、24个月

C、6个月

D、12个月

56.称重式降水测量仪投入业务运行后，在降水过程中，盛水筒中落有沙尘、树叶等杂物时，记录应__A__。

A、按正常记录处理

B、剔除杂物

C、加()处理

D、按缺测处理

57.自动站观测的极大风速指的是某段时间内出现的__A__最大值。

A、3秒钟平均风速

B、10分钟平均风速

C、1分钟平均风速

D、2分钟平均风速

58.雾的自动判别指标是：自动观测能见度__D__。

A、≤750m

B、<1000m

C、<500m

D、<750m

59.新型自动站使用了__A__处理技术，既提高了数据综合集成处理能力，又降低了主采集器的负担，同时，提高了数据采集处理部分的标准化程度。

A、对象数据字典

B、嵌入式软件

C、CAN总线

D、FAT32文件处理系统

60.超声波蒸发传感器在不考虑环境温度影响的情况下，在A时刻测量到的返回时间为0.62，在B时刻测量到的返回时间为0.66，则A到B时间内的蒸发量是__C__。

A、5.1

B、10.2

C、6.8

D、13.6

61.湿度传感器的输出电压输出范围是__D__V，所对应的湿度是0-100%RH。

A、0-24

B、0-12

C、0-2.5

D、0-1

62.地温传感器电阻每变化1.0欧姆时，温度变化约为__D__W。

A、1.3℃

B、1.4℃

C、0.385℃

D、2.6℃

63.目前新型自动气象(气候)站规定：主、分采集器以默认__C__波特率进行通信。

A、250K

B、275K

C、50K

D、125K

64.若对数据采集器设置的日期为2014年9月16日，键入命令为__D__。

A、DATE 20140916↙

B、DATE 20140916↙

C、DATE 2014.09.16↙

D、DATE 2014-09-16↙

65.新型自动站设置或读取观测场拔海高度是__B__。

A、LONG

B、ALT

C、LAT

D、ALTP

66.读取数据采集器实时状态信息指令为__D__。

A、SENCO

B、SENST

C、MACT

D、RSTA

67.ISOS软件运行环境要求内存最低配置为__C__G。

A、1.0

B、4.0

C、2.0

D、8.0

68.造成自动站湿敏电容测湿误差最大的天气条件是__D__。

A、低温高湿

B、低温低湿

C、高温低湿

D、高温高湿

69.地温分采集器对接入的传感器按预定的采样频率进行扫描，将获得的采样数据通过__A__发送给主采集器。

A、总线

B、数字通道

C、RS-232通道

D、模拟通道

70.新型自动气象站中那种传感器__A__既可采用串口方式挂接在主采集器上，也可挂接在气候分采集器上。

A、称重降水传感器

B、湿度传感器

C、能见度传感器

D、总辐射传感器

71.采用瞬时值控制过程中“正确”的采样瞬时值，应在传感器的测量范围内，且相邻两个值最大变化值在允许范围内，其中蒸发传感器“正确”的采样瞬时值的判断条件为__C__。

A、0．1mm

B、0．2mm

C、0．3mm

D、0．4mm

72.发现ISOS读取的正点辐射值总是偏小，并非累积量，主要引起的原因是__C__。

A、辐射仪维护不当

B、没有及时更换干燥剂

C、观测站经纬度值未下载到采集器

D、台站参数地方时差设置有误

73.基准(本)站定时观测无云时，台站地面综合观测业务软件-业务(MOI)云量栏为空时，人工保存后编发Z文件，相应的云量编码为__A__。

A、0.0

B、---

C、///

D、999.0

74.蒸发自动观测的台站，如果蒸发传感器探测到当前水位≥溢流水位，软件中读取的该时蒸发值为__D__。

A、“----”

B、“////”

C、正常数据显示

D、0.0

75.界限值检查中规定本站气压的气候界限值范围为300hPa～__A__hPa。

A、1100.0

B、900.0

C、1200.0

D、1000.0

76.根据异常记录处理原则，不能采用替代和内插记录代替异常记录的要素为__A__。

A、能见度

B、风向风速

C、相对湿度

D、蒸发

77.界限值检查中规定气温的气候界限值范围为-80℃～__A__℃。

A、60.0

B、100.0

C、50.0

D、80.0

78.ISOS安装目录D:\ISOS\bin\dataset所指的是__B__目录。

A、操作日志文件目录

B、数据文件目录

C、台站参数目录

D、缓存目录

79.新型自动气象站主采集器存储器数据文件中常规气象要素分钟数据文件名为__B__。

A、STYYMMDDAT

B、GGYYMMDD.DAT

C、GGMMYYDD.DAT

D、SSYYMMDD.DAT

80.某自动气象站的温度传感器输出模拟信号，他采用14位的A/D转换器，则该自动站的温度分辨率为__C__。

A、0.01℃

B、0.1℃

C、0.006℃

D、0.025℃

81.风向传感器多使用6位或7位格雷码盘，某型号风向传感器输出为7位格雷码信号，则该传感器风向观测的分辨力是__D__。

A、2.5°

B、5.6°

C、5.8°

D、2.8°

82.新型自动气象站监控操作命令的数据采集器自检不包括以下哪项__C__。

A、各分采集器挂接状态

B、电源电压

C、台站基本信息

D、通讯端口的通讯参数

83.降水量(称重式)传感器标识符为__C__。

A、RRW

B、RAT

C、RAW

D、RAT1

84.能见度自动观测时，MOI中判定天气现象中最小能见度用到的数据为__C__。

A、10分钟平均

B、1分钟平均

C、10分钟滑动

D、10分钟最小

85.以下新型站终端操作命令中用于读取数据采集器基本信息的命令是__A__

A、BASEINFO

B、SETCOM

C、AUTOCHECK

D、SENST

86.新型自动气象站的采集数据文件(AWS____M____Z____*.*)第1条记录后的每条记录，存__B__要素的分钟值。

A、54.0

B、48.0

C、45.0

D、52.0

87.台站每日需复验日照纸，检查日数据文件(重点是霾的记录)，当发现异常时，日数据文件在__C__时前更正上传，日照数据文件在____前更正上传

A、9,14

B、9,20

C、8,10

D、8,14

88.定时观测时次记录异常时，进行记录处理时，按照以下__D__顺序代替。

A、正点前10分钟内接近正点的正常记录→正点后10分钟内接近正点的正常记录→备份站记录→人工观测→内插记录

B、正点前10分钟内接近正点的正常记录→正点后10分钟内接近正点的正常记录→人工观测→备份站记录→内插记录

C、正点前10分钟内接近正点的正常记录→备份站记录→正点后10分钟内接近正点的正常记录→内插记录→人工观测

D、正点前10分钟内接近正点的正常记录→正点后10分钟内接近正点的正常记录→备份站记录→内插记录→人工观测

89.以下关于MDOS质量控制说法错误的是(A)

A、MDOS中数据库级的滚动质量控制包含了QC1，QC2和QC3，其中QC1和QC2时间相隔为24小时

B、MDOS质量控制使用方法包含了气候学界限值检查，没有通过该检查的一般为显性错误

C、MDOS中质量控制使用方法包含气候极值、内部一致性、时间和空间一致性等、没有通过检查的数据一般为可疑数据

D、MDOS中文件级快速质量控制在通信系统中完成

90.某时次气压瞬时值为998.6hPa，与前一个值的差为2.5hPa，则在新型自动气象站中的数据质量控制标识代码值为(D)

A、0.0

B、1.0

C、9.0

D、2.0

91.以下月观测记录质量检查方法规则错误的是(C)

A、定时能见度＜l0.0km时，应有轻雾或吹雪.扬沙.浮尘.烟幕.霾.降水现象

B、定时风速≤日最大风速

C、20cm与40cm地温各定时记录的差值＜5.0℃

D、电线积冰直径≥1mm时，应有雨凇或雾凇现象

92.蒸发自动观测的台站，初次使用、重新启用或每__C__应设置蒸发溢流水位。

A、2个月

B、1个月

C、3个月

93.台站地面综合观测业务软件(ISOS)在安装前应先安装(A)

A、Microsoft.NETFramework4.0

B、WindowsServer2003

C、WindowsServer2008

D、AccessDatabaseEngine.exe

94.称重式降水传感器通过翻斗式雨量传感器接口接入主采集器，“降水量”数据来源应该选择(C)

A、两者皆可

B、称重式降水传感器

C、翻斗式雨量传感器

95.地面观测业务软件(ISOS)形成的长Z文件中瞬时风速为(C)

A、1分钟风速平均值

B、2分钟风速极大值

C、1分钟风速极大值

D、2分钟风速平均值

96.下列关于设备管理描述不正确的是(B)

A、传感器检定时，选择“设备标定”

B、传感器故障维护维修时，仅选择“设备维护”

C、传感器一段较长时间停止使用时，选择“停用”，在设备挂接中取消挂接该传感器

D、在设备标定、维护、停用期间，将观测数据置为“—”

97.综合集成硬件控制器具有__B__个RS-232/485/422接口，用于连接观测设备。

A、10.0

B、8.0

C、6.0

D、12.0

98.AWS3GCom.dll文件为(C)

A、云、能见度、天气现象以及辐射设备的数据存储文件

B、小时数据质量控制文件

C、云、能见度、天气现象以及辐射设备的串口通讯文件

D、新型自动站数据复制文件

99.瞬时气象值每一分钟都接受检查，当前相对湿度瞬时值为73，前一分钟值为63，则当前相对湿度瞬时值的数据质量控制标识应该为__D__。

A、错误

B、正确

C、不一致

D、存疑

100.前向散射能见度传感器，取前向散射角__C__之间。

A、20°-50°

B、25°-45°

C、25°-50°

D、20°-45°

101.状态信息文件中，自动气象站传感器工作状态值“2”表示(C)

A、没有检查，无法判断当前工作状态

B、传感器关闭或者没有配置

C、故障或未检测到，无法工作

D、正常工作

102.读取气温采样数据值的命令符为__A__。

A、SAMPLET0

B、STATSENSORT0

C、DMGDT0

D、DHGDT0

103.ZQZ-TFS型风速传感器(霍尔效应电磁式)在风速达到大风(17m/s)时风杯需要转动__A__圈或以上。

A、10.0

B、8.0

C、11.0

D、9.0

104.地温传感器电阻每变化1.0欧姆时，温度变化约为(C)

A、1.3℃

B、1.4℃

C、2.6℃

D、0.385℃

105.自动观测降水量记录异常时的代替原则,不正确的是__B__。

A、结冰期，用人工观测记录代替

B、非结冰期，降水量观测以翻斗雨量传感器记录为准，记录按照备份自动站翻斗雨量传感器、称重式雨量传感器顺序代替

C、非结冰期，无自动观测备份设备时应及时启用人工补测

D、非结冰期，降水量观测以翻斗雨量传感器记录为准，记录按照称重式雨量传感器、备份自动站翻斗雨量传感器顺序代替

106.MDOS中台站反馈采用__B__机制。

A、主动式

B、被动触发式

C、分工合作式台站类别

107.在ISOS软件中，QCProcessor.dll文件是__B__。

A、新型自动站数据的串口通讯

B、质量控制算法库

C、分钟数据质量控制

D、数据格式以及缺测检查

108.在ISOS的实时观测下，__B__表示没有挂接传感器，无数据。

A、NNNNN

B、----

C、////

D、99999.0

109.新型自动气象站接线端子有两种型号，分为电源输入线端子和其他连接线端子。其中，其他连接线端子间距为多少mm？(C)

A、4.08

B、2.81

C、3.81

D、5.08

110.新型自动气象站主采集器内部存储可保存多久的瞬时气象(分钟)值？(C)

A、6个月

B、1个月

C、7天

D、1小时

111.在对采样瞬时值进行质量控制时，若某要素值超出了传感器的正常测量范围，则此要素的质量控制标识为__C__。

A、8.0

B、1.0

C、2.0

D、3.0

112.若用万用表的直流电压20V档测量风速传感器的输出信号的电压值，当风杯转动时，测得的电压值应为__C__左右，才说明风速传感器正常。

A、0.7V

B、1.0V

C、2.5V

D、4.5V

113.若已自动发送的日数据异常或分钟数据文件未按时上传，在次日__C__前通过业务软件更正上传或重新上传。

A、10时

B、11时

C、08时

D、09时

114.日照数据文件中，第1条为基本参数，第4个记录为日照时制。日照时制为“1”表示__B__。

A、地方时，由自动观测仪器测得

B、真太阳时，由人工观测仪器测得

C、北京时，由人工观测仪器测得

D、北京时，由自动观测仪器测得

115.蒸发自动观测的台站，若溢流水位数值设置过小，会出现什么后果？(C)

A、蒸发量会缺测

B、失去溢流报警的作用

C、蒸发量长时间误为0

116.当原始观测数据疑误或缺测时，经查询用以代替原疑误或缺测数据的数据称为__A__。

A、修改数据

B、订正数据

C、错误数据

D、可疑数据

117.《台站地面综合观测业务软件(ISOS)用户操作手册[M]》，程序集ISOS\Plugin下的AWS3GMZ____Deposit.dll为__C__

A、新型自动站数据的串口通讯

B、新型自动站分钟数据存储

C、云、能、天以及辐射设备的数据储存

118.《台站地面综合观测业务软件(ISOS)用户操作手册[M]》ISOS中初始化功能只是将__D__恢复到ISOS软件安装默认状态。

A、报警设置

B、区站参数

C、系统设置

D、观测项目挂接设置

119.《新型自动气象站实用手册[M]》，综合集成硬件控制器，蓄电池在无外界充电的情况下至少能维持__C__系统正常工作

A、18小时

B、7天

C、24小时

D、15天

120.《新型自动气象站实用手册[M]》，自动气象站状态信息文件，简称ST文件，该文件每日一个，采用定长的随机文件记录方式写入，每一条记录__C__Byte

A、248.0

B、256.0

C、249.0

D、251.0

121.下列哪些不归属新型自动气象站的自动化仪器设备。(A)

A、日照传感器

B、蒸发传感器

C、称重式雨量传感器

D、积雪深度传感器

122.主采集器和分采集器之间采用__C__线CAN总线方式连接，双工通信。

A、单绞

B、双股

C、双绞

D、单股

123.地温(草面温度、浅层、深层)传感器最大允许误差范围是__A__。

A、±0.3℃

B、±0.2℃

C、±0.1℃

D、±0.5℃

124.综合集成硬件控制器供电单元蓄电池在无外界充电的情况下至少能够维持系统正常工作__C__小时。

A、12.0

B、36.0

C、24.0

D、72.0

125.SOM软件默认每隔__C__小时自动根据计算机系统时间对自动站采集器校时一次。

A、12.0

B、24.0

C、1.0

D、3.0

126.SOM软件中设备维护默认结束时间为计算机开始维护时间后__A__小时

A、2.0

B、3.0

C、1.0

D、4.0

127.重要天气报中区域代码为90表示参与__D__交换。

A、区域或区域间

B、全球

C、国内后双边

D、其他

128.HMP45D温湿度传感器由一个探头和一个带电缆的柄组成。下面哪项说法是错误的？__A__。

A、湿度校准时，主要是调节柄上的螺丝“D”(干)和“W”(湿)

B、所有HMP45D传感器的柄都能互换

C、传感器可以用校准过的探头替换分开的探头缩短维修时间

D、所有校准电子电路都在探头内，并能不断开电缆线而将探头从柄上分开

129.国家级自动气象站采集软件中，其他各要素显示正常，但湿度无显示或小于10%，检查前几个小时的湿度记录，均为100%，则最大可能是__B__损坏。

A、软件或计算机

B、湿度传感器

C、采集器

D、蓄电池

130.铂电阻温度传感器在温度每变化1℃时，其电阻值变化__C__Ω。

A、0.485

B、0.185

C、0.385

D、0.285

131.__A__是设备管理、使用、维修等各项工作的基础，也是台站观测技术人员的主要职责之一。

A、常规维护

B、故障处理

C、采集器维护

D、日常维护

132.UPS的标准使用温度为__D__。

A、15～30℃

B、30℃

C、20℃

D、25℃

133.为延长UPS蓄电池的使用寿命，应每隔__A__个月人为放一次电。

A、3

B、6

C、2

D、1

134.气压传感器应每__D__年进行1次检定。

A、3

B、半

C、2

D、1

135.当用万用表在主板印制板的传感器故障判断测量点测量温度传感器的电阻时，其电阻值显示应在__D__之间，否则可判断温度传感器故障。

A、100-150Ω

B、100-120Ω

C、80-150Ω

D、80-120Ω

136.湿度传感器对应于相对湿度0-100%，其信号电压为__C__。

A、0-10V

B、0-5V

C、0-1V

D、0-0.1V

137.当草面温度传感器观测区域的草高超过__A__cm时，应修剪草层高度。

A、10

B、5

C、30

D、20

138.在湿度传感器长期处于__B__环境条件下，会使测量失效，要经过很长时间后才能恢复正常。这是湿度传感器的固有缺陷，使用时应引起注意。

A、高温低湿

B、高温高湿

C、低温低湿

D、低温高湿

139.双翻斗雨量传感器的测量误差等于__D__。

A、(传感器测得的降水量－传感器实际排水量)÷传感器实际排水量

B、(传感器实际排水量－传感器测得的降水量)÷传感器测得的降水量

C、(传感器测得的降水量－传感器实际排水量)÷传感器测得的降水量

D、(传感器实际排水量－传感器测得的降水量)÷传感器实际排水量

140安装浅层地温传感器的板条用不易导热的材料制成，全长__D__mm。

A、200

B、350

C、300

D、250

140.大型蒸发桶的器口离观测场地面__D__cm。

A、25

B、35

C、20

D、30

141.安装在室内采集器内的气压传感器应避免靠近空调，且距离应在__A__以上。

A、1.5米

B、２米

C、１米

D、2.5米

142.以下对检定和校准用标准器的描述错误的是__D__。

A、现场校准使用的标准器每年送检一次

B、标准器是量值传送和溯源的主体

C、标准器必须按照规定在检定有效期内按时送检溯源，任何情况下都不得使用超检仪器

D、必须使用由中国气象局统一配置的标准器

143.自动气象站温湿度传感器测气温采用的是什么感应元件?(B)

A、硅电容

B、铂电阻

C、电容式薄膜聚合物

D、RC振荡电路

144.自动气象站中测量温度的铂电阻使用的几线制?(B)

A、三线制

B、四线制

C、二线制

D、五线制

145.关于HMP45D的铂电阻温度传感器，下面哪项说法是正确的?(A)

A、在温度0℃时的电阻值等于100Ω

B、在温度100℃时的电阻值等于0Ω

C、在温度100℃时的电阻值等于100Ω

D、在温度0℃时的电阻值等于0Ω

146.自动气象站气压传感器的测量范围是__C__。

A、0～1100hPa.

B、550～1050hPa.

C、500～1100hPa.

D、800～1100hPa.

147.无锡ZQZ-TF型风速传感器的感应元件为三杯式回转架，信号变换电路为__D__。

A、A/D转换电路

B、RC振荡电路

C、D/A转换电路

D、霍尔开关电路

148.无锡ZQZ-TF型风向传感器的感应元件为风向标组件，角度变换采用七位码盘及__C__。

A、A/D转换电路

B、RC振荡电路

C、D/A转换电路

D、霍尔开关电路

149.华云EL15-1/1A型风速传感器风杯转速在风速测量范围内与风速有良好线性关系，使输出的__B__与风速成正比。

A、电压

B、脉冲频率

C、电流

D、电阻

150.华云EL15-1/1A型风速传感器的输出信号为__D__。

A、RS232C

B、0～2.5V电压

C、4～20mA电流

D、0～1221Hz方波脉冲

151.关于华云EL15-1/1A型风速传感器，说法错误的是哪一项?(B)

A、测量范围为0.3～60m/s

B、分辨率为0.1m/s

C、风速≤10m/s时，准确度为±0.3m/s

D、风速≥10m/s时，准确度为±0.03%

152.下面哪个是华云EL15-2D型风向传感器的输出信号?(B)

A、电阻

B、4～20mA电流

C、0～5VDC电压

D、方波脉冲

153.华云EL15-2D型风向传感器的测量范围为0~360°，准确度为__B__。

A、±3°

B、±5°

C、±1°

D、±2°

154.SL3-1型雨量传感器调整上翻斗的方法：当上翻斗出现向下滴流但不翻转现象时，将对应的上翻斗定位螺钉向内旋进，减小上翻斗倾角；调整后，在小降水强度__C__时上翻斗与计量翻斗能同步翻转，不出现岔开翻转现象。

A、小于等于1mm/min

B、小于等于2mm/min

C、小于等于0.5mm/min

D、小于等于4mm/min

155.SL3-1型雨量传感器计量翻斗对进入的降水以__B__的分辨率进行计量。

A、0.5mm

B、0.1mm

C、1mm

D、0.2mm

156.关于SL3-1型雨量传感器，下面哪种说法是正确的?(D)

A、计数翻斗翻转一次，其翻斗中部的小磁钢使上面的干簧管开关闭合一次，产生一个电压信号

B、计量翻斗翻转一次，其翻斗中部的小磁钢使上面的干簧管开关闭合一次，产生一个电流信号

C、计量翻斗翻转一次，其翻斗中部的小磁钢使上面的干簧管开关闭合一次，产生一个机械接点脉冲信号

D、计数翻斗翻转一次，其翻斗中部的小磁钢使上面的干簧管开关闭合一次，产生一个机械接点闭合信号

157.超声波蒸发量测量传感器是利用__B__测量蒸发器内的水面高度变化，从而测得蒸发量。

A、0.17～3.2μm

B、0～3.2μm

C、0.5～3.2μm

D、0.27～3.2μm

158.新型自动气象站DZZ4的气压传感器通信参数已由自动站生产厂家在出厂设置为：波特率__D__、无校验、数据位8、停止位1。

A、1200bps

B、9600bps

C、2400bps

D、4800bps

159.新型自动气象站气压传感器一般安装在采集箱内。数据采集器为气压传感器提供的电源电压为__D__。

A、+24V

B、+9V

C、+5V

D、+12V

160.关于新型自动气象站DZZ4的风速传感器，正确的是__A__。

A、输出脉冲的频率与风速成正比

B、输出脉冲的频率与风速成反比

C、输出电流的频率与风速成反比

D、输出电流的频率与风速成正比

161.若发现温湿度传感器头部保护罩内的滤膜有灰尘时，可用__D__。

A、抹布清洗

B、酒精清洗

C、清水冲洗

D、干软毛刷轻轻刷除

162.自动气象站雨量值偏小，可能是什么原因?(C)

A、干簧管损坏

B、雨量信号电缆损坏

C、雨量传感器漏斗、翻斗或滤网堵塞

D、采集器主板雨量信号电路损坏

163.自动气象站气象要素测量性能下降，这类故障的判断和排除比较容易，故障原因多半是__C__引起的。

A、电缆被鼠咬

B、电缆生锈

C、传感器性能下降

D、采集器损坏

164.自动气象站发现故障时，__A__。

A、除非危及人身安全或设备财产，一般不要关电源

B、应当立即关闭计算机

C、应当立即关闭电源

D、应当关闭总闸

165.新型自动站主采集器主要有接入管理、__C__、状态监控、时钟管理、配置管理等功能。

A、运行状态管理

B、运行方式和状态管理

C、运行方式管理

166.风向传感器多使用6位或7位格雷码盘，某型号风向传感器输出为7位格雷码信号，则该传感器风向观测的分辨力是 __C__。

A、11.2°

B、5.6°

C、2.8°

D、3°

167.以下哪种传感器的输出信号类型是RS232串行输出__D__。

A、风向传感器

B、翻斗式雨量传感器

C、温度测量传感器

D、气压传感器

168.新型自动气象(气候)站主采集器内部存储__A__的瞬时气象(分钟)值。

A、7天

B、1小时

C、1个月

D、15天

169.新型自动气象站监控操作命令的数据采集器自检不包括以下哪项 __C__。

A、各分采集器挂接状态，各传感器开启或关闭状态

B、采集器机箱温度、电源电压

C、采集器软件版本号

D、通讯端口的通讯参数

170.新型自动气象(气候)站温、湿度采样频率为__B__。

A、120次/min

B、30次/min

C、6次/min

171.新型自动气象站读取采样数据需用命令为__B__。

A、DMGD

B、SAMPLE

C、DMCD

D、REDATA

172.能见度自动观测时，ISOS中判定天气现象中最小能见度用到的数据为__C__。

A、10分钟平均

B、1分钟平均

C、10分钟滑动

D、10分钟最

173.2014年起，新型自动气象站时钟以__D__为准。

A、采集器内部时钟

B、计算机内部时钟

C、GPS授时

D、网络授时

174.测量误差是指__A__。

A、测量的结果减去被测量的真值

B、测量结果减去其平均值

C、平均值减去被测量的真值

D、测量值减去其约定真值

175.新型自动气象站数据质量控制算法中对采集的瞬时气象要素有一个判断是否“正确”的过程，瞬时值不能超出规定的界限，相邻两个值的变化速率应在允许范围内，气压传感器在1小时内存疑的最小变化速率为__A__。

A、2.0hPa

B、3.0hPa

C、0.5hPa

D、1.0hPa

176.称重式降水传感器实现了固态、液态和混合性降水的自动化观测，其测量范围为__D__。

A、0～300mm

B、0～500mm

C、0～200mm

D、0～400mm

177.称重式降水传感器实现了__A__的自动化观测。

A、固态、液态和混合性降水

B、液态降水

C、固态降水

D、混合性降水

178.称重式降水传感器内筒主要用于__B__。

A、盛装防冻液和抑制蒸发油

B、收集降水、盛装防冻液和抑制蒸发油

C、收集降水和抑制蒸发油

D、收集降水和盛装防冻液

179.防风圈应高于承水口约__C__,防风圈开口应朝____。

A、1.5cm,北

B、2cm,南

C、2cm,北

D、1.5cm,南

180.在标定周期内使用校准板对能见度仪进行现场校准时，现场校准应选择能见度应该满足__B__的天气条件下进行，避免由于大气状况不同而导致的校准误差。

A、≤5km

B、＞10km

C、≤10km

D、≤1km

181.前向散射能见度仪一般每__C__个月定期清洁传感器透镜

A、半个月

B、一个月

C、两个月

D、三个月

182.DZZ4自动站正常工作时，WUSH-BTH温湿度分采集器中RUN灯__C__闪烁一次。

A、长亮

B、不亮

C、一秒钟

D、三秒钟

183.DZZ4自动站正常工作时，WUSH-BTH温湿度分采集器中CANR灯__C__。

A、一秒钟

B、三秒钟

C、长亮

D、不亮

184.DZZ4自动站正常工作时，WUSH-BTH温湿度分采集器中CANE灯__B__。

A、长亮

B、不亮

C、三秒钟

D、一秒钟

185.前向散射能见度仪一般每__B__定期清洁传感器透镜，可根据设备附近环境情况，延长或缩短擦拭镜头的时间间隔。

A、季度

B、两个月

C、1个月

D、半年

186.称重式降水传感器降水过程中，因降水量较大可能超过量程时，应在__B__及时排水。

A、降水溢出后

B、降水间歇期

C、降水变小后

D、降水溢出时

187.新型站ISOS软件用于天气现象综合判识的能见度采用的算法是__A__。

A、滑动平均法

B、算术平均法

C、单位矢量平均法

D、矢量平均法

188.自动气象站采集器时钟，正点后按自动气象站操作手册规定的操作方法调整采集器的内部时钟，保证误差在__D__之内。

A、15秒

B、20秒

C、10秒

D、30秒

189.自动气象站的核心是__D__。

A、传感器

B、计算机

C、系统电源

D、采集器

190.__D__定期维护一次风传感器，清洗风传感器轴承。

A、每季

B、每月

C、每三年

D、每年

191.称重式降水传感器观测时制为北京时，以__C__为日界。

A、8时

B、12时

C、20时

D、24时

192.HMP45D温湿度传感器测气温采用的是什么感应元件?(B)

A、电容式薄膜聚合物

B、铂电阻

C、硅电容

D、RC振荡电路

193.HMP45D温湿度传感器采用电容式薄膜聚合物感应元件(HUMICAP180)直接测相对湿度，是有源的__C__输出。

A、0-5V电压

B、4-20mA电流

C、0-1V电压

D、0-2.5V电压

194.HMP45D的铂电阻温度传感器是一个用光刻工艺制作的微形铂电阻。利用__C__的原理，通过测量铂电阻的电阻值而测得温度值。

A、铂电阻的电阻值等于温度

B、铂电阻的电阻值和温度变化成线性关系

C、铂电阻的电阻值正比于温度变化

D、铂电阻的电阻值反比于温度变化

195.关于HMP45D湿度传感器，哪项说法不正确?(A)

A、供电电压为7-35VAC

B、输出信号为0-1VDC

C、测量范围为0.8%RH-100%RH

D、工作温度范围为-40-+60℃

196.HMP45D温湿度传感器由一个探头和一个带电缆的柄组成下面哪项说法是错误的?(C)

A、HMP45D传感器可以用校准过的探头替换分开的探头缩短维修时间

B、所有校准电子电路都在探头内，并能不断开电缆线而将探头从柄上分开

C、湿度校准时，主要是调节柄上的螺丝“D”(干)和“W”(湿)

D、所有HMP45D传感器的柄都能互换

197.PTB330型气压表是__B__生产的智能型全补偿式气压传感器，具有较宽的工作温度和气压测量范围。

A、天津气象仪器厂

B、芬兰Vaisala公司

C、江苏无线电科学研究所有限公司

D、德国

198.PTB330型气压表的感应元件为__A__。

A、硅电容压力传感器

B、双金属片

C、电容式薄膜聚合物感应元件

D、压敏电容

199.PTB330型气压传感器安装在__B__内，通过静压压力连通管与外界大气相通。

A、专用密封箱

B、采集器机箱

C、水银气压室

D、百叶箱

200.风速传感器的日常维护主要是保持__C__，轴承转动灵活，当轴承转动不灵活和有阻滞时需清洗轴承。

A、传感器清洁

B、风杯清洁

C、风杯不变形

D、轴承和风杯垂直

201.ZQZ-TFD型风速传感器的感应元件为三杯式回转架，信号变换电路为__A__。

A、霍尔开关电路

B、D/A转换电路

C、A/D转换电路

D、RC振荡电路

202.ZQZ-TFD型风向传感器的感应元件为风向标组件，角度变换采用七位码盘及__B__。

A、RC振荡电路

B、D/A转换电路

C、A/D转换电路

D、霍尔开关电路

203.EL15-1/1A型风速传感器风杯转速在风速测量范围内与风速有良好线性关系，使输出的__D__与风速成正比。

A、电流

B、电阻

C、电压

D、脉冲速率

204.EL15-1/1A型风速传感器的输出信号为__A__。

A、0～1221Hz方波脉冲

B、4～20mA电流

C、RS232C

D、0～2.5V电压

205.关于EL15-1/1A型风速传感器，说法错误的是哪一项?(C)

A、风速≥10m/s时，准确度为±0.03%

B、风速≤10m/s时，准确度为±0.3m/s

C、分辨率为0.1m/s

D、测量范围为0.3～60m/s

206.EL15-1/1A型风速传感器使用五芯圆形密封插头，其中哪个脚为信号输出?(A)

A、3脚

B、4脚

C、5脚

D、2脚

207.关于SL3-1型双翻斗雨量传感器，下面说法哪种是错误的?(C)

A、测量范围为0～4mm/min(雨强)

B、降水量≥10mm时，准确度优于±4%

C、分辨率为0.2mm

D、降水量≤10mm时，准确度优于±0.4mm

208.SL3-1型雨量传感器经长期使用发现测量误差超过最大误差要求时，应调整__B__，使测量误差在最大误差范围内。

A、传感器进水量

B、传感器基点

C、传感器零位

D、翻斗位置

209.AG型超声波蒸发量测量传感器为德国THIES公司产品，是利用__B__测量蒸发器内的水面高度变化，从而测得蒸发量。

A、超声波测速原理

B、超声波测距原理

C、超声波测高原理

D、超声波测体积原理

210.PTB220是一个智能化的传感器，可通过RS232串行通信口直接输出气压值。PTB220用于ZQZ-CII型自动气象站时，其通信参数已由自动站生产厂家江苏无线电研究所在出厂设置为：波特率__A__、无校验、数据位8、停止位1。

A、2400bps

B、9600bps

C、4800bps

D、1200bps

211.PTB330是一个智能化的传感器，可通过RS232串行通信口直接输出气压值。PTB330用于新型自动气象站时，其通信参数在出厂设置为：波特率__C__、无校验、数据位8、停止位1。

A、4800bps

B、2400bps

C、9600bps

D、1200bps

212.地温包括地表温、浅层地温和深层地温。地温传感器和草面/雪面温度传感器是相同的，其感温元件为__B__。

A、电容式薄膜聚合物感应元件

B、Pt100铂电阻

C、硅电容压力传感器

D、双金属片

213.温湿度传感器悬挂在百叶箱的中央，其感应部分的中心点__A__。

A、距地面1.5m

B、距百叶箱底部0.5m

C、距地面1m

D、没有要求

214.关于地表温传感器，下面安装方法正确的是__A__。

A、一半埋在土中，一半露出地面

B、平放在地面上

C、没有要求

D、刚好没入土中

215.自动气象站地温传感器阻值变化1欧姆，相应气温变化__A__摄氏度。

A、2.6

B、3.7

C、1.6

D、4.8

216.离线检测地温传感器好坏时，使用万用表__A__档位。

A、电阻200Ω档

B、电流档

C、二极管

D、电压10V档

217.下列传感器安装时，必须考虑方向的是__C__。

A、气压

B、雨量

C、风向

D、风速

218.查看主采集器工作电压的命令是__B__。

A、VERSION

B、PSS

C、LOGO

D、DMGD

219.自动气象站的雨量传感器在无降雨的冬季时，__D__。

A、拆回收起

B、可用来测量降雪

C、不做任何处理

D、封口不用

220.DNQ1前向散射能见度仪应安装在对周围天气状况最具代表性的地点，应避免干扰光学测量的障碍物和__C__的影响。

A、电磁干扰

B、长波辐射面

C、反射表面

D、衍射干扰

221.ISOS软件中，“综合查询”可配置的要素，最少1项，最多__A__项。

A、50

B、70

C、60

D、40

222.若主采集器中，气温传感器的状态未开启，则需要通过相应的终端操作命令来开启气温传感器的状态，正确的操作命令是__A__。

A、SENST＿T0＿1↙

B、SENST＿WS＿0↙

C、DAUSET＿T0＿1↙

D、SENST＿RAT＿1↙

223.设置或读取各要素传感器的配置参数的命令是__D__。

A、QCPS

B、DEVMODE

C、RSTA

D、SENCO

224.通过测量，已知气温传感器的异端电阻为114.3Ω，同端电阻为2.1Ω，电阻变化率约为0.385Ω∕℃，计算当前的气温值为__A__。

A、31.7℃

B、5.5℃

C、42.6℃

D、37.1℃

225.读取自动气象站所有状态信息的命令是__D__。

A、STAT

B、BASEINFO

C、RSTA

D、STATMAIN

226.湿敏电容湿度传感器中，是利用高分子薄膜电容吸湿膜吸收或释放空气中的水汽后，电容两极板间__C__的原理来测量相对湿度的。

A、体积发生变化

B、重量发生变化

C、介电常数发生变化

D、电压值发生变化

227.DZZ5型自动站所使用的EL15-1C型风速传感器，该传感器采用的是光电技术，其信号发生器包括截光盘和__A__。

A、光电转换器

B、光敏三极管

C、霍尔开关元件

D、红外发光二极管

228.DZZ5型自动站所使用的EL15-2C型风向传感器，该风向传感器的输出信号为__C__。

A、0～2.5V电压

B、RS232C

C、7位格雷码

D、4～20mA电流

229.新型自动站中温度传感器所采集的模拟信号是__C__。

A、电流信号

B、电压信号

C、电阻信号

D、频率信号

230.利用万用表测出ZQZ-TF型测风传感器信号输出端频率为10Hz，此时可推算瞬时风速为__D__m/s。

A、0.5

B、5

C、0.1

D、1

231.利用万用表测出湿度传感器信号输出端电压为0.7V，此时可推算湿度为__A__。

A、70%

B、50%

C、30%

D、90%

232.设置或读取高温报警阈值的命令是__C__。

A、B. RST

B、SCV

C、TMAX

D、GAL

233.设置或读取降水量报警阈值的命令是_B__。

A、TMIN

B、RMAX

C、DTLV

D、DTLT

234.新型自动站综合集成硬件控制器室外机具备__B__个RS-232/485/422接口，用于连接观测设备。

A、6

B、8

C、7

D、9

235.风向传感器安装时，将组装好的风向传感器安装在风横臂上，传感器中轴应垂直，方位指向正北，其方位误差在__B__以内。

A、±10°

B、±5°

C、±8°

D、±15°

236.霍尔效应风速传感器采用电磁感应技术，其线性方程是__A__。

A、V=0.1F

B、V=0.3+0.0495F

C、V=0.2315+0.0495F

D、V=0.3+0.0489F

237.气压传感器测量的分辨率是多少?(B)

A、0.4hPa

B、0.1hPa

C、0.2hPa

D、0.3hPa

238.风向传感器测量的分辨率是多少?(C)

A、5°

B、2°

C、3°

D、4°

239.华云DZZ5新型气象自动站由主采集器终端通讯端口读取当前各分采集系统实时采样数据指令是__A__。

A、OBSAMPLE MAIN

B、DHGD

C、SAMPLE

D、DMGD

240.自动气象站湿度传感器测湿度采用的是什么感应元件?(C)

A、铂电阻

B、RC振荡电路

C、湿敏电容

D、硅电容

241.下列关于硬件综合控制器描述错误的是?(A)

A、设备到硬件控制器之间通信链路为串口通信

B、提供了足够的新设备扩展空间

C、利用一根总光纤来传输各种数据

D、提供8个物理串口

242.下列关于硬件综合控制器描述正确的是?(B)

A、系统与设备间连接线路较多

B、系统可维护性高

C、系统可靠性低

D、系统利用率低

243.下列关于ZQZ-PT1通信转换器中光纤交换机描述错误的是：__C__。

A、光纤交换机的以太网口连接串口服务器的网口

B、光纤交换机的光纤端口则连接到终端计算机的光纤通信盒，建立可靠的光通信链路

C、当两端的光纤交换机通过光缆能够通讯后，光纤指示灯(1号)闪烁

D、光纤交换机实现了以太网电信号与光信号的相互转换

244.下列关于ZQZ-PT1通信转换器软件驱动安装描述错误的是：__B__。

A、需要安装“Npadm_Setup_Ver1.16_Build_11021514.exe”驱动软件

B、映射出的虚拟串口参数为波特率:4800校验位:None数据位：8停止位：1

C、安装好驱动后启动Nport管理工具“NPortAdministrator”实现对串口服务器的相关设置

D、“NPortAdministrator”映射出来的虚拟串口默认都是RS-232协议

245.华云东方研制的ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中8个串口默认的参数设置是：__B__。

A、波特率:57600校验位:None数据位：8停止位：1

B、波特率:9600校验位:None数据位：8停止位：1

C、波特率:4800校验位:None数据位：8停止位：1

D、波特率:115200校验位:None数据位：8停止位：1

246.综合集成硬件控制器额定电压和正常工作电压分别为__C__。

A、DC12VDC6-18V

B、DC24VDC12-24V

C、DC12VDC9-15V

D、DC15VDC12-24V

247.DZZ5新型站中，HYPTB210型气压传感器输出的信号是__B__。

A、4～20mA电流

B、RS-232C串行输出信号

C、0～5VDC电压

D、TTL电平信号

248.自动站气象中，雨量值偏小，可能的原因是__A__。

A、雨量传感器漏斗、翻斗或滤网堵塞

B、雨量信号电缆断路

C、主采集器的雨量通道端子损坏

D、雨量传感器的干簧管损坏

249.新型站外存储器(卡)能够存储至少__A__个月全要素分钟数据。

A、6

B、1

C、13

D、3

250.新型站外存储器(卡)全部数据以__D__的文件方式存入，微机通过通用读卡器可方便读取。

A、XML

B、DAT

C、TXT

D、FAT

251.新型站瞬时气象值的计算应有大于____的采样瞬时值可用于计算瞬时气象值(平均值)；对于风速应有大于__D__的采样瞬时值可用于计算2分钟或10分钟平均值。

A、75％；75％

B、75％；66％

C、60％；65％

D、66％；75％

252.新型站气压的采样频率为__C__。

A、10次/min

B、4次/min

C、30次/min

D、6次/min

253.新型站风速的采样频率为__B__。

A、1次/s

B、4次/s

C、1次/min

D、6次/min

254.新型站风速计算平均值是以__B__为步长求3s滑动平均值。

A、1s

B、0.25s

C、0.5s

D、3s

255.读取数据采集器电源电压用__C__命令符。

A、SMC

B、PLA

C、PSS

D、MDC

256.新型自动气象站接地端子或接地接触件与需要接地的零部件之间的连接电阻不应超过__B__。

A、4Ω

B、0.1Ω

C、2Ω

D、3Ω

257.新型自动气象站主采集器功耗不大于__B__。

A、0.5W

B、2W

C、1W

D、5W

258.自动气象站测量要素采样频率为1次/min的是__D__。

A、蒸发量

B、草温

C、能见度

D、天气现象

259.自动气象站使用的传感器，根据输出信号的特点，可分模拟传感器、数字传感器、智能传感器。下列传感器属于数字传感器的是__B__。

A、湿度

B、翻斗式雨量

C、空气温度

D、蒸发

260.__C__是新型自动站的核心主控制单元。

A、分采集器

B、传感器

C、主采集器

D、CAN总线

261.下列气象要素，分钟数据是累计值的是__B__。

A、湿度

B、雨量

C、蒸发

D、气压

262.综合集成硬件控制器主要是解决多个自动气象观测设备的集约化管理，实现多观测设备仅通过一根__B__即可与业务终端实现数据传输，提高地面气象综合观测系统的集成化程度、可扩展性、稳定性、可靠性。

A、RS-485数据线

B、光纤

C、RS-232串口数据线

D、网线

263.计算机正确安装了综合集成硬件控制器的驱动程序后，综合集成硬件控制器的8个RS-232/485/422/接口在计算机中映射成__C__，应用程序可以像访问物理串口一样对其进行访问。

A、16个虚拟串口

B、4个虚拟串口

C、8个虚拟串口

D、11个虚拟串口

264.PT100铂电阻传感器的阻值变化范围是80Ω～120Ω，则温度测量范围是__A__。

A、-52℃～52℃

B、-52℃～40℃

C、-50℃～50℃

D、-48℃～50℃

265.ISOS软件显示的最小能见度是从当前小时内的__B__平均能见度中挑取的最小值。

A、3min

B、10min

C、1min

D、1min或10min

266.一般每__D__月定期清洁传感器透镜，可根据设备附近环境的情况，延长或缩短擦拭镜头的时间间隔，切忌长时间直视发射端镜头。

A、半个

B、三个

C、一个

D、两个

267.自动能见度仪的1min平均能见度是指1min的__B__能见度采样值的算术平均值。

A、6次

B、4次

C、1次

D、10次

268.自动能见度仪的10min平均能见度是指10min内的__C__平均能见度的算术平均值。

A、1个10min

B、1次

C、10个1min

D、10次

269.新型自动站《台站地面综合观测业务软件》“dataset”文件夹为__D__。

A、传输文件

B、备份文件

C、参数文件

D、配置模版

270.新型自动气象站降水平行观测下的数据库目录__C__。

A、Configure

B、MOIRecord

C、AwsDataBase

D、Synop

271.主采集器运行状态“N”表示__A__。

A、没有该采集器

B、无法判断

C、没有检查

D、有故障

272.主采集器运行状态“0”表示__B__。

A、有故障

B、工作正常

C、没有该采集器

D、没有检查

273.主采集器运行状态“9”表示__B__。

A、没有该采集器

B、没有检查，不能判断当前工作状态

C、工作正常

D、有故障

274.如果温湿分采数据测试正常，而主采集器数据得不到温度数据，则可能是__D__。

A、温度通道故障

B、温度传感器故障

C、接地接触不良

D、数据采集器故障

275.在供电正常和通信线路无中断的情况下ISOS软件接收不到观测数据，最大可能是__D__故障。

A、传感器

B、综合集成控制器

C、通信设备

D、采集器

276.翻斗式雨量传感器外筒壁口边缘距地面__D__。

A、0.7m±5cm

B、70m±3cm

C、0.7m

D、70cm±3cm

277.检查综合集成控制器通信控制模块若两个PWR灯亮，表示__D__。

A、电源故障

B、掉电状态

C、提示更换模

D、供电正常

278.查看温度通道的工作状态指令__B__。

A、STATSENSORT0

B、SENSTT0

C、SENST

D、STATSENSORT

279.为了减少温度等因素的影响，蒸发观测采用__D__安装超声波传感器。

A、连通管

B、静水器

C、激光辐射

D、小百叶箱

280.ISOS的区站参数和极值参数设置好后保存在__B__文件中。 重复

A、Configure

B、smo.loc

C、GeneralRule

D、SYSCONFIG

281.在ISOS文件夹中，__D__是备份配置文件目录。

A、zbak

B、template

C、outlog

D、backup

282.万用表测电流、电压时，为了测量更准确选择量程正确的是__C__。

A、选小量程

B、选大量程

C、选接近于被测值量程

D、都可以

283.守班期间，因硬件故障导致整套自动站无法正常工作，经排查在__B__内无法恢复时，及时启用备份自动站或便携式自动站。无备份自动站或便携式自动站的，仅在定时观测时次进行人工补测。

A、2小时

B、1小时

C、4小时

D、30分钟

284.基本站、一般站A文件、Y文件附加信息中“观测时间”的内容记录正确的是：__A__。

A、10/03/08;14;20;10/24/24小时连续观测

B、10/05/08;14;2010/24/24小时连续观测

C、10/05/08;11;14;17;2010/24/24小时连续观测

D、10/03/08;11;2010/24/24小时连续观测

285.已实现自动观测的气温、相对湿度、风向、风速、气压、地温、草温记录异常时，正点时次的记录按照__D__的顺序代替。

A、正点前10分钟内(51-00分)接近正点的正常记录、正点后10分钟内(01-10分)接近正点的正常记录、内插记录、份自动站记录

B、备份自动站记录、正点前10分钟内(51-00分)接近正点的正常记录、正点后10分钟内(01-10分)接近正点的正常记录、备份自动站记录

C、正点后10分钟内(01-10分)接近正点的正常记录、正点前10分钟内(51-00分)接近正点的正常记录、备份自动站记录、内插记录

D、正点前10分钟内(51-00分)接近正点的正常记录、正点后10分钟内(01-10分)接近正点的正常记录、备份自动站记录、内插记录

286.关于观测异常记录处理错误的是:__A__。

A、内插不可以跨日界;

B、连续两个或以上正点数据缺测时，不能内插，仍按缺测处理;

C、4次平均值和24次平均值可以互相代替;

D、无自动记录可代替时，仅在定时观测时次正点后10分钟内，对气温、相对湿度、风向、风速、气压、降水、能见度、地温(草温除外)进行人工补测，其他时次按缺测处理

287.降水现象停止后，仍有降水量，若能判断为滞后量，且滞后时间不超过__A__时，可将该量累加到降水停止的那分钟和小时时段内，否则将该量删除。

A、2小时

B、4小时

C、1小时

D、30分钟

288.全省气象广域网中县局网络链路接入数量为__B__。

A、4条

B、2条

C、3条

D、1条

289.下面__D__选项属于贵州省气象业务内网网地址____。

A、8.1.1.10

B、193.16.11.2

C、61.189.156.11

D、10.203.6.6

290.县局业务员需要上传报文至目的服务器，首先可以通过__A__命令测试到目的服务器网络是否连通。

A、PING

B、CMD

C、NETUSE

D、ARP

291.全省气象广域网中县局接入路由器数量为__B__。

A、3

B、2

C、1

D、4

292.应用程序的PING指令发出的是__A__报文。

A、ICMP请求报文

B、TCP请求报文

C、TCP接收报文

D、UDP请求报文

293.路由器工作在__D__。

A、会话层

B、应用层

C、数据链路层

D、网络层

294.下列选项__D__属于输出设备。

A、麦克风

B、键盘

C、扫描仪

D、打印机

295.县局高清视频会议系统通信主走__C__运营商线路。

A、铁通

B、联通

C、电信

D、移动

296.FTP协议是县局业务员上传数据报文至省局服务器的重要手段，该协议的默认控制端口号是__C__。

A、8080

B、23

C、21

D、22

二、多选题

1.2015年底基本实现全国所有地面观测台站更新为以__BD__为核心、____为手段的地面气象观测业务体系。

A、自动气象站

B、综合硬件集成技术

C、串口技术

D、新型自动气象站

2.DZZ5型自动气象站的电源故障可能原因为__ABCD__。

A、电源开关模块故障

B、空气开关故障

C、保险管损坏

D、蓄电池长时间使用性能下降

3.EL15-1/1A型风速传感器由__BCD__以及信号插座组成。

A、格雷码盘

B、内装随风杯轴旋转的截光盘

C、光电转换器的壳体

D、三个铝材轻质风杯

4.FTP服务一般默认运行的端口为__AD__。

A、20

B、23

C、80

D、21

5.ISOS软件数据显示空气温度、相对湿度缺测，其他要素正常，以下哪种说法是正确的__ABD__。

A、温湿分采的CAN总线可能有问题

B、温湿分采的供电可能有问题

C、主采集器可能有问题

D、温湿分采可能有问题

6.ISOS软件中，台站参数设置观测项目挂接，下列说法正确的是__ABCD__。

A、如果挂接了能见度自动观测设备，视程障碍综合判别项目必须挂接

B、挂接天气现象自动观测设备时，只需挂接降水类天气现象传感器

C、如果挂接了视程障碍综合判别项目，能见度自动观测设备必须挂接

D、地面综合观测主机及新型自动站必须挂接

7.MDOS平台“快捷通道”包括以下功能选项__ACDE__。

A、QFE与实况对比

B、任意数据修改

C、数据空间分析

D、数据查询与质疑

E、原始数据显示

8.MDOS中小时数据质控对象主要包括__ABCD__等观测要素和统计值。

A、湿度、气压、草温

B、风、降水、气温

C、0cm地温、浅层低温、深层低温

D、能见度、日照、辐射

9.MDOS中仪器变动登记分为__ACDE__。

A、淘汰该类仪器

B、撤销仪器

C、仪器设备位置变动

D、添加新的仪器设备

E、仪器设备更换

10.SL3-1型雨量传感器是用于测量液态降水量的传感器，由__BCD__计量翻斗、计数翻斗组成。

A、安装

B、支架

C、上翻斗和集水器

D、承水器

11.TCP/IP体系结构的传输层上定义的两个传输协议为__BC__。

A、NTP

B、UDP

C、TCP

D、IP

12.TCP和UDP协议都是基于IP协议的传输协议，下面说法正确的是__ABCD__。

A、TCP是面向连接的

B、UDP是无连接

C、TCP是高度可靠的

D、UDP是不可靠的

13.UPS是不间断电源的英文简称，按工作原理可分为__AD__。

A、静态式

B、线上交互式

C、在线式

D、动态式

E、后备式

14.WLAN是计算机网络与无线通信技术相结合的产物，该技术有__BCD__特点。

A、网络安全极高

B、移动方便

C、部署简单

D、使用便捷

15.备件报废的标准有__ABCE__。

A、耗能高且效率低，技术状况落后的备件

B、国家规定报废且不能利用的备件

C、锈蚀严重或超过有效期限，又不能修复再生的备件

D、因配件升级而更换下来的备件

E、不符合国家标准而又不能利用的备件

16.常规气象观测业务使用自动气象站后，带来的优点是__ABCD__。

A、保证观测的可比性要求

B、改善观测质量和可靠性

C、减轻观测员的观测任务

D、提高常规气象观测的时、空密度

17.称重式降水传感器处理单元具有实现__ACD__和传输等功能。

A、数据通信

B、测量重量

C、质量控制

D、记录存储

18.称重式降水传感器用于固态降水的观测。传感器采用__AC__方式。

A、应变片称重方式

B、感应式

C、弦振的转换方式

D、翻斗式

19.称重式降水自动观测仪硬件主要包含：__ABCD__。

A、数据处理单元

B、传感器

C、通讯控制单元

D、供电控制单元和外围组件

20.称重式雨量传感器在降水过程中，伴随有__AD__、____等杂物时，按正常降水记录处理。

A、沙尘

B、柳絮

C、杂草

D、树叶

21.导致小时蒸发量误为0的可能原因为__ABC__。

A、地面观测业务软件(ISOS)中溢流水位数值设置过小

B、地面观测业务软件(ISOS)中溢流水位数值设置过大

C、降水导致当前水位达到或超过溢流水位

D、冬季水面结冰

22.对称重式降水传感器的日常维护，下列正确的是__ABC__。

A、每日检查内筒内液面高度和供电情况

B、降水过程中注意分析判断降水量数据的准确性，如有疑问，应及时进行现场测试

C、每次较大降水过程后及时检查，防止溢出

D、每日检查承水口水平、高度情况

23.翻斗式雨量传感器的日常维护正确的是__BCD__。

A、翻斗式雨量传感器维护期间，无需将信号线从传感器上拆下

B、定期检查翻斗翻转的灵活性

C、定期检查传感器底盘上的水平泡，调整底盘水平

D、定期检查承水器，清除内部进入的杂物，检查过滤网罩，防止异物堵塞进水口

24.风向传感器的日常维护正确的是__BCD__。

A、每半年定期维护一次风传感器，检查、校准风向标指北方位，当风向传感器指北标识模糊时，可用油性笔重新标示

B、定期检查风线缆接头，必要时更换防水胶布

C、因长期使用造成轴承磨损影响性能时，应送检送修

D、注意观察风向标、轴承转动是否灵活、平稳，当轴承转动不灵活或有阻滞时需清除转动部件与静止部件缝隙间的污垢，或更换传感器

25.风向的测量仪器是风向标，可以分为__ABCD__这几个部分。

A、平衡重锤

B、旋转主轴

C、指向杆

D、风尾

E、旋转力矩

F、单尾

26.风要素值异常时，正确的维护和处理方法是：__ABCD__。

A、观察风杯和风向标转动是否灵活、平稳，发现异常时，换用备份传感器

B、检查、校准风向标指北方位

C、清除积聚在转动部件与静止部件缝隙之间积聚的污垢

D、清洗风传感器轴承，若轴承出现磨损，及时更换轴承

27.根据自动站传感器输出的信号类型，传感器可分为__BCF__。

A、电压传感器

B、数字传感器

C、智能传感器

D、电容传感器

E、电阻传感器

F、模拟传感器

28.关于称重式降水传感器的现场测试，下列说法错误的是：__AC__。

A、测试过程中，无需断开称重式传感器电源

B、使用雨量校准仪进行现场测试时，应重复进行3次，并分别进行误差计算

C、测试过程中，数据线是否拔下无所谓

D、应选择晴朗的天气进行现场测试

29.关于前向散射能见度仪安装，下列说法正确的是：__ABC__。

A、安装时应避免光学系统朝向强光源，或朝向诸如雪或沙之类的反射表面

B、前向散射能见度仪应安装在钢筋混凝土浇铸地基上，大风区可适当加大、加深浇铸地基

C、采样区中心高度2.8m(±0.1m)

D、接收器和发射器的支架成南北向，接收器在北测，发射器在南侧

30.关于温湿度传感器，下面的说法哪些是正确的?(ACDE)

A、温湿度传感器使用铂电阻感应元件(Pt100)测气温

B、温湿度传感器的铂电阻是有源输出

C、温湿度传感器测相对湿度是有源的0～1V电压输出

D、温湿度传感器采用电容式薄膜聚合物感应元件(HUMICAP180)直接测相对湿度

E、的铂电阻温度传感器在温度0℃时的电阻值等于100Ω

F、温湿度传感器测相对湿度是无源的电容输出

31.关于子网掩码的说法，以下正确的是__CD__。

A、子网掩码用于隐藏IP地址

B、子网掩码用于设定网络管理员的密码

C、子网掩码可以把一个网络进一步划分成几个规模相同的子网

D、定义了子网中网络号的位数

32.光纤是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具，光纤的规格有__CD__。

A、ST

B、FC

C、多模

D、单模

33.计算机病毒具有__BCD__特性。

A、自我消失

B、潜伏性

C、传染性

D、自我复制

34.计算机网络按网络的作用范围可分为__ABD__三种。

A、局域网

B、城域网

C、互联网

D、广域网

35.计算机网络组成部分为__CD__。

A、计算机

B、数据传输介质

C、通信子网

D、资源子网

36.假如自动站电源发生故障，导致自动站无法工作，台站可采取如下措施__BD__。

A、关闭设备，等待上级保障部门维修

B、找一个12V直流充电器接到采集器上

C、为防止数据丢失，直接将220V市电接到采集器上

D、找一组12V蓄电池接到采集器上

37.交换机的端口链路类型可以分为__ABC__。

A、Access

B、Trunk

C、Hybrid

D、vlan

38.局域网常用的拓扑结构有总线型、树型、__ABC__。

A、星形

B、网状

C、环形

D、令牌环

39.路由度量值表示到达这条路由所指目的地址的代价，通常影响路由度量值的因素有__ABCD__。

A、线路延迟

B、跳数

C、线路使用率

D、带宽

40.路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备，它的作用是__ABCD__。

A、连接具有不同介质的链路

B、寻路和转发

C、交换和维护路由信息

D、隔离广播

41.每日日出后和日落前巡视能见度仪，发现能见度仪(尤其是采样区)有__ABCD__等影响数据采集的杂物，应及时清理。

A、鸟窝

B、蜘蛛网

C、树叶

D、灰尘

42.某次降雨过程后发现，自动站的翻斗雨量比人工观测的雨量大了很多，可能的原因有__CD__。

A、翻斗雨量计器口不水平

B、翻斗倾角过大

C、雨量筒器口不水平

D、翻斗倾角过小

E、干簧管失效

43.目前市县局广域网结构是双设备双线路互备，双线路运营商是指__BD__。

A、移动

B、联通

C、广电

D、电信

44.气压传感器安装和日常维护正确的是__ABD__。

A、安装好的气压传感器要保持静压气孔口畅通，以便正确感应外界大气压力

B、气压传感器应避免阳光的直接照射和风的直接吹拂

C、安装或更换气压传感器可以在通电状态下进行

D、配有静压管的气压传感器要定期查看静压管有无堵塞、进水，发现静压管有异物或破损时应及时处理或更换

45.前向散射能见度传感器的安装过程正确的是__ABD__。

A、安装地点应该不受干扰光学测量的遮挡物和反射表面的影响

B、前向散射能见度传感器应装在对周围天气状况最具代表性的地点

C、传感器部分南北安置，接收单元朝南，发射单元朝北，确保太阳光及反射光不会进入发射单元镜头

D、安装前向散射能见度传感器时，应保证传感器横臂水平

46.前向散射能见度仪安装时接收器在__AC__，发射器在____。

A、南侧

B、东侧

C、北侧

D、任意方向

E、西侧

47.前向散射能见度仪的传感器部分包括__BCD__等。

A、转化器

B、接收器

C、控制处理器

D、发射器

48.前向散射能见度仪硬件部分可分成__ABC__。

A、采集器

B、外围设备

C、传感器

49.湿度传感器每月维护情况应在__ACD__中记录。

A、气簿-1备注栏

B、值班日记

C、MDOS元数据

D、ASOM月维护

50.使用交换机扩展以太网拓扑的优势为__ABCD__。

A、进一步扩大物理连接范围

B、增加吞吐量

C、隔离冲突域

D、适应不同的速率双工状况

51.属于物理层互联介质是__ABCD__。

A、无线电信号

B、同轴电缆

C、双绞线

D、光纤

52.数字传感器包括以下哪几种?(BDE)

A、气温传感器

B、风向传感器

C、湿度传感器

D、风速传感器

E、翻斗雨量计

53.随着电信和信息技术的发展，国际上出现了所谓“三网融合”的趋势，三网是__ABC__。

A、有线电视网

B、传统电信网

C、计算机网络

D、卫星通信网

54.天气现象仪应实现对__ABCDE__等降水类天气现象的自动观测与识别。

A、冰雹

B、雨夹雪

C、毛毛雨

D、雨

E、雪

F、雨凇

55.为保证能见度测量结果的准确性，传感器透镜应定期清洁，通常可每2个月清洁一次，清洁透镜的方法为__ACD__。

A、用酒精浸湿脱脂棉，擦拭透镜，注意不要划伤透镜表面

B、检查透镜周围是否有烟、强反射源等干扰源

C、检查遮光罩和透镜表面，确保没有水滴凝结或冰雪覆盖

D、擦除镜头遮光罩、防护罩内外表面的灰尘

56.为防止杀毒软件影响ISOS软件的正常运行，应该__ACE__。

A、将ISOS软件加入到杀毒软件的“白名单”中

B、卸载或临时关闭杀毒软件

C、安装知名品牌的杀毒软件

D、将ISOS软件加入到杀毒软件的“黑名单”中

E、安装误杀率低的杀毒软件

57.下列__BCD__是网络操作系统提供的服务。

A、办公自动化服务

B、通信服务

C、文件服务

D、打印服务

58.下列传感器或设备在进行安装时需要考虑方向的有__AC__。

A、前向散射式能见度仪

B、雪深传感器

C、风向

D、雨量

59.下列对10BASE-T描述正确的是__BCD__。

A、电缆上的传输速率为100Mb/s

B、代表双绞线星形网

C、传输信号是基带信号

D、电缆上的传输速率为10MB/s

60.下列描述风杯风速传感器使用、维护正确的有__ABD__。

A、通过计数传感器输出脉冲信号计算风速

B、经常观察风杯是否转动灵活、平稳

C、每月定期清洗传感器轴承

D、传感器安装横臂应保持水平

61.下列能见度传感器的挂接，正确的是__AD__。

A、如果能见度传感器是接入新型自动站主采集器，则挂接方法如下.勾选“/新型自动站/常规气象要素/能见度传感器”.

B、如果能见度仪是通过集成硬件控制器(又名串口服务器)接入计算机，则挂接方法如下.勾选“/新型自动站/常规气象要素/能见度传感器”

C、如果能见度传感器是接入新型自动站主采集器，则挂接方法如下.勾选“/能见度”

D、如果能见度仪是通过集成硬件控制器(又名串口服务器)接入计算机，则挂接方法如下.勾选“/能见度”

62.下列选项__BCD__是属于主要的网络互连设备。

A、防火墙

B、集线器

C、路由器

D、交换机

63.下列选项属于气象大数据特点的是_ABCD___。

A、Velocity(高速)

B、Value(价值)

C、Variety(多样)

D、Volume(大量)

64.下列选项中能衡量计算机网络性能指标的是__ABCD__。

A、时延

B、带宽

C、吞吐量

D、速率

65.下列与计算机网络通信网络设备相关的是__BCD__。

A、声卡

B、网卡

C、交换机

D、网线

66.下列自动气象站地温传感器的维护操作正确的是__ABD__。

A、保持安放地面温度传感器和浅层地温传感器的裸地地面疏松、平整、无草，雨后及即时耙松板结的地表土

B、草面温度传感器观测区域内当草株高度超过10cm时，应修剪草层高度

C、铂电阻地面温度传感器被积雪埋住时置于积雪表面上，仍按正常观测

D、每日查看地面温度传感器和浅层地温传感器的埋设情况

67.下面哪些要素采用了铂电阻(Pt100)传感器?(ABCD)

A、草面温度

B、深层地温

C、气温

D、浅层地温

68.下面选项__AC__属于输出设备。

A、打印机

B、麦克风

C、显示器

D、扫描仪

69.下雨时，自动站数据采集软件界面始终显示雨量为0mm，可能原因是__ABCD__。

A、采集器故障

B、雨量传感器连线短路

C、雨量筒进水口堵塞

D、干簧管不吸合

70.新型自动气象站使用的传感器，可分为__BCD__。

A、计数传感器

B、智能传感器

C、模拟传感器

D、数字传感器

71.新型自动气象站中，__BC__传感器通过串口接入主采集器。

A、气温、湿度

B、能见度

C、气压

D、地温

E、风向风速

72.新型自动气象站中，下列哪些要素传感器通过分采集器连接到主采集器__ABE__。

A、空气温度

B、地温

C、风向风速

D、气压

E、相对湿度

73.新型自动气象站主采集器接口是计数通道测量的有__CE__。

A、蒸发传感器

B、能见度传感器

C、风速传感器

D、称重式降水传感器

E、翻斗式雨量传感器

F、风向传感器

74.新型自动气象站主采集箱内部布置放置设备有__ABCDE__。

A、气压传感器

B、主采集器

C、通信模块

D、信号防雷模块

E、接地线柱

75.新型自动站分采集器的气象要素缺测，可能原因有__ABCD__。

A、传感器工作不正常

B、分采集器CAN通信不正常

C、主采集器禁用了该传感器

D、分采集器通道故障

76.一般对于通用的采集器来说，输入通道类型分为__BDE__。

A、频率通道

B、数字通道

C、智能通道

D、计数通道

E、模拟通道

77.硬件综合控制器的产品特点是__AD__。

A、高可靠性

B、利用率低

C、可扩展性低

D、集成度高

78.在OSI模型中，属于应用层协议的有__ABC__。

A、TELNET

B、FTP

C、HTTP

D、DNS

79.在下列网络威胁中，__BCD__属于信息泄露。

A、拒绝服务攻击

B、流量分析

C、数据窃听

D、偷窃用户账号

80.在新型自动气象站中用到了新的技术，包括__AC__。

A、嵌入式系统技术

B、以记录方式存储

C、外部现场总线技术

D、单循环控制

81.在自动站中，雨量数据异常或缺测的故障原因可能为__ABC__。

A、雨量线缆或雨量通道上的接线端子短路或断路

B、干簧管故障

C、主采集器中的雨量传感器状态未开启

D、雨量供电电压不正常

82.蒸发自动观测的台站，__ACD__应设置蒸发溢流水位。

A、初次使用

B、每月

C、每三个月

D、重新启用

83.主控计算机与主采集器通信正常，只有部分数据显示或无数据，排查步骤__ABCD__。

A、断电重启

B、更新嵌入式程序

C、检查传感器挂接情况和工作状态

D、更换采集器

84.自动气象站的传感器可分为__ACD__三种类型。

A、模拟传感器

B、超声波传感器

C、智能传感器

D、数字传感器

85.自动气象站是一个自动化测量系统，由__AB__两部分组成。

A、硬件

B、软件

C、采集器

D、传感器

86.自动站以__DF__为观测时钟当时差达____秒时，应调整采集器时钟。

A、传感器时间

B、15

C、计算机时间

D、30

E、20

F、采集器内部时钟

87.自动站运行过程中，有个别要素缺测。可能的原因有__ACD__。

A、传感器或连接的电缆出现问题

B、分采集器断电

C、质控阈值设置不合理

D、测量范围设置不合理

E、采集器断电

88.自然水面的蒸发速率，主要受以下哪些因素的影响__ABCD__。

A、太阳辐射和地球辐射

B、水体的水量、水温、水中所含有的杂质

C、地面风速及地面与低层大气间的水汽压差

D、水体蒸发面的大小、形状

E、水体的酸碱度

89.综合集成控制器可能出现的故障主要有__ABCD__。

A、电源供电中断

B、串口接头接触不良

C、光纤接头接触不良

D、光电转换模块故障

90.综合集成硬件控制模块室外机包含__AB__。

A、通信控制模块

B、光电转换模块

C、通讯连接模块

91.综合集成硬件控制器的硬件包含__BCD__、____、交流防雷模块、供电单元、外围部件等，软件分为____和管理软件。

A、驱动程序

B、通信控制模块

C、光电转换模块

D、配置程序

92.综合集成硬件控制器的硬件包含__ABCDE__。

A、供电单元

B、光电转化模块

C、通信控制模块

D、外围部件

E、交流防雷模块

93.当自动站出现故障的时候，判断故障的基本原则有__ABCD__。

A、分解原则

B、逻辑原则

C、替代原则

D、安全原则

94.国家级自动站采集器的模拟通道可以用于采集下列哪些模拟信号__BCD__。

A、频率

B、电压

C、电流

D、电阻

95.信息技术是随着__ABD__的不断发展而形成的。

A、微电子技术

B、计算机技术

C、电报电话技术

D、通信技术

96.自动站交流供电电源系统，由以下__ABCD__部分组成。

A、防雷器

B、空气开关

C、免维护电池

D、电源控制器

三、判断题

1.“设备维修登记”仅为配合“设备维护”做登记操作，不对选中传感器输出数据进行任何干预，所有输出值均视为正常值。

对

2.AG型超声波蒸发量测量传感器为德国THIES公司产品，是利用超声波测距原理测量蒸发器内的水面高度变化，从而测得蒸发量。

对

3.ARP协议的主要功能是将物理地址解析为IP地址。

错

4.DZZ5型自动气象站中，气温传感器使用的是HYA-T型铂电阻温度传感器，其原理是利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的原理来进行测温的。

错

5.EL15-1/1A型风速传感器由三个铝材轻质风杯、内装随风杯轴旋转的截光盘和光电转换器的壳体组成。

错

6.EL15-2C型风向传感器在电源正常供电的情况下，风向信号线(D0-D6)的高电平电压值在4.5-5V之间，低电平在0-0.7V之间。

对

7.HMP155温湿度传感器采用电容式薄膜聚合物感应元件(HUMICAP180)直接测相对湿度，是有源的0～1V电压输出。

对

8.HTTP是超文本传输协议。

对

9.Internet协议一般是指TCP/IP这两个。

对

10.IPV4地址为64位二进制数。

错

11.IP地址是数字编码，不易记忆。

对

12.ISOS形成的A文件“人工定时观测数次”仅与“台站类别”关联。“台站参数”中基准站的“人工定时观测次数”设置为5次，基本站和一般站设置为3次。

错

13.OSPF(开放式最短路径优先)是一个内部网关协议。

对

14.RIP是一种路由协议。

对

15.SL3-1型雨量传感器经长期使用发现测量误差超过最大误差要求时，应调整传感器基点，使测量误差在最大误差范围内。

对

16.SL3-1型雨量传感器容量调节螺钉每向内或向外旋转一圈，测量误差减少或增加6%左右。

错

17.SL3-1型雨量传感器容量调节螺钉通过向内或向外旋转来减少测量误差。

对

18.TCP协议是面向连接的，不可靠的协议。

错

19.UNIX和Linux操作系统均适合作网络服务器的基本平台。

对

20.ZQZ-PT1通信转换器内部的串口光纤转换器，实现RS-232电信号与光信号的相互转换。能起到更好的隔离作用，减少在雷击等极端恶劣环境时通过信号电缆影响其他设备概率的发生。

对

21.ZQZ-PT1通信转换器中串口服务器上状态灯InUse(P1-P8)常亮，表示上位机软件打开串口成功。

对

22.ZQZ-PT1通信转换器中串口服务器上状态灯Link灯网络接入且无数据传输时绿灯常亮；数据传输时闪烁；网络连接故障时灭。

对

23.ZQZ-PT1通信转换器中串口服务器上状态灯Ready灯常亮说明设备正常运行。

对

24.ZQZ-PT1通信转换器中串口服务器设备正常运行时状态灯Fault灯常亮。

错

25.安装好的气压传感器要保持静压气孔口畅通，以便正确感应外界大气压力。

对

26.安装自动站传感器的百叶箱不能用水洗，只能用湿布擦拭或毛刷刷拭。

对

27.表笔插放万用表插孔时一定要严格按颜色和正负插入。测直流电压或直流电流时，一定要注意正负极性。测电流时，表笔与电路并联，测电压时，表笔与电路串联，不能搞错。

错

28.不管UPS是否连接市电，负载总功率都不能大于UPS的额定功率。

对

29.采集器时钟精度：月累积误差小于等于60s。

错

30.采集器要完成数据采集、存储、传输和系统运行管理功能。

错

31.常规气象观测业务使用自动气象站后，将改善观测质量和可靠性，保证观测的可比性要求。

错

32.常规气象观测业务使用自动气象站后，将提高常规气象观测的时空密度。

对

33.常见的雨量故障主要表现在：雨量偏小，雨量误差较大，干簧管失效，连接线中断等。

对

34.称重式降水传感器基座的接地线就近接入观测场地网，接地电阻应≤5Ω。

错

35.称重式降水传感器启用前应进行安装调试、现场测试，测试结果应在当日值班日志中注明。

错

36.称重式雨量传感器在降水过程中，伴随有沙尘、树叶等杂物时，按正常降水记录处理；液态降水溢出或固态降水粘在盛水口内壁，或降水过程中取水，该时段降水按缺测处理。

错

37.传感器的信号链路中要注意检查屏蔽线是否与信号线短路，如果短路则会引起传感器信号传输不到采集器。

对

38.串口调试工具的通信参数设置为：波特率：9600，数据位：1，停止位：0，校验位：偶。

错

39.从系统结构上看，新型自动气象站采用的是分布式采集器结构方式。

对

40.大雾结束，但湿度仍超过90%时，应立即除下温湿度传感器的防尘罩，将防尘罩甩干燥，再将防尘罩放回。

错

41.单模光纤的性能优于多模光纤。

对

42.当台站设备发生故障时，台站值班人员要在ASOM上填写《故障报告单》；当台站设备故障维修结束时，设备维修人员要在ASOM上填写《维修报告单》。

对

43.地表温传感器应该一半埋在土中，一半露出地面。

对

44.地面综合观测主机必须挂接。

对

45.电缆屏蔽的好处是减少电磁干扰辐射。

对

46.电源正常供电是自动站正常工作的前提，电源故障会使自动站呈现不正常工作状态，因此，若自动站工作不正常时，应首先检查电源系统。

对

47.对采集软件而言，需要关注的关键是要采用能满足用户观测需要的采样算法和数据质量控制方法。

对

48.对测风仪器进行检查时，可用拿着风杯或螺旋桨的办法来检查风速表系统的零位，可用抓住风向标停在预定位置或逐点定位的方法检查风向标的定位。但对传感器的修理通常只能在工厂进行。

对

49.对称重式降水传感器的日常维护，应每周定时进行仪器小清洁，口沿以外的积雪、沙尘等杂物应及时清除，如遇有盛水口沿被积雪覆盖，应及时将口沿积雪扫入桶内，口沿以外的积雪及时清除。

错

50.对湿度传感器的技术指标要求，其稳定性要优于3%每年。

错

51.对于双翻斗传感器来说小雨强降水是上下翻斗能同步翻转，但不能岔开翻转。

对

52.翻斗式雨量传感器的最大误差是±4%。

错

53.非结冰期，所有降水记录原则上以翻斗雨量传感器为准，以称重降水传感器或备份站翻斗雨量传感器作为备份。

对

54.风传感器的安装可以在一个铁塔上安装多个风传感器。

对

55.风传感器的轴承不可清洗，只能用毛刷刷拭或湿布擦拭。

错

56.风速传感器安装在风向风速传感器安装横臂(连接杆)上，安装时横臂垂直于当地最多风向，要保证传感器轴与水平面垂直。

对

57.根据《新型自动气象(气候)站功能需求书》的要求，终端微机与主采集器间的信号传输距离应不小于200米。在规定的传送距离之内，信号传送质量不应因改变线缆的长度而降低。

对

58.更换自动气象站专用微机时，插、拔与微机端相连的通信串口时，应关闭微机电源，采集器电源也一定要关闭。

错

59.检查综合集成控制器是否正常，根据通信控制模块的指示灯状态判断与各观测设备的连线状况和供电情况。

对

60.检查综合集成控制器通信控制模块若只有一个PWR灯亮，表示可能为掉电状态。

错

61.检定和校准是保证自动气象站探测数据准确可靠的重要手段，也是评定自动气象站气象数据是否准确、可靠、可用的主要依据。

对

62.局域网的安全措施首选防火墙技术。

对

63.利用万用表直流20V档可直接测试DZZ4新型自动站风向传感器输出的D0-D7的电压值，并得到7位格雷码。

错

64.两要素接收平台面板信号灯连续闪烁的故障原因可能是供电不正常。

错

65.两要素自动站站点标识号码是每个通信终端与数据通讯中心通讯时的“身份标志”，同一数据中心管理下的每个通信终端都拥有唯一的ID号码。站点标识号码格式为Sxxxx，第一位永远为S，后四位数字表示该系统的标志码。站点标识号码固定为5位。

对

66.路由器的功能包括寻路和转发。

对

67.路由器技术规范属于第二层数据链路层协议。

错

68.每日都应查看地面温度传感器和浅层地温传感器的埋设情况，浅层地温安装支架的零标志线要一半埋入土中。

错

69.膜盒式电容气压传感器的感应元件是一个膜盒，其内部大气压压强为1个标准大气压。

错

70.某日12时01分降雨停止，15时02分翻斗式降水传感器的翻斗因残留的雨量翻动1次。应将该滞后降水量累加到12时01分内。

错

71.能见度传感器安装在远离局地大气污染的地方，周围不应有高大的障碍物，发射器和接收器不能朝着强光源或强的反射面。

对

72.能见度传感器必须连接到综合集成控制器上，才能与主采集器连接，禁止与主采集器直接连接，以免损坏仪器。

错

73.配备有能见度仪的台站，允许出现自动观测能见度与天气现象不匹配的现象。

对

74.气温测量中的关键问题是减小测温元件的滞差。

错

75.气象广域网省市县三级网络拓扑结构为总线型。

错

76.气象广域网中县局接入设备不需要安全设备。

错

77.前向散射能见度仪应安装在对周围天气状况最具代表性的地点，应不受干扰光学测量的遮挡物和反射表面的影响，要远离大型建筑物，远离产生热量及妨碍降雨的设施，避免闪烁光源、树阴、污染源的影响。

对

78.前向散射能见度仪应每年校准一次。

错

79.前向散射能见度仪在运行中，发射端镜头沿镜筒方向连续发射激光光束，长时间连续直射眼睛会损伤眼睛健康。应尽量避免长时间连续直视发射端镜头。

对

80.前向散射能见度仪作为一个独立设备运行时，其采集器与数据终端之间应按照通讯协议进行数据传输。通信采用标准RS-232串口，通信波特率9600bps，8个数据位，1个停止位，无校验。

对

81.如定时观测时次前数据持续缺测，按相关规定及时进行人工补测，并上传相关数据文件。正点后10分钟内，如自动观测数据恢复正常，此时需重新处理该时次正点观测资料，更正上传数据文件。

对

82.如果必要，翻斗式雨量传感器的漏斗表面可用中性洗涤剂清洗，但清洗后严禁用手触摸翻斗。

错

83.若ZQZ-PT1通信转换器各模块状态灯正常闪烁，但数据仍然无法正常传输，需要对串口服务器进行复位操作。

对

84.若要清洗漏斗和翻斗，应旋下采集器后面板上的雨量插头。

对

85.若在主采集器中，雨量传感器的状态未开启，可利用命令SENST____VI____1↙将雨量传感器的状态开启。

错

86.三层交换机也有路由的功能。

对

87.散射能见度仪平时要注意维护发射器和接收器镜面清洁，如有降水、凝结物或灰尘附着，应及时清除。仪器应定期校准，才能保证测量气象光学视程的准确度。

对

88.深层地温传感器共有四只，测点深度分别为40cm、80cm、160cm、320cm。

对

89.实施质量控制的方法有：合理性(粗大误差)检查；时间一致性检查；内部一致性检查。

对

90.使用匿名FTP服务，用户登录时常常使用anonymous作为用户名。

对

91.视程障碍现象自动判识的台站，ISOS软件中视程障碍现象重要天气报按人工能见度编发标准的0.75倍设置。

错

92.双翻斗雨量传感器主要由承水器(常用口径为20cm)、上翻斗、汇集漏斗、计量翻斗、计数翻斗和干簧管等组成。

对

93.双绞线是目前最常用的带宽最宽、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的一类传输介质。

错

94.投入气象业务运行的探测设备需要加贴由国务院气象主管机构业务主管部门印发的气象专用技术装备许可标识。

对

95.土壤水分传感器进行实验室标定时，要按照相同土壤质地合并原则进行组合，必须分为10-30cm，40-60cm，80-100cm三层。

错

96.万用表有红，黑两个表笔，如果位置接反，接错，将会带来测测试错误或烧坏表头的可能性。一般红表笔为正，黑笔为负。

对

97.网络域名也可以用中文名称来命名。

对

98.为了便于称重降水传感器的维护，需要打开防风圈，称重降水传感器防风圈开口应朝北。

对

99.温湿度传感器固定在百叶箱内专用支架的西侧，感应器直立，头部向上。

错

100.温湿度传感器悬挂在百叶箱的中央，其感应部分的中心点距地面1.5m。

对

101.温湿分采的温度通道部分是从温度传感器至温湿分采之间的所有硬件，包含了温度传感器与温湿分采之间的线缆、插头、温度测量通道等。

对

102.我省现使用的两要素采集器支持无线GPRS与有线MODEM两种通讯方式。

错

103.无论是方位测定法，还是时间到达法都需要三个以上的闪电测站方能准确地进行定位。

对

104.无锡风向传感器是根据八位格雷码盘，将风向标轴的转动角度的度数变换成二进制的数字信号。

错

105.县局高清视频会商系统主要通过联通链路传输。

错

106.县局接入交换机H3C.5120设备告警，但是不影响使用，可以不保修。

错

107.现用超声波蒸发量传感器安装在E-601B型蒸发桶内时，不锈钢圆筒上标志线应稍高于蒸发桶溢孔。

对

108.新的雨量传感器(包括冬季停用后重新使用或调换新翻斗)工作一个月后的第一次大雨，应作精度对比，即将自身排水量与计数、记录值相比较。

对

109.新型站中当某一类观测要素所有数据异常(如地温，土壤等)，先检查分采供电。

错

110.新型自动气象(气候)站的主采集器和分采集器或部分智能传感器之间采用CAN总线方式实现双工通信。

对

111.新型自动气象站气压传感器当输入SENST P，返回值为1，表示该传感器关闭。

错

112.新型自动气象站终端操作命令ALT的作用是设置或读取气压传感器拔海高度。

错

113.新型自动气象站主采集器可以存储7天的采样瞬时值。

错

114.新型自动站测报业务软件在一台计算机上可开启一个进程，简单的说就是相同的软件只能启动一次。因此，在一台计算机上可多次运行同一个程序。

错

115.新型自动站分采集器RAM应满足嵌入式软件的运行要求，并且有50%的余量。

错

116.新型自动站检修故障时运用测量法操作时应先切断电源，严禁带电操作，以免损坏部件或设备。

错

117.新型自动站温湿度测量既可以使用温湿度智能传感器，也可将温度、湿度传感器直接挂接到主采集器上；称重式降水传感器既可采用串口方式挂接在主采集器上，也可采用脉冲输出方式挂接到主采集器上。

对

118.新型自动站中，主采集器与辐射分采集器在采集结构上处于同一地位。

对

119.蓄电池的免维护只是指电池内不需要加水和调节酸密度。

对

120.一般交换机可以有效地避免局域网中的广播域。

错

121.抑制蒸发油应采用航空液压油，加入量应能完全覆盖液面。

对

122.用称重式降水自动观测仪测量降水过程中，伴随有沙尘、树叶等杂物时，按正常降水记录处理；液态降水溢出或固态降水堆至口沿以上,或降水过程中取水，则该时段降水按缺测处理。无降水时，沙尘、树叶等杂物或偶然跳变造成的降水数据，应及时删除。

对

123.由于电信号便于测量、传输、变换、存储和处理，因此自动站中的传感器一般为电信号输出。输出的电信号通常有电压、电阻、电容、电流、频率等。

对

124.雨量传感器安装时一定要调整好传感器底座的水平，使水平泡在中心圆圈内，然后拧紧螺母，并涂上黄油以防锈蚀。

对

125.雨量传感器和数据采集器之间用4芯屏蔽信号电缆连接。

错

126.雨量传感器和数据采集器之间用带屏蔽的信号电缆连接。

对

127.雨量传感器调水平方法：人站在两水平螺丝的中间，先同时调两个水平螺丝，将水泡调整到与第三个螺丝和人的位置在同一直线上，然后调第三个螺丝，直到将水泡调整到中心圆圈内。

对

128.在SMO软件安装过程中，弹出“台信信息：区站号”对话框，此时需输入本站区站号，必须为5位数，只能输入数字，此时应确保区站号输入正确，否则软件安装完成后该项无法修改。

错

129.在购置、安装和业务运行自动气象站网前，设计、选择和测试自动气象站样机时就开始了质量控制过程。

对

130.在局域网中，业务内网和internet网络物理隔离有利于网络安全。

对

131.在市电良好的地区，应定期对蓄电池充、放电。可每隔1个月，切断市电一天，给蓄电池放电的机会，以免电极硫化。

错

132.在通电状态下，也可以测量气温传感器的同端或异端电阻值。

错

133.在同一时刻，通信双方可以同时发送数据的信道通信方式为半双工通信。

错

134.在蒸发传感器维护、加盖、溢流时，相应时次的小时蒸发量均处理为缺测。

错

135.终端操作命令行“DEVMODERAW230”表示“对蒸发传感器维护30分钟”。

错

136.自动气象站是一个自动化测量系统，由硬件(设备)和软件(测量运作程序)两部分组成。

对

137.自动气象站探测数据传输方式有三种，分别为直接复制、FTP传输和GPRS传输。

错

138.自动气象站质量控制的目的是，通过使用适当的硬件和软件程序自动地把不准确观测资料数减小到最小量。

错

139.自动站测量的地温值与人工测量的地温值随时间的变化曲线应当接近，人工比自动更加准确。

错

140.自动站测量的地温值与人工测量的地温值随时间的变化曲线应当接近，阴雨天时，其间的差值应当比晴天大。

错

141.自动站的大型蒸发传感器出现蒸发桶溢流情况时，蒸发量缺测处理。

错

142.自动站配备的UPS为非在线式的不间断电源。

错

143.综合集成控制器成为观测场所有观测设备的通信枢纽中心，通过最可靠和稳定的光纤通信与室内系统进行连接。

对

144.综合集成控制器是连接所有气象观测设备与室内计算机的枢纽，一旦发生故障会导致所有数据缺测。

对

145.综合集成控制器通过光纤将不同通信方式的多路串口数据进行远距离传输，有效解决了多路观测设备集成和传输问题。

对

竞赛业务库

公共气象服务

一、单选题

1.__B__应当整合完善气象灾害监测信息网络，实现信息资源共享.

A、中国气象局

B、县级以上人民政府

C、通讯部门

D、信息中心

2.气象灾害防御示范乡镇每年在气象灾害易发季节到来之前开展气象灾害应急演练，包括组织指挥、__D__、灾害自救和互救逃生、转移安置、灾情上报等内容。

A、预案科学性、完备性

B、公众灾害防御知识

C、应急队伍

D、灾害预警及信息传递

3.气象灾害应急准备认证乡镇是指通过当地气象部门和__A__认证，具备气象防灾减灾能力和意识，能自动自发进行灾前、灾中到灾后各项灾害防御工作，能降低气象灾害发生的机会、承受气象灾害的冲击和降低气象灾害带来损失。

A、地方应急管理部门

B、地方自然灾害防御协会

C、乡镇人民政府

D、地方民政部门

4.黑风属于__C__灾害。

A、干热风

B、干旱

C、沙尘暴

D、大风

5.根据《全国气象灾情收集上报技术规范(2018)》规定，一次灾害性天气过程中暴雨、雷电、大风、冰雹同时出现，并明确主要致灾灾种为"暴雨"，则应在记录“灾害类别”字段中填__B__。

A、暴雨雷电

B、暴雨洪涝

C、暴雨大风

D、暴雨冰雹

6.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》要求，气象灾害防御示范乡(镇)所在县政府具有相应防灾减灾领导机构，气象防灾减灾工作纳入__B__。

A、政府工作报告

B、经济社会发展规划

C、年度工作计划

D、政府绩效考核

7.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中：关于农业气象服务示范田块主要用途，以下说法不正确的是：__D__。

A、农业气象适用技术示范

B、气象科技成果转化试验

C、开展农田小气候、农业气象实景等观测

D、预警信息发布时效性检验

8.现代农业气象服务示范县创建标准》要求，当出现水稻春季低温、初夏低温(小满寒)、花期高温、高温逼熟、秋季低温(寒露风)等主要农业气象灾害，且灾害等级达__B__以上时，开展全县范围内灾情调查。

A、重大

B、中度

C、重度

D、特大

9.《现代农业气象服务示范县创建标准》要求，开展农事季节与农事活动气象适宜性预报：主要包括水稻浸种催芽、播种、收获等关键农事季节和施肥、打药、晒田、收割、晾晒等农事活动未来__A__天逐日气象适宜性预报。

A、7

B、3

C、5

D、10

10.现代农业气象服务示范县应设置农业气象服务岗位，有__C__名以上相对固定的专职农业气象服务人员，其中至少____人为农业气象专业专科以上学历或经过省级及以上气象部门组织的农业气象专业培训并获合格证书。

A、4,3

B、4,2

C、2,1

D、3,2

11.现代农业气象服务示范县应开展“直通式”农业气象服务，并通过气象信息站、信息员等将农业气象服务向乡村延伸，实现农业气象服务信息村屯覆盖率达__A__以上。

A、90%

B、85%

C、80%

D、95%

12.水稻和冬小麦实景监测设备的传感器(相机)安装高度分别为:__A__。

A、300cm；300cm

B、500cm；300cm

C、300cm；500cm

D、500cm；500cm

13.《现代农业气象服务示范县创建标准》中，草原上调制青干草的最佳天气时的相对湿度范围是：__D__。

A、30%-60%

B、60%-80%

C、50%-80%

D、40%-70%

14.《现代农业气象服务示范县创建标准》中，淡水养殖业分层水温监测仪与水质在线仪应安装在选定水域水面中心位置或在__C__的地点进行观测，观测地点应避开进出水口、增氧机、投食机等特异环境的影响。

A、盛行风下方离岸4m以上

B、盛行风上方离岸5m以上

C、盛行风下方离岸5m以上

D、盛行风上方离岸4m以上

15.《现代农业气象服务示范县创建标准》中，“果园双覆盖技术”是在果树树盘周边覆膜、树盘内覆草，通过覆膜集流将__A__的无效降水转化为有效降水。

A、小于20mm

B、小于5mm

C、小于30mm

D、小于10mm

16.棉花小气候自动监测中降水的观测高度为__D__。

A、200cm

B、300cm

C、500cm

D、150cm

17.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中规定，玉米土壤环境实现对农田土壤温、湿度的观测，其中土壤温度传感器__D__层，土壤水分传感器____层。

A、8，6

B、4，6

C、6，4

D、6，8

18.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中提到，稻田风向、风速和雨量观测高度为__B__厘米左右。

A、250

B、300

C、150

D、200

19.《“百县千乡”气象为农服务示范区创建工作方案》中，__C__组织成立气象为农服务示范区专家指导组，开展咨询服务、技术指导和评估考核等工作。

A、中国气象局

B、省级气象部门相关处室

C、中国气象局相关职能司

D、省级气象部门

20.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》指出，春玉米农田小气候观测系统的风速和风向、雨量、总辐射、光合有效辐射传感器高度为__D__；夏玉米发育期及密度、高度和生长状况等实景监测设备的传感器(相机)安装高度一般为____。

A、500cm，500cm

B、300cm，300cm

C、500cm，300cm

D、300cm，500cm

21.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中指出，如果示范地棉花种植的行向基本为南北行向时，高的仪器设备应安置在北面，低的仪器设备安置在南面，电源立柱(高3m)到观测立柱(高5m)的距离一般保持在__B__m左右。

A、8-10

B、10-12

C、9-11

D、7-9

22.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中指出，稻田气温、湿度自动观测在水稻冠层、中部和底部设置3层，观测高度分别为150cm、__D__cm、25cm。

A、80

B、50

C、70

D、60

23.《现代农业气象服务示范县创建标准》中，设施农业包括__A__、塑料大棚等。

A、日光温室

B、特色果园

C、特色农业

D、专业养殖

24.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中指出，鲢、鳙、草、青四大家鱼适宜催产的水温一般是18-32℃，最适的水温是__D__℃。

A、21-29

B、23-27

C、20-30

D、22-28

25.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》指出，现代农业气象服务示范县的农业气象服务示范田块土地面积应达到__A__亩以上。

A、30

B、10

C、40

D、20

26.现代农业气象服务示范县应开展“直通式”农业气象服务，与__B__%以上重点服务对象建立“直通式”联系，能将农用天气预报、农业气象灾害预警等信息及时传递给重点服务对象。

A、90

B、95

C、80

D、85

27.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中规定，针对主要服务农作物在示范田内至少开展__C__种农业气候资源利用、农业气象灾害防御、节水、增产等农业气象适用技术示范。

A、2

B、不限数量

C、1

D、3

28.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》标准要求，具有多部门合作机制，示范县气象局要与__B__建立良好的合作机制。

A、种养殖大户

B、涉农部门

C、各县直单位

D、当地政府

29.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》要求，示范县应组织成立气象、农业、林业、水利等多部门技术专家和__C__组成的涉农专家联盟。

A、农村经纪人

B、气象业务人员

C、农民专家

D、农业气象专家

30.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》要求，示范乡镇具有气象防灾减灾领导机构，建立__B__和检查制度。

A、信息员管理办法

B、气象防灾减灾管理办法

C、气象灾害防御流程

D、气象灾害防御管理所

31.农业气象服务示范田块中应根据服务的需要建立__A__的农业气象实时监测系统。

A、以自动观测为主.人工观测为辅

B、人工观测

C、以人工观测为主.自动观测为辅

D、自动观测

32.下列哪项工作是乡镇气象信息员不需要承担的？(B)

A、开展农村防雷工作

B、制作和分发农业气象服务信息工作

C、气象灾情收集和气象服务需求反馈工作

D、主动接收和主动分发气象灾害预警信息工作

33.农业气象服务方案应符合当地农业生产实际，以下不属于服务方案包含内容的是：__C__。

A、关键农事季节

B、县域内农业产业结构分布图

C、农业气象指标

D、主要农事活动

34.以下不属于气象灾害防御示范乡(镇)创建“八有”标准的是：__B__。

A、有领导机构

B、有直通服务

C、有科普计划

D、有监测预警网络

35.农业气象示范田中土壤水分观测按现行业务规范设置层次和深度，一般设置__C__层。

A、5

B、6

C、8

D、3

36.在示范田块开展水稻观测，实景与定量观测设备的传感器(相机)安装高度一般为__A__m左右。

A、3

B、2

C、1

D、1.5

37.在关键农时.重要农事季节，根据不同农事活动对气象条件的要求，开展未来天气条件对农事适宜程度的预报称之为：__C__。

A、农事活动建议

B、农事天气预报

C、农用天气预报

D、农时天气预报

38.以下不属于建设乡镇气象信息服务站必须具备的基本条件的是：__C__。

A、有管理制度

B、有设备

C、有合作机制

D、有固定场所

39.标准化气象灾害防御乡(镇)建设的八有标准未包括的是：__B__。

A、具有气象防灾减灾领导机构

B、具有多部门合作机制

C、具有乡(镇)气象信息服务站

D、具有气象信息员队伍

40.气象为农服务“两个体系”建设是指__D__ 。

A、农民气象服务体系和农业气象灾害防御体系

B、农村气象服务体系和农民气象灾害防御体系

C、农村气象服务体系和农业气象灾害防御体系

D、农业气象服务体系和农村气象灾害防御体系

41.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，成立乡镇气象灾害防御领导小组，组长由乡镇气象灾害防御工作分管领导担任，__B__为领导小组成员。

A、各村委主任和气象信息员

B、各村委主任和乡镇气象协理员

C、气象信息员和乡镇气象协理员

D、各村委主任和气象联络员

42.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，气象信息员要开展农村防雷工作。宣传农村防雷科普知识，联合当地建设、气象等部门指导农村住宅防雷设施安装，开展__B__。

A、需求调查

B、雷灾调查

C、雷电灾害风险评估

D、防雷装置安装培训

43.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，按照“有固定场所、有设备、有人员、有管理制度、有长效机制”的基本条件，在村或农业“园区”建设__C__。

A、农田小气候站

B、气象信息服务站

C、气象信息服务点

D、自动气象站

44.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，气象协理员、信息员和联络员应参加__B__。

A、人影知识专题学习

B、气象防灾减灾业务培训

C、气象知识专题学习

D、人影知识业务培训

45.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，示范县应设置__A__，有2名以上相对固定的专职农业气象服务人员。

A、农业气象服务岗位

B、农业气象保障岗位

C、农业气象预报岗位

D、农业气象观测岗位

46.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，以下哪项不是农业气象服务方案应包括的内容。(D)

A、农业产业结构分布图

B、主要农事活动

C、主要农业气象灾害

D、农业气候区划

47.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，示范县应具有便捷高效的农业气象业务服务平台。实现农业气象服务产品加工制作、信息管理、产品分发等自动化、集约化、规范化、__C__。

A、现代化

B、精细化

C、标准化

D、多元化

48.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，以下哪项是农业气象适用技术推广手册应包括的内容。(D)

A、农业气候资源利用

B、农业气象灾害防御

C、农业气象指标库

D、农业气象原理

49.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，示范田块要求种植稳定，面积在30亩以上，所在区域水稻__D__种植。

A、大棚

B、示范

C、分片区

D、大面积连片

50.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，根据稻田实时气象监测和地面实况调查，依据水稻气象灾害和病虫害发生指标，结合省、市级下发的灾害监测指导产品，加工制作适宜于本地应用的产品，开展水稻灾害__A__气象服务。

A、监测及防御救治

B、直通式

C、监测与预报

D、指导服务

51.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，根据未来__C__天气预报和水稻生育状况，结合水稻气象灾害指标和病虫害发生指标，开展水稻气象灾害发生时间、影响范围、危害程度等预测预报，达到预警标准后及时向周边农民、种植大户以及专业合作社发布水稻气象灾害预警信息，并开展灾害防御气象保障服务。

A、1-3天

B、1-10天

C、1-7天

D、4-7天

52.现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，水稻分蘖期，当分蘖数达到预计成穗数的__A__时，根据农用天气预报，适时晒田，控制无效分蘖，提高成穗率。

A、80%

B、90%

C、70%

D、85%

53.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，玉米生长发育实景观测传感器(相机)1层，高度__A__m。实现对作物长势、发育期、覆盖度、密度等要素的观测。

A、5.0

B、6.0

C、5.5

D、4.5 解析：《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》附录 现代农业气象服务示范县创建细则

54.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》，建立气象信息员管理办法，气象信息员相关信息要报__A__备案，并定期接受当地气象部门组织开展的培训，在开展工作时要及时填写工作日志。

A、当地气象部门

B、当地公安部门

C、当地人民政府

D、当地应急管理部门

55.现代农业气象服务示范县要按照“有专业人员、有服务方案、有指标体系、有业务平台、有适用技术、__C__、有信息反馈、有效益评估”的“十有”标准来创建。

A、有示范田块、有合作机制、有精细服务

B、有示范田块、有长效机制、有直通服务

C、有示范田块、有合作机制、有直通服务

D、有示范田块、有长效机制、有精细服务

56.各地县、乡组织开展示范区的建设工作，当条件成熟后，由该县或乡(镇)向__C__提出“现代农业气象服务示范县”或“气象灾害防御示范乡(镇)”认定申请。

A、所在市级气象局

B、所在县级气象局

C、所在省(区、市)气象局

D、当地政府

57.创建气象灾害防御示范乡(镇)要按照“有领导机构、有信息员队伍、有信息服务站、有监测预警网络、__C__、有效益评估”的“八有”标准来创建。

A、有隐患地图、有应急预案、有科普计划

B、有隐患地图、有应急预案、有防御计划

C、有风险地图、有应急预案、有科普计划

D、有风险地图、有应急预案、有防御计划

58.开展“百县千乡”气象服务示范区创建工作，要积极推动当地政府将气象服务示范区工作纳入__A__规划，所需维持经费纳入地方政府财政预算。

A、经济社会发展

B、社会发展

C、农业现代化发展

D、经济发展

59.乡镇制定、修订、完善当地气象灾害应急预案和气象灾害分灾种应急预案，并在__C__备案。

A、省级气象主管部门

B、市级气象主管部门

C、县级气象主管部门

60.村气象信息服务站是推进__A__的有效途径。

A、气象信息进村入户

B、防灾减灾知识进村入户

C、天气预报进村入户

D、气象科普知识进村入户

61.农村气象信息服务站是为农民__A__服务的主要载体。

A、提供气象信息

B、提供防灾减灾气象知识

C、提供天气预报

62.秋风是在初秋由于北方冷空气南下出现对水稻__B__有影响的低温并常伴有阴雨的灾害天气。

A、灌浆

B、抽穗扬花

C、分蘖

63.提高指挥调度水平。健全__B__五级作业指挥系统，加强军队与地方间的协作，建立作业空域划定、跨区域作业协调机制，提高作业装备的全国统一调度和跨区域指挥能力。

A、国家、省、市、县

B、国家、区域、省、市、县

C、省、市、县

D、国家、省、县

64.人工影响天气作业中，当云体逼近炮位时，采用__C__射击方法。

A、垂直梯度射击组合

B、同心园射击组合

C、水平射击组合

D、扇形点射

65.对于防雹作业而言，作业后雷达回波强度减弱10dbz以上，回波顶高降低__A__公里以上，测雹板雹谱变窄，雹粒子变小(没有测雹板，可用人工实测落地雹粒)，且对照其他四种依据一致，应视为正效果，反之则为负效果

A、1

B、3

C、2

D、1-2

66.为了改变云和降水及冰雹的微物理结构，改变冰雹生长形成的物理过程，通过过量催化，大量增加云中人工冰雹胚胎，争食水份,降低成雹条件，抑制冰雹的增长或化为雨滴的防雹作业的物理依据称为__B__。

A、动力催化

B、过量催化

C、爆炸影响

D、静力催化

67.根据《高炮人工防雹增雨作业业务规范(试行)》规定，“大量增加云中人工冰雹胚胎，争食水份,降低成雹条件，抑制冰雹的增长或化为雨滴”属于以下哪种物理依据。(D)

A、动力催化

B、爆炸影响

C、静力催化

D、过量催化

68.下列那种物质不是冷云催化剂__A__。

A、盐粉

B、液态氮

C、干冰

D、碘化银

69.利用高炮开展防雹作业的物理依据主要包括__D__和爆炸影响。

A、贝吉隆过程

B、动力催化

C、静力催化

D、过量催化

70.下列__A__催化作业部位属是碘化银人工增雨最佳作业部位？

A、位于云体－10℃～－21℃的过冷却层内

B、位于云体的顶部

C、位于云体底部

D、位于云体底部与０℃高度之间

71.根据贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》的实施意见，确定标准重点领域并为重要标准开辟绿色通道，加快__D__支撑配套标准和气象数据格式、气象技术装备等标准的制修订，等基础业务领域标准体系建设。

A、气象资料业务系统(MDOS)

B、气象大数据平台

C、预报预警业务平台

D、综合气象信息共享系统(CIMISS)

72.在业务、服务和技术开发等工作中全面贯彻执行标准，使标准成为装备准入和业务准入的“__A__”。

A、硬约束

B、软实力

C、硬指标

D、软约束

73.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》中，向公众发放气象防灾减灾明白卡，家庭覆盖率达到__C__以上。

A、85%

B、95%

C、90%

D、80%

74.《现代农业气象服务示范县创建标准》中，未来24小时内出现气温降温幅度≥8℃，或48小时内连续降温幅度≥10℃，或72小时内连续降温幅度≥12℃，且风力6级以上，日最低气温下降至__B__的天气时，发布大风寒潮牧用天气预报。

A、≤6℃

B、≤4℃

C、≤2℃

D、≤8℃

75.林果示范园要求与当地中长期土地利用规划一致，栽培稳定，产业在当地持续发展__B__年以上。

A、4

B、3

C、2

D、5

二、多选题

1.《全国气象灾情收集上报调查和评估规定(2018)》提出：气象灾害评估分级处置标准，按照人员伤亡、经济损失的大小，等级分为：__ABDE__。

A、小型

B、特大型

C、微型

D、中型

E、大型

2.以下关于现代农业气象服务示范县创建标准不正确的是__AD__。

A、业务服务平台一定要具备一键式发布功能

B、应在示范田路旁建立电子显示屏1个，显示气象服务信息

C、农气象适用技术推广手册内容主要包括农业气象原理、技术方法要点、服务与推广方法、推广效益、适宜推广范围等

D、示范田块所在地不一定要交通便利，但资源条件和生态条件一定要具有代表性

3.现代农业气象服务示范县应每年从__ACDE__等方面综合分析评估服务效益，提交评估报告。

A、外界评价

B、服务手段

C、典型服务事例

D、示范推广情况

E、农业气象服务效果

4.气象灾害防御示范乡(镇)的气象信息服务站的基本条件不包括__BE__。

A、有管理制度

B、有服务产品

C、有固定场所

D、有人员

E、有信息反馈

5.气象灾害防御示范乡(镇)的各行政村编制的气象灾害防御预案或应急行动计划，应要明确__ABCD__。

A、紧急转移路线、避灾点

B、需转移安置的特殊人员

C、重大气象灾害发生时组织领导、负责人员联系方式

D、危旧房等风险隐患点分布

6.气象为农服务“两个体系”建设是指：__AB__。

A、农业气象服务体系建设

B、农村气象灾害防御体系建设

C、气象灾害防御示范乡(镇)创建

D、现代农业气象服务示范县创建

7.现代农业气象服务示范县创建工作，主要在全国__ABD__遴选出100个左右的现代农业气象服务示范县开展。

A、设施农业重点区

B、粮食主产区

C、气象灾害易发区

D、特色农业重点区

8.关于“百县千乡”气象为农服务示范区创建原则，下列描述正确的有：__ABCDE__。

A、动态管理

B、需求牵引

C、政府主导

D、因地制宜

E、多区合一

9.现代农业气象服务示范县应具有详实的农业气象服务方案，方案应主要包括__ABCDE__等。

A、关键农事季节

B、主要农业气象灾害

C、农业产业结构分布图

D、主要农事活动

E、各时间段生育期

10.乡镇气象灾害防御领导小组，组长由乡镇气象灾害防御工作分管领导担任，各村委主任和乡镇气象协理员为领导小组成员。领导小组主要职责有：__ABCDE__。

A、气象灾害防御基础设施建设的规划编制与实施

B、气象协理员和气象信息员的任用、培训和队伍建设

C、应急预案的修编演练及预案启动后的指挥协调与组织实施

D、气象灾害防御工作的监督评估

E、日常气象灾害防御工作的安排部署

11.制作乡镇气象防灾减灾风险地图包含以下哪些工作：__ABD__。

A、调查乡镇辖区内自然环境，特别是特殊地理环境及危险区域

B、调查乡镇辖区人口密集区重要设施分布情况

C、制作气象灾害防御宣传手册

D、乡镇辖区内主要气象灾害的隐患调查

12.现代农业气象服务示范县应开展“直通式”农业气象服务，重点服务对象主要有：__ABC__。

A、专业大户

B、涉农企业

C、农民合作社

D、专家联盟成员

13.现代农业气象服务示范县应具有完善的农业气象服务指标体系。以下属于农业气象指标库内容的有：__ABCD__。

A、农业气象适宜性

B、农业气候区划和灾害风险区划

C、农业气象灾害

D、农用天气预报

14.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》规定，每年在气象灾害易发季节到来之前开展气象灾害应急演练，包括__ABDEF__等内容。

A、组织指挥

B、灾情上报

C、灾情调查

D、灾害自救和呼救逃生

E、转移安置

F、灾害预警及信息传递

15.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》规定，辖区内各行政村__ABCD__的手机号码群组纳入气象手机短信。

A、气象联络员

B、主要负责人

C、气象信息员

D、气象协理员

16.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》要求，气象灾害防御示范乡(镇)“八有”标准包括：有领导机构、有信息员队伍、有信息服务站、有科普计划、有效益评估__ABD__。

A、有监测预警网络

B、有风险地图

C、有长效机制

D、有应急预案

17.下列属于《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》的“八有”标准的是：__ACD__。

A、有效益评估

B、有管理制度

C、有信息员队伍

D、有监测预警网络

18.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》中，编制乡镇气象灾害风险地图，图中标明__ABCDE__等信息。

A、可能发生灾害的地点

B、可能被影响的重要设施与建筑物

C、灾害影响的范围

D、紧急转移路线

E、防灾减灾资源

F、相对较危险的区域

19.建立形成各地政府统一领导、综合协调，相关部门各负其责、有效联动的农村应急减灾组织体系，实现县乡有分管领导__BC__。

A、乡乡有气象协理员

B、乡乡有气象信息服务站

C、村村有气象信息员

D、村村有气象广播员

20.县级人民政府成立气象灾害防御领导小组，分管县长任总指挥长，领导小组成员应当包括__BCF__等相关部门负责人，充分发挥气象灾害预警信号在农村气象防灾减灾中的“消息树”作用。

A、发改

B、水利

C、民政

D、安监

E、公安

F、气象

21.气象灾害防御示范乡镇创建的“八有”标准具体指：__ACD__有信息员队伍、有信息服务站、有风险地图、有应急预案、有效益评估。

A、有监测预警网络

B、有专业人员

C、有领导机构

D、有科普计划

22.气象信息员队伍建设是气象灾害防御示范乡镇建设的重要内容，气象信息员的职责包括__ABCD__。

A、气象信息员要开展农村防雷工作

B、气象信息员要承担气象灾情收集和气象服务需求反馈工作

C、气象信息员要承担农业气象服务信息传播工作

D、气象信息员要承担主动接收和主动分发气象灾害预警信息工作

23.气象灾害防御示范乡镇要通过新建或者部门共建共享等方式，在每个行政村建有__AC__等气象灾害预警信息播发设施。

A、预警喇叭

B、手机短信发布平台

C、气象信息电子显示屏

D、预警信息广播站

24.农村气象灾害防御体系建设的主要任务是__ABCD__。

A、完善预防为主的农村气象灾害防御机制

B、建设覆盖广的气象预警信息发布网络

C、构建有效联动的应急减灾组织体系

D、形成精细化的气象灾害监测预报能力

25.现代农业气象服务示范县/农业气象服务平台的功能有哪些__CDE__。

A、数据管理与查询统计

B、信息发布

C、指导产品本地化

D、资料收集

E、产品分发、展示

F、产品制作

26.现代农业气象服务示范县具有完善的农业气象服务指标体系。建立包括__ABCDE__等农业气象指标库，能满足农业气象服务需要。

A、农用天气预报

B、农业气象灾害

C、农业气象适宜性

D、灾害风险区划

E、农业气候区划

27.现代农业气象服务示范县具有便捷高效的农业气象业务服务平台。业务服务平台应包括数据管理与查询统计、产品制作、信息发布、信息反馈等模块，具备资料收集、指导产品本地化、产品分发、展示等功能。实现农业气象服实现农业气象服务产品加工制作、信息管理、产品分发等__ABCD__。

A、集约化

B、标准化

C、规范化

D、自动化

28.《现代农业气象服务示范县创建标准》要求，根据上级业务指导产品，细化、释用并订正上级业务单位下发的业务指导产品，开发适合本地农业发展特点的现代农业气象服务产品，直接面向__ABCD__等开展农业气象服务。

A、村委会

B、县乡政府

C、种植大户

D、农民专业合作社

29.《现代农业气象服务示范县创建标准》中农业气象服务示范田块可以位于__BCD__范围内。

A、国家、省、市(地)、县级现代农业示范区

B、特色农产品区域布局规划

C、新一轮“菜篮子”工程规划

D、农业部优势农产品区域布局规划

30.《现代农业气象服务示范县创建标准》中，油菜越冬期防冻气象适用技术示范：通过__BCD__等措施，提高土温，减轻冻害，培育壮苗。

A、喷施增温剂

B、施热效肥

C、行间覆盖

D、培土壅蔸

31.《现代农业气象服务示范县创建标准》中，春玉米农田小气候观测的空气温度、湿度传感器高度有：__ACD__。

A、25cm

B、60cm

C、300cm

D、150cm

32.《现代农业气象服务示范县创建标准》中,示范县设施农业气象适用技术有：__ABC__。

A、二氧化碳施肥技术

B、低温寡照气象灾害防御技术

C、后墙加挂反光膜技术

D、地膜覆盖增温、抗旱技术

33.《现代农业气象服务示范县创建标准》中/冬小麦晚霜冻防御技术的霜前防御技术有：__ABCD__。

A、增施磷钾肥有提高抗寒性的作用

B、根据短期预测法预测有霜冻，应用连片熏烟法防霜

C、根据长期预测指标，小麦旺长提前拔节，用镇压推迟幼穗分化阶段法预防霜

D、根据小麦霜冻中期预测指标，预测有霜冻，立即浇水

34.《“百县千乡”气象为农服务示范区创建工作方案》中指出，在我国__AB__创建气象为农服务示范区，促进基层气象服务能力和水平的提高。

A、粮食等重要农产品供给区

B、气象灾害高发重发区

C、暴雨诱发的山洪、地质灾害等高发重发区

D、粮食等大宗作物种植区

35.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》指出，实现对春玉米农田土壤温度的观测，土壤温度传感器深度分别为__ABDE__、40cm和50cm。

A、20cm

B、30cm

C、15cm

D、5cm

E、10cm

36.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中指出，根据水稻主要气象灾害发生的概率，按照__BDE__等级开展风险灾害区划。

A、30年一遇

B、10年一遇

C、50年一遇

D、5年一遇

E、20年一遇

37.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中指出，冬小麦-夏玉米示范田块能满足冬小麦、夏玉米连作__ABDE__要求。

A、小气候观测

B、科研成果转化

C、其他作物种植实验研究

D、农业气象适用技术示范

E、实景观测

38.开展富有地方特色的现代农业气象服务，结合各地农业发展布局，发展适合__AC__的特色农业、设施农业等专项气象服务业务。县级气象部门在省级指导下开发适合本地的精细化服务产品，开展针对性特色服务。

A、一县一业

B、联产承包

C、一乡一品

D、联防联动

39.以服务现代农业为导向，以现代化、立体化、规范化观测为业务基础，以“3S”技术、等为主要技术手段，与天气、气候预测预报业务紧密结合，与农业生产实际紧密结合，制作全程性、系列化、精准化的多元农业气象业__ABCD__。

A、模拟模型

B、计算技术及现代通讯技术

C、数值天气预报产品释用

D、风险分析评估

40.《农村气象信息服务站建设规范》要求，农村气象信息服务站要贴近当地气象灾害特点和经济社会发展的现实需求，着力为农民提供__ABCDE__等服务。

A、气象灾害预警信息

B、农村气象科普宣传和培训

C、农业气象服务信息

D、农业气象适用技术信息

E、农村经济信息

41.现代农业气象服务示范县创建的“十有”标准具体指：__ABCD__有专业人员、有服务方案、有适用技术、有合作机制、有信息反馈、有效益评估。

A、有示范田块

B、有业务平台

C、有指标体系

D、有直通服务

E、有领导机构

42.农业气象示范县应每年组织开展一次农业气象服务效益评估，从农业气象服务效果、__ABC__等方面综合分析评估服务效益，提交评估报告。

A、示范推广情况

B、典型服务事例

C、外界评价

D、服务用户满意度

43.“直通式”农业气象服务对象包括，本县域内__BCDE__等重点服务对象。

A、农民个体户

B、专业大户

C、涉农企业

D、农民合作社

E、政府与有关部门生产决策者

44.农业气象服务体系保障措施有__BCD__。

A、气象服务站到乡

B、强化科技支撑

C、加强组织领导

D、加大投入力度

45.《现代农业气象业务发展专项规划》提出要根据大农业与农业应对气候变化的需要，调整农业气象观测任务，包括调整__ABCDE__。

A、物候观测

B、作物观测

C、农田小气候观测

D、二氧化碳排放观测

E、土壤水分观测

46.《现代农业气象业务发展专项规划》的总体目标中提出，到2015年，农业气象业务产品的__ABCD__显著提高。

A、针对性

B、准确性

C、时效性

D、精细化程度

47.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中规定，示范县应具有详实的农业气象服务方案，以下属于农业气象服务方案包含的内容有：__BCE__。

A、农业气象适宜性

B、关键农事季节

C、县域内农业产业结构分布图

D、农业气候区划和灾害风险区划

E、种养业各生育期

48.现代农业气象服务示范田块应处于__ABD__或农业部优势农产品区域布局规划、新一轮“菜篮子”工程规划和特色农产品区域布局规划确定实施的范围内。

A、地市级现代农业示范区

B、省级现代农业示范区

C、县级现代农业示范区

D、国家级现代农业示范区

49.现代农业气象服务示范县的农业气象业务服务平台应具备__ABCD__等功能。

A、展示

B、指导产品本地化

C、资料收集

D、产品分发

50.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》要求具有多部门合作机制，建立良好的合作机制，在__ABCDE__等方面实现共建共享共用，并根据需求适时召开联席会议。

A、调查

B、基础设施

C、会商

D、产品制作和发布

E、人才队伍

51.编制乡镇气象灾害风险地图时，下列属于风险地图中应标明的是__ACDE__。

A、可能被影响的重要设施与建筑物

B、灾害的种类及预警信息

C、紧急转移路线

D、灾害影响的范围

E、可能发生灾害的地点

52.气象灾害防御示范乡(镇)创建标准中对气象信息员队伍的人员要求是__ABD__。

A、所辖各村至少有1名气象信息员

B、乡镇至少有1名气象协理员

C、至少1人为农业气象专业专科以上学历的人员

D、各农业园区或农业专业生产企业.各学校.医院等重点单位至少有1名气象联络员

E、乡镇至少有1名农业气象服务人员

53.乡镇气象服务站可与__ACD__等合作共用。

A、农业技术推广站

B、农村小卖部

C、同级办事大厅

D、农村社区综合信息服务站

54.农村气象信息服务站的服务内容包括哪些__ABD__。

A、接收和分发气象灾害预警信息

B、开展农村经济信息服务

C、制作天气预报和农业气象服务产品

D、收集和反馈气象服务需求

55.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，示范田块应处于国家、省、市(地)级现代农业示范区，或__ACD__确定实施的范围内。

A、新一轮“菜篮子”工程规划

B、设施农业布局规划

C、农业部优势农产品区域布局规划

D、特色农产品区域布局规划

56.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，示范县应组织成立气象、农业、林业、水利等多部门__AB__组成的涉农专家联盟。

A、技术专家

B、农民专家

C、涉农知识分子

D、种粮专业大户

57.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，示范县应开展“直通式”农业气象服务。及时收集、更新示范区所在县域内__ABDE__等重点服务对象信息。

A、专业大户

B、涉农企业

C、生产合作社

D、政府与有关部门生产决策者

E、农民合作社

58.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，示范县水稻种植水平为中等以上，水稻品种、耕作制度、栽培方式等在当地具有__CD__。

A、比较性

B、适应性

C、典型性

D、代表性

59.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，针对冬小麦、夏玉米，在农业干旱预警信号发布后，根据天气预报提供的__BCD__等气象要素提供是否适宜进行灌溉的气象等级预报服务。

A、湿度

B、降水

C、风速

D、温度

E、地温

60.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，示范县应以__ACD__等为目标，至少推广一项适用本地的农业气象适用技术。以下为部分成熟适用技术供参考。

A、防灾减灾

B、合理开发气候资源

C、提高农业气候资源利用

D、节水

61.现代农业气象服务示范县示范县应具有至少一块农业气象服务示范田块。示范田块__AD__应具有代表性。

A、资源条件

B、天气条件

C、气候条件

D、生态条件

62.针对“百县千乡”气象为农服务示范区创建工作，下列哪些是地市气象局的职责？(BC)

A、负责示范区复审、公示、认定和授牌等工作

B、对认定的示范区运行进行动态跟踪考核评估并及时向省(区、市)气象局报告

C、为其所属县和乡镇的创建工作提供技术支持和指导

D、定期向中国气象局报告示范区的运行情况

63.现代农业气象服务示范县应具有完善的农业气象服务指标体系。建立包括农业气象适宜性、农业气象灾害、__ABC__等农业气象指标库，能满足农业气象服务需要。

A、农用天气预报

B、农业气候区划

C、灾害风险区划

64.现代农业气象服务示范县应开展农业气象适用技术示范推广。针对主要服务农作物在示范田内至少开展一种农业气候资源利用、农业气象灾害防御、__AB__等农业气象适用技术示范。

A、增产

B、节水

C、增收

65.示范田块要求种植(养殖)种类稳定，能满足__BC__等观测，能满足农业气象适用技术示范和气象科技成果转化试验等要求。

A、当地区域气候

B、农田小气候

C、农业气象实景

66.气象灾害应急准备认证乡镇建设除建立完善的组织机制、开展乡镇气象灾害风险评估、有气象灾害预警信息发布手段等工作外，还要开展哪些工作：__ABCDF__。

A、制定和完善气象灾害应急预案

B、建设乡镇气象防灾减灾基础设施

C、提高居民气象防灾减灾意识与技能

D、建立气象防灾减灾工作制度

E、发布气象预报预警信息

F、开展气象防灾减灾科普宣传与培训

67.《气象灾害应急准备认证乡镇建设规范》中，建立完善的组织机制是指：__ACDE__。

A、有气象信息服务站，在灾害性天气影响期间有可以24小时值班的工作场所

B、有关工作有专用办公设备、设施，能接收和印制各种气象预报预警信息

C、有一名乡镇负责人分管气象灾害防御工作，有一名或一名以上的气象信息员专门承担相关工作

D、在乡镇建立一支基层气象防灾减灾队伍，承担乡镇气象防灾减灾的

E、有气象防灾减灾工作专门工作领导小组，全面负责乡镇气象防灾减灾事宜

68.《气象灾害应急准备认证乡镇建设规范》中，有气象灾害预警信息发布手段是指：__ABC__。

A、有多种渠道设备能够接收当地气象部门气象灾害预警信息，能与当地气象部门保持通信畅通

B、有及时传播分发气象灾害预警信息渠道，如在公众场所设置自动接收、播放灾害性天气警报的装置，如预警广播、气象电子显示屏等

C、重大气象灾害发生时，通过电话、手机、对讲机、锣鼓、登门入户等方式通知到乡镇每户居民

D、有电视、手机短信、传真、微信微博等信息发布渠道，及时发布气象预报预警信息

69.根据《气象灾害应急准备认证乡镇建设规范》，开展气象防灾减灾科普宣传与培训工作主要包括：__ABCEF__。

A、利用学校、广播、宣传栏、橱窗、安全提示牌、电子显示屏等公共场所或设施，开展气象防灾减灾科普宣传，普及气象防灾减灾知识和避险自救技能

B、有面向公众的气象防灾减灾科普宣传和培训计划

C、定期印制分发乡镇气象防灾减灾宣传材料

D、开展气象科普知识“六进”活动

E、以国家防灾减灾日、世界气象日、科普宣传周等为平台，开展经常性的气象防灾减灾宣传活动

F、定期邀请有关专家对乡镇居民进行气象防灾减灾培训，与其他乡镇开展乡镇气象灾害防御经验交流

70.建设乡镇气象防灾减灾基础设施主要包括：__ABCE__。

A、乡镇储备必要的应急减灾物资，包括基本救援工具如铁锹、担架等、通讯设备如喇叭、对讲机等、照明工具如手电筒、应急灯等、应急药品和生活类物资如棉衣被、食品、饮用水等

B、在避难场所以及附近的关键路口等，设置醒目的安全应急标志或指示牌，引导居民快速找到避难所

C、通过新建、加固和确认等方式，建立乡镇气象灾害应急避难场所，明确避难场所位置、可安置人数、管理人员等信息

D、有人工影响天气作业炮站，必要时开展防雹增雨作业

E、有可实时监测当地天气状况的监测设施，并能向县气象部门进行数据传输

71.提高居民气象防灾减灾意识与技能主要包括：__ABDEF__。

A、居民掌握气象防灾减灾自救互救基本方法与技能，包括不同场合家里、室外、学校等、不同气象灾害洪水、冰雹、龙卷、地质灾害等发生后，懂得如何逃生自救、互帮互救等基本技能

B、居民知晓本乡镇的避难场所和行走路线

C、居民掌握气象监测预警设备设施基本维护维修技能

D、居民积极主动参加包括宣传、培训、防灾演练、乡镇风险隐患点排查、乡镇灾害风险区划图的编制等活动

E、居民知晓气象预警信号所表示的含义

F、居民清楚乡镇内各类灾害风险及其分布

72.建立气象防灾减灾工作制度主要包括：__ABCD__。

A、建立气象减灾工作档案建立包含图片和文字的规范、齐全的乡镇气象防灾减灾档案，以便查阅 建立气象灾情调查收集上报制度，及时报送灾情信息，建立灾情档案

B、进行气象防灾减灾检查定期对乡镇针对隐患监测、应急救护预案、气象灾害风险区划、脆弱人群应急应对等各项工作进行检查；对工作中的不足之处提出具体改进措施

C、建立两卡发放制度制作气象灾害防御工作明白卡和气象防灾减灾明白卡，气象灾害防御工作明白卡发放给防御责任人和信息员，气象防灾减灾明白卡发放给乡镇居民

D、建立管理考核制度，包括相关人员的日常管理、气象防灾减灾设施的维护管理等

73.各级气象主管部门要制定__CD__，有计划、有步骤地示范、推广，并把各地气象信息服务站建设作为____逐级进行考核。

A、工作计划

B、工作制度

C、重点考核内容

D、本地农村气象信息服务站建设方案

74.各级气象主管部门要转变观念，将农村气象信息服务站管理视为__CD__的重要方面，将此工作纳入地方____建设。

A、政府工作建设

B、为农服务

C、公共服务体系

D、履行政府管理职能

75.农村气象信息服务站建设原则__BCDE__。

A、需求牵引，服务引领

B、坚持公共服务、农民受益

C、坚持循序渐进、以点带面

D、坚持政府主导、社会参与

E、坚持部门合作、共建共享

76.农村气象信息服务站服务的内容包含__ABCDE__。

A、收集和反馈气象服务需求

B、开展气象科普宣传和培训

C、发布天气预报和农业气象服务产品

D、开展农村经济信息服务

E、接收和分发气象灾害预警信息

77.农村气象信息服务站要做到：__BCDE__。

A、制定建设方案

B、服务响应及时

C、服务公开

D、保证服务时间

E、填写服务日志

78.农村气象信息服务站建设要按照__ABC__。

A、以基层农村为重点，以农民受益为核心

B、公益性服务的要求

C、以满足农民的气象服务需求为前提

79.积极引导__BCD__等基层力量参与到农村气象信息服务中。

A、人影响作业人员

B、大学生村官

C、农村干部

D、志愿者

80.把气象信息服务与__ABCDE__等信息结合起来，实现信息服务的集约化，实现多站合一。

A、防灾减灾

B、农业生产

C、教育

D、经济

E、科技、文化

81.农村气象信息服务站可与__ABCD__等合作共用，并悬挂统一的“气象信息服务站”标牌。

A、各级办事大厅

B、农村党员干部现代远程教育服务点

C、农村综合信息服务站

D、农业技术推广站

82.农村气象信息服务站是__BC__的重要手段。

A、推进气象信息进村入户

B、推进城乡公共气象服务均等化

C、深化气象为农服务

D、为农民提供气象信息服务

83.农业气象灾害由水分因子异常引起的灾害有：__BCDEF__。

A、低温冷害

B、渍害

C、干旱

D、连阴雨

E、雹灾

F、洪涝

84.农村气象信息服务站应对__ACDE__予以公开。

A、联系方式

B、服务人员

C、服务时间

D、服务内容

E、服务方式

85.高炮增雨作业的物理依据为__BC__。

A、爆炸影响

B、动力催化

C、静力催化

D、化学催化

E、过量催化

86.高炮人工防雹增雨业务规范强调：效果检验和评估是人工防雹、增雨重要技术工作之一。目前我国运用__ACD__方法进行效果检验和评估。

A、物理检验

B、显著性检验

C、数值模拟

D、统计检验

87.从事人工影响天气作业的人员，经__BCD__考核合格后，方可实施人工影响天气作业。

A、市、县气象主管机构培训

B、省气象主管机构培训

C、直辖市气象主管机构培训

D、自治区气象主管机构培训

88.层状冷云人工增雨条件有__BCD__。

A、尚未产生降水

B、过冷层较厚，有过冷水

C、冰晶浓度较低

D、云和降水处于发展或持续阶段

89.四种播云方向中以何种方向比较有利?(AB)

A、与顺风向成45°角

B、与风向垂直

C、逆风

D、顺风

90.为保证火箭发射的主动段(播撒)严格按设计要求，作业时必须根据当时高空风向进行修正：__CD__。

A、对于横侧风调整方位角，修正方向与风向相反

B、对于逆风调低发射角

C、对于逆风调高发射角

D、于横侧风调整方位角，修正方向与风向相同

91.雹胚类别决定于云底温度,冰雹大小与雹胚有关,下列叙述正确的是：__AB__。

A、冻滴胚频数随云底平均温度上升而增大

B、较小雹块，霰胚比例高

C、霰胚频数随云底平均温度下降而减少

D、较大雹块，冻滴胚比例少

92.复随机化试验法与自然复随机化试验法比较，__AC__。

A、功效精确，偏差不超过4%

B、计算量约高5倍

C、计算量约高一个量级

D、功效精确，偏差不超过7%

93.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》，气象信息员要承担农业气象服务信息传播工作。根据当地农业生产实际，传播当地气象部门制作的__CD__。

A、农业天气预报

B、农业旬月

C、农用天气预报

D、农业气象服务产品

94.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》中指的“八有”建设标准，包括下列哪些内容__ACDE__。

A、有监测预警网络

B、有专职人员

C、有科普计划

D、有领导机构

E、有风险地图

95.《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准》要求，乡镇气象防灾减灾风险地图编制需要内容包括__ABC__。

A、辖区内自然环境

B、辖区内社会环境

C、辖区内防灾减灾资源

96.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，稻田气温、湿度：在水稻冠层、中部和底部设置3层，观测高度分别为__BCD__。

A、100cm

B、60cm

C、25cm

D、150cm

E、120cm

97.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中，编制农业气象适用技术推广手册，内容主要包括__ABCDE__。

A、农业气象原理

B、适宜推广范围

C、服务与推广方法

D、推广效益

E、技术方法要点

98.《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》中指出，针对暴雨洪涝、高温、低温冻害、浮头泛塘等主要气象灾害及病害发生气象条件，及时开展__ABC__。

A、灾后影响评估服务

B、灾前预测预警

C、灾中跟踪监测

D、风险灾害评估

99.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，乡镇气象灾害防御领导小组的职责有__ABCD__。

A、负责管理乡镇气象防灾减灾工作站、气象信息服务站工作

B、负责将气象工作纳入乡镇对行政村工作目标考核

C、负责气象协理员和气象信息员的任用、培训和队伍建设和管理

D、负责所辖区域日常气象灾害防御工作的安排部署、应急预案的修编演练、应急预案启动后的指挥协调与组织实施、气象灾害防御基础设施建设的规划编制与实施、气象灾害防御工作的监督评估

100.根据《气象灾害防御示范乡(镇)创建标准(试行)》规定，制作乡镇气象防灾减灾风险地图时，要调查的乡镇辖区内社会环境包括__ABC__。

A、建造年代久远、结构危险房舍等老旧建筑物情况

B、桥梁、堤防、学校、医院、厂矿、人口密集的街区等重要设施情况

C、老弱妇孺、儿童、身心障碍者等灾害弱势民众情况

D、避难场所设施可容纳的人数

101.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》，棉花自动观测包含__ABCD__。

A、土壤环境要素自动监测

B、测场安全及周围情况等监测

C、小气候自动监测

D、生长状况自动识别

E、生长发育实景与定量观测

102.根据《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》规定，以下选项正确的有__ABC__。

A、示范田块土地面积应在30亩以上

B、示范县应每年组织至少1次农业气象服务需求调研活动

C、示范田块应根据服务需要建立自动观测为主、人工观测为辅的农业气象实时监测系统

D、针对主要服务农作物在示范田内至少开展2种农业气象适用技术示范

103.开展富有地方特色的现代农业气象服务包含以下哪些方面__AB__。

A、结合各地农业发展布局，发展适合“一乡一品、一县一业”的特色农业、设施农业等专项气象服务业务。

B、省级开展本省主要农事活动农用天气预报，指导市、县释用

C、开展农业气象灾害的风险评估和区划，为提高农业的气象灾害风险防范、风险管理和风险转移提供支撑。

D、增强各地人影飞机、高炮作业能力，建立国家、省、地、县四级作业指挥系统和作业效果评估系统,提高人工影响天气作业水平。

104.农业气候资源利用与农业适应气候变化主要任务包括：__ABCD__。

A、气候变化对农业影响和适应性分析

B、精细化农业气候区划与评价

C、生态环境气象监测与评估

D、农业气候可行性论证与辅助决策

105.农业气象服务体系保障措施中加强合作交流包含以下哪些方面__ACD__。

A、继续扩大和深化气象为农服务的国际科技交流合作

B、编制本地农村气象灾害防御体系建设方案

C、完善与农业、林业、水利等涉农部门防御重大农业气象灾害的联动机制。

D、加强与农业生产部门、科研单位、高校的合作和交流，推动农业气象信息、资源和成果共享。

106.水稻示范田块对环境的要求有哪些__BD__。

A、示范田块内必须安装农田小气候观测系统

B、水稻品种、耕作制度、栽培方式等在当地具有典型性和代表性

C、示范田块内有灌溉设施

D、水稻种植水平为中等以上

E、交通需便利

107.特色林果示范园气象观测的内容是__ABCE__。

A、灾情调查

B、果树生长发育实景监测

C、林果农情

D、土壤环境要素观测

E、果园小气候观测

108.现代农业气象服务示范县应具有详实的农业气象服务方案，其内容主要包括__ABCD__。

A、县域内农业产业结构分布图

B、种养业各生育期、关键农事季节、主要农事活动等对气象条件的要求及主要农业气象灾害

C、各旬、月、季等时间段生育期、关键农事季节、主要农事活动

D、农事建议

109.现代农业气象预报主要包括：__ABCDE__。

A、物候期预报

B、农田土壤墒情与灌溉预报

C、农用天气预报

D、农作物产量、特色农业产量与品质预报

E、农林病虫害发生发展气象条件预报

110.以下哪些不属于气象灾害防御示范乡(镇)创建的“八有”标准__BCD__。

A、有监测预警网络

B、有专业人员

C、有管理制度

D、有服务手册

三、判断题

1.对一些特殊的单位，如受灾人口出现“户”、倒塌或损坏房屋出现“幢”等，按1对5的关系换算。1户为5人，1幢房屋为5间。

错

2.加强气象灾害监测预警和信息发布是新防灾减灾工作的重要基础。

对

3.违反《人工影响天气管理条例》规定，组织实施人工影响天气作业，造成特大安全事故的，对有关主管机构的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》处理。

错

4.作业地气象台站应当及时无偿提供实施人工影响天气作业所需的气象探测资料、情报、预报。

对

气象预警预报

一、单选题

1.－20℃时冰水共存云中，冰面的饱和比应为__C__。

A、1.01

B、1.30

C、1.20

D、1.10

2.－30℃时冰水共存云中，冰面的过饱和比应为__C__。

A、0.10

B、0.50

C、0.30

D、0.20

3.冰雹不透明层形成过程为__C__。

A、凝华增长

B、湿增长

C、干增长

D、凝结增长

4.冰雹切片上所见到交替出现的透明与不透明层分别通过__B__增长和____增长过程形成。

A、碰并、凝结

B、湿、干

C、干、湿

D、凝结、碰并

5.冰雹云的形成演变过程大致分为__C__个阶段。

A、5

B、4

C、3

D、6

6.冰核嵌入过冷水滴内使其转换成一个冰粒子，此模式称为__D__。

A、吸附模式

B、凝冻模式

C、凝华模式

D、冻结模式

7.冰晶效应(贝吉龙过程)中，__D__。

A、温度必须大于0°C

B、云必须是积状的

C、云内只有冰晶

D、过冷却水滴蒸发、冰晶增长

8.冰晶效应的条件是__A__。

A、Ei

B、Ei>Ew

C、Ei=2Ew

D、Ei=Ew

9.称为高空对流层的是__E__。

A、对流层

B、平流层

C、暖层

D、散逸层

E、中间层

10.处于静止状态的大气中，一些空气团块受到__A__或____的扰动，就会产生向上和向下的垂直运动。这种偏离其平衡位置的垂直运动能否继续发展，是由____即大气温度和湿度的垂直分布所决定的。

A、动力因子，热力因子，大气层结

B、动力因子，显热因子，大气层结

C、动力因子，热力因子，状态曲线

D、涡度因子，热力因子，大气层结

11.大陆性积云的云滴尺度谱分布__C__海洋性积云，大陆性积云的云滴平均半径____海洋性积云。

A、窄于、大于

B、宽于、小于

C、窄于、小于

D、宽于、大于

12.大气层结稳定的条件为__B__。

A、r>rD

B、r〈rD

C、r=rD

13.大气静力学方程也近似适用于__B__。

A、强对流运动大气

B、一般运动大气

C、任何条件下

D、静止大气

14.当水汽饱和时，下列叙述错误的是__D__。

A、空气温度和露点温度相同

B、空气温度和湿球温度相同

C、相对湿度是100%

D、温度升高将会引起凝结现象

15.低云的形成可由于空气上升运动，通过__D__过程产生？

A、异质核化冻结

B、同质核化冻结

C、同质核化凝结

D、异质核化凝结

16.地面与大气系统能量平衡过程中，地面支出的热量里，按能量值从大到小排列，以下几种“热”的顺序是__A__。

A、潜热、辐射能、感热

B、感热、潜热、辐射能

C、辐射能、感热、潜热

D、辐射能、潜热、感热

17.干绝热减温率和湿绝热减温率的主要差异为__B__。

A、未饱和气块膨胀比饱和气块快

B、饱和空气上升时会有潜热释放

C、湿空气的重量比干空气轻

D、饱和空气总是不稳定

18.高空卷云的形成，由空气的持续上升运动，通过__C__形成？

A、同质核化凝结

B、异质核化凝华

C、同质核华冻结产生

D、异质核化冻结

19.考虑到潜热作用和热传导效应，空中400hPa冰水共存云中，相应最大水汽密度查处现在__A__。

A、－17.25℃

B、－16.65℃

C、－15.5℃

D、－14.25℃

20.两块气团的相对湿度分别为36%和78%，其中含有较多水汽的是__B__。

A、相对湿度为36%的气团

B、条件不足，无法确定

C、相对湿度为78%的气团

21.陆地下垫面的热量差额主要是指__C__。

A、下垫面上的蒸发与凝结

B、土壤的性质

C、下垫面与大气之间的热量交换

D、地面辐射差额

22.暖底云中霰的结凇增长比同质量的水滴的碰并增长：__C__。

A、更慢

B、相当

C、更快

D、随小水滴尺度而异，尺度小，霰增长更快

23.判断整层气层静力学稳定度时，上干下湿的气层属于__A__，下干上湿的气层属于____。

A、对流性不稳定，对流性稳定

B、对流性稳定，对流性不稳定

C、不能判断

D、对流性不稳定，对流性不稳定

24.起始温度相同的一饱和气块和一干气块，均被抬升1公里后温度较高的是__A__。

A、饱和气块

B、两气块温度相同

C、干气块

D、无法确定

25.使未饱和气块达到饱和的方法为__C__。

A、气块做下降运动

B、气块向外辐散

C、气块做上升运动

D、气块做旋转运动

26.水汽主要集中在大气中的__D__。

A、平流层

B、热层

C、中层

D、对流层

27.随着气块温度下降，其实际水汽压将__C__饱和水汽压将____。

A、降低；降低

B、增高；增高

C、不变；降低

D、降低；增高

28.条件性不稳定是指大气层结对__B__是不稳定的，而对____是稳定的。

A、未饱和气块,未饱和气块

B、饱和气块,未饱和气块

C、饱和气块,饱和气块

D、未饱和气块,饱和气块

29.同一气块的位温θ和假相当位温θse的关系是__C__。

A、θse<θ

B、θse=θ

C、θse>θ

30.为了相对湿度增大，即△f>0，要求__B__。

A、Δe<0,Δt<0

B、Δe>0,Δt<0

C、Δe>0,Δt>0

D、Δe<0,Δt>0

31.午后雷阵雨发生时__D__。

A、高层加热多，大气稳定

B、低层干燥，高空潮湿

C、低层辐散运动，高空辐合运动

D、低层加热多，大气不稳定

32.下列哪一项出现时，通常表示空气的相对湿度大?(B)

A、空气中的水汽压大

B、干球温度与湿球温度的差很小

C、空气中的混合比大

D、干球温度与湿球温度的差很大

33.夏季控制我国南方的副热带高压是暖高压，属于__A__；冬季控制我国北方的蒙古高压是冷高压，属于____。

A、深厚系统，浅薄系统

B、浅薄系统，深厚系统

C、深厚系统，深厚系统

D、浅薄系统，浅薄系统

34.霰的结凇增长率在较大云滴(d≥20μm)区，__A__。

A、随霰密度减小，结凇增长率增大

B、随霰密度减小，结凇增长率减小

C、随霰密度增大，结凇增长率减小

D、随霰密度增大，结凇增长率增大

35.霰和冻滴的结凇增长率与过冷水滴的碰并比较明显，在较大云滴(d≥20μm)区,__C__。

A、冻滴比霰处于有利结凇增长条件

B、过冷水滴比霰处于有利碰并增长条件

C、霰比冻滴处于有利结凇增长条件

D、过冷水滴比冻滴处于有利碰并增长条件

36.一个空气微团的比湿保持不变，如果该空气微团的气压发生变化，那么该微团的露点是否改变__A__。

A、改变

B、不改变

37.以下雷暴中存在“自毁机制”限制其发展增强的是__A__。

A、气团雷暴

B、右移多单体

C、超级单体

D、飑线

38.由液态云滴组成的云中(无冰相粒子)产生降水必须要有碰并增长过程，其原因是__D__。

A、这类云与地面太近，降水必须要在足够短的时间内形成

B、云滴本身有相互吸引的特性

C、因为没有冰晶存在

D、单纯的凝结增长对降水形成过程来讲太慢

39.有A、B两气柱，A气柱的平均温度比B气柱的高，假设地面气压都一样，则在同一高度Z，必有__B__。

A、PA＜PB

B、PA＞PB

C、PA=PB

D、无法确定

40.有大气层的地球表面温度比没有大气层的地球表面温度高，原因是大气层__B__。

A、减缓地表热能向空中的传导

B、吸收并放出红外辐射

C、反射太阳辐射

D、吸收太阳辐射

41.有关气块的叙述，正确的是__C__。

A、下降时，因膨胀而降温

B、上升时，因压缩而降温

C、下降时，因压缩而增温

D、上升时，因膨胀而增温

42.雨滴的半径尺度为__D__。

A、<100μm

B、>1000μm

C、<10μm

D、>100μm

43.雨滴破碎繁生机制以__C__为主。

A、雨滴振荡破碎

B、变形破碎

C、碰撞破碎

D、气流冲击破碎

44.云凝结核包括__A__。

A、r≥0.5μm的不溶性核和r≥0.01μm的可溶性或混合核

B、r≥1μm的不容性可湿性核和r≥0.1μm的可溶性或混合核

C、r≥0.1μm的盐核，r≥0.2μm的混合核

D、r≥0.5μm的不溶性可经性核和r≥0.05μm的可溶性或混合核

45.在__B__云中，在温度大约____°C时冰晶通过凝华过程增长很快，原因是在该温度附近水、冰表面饱和水汽压差达到____。

A、冰晶、-4、最小

B、混态、-14、最大

C、冰晶、-4、最小

D、混态、-14、最小

46.在大气中垂直向上，哪一个气象要素是一致减小的__A__。

A、气压

B、水汽

C、气温

D、风

47.在滴谱达到一定宽度后，通常__C__。

A、碰并增长>聚合增长

B、凝结增长>碰并增长

C、碰并增长>凝结增长

D、凝结增长>凝华增长

48.自然“播种-供水”降水增强机制，常出现于__C__。

A、上为高层云，下为碎雨云的云系中

B、雨层云中

C、深厚层状云系的混杂云中

D、气团雷暴中

49.__C__被用于表示水汽水平输送状况。

A、温度露点差

B、负涡度平流

C、水汽通量

D、正涡度平流

50.__D__方程的零级、一级以至再精确一些的简化方程都一样。

A、热力学能量

B、连续

C、水平运动

D、垂直运动

51.__B__个纬距可近似视为双台风有无直接互旋的临界距离，____个纬距可近似视为强互旋与弱互旋的临界距离。

A、10,6.0

B、12,6.5

C、10,6.5

D、12,6.0

52.__C__建立时，易形成稳定经向型暴雨。

A、雅库茨克-鄂霍次克海阻高

B、乌拉尔山阻高

C、贝加尔湖阻高

53.__D__是指大范围流场、气压场、温度场三度空间的分布形势。或是不同尺度天气系统的分布态势。

A、雨带

B、锋

C、台风

D、天气形势

54.__C__是最直接地控制和影响台风活动的最主要的大型天气系统。

A、南亚高压

B、西风槽

C、副热带高压

D、西南季风

55.《天气学原理与方法(第四版)》中指出，冬半年在西伯利亚气团控制的地区为__D__天气。

A、暴雨

B、阴雨

C、降雪

D、干冷

56.200hpa等压面图，其位势高度通常为__B__gpm左右。

A、9000

B、12000

C、16000

D、20000

57.700hPa图上有__C__东移，并引起了江淮气旋发生且有所发展时，北方也将有冷空气南侵，而且也能影响长江以南地区，这常是春季寒潮的征兆。

A、东北冷涡

B、低槽

C、西南低涡

D、江淮切变线

58.850hPa等压面图(AT850图)，其位势高度通常为__C__gpm左右。

A、3000

B、5500

C、1500

59.K指数表达式是__B__。

A、K=(T850+T500)+Td850-(T-Td)700

B、K=(T850-T500)+Td850-(T-Td)700

C、K=(T850-T500)-Td850+(T-Td)700

D、K=(T850+T500)-Td700-(T-Td)850

60.MCC是__B__。

A、大的雷暴云团

B、多个雷暴单体合并成的雷暴群

C、超级对流单体

D、大的暴雨云团

61.MCC形成在__C__环境中。

A、强垂直切变

B、大气锋生

C、弱强迫大气

D、强斜压

62.暴雨是各种天气尺度系统相互作用的结果，其中，行星尺度系统主要有西风带长波槽、阻塞高压、副热带高压和__B__。

A、南支锋区

B、热带环流

C、青藏高压

D、台风

63.北半球，由于地形摩擦作用，地面上风从高压一侧吹向低压一侧，低压一侧将导致__A__。

A、辐合

B、辐散

C、正湿度平流

D、正温度平流

64.被称为阻塞高压的天气系统应具备的条件中，不包括__C__。

A、中高纬度高空有闭合暖高压中心存在

B、西风急流减弱，分支点与会合点间的范围一般大于40～50个经度

C、东移速度大于7～8经度/天

D、暖高至少要维持三天以上

65.飑线过境时，往往会造成地面风向突变，风速骤增，__A__。

A、气压跃升，温度急降

B、气压急降，温度骤升

C、气压变化不明显

D、温度变化不明显

66.槽脊的发展主要是由__B__所决定的。

A、曲率项

B、散合项

C、疏密项

67.垂直速度__C__观测到的物理量。

A、是间接

B、是直接

C、不是直接

68.垂直运动是产生天气的一个重要因素，__A__是造成垂直运动的重要原因。

A、偏差风

B、地转风

C、热成风

69.春季连阴雨天气一般发生在__A__。

A、850百帕和700百帕上的切变线之间

B、地面锋与850百帕上的切变线之间

C、700百帕和500百帕上的切变线之间

D、地面锋与700百帕上的切变线之间

70.春季连阴雨天气一般发生在 __A__。

A、准静止锋后

B、冷锋后

C、冷锋前

D、准静止锋前

71.从6月到7月初副热带高压脊线位置移到__C__，这时切变线多位于江淮流域，称之为江淮切变线。

A、27～30°N

B、20～22°N

C、22～25°N

D、25～27°N

72.从ω方程可知，地面低压中心附近涡度平流__B__，而在其上空的高空槽前为____平流，于是在这地区涡度平流随高度增加，有____运动。

A、很小，正涡度，下沉

B、很小，正涡度，上升

C、很小，负涡度，上升

D、很大，正涡度，下沉

73.从低槽与其他系统的关系来研究低槽的发展，下面说法正确的是__A__。

A、低槽发展与否与槽后的高压脊发展密切相关

B、槽发展与否跟南、北两支波动是否反位相地叠加有关

74.从地面图上分析锋面，主要参考的气象要素有__D__。

A、温度、露点、气压和风、变压、云和降水、霜冻

B、温度、露点、气压和风、云和降水

C、温度、气压和风、变压、云和降水

D、温度、露点、气压和风、变压、云和降水

75.从位势倾向方程得知，涡度平流在槽脊线上为__A__，因此槽脊____发展，而是____移动。

A、零，不会，向前

B、零，会，向前

C、负，会，向后

D、正，会，向前

76.从位势倾向方程可知，在暖平流区中，沿气流方向温度降低，当暖平流(绝对值)随高度__A__时，等压面高度____；在冷平流区中，沿气流方向温度升高，当冷平流(绝对值)随高度____时，等压面高度____。

A、减弱　升高　减弱　降低

B、升高　减弱　减弱　降低

C、减弱　降低　减弱　升高

77.粗糙的下垫面摩擦作用使风力减小，并使风向偏离等压线而指向__D__。在摩擦层中，因摩擦随高度减小，所以风向作____时针转变，而风速随高度增加。

A、高压一侧，顺

B、低压一侧，逆

C、高压一侧，逆

D、低压一侧，顺

78.大规模的气流汇合区可能有不同性质的气团相遇，在天气图上一般最明显的表现是__D__的水平梯度加大。

A、风力

B、气压

C、湿度

D、温度

79.大气环流中，__C__使低纬度地区多余的西风角动量向北输送。

A、西北——东南向的槽脊和涡旋

B、东西对称的定常涡旋

C、东北——西南向的槽脊和涡旋

D、东西对称的瞬变涡旋

80.大气静力学方程是表示__B__。

A、流体的惯性平衡

B、大气处于静止时垂直气压梯度力与重力平衡

C、单位质量空气的水平气压梯度力

D、大气匀速运动时气压梯度力与重力平衡

81.当700hPa的高空槽线落在地面冷锋锋线的后面时，坏天气出现在__C__，____过后天气转为晴或高云天气。

A、锋后，700hPa槽

B、锋前，700hPa槽

C、锋后，500hPa槽

D、锋前，500hPa槽

82.当不考虑热力影响，仅考虑空气绕行造成的辐合、辐散，当偏西气流绕青藏高原而过，高空槽移到高原北侧时，强度__C__，移速____。

A、加强加快

B、减弱减慢

C、减弱加快

D、加强减慢

83.当海陆热力差别不大时，气旋入海强度将__A__，反气旋入海强度将____。

A、增强、增强

B、增强、减弱

C、减弱、增强

D、减弱、减弱

84.当江淮流域进入梅雨季节时，副高脊线位于__D__。

A、20°N

B、25°N

C、25－30°N

D、20－25°N

85.当气流由开阔地带流入地形构成的峡谷时，由于空气质量不能大量堆积，于是加速流过峡谷，风速__C__，而当气流流出峡谷时，空气流速又会____。这种地形峡谷对气流的影响，称为“狭管效应”。

A、减缓、不变

B、不变、增大

C、增大、减缓

D、减缓、增大

86.当气旋中心或槽上出现负变压时，气旋或槽将__A__。

A、加深

B、填塞

C、不变

87.当上升运动时，台风将有向__D__的内力；当气流辐合时，台风将有向____的内力；当气流作气旋式旋转时，台风将有向____的内力。

A、西，西，南

B、西，东，北

C、东，西，北

D、西，西，北

88.低层冷空气24h降温在__A__度的范围内时，都有利于台风的发生。

A、-4～-1

B、-5～5

C、-10～0

D、-8～-4

89.低纬度地区一般是指__B__以内的地区，其中包括热带和副热带。

A、25°N～25°S

B、30°N～30°S

C、35°N～35°S

90.地面系统中心是沿__A__方向移动的，速度与其相等。

A、热成风

B、地转风

C、梯度风

D、变压风

91.地形对大气的运动有着重要的影响，下面说法正确的是__B__。

A、在高原北部的槽的移速一般小于南部的槽

B、当气流过山时，迎风坡处气旋性涡度会减弱

C、高空槽移近大山脉时在山后填塞

D、在无明显天气系统东移时，迎风坡常有地形槽形成

92.地转风是地转偏向力和__B__平衡时的空气水平运动。

A、惯性离心力

B、气压梯度力

C、惯性向心力

D、摩擦力

93.地转风随高度的变化就是热成风，热成风的大小主要与两层等压面之间的__C__有关。

A、风速差值

B、气压梯度

C、平均温度梯度

94.地转风与等压线平行，在北半球背风而立，高压在__A__。

A、右

B、后

C、左

D、前

95.地转偏差是造成__C__的重要原因。

A、加速度

B、湍流

C、垂直运动

D、水平运动

96.采用运动学方法预报气旋、反气旋的强度变化时，有以下规则:__A__。

A、气旋中心有负变压时，气旋将加深；反气旋中心有正变压时，反气旋将加强

B、气旋中心有负变压时，气旋将加深；反气旋中心有负变压时，反气旋将加强

C、气旋中心有负变压时，气旋将填塞；反气旋中心有正变压时，反气旋将加强

D、气旋中心有正变压时，气旋将加深；反气旋中心有正变压时，反气旋将加强

97.地转平衡是指在不考虑摩擦力、加速度以及垂直速度的条件下，水平方向上气压梯度力与__B__的平衡。

A、惯性离心力

B、地转偏向力

C、摩擦力

D、重力

98.地转涡度平流对于南北向槽脊的作用可概括为__B__。

A、对槽脊的移动和发展均有影响

B、对槽脊的移动有影响，不影响槽脊的发展

C、对槽脊的发展有影响，不影响槽脊的移动

D、对槽脊的移动和发展均无影响

99.典型梅雨一般出现在__C__。

A、6月下旬至7月上旬

B、6月上旬至7月上旬

C、6月中旬至7月上旬

D、6月中旬至7月中旬

100.东亚地区冬季冷空气活动具有两种主要周期振荡，即单周和准40天周期振荡，弱冷空气活动具有__A__的周期振荡，强冷空气具有____的周期振荡。

A、单周、准40天

B、准40天、准40天

C、准40天、单周

D、单周、单周

101.东亚地区为典型的季风区，影响东亚夏季风活动的两个大气活动中心是__C__。

A、印度热低压和蒙古高压

B、蒙古高压和阿留申低压

C、印度热低压和西太平洋副热带高压

D、阿留申低压和西太平洋副热带高压

102.冬半年在西伯利亚气团控制的地区为__D__天气。

A、降雪

B、暴雨

C、阴雨

D、干冷

103.冬季寒潮爆发南下时，受影响地区的降温预报可参照__B__模式来制作。

A、绝热

B、平流

C、对流

D、非绝热

104.对流层上部急流根据其性质与结构不同可分为三种，下面哪种不是__A__。

A、低空急流

B、极锋急流

C、副热带西风急流

D、热带东风急流

105.对于超前于温度槽的疏散槽，正确的描述是__A__。

A、移速慢，强度加深

B、移速慢，强度减弱

C、移速快，强度减弱

D、移速快，强度加深

106.对于南北向的锋面，当高空槽加深时，锋面的移动速度通常将__B__；对东西向的锋面，开始时高空槽往往是横槽，当槽加深，并转南北向时，锋面的移动速度将____。

A、加快；加快

B、减慢；加快

C、减慢；减慢

D、加快；减慢

107.对于相对于地球表面静止的气块的受力情况，下面说法中正确的为__C__。

A、没有惯性离心力，有地转偏向力

B、有惯性离心力，有地转偏向力

C、有惯性离心力，没有地转偏向力

D、没有惯性离心力，没有地转偏向力

108.对于相对于地球表面静止的气块的受力情况，下面说法中正确的为__B__。

A、没有惯性离心力，有地转偏向力

B、有惯性离心力，有地转偏向力

C、有惯性离心力，没有地转偏向力

D、没有惯性离心力，没有地转偏向力

109.ω方程诊断垂直运动时，__B__是决定垂直运动的主要因子。

A、涡度平流随高度的变化

B、热成风对绝对涡度的平流

C、变形项

D、非绝热加热

110.风暴的移动方向一般偏向__A__。

A、对流层中层风的右侧

B、与对流层中层风一致

C、对流层中层风的左侧

111.风随高度顺时针旋转，则有__C__。

A、冷平流

B、低空急流

C、暖平流

D、西风带

112.锋附近风场为__C__切变。

A、无规则

B、无

C、气旋式

D、反气旋式

113.锋面附近温度场的特征：锋区内温度水平梯度远比其两侧气团中__D__，锋区内温度垂直梯度特别小。

A、小

B、不一定

C、相差不大

D、大

114.锋面坡度是随纬度增高而__D__；两侧温差愈大而坡度愈____；和两侧风速差愈大而坡度愈____。

A、减小、大、小

B、增大、大、小

C、减小、小、大

D、增大、小、大

115.锋面天气主要是指锋面附近的__C__。

A、温度和湿度

B、温差和气压差

C、云和降水

116.锋前暖区暴雨是__D__暴雨的一个重要特色。

A、华北和东北雨季

B、江淮梅雨

C、江南春雨期

D、华南前汛期

117.锋生强迫的非地转横向垂直环流的垂直运动数值在__C__最大。

A、对流层底

B、对流层顶

C、对流层中部

D、对流层上部

118.副高第一次季节北跳，脊线从20°N突跳至25°N。多年平均期是__D__。

A、6月30日

B、6月25日

C、7月1日

D、6月28日

119.副热带高压呈块状时，副热带环流多呈__A__向型，造成____向暴雨。

A、经，南-北

B、经，东-西

C、纬，南-北

D、纬，东-西

120.副热带高压是一个动力性高压，它控制的范围内是比较均匀的__D__气团，大气基本为____状态，盛行下沉气流，天气晴朗。

A、冷、斜压

B、暖、斜压

C、冷、正压

D、暖、正压

121.副热带夏季风、极地大陆变性气团分别具有__B__的热力性质。

A、高温低湿、低温高湿

B、高温高湿、低温低湿

C、高温高湿、高温低湿

D、高温低湿、高温高湿

122.高空急流出口区的次级环流在热力性质与性质转换方向的基本特征是:__D__。

A、高急流出口区为正热力环流，动能向位能转换

B、高急流出口区为正热力环流，位能向动能转换

C、高急流出口区为反热力环流，位能向动能转换

D、高急流出口区为反热力环流，动能向位能转换

123.高空急流的入口区__B__作用，产生了横向非地转风____环流。

A、锋消、正

B、锋生、正

C、锋生、负

D、锋消、负

124.高空急流入口区次级环流在热力性质与能量转换方面的基本特征是__D__。

A、反热力环流，位能向动能转换

B、反热力环流，动能向位能转换

C、正热力环流，动能向位能转换

D、正热力环流，位能向动能转换

125.高空西风急流是指__A__的西风大槽前的西风急流。

A、对流层上部和平流层下部

B、对流层上部

C、平流层下部

D、对流层中部

126.高纬平均经向(费雷尔)环流很弱，平均水平环流在对流层盛行西风称为西风带。平均而言，西风带中冬季有__D__槽脊，夏季则变为____槽脊。

A、2、3

B、3、3

C、4、3

D、3、4

127.根据锋生函数，锋生与__A__有关。

A、空气水平运动、空气垂直运动、非绝热加热

B、空气水平运动、变形系数、非绝热加热

C、膨胀系数、空气垂直运动、非绝热加热

D、空气水平运动、空气垂直运动、旋转系数

128.根据经验，锋面的移速约为700百帕等压面上气流垂直于锋的分速的__C__倍，这个倍数称为引导系数，它随地区和季节而异。

A、0.6—0.9

B、0.7—1.0

C、0.8—1.1

D、0.9—1.2

129.根据气团的不同地理类型，可将锋分为冰洋锋(北极锋)、极锋和__C__。

A、高空锋

B、地面锋

C、副热带锋

130.根据热成风原理，地转风随高度升高逆时针旋转时，则热成风所在的气层有__D__。

A、暖平流

B、正涡度平流

C、负涡度平流

D、冷平流

131.根据台风的流场特性，台风的__C__区域为风速最大的区域。

A、台风眼区

B、台风外围区

C、台风旋涡区

D、台风大风区

132.关于槽脊的移动，下面哪些说法不正确__C__。

A、对称性的槽没发展，疏散槽是加强的，汇合槽是减弱的

B、槽线的移动速度与变压梯度成正比，与槽的强度成反比

C、槽前疏散，槽后汇合，则槽移动缓慢；槽前汇合，槽后疏散，则槽移动迅速

D、当槽前变压小于槽后变压，则槽前进

133.关于等值线分析原则中描述错误的是__C__。

A、同一条等值线上要素处处相等

B、等值线不能相交、不能分支、不能在图中中断

C、等值线一侧的数值不能高于另一侧的数值

D、相邻两根等值线的数值必须是连续的

134.关于引导气流法的应用和注意事项，正确的有__B__。

A、夏季的引导层高度要选得低一些

B、在引导气流速度不变的情况下，如引导气流与地面锋面的交角越大，则锋面移动越快

C、高空横槽转竖转为南北向的槽时，则锋面要减速运动

135.寒潮爆发的中期环流特征为倒“Ω”型。即__B__。

A、鄂克次克海暖脊向极地发展

B、太平洋东部阿拉斯加暖高压脊与大西洋暖高压脊向极地发展

C、极涡向南压

D、乌拉尔山暖脊向极地发展

136.寒潮关键区是在__A__地区。

A、70～90°E，43～65°N

B、西伯利亚

137.横槽型的冷空气向南爆发的过程主要有__B__情况。

A、地层变形场作用、横槽旋转南下

B、横槽转竖、地层变形场作用、横槽旋转南下

C、横槽旋转南下、低槽东移

138.极涡中心的分布特点，按100百帕的环流分为__D__类型。

A、绕极型、偏心型

B、偶极型、多极型

C、多极型

D、绕极型、偏心型、偶极型、多极型

139.急流的风速水平切变量级为每100公里__B__。

A、9m/s

B、5m/s

C、7m/s

140.急流是指一股强而窄的气流带，急流中心最大风速在对流层的上部必须大于或等于30米/秒，它的风速水平切变量为每100公里5米/秒，垂直切变量级为每公里__D__米/秒。

A、1-3

B、3-5

C、10-15

D、5-10

141.急流一般是指强而窄的气流带，急流中心最大风速在对流层的上部必须大于或等于__D__米／秒。

A、20

B、40

C、10

D、30

142.记层结曲线垂直递减率为A，干绝热递减率为B，湿绝热递减率为C,层结达到条件不稳定的情况为__D__。

A、B＞C＞A

B、A＞B＞C

C、A＞C＞B

D、B＞A＞C

143.__C__季日较差全年最大。

A、夏

B、春

C、秋

D、冬

144.江淮梅雨一般出现时间__B__。

A、6月上旬至7月上旬

B、6月中旬至7月上旬

C、6月下旬至7月中旬

D、5月下旬至6月中旬

145.江淮气旋一年四季皆可形成，但以春季和出现较多，形成过程大致可以分为2类:__A__。

A、静止锋上的波动和倒槽锋生

B、副冷锋合并和两个气旋锢囚

C、斜压叶波动和位涡下传

146.江淮切变线的降水多位于地面锋线的__C__、700hPa切变线____的地区。

A、南部、以北

B、北部、以北

C、北部、以南

D、南部、以南

147.静力方程是__A__的零级简化方程。

A、垂直运动方程

B、连续方程

C、热力学能量方程

D、水平运动方程

148.局地热力不稳定的形成，可以由局地下垫面的加热和__D__的运动所建立。

A、行星尺度

B、中尺度

C、小尺度

D、天气尺度

149.据统计，在我国南方锋面坡度约为__A__，在北方锋面坡度约为____。

A、1/200～1/500;1/50～1/200

B、1/100～1/200;1/100～1/200

C、1/200～1/400;1/50～1/200

D、1/200～1/400;1/100～1/200

150.雷暴云在成熟阶段，上升气流速度的垂直分布呈：__A__。

A、上、下层小，中层大

B、上、下层大，中层小

C、上层小，中、下层大

D、上层大，中、下层小

151.冷锋从进入我国到完全移出大陆平均需__B__天的时间。

A、4～5

B、3～4

152.冷锋后的冷气团比暖锋前的冷气团更冷，其间的锢囚锋称为__C__。

A、中性锢囚锋

B、暖式锢囚锋

C、冷式锢囚锋

153.冷锋后的冷气团比暖锋前的冷气团更冷，其间的锢囚锋称为 __A__。

A、冷式锢囚锋

B、暖式锢囚锋

C、变性锢囚锋

D、中性锢囚锋

154.冷锋后偏北大风，出现在冷锋后高压前沿气压梯度最大的地方。这种大风，__C__最多。

A、秋季

B、冬季

C、春季

D、夏季

155.冷涡结构的非对称性，决定了强对流天气大体是出现在冷涡的__D__。

A、西北象限

B、东北象限

C、西南象限

D、东南象限

156.螺旋状云系表示锋面气旋发展的__C__。

A、初升阶段

B、发展阶段

C、锢囚阶段

D、消亡阶段

157.梅雨锋暴雨回波中，在RHI上，强回波位于O℃等温线的__D__。

A、上下两部分均有

B、上部

C、大部分在下部

D、下部

158.某气块等压降温时，下列湿度参量中随之增大的是__C__。

A、水汽压

B、露点温度

C、相对湿度

D、混合比

159.当大气处于弱的层结稳定状态时，虽然在垂直方向上不能有上升气流的强烈发展，但在一定条件下可以发展斜升气流，这种机制称为__A__。

A、对称不稳定

B、对流不稳定

C、静力不稳定

D、斜压不稳定

160.目前用天气学方法作短期天气形势预报方法不包括__A__。

A、影响系统分析法

B、物理分析方法

C、外推方法

D、经验预报方法

161.暖锋两侧空气的垂直运动情况一般为__C__。

A、冷空气一侧下沉，暖空气一侧上升

B、冷空气一侧上升，暖空气一侧下沉

C、两侧皆上升

D、两侧皆下沉

162.暖空气沿锋面主动上升,云带__C__，这样的锋叫____。

A、不完整不活跃的锋

B、完整,不活跃的锋

C、完整,活跃的锋

D、不完整,活跃的锋

163.暖式锢囚锋是指__A__。

A、暖锋前的冷空气团比冷锋后的冷空气团冷

B、冷锋的上侧的暖空气被抬离地面而上升，凌驾在上空

C、暖锋前的冷空气团比冷锋后的冷空气团暖

D、冷锋后的冷空气团与暖锋前的冷空气团的温差较小

164.暖式锢囚锋天气区比冷式锢囚锋天气区宽度约大__C__。

A、10倍

B、200倍

C、1倍

D、100倍

165.挪威学派以__A__资料分析提出了著名的极锋学说。

A、地面图

B、高空图

C、卫星云图

166.气层静力稳定度判据为γD＞γ＞γs时，则__C__。

A、对于未饱和及饱和大气都是不稳定的

B、对于未饱和及饱和大气都是稳定的

C、对于未饱和大气为稳定，对于饱和大气为不稳定

D、对于未饱和大气为不稳定，对于饱和大气为稳定

167.气流过山时，在迎风坡，有____，气旋性涡度减弱，反气旋性涡度增强。在背风坡，有__D__，气旋性涡度增加，反气旋性涡度减弱。

A、下沉运动、上升运动

B、对流运动、下沉运动

C、上升运动、对流运动

D、上升运动、下沉运动

168.气旋再生的3种情况为副冷锋加入、气旋入海后加强和__B__两个锢囚气旋合并加强。

A、气旋锢囚

B、副冷锋远离

169.强雷暴天气往往是由于__D__所引起。

A、地面中低压发展与低空辐合加强

B、地面低压发展与低空辐合加强

C、地面低压发展与高空辐散加强

D、地面中低压发展与高空辐散加强

170.强冷空气在__B__是寒潮爆发的必要条件。

A、蒙古、河套堆积

B、西伯利亚、蒙古堆积

171.热带大陆气团影响我国西部地区，被它持久控制的地区，就会出现严重__D__和____。

A、洪涝冰冻

B、干旱冰冻

C、暴雨洪涝

D、干旱酷暑

172.热带大气季节内振荡现象的英文简称是__C__。

A、AO

B、ENSO

C、MJO

D、SO

173.热带气旋发生发展的必要条件包括：__A__。

A、热力条件、初始扰动、一定的地转偏向力作用、对流层风速垂直切变小

B、热力条件、初始扰动、对流层风速垂直切变小

C、初始扰动、一定的地转偏向力作用、对流层风速垂直切变小

D、热力条件、初始扰动、一定的地转偏向力作用、对流层风速垂直切变大

174.热带气旋影响是以沿海开始出现__B__风或暴雨为标准。

A、7级

B、8级

C、6级

D、9级

175.热低压是一种无锋面气旋，它只出现在近地面层，一般到__A__的高度就不明显了。

A、三四公里

B、一二公里

C、五六公里

176.如果风速相同，在低纬的等高线应比高纬的等高线分析得__B__些。

A、零乱

B、稀疏

C、均匀

D、密集

177.如果天气系统处于相对少动的状态，只用天气系统来判断暴雨落区，那么未来24小时暴雨的落区一般在__A__。

A、地面锋面附近及锋面与850hPa急流轴之间

B、低空急流轴的右前方

C、地面锋面附近及锋面与850hPa槽之间

D、850hPa切变线和地面锋面之间

178.实际工作中，把__B__纬度带间的平均位势高度差作为西风指数。

A、35-60°N

B、35-55°N

C、30-55°N

179.实践中发现，地面锋面往往顺着高空__B__的气流移动，其移动速度与垂直与锋面的分速成比例。

A、850百帕或700百帕

B、700百帕或500百帕

C、850百帕或500百帕

D、200百帕或300百帕

180.数值天气预报是根据大气动力学和热力学基本方程组，应用__C__方法，对未来天气形势和气象要素作出预报的方法。

A、谐波分析方法

B、谱分析方法

C、数值积分方法

D、数值分析方法

181.霜冻按其形成原因分为三种，下面哪种不是其形成原因__C__。

A、辐射霜冻

B、平流霜冻

C、辐射—平流霜冻

D、平流—辐射霜冻

182.台风的范围通常以其系统最外围近圆形的等压线为准，直径一般为600-1000公里，最大的可达2000公里，最小的只有__D__公里左右，一般说来，太平洋西部的台风比南海台风大得多。

A、200

B、300

C、50

D、100

183.台风的生成需要有合适的地转参数值，既地转偏向力应达到一定数值，大多数台风发生在纬度__B__度之间。

A、30度以上

B、5--20

C、0-5

D、20-30

184.台风的生命史，平均为__D__左右。

A、2～3天

B、半月

C、一月

D、一周

185.台风的移动路径随季节而有所不同，夏季多为西北移路径，其他季节多为__A__路径。

A、西移和转向

B、北移

C、西北移和转向

D、西北移

186.台风进入中纬度后，不再是上下一致的暖心结构，在垂直方向上向__C__倾斜。

A、东

B、南

C、北

D、西

187.台风具有向__C__方向的内力。

A、西南

B、西

C、西北

D、北

188.台风具有向西北方向的内力，是因为作气旋式旋转而具有向____方向的内力，和作上升运动而具有向__C__方向的内力。

A、西，北

B、西，南

C、北，西

D、西，西

189.台风眼区直径一般为__A__km。

A、10-60

B、10-20

C、20-60

190.台风移动路径随季节而有所不同。夏季多为__C__路径，其它季节多为____路径。

A、转向，西移和西北移

B、西移，西北移和转向

C、西北移，西移和转向

D、西移和转向，西北移

191.台风最强烈的对流、降水都出现在__A__。

A、台风旋涡区

B、台风倒槽

C、台风眼区

D、台风大风区

192.抬升指标是指气块由__A__开始，沿湿绝热线上升到500hPa时，环境温度与气块温度的差值，抬升指数小于零，表示层结不稳定。

A、自由对流高度

B、抬升凝结高度

C、对流凝结高度

D、平衡高度

193.天气图中__D__未来最有可能获得发展。

A、汇合槽

B、温压场重合槽线

C、东西对称的槽线

D、疏散槽

194.天气学主要是研究与__B__天气变化有关的大尺度和中小尺度运动。

A、短临

B、中短期

C、中长期

195.位势不稳定层结的建立主要取决于__C__。

A、高层冷平流，低层是暖平流

B、中低层比上层增暖更明显

C、高低层水汽和热量平流的差异

D、要有明显的垂直切变

196.位势高度的单位是__D__。

A、m/s2

B、m/s

C、m

D、m2/s2

197.位温是气块经过__A__过程气压变为____时，气块所具有的温度。

A、干绝热,1000hPa

B、干绝热,海平面气压

C、湿绝热,海平面气压

D、湿绝热,1000hPa

198.温带气旋、锋面、切变线、低涡、台风、东风波等，它们属于__C__。

A、中尺度系统

B、小尺度系统

C、天气尺度系统

199.温带气旋的发展，摩擦因子成为主要因子的阶段是__B__。

A、波动和成熟

B、锢囚和消亡

C、波动和消亡

D、成熟和锢囚

200.温带气旋完成生命史的4各阶段一般要__C__天时间。

A、6

B、3

C、5

D、4

201.温带气旋主要是在__C__发展起来的。

A、冷区

B、暖区

C、锋区

202.稳定大气中,冷锋上山是__B__。

A、锋生

B、锋消

C、加强

203.我国的锋消区主要是在青藏高原以东__C__一带。

A、20°—40°N

B、30°—45°N

C、30°—40°N

D、30°—50°N

204.我国华北、东北地区的雨季出现在__C__。

A、6月下旬到7月下旬

B、8月中旬到9月中旬

C、7月中旬到8月底

205.我国夏季台风多为__D__路径。

A、转向路径

B、西移路径

C、北移路径

D、西北路径

206.我国最常见的切断低压是东北冷涡。它一年四季都可能出现，以春末，夏初活动最频繁。它的天气地点是造成__A__天气。

A、低温和不稳定性雷阵雨

B、大风和暴雨

C、大风和低温

D、暴雨和低温

207.我们将冷锋后部冷气团与暖锋前面冷气团的交界面称为锢囚锋，如果暖锋前的冷气团比冷锋后的冷气团更冷其间的锢囚锋称为__C__。

A、中性锢囚锋

B、冷式锢囚锋

C、暖式锢囚锋

D、锢囚锋

208.西风带长波槽主要有巴尔喀什湖大槽、贝加尔湖大槽、太平洋中部大槽和__C__。

A、东亚大槽

B、青藏高原被部低槽

C、青藏高原西部低槽

D、大西洋低槽

209.西太平洋副热带高压和青藏高压__A__。

A、分别是动力性高压和热力性高压

B、分别是热力性高压和动力性高压

C、均是动力性高压

D、均是热力性高压

210.下沉气流在地面附近辐散,形成飑线低层前沿的__B__。

A、高位温线

B、阵风锋

C、干线

D、锢囚锋

211.下列关于冰雹云的特点说法错误的是:__C__。

A、斜升气流强度较大

B、最大上升速度的高度一般在温度零度层以上

C、云内0℃层的高度很高

D、水分累积区的含水量较为丰富

212.下列行星尺度系统易形成纬向型暴雨的是__C__。

A、贝加尔湖阻塞高压

B、太平洋中部大槽

C、乌山阻塞高压

D、巴尔喀什湖大槽

213.下列说法错误的是__D__。

A、冷锋从高原下到平原，冷暖空气团间温差减小

B、严寒冬季当地面冷高压从大陆移到洋面时，强度迅速减弱

C、冷空气南下时非绝热作用使其变性增暖，冷高压减弱

D、夏季冷高压从陆地移到洋面时，强度减弱

214.下列条件中，__A__有利于台风的发生。

A、温暖的洋面

B、弱的地转偏向力

C、A和B

D、强的风速垂直切变

215.下列条件中哪一个不是对流性暴雨的有利条件__B__。

A、缓慢的回波移动速度

B、高悬的强回波

C、大的降水率

D、高的降水效率

216.下列叙述错误的是:__A__。

A、风暴潮，又称风暴海啸，是指在台风、寒潮、气旋等风暴系统过境所伴有的强风和气压骤变所引起的局部海面周期性异常升高现象

B、雨凇又称冻雨，是过冷却液态降水碰到地面物体后直接冻结而成的坚硬冰层

217.下列夜间条件中，有利于辐射雾形成的是__A__。

A、晴天-微风

B、阴天-微风

C、阴天-大风

D、晴天-大风

218.下列因素中哪个有利于较强龙卷的发生__B__。

A、大气中下层比较干

B、低层大气相对湿度较大

C、对流抑制较大

219.下列因子中，__A__不利于锋生。

A、下垫面加热

B、鞍形场

C、辐合流场

D、对流凝结加热

220.下面对于热成风方向的描述中，正确的为:__A__。

A、热成风与等厚度线平行，在北半球，背风而立，高温在右，低温在左

B、热成风与等厚度线平行，在北半球，背风而立，高温在左，低温在右

C、热成风与等温线平行，背风而立，高温在右，低温在左

D、热成风与等温线平行，在北半球，背风而立，高温在左，低温在右

221.下面列出的大气运动系统中，属于大尺度运动系统的为__C__。

A、长波槽脊、飑线、行星波

B、长波槽脊、副热带高压、龙卷

C、长波槽脊、副热带高压、行星波

D、长波槽脊、副热带高压、飑线

222.下面哪个选项不属于西北太平洋台风源地的相对集中区为__B__。

A、菲律宾以东的洋面

B、孟加拉湾

C、南海中部

D、关岛附近洋面

223.下面说法错误的是__A__。

A、槽线沿变压升度方向移动，脊线沿变压梯度方向移动

B、槽(脊)线的移动速度与变压梯度(升度)成正比，与槽(脊)的强度成反比C.正圆形的低压(高压)沿变压梯度(升度)方向移动，移动速度与变压梯度(升度)成正比，与系统中心强度成反比

C、椭圆形高压(低压)的移动方向介于变压升度(梯度)与长轴之间；长轴越长，愈接近于长轴移动速度与变压升度(梯度)成正比，与系统中心强度成反比

224.下面说法正确的是__C__。

A、对称性的槽没有发展，疏散槽是加深的，汇合槽是填塞的；槽前疏散，槽后汇合，则槽移速减慢

B、对称性的槽没有发展，疏散槽是减弱的，汇合槽是加深的；槽前汇合，槽后疏散，则槽移速加快

C、对称性的槽没有发展，疏散槽是加深的，汇合槽是填塞的；槽前疏散，槽后汇合，则槽移速加快

225.以下说法正确的是__B__。

A、地形对大气的运动有着重要的影响，当气流过山时，其迎风坡有下沉运动，气旋性涡度会增强

B、地形对大气的运动有着重要的影响，当气流过山时，其迎风坡有上升运动，气旋性涡度会减弱

C、地形对大气的运动有着重要的影响，当气流过山时，其迎风坡有下沉运动，气旋性涡度会减弱

D、地形对大气的运动有着重要的影响，当气流过山时，其迎风坡有上升运动，气旋性涡度会增强

226.夏半年，__A__在我国长城以北和西北地区活动频繁，它与南方热带海洋气团交绥，是构成我国盛夏南北方区域性降水的主要原因。

A、西伯利亚气团

B、热带大陆气团

C、季风气团

D、北极气团

227.形势预报规则中的“五流”是指__B__。

A、相对涡度平流、绝对涡度平流、热成风涡度平流、冷暖平流、比湿平流

B、涡度平流、热成风涡度平流、冷暖平流、引导气流、平均气流

C、地转风涡度平流、热成风涡度平流、冷暖平流、引导气流、平均气流

D、绝对涡度平流、热成风涡度平流、冷暖平流、引导气流、比湿平流

228.一般认为无辐散层接近__B__在此层上____。

A、600hPa，相对涡度守恒

B、500hPa，绝对涡度守恒

C、600hPa，绝对涡度守恒

D、500hPa，相对涡度守恒

229.一般认为云内0℃层的高度在__D__上下，-20℃高度在400hPa等压面高度附近或以下有利于冰雹的生成。

A、500hPa

B、700hPa

C、400hPa

D、600hPa

230.一般认为云内0℃层的高度在600hPa上下，-20℃高度在__D__等压面高度附近或以下有利于冰雹的生成。

A、300hPa

B、500hPa

C、700hPa

D、400hPa

231.一般在中纬度的大尺度系统中地转风与梯度风相差不超过__B__。

A、0%-5%

B、10%-15%

C、5%-10%

D、15%-20%

232.一次暴雨天气过程的降水量并非由一次连续降水所组成，而是由于在此期间__B__不断生成和移动的结果。

A、中尺度系统

B、中尺度雨团

233.一个气旋族经过某一地区的时间平均为__C__。

A、3-4天

B、4-5天

C、5-6天

234.以下不属于南亚高压的特征的是__C__。

A、是对流层上部的暖高压

B、具有独特的垂直环流

C、是一个稳定而少动的深厚系统

D、具有行星尺度的反气旋环流特征

235.以下各项中以__C__雷暴出现最多，强度也最强。

A、暖锋

B、锢囚锋

C、冷锋

D、静止锋

236.以下哪一种天气形势不容易产生台风强降水__B__。

A、西风槽前

B、西南急流

C、台风倒槽

D、暖式切变

237.影响大气运动的作用力有气压梯度力、__B__、摩擦力、地转偏向力、惯性离心力。

A、科氏力

B、地心引力

C、重力

D、向心力

238.影响东亚季风形成的基本因子主要是下垫面附近的热力因子，它们包括__C__。

A、海陆热力差异、青藏高原与大气之间的热力差异

B、太阳辐射的纬向差异、海陆热力差异、青藏高原与大气之间的热力差异

C、太阳辐射的经向差异、海陆热力差异、青藏高原与大气之间的热力差异

D、太阳辐射的经向差异、青藏高原与大气之间的热力差异

239.由于部分小龙卷的直径极小，因此__C__对其影响很小，它们的旋转可以是气旋式的，也可以是反气旋式的。

A、地心引力

B、惯性离心力

C、地转偏向力

D、气压梯度力

240.由于低层的湿度对降水的贡献最为重要，所以在预报工作中，一般分析__C__层上的等比湿线和风场来判断比湿平流的符号与大小。

A、850百帕、925百帕

B、500、700百帕

C、700、850百帕

241.时候有一条强对流回波带，过境时，常常出现短时间的风向突变，风速增大，气压下降，有强对流天气，此强对流回波带称为__A__。

A、台前飑线

B、弓形回波

C、飑线

242.有利于冰雹生长的条件之一，云体要具有深厚的负温区，负温区指__B__区。

A、－10℃～－30℃

B、0℃～－20℃

C、0℃～－10℃

D、－10℃～－20℃

243.热带气旋常见疑难路径主要有__C__。

A、突然东折路径、北翘路径、打转和蛇型路径、双台风互旋路径

B、突然东折路径、突然西折路径、打转和蛇型路径、双台风互旋路径

C、突然东折路径、突然西折路径、北翘路径、打转和蛇型路径、双台风互旋路径

D、突然西折路径、北翘路径、打转和蛇型路径、双台风互旋路径

244.通常华北降水最集中的时段是__D__。

A、整个7月

B、6月下半月和7月上半月

C、整个8月

D、7月下半月和8月上半月

245.未饱和湿空气干绝热上升达到凝结高度以后，如果此饱和气块继续上升，则气块的温度递减率将__B__干绝热递减率。

A、大于

B、小于

C、无法判断

D、等于

246.与降水相联系的低空急流，是位于600～900hPa之间水平动量集中的气流带，其风速一般__C__。

A、≥10m/s

B、≥15m/s

C、≥12m/s

D、≥5m/s

247.预报寒潮的着眼点主要应放在__A__。

A、长波槽的移动及长波脊的破坏与东移上

B、长波槽的移动及短波槽的影响上

248.预报西太平洋台风的移动路径，主要着眼于__C__和西风带槽脊的位置及其强度变化。

A、南亚高压

B、低空急流

C、太平洋副热带高压

D、热带辐合带

249.在__A__上不可能建立地转平衡的关系，也不存在地转风。

A、赤道

B、高纬度

C、中纬度

D、极地

250.在地面图上高压中心强度为1022.1hPa，则应该在地面高压中心标注数值：(A)

A、1023.0

B、1022.1

C、1022.0

D、1022.5

251.在对流层自由大气中，一般来说温度平流总是随高度__D __。

A、在有天气系统过境时是减弱的

B、增强

C、不变

D、减弱

252.在反气旋环流中，最大梯度风为地转风的__A__。

A、两倍

B、三倍

C、一半

D、一倍

253.在锋面气旋的生命史中，__A__温压场趋于重合且气旋与锋面逐步剥离。

A、消亡阶段

B、发展阶段

C、波动阶段

D、锢囚阶段

254.在高原天气分析中，常用__C__来表示气压系统的活动。

A、天气区

B、海平面气压场

C、24小时变压

D、3小时变压

255.在各层等压面层分析等(T-Td)线，用以表示空气的饱和程度。通常以(T-Td)≤__B__℃的区域作为饱和区，(T-Td)≤____℃作为湿区。

A、1，3～5

B、2，4～5

C、2，3～5

D、1，4～5

256.在雷暴云的成熟阶段，云中上升气流的垂直分布在__C__最大。

A、云砧区

B、下层

C、中层

D、上层

257.在没有或者不考虑摩檫力时，__D__三力平衡时的风称为梯度风。

A、地转偏向力、惯性离心力与向心力

B、气压梯度力、地转偏向力与向心力

C、气压梯度力、惯性离心力与向心力

D、气压梯度力、地转偏向力和惯性离心力

258.在暖锋前有暖平流，故有__D__变压，在暖锋后的暖区中，平流很弱，故变压很____。

A、正，大

B、负，大

C、正，小

D、负，小

259.在水平温度梯度最大的区域上空的一定高度上，必然会出现与温度场相适应的强风区，若强风区风速达到__A__m/s以上，即称为“急流”。

A、30

B、12

C、20

D、35

260.在台风的形成过程中，可以用第二类条件不稳定理论(CISK)来解释台风的形成过程，那么第二类条件不稳定理论(CISK)是指__C__和大尺度运动的相互作用。

A、降水反馈机制

B、中尺度系统

C、积云对流

D、小尺度扰动

261.在卫星云图上确定锋的位置：第一型冷锋要定在云带的__D__上，第二型冷锋要定在云带的____上，锢囚锋要定在云带的____附近，静止锋要定在云带____的附近。

A、前边界，后边界，前边界，后边界

B、后边界，前边界，前边界，后边界

C、后边界，前边界，后边界，前边界

D、前边界，后边界，后边界，前边界

262.在温带气旋的波动阶段，热力因子使地面气旋前部__B__，后部____；涡度因子使地面气旋中心____。两种因子共同作用，使其一边发展一边移动。

A、减压 减压 加压

B、减压 加压 减压

C、加压 加压 减压

D、加压 减压 加压

263.在温度-对数压力图上，露点-压力曲线__D__。

A、表示气块在绝热上升过程中露点随高度而变化的曲线

B、表示饱和空气在绝热上升和下降过程中露点状态变化曲线

C、表示测站上空露点垂直分布状况曲线

D、表示测站上空水汽垂直分布的状况曲线

264.在西风带，大气长波的西退条件是长波的波长__A__静止波波长。

A、大于

B、接近

C、小于

D、等于

265.在斜压扰动系统中，__C__主要使低层系统发展，高层系统移动，____主要使高层系统发展，低层系统移动。

A、涡度因子、动力因子

B、动力因子、涡度因子

C、涡度因子、热力因子

D、动力因子、热力因子

266.在斜压扰动中，涡度因子主要使低层系统__A__，高层系统____；热力因子主要使低层系统____，高层系统____。

A、发展 移动 移动 发展

B、发展 发展 移动 移动

C、发展 移动 发展 移动

D、移动 发展 移动 发展

267.在一定的天气形势下，预报辐射雾的形成就是预报__B__。

A、未来最低温度

B、未来最低温度和最低露点

C、未来最低露点

268.在制作暴雨预报时，分析垂直运动方面重点考虑哪一层等压面__D__。

A、850hPa

B、500hPa

C、地面

D、700hPa

269.在中尺度系统等级划分中__A__称为中－β尺度。

A、20～200km

B、200～2000km

C、10～100km

D、100～1000km

270.在中国锢囚锋常出现在__B__地区。一年中以春季最多。

A、西北和东南

B、东北和华北

C、西南和华北

271.在中纬度，当云层发展很厚，云顶温度低于__A__摄氏度，云上部具有冰晶结构时，就会产生强烈的降水。

A、-10.0

B、-6.0

C、-8.0

D、-12.0

272.造成我国雨带进退过程中的三个突变期的根本原因是__A__。

A、副热带高压脊线位置的三次突变

B、西风带环流的三次突变

C、100hpa南亚高压脊线位置的三次突变

273.长波槽多为__A__。

A、冷槽暖脊

B、冷槽冷脊

C、暖槽暖脊

D、暖槽冷脊

274.质量散度即单位体积内流体的__B__。

A、流出量

B、净流出量

C、流入量

D、净流入量

275.中尺度天气系统，其水平尺度为__A__。

A、102km

B、104km

C、10km

D、103km

276.中国的暴雨主要由台风、锋面和__B__引起的。

A、东风波

B、气旋性涡旋

277.中国发生雷暴最多的两个地区是__C__。

A、华东和华南地区

B、西南和华南地区

C、华南和青藏高原

278.自由大气中的地转偏差是由于以下哪些原因造成的__D__。

A、风速的局地变化、等高线的弯曲、摩擦力

B、风速的局地变化、摩擦力、风速的垂直切变

C、摩擦力、等高线的弯曲、风速的垂直切变

D、风速的局地变化、等高线的弯曲、风速的垂直切变

279.阻塞高压应具备的条件中，不包括__B__。

A、暖高至少要维持三天以上

B、东移速度大于7～8经度/天,西风急流减弱,分支点与会合点间的范围一般大于40～50个经度

C、中高纬度高空有闭合暖高压中心存在

280.__C__是满足线状或窄带状MCS标准的中尺度对流天气系统，是一条规则、活跃的风暴线。

A、多单体风暴

B、弓形回波

C、飑线

281.《多普勒天气雷达原理与业务应用》，非超级单体强风暴的低层入流区通常位于其__B__。

A、前侧

B、右后侧 D

C、右前侧

D、后侧

282.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,更容易发现较弱的气象目标的天气雷达波段是__A__。

A、5CM

B、10CM

C、3CM

283.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,微下击暴流是宽度只有__B__公里的小尺度辐射型气流，易造成飞机失事。

A、几十

B、几

C、几百

284.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,下列陈述中哪个是对的__B__。

A、中气旋通常局限于大气边界层以内

B、中气旋是与强对流风暴的上升气流和后侧下沉气流紧密相联的小尺度涡旋

C、中气旋通常位于中尺度对流辐合体内

D、中气旋的直径通常超过20km

285.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,下列因子中哪个不是有利于强冰雹产生的环境因素__D__。

A、CAPE值较大

B、0℃层高度不过高

C、环境垂直风切变较大

D、对流层中层相对湿度较大

286.《多普勒天气雷达原理与业务应用》，以低仰角探测到在雷达站西北方位300公里处有一块30—35dbZ回波区，可是当时雷达站及其周围地面观测均无降水(雷达站天线高度为200米，以0°仰角探测)，这块回波可能是__D__。

A、层状云的零度层亮带

B、层状云的云顶回波

C、发展中积状云的中部回波

D、地物回波

287.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,由于浮力决定了垂直方向上空气的加速程度，因此它与风暴__C__有关。

A、结构

B、类型

C、强度

D、性质

288.《多普勒天气雷达原理与业务应用》，有时在弱降水超级单体风暴的后侧，可探测到一个与中气旋相联系的__A__。

A、弱回波区WER

B、钩状回波

C、有界弱回波区BWER

D、V型槽口

289.《多普勒天气雷达原理与业务应用》，在典型的组织完好的飑线中，新单体沿着回波的前沿上升，而对于孤立的超级单体风暴或多单体风暴来说，新单体形成于回波__C__。

A、斜上方

B、上升过程中

C、右后侧

D、左后侧

290.《多普勒天气雷达原理与业务应用》中，__B__是控制整个雷达系统的指令中心。

A、RDA

B、RPG

C、PUP

291.BWER对应的是一个__A__区。

A、强上升气流

B、强下沉气流

C、相对气流

D、强水平涡度

292.CINRAD-SA有三种扫描方式，其中10分钟完成5个不同仰角上的扫描是__C__。

A、扫描方式#1

B、扫描方式#2

C、扫描方式#3

293.Fujita等人把在地面上或地面附近形成17.9m/s以上的灾害性水平辐散出流的强下沉气流称为__B__。

A、辐散气流

B、下击暴流

C、雷雨大风

294.Fujita将龙卷强度划分的等级为__B__。

A、F1-F4

B、F0-F5

C、F0-F4

D、F1-F5

295.RDA中发射机产生的每个脉冲必须具有相同的__D__以保证回波信号中的多普勒信息能够被提取。

A、频率

B、波长

C、振幅

D、初位相

296.S波段雷达回波上出现三体散射特征是大冰雹存在__C__条件。

A、非充分、必要

B、非充分、非必要

C、充分、非必要

D、充分、必要

297.TVS的定义有3个判据、切变、垂直方向伸展和持续性，切变定义为相邻方位角沿方位方向的最大入流速度和最大出流速度的绝对值之和，在距雷达60-100km内，这个值大于等于__C__，则认定为TVS的切变判据被满足。

A、50m/s

B、40m/s

C、35m/s

D、45m/s

298.冰雹云内0℃层高度要适当，不太高也不要太低，一般认为__D__上下较为适宜。

A、500百帕(5km)

B、400百帕(7km)

C、700百帕(3km)

D、600百帕(4km)

299.层状云降水回波不具有以下哪个特征__B__。

A、结构均匀

B、三体散射长钉

C、强度不超过35dBz

D、明显的0°C层亮带

300.超级单体风暴低层反射率因子最明显的特征是__D__。

A、中气旋

B、悬垂回波

C、有界弱回波区

D、钩状回波

301.超级单体风暴最本质的特征是具有___C_。

A、强降水

B、大冰雹

C、中气旋

D、下击暴流

302.超折射形成的气象条件是__B__。

A、气温向上递增，水汽向上迅速递增

B、气温向上递增，水汽向上迅速递减

C、气温向上递减，水汽向上迅速递增

D、气温向上递减，水汽向上迅速递减

303.单个风暴单体是随着__B__的平均气流方向而平流。

A、对流层中层

B、风暴承载层

C、对流层底层

D、对流层高层

304.当环境为强气流所控制时，风暴运动主要取决于__B__，而当对流层环境风场较弱时，____对于风暴运动起着主要作用。

A、平流，平流

B、平流，传播

C、传播，平流

D、传播，传播

305.当距离折叠发生时，目标物位于最大不模糊距离rmax以外时，雷达把目标物显示在rmax__D__的某个位置。

A、远处

B、以外

C、附近

D、以内

306.对强对流风暴而言，前侧V型槽口回波表明强的__C__进入上升气流。

A、相对水平涡度

B、相对垂直涡度

C、入流气流

D、倾斜垂直涡度

307.对强降水超级单体风暴而言，宽广的钩状、逗点状和螺旋状的回波表明强降水包裹着__C__。

A、强的辐合区

B、水平涡度增强区

C、中气旋

D、相对入流区

308.对于显著弓形回波来说，其前进方向的北端，气流呈__D__。

A、反气旋式旋转

B、辐散

C、辐合

D、气旋式旋转

309.多普勒雷达能够测量一个脉冲到下一个脉冲的最大相移的上限是__A__。

A、180°

B、360°

C、90°

D、270°

310.多普勒两难是指__A__。

A、不能同时得到好的速度和强度

B、不能同时测速度和强度

C、不能同时测谱宽和强度

D、不能同时测速度和谱宽

311.多普勒天气雷达的径向速度场，零速度线呈反“S”型，表示实际风随高度__A__，表示在雷达有效探测范围内有____。

A、逆时针旋转，冷平流

B、顺时针旋转，暖平流

C、逆时针旋转，暖平流

D、不旋转，无平流

312.多普勒天气雷达对灾害性天气有强的监测和预警能力。雷达探测能力在__B__km处可探测到的最小回波强度应不大于-7dBz(S波段)或-3dBz(C波段)。

A、200

B、50

C、100

D、150

313.多普勒天气雷达探测最大不模糊速度与雷达参数__A__成正比。

A、脉冲重复频率

B、脉冲功率

C、脉冲宽度 波长

314.风暴跟踪信息STI最长外推预报时效为___D_。

A、45分钟

B、30分钟

C、15分钟

D、60分钟

315.根据龙卷风的强度Fujita等级，如果某龙卷风的预期损害程度是“相当大”，则对应的最大风速为__B__。

A、70-92m/s

B、50-70m/s

C、92-117m/s

D、33-50m/s

316.弓形回波是产生灾害性大风的充分条件，最强的风发生在弓形回波的__C__。

A、后部

B、底部

C、顶部

D、中部

317.关于对流有效位能(CAPE)和由其导出的最大上升速度(Wmax)论述错误的是__B__。

A、CAPE的数值越大，则CAPE能量释放后形成的上升气流强度就越强

B、CAPE正比于气块上升曲线和状态曲线从自由对流高度(LFC)至平衡高度(EL)所围成的区域的面积

C、大多数组织性较弱的对流风暴中上升气流的垂直速度通常是Wmax的1/2左右D.组织性完好的风暴(尤其是超级单体风暴)中上升气流核的垂直速度接近于Wmax

318.关于多单体非强风暴的雷达回波三维特征叙述有误的是__A__。

A、从反射率因子核心向各个方向的反射率因子梯度大不相同

B、低层反射率因子的大值区位于其中心

C、风暴顶位于中、低层反射率因子核心区上空

D、中层反射率因子的高值区的位置与低层大致相同

319.回波顶定义为高反射率核上空__A__回波的高度。

A、18.3dBZ

B、10dBZ

C、0Dbz

D、30dBZ

320.径向速度图上，零等速度线穿过雷达并呈弓形，入流速度位于弓形外侧，则实际风在各高度层上为__C__。

A、不变的

B、发散的

C、汇合的

D、随高度顺转

321.具有深厚持久__C__的对流风暴称为超级单体风暴。

A、中低压

B、上升气流

C、中气旋

D、旋转气流

322.雷暴初始阶段，回波强度最强一般在云体的__C__。

A、下部

B、中下部

C、中上部

D、上部

323.雷暴单体生命史中，成熟阶段__D__。

A、只有下沉运动

B、无对流运动发生

C、只有上升运动

D、上升运动和下沉运动并存

324.雷达零等速线呈“S”型，表示实际风向随高度__D__。

A、变化不定

B、逆时针旋转

C、无变化

D、顺时针旋转

325.龙卷涡旋特征(TVS)的切变指标是在距离雷达60公里以内，相邻方位角之间的速度差__D__；在距雷达60公里至100公里之间，相邻方位角之间的速度差____。

A、|V入流|+|V出流|35；|V入流|+|V出流|40

B、|V入流|+|V出流|40；|V入流|+|V出流|35

C、|V入流|+|V出流|35；|V入流|+|V出流|45

D、|V入流|+|V出流|45；|V入流|+|V出流|35

326.龙卷涡旋特征(TVS)是业务上用以探测强烈龙卷的一种方法。TVS的定义有三种指标：__C__、垂直方向伸展厚度、持续性。

A、速度

B、强度

C、切变

327.脉冲风暴初始回波出现高度较高，通常在__A__之间。

A、6-9km

B、6-10km

C、4-8km

D、4-6km

328.脉冲风暴的强回波中心一般大于__D__dBZ。

A、40

B、35

C、45

D、50

329.脉冲风暴是发展迅速的强风暴，它产生于__C__垂直风切变环境中，具有较厚的底层湿层和高度的垂直不稳定性。

A、强的

B、中等强度

C、弱的

D、很强的

330.目前我国CINRAD-SA使用两种工作模式，即__C__模式和晴空模式。

A、雷暴

B、台风

C、降水

331.平均径向和谱宽上的紫颜色是表示__A__。

A、算法不能够确定相应距离处的准确速度估计值

B、无回波

C、大于最大不模糊速度的径向速度值

332.气流中的小尺度气旋(或反气旋)在径向速度图像中也表现为一个最大和最小的速度对，但两个极值的中心连线与雷达的射线__D__。

A、相交

B、相一致

C、平行

D、垂直

333.强度不变的同一积雨云从雷达站的315°方向200kM处向东南方向移动，在雷达上看起来积雨云回波的强度愈来愈强，这是因为__A__。

A、距离衰减愈来愈小

B、积雨云尺度愈来愈大

C、大气的衰减愈来愈小

D、积雨云高度愈来愈高

334.强降水超级单体风暴，入流区大多位于它的__A__。

A、前侧

B、后侧

C、右后侧

D、右前侧

335.强降水型超级单体的后侧V型缺口表明__B__。

A、回波衰减

B、强的下沉气流

C、强的入流

D、强的上升气流

336.如果风向不变，实际风速随高度无变化，则在多普了雷达径向速度图上表现为__A__。

A、等风速线呈幅轴状，且径向零等速度线为通过测站的直线

B、有闭合等风速区所包围的最大径向速度区，且径向零等速度线为通过测站的S型

C、等风速线为平行的直线，且径向零等速度线为通过测站的直线

D、有闭合区所包围的最大径向速度区，且径向零等速度线为通过测站的直线

337.如果一个目标在两个脉冲的时间间隔内移动得太远，它的真实相移超过__C__，此时雷达测量的速度是模糊的。

A、270°

B、360°

C、180°

D、90°

338.瑞利散射的基本特征是：散射能力和粒子体积平方成__B__，和波长4次方成____。

A、正比，正比

B、正比，反比

C、反比，正比

D、反比，反比

339.三体散射的反射率因子约为__D__dBZ或更小，谱宽值较大。

A、25

B、30

C、20

D、15

340.三体散射现象是指由于雷达发射波束在强反射率因子(回波很强)区向地面散射的能量又反射回云中强回波处时，再产生后向散射并考虑到其时间上的延迟而形成的__B__。

A、回波

B、异常回波

C、正常回波

341.在500百帕图上，东亚的中纬度以南地区为__D__时，有利于切变生成。

A、平直环流

B、经向环流

C、锋区密集区域

D、纬向环流

342.在低压中摩擦作用使空气水平__C__，并引起____运动；在高压中，使空气水平____，并引起____运动。

A、辐散，下沉；辐合，上升

B、辐合，下沉；辐散，上升

C、辐合，上升；辐散，下沉

D、辐散，上升；辐合，下沉

343.中纬度地区天气图常用的地图投影方式为__C__。

A、墨卡托投影

B、等面积投影

C、兰勃脱投影

D、极射赤面投影

344.中小尺度天气系统具备以下特征:__D__。

A、不满足地转平衡，满足静力平衡

B、满足地转平衡，满足静力平衡

C、满足地转平衡，不满足静力平衡

D、不满足地转平衡，不满足静力平衡

345.使用PPI上的雷达资料时，不同R处回波__A__。

A、处于不同的高度上

B、不必考虑其它因素

C、处于相近的高度上

D、处于相同的高度上

346.速度方位显示风廓线产品(VWP)代表了雷达上空__B__公里左右范围内风向风速随高度的变化。

A、150

B、60

C、230

D、100

347.体扫模式VCP11属于降水模态,主要在强对流情况下采用,该扫描方式在__C__分钟时间内完成____个仰角的扫描。

A、6,16

B、3,10

C、5,14

D、4,12

348.通常，超折射回波的本质是__C__。

A、鸟的回波

B、其它气象回波

C、地物回波

D、降水回波

349.通常把反射率因子特征比较明显的弓形回波称为“显著弓形回波”，其特征描述正确的是__D__。

A、在弓形回波前沿(入流一侧)存在高反射率因子区，但梯度小

B、早期阶段在弓形回波的入流一侧不存在WER

C、回波顶通常位于高反射率因子之上

D、弓形回波的后侧存在弱回波通道或RIN，表明存在强的下沉后侧入流急流

350.通常强风暴上升速度__A__m/s以上。

A、30

B、28

C、32

D、26

351.通常在强对流风暴出现的情况下使用__C__体扫模式。

A、VCP32

B、VCP21

C、VCP11

D、VCP31

352.我国《新一代天气雷达系统功能规格需求书》要求：对大范围降水天气的监测距离应不小于__D__。

A、200km

B、300km

C、100km

D、400km

353.下列陈述中哪一个是错误的__B__。

A、多普勒雷达可以通过位相差判断目标物相对雷达的移动情况

B、雷达能够较精确的估计产生回波的目标物的高度

C、随着离开雷达距离的增加，雷达的探测能力逐渐降低

D、随着离开雷达距离的增加，雷达波束逐渐展宽

354.下列多普勒天气雷达图像特征中哪个不是经典超级单体风暴的典型特征__D__。

A、中层径向辐合

B、有界弱回波区

C、中气旋

D、钩状回波

355.下列反射率因子特征中，哪个不是强上升气流的指示__B__。

A、低层强反射率因子梯度

B、反射率因子超过40dBZ

C、中低层弱回波区

D、中高层回波悬垂

356.下列关于多普勒天气雷达速度图表述错误的是__C__。

A、多普勒天气雷达在离开雷达的任何一点只能测量该处降水物质沿着雷达的径向速度

B、零等速线即由沿雷达径向速度为零的点组成

C、雷达波束与实际风向的夹角越大，则径向速度值越大

D、当实际风速为零时或雷达波束与实际风向垂直时，径向速度为零

357.下列哪个不是多普勒天气雷达的主要应用领域__B__。

A、降水估计

B、沙尘暴的探测和预警

C、强对流的探测和预警

D、改进数值预报模式的初值场

358.下列哪项不是导致湿微下击暴流产生的环境因素__D__。

A、强垂直不稳定

B、弱天气尺度强迫

C、高空有低湿度空气源

D、高的自由对流高度

359.下列哪项不属超级单体回波特征__A__。

A、TBSS

B、中气旋

C、BWER

D、钩状回波

360.下列哪种风暴产生于弱垂直风切变环境中__B__。

A、飑线

B、脉冲风暴 经典超级单体风暴

C、弱降水超级单体风暴

D、强降水超级单体风暴

361.下列判断是否为中气旋的判据中错误的是__C__。

A、核区直径小于等于10km

B、转动速度超过相应的数值

C、至少有一个体扫的同时满足上述指标

D、垂直延伸厚度大于等于风暴垂直尺度的三分之一

362.下列特征中，哪个不是强冰雹的雷达回波特征__A__。

A、低层辐散

B、弱回波区和有界弱回波区

C、50dBZ回波扩展到-20℃等温线以上高度

D、风暴顶强烈辐散

363.下列特征中哪个不是雷暴大风的雷达回波特征__A__。

A、有界弱回波区BWER的出现

B、低层强烈辐散

C、反射率因子核心不断下降

D、中层径向辐合MARC

364.下列因素中哪个是超折射产生的原因__B__。

A、大雾

B、湿度随高度迅速递减

C、温度随高度递减

D、鸟群和地物

365.下面描述雷达所探测到的强降水超级单体风暴在低层的反射率因子回波特征及其意义错误的是__B__。

A、前侧V型缺口回波表明强的入流气流进入上升气流

B、前侧V型缺口回波表明强的入流气流进入上升气流，并有可能引起破坏性大风

C、后侧V型缺口回波表明强的下沉气流，并有可能引起破坏性大风

D、宽广的钩状、逗点状和螺旋状的回波表明强降水包裹着中气旋

366.新一代雷达产品之一的垂直液态含水量VIL57实质上是__A__的垂直积分，代表了雷暴的总体强度。

A、反射率因子

B、径向速度

C、组合反射率因子

D、液态含水量

367.新一代雷达系统对灾害天气有强的监测和预警能力。对雹云、中气旋等小尺度强对流现象的有效监测和识别距离应__B__。

A、大于230km

B、大于150km

C、小于230km

D、小于460km

368.新一代雷达系统要求，C波段雷达探测能力在50公里处可探测到的最小回波强度__C__。

A、不大于-7dBZ

B、不小于-7dBZ

C、不大于-3dBZ

D、不小于-3dBZ

369.沿雷达径向方向，若最大出流速度中心位于右侧，则为__D__。

A、辐散

B、辐合

C、反气旋性旋转

D、气旋性旋转

370.业务运行常用的体扫模式有VCP11、VCP21和VCP31，其中在没有强对流单有显著降水的情况下使用__C__。

A、VCP11

B、VCP31

C、VCP21

371.一般情况下，对于10cm波长的雷达，冰雹的后向散射截面随着降落过程其表面开始融化而__C__。

A、减小

B、大减

C、增大

D、不变

372.以下不属于雷达信号处理器功能的是__B__。

A、模拟信号数字化(A/D变换)

B、速度退模糊

C、地物杂波消除

D、距离退折叠

373.以下关于冰雹的雷达回波特征论述错误的是__C__。

A、具有宽阔的弱回波区或有界弱回波区，特别是当它们上方存在强反射率因子核的风暴最有利于大冰雹或强降雹的发生

B、出现三体散射是表明大冰雹存在的充分条件，但不是必要条件

C、当强回波区扩展到0°C等温线高度之上时，对强降雹的潜势贡献最大

D、在冬季和夏季，出现大冰雹需要的VIL的阈值可以相差很大

374.以下关于龙卷及中气旋叙述错误的是__B__。

A、靠对流有效位能CAPE和低层风的垂直切变大小很难区分龙卷超级单体和非龙卷超级单体

B、在产生龙卷和不产生龙卷的超级单体之间在雷达回波特征上并无明显不同，但在视觉特征上明显不同

C、对于中层中气旋的形成最重要的是风暴入流层内的垂直风切变

D、绝大多数龙卷都是气旋式旋转，只有极少数龙卷是反气旋式旋转

375.以下关于普通风暴单体的演化过程描述错误的是__C__。

A、塔状积云阶段初始回波形成后，随着水滴和雪花等水成物不断生成和增长，回波向上向下同时增长

B、成熟阶段的对流单体的中上部，仍为上升气流和过冷水滴及冰晶等水成物

C、风暴成熟阶段由于降水粒子所产生的拖曳作用，形成下沉气流，且下沉气流只在垂直方向上扩展

D、塔状积云阶段由上升气流所控制，但后期可能出现下沉气流

376.以下关于强降水超级单体风暴叙述错误的是__A__。

A、强降水超级单体风暴通常在强的对流前逆温层顶盖的环境中得以发展和维持的

B、强降水超级单体风暴能以各种各样的方式演变，其中包括发展成弓形回波

C、强降水超级单体风暴常常倾向于沿着已有的热力/湿边界移动

D、强降水超级单体风暴通常在低层具有丰富水汽、较低LFC(自由对流高度)发展和维持的

377.以下四类对流风暴中一定是强风暴的是__D__。

A、多单体风暴

B、飑线

C、普通单体风暴

D、超级单体风暴

378.影响对流风暴结构和类型的环境因子主要为环境的热力不稳定、风的垂直切变和__C__三个条件。

A、风的水平切变

B、水汽的水平输送

C、水汽的垂直分布

D、触发抬升

379.由波源与观测者之间的相对运动造成的频率变化，称为__C__。

A、多普勒反应

B、多普勒频率

C、多普勒效应

380.由强对流风暴造成的灾害性天气指的是超过18m/s的雷暴大风、任何形式的龙卷、直径大于__D__cm的冰雹以及暴洪。

A、3

B、4

C、5

D、2

381.与弓形回波相联系的龙卷大都发生在弓形回波顶点的__A__侧。

A、前

B、后

C、北

D、南

382.在0°C层附近，反射率因子回波突然增加，会形成零度层亮带。零度层亮带通常在高于__C__的仰角比较明显。

A、1.5°

B、3.4°

C、2.4°

383.在R处目标相对雷达波束轴线方向的运动分量v,称为目标的径向速度，规定朝向天线运动的速度分量的符号是__B__，分别表示为____。

A、负，v=dR/dt

B、正，v=-dR/dt

C、负，v=-dR/dt

D、正，v=dR/dt

384.在给定湿度、不稳定性及抬升的深厚湿对流中，__B__对对流性风暴组织和特征的影响最大。

A、风暴移动速度

B、垂直风切变

C、CAPE值

D、最大垂直速度

385.在给定湿度、不稳定性及抬升的深厚湿对流中，垂直风切变对雷暴__C__和特征的影响最大。

A、发展

B、高度

C、组织

D、强度

386.在普通对流单体演变过程中，雷达回波接地是从对流单体__A__阶段开始。

A、成熟阶段

B、塔状积云阶段

C、消亡阶段

D、初始阶段

387.在强台风雷达回波模式中，下列__B__回波带总是存在的。

A、完整的台风眼

B、螺旋雨带

C、中尺度对流系统

D、台前飑线

388.在瑞利散射条件下，反射率因子与散射粒子直径的__D__方成正比。

A、9

B、8

C、7

D、6

389.在一个体积扫中，将不同仰角的方位扫描中发现的最大反射率，投影到笛卡尔格点上形成__A__。

A、组合反射率

B、相对径向速度

C、CAPPI

390.在中等到强的环境垂直风切变条件下，产生地面直线型大风的系统有多单体风暴、飑线和超级单体风暴，它们的一个共同预警指标是__D__。

A、阵风锋

B、钩状回波

C、弓型回波

D、中层径向辐合

391.中气旋是超级单体风暴的特征，观测到中气旋，出现强烈天气(灾害性大风、冰雹、暴洪)和龙卷的情况分别占__A__。

A、90%和20%

B、80%和30%

C、80%和20%

D、90%和30%

392.中气旋水平尺度一般不超过__C__km。

A、2

B、5

C、10

D、20

393.__D__是指一条从暖区顶端出发按螺旋形状旋向气旋中心的云带。

A、静止锋云带

B、暖锋云带

C、冷锋云带

D、锢囚锋云带

394.《卫星气象学(第二版)》，黑体的全波长辐射本领与绝对温度的__C__次方成正比。

A、1

B、5

C、4

D、2

395.《卫星气象学(第二版)》，卫星云图上，在冬季阳面冷锋后或副热带高压的东南象限，层积云常表现为__A__。

A、球状闭合细胞云

B、球状闭合涡旋云

C、变形场云

D、斜压叶云

396.暗影只能出现在__A__上，它反映云的垂直分布状况。

A、可见光云图

B、水汽图

C、红外云图

397.从卫星云图上看，以下不是由梅雨锋云带方式形成的是__C__。

A、盾状云带东移发展为梅雨锋云带

B、逗点云东移发展为梅雨锋云带

C、斜压叶状云系直接发展形成梅雨锋云带

D、切变性云带替换发展为梅雨锋云带

398.地球表面接收到的太阳辐射量主要决定于__E__。

A、日长

B、大气中CO的含量

C、太阳高度角

D、太阳高度角和大气中CO的含量

E、太阳高度角和日长

399.短红外云图上，较积雪比起来，低云呈现的色调__B__。

A、较浅

B、很暗

C、无差别

D、很白

400.发展成熟的逗点云系中，强天气现象主要出现在__C__云区中。

A、变形带

B、斜压带

C、涡度逗点

401.分析水汽边界是为了认识水汽的分布，从中追踪__D__的演变情况。

A、晴空区

B、水汽区的移动

C、水汽

D、天气系统

402.风云2号卫星为__D__卫星，3号为____卫星。

A、极轨，静止

B、极轨，极轨

C、静止，静止

D、静止，极轨

403.风云二C气象卫星的可见光通道的波长范围是__B__。

A、10-12微米

B、0.4-1.1微米

C、3.7微米

D、6－7微米

404.高空急流云系在卫星图像上表现为__D__。

A、螺旋状云型

B、盾状云型

C、气旋性弯曲的带状云型

D、反气旋性弯曲的带状云型

405.根据斯蒂芬-波尔兹曼(Stefan-Boltzmann)定律，物体发射的总能量与其绝对温度的__B__次方成正比。

A、三

B、四

C、一

D、二

406.关于红外云图表述正确的是__B__。

A、在红外云图上，云系很白表明此云系很厚

B、红外云图实际上是一张地表和云系的温度(亮度温度)分布图

C、在夜间的红外云图图像中很难观测到中高云

D、红外云图的色调取决于物体的水汽含量

407.活跃的暖锋云系是宽为__D__km，长达____km的云带。

A、200-400几十

B、300-500几十

C、200-500几百

D、300-500几百

408.急流卷云的左界__C__。

A、呈气旋性弯曲

B、粗糙

C、光滑

D、呈反气旋性弯曲

409.静止卫星观测范围约为__B__地球表面。

A、1/2

B、1/3

C、1/4

D、全部

410.静止卫星在特殊需要时，可每隔__B__对某个小区域进行一次观测。

A、5-7min

B、3-5min

C、1-3min

D、4-6min

411.可见光图上呈灰色，红外云图上呈黑色的为__A__。

A、夏季沙漠

B、青藏高原

C、暖洋面

D、密卷云

412.可见光云图测量的是：__B__。

A、其他

B、反射的太阳光

C、吸收的太阳辐射

D、地球辐射(包括大气辐射)

413.可见光云图上，水体表现为__A__色。

A、深黑

B、深灰

C、白

D、灰

414.控制热带云系分布的物理因素不包括__B__。

A、海面温度

B、地球自转

C、中低纬度天气系统的相互作用

D、海陆分布

E、小尺度控制因子

415.利用卫星云图预报台风路径移动时，如锋面云带呈纬向分布，副热带高压呈东西向，宽度10个纬距左右，台风位于副热带高压西南侧，则一般预报台风__A__。

A、偏西行

B、西北行

C、北上行

D、转向行

416.如果某行星和地球接收同样多的太阳辐射能，但该行星的行星反照率大于地球，那么该行星的平衡温度将__D__地球的平衡温度。

A、高于

B、等于

C、无法判断

D、低于

417.如果一个黑体吸收的辐射能小于其放射的辐射能，那么该黑体的温度将__D__。

A、上升

B、条件不足，无法确定

C、保持不变

D、下降

418.水汽图像中的水汽，是反映__B__的水汽分布。

A、对流层顶部

B、对流层中上层

C、对流层中部

D、对流层

419.水汽图像主要反映了__A__的大气的水汽分布。

A、300-600hpa

B、100-300hpa

C、600-850hpa

D、925-300hpa

420.水汽云图的波长区间为__A__。

A、5.7至7.3um

B、11.5至12.5um

C、0.4至1.1um

D、10.3至11.3um

421.通常根据云或云区哪六个基本特征来识别云图__A__。

A、种类、亮度、云区范围、形状、尺度、演变 型式、尺度、边界、色调、纹理、厚度

B、云形、云顶温度、云区大小、云顶反照率、云系类别、对流或非对流性质 型式、范围大小、边界形状、色调、暗影、纹理

422.卫星的轨道形状只取决于火箭把卫星送入轨道的__B__。

A、第三宇宙速度

B、入轨速度

C、第一宇宙速度

D、第二宇宙速度

423.卫星如果在可见光云图上呈灰色，红外云图上呈灰色，这目标物可能是__A__。

A、青藏高原

B、冷水面

C、夏季沙漠

D、暖水面

E、卷云

424.卫星云图上，锋面往往表现为带状云系，称之为锋面云带，它常是多层云系，最上面的一层是__C__，下面是中云或低云。

A、卷积云

B、卷云

C、卷状云

D、卷层云

425.卫星云图上，太阳耀斑区只出现在__B__的水面区域。

A、远红外云图

B、可见光云图

C、近红外云图

D、红外云图

426.卫星云图上看热带云团，最明显的特征是__D__。

A、气旋式辐合

B、对称性云型

C、非对称性云型

D、反气旋式辐散

427.卫星云图上只有对积雪深度超过__B__厘米的冰雪覆盖区才能清楚的表现出来。

A、10

B、3

C、5

D、1

428.温带气旋云系通常由斜压叶状云系、涡度逗点云系和__D__三部分组成。

A、冷锋云系

B、锢囚锋云系

C、暖锋云系

D、变形场云系

429.涡旋云系外围有辐散高云带时，表明对应的低压、低涡系统要__B__。

A、消亡

B、发展

430.下列描述错误的是：__C__。

A、通常把通过大气而较少被反射、吸收或散射的电磁辐射波段称为大气窗口

B、水汽图像中的暗区和灰白区，分别代表着对流层中上部干暖和湿冷区

C、红外云图中云区越白亮，代表着水汽含量高、反照率越高

D、作为一种分析工具，卫星图像对追踪常规资料稀少的高原、沙漠、海洋等处的各种不同尺度天气系统特征尤为重要

431.下列属于气象静止卫星缺点的是__C__。

A、时间分辨率低，每天只能对同一地区观测两次

B、不能监视生命短、变化快的中小尺度天气系统

C、不能观测南北极区

D、相邻两条轨道的观测资料不是同一时刻的，需要进行同化

432.斜压叶状云型与高空西风气流中的__D__相联系。

A、波动

B、不稳定大气

C、稳定大气

D、锋生现象

433.以下不是太阳同步轨道的优点的是__B__。

A、在观测时有合适的照明，可以得到充分的太阳能

B、对同一地点观测的时间间隔长

C、全球观测

D、轨道近似圆形，轨道预告、接收和资料定位方便

434.以下关于红外云图和可见光云图说法正确的是__C__。

A、可见光云图上高积云比高层云更白亮

B、红外云图上，冬季中高纬海面色调比陆面亮

C、红外云图上，同一高度上的云，越往高纬度，云顶温度降低，低云比中高云尤为明显

D、如果水面上有风浪，可见光云图上太阳耀斑范围大而色调较亮

435.与高空冷空气活动有关而形成的干区与湿区间的边界为__A__。

A、干涌边界

B、回流边界

C、底涌边界

D、冷流边界

436.云图上常见的云型和云系有__C__。

A、积状云、涡旋状云、层状云、准圆形云、卷状云、带状云

B、锋面云带、急流云型、台风漩涡、细胞状云、逗点状云、云团

C、带状、涡旋状、细胞状、逗点状、斜压叶状云型和云线、云团

D、锋面云带、气旋云系、盾状云系、云团、逗点状云、云线

437.在可见光图上，物象的色调决定于其____和太阳高度角；红外云图上物象的色调决定于其__C__。

A、水汽含量、温度

B、温度、反照率

C、反照率、温度

D、水汽含量、反照率

438.在可见光图象上反照率由小到大的正确排列是__B__。

A、沙漠、新雪、大洋

B、大洋、沙漠、新雪

C、新雪、沙漠、大洋

439.如果在可见光云图上呈白色，红外云图上呈灰色，这目标物可能是__A__。

A、低云

B、卷云

C、积雨云

D、中云

440.云系的大范围分布呈云区，如果云带向北(冷区)凸起，则该云系是__C__。

A、锢囚锋

B、静止锋

C、暖锋

D、冷锋

441.在可见光、红外、水汽三种云图上，__A__云图上反映云的纹理结构最清楚。

A、可见光

B、红外

C、水汽

442.在可见光云图中，以下哪个反照率最大__C__。

A、卷层云

B、层积云

C、积雪(新)

D、高积云(中等厚度)

443.在水汽图上,大约80%的辐射能来自620-240hPa，最大辐射贡献大约在__A__hPa处。

A、400

B、300

C、500

D、600

444.在水汽图上，水汽区随高空脊前的偏北气流向南推进时的南部边界，称之为__C__。

A、内边界

B、干涌边界

C、回流边界

D、头边界

445.在卫星红外遥感中，主要选用__D__通道探测表面特征。

A、水汽吸收带

B、大气CO2吸收带

C、臭氧吸收带

D、大气窗区

446.在卫星云图上，关于信风云团说法正确的是__D__。

A、比季风云团尺度更大

B、比季风云团对流更旺盛

C、平均移速每天3～4个经度

D、在大洋中部活动频繁

447.在卫星云图上，利用__D__μm通道容易区分云和积雪。

A、11.2

B、3.7

C、6.7

D、1.6

448.在卫星云图上热带云系表现为四种尺度，其中云团的直径达__D__。

A、10-100km

B、1-10km

C、1000-10000km

D、100-1000km

449.在一片混合云团中，有一块云在可见光云图和红外云图上都较为白亮，那么这块云最有可能是__C__。

A、高积云

B、卷云

C、积雨云

D、层积云

450.只有当__D__情况下，气旋后部的云系和降水特征属于第一型冷锋。

A、地面锋位于高空槽线后部

B、地面锋位于高空槽线附近

C、高空槽在地面锋线之后

D、高空槽在地面锋线之后地面上垂直于锋的风速小

451.中国第一颗业务静止气象卫星是__A__。

A、FY-2

B、FY-1C.

C、C.FY-2

D、FY-2D

452.最容易识别高云的图象是__C__图象。

A、可见光

B、水汽

C、红外

453.按照我国冷空气等级国家标准规定，强冷空气是指：使某地的__B__降温幅度大于或等于____，而且使该地日最低气温下降到____或以下的冷空气。

A、日平均气温48h内,10℃,8℃

B、日最低气温48h内,8℃,8℃

C、日平均气温24h内,10℃,8℃

D、日最低气温24h内,8℃,8℃

454.根据《冷空气等级》国家标准(GB/T20484-2006)，冷空气等级分为__D__个等级。

A、6

B、3

C、4

D、5

455.根据《热带气旋等级》国家标准(GB/T19201-2006)，热带气旋分为热带低压、热带风暴、强热带风暴、台风、强台风和超强台风六个等级。热带气旋底层中心附近最大平均风速达到__D__时为台风。

A、41.5-50.9米/秒

B、17.2-24.4米/秒

C、24.5-32.6米/秒

D、32.7-41.4米/秒

456.国际标准中规定：热带气旋中心附近最大平均风力达到__A__，就称为强热带风暴。

A、10～11级

B、6～7级

C、12级或12级以上

D、8～9级

457.国家标准《降水量等级》(GBT____28592-2012)中，将降雪分为7个等级，其中中雪的标准为__B__。

A、1.0-2.9毫米

B、2.5-4.9毫米

C、5.0-14.9毫米

D、5.0-10.0毫米

458.蒲福风力等级中5级风的平均风速是__B__米/秒。

A、5.6～7.9

B、8.0～10.7

C、9.0～12.1

D、13.0～15.0

459.热带风暴、台风中心附近最大平均风力分别为__D__。

A、6-7级、10-11级

B、8-9级、10-11级

C、10-11级、12级或12级以上

D、8-9级、12级或12级以上

460.2020年，建成__B__、核心技术先进、业务平台智能、人才队伍强大、业务管理科学”的现代气象预报业务体系，气象预报业务整体实力达到同期世界先进水平。

A、预报预警精细化 预报预测精准

B、预报队伍强大

C、管理队伍人性化

461.使某地的日最低气温48h内降温幅度大于或等于__D__℃，且最低气温下降到____℃或以下的冷空气称为寒潮。

A、10，8

B、8，8

C、8，4

D、10，4

462.天气雷达站所在地气象台的责任区一般为天气雷达扫描半径__D__公里范围内地形遮挡角较小的区域，或在雷达3公里等高度射束图的有效探测区域。

A、200～250

B、100～150

C、250～300

D、150～200

463.下列对于三体散射的描述不正确的是__B__。

A、三体散射长钉可能会与回波主体分离

B、三体散射的谱宽通常远低于降水回波谱宽

C、三体散射长钉可能会与回波主体相连

D、三体散射的谱宽通常远高于降水回波谱宽

464.下列哪一个是暴雨云团的正确特征__D__。

A、暴雨云团的色调差异小、发展速度较雹暴云团快、持续时间短

B、暴雨云团的色调差异大、发展速度较雹暴云团快、持续时间短

C、暴雨云团的色调差异小、发展速度较雹暴云团慢、持续时间长

D、暴雨云团的色调差异大、发展速度较雹暴云团慢、持续时间长

465.下列因子中哪个不是有利于强冰雹产生的环境因素__A__。

A、对流层中层相对湿度大

B、CAPE值较大

C、0℃层高度不宜太高

D、环境垂直风切变较大

466.在PPI上，典型的超级单体几乎都有__D__。

A、指状回波

B、“V”形缺口

C、强对流回波

D、钩状回波

467.在T-lnP图中，在抬升凝结高度以上，状态曲线和层结曲线的第一个交点叫__D__。

A、对流上限

B、对流下限

C、抬升凝结高度

D、自由对流高度

468.中央气象台寒潮标准：以__A__相结合来划定冷空气活动强度。

A、过程降温、温度负距平

B、过程降温、大风、温度负距平

C、大风、温度负距平

D、过程降温、大风

469.风险预警服务平台包括实时预警、短时预警、短期预报__A__四个方面。

A、订正预报

B、短期预警

C、中短期预报

D、临近预警

470.根据《气象预报发布与传播管理办法》，传播虚假气象预报的，由有关气象主管机构按照权限责令改正，给予警告，可以并处__B__万元以下罚款。

A、10

B、3

C、5

D、2

471.《现代气象预报业务发展规划(2016—2020年)》中指出，到2020年，气象要素预报精细度空间分辨率(公里)达到__B__公里，时间分辨率(小时)1小时。

A、1.0

B、1-2.5

C、5.0

D、3.0

472.各级气象台(站)应建立短时和临近预报质量检验业务，并将其纳入日常预报业务流程。预报检验内容应包括短时强降水、冰雹、雷雨大风、龙卷、雷电等强对流天气的预报准确率和__C__。

A、命中率

B、空报率

C、预警时间提前量

D、漏报率

473.调整集约化预报预测业务布局，按照__A__的目标，加快建设市县级综合气象业务。

A、两级集约、三级布局

B、两级集约、四级布局

C、一级集约、四级布局

D、一级集约、三级布局

474.2020年气象要素24-72小时预报精细化指标其时空分辨率是__B__。

A、1小时和2.5公里

B、3小时和2.5公里

C、6小时和5公里

D、1小时和1公里

475.《中国气象局关于发展现代气象业务的意见》气发[2007]477号,基于SWAN和MICAPS框架，集成SWAN产品应用，建立县级__C__业务系统。

A、预报预警

B、监测预警

C、预警预报

D、灾害预警

476.《现代气象预报业务发展规划(2016-2020年)》气发[2016]1号，建立月-季-年预测一体化的气候模式技术体系，构建水平分辨率为__C__公里的海-陆-冰-气耦合气候预测模式业务系统(BCC-CPS)。

A、35

B、40

C、30

D、25

477.《现代气象预报业务发展规划(2016-2020年)》气发[2016]1号，建立高分辨率全球资料同化系统，建立__A__公里分辨率全球数值天气预报业务系统，完善全球和区域集合预报系统，研发非常规资料同化及微物理过程等技术，建立1公里分辨率区域快速循环同化和模式系统。

A、10

B、5

C、10-15

D、20

478.根据《现代气象预报业务发展规划(2016-2020年)》(气发[2016]1号)，现代气象业务的主要目标为建成__C__的无缝隙集约化气象预报业务体系。

A、从小时到年

B、从小时到月

C、从分钟到年

D、从分钟到月

479.未饱和气块上升时，引起它的温度变__D__，温度改变为每升高1000米____。

A、冷，6℃

B、暖，10℃

C、暖，6℃

D、冷，10℃

480.CR产品最有用的方面是不用对每个仰角进行寻找就可显示风暴中最高的__C__。

A、径向速度

B、反射率

C、反射率因子

D、上升速度

481.组合反射率因子表示的是在一个体积扫描中，将常定仰角方位扫描中发现的__D__投影到笛卡尔格点上的产品。

A、最小反射率因子

B、平均径向速度

C、平均反射率

D、最大反射率因子

482.关于科氏力，下列叙述中正确的是__A__。

A、气块相对于旋转地球的地表运动时该力才出现

B、地球停止转动时该力仍存在

C、地转平衡就是惯性力与该力相平衡

483.长波红外云图10.5-12.5μm卫星在该波段接收的辐射是地面和云面发射的长波红外辐射，太阳辐射完全忽略。故卫星接收的辐射仅与物体__C__有关。

A、太阳高度角

B、水汽含量

C、温度

D、反照率

484.中云是与天气尺度系统相联系的一种云系，关于它的特点错误的是__C__。

A、其型式可以是涡旋状、带状、线状和逗点状

B、锋面云带、急流云型、台风漩涡、细胞状云、逗点状云、云团

C、锋面云带、气旋云系、盾状云系、云团、逗点状云、云线

D、如果其下面没有低云，则其色调从灰色到白色不等

485.如果在可见光云图上呈白色，红外云图上呈白色，这目标物可能是__B__。

A、低云

B、积雨云

C、积云浓积云

D、卷云

486.如果在可见光云图上呈灰色，红外云图上呈白色，这目标物可能是__B__。

A、积云浓积云

B、卷云

C、积雨云

D、低云

487.如果在可见光云图上呈灰色，红外云图上呈黑色，这目标物可能是__C__。

A、卷云

B、冷水面

C、夏季沙漠

D、青藏高原

E、暖水面

488.如果在可见光云图上呈灰色，红外云图上呈灰色，这目标物可能是__C__。

A、暖水面

B、冷水面

C、青藏高原

D、卷云

E、夏季沙漠

二、多选题

1.按照尺度数可以将散射分为三类，分别是__ADE__。

A、几何光学散射

B、电离散射

C、电磁散射

D、米散射

E、瑞利散射

2.按组成云的相态(或微结构)，可将云分成__BCD__。

A、对流云

B、混合云

C、冰云

D、水云

E、层云

3.边界层中的平均风有两个最重要的特点：__AC__。

A、具有明显的日变化

B、水平梯度大

C、风速和风向以及与此有关的边界层属性具有明显的垂直梯度

D、不满足静力平衡

4.臭氧主要集中在大气__AB__中，吸收____辐射。

A、紫外线

B、平流层

C、对流层

D、红外

E、热层

5.初始状态未饱和气块被外力抬升但未达到饱和时，其温度按____下降，在该过程中气块的__ACD__不变，故露点沿着____线降低。

A、等比湿

B、湿绝热线

C、比湿

D、干绝热线

E、等露点

F、露点

6.大气静力学方程用于__AC__大气，和____大气。

A、一般

B、垂直运动强的大气

C、静止大气

D、水平加速大气

7.大气压强在三维空间的分布称为空间气压场，描述方法是：地面采用__CD__图，高空采用____图。

A、海平面高度图

B、等高面图

C、等压面图

D、海平面气压图

8.当气块沿干绝热运动时，以下哪些是保守的__AC__。

A、假相当位温

B、湿球温度

C、位温

D、露点温度

9.当水汽相对于纯水平面饱和时，下列叙述正确的是__AC__。

A、空气温度和湿球温度相同

B、相对湿度是100%温度升高将会引起凝结现象

C、空气温度和露点温度相同

10.到达大气上界的太阳辐射光谱主要包括__BCD__。

A、近红外光

B、可见光

C、紫外线光

D、红外光

11.地面高压中心的空气__AC__，其上空的空气辐合并不断____。

A、向外辐散

B、向内辐合

C、下沉

D、上升

12.对低层大气，地面摩擦作用不但使风速减小，而且使风向偏向__ADF__导致气流____，所以低气压区往往____。

A、低压

B、向外辐射

C、天气晴好

D、有云雨天气出现

E、高压

F、辐合上升

13.对流层的主要特征为：__ABC__。

A、垂直混合作用强

B、气象要素水平分布不均

C、气温随高度增加而降低

D、风速随高度变化小

14.根据层结曲线和状态曲线的相互配置，常把大气分为三种基本类型：__ABC__。

A、绝对稳定型

B、绝对不稳定型

C、潜在不稳定型

D、相对稳定型

E、对流不稳定型

15.假相当位温实际上是饱和气块上升过程中，水汽全部__CEF__释放的____加热空气后达到的____。

A、凝华

B、显热

C、凝结

D、虚温

E、位温

F、潜热

16.逆温层是绝对稳定的层结，形成逆温的条件有：__ABCDEF__。

A、辐射逆温

B、锋面逆温

C、平流逆温

D、下沉逆温

E、湍流逆温

F、地形逆温

17.暖云及其形成降水质粒的微物理过程有水汽的核化过程、水滴的__BCE__增长、____增长和____反应。

A、凝华

B、碰并

C、连锁

D、冻结

E、凝结

18.气压的日变化有如下特征__ABCD__。

A、山谷大于平原

B、夏季大于冬季

C、随纬度增高而减少

D、陆地大于海洋

19.湿空气在上升和下降运动的绝热变化过程中，如无水汽凝结或水滴蒸发，则以下那些物理量是不变的__BCDE__。

A、水汽压

B、比湿

C、混合比

D、假相当位温

E、位温

F、露点温度

20.水汽混合比是指__AB__的质量与____的质量比。

A、干空气

B、水汽

C、湿空气

D、饱和空气

21.稳定层结下的气块受扰动而做垂直位移时将围绕平衡位置震荡，产生所谓的__AB__。最容易观测到的是过山气流在山脉____形成的波动。

A、重力内波

B、背风面

C、重力外波

D、迎风面

22.下列说法正确是的：__BD__。

A、低层大气中，气压随高度减少得慢

B、低层大气中，气压随高度减少得快

C、暖湿空气比干冷空气中气压随高度减少得快

D、干冷空气比暖湿空气中气压随高度减少得快

23.以下途径哪种可使空气中水汽由未饱和达到饱和__AD__。

A、降温

B、升温

C、增加空气的凝结核

D、增加空气中的水汽

24.以下系统属于浅薄系统的是：__AC__。

A、热低压

B、暖高压

C、冷高压

D、台风

E、冷低压

25.影响某地气压变化的影响因素有__BCD__。

A、大风

B、大气潮汐

C、气压系统过境

D、温度

26.由于水体的比热__BD__于陆地，因此北半球的冬季平均气温____南半球冬季平均气温。

A、高于

B、高

C、低

D、低于

27.在对流层大气的组成中，臭氧属于：__AC__。

A、次要成分

B、定常成分

C、可变成分

D、主要成分

28.在近地面__AC__起到减小风速的作用，从而将减小____。

A、柯里奥利力

B、气压梯度力

C、摩擦力

D、离心力

29.在讨论大气的压强随高度的变化关系时，根据应用的需要将温度和密度作了一些假设，进而产生了三种具有广泛应用的大气模式，分别为__ABC__。

A、等温大气模式

B、均质大气模式

C、多元大气模式

D、等压大气模式

30.在稳定大气中大气湍流的产生和维持主要有三种类型：__ABD__。

A、风切变产生的湍流

B、波产生湍流

C、热力产生湍流

D、对流湍流

31.中国水汽的主要来源是：__BE__。

A、东海

B、南海

C、大西洋

D、太平洋

E、印度洋

32.__ABCDE__等大尺度天气系统的长期稳定是造成连续性暴雨的必要前提。

A、长波槽

B、大型冷涡

C、副热带高压

D、切变线

E、静止锋

33.__AB__与高气压区相对应，在北半球时从其中心吹向外的气流呈____偏转。

A、反气旋

B、顺时针

C、气旋

D、逆时针

34.《天气学原理(第四版)》，下面关于地面气温预报的理论依据说法正确的是_BC___。

A、由非绝热作用和高空的垂直运动作用造成

B、在非绝热作用很小时，是由温度平流所致

C、由温度平流和非绝热作用造成

D、由温度平流、非绝热作用和高空的垂直运动作用造成

35.按水平尺度划分，下列那些系统属于中尺度系统__BD__。

A、锋面

B、中气旋

C、雷暴单体

D、飑中系统

36.按预报经验考虑周围系统的影响，下列哪些情况是对的__ABCDE__。

A、两个气旋互相接近时，一个加强，一个减弱，或者二者合并加强

B、短波系统叠加于长波系统上运动时，将受长波气流引导

C、两个台风相隔较近时，有绕着二者中心的连线中心作反时针旋转的运动趋向

D、不同纬度的西风气流中的系统，因移速不同，当同位相叠加时，槽、脊发展

E、当长波槽脊移动很慢时，这时若上游系统开始明显移动，下游系统也将移动；或者当东亚大槽移动停滞时，它西面的槽脊也将减速

37.暴雨和强对流天气环境条件的主要差异__ABCD__。

A、强对流的发生要求湿层浅薄，而暴雨发生湿层深厚

B、强对流要求风的垂直切变大，而暴雨发生要求风的垂直切变小

C、强对流的发生的低层辐合比暴雨发生的低层辐合弱

D、强对流发生在对流层中低层以下有较强的潜在不稳定条件下，而暴雨发生在对流层中低层以下有较弱的潜在不稳定条件下

38.暴雨期间需要向暴雨区源源不断地补充__AB__能量，通常的补充方式是____的气流到暴雨区上空叠置，形成新的不稳定层结。

A、不同属性

B、不稳定

C、相同属性

D、稳定

39.暴雨中尺度系统的触发条件有许多，如:__ABCD__。

A、海陆风辐合抬升

B、锋面抬升

C、近地层加热的不均匀性

D、能量锋与Ω系统的触发

E、潜热释放

40.北半球东北信风形成条件:__ABCD__。

A、在太阳辐射、地球自转作用下形成

B、有一支向南运动向右偏转的东北风

C、在高层30°N空气堆积下沉到低层

D、低纬0°-30°N之间有一经向哈得来环流圈

41.飑线与冷锋既像又不像__AC__。

A、飑线是同一气团中形成的传播的中系统

B、飑线与冷锋都是两种性质不同的气团之间的界面

C、它们都是冷暖空气的分界线

D、飑线与冷锋的空间尺度都可达到千余公里

42.飑中系统的生命史大致可分为__ABCD__阶段。

A、成熟阶段

B、发展阶段

C、初始阶段

D、消散阶段

43.飑中系统是__BCDE__等系统的统称。

A、龙卷风暴

B、飑线

C、尾流低压

D、雷暴高压

E、飑线前低压

F、锋面

44.冰雹云特点有__ABCDE__。

A、斜升气流强度较大，最大上升速度在15m/s以上

B、水分累计区的含水量较丰富

C、云内0度层的高度适当，一般在600hpa上下为宜

D、最大上升速度与水分累计区的高度一般在温度零度层

E、有宜于形成“雹胚”的环境

45.产生雷暴的积雨云叫雷暴云，一个雷暴云叫做一个雷暴单体，每个雷暴单体的生命史大致可分为__ACD__等阶段。

A、成熟

B、生成

C、消散

D、发展

46.常见的对流性天气的触发机制有__ACD__。

A、地形抬升作用

B、近地面层摩擦辐合作用

C、天气系统造成的系统性上升运动

D、局地热力抬升作用

47.出现下列哪些天气现象时的大气温度层结特点为中暖、下冷，中层有一明显的逆温__BC__。

A、霜冻

B、雨凇

C、南方大雪

D、雾

48.从关键区入侵我国的冷空气路径有:__ABCD__。

A、西路

B、西北路

C、东路

D、东路加西路

E、北路

49.大范围持续性降水的环流特征大致可以分为两种类型，一种是稳定纬向型，如__BCE__。

A、东北雨季降水

B、华南前汛期降水

C、长江中下游春季连阴雨

D、华北雨季降水

E、江淮梅雨

50.大气垂直运动是天气分析与预报必须经常考虑的一个重要物理量，下面哪几个情况是正确的__ACD__。

A、大气中的凝结和降水过程与上升运动有密切关系

B、垂直运动改变大气温度层结

C、垂直运动造成的水汽、热量、动量、涡度等物理量的垂直输送对天气系统的发展有很大的影响

D、大气层结不稳定能量须在一定的上升运动条件下才能释放出来，从而形成对流性天气

51.大气环流的季节转换，一次发生在__CD__，另一次发生在____。

A、4月

B、8月

C、10月

D、6月

52.大气环流形成和维持的最主要的因子是:__ABCD__。

A、太阳辐射

B、地球表面不均匀

C、地球自转

D、地面摩擦

53.大气活动中心有哪些系统成员__ABCD__。

A、阿留申低压、冰岛低压

B、太平洋副热带高压

C、大西洋副热带高压

D、格陵兰高压

54.大气平均流场特征是:__BC__。

A、大气不断地加速或减速运动在位势梯度力的作用下，空气在极地将上升

B、纬向风大于经向风，但经向风不能忽略

C、它可以使水汽热量、动量发生交换

55.大气中哪些区域的的斜压性最强：__AB__。

A、等温线很密集的区域

B、风速很大的区域

C、温度很高的区域

D、温度很低的区域

56.当西南涡移出时，雨区主要分布在__CD__。

A、低涡移向的左前方

B、低涡移向的正前方

C、低涡移向的右前方

D、低涡的中心区

57.当在__ABD__的情况下，气旋可以发展再生。

A、气旋入海后

B、副冷锋加入到气旋中

C、气旋移动变慢

D、两个锢囚气旋合并

58.低空急流具有以下特征__AC__。

A、明显的日变化

B、很强的地转性

C、很强的超地转性

D、很强的次地转性

59.低空西风急流对暴雨的作用__BD__。

A、是暴雨区所需水汽的提供者

B、是暴雨区低空天气尺度上升气流的建立者和对流不稳定能量释放的触发者

C、是暴雨区对称不稳定的建立者和维持者

D、是暴雨区低空对流不稳定层结的建立者和维持者

60.地面形势预报方程包括__ACDE__。

A、平均层的高度变化项

B、温度平流的拉普拉斯项

C、厚度平流

D、垂直运动产生的温度绝热变化项

E、非绝热变化项

61.地形对大气的运动有着重要的影响，下面说法错误的是__ACD__。

A、在高原北部的槽的移速一般小于南部的槽

B、当气流过山时，迎风坡处气旋性涡度会减弱

C、高空槽移近大山脉时在山后填塞

D、在无明显天气系统东移时，迎风坡常有地形槽形成

62.地形对降水的云物理作用有__ABCD__。

A、对流层中部层状云和积雨云的相互作用

B、对流层中部不稳定和低云的相互作用

C、对流层中部层状云和低云的相互作用

D、积雨云和低空层状云的相互作用

63.东亚大陆--日本副热带季风的气流由__ACD__部分组成。

A、印度热带(西南季风)

B、副热带高压西侧(西南季风)

C、由副热带高压西南侧的(东南气流)

D、南海-西太平洋热带(西南季风)

64.东亚季风的特点有哪些__ABCD__。

A、冬季盛行偏北风、偏西风，夏季偏南风、偏东风

B、东亚西风带平均环流的脊、槽，在冬、夏季也完全是相反相位

C、高原在冬季北侧为西风，南侧为东风，夏季变为相反的风向

D、冬季天气干冷，夏季湿热，雨量大部分集中在夏季

65.东亚夏季风环流系统中高空成员有:__BC__。

A、澳大利亚冷性反气旋

B、东亚地区向南越赤道气流

C、南亚反气旋的东部脊

D、西太平洋副热带高压

66.东亚与南亚夏季风的相互联系相互作用体现在__ABCD__。

A、大部分夏季低压系统是在东亚季风区发生而后向西传播到印度季风区

B、印度与中国的降水除少数地区外无明显的相关

C、印度夏季风由单纯的热带季风所组成，东亚夏季风包含热带季风和副热带季风两部分

D、印度季风区的西南气流向东输送构成东亚副热带季风的一部分

67.冬季东亚大槽是东亚地区的一个重要天气系统，它是__BE__影响的产物。

A、太阳辐射

B、青藏高原地形

C、地面冷高压

D、洋流

E、海陆热力差异

68.对流天气的触发条件__ACD__。

A、对流系统造成的系统性上升运动

B、对流不稳定作用

C、地形抬升作用

D、局地热力抬升作用

69.对流系统的移动取决于__AB__。

A、环境引导气流

B、系统的传播

C、长波系统

70.对于大尺度运动包含以下哪些重要特征__ABC__。

A、大尺度空气运动是在气压梯度力与地转偏向力基本平衡条件下进行的

B、大尺度运动中空气密度在水平方向基本是不可压缩的

C、垂直气压梯度力与重力保持平衡

D、密度的局地和水平变化下进行的

71.发生对流性天气的内因是__BE__。

A、抬升条件

B、不稳定层结

C、辐合条件

D、辐合条件

E、水汽条件

72.锋面具有很强的__ABCD__。

A、风垂直切变

B、绝对涡度

C、静力稳定度

D、温度梯度

73.锋面描述正确的有：__BC__。

A、冷锋、暖锋坡度较大，准静止锋坡度较小

B、其他条件不变，锋面坡度随纬度增高而增大

C、锋面两侧温差愈大，坡度愈小

D、锋面两侧平均温度愈高，坡度愈小

74.锋前暖区受潮湿不稳定的西南季风气流所控制，在边界层内存在的触发机制有__ABC__。

A、海陆分布对暖区暴雨的作用

B、地形对暖区暴雨的作用

C、边界层内侵入的浅薄冷空气

D、边界层内侵入的深厚冷空气

75.锋区附近要素场的特征有__CDE__。

A、锋区内风有冷空气一侧吹向暖空气一侧

B、锋区内温度的垂直梯度远比其两侧气团中大

C、锋区内温度的水平梯度远比其两侧气团中大

D、锋区内等压线气旋性曲率大于锋区外

E、锋区内风的辐合大于其两侧气团内

F、锋前变压代数值大于锋后变压代数值

76.锋生锋消判断的条件是__ABC__。

A、当有水平风辐合时使等温线加密或变得更密集是锋生反之为锋消

B、在等压面图中等温线加密或变得更密集为锋生反之为锋消

C、稳定大气冷锋上山易锋消

77.锋生时，温压场形势有__ABDE__。

A、冷锋锋生时，槽后有较强冷平流

B、地面图上锋生出现在低压或低压槽中

C、江淮流域，500hPa出现变形场

D、暖锋锋生时，700或850hPa有暖式切变

E、锋生区上空常有低槽移入或发展

78.锋系中影响降水的最重要因子是__ABD__，它们主要决定了暖输送带空气的上升运动。

A、中尺度环流

B、小尺度对流

C、大尺度环流

D、大尺度斜压上升气流

E、中小尺度对流

79.符合地方性风特点的有__ABD__。

A、山口地区的风速比其两侧的风速要大

B、在海边，白天低层吹海风，夜间低层吹陆风

C、在山区，昼间风自山坡吹向山谷，夜间风从山谷吹向山坡

D、与过山前相比，气流过了山顶沿着背风坡向下吹时，气温增高，湿度减小

80.高空急流云系常表现为带状，并且最常出现在槽前，一般地面都有__BD__对应。

A、反气旋

B、锋面

C、锋生

D、气旋

81.根据涡度方程，天气尺度系统变化趋势的定性规则是:__AD__。

A、冷平流使高层气旋性环流加强,低层反气旋环流发展

B、暖平流使高层反气旋性环流减弱,低层反气旋环流发展

C、暖平流使高层反气旋性环流加强,低层反气旋环流减弱

D、暖平流使高层反气旋性环流加强，低层气旋环流发展

82.根据源地，东亚气旋分为南方气旋和北方气旋，其中北方气旋有__ABEF__。

A、黄海气旋

B、东北气旋

C、江淮气旋

D、东海气旋

E、蒙古气旋

F、黄河气旋

83.根据源地，东亚气旋分为南方气旋和北方气旋，其中南方气旋有___BE_。

A、蒙古气旋

B、江淮气旋

C、黄海气旋

D、东北气旋

E、东海气旋

F、黄河气旋

84.关于槽脊的移动，下列哪些说法不正确__BC__。

A、槽线的移动速度与变压梯度成正比，与槽的强度成反比

B、当槽前变压大于槽后变压，则槽前进

C、槽前疏散，槽后汇合，则槽移动缓慢；槽前汇合，槽后疏散，则槽移动迅速

D、对称性的槽没发展，疏散槽是加强的，汇合槽是减弱的

85.关于槽脊的移动，下面哪些说法是正确的__BC__。

A、槽前疏散，槽后汇合，则槽移动缓慢；槽前汇合，槽后疏散，则槽移动迅速

B、对称性的槽没发展，疏散槽是加强的，汇合槽是减弱的

C、槽线的移动速度与变压梯度成正比，与槽的强度成反比

D、当槽前变压大于槽后变压，则槽前进

86.关于分析天气图的理论依据说法正确的是:__ABC__。

A、地转风速大小与纬度成反比

B、地转风速大小与气压梯度力大小成正比

C、当实际风向分布呈弯曲时，等压线分析也应随之弯曲

D、地转风与等压线平行，在北半球高压在右，低压在左

87.关于锋，下面哪些表述是正确的__ABCD__。

A、锋面位于气旋性曲率最大的地方，但是气旋式切边处不一定有锋

B、各等压面上的锋区位置相对跃进，锋面坡度越大

C、夏季，冷锋自大陆移到海上，有时会出现冷锋后的气温反比锋前高的情况

D、有锋面时，探空曲线上应有锋面逆温(或者是等温、或者是直减率很小)存在

88.关于锋面的移动，下列说法正确的是__ABCE__。

A、对于东西向的锋面，当高空槽加深，并转为南北向时，锋面的移速往往加快

B、对于南北向的锋面，当高空槽加深时，锋面的移速往往减慢

C、在交角不变的情况下，引导气流速度越大，锋面移动越快

D、在引导气流不变的情况下，引导气流与地面锋面的交角越小，锋面移动速度越快

E、在引导气流不变的情况下，引导气流与地面锋面的交角越大，锋面移动速度越快

89.锋面附近的基本特征，表述正确的是__AC__。

A、锋区在空间上是向冷空气一侧倾斜，所以高空图上锋区的位置是偏在地面锋线的冷空气一侧；等压面高度越高，向冷空气一侧偏的越多

B、锋区内温度的水平梯度比其两侧气团中要小

C、锋区上下，风的垂直切变很大

D、锋区内温度的垂直梯度特别大

90.关于广义的长波调整下面说法正确的有:__BD__。

A、广义的长波调整包括长波波数的稳定和长波的前进或后退

B、广义的长波调整包括长波的位置变化和长波波数的变化

C、广义的长波调整包括长波的前进或衰减

D、广义的长波调整包括长波波数的变化及长波的更替

91.关于冷空气的路径及对本地天气的影响，说法正确的有:__CD__。

A、西来冷空气，一般无降水，经常能达到寒潮强度

B、从东北来的：冷空气经蒙古、内蒙至山西、河北

C、西北路冷空气主要是大风、降温和风后的霜冻

D、从北来的：起先高空环流比较平直，寒潮主力是东移，在中蒙边界及东北地区形成强的东西向冷锋，降温比较厉害

92.关于梅雨锋的结构与华南前汛期静止锋或冷锋的不同点，主要表现在__AC__。

A、梅雨锋上的积云对流较华南锋面强

B、梅雨锋引起的降水比华南静止锋大

C、梅雨锋上的水平温度梯度比华南锋面上的小得多，但湿度梯度仍然较大

D、梅雨锋的持续时间比华南静止锋长

93.关于青藏高原环流影响下列说法正确的是__CD__。

A、冬季亚洲地面冷高压中心的位置与青藏高原影响无关

B、青藏高原在冬季是热源，在夏季是热汇

C、冬季东亚大槽是海陆热力差异和青藏高原地形影响的产物

D、青藏高原大大增强了海陆分布影响对500百帕副热带高压带的断裂作用

94.关于台风的消亡，正确的是__AD__。

A、台风的消亡有两种，减弱消亡和变为温带锋面气旋

B、台风的填塞大多是先从高层开始，逐步及于低层，故低层台风的消失常滞后一段时间

C、在浙闽一代登陆的台风一般减弱得较慢

D、在我国杭州湾以北登陆的台风，不易立刻消失

95.关于涡度的说法正确的是:__BD__。

A、风大的地方一定有涡度

B、有切变的地区不一定有涡度

C、等高线密集的地方一定有涡度

D、有曲率的地区不一定有涡度

96.寒潮路径一般是以__ABCD__的移动路径等来表示。

A、冷锋后24小时正变压、负变温

B、高空图上冷中心

C、地面图上冷高压中心

D、地面图上冷锋

97.寒潮预报应包括:__ABCD__。

A、寒潮强冷空气堆积预报

B、寒潮的路径与强度预报

C、寒潮天气预报

D、寒潮的爆发预报

98.寒潮中期过程是由下面哪些天气系统引起的__AD__。

A、行星尺度波的活动

B、单一的天气尺度系统

C、中小尺度系统

D、一群不同尺度系统的活动

99.寒潮中期过程有哪三大类__ACD__。

A、极涡偏心型

B、西高东低型

C、倒Ω流型

D、大型槽脊东移型

100.横槽强度有变化的因子有__AD__。

A、考虑准地转，有负变高，横槽加深

B、横槽内有相对涡度平流

C、横槽内有正涡度平流

D、横槽内有地转涡度平流

101.华北暴雨主要发生在__CD__或____的环流形势下。

A、西高东低

B、南高北低

C、东高西低

D、两高对峙

102.华南前汛期降水的500百帕环流归纳为哪三个类型：__ACD__。

A、两槽一脊

B、切变型

C、两脊一槽

D、多波型

E、L型

103.汇合槽的变化是由__ABC__因子决定。

A、槽线固定点有负相对涡度增加

B、槽固定点等压面高度增高

C、汇合槽中有负相对涡度平流输送

D、负变高使汇合槽减弱

104.江淮气旋一年四季皆可形成，但以春季和出现较多，形成过程大致可以分为:__AB__。

A、倒槽锋生气旋

B、静止锋上的波动

C、斜压叶波动

D、位涡下传

105.江淮切变线的降水多位于地面锋线的__AB__、 700hPa切变线____的地区。

A、北部

B、以南

C、南部

D、以北

106.进行西太平洋副热带高压的进退预报时主要分析内容有__BD__。

A、分析垂直运动

B、分析降温区与增温区特征

C、分析气压变化

D、分析冷暖平流

107.经验预报法包括__ABCDEF__。

A、统计资料法

B、周围系统的影响

C、相似形势法

D、24h变压、变高和变温的应用

E、天气学模式法

F、预报指标法

108.局地强风暴是在特定的大气环境中发展起来的强大对流系统，环境的最重要特征是__BC__。

A、强的逆温层顶盖

B、强垂直风切变

C、强位势不稳定

109.决定对流不稳定局地变化的因子是__BCD__。

A、温度平流

B、散度对对流不稳定性的影响

C、θse平流随高度的变化

D、对流不稳定性的垂直输送

110.决定亚洲季风环流基本特征的基本因子有:__ACD__。

A、青藏高原与大气间的热力差异

B、太阳辐射的纬向差异

C、太阳辐射的经向差异

D、海陆热力差异

111.绝对涡度守恒的条件为:__ABC__。

A、正压

B、无摩擦

C、水平无辐散

D、辐合辐散

E、非绝热

112.考虑地形对气流的作用，下列一些事实是可以解释的__ABCD__。

A、在无明显天气系统东移时，迎风坡常有地形脊形成，背风坡常有地形槽形成

B、高空槽和地面气旋移近大山脉时，在山前填塞，山后重新发展

C、在高原南部的槽(如印缅槽)移速比北部的槽(如西北槽)慢

D、西风槽东移，气旋大多形成在山脉东边

113.客观分析方法主要有:__ABC__。

A、水平插值法

B、平滑滤波和尺度分离

C、垂直插值法

114.控制大气环流的基本因子有__ABCD__。

A、地球自转

B、海陆和地形

C、太阳辐射

D、摩擦和山脉作用(角动量交换)

115.雷暴云中的下沉气流主要是由__CDE__共同作用的结果。

A、在中层云外围绕流的干冷气流被卷入后，在云体后部逐渐下沉

B、在中层从云前部直接进入云中的干冷空气，降水物通过这种干冷气时强烈蒸发冷却，因而形成很冷的下沉气流

C、降水物的拖曳作用

D、在中层云外围绕流的干冷气流被卷入后，在云体前部逐渐下沉

E、在中层从云后部直接进入云中的干冷空气，降水物通过这种干冷气时强烈蒸发冷却，因而形成很冷的下沉气流

116.冷锋后部偏北大风出现在__BC__。

A、高空温度平流零线区域

B、冷锋后高压前沿气压梯度最大的地方

C、高空冷平流最强的区域

D、高空冷温度槽区域

117.利用Q矢量方法可以诊断__AC__，而且只需____层等压面资料即可计算。

A、1层

B、温度场分布

C、垂直运动

D、湿度场分布

118.罗斯贝三圈经向环流圈指的是__ACD__。

A、极地环流圈

B、北极环流圈

C、哈得来环流圈

D、费雷尔环流圈

119.梅雨的主要水汽来源是：__BC__。

A、孟加拉湾

B、西太平洋

C、南海

D、印度洋

120.梅雨锋两侧__BCD__差异比较大。

A、温度

B、湿度

C、假相当位温

D、风向

121.梅雨天气的环流特征描述正确的有__ABCD__。

A、中层是无辐散层

B、高层是辐散层

C、雨带主要位于低空急流和700hPa切变之间

D、低层是东北风或西北风与西南风形成的辐合上升区

122.梅雨天气的主要特征是__ABCD__。

A、日照时间短

B、长江中下游多阴雨天气，雨量充沛

C、相对湿度很大

D、降水一般为连续性，但常间有阵雨或雷雨，有时可达暴雨程度

123.描述大气运动的常见坐标系有__ABE__。

A、自然坐标

B、Z坐标

C、σ坐标

D、η坐标

E、P坐标

124.摩擦作用在温带气旋的__BC__两个阶段起了主要作用。

A、波动阶段

B、消亡阶段

C、锢囚阶段

D、成熟阶段

125.某地区的水汽局地变化取决于__ABCD__。

A、凝结蒸发

B、湍流扩散

C、比湿垂直输送

D、比湿平流

E、冷暖平流

F、涡度变化

126.目前比较普遍地把我国寒潮的中短期天气形势归纳为__ABD__类型。

A、小槽发展型

B、低槽东移型

C、倒Ω型

D、横槽型

127.判断锋面移动情况，常用以下几种方法__ABCD__。

A、引导气流法

B、地面气压场对锋面移动的影响

C、外推法

D、变压法

128.气团形成的物理过程有__ACDE__。

A、蒸发和凝结

B、传播

C、系统性垂直运动

D、湍流

E、辐射

129.强对流天气常发生在一定的天气形势下。一般来说，强对流天气发生发展的典型形势特征是:__ABCD__。

A、高低层有高空急流和低空急流

B、层结不稳定度很大

C、中层有干舌叠加在低层湿舌之上

D、在低层有暖湿舌伸展

130.强雷暴发生、发展的有利条件有:__ABCD__。

A、低层辐合、高层辐散

B、逆温层、前倾槽

C、中小系统

D、高低空急流

131.切变线是:__AC__。

A、风的不连续线

B、两侧风场有反气旋式切变的线

C、两侧风场有气旋式切变的线

D、风的连续线

132.青藏高原的动力和热力作用，使高原东南部经常出现__CD__。

A、负切变涡度

B、气流水平辐散

C、正切变涡度

D、气流水平辐合

133.青藏高原的影响包括__ABCDE__。

A、对亚洲冬季地面冷高压的影响

B、对东亚大槽形成的作用

C、对南亚高压形成的作用

D、对500hpa副热带高压断裂的作用

E、动力和热力作用

134.热带气旋中心的运动主要取决于__ACD__三种力平衡，在东风带中，其移动路径偏于引导气流的高压一侧。

A、地转偏向力

B、惯性离心力

C、内力

D、气压梯度力

135.如果欧亚大陆极涡是两个极涡中心，且靠近我国的较强，则伴随我国持续低温天气强度是__BCD__的；若两个极涡中心强度相当接近，则我国持续低温天气强度是____的；若亚洲极涡中心是较弱的或极涡分裂为三个中心，则我国持续低温天气强度是____的。

A、弱

B、偏强

C、偏弱

D、强

136.若不考虑大气的斜压作用，关于相对涡度平流的作用，下面说法正确的是:__BCD__。

A、槽前疏散，槽后汇合，则槽移动缓慢

B、脊前汇合，脊后疏散，则脊移动缓慢

C、对称性的槽没有发展

D、槽前疏散，槽后汇合，则槽移动迅速

137.实践证明，__BC__是天气系统发生、发展的主要因子。

A、曲率涡度平流

B、热成风涡度平流

C、涡度平流

D、切变涡度平流

E、温度平流

138.疏散槽上有__CD__平流，槽前汇合槽后疏散，则槽移动____。

A、负涡度

B、迅速

C、正涡度

D、缓慢

139.数值产品释用技术方法包括__ABCD__。

A、数值产品进行再分析的诊断的方法

B、动力-统计预报方法：包括完全预报方法(pp法)和模式输出统计方法(mos法)

C、MED法：即数值模式预报(M)、天气学经验预报(E)以及诊断天气分析(D)

D、“专家系统”原理应用

140.台风对副热带高压影响正确的是__ABD__。

A、台风西进，副高中心西移

B、台风中心在副高中心西南方向，向西北方向移动时，副高脊线呈东南西北走向

C、台风不能穿过副高脊线使其分裂解体

D、台风在副高西南向东北转向时，副高中心南移、东撤

141.台风发生、发展的必要条件有__ABCD__。

A、热力条件

B、一定的地转偏向力的作用

C、初始扰动

D、对流层风速垂直切变要小

E、赤道辐合带中的旋涡

142.台风形成时初始扰动场的类型有哪几种__ABCD__。

A、东风波扰动

B、中纬度切断冷涡

C、赤道辐合带中的旋涡

D、热带高空冷涡

143.天气尺度的运动系统，通常是指在天气图上所分析出的气压场和风场中的具有__ABC__的天气系统。

A、发展规律

B、结构特征

C、移动规律

144.天气分析中，使用的垂直剖面图有__AC__。

A、空间垂直剖面图

B、时空垂直剖面图

C、时间垂直剖面图

145.天气学中“五流.三变.周.史.地.推”中“史”是指__ACDE__。

A、预报指标法

B、外推法

C、统计法

D、相似形势法

E、模式法

146.温带气旋主要是在__BE__发展起来的，有很大的____，在其发展过程中，温度场位相落后于气压场。

A、暖区

B、锋区

C、正压性

D、冷区

E、斜压性

147.我国常见的大风包括:__ABCDE__。

A、台风大风

B、高压后部偏南大风

C、冷锋后偏北大风

D、雷雨冰雹大风

E、低压大风

148.我国的雨带基本上不位于__ACD__。

A、副热带高压区

B、副热带高压的西北侧

C、副热带高压的东南侧

D、副热带高压东侧

149.我国冬半年通常受极地大陆气团的影响，强冷空气在__AB__堆积，是预报寒潮爆发的必要条件。

A、西伯利亚

B、蒙古

C、冰岛

D、格陵兰岛

150.我国境内的锋生区，集中在__BD__，常被称为南方锋生带和北方锋生带。

A、青藏高原南侧到四川盆地

B、华南到长江流域

C、江淮流域

D、河西走廊到东北

151.西风带位于__AC__和____之间。

A、副热带高压带

B、极地高压区

C、副极地低压带

D、热带辐合带

E、副极地高压带

152.西风带长波槽主要有:__ABCD__。

A、巴尔喀什湖大槽

B、贝加尔湖大槽

C、太平洋中部大槽

D、青藏高原西部低槽

153.西风带长波的移动速度与许多因素有关。当__ABC__时，波动移动较快，反之，移动较慢。

A、波长较短

B、西风较强

C、纬度较高

D、地转涡度平流较大

E、南风较强

154.西南涡在以下情况下，容易发展东移__AB__。

A、当有冷空气从西或西北部侵入时

B、500hpa上青藏高原低槽发展东移时

C、当由冷涡度变成暖涡时

D、当有冷空气从低涡东或东北部侵入时

155.西太平洋台风的移动，主要受__CD__的影响。

A、东风波

B、高空槽

C、太平洋副热带高压

D、西风带环流

156.下列表述正确的有:__ABCD__。

A、飑线之后有中尺度雷暴高压，是飑线最突出的特征

B、干线又称露点锋，是水平方向上的湿度不连续线，垂直伸展达1－3km，是大气低层现象

C、下击暴流是在地面引起灾害性风的向外暴流的局地强下沉气流

D、MCC是一种生命期长达6小时以上、水平尺度比雷暴和飑线大得多的近于圆形的巨大云团

157.下列等压面中，属于规定等压面的是__BCD__。

A、750hPA

B、1000hP

C、925hPa

D、500hPa

158.下列关于飑线与锋面的说法中，正确的是:__BCD__。

A、二者都是两个气团的分界面

B、飑线的要素变化比锋面更为剧烈

C、飑线是中尺度系统，而锋面是大尺度系统

D、地面图上看，二者都是冷暖空气的分界面

159.下列关于输送带的说法有误的是__ABC__。

A、冷输送带方向主要与冷锋平行

B、冷输送带支配着中纬度锋面中云和降水的形成

C、冷输送带是形成锋面云系的主要气流

D、输送带是指以天气系统为坐标系的相对气流

160.下列关于稳定度指标的说法正确的是:__ABC __。

A、LI为正时，其值越大，正的不稳定能量面积也愈大，爆发对流的可能性愈大(LI为抬升指标)

B、SI=T500-Ts，SI<0，表示气层不稳定

C、△T=T500-T850，表示两等压面间的气层的不稳定度，负值越大，表示气层越不稳定

D、△H=H-20-H0，表示两个等温面间的厚度来表示这一层的稳定度，△H越大，表示气层越不稳定

161.下列关于运动学预报法叙述正确的是__BD__。

A、槽线的移动速度与槽的强度成正比，与变压梯度成反比

B、气旋中心或槽上出现负变压时，气旋或槽将加深

C、反气旋中心或脊上出现正变压时，反气旋或脊将减弱

D、槽线沿变压梯度方向移动，脊线沿变压升度方向移动

162.下列关于中国各地雨季描述正确的是__ABCE__。

A、青藏高原北部雨季平均从6月中旬开始，10月下旬结束

B、长江流域雨季平均从6月上旬开始，9月初结束

C、华南沿海雨季平均从4月开始，10月中旬结束

D、云贵高原雨季平均从5月下旬开始，11月下旬结束

E、华北、东北雨季平均从7月中旬开始，8月底结束

163.下列属于无锋面气旋的有:__ABD__。

A、地方性热低压

B、台风

C、江淮气旋

D、锋前热低压

164.下列属于长波调整的过程有:__ABCD__。

A、长波槽脊的新生

B、横槽转向

C、切断低压的形成与消失

D、阻塞形势的建立与崩溃

E、季风爆发

165.下列属于中尺度系统的是__ACD__。

A、中低压

B、雷暴单体

C、MCC

D、飑中系统

166.下列说法不正确的有__ABC__。

A、地转风关系适用于中纬度的天气尺度运动系统

B、地转风关系适用于中、低纬度的天气尺度运动系统

C、地转风关系不适合于低纬度行星尺度系统

D、地转风是水平气压梯度力和水平方向上地转偏向力近于平衡的一种风压关系

167.下列条件中有利于对流性天气产生的有__ACD__。

A、高层干平流与低层湿平流相重叠的区域

B、高层暖平流与低层冷平流重叠的区域

C、当冷锋越山时，山后低层为暖空气控制

D、高层冷中心与低层暖中心重叠的区域

168.下列叙述错误的是__AD__。

A、涡度是衡量速度场辐散、辐合强度的物理量

B、在日常工作中常把850hPa或700hPa等压面上，风速≥12米/秒的西南风极大风速带称为低空急流

C、台风没有发展成熟，强度较弱，当它北移进入副热带高压脊的薄弱部位时，常在上层先开始减弱，然后低层减弱，以致消失

D、地转风是在假定地转偏向力与气压梯度力相平衡时的空气等速直线运动

E、一般把出现在850hPa或700hPa等压面中风场上具有气旋式切变的不连续线称为切变线

169.下列正确的有：__ABC__。

A、A指数＝(T850-T500)-[(T-Td)850+(T-Td)700＋(T-Td)500]

B、K指数=(T850－T500)＋Td850－(T-Td)700

C、SI=Te500－Tp500，Te500为500hpa环境温度，Tp500为气块从850hpa干绝热上升到抬升凝结高度，再湿绝热上升到500hpa时的温度

170.下列说法正确的是__ABCD__。

A、锋区内温度垂直梯度特别小

B、冷、暖锋前变压的代数值小于锋后的变压代数值

C、地面上锋线处于低压槽中，等压线通过锋线有气旋性弯曲

D、锋区内温度水平梯度明显比两侧气团大

171.以下哪些说法是正确的__ABC__。

A、锋生是指已有的锋面，其温度水平梯度加大的过程

B、锋生是指地面图上锋线附近要素特征表现比前一时刻更明显，且锋面附近天气现象加强的过程

C、锋生是指密度不连续性形成的一种过程

172.下面关于锋区附近温度场的基本特征的说法正确的是__ABCD__。

A、锋区在空间上是向冷空气一侧倾斜，所以高空图上锋区的位置是偏在地面锋线的冷空气一侧；等压面高度越高，向冷空气一侧偏的越多

B、锋区内温度的水平梯度远比其两侧气团中大

C、等温线越密集，水平温度梯度越大，锋区越强

D、锋区走向与地面锋线基本平行

173.下述对“副热带高压”表述正确的是__ABC__。

A、是最直接地控制和影响台风活动的最主要的大型天气系统

B、副热带高压是制约大气环流变化的重要成员之一

C、对西太平洋和东亚地区的天气变化有极其密切的关系

D、仅在北半球存在

174.下述论断哪些是正确的：中纬度地区对流层内，随高度的增加__AC__。

A、等压面的坡度也增加

B、等压面和等温面趋于平行

C、等压面上的等高线和等温线趋于平行

D、等压面的坡度减小

175.形成对流天气的基本条件有__ACD__。

A、抬升力条件

B、垂直运动条件

C、不稳定层结条件

D、水汽条件

176.形成冷锋后大风的原因__ABCD__。

A、冷锋后高空冷空气下沉，动量下传，使锋后地面风速加大

B、锋区力管环流强，低层水平方向上加速度的方向由冷气团指向暖气团，加大了锋后的偏北大风

C、冷高压前部气压梯度最大，易出现大风

D、冷锋后上空的冷平流使地面冷锋后出现较大的正变压中心，产生变压风，加强了地面风速

E、冷锋后上空的正涡度平流使地面冷锋后出现较大的正变压中心，产生变压风，加强了地面风速

177.压力对单位质量空气的做功率代表__AC__能量的转换。

A、机械能

B、动能

C、热能

D、辐射能

178.一般来说，强对流天气发生发展的典型形势是高低层有高空急流和低空急流，低层有暖舌伸展，中层有干舌加在低层暖舌之上，层结不稳定度很大。我国大范围降雹天气形势基本类型有：__ABCD__。

A、南支槽型

B、高空冷涡型

C、高空冷槽型(前倾槽、后倾槽)

D、高空西北气流型

179.一型冷锋与二型冷锋的区别有__BC__。

A、一型冷锋是高空槽后对应地面冷锋；二型冷锋是高空槽前对应地面冷锋

B、一型冷锋降水处在锋线到锋后附近为稳定性降水；二型冷锋降水处在锋前到锋线附近为不稳定性降水

C、一型冷锋沿锋面暖一侧的低层和高层都是沿界面抬升上升；二型冷锋沿锋面暖一侧低层抬升上升，而高层下沉

180.以下的因子中，__BCD__是大型强降水天气过程所必须具备的条件。

A、强的风速垂直切变

B、持久而旺盛的上升运动

C、较长的持续时间

D、源源不断的水汽输送

181.以下论断哪些是不正确的__AB__。

A、大气的斜压性是大尺度环流系统发展的根本原因，温度平流和涡度平流都是大气斜压性的反映

B、负涡度平流可以引起高空脊发展

C、高空正涡度平流可以引起地面气压下降和上升运动

D、冷平流可以引起高空槽加深

E、暖平流可以引起地面气压下降和上升运动

182.下面的论断哪些是不正确的__ACD__。

A、水汽通量的大值区，通常与云雨区相对应

B、水汽通量越大，表示水汽输送越强

C、温度露点差＜4℃的区域，也是水汽含量的大值区

D、水汽通量越大，表示水汽辐合越强

E、水汽通量散度的负值区，通常与云雨区相对应

183.以下论断不正确的是__ABC__。

A、正涡度中心附近的涡度平流最大

B、脊后存在正涡度平流，涡度平流可以引起涡度系统加强

C、正涡度在地转偏向力的作用下，必产生辐散

D、正涡度区中也存在负涡度平流

184.以下论断哪些是正确的__AD__。

A、冷平流可以引起高空槽加深

B、大气的斜压性是大尺度环流系统发展的根本原因，温度平流和涡度平流都是大气斜压性的反映

C、负涡度平流可以引起高空脊发展

D、暖平流可以引起地面气压下降和上升运动

185.以下论断正确的是__BD__。

A、水平辐合使涡度的绝对值增大

B、水平辐合使涡度的代数值增大

C、水平辐合使气旋式涡度增强，反气旋式涡度减小

D、水平辐合使气旋式涡度和反气旋式涡度都增强

186.以下描述符合极地高压定义的有:__ABCD__。

A、暖性高压主体在70°N以北

B、高压维持在3天以上

C、有相当范围的单独的暖中心与位势高度场配合

D、500百帕图上有完整的反气旋环流，能分析出不少于一根闭合等高线

187.以下哪些属于我国寒潮中短期预报的天气形势类型__ABC__。

A、小槽发展型

B、西来槽型

C、横槽型

D、东高西低型

188.以下涡度平流与温度平流原理的应用，正确的有__AD__。

A、气旋处于高空槽后，则很快填塞

B、反气旋常偏向于暖平流较强的区域移动

C、气旋前部有冷平流进入，有利于气旋的东移发展

D、槽前有较强的暖平流，槽后有较强的冷平流，有利于槽前的地面气旋东移和发展加深

189.易形成经向型暴雨的行星尺度系统有__BCE__。

A、乌山阻塞高压

B、太平洋中部大槽

C、贝加尔湖阻塞高压

D、贝加尔湖大槽

E、巴尔喀什湖大槽

190.引导气流是指下列那些气流__ABD__。

A、平均温度平流

B、平均层的气流

C、冷暖平流

D、厚度平流

191.引入速度和空间尺度的特征量，分别记为V和L，在涡度的特征量为：大尺度____，中尺度__ABC__，小尺度____。

A、1.E-03

B、1.E-02

C、1.E-04

192.影响锋面附近的垂直运动的因子主要有哪些__ABCD__。

A、高空槽的作用

B、锋面抬升作用

C、冷、暖平流的作用

D、摩擦辐合作用

193.影响台风移动的因子有__ABCD__。

A、内力

B、总压力

C、地转偏向力

D、扰动加速度

194.影响我国大陆的雷暴主要有:__ABCDEF__。

A、低涡雷暴

B、锋面雷暴

C、副热带高压西北部雷暴

D、切变线雷暴

E、高空槽雷暴

F、台风雷暴

195.影响我国的冷空气的源地__ABD__。

A、新地岛以东的洋面上

B、冰岛以南的洋面上

C、冰岛以北的洋面上

D、新地岛以西的洋面上

196.影响我国降水的行星尺度系统有__ABCD__。

A、阻塞高压

B、热带环流

C、副热带高压

D、西风带长波槽

197.应用引导气流规则预报寒潮冷高压强度与移动时，应注意__ACD__。

A、地形对地面气压系统的影响

B、引导气流用于深厚系统效果较好

C、引导气流本身的变化

D、引导气流用于浅薄系统效果较好

198.由运动学第二定律(加速度定律)，将__ABCD__代入，可得到旋转坐标系中的大气运动方程。

A、地转偏向力

B、气压梯度力

C、重力

D、摩擦力

E、惯性离心力

199.有利于锋生的情形有__AC__。

A、层结不稳定时，暖空气上升，冷空气下沉

B、层结稳定时，暖空气上升，冷空气下沉

C、自由大气中暖湿空气抬升凝结释放潜热

D、非绝热加热使冷气团变性增暖

200.有利于脊(阻塞高压)崩溃因子有__AB__。

A、脊前暖平流

B、脊后冷平流强

C、脊后暖平流强

D、脊前冷平流

201.有利于霜冻产生的条件有:__BCD__。

A、有明显降水，下垫面较潮湿

B、辐射冷却强，气温下降明显

C、微风或静风

D、北方有较强冷空气南侵

202.有利于西南涡东移发展的条件有__BDE__。

A、冷空气从低涡北部入侵

B、700hPa低涡东侧等高线有气旋性曲率

C、低涡后部有增湿区

D、西南涡位于500hPa低槽前

E、高空正涡度平流输送到低涡上空

203.与等压线平行的风有__CD__。

A、偏差风

B、热成风

C、地转风

D、梯度风

204.与中尺度雨团相配合的中尺度系统有__ABCD__。

A、中尺度低压

B、中尺度切变线

C、度辐合中心

D、中尺度辐合线

205.预报锋的移动方法有__ACD__和地面气压场对锋面移动的影响。

A、外推法

B、变温法

C、变压法

D、引导气流法

206.预报长波调整，除了注意系统的温压场结构特征和系统所在地形条件，还要注意__ABC__。

A、紧邻槽脊相互影响

B、不同纬度带内系统相互影响

C、上下游效应和波群速

D、台风的影响

207.在Z坐标系中，垂直运动对锋生锋消的影响作用正确的说法是__AD__。

A、当层结稳定时，垂直速度自低温一侧向高温一侧减小，有锋生作用

B、当层结稳定时，垂直速度自低温一侧向高温一侧减小，有锋消作用

C、当层结不稳定时，垂直速度自低温一侧向高温一侧减小，有锋生作用

D、当层结不稳定时，垂直速度自低温一侧向高温一侧减小，有锋消作用

208.在北半球冬夏均存在的半永久性大气活动中心有__ABCDE__。

A、冰岛低压

B、阿留申低压

C、格陵兰高压

D、大西洋副热带高压

E、太平洋副热带高压

209.在东亚地区，下列哪种情况可能导致气旋再生__ABD__。

A、两个锢囚气旋合并加强

B、气旋入海

C、地面抬升

D、副冷锋加入

210.在没有或不考虑摩擦力时，__ABC__三力平衡时的风称为梯度风。

A、地转偏向力

B、气压梯度力

C、惯性离心力

D、地心引力

211.在水平运动中，地转偏差可分解为__ACD__等项来解释。

A、变压风

B、热成风

C、横向地转偏差

D、纵向地转偏差

212.在台风北上过程中都会出现突然西折，可能是因为__CD__。

A、赤道缓冲带北上

B、赤道反气旋加强

C、双台风的互旋作用

D、西太平洋副热带高压加强西伸

213.在台风起源系统中，有__ABC__%的台风发生在赤道辐合带扰动中，有____%的台风发生在东风波扰动中，还有____%的台风发生在中纬度(切断)冷涡和热带高空冷涡。

A、85

B、5

C、10

D、80

E、15

214.在天气分析中,根据急流所处的高度,通常被分为__ABD__，不同高度的急流，其对暴雨的影响是不一样的。

A、高空急流

B、低空急流

C、超高空急流

D、超低空急流

215.在我国__CD__，经常出现低压大风，四季都有，春季最多。

A、西北

B、华南沿海

C、长江中下游

D、东北

216.在我国经常出现大风的低压系统有__ABC__。

A、东海气旋

B、东北低压

C、江淮气旋

217.在斜压扰动系统中,__AB__主要使低层系统发展,高层系统移动,____主要使高层系统发展,低层系统移动。

A、涡度因子

B、热力因子

C、动力因子

218.在亚洲地区，阻塞高压经常出现在__AC__地区。

A、鄂霍次克海地区

B、贝加尔湖地区

C、乌拉尔山地区

D、新西伯利亚地区

219.在做寒潮预报时，我们需要注意__BCD__。

A、高空冷槽的移动速度

B、冷空气堆积方式

C、冷锋南下过程

D、地面偏东冷空气路径的特征

220.造成锋面两侧温差不明显的原因有：锋面两侧__BCD__不同。

A、水平运动

B、蒸发凝结条件

C、辐射条件

D、垂直运动

221.中纬度系统的温压场结构的基本特征有__ABC__。

A、地面高压中心位于高空槽正下面

B、锋面随高度向冷区倾斜

C、地面低压中心位于高空槽前脊后

D、高空温度槽脊落后于气压槽脊

222.“零度层亮带”是__BC__降水均可出现的一个特征。

A、积云

B、层状云

C、积云层状云

D、积雨云

223.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,脉冲风暴产生于__BCD__的环境中。

A、弱的垂直不稳定性

B、低层较厚的湿层

C、弱的垂直风切变

D、高度的垂直不稳定性

224.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,下击暴流位于钩状回波的__AC__，它常常伴有典型飑线。

A、周围

B、钩外

C、钩内

D、很远处

225.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,下列因素中哪些有利于雷暴的产生或增强__ACE__。

A、垂直风切变较大

B、低层水汽很少

C、较大的对流有效位能CAPE

D、较大的对流抑制CIN

E、存在边界层辐合线

226.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,影响下沉气流强度的因素包括__ABD__。

A、气块所受的负的热浮力

B、降水物的重力拖曳

C、垂直风切变

D、气压扰动的垂直梯度

227.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,与下击暴流相伴的反射率因子回波特征有__BDE__。

A、V型缺口

B、钩状回波

C、BWER

D、豆状回波

E、弓形回波

228.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,在暴洪中，影响降水率的因子有__BCD__。

A、强的CAPE

B、降水系统中的暖云层越厚

C、降水系统的夹卷率

D、中等强度的CAPE

229.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,在环境风切变比较大时，产生地面直线型大风的系统有__ABC__。

A、多单体风暴

B、飑线

C、超级单体风暴

D、脉冲风暴

230.《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出，层状云的降水回波的特点有__BDE__。

A、具有絮状结构

B、反射率因子一般大于15dBZ而小于35Dbz

C、反射率因子通常在35dBZ以上

D、回波比较均匀

E、反射率因子空间梯度小

231.《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出，产生对流风暴的环境条件包括__ABCD__。

A、大气热力层结

B、垂直风切变

C、触发机制

D、水汽分布

232.《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出，对流风暴可以分为__ABDE__。

A、普通单体风暴

B、线风暴

C、雹暴

D、超级单体风暴

E、多单体风暴

233.《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出，龙卷气流的结构通常可以分为__ACDEF__。

A、外流区

B、出流层

C、对流羽

D、入流区

E、角流区

F、核心区

234.F2级以上的龙卷，通常发生在__BC__环境中。

A、边界层相对湿度低

B、比较大的低层风的垂直切变

C、比较低的抬升凝结高度

D、比较高的抬升凝结高度

235.暴洪发生的前提条件是短时间内(48小时内)降暴雨。天气雷达在暴洪预报中能够提供的线索有：__ABCD__。

A、每一个次流域面积上雨量的定量估计

B、产生降水的对流系统主轴的取向与系统移动方向的关系

C、低空急流及其随时间的变化

D、降水率的大小

236.边界层辐合线可以是天气尺度的锋面和干线，也可以是中尺度的风场辐合线如__AB__。

A、阵风锋

B、海风锋

C、辐合线

D、切变线

237.层状云降水反射率因子回波“零度层亮带”形成的原因是__ACD__。

A、碰并聚合效应

B、粒子形状的作用

C、融化作用

D、速度效应

238.超级单体风暴的反射率因子特征包括__ABC__。

A、低层有钩状回波

B、低层为有界弱回波区BWER

C、中高层为回波悬垂

D、低层为弱回波区WER

239.超级单体风暴的结构特征有哪些__AC__。

A、存在弱回波区

B、风暴运动方向一般偏向于对流云中层的风的左侧

C、对流云发展非常旺盛，维持很高的云顶

D、云内垂直气流基本分为两部分前部为下沉区，后部为上升区

240.超级单体风暴分为__ABD__超级单体风暴三种类型。

A、强降水

B、弱降水

C、一般降水

D、经典

241.超级单体风暴是对流风暴中最强烈的一种形式，可伴随__ABC__等强天气。

A、大冰雹

B、暴洪

C、强烈龙卷

D、灾害性地面大风

242.超折射一般发生在__AC__大气层。

A、湿度随高度升高而迅速减少

B、温度随高度升高而降低

C、温度随高度升高而增加

243.垂直风廓线产品VWP对分析__ABD__是有用的。

A、高低空急流

B、水汽条件

C、最大径向速度

D、垂直风切变

244.从径向速度图中可分析出以下不连续面__ABD__。

A、辐合线

B、锋面

C、干线

D、切变线

245.从雷达回波中提取的反映降水系统状态的三个基本量是__BCD__。

A、回波顶高度

B、反射率因子

C、平均径向速度

D、径向速度谱宽

E、垂直液态含水量

246.从下列导出产品中选出对强对流天气临近预报预警最有用的5个产品：___ACDEF_。

A、风暴路径信息STI

B、回波顶ET

C、组合反射率因子CR

D、中气旋M

E、垂直累积液态水含量VIL

F、冰雹指数HI

247.大冰雹形成并降落在中气旋周围的__BD__的强回波区中。

A、上升气流区附近

B、弱回波区附近

C、下沉气流区附近

D、钩状回波附近

248.对强对流天气预警，要对天气背景进行以下哪些分析__ABCD__。

A、抬升机制的考察

B、垂直风切变的考察

C、水汽条件的分析

D、大尺度的过程是否使得大气变得更加对流不稳定

249.对于飑线来说，下列说法正确的有__CD__。

A、灾害易发生在飑线和边界的交汇处附近

B、在组织完好的飑线中，低层暖湿气流来自单体运动方向的右后方

C、在组织完好的飑线中，低层暖湿气流来自飑线前沿

D、灾害易发生在飑线的断裂处

250.对于飑线来说，灾害性天气易发生在__BC__。

A、飑线连续处

B、飑线的断裂处

C、飑线和边界的交汇处附近

D、飑线的后侧

251.对于超级单体龙卷生成的说法正确的是__ABCD__。

A、对于中层中气旋的形成最重要的是风暴入流层内的垂直切变

B、龙卷的预警通常是建立在雷达探测到较强中气旋的基础上

C、F2以上的灾害性龙卷绝大多数是由超级单体产生的

D、对与F2级以上的龙卷，通常都发生在比较低的抬生凝结高度LCL(即大的边界层相对湿度)和比较大的低层风的垂直切变(指0—3公里，尤其是0—1公里间的垂直风切变)

252.对于较大尺度连续风场，零速度线等值线呈“S”，表明大尺度风场具有以下特征__BC__。

A、风随高度逆转

B、风随高度顺转

C、暖平流

D、风向随高度保持不变

253.多普勒雷达产品中，垂直累积液态水含量(VIL)的优点包括__ABCD__。

A、快速降低的VIL值也许意味着破坏性大风的开始

B、根据VIL大值区，能确定大多数强风暴的位置

C、持续高的VIL值，可能与超级单体风暴有关

D、可用于辨别带有大冰雹的风暴

254.多普勒雷达的径向速度产品中速度场上“零速度”的含义是__AB__。

A、实际风为零

B、实际风与雷达波束垂直

C、实际风与距离圈垂直

D、实际风与雷达波束平行

255.多普勒雷达的局限性__ABD__使其探测能力下降或受限。

A、波束中心的高度随距离增加

B、波束中心的宽度随距离增加

C、距离折叠

D、静锥区的存在

256.多普勒天气雷达的数据质量主要受到__ABD__影响。

A、地物杂波

B、距离折叠

C、超折射

D、速度模糊

257.多普勒天气雷达的应用领域包括__ABCD__。

A、风场信息

B、灾害性天气的监测和预警

C、定量估测大范围降水

D、改善数值模式初值

258.多普勒天气雷达可以得到哪些基本信息__ABC__。

A、雷达反射率因子(散射强度的函数或回波强度)

B、谱宽(由取样体积内的扰动及其速度切变而引起的多普勒速度变率函数)

C、在雷达取样体积内的平均多普勒速度

D、散射体在垂直方向上的速度分量

259.多普勒天气雷达在监测__ACD__等以风害为主的强对流天气中有独到之处。

A、下击暴流

B、冰雹

C、雷雨大风

D、龙卷

260.多普勒天气雷达在探测暴洪时，可提供低空急流及其随时间的变化。低空急流可由__CD__得到。

A、回波顶高

B、垂直累积含水量图

C、径向速度图

D、VWP图

E、反射率因子图

261.风暴动力结构及风暴潜在的影响力很大程度上取决于以下哪些因子__ABC__。

A、风的垂直切变

B、环境的热力不稳定(浮力)

C、水汽的垂直分布

D、风的水平切变

262.风暴结构字符型产品包括了由SCIT算法计算的单体属性__ABC__。

A、风暴单体的最大反射率

B、风暴单体顶高度

C、风暴单体最大反射率高度

263.关于固定地物杂波的特点，下面说法正确的有__ABCD__。

A、出现在低仰角

B、向速度图大片零速度区中镶嵌着非零值

C、发生在距雷达较近的地方

D、变化较少

264.关于降水效率，以下说法正确的有__ACE__。

A、环境空气相对湿度越大，蒸发越弱，降水效率越高

B、cape值越大，降水效率越高

C、LCL越低，融化层越高，降水效率越高

D、LCL越低，融化层越低，降水效率越高

E、暖云层越厚，降水效率越高

265.关于脉冲风暴的回波结构特点描述错误的是__CD__。

A、强回波中心值一般大于50dBZ

B、出现初始回波的高度，一般在6km～9km之间

C、出现初始回波的高度，一般在3km～6km之间

D、强回波中心值一般大于40dBZ

266.关于显著弓形回波，下列说法正确的有__BCDF__。

A、出流一侧存在WER

B、其前进方向的左端气流呈气旋式旋转

C、其前沿存在高反射率因子梯度区

D、后侧存在RIN,表明强的下沉后侧入流急流

E、其前进方向的左端气流呈反气旋式旋转

F、最强的地面风出现在弓形回波前进方向的顶端

267.关于中气旋的说法正确的是__ABD__。

A、在中气旋核外，切向速度与半径成反比

B、该涡旋满足一定的切变、垂直伸展和持续性判据

C、对同等强度的中气旋，雷达探测的最大／最小旋转速度随探测距离增加而减大

D、中气旋核内，切向(旋转)速度与半径成正比

268.观测和研究表明，飑线的结构越均匀，则沿着飑线越不容易产生灾害性天气。飑线的断裂处往往是强天气容易发生的地方之一。而飑线非断裂处容易形成灾害性天气的地方可以通过__ABC__来识别。

A、回波顶位置从风暴核心上方移到飑线前沿上方

B、低层强的反射率因子梯度

C、中层的悬垂回波

D、回波顶高度

269.积云降水回波反射率因子的特征__ACD__。

A、强度在35dBz以上

B、比较均匀

C、空间梯度大

D、呈密实结构

270.雷暴单体的生命史分__CDE__三个阶段。

A、扩散阶段

B、发展阶段

C、塔状积云阶段

D、成熟阶段

E、消散阶段

271.雷达探测到的任意目标的空间位置可根据__ABC__三个基本要素求得。

A、方位角

B、仰角

C、斜距

D、俯角

272.脉冲风暴回波结构的特点有__ABC__。

A、强回波中心所在的高度一般在-10℃等温线附近

B、强回波中心值一般大于50dBz

C、初始回波出现的高度一般在6-9km之间

D、具有明显的BWER或WER

273.判断降雹潜势的指标包括__ABCD__。

A、弱回波区WER大小

B、垂直累积液态水含量VIL大值区

C、有界弱回波区BWER大小

D、回波强度最大值及所在高度

274.普通对流单体的演化过程包括__ACE__。

A、成熟阶段

B、发展阶段

C、塔状积云阶段

D、初生阶段

E、消亡阶段

275.强垂直风切变的作用有__ABCD__。

A、能够产生强的风暴相对气流，使得降水远离风暴入流区或上升区

B、延长上升气流和下沉气流共存的时间，使新单体在旧单体有利一侧规则地生成

C、能够产生与阵风锋相匹配的风暴运动，从而使得暖湿空气不断地输送到发展中的上升气流中

D、增强中层干冷空气的吸入，加强风暴中的下沉气流和低层冷空气外流，再通过强迫抬升加强暖湿气流的上升

276.强对流风暴能够产生__ABCD__等多种灾害性天气。

A、暴洪

B、冰雹

C、龙卷

D、灾害性大风

277.强降水超级单体风暴的雷达回波特征有__ABCD__。

A、后侧V型槽口

B、低层WER或BWER

C、前侧V型槽口

D、钩状回波

278.强降水超级单体风暴的有利环境条件是__BCD__。

A、较高的自由对流高度

B、低层具有丰富水汽

C、弱的对流前逆温顶盖

D、较低的自由对流高度

E、环境低层有较低的湿度

279.三体散射回波与冰雹正常回波在图象上的关系是__BC__。

A、三体散射回波和冰雹正常回波不在同一个方位上

B、三体散射回波与冰雹正常回波在同一条雷达扫描径向上

C、三体散射回波比冰雹正常回波距离雷达远

D、三体散射回波比冰雹正常回波距离雷达近

280.三体散射现象是指由于雷达能量在强反射率因子(回波很强)区向前散射而形成的异常回波。具有的特征是__ABCD__。

A、谱宽很大

B、呈类似细长的钉子状(“spike”)从强回波区沿径向伸展，简称TBSS

C、它的径向速度很小

D、强度通常≤20dBZ

281.湿微下击暴流的有利环境条件是__ABCD__。

A、LFC(自由对流高度)较低

B、高空存在低湿度空气源

C、弱天气尺度强迫

D、环境存在逆温层

E、强垂直不稳定

282.湿下击暴流的预警指标是__CD__。

A、悬垂回波

B、强烈的风暴顶辐散

C、云底以上的气流辐合

D、反射率因子核心的下降

283.天气雷达可以通过__ABCD__估计和识别在暴洪预报中发挥作用。

A、次流域面积上累积降水的估计

B、雨强估计

C、降水持续时间的估计

D、低空急流识别

284.天气雷达通过天线的方向性可以获取目标物的__CD__。

A、斜距

B、回波特性

C、方位

D、仰角

285.下列关于降水回波的描述的描述，正确的是__ACD__。

A、积状和层状混合云降水回波具有絮状结构

B、积状云降水回波被描述为具有均匀的纹理和结构

C、层状云降水回波具有均匀的纹理和结构

D、积状云降水回波被描述为具有密实的结构

E、层状云降水回波具有密实结构

286.下列哪些可以作为触发对流运动的抬升机制__ABCDE__。

A、干线

B、海风锋

C、重力波

D、阵风锋

E、锋面

287.下列哪些是导致干微下击暴流产生的环境因素__ABD__。

A、弱天气尺度强迫

B、弱垂直风切变

C、强的垂直不稳定度

D、高的自由对流高度

288.下列哪些是有利于雷暴生成的条件__ABCD__。

A、地面温度和露点增加

B、高空冷平流

C、存在边界层辐合线

D、天气尺度上升气流区

E、高空暖平流

289.下列哪些因素有利于雷暴消散__ABD__。

A、雷暴逐渐远离其出流边界

B、白天雷暴由陆地移到很大的湖面上

C、边界层辐合线与雷暴相遇

D、雷暴进入一个稳定区

E、雷暴与另一个雷暴相遇

290.下列哪些因子对冰雹形成和尺寸有影响__ABCD__。

A、上升气流的强度

B、相对风暴气流

C、融化层高度

D、上升气流的尺度

291.下列因素中，哪些有利于短时强降水的发生__ABCE__。

A、列车效应(强回波反复经过同一地点)

B、雷达回波在某处停滞不动

C、低层反射率因子较大

D、环境垂直风切变较大

E、环境相对湿度较大

292.下列因素中，哪些有利于雷雨大风的发生__AC__。

A、对流层中上层有相对干的气层

B、0℃层高度很高

C、对流层中低层环境温度直减率较大

D、低层大气相对湿度很大

293.下列因素中__ABCDF__有利于强降水的产生。

A、存在低空急流

B、山脉迎风坡

C、中低对流层环境温度直减率较大

D、大范围上升运动

E、大气低层相对湿度低

F、0℃层高度很高

294.下列因素中哪些有利于雷暴大风的产生__BD__。

A、低层大气相对湿度很大

B、对流层中上层有相对较干的气层

C、0℃层高度很高

D、中低对流层环境温度直减率较大

295.下面是TVS的切变判据的是__AD__。

A、距离R＜60km时，相邻方位角之间的速度差|V入流|+|V出流|≥45m/s

B、距离60≤R≤100km时，相邻方位角之间的速度差|V入流|+|V出流|≥30m/s

C、距离R＜60km时，相邻方位角之间的速度差|V入流|+|V出流|≥40m/s

D、距离60≤R≤100km时，相邻方位角之间的速度差|V入流|+|V出流|≥35m/s

296.相比雨量计估计降水，雷达估计降水量的优点有__AC__。

A、空间分辨率高

B、时间分辨率高

C、范围大

D、不以地面为基础

297.一般来说，雷达反射率因子越大，雨强就越大，但这个关系式会受到__AB__的很大影响。

A、冰雹

B、零度层亮带

C、衰减

D、距离

298.以下__ABCD__是我国新一代天气雷达系统的性能要求。

A、对灾害性天气有强的监测和预警能力

B、与其他气象业务软件进行良好的衔接

C、良好的多普勒测速能力

D、具有良好的定量测量回波强度的性能

299.以下关于地物杂波抑制说法正确的有__ABCD__。

A、而超折射地物杂波所在区域是根据具体观测人工识别和划定的区域

B、抑制地物杂波的做法是将距离库内径向速度在零值附近的那部分功率滤掉

C、地物杂波抑制的主要依据是其径向速度接近为零

D、固定的地物杂波位置是由雷达测试程序得到的杂波过滤旁路图自动确定的

300.以下关于有利于对流不稳定建立的情况，正确的有__ABCDE__。

A、冷锋越山时，若山后为暖空气控制，则山后低层暖空气之上有冷平流叠加，常在山后形成大片雷暴

B、深厚气层受槽前偏南气流控制，低空急流较强，暖湿平流明显，中高层暖湿平流较弱

C、中高层受冷涡、槽后控制，冷平流引发干冷空气入侵，中层以下有浅薄热低压或有偏西南气流或有暖平流

D、低层有湿舌，在其上覆盖干空气层，或在高层干平流与低层湿平流相叠置的区域

E、高层冷中心或冷温度槽与低层暖中心或暖温度脊可能叠置的区域

301.影响对流风暴类型和结构的环境因子有__ABD__。

A、热力不稳定(浮力)

B、水汽的垂直分布

C、上升气流强度

D、环境垂直风切变

302.与传统天气雷达不同，新一代天气雷达的平均径向速度产品可以用来探测__ABCD__。

A、切变区

B、与局地强风暴相关的中气旋

C、辐合

D、辐散

303.在多普勒天气雷达产品(用产品标识符)中，以下哪些是导出的产品__ABD__。

A、ET

B、VIL

C、R

D、CR

304.在多普勒天气雷达产品(用产品标识符)中，以下哪些是算法导出的产品__ABCD__。

A、CR

B、M

C、HI

D、ET

305.在径向速度图上分析中尺度系统特征时，下列说法正确的是__ABCD__。

A、选择一小区域

B、找小区域相对雷达的位置

C、判断小区域中入流和出流速度对相对于雷达的位置

D、把小区域视为同一高度

306.在雷达回波中，强对流天气的出现和发展往往和__BCD__有关，径向速度分布图像中可以看出这些流场特征。

A、气流的方向

B、气流的辐散

C、气流的旋转

D、气流的辐合

307.在中等以上垂直风切变条件下，可以将对流风暴的反射率因子三维结构分为三种类型，包括__BCD__。

A、弱降水超级单体风暴

B、非超级单体非强风暴

C、非超级单体强风暴

D、超级单体风暴

308.中层径向辐合可以用来预示地面大风，在__ABC__等的径向速度图上往往可以识别出中层径向辐合的特征。

A、弓形回波

B、飑线

C、超级单体

D、多单体风暴

309.《卫星气象学》中指出，经典的锋面气旋云系可以分为__ABCDE__。

A、发展阶段

B、锢囚阶段

C、波动阶段

D、成熟阶段

E、消散阶段

310.层云和雾区在可见光图像上表现为__CD__。

A、多起伏的纹理

B、有模糊不清羽状边界

C、有清晰的边界

D、光滑的纹理

311.从天气现象区分，中尺度对流云系(MCS)的致灾云团包括__ABC__。

A、飑线云团

B、暴雨大风云团

C、暴雨云团

D、雷雨大风云团

312.带状云系与天气尺度的__ADE__相联系。

A、锋面

B、反气旋

C、气旋

D、热带辐合带

E、急流

F、台风

313.对流云系在卫星云图上的特征为__BDE__。

A、发展成熟的对流云边界则较模糊，多呈纤维状分布

B、对流云的尺度不大，常为孤立的云团或云带

C、未成熟的对流云边界清晰而且整齐

D、对流云亮度大，呈白色而光亮

E、对流云呈细胞状结构

314.风云二C气象卫星的探测通道中位于窗区的是__BCD__。

A、3.5-4.0微米

B、11.5-12.5微米

C、10.3-11.3微米

D、0.55-0.90微米

E、6.3-7.6微米

315.锋面气旋云系在波动阶段时，云系向__ADF__一侧凸起，____增多，云带变____。

A、冷气团

B、暗

C、暖气团

D、白

E、低云

F、中高云

316.红外云图的特点__ADEF__。

A、可定量反演云顶黑体辐射亮温

B、可区分地面和低云

C、可判断垂直运动和天气系统的动力学性质

D、可反演云迹风

E、可估计降水强度

F、可区分云高

317.弧状对流云线是由发展到成熟阶段的雷暴产生的强下沉气流下降到地面与周围气流相互作用而形成，在可见光云图上，弧状云线经常由小而明亮的积云排列而成，与雷暴母体之间有晴空区相隔，弧状云线的出现伴随的效应有__BCDE__。

A、减小风垂直切变

B、扩大雷暴作用范围

C、触发新对流发展

D、带来地面强的短时大风

E、中高压的前边界

318.截止目前，云导风产品在天气分析和预报中的应用包括__ABC__。

A、对流层上部槽脊辐合体对副热带高压的指示意义

B、对流层上部环流形势与我国主要雨带位置的关系(环流形势)

C、台风/热带气旋发展分析：热带气旋是发展还是不发展,与对流层上部的环流型密切相关

319.决定3.7μm中红外云图色调的因子是__ABD__。

A、物体温度

B、物体反照率

C、物体体积

D、太阳高度角

320.可见光云图具有以下哪些独特的特点__CD__。

A、细胞状云系

B、纹理

C、太阳耀斑区

D、暗影

E、线状云系

321.冷锋云系的强度变化与大气环流、水汽条件、季节、地理位置等多种因素相关，同时还与其它云系对它的作用有关，下列特征中表明冷锋加强的特征有__BCD__。

A、冷锋云系移向大片无云区

B、冷锋云系与其它云系合并

C、对流云系演变成冷锋云系

D、冷锋云系的尾部叠加短波槽云系

322.冷锋云系的形成方式有：__ABE__。

A、南北云系叠加形成冷锋云系

B、斜压盾状云系发展成冷锋云系

C、断裂云系形成冷锋云带

D、逗点云系叠加于斜压叶状云系形成冷锋运带

E、卷云带南移形成冷锋云系

323.梅雨锋云带是由好几种云系演变而成的，主要有以下几种方式__ABC__。

A、切变性云带替换型

B、逗点云东移发展型

C、盾状云带东移发展型

D、斜压叶状云系演变成盾状云带发展型

324.目前中国气象局使用的GTS1系列探空仪共有下列哪几种__ACD__。

A、GTS1-1

B、GTS1-3

C、GTS1-2

D、GTS1

325.强雷暴云团的云型特征是__BD__。

A、具有气旋性弯曲的云区边界

B、具有向外凸起的弧状边界

C、光滑的云顶

D、具有多起状的上冲云顶(或称为穿弄性对流云顶)

326.青藏高原南侧的南支槽云系在卫星云图上一般表现为__BCD__。

A、盾状云系

B、对流积状云区

C、带状云系

D、卷云覆盖区

327.水汽图像上最黑(暗)的色调表示__ABC__。

A、对流层中上层无水汽无云

B、卫星探测到的辐射能最大

C、对流层中上层盛行下沉运动

D、整个对流层无云

E、沙漠

328.水汽云图特点正确的是__ABCD__。

A、积雨云和卷云清楚，特征和红外云图类似

B、色调浅白的地区是对流层上部的湿区，与上升运动对应；暗区为干区，下沉运动

C、水汽范围比红外云图上宽广，云区连续完整

D、难以见到地面和低云，其发射的辐射全被水汽吸收

329.台风强度主要取决于__AC__。

A、云顶亮度

B、螺旋云带的长度

C、中心密蔽云区的大小

D、眼区的大小

330.太阳同步轨道的优点__AD__。

A、可以观测到极地地区

B、时间分辨率高

C、监视生命短、变化快的中小尺度天气系统

D、轨道的预告、资料的接收定位处理都十分方便

E、资料不需要通化

331.卫星可见光谱段测量的辐射,主要取决于目标物的__BC__。

A、水汽含量

B、反照率

C、太阳高度角

D、温度

332.卫星气象资料按波段属性分类，可划分为__ABCDE__。

A、单波段

B、水汽

C、多波段

D、可见光

E、红外

333.卫星云图上能识别出天气尺度的云系有__ABCDEF__。

A、斜压叶状云系

B、变形场云系

C、逗点云系

D、涡旋云系

E、带状云系

F、细胞状云系

334.卫星资料的应用包括：__ABCD__。

A、在自然灾害监测中的应用

B、在天气分析和预报中的应用

C、在数值天气预报中的应用

D、在生态环境监测中的应用

335.雾在风云二号卫星图像上的表现是__ABCD__。

A、在水汽图像看不到雾

B、在夜间的短波红外图像比在夜间的长波红外图像上白亮

C、在窗区红外图像是灰色的

D、在可见光图像是白色的

336.下列关于红外云图的说法哪些是正确的__ABCD__。

A、云顶温度随高度递减，在红外图象中，不同高度上的云之间存在鲜明的对照

B、在黑白图象中，暗色调代表暖区，亮色调代表冷区

C、红外图象表示辐射面的温度

D、在红外图象上卷云清晰可见，尤其是当它位于比它暖得多的地面之上时可提供有关云纹理结构的信息

337.下列关于积雨云的说法正确的是：__BCD__。

A、在红外图像上，积雨云常具有暗影，特别是积雨云顶很高、太阳高度角较低、下表面色调较浅时，暗影更加显著

B、积雨云顶比较光滑，只有当出现穿透性强对流云时，才在可见光图像上显示不均匀的纹理

C、在可见光图像上和红外图像上，积雨云色调都是最白最亮的

D、高空风速垂直切变很大时，积雨云的上风一侧边界光滑整齐，下风一侧出现羽状卷云砧；当高空风很小，风的垂直切变较小时积雨云表现为一个近乎圆形的云团

338.下列关于卷状云特征正确的是__ABE__。

A、卷层云与高空槽、急流、锋面、气旋相联系，表现为盾状、带状和涡旋状

B、卫星云图上将卷云分为：卷层云、纤维状卷云、卷云砧和密卷云

C、卷云砧下风方向边界整齐光滑，上风一侧边界出现纤维状或羽状纹理

D、与急流相联系的卷云右界整齐光滑，在可见光图上有暗影

E、在红外图上表现为白色，在可见光图上由深灰到浅白，在水汽图上色调呈白色

339.下列哪几类云图中不可能出现暗影__ACD__。

A、短波红外云

B、可见光云图

C、水汽云图

D、红外云图

340.下列属于3.7微米短波红外云图用途的__ABCE__。

A、在监测低云和卷云等方面有独特的功能

B、对监测森林火灾很有用

C、对于监测夜间雾区特别有用

D、能推算大气中水汽含量

E、能较精确地测量表面温度

341.下列属于静止气象卫星的是__BC__。

A、NOAA

B、GMS

C、GOES

D、EOS

342.以下关于冷锋云系的移动和强度变化，正确的是__ABC__。

A、冷锋移向低纬度地区，冷锋加强

B、冷锋云带的气旋性弯曲越来越明显，则冷锋加速移动

C、冷锋云系移向盾状急流云区，由于急流的左侧是下沉运动区，冷锋云系将减弱

D、冷锋前方的晴空区越来越清楚，则冷锋加速

343.以下描述可见光云图特征正确的是__BCD__。

A、水面反照率最大，厚的积雨云最小

B、薄卷云与晴天积云，沙地的反照率项接近难以区分

C、反照率对色调的影响，在一定的太阳高度角下，反照率越大色调越白，反照率越小，色调越暗

D、积雪与云的反照率相近，仅从可见光云图上色调难以区分

344.以下的说法是正确的是__AB__。

A、红外云图中的高、中、低云色调差别明显，可见光云图中的高、中，低云色调差别不大

B、根据多处卫星云图分析，如果台风呈“6”字形时台风将北上转向，呈“9”字形时台风将西行

C、在热带气旋发展的早期，云型在短时间内的变化常常很小

D、雨云顶部的卷云砧的大小与离高空急流轴的距离有关，离急流轴越近，卷云砧越不明显

345.哪些说法是正确的__AD__。

A、由卫星云图确定地面冷锋的位置可以依据云的边界和云系的稠密状况，一般而言，风的切变越明显，云的边界越光滑

B、MCC常出现于低空偏南气流最大值的前部和强冷平流形成的辐合区内

C、如果卫星看到的云很白，说明云很厚，在地面观测这块云就很亮

D、在山谷地区，白天加热和特殊地形，特别有利于对流云的发展

346.以下在可见光云图上关于区分海冰和云的说法正确的有__ABC__。

A、冰的明亮程度一般比云更为均匀，有时透过薄的云层也可以见到冰间水道和裂缝，并用于辨认冰

B、云的边界大多是逐渐过渡的，而浮冰的边界是与背景截然分明的

C、冰的结构形式是呈块状的，而云就不一定

347.在可见光图像上，高反照率的云具有的特点__ABD__。

A、云滴的平均尺度小

B、云水(冰)含量高

C、云的发展高度高

D、云的厚度大

348.在可见光云图上，云的厚度越大、__BD__，云的反照率就越大，它的色调越白。

A、云滴平均尺度大

B、云滴平均尺度小

C、云水含量越低

D、云水含量越高

349.在卫星图像上，关于台风及其强度以下说法正确的是__BCD__。

A、大圆眼强度台风越强

B、小圆眼越清晰强度越强

C、台风中心为一眼区，围绕眼区是连续密蔽云区

D、密蔽云区的外面是台风螺旋云带

350.中尺度强对流天气系统(雷暴、雷暴大风、冰雹和下击暴流)的卫星云图特征有哪些__ABCD__。

A、具有团状或弧、带状云型的中尺度强对流云团

B、有清楚的外流边界，即弧状云线

C、上风方向边界光滑，下风方为伸出的卷云羽

D、可见光图像上有冲云顶，在红外云图上云顶的亮温梯度极不均匀

351.中云与雾在可见光云图上的表现是__AC__。

A、都呈片状的白色

B、都呈块状的白色

C、中云的范围大，雾的尺度要小

D、中云与雾有羽状边界

352.根据《热带气旋等级》，下列说法正确的有__ABC__。

A、热带气旋等级的划分以其底层中心附近最大平均风速为标准

B、热带气旋是指生成于热带或副热带洋面上，具有有组织的对流和确定的气旋性环流的非锋面性涡旋的统称

C、热带风暴(TS)的底层中心附近最大平均风速(m/s)为17.2～24.4m/s

D、强热带风暴(STS)底层中心附近最大风力(级)为8～9级

353.根据天气过程或系统的逼近时间和影响强度，预报等级用语一般依次为预报、警报和预警信号。只有__AB__预报可以发布“消息”。

A、大风降温

B、台风

C、寒潮

D、高温

354.径向速度谱宽可提供由于__ACD__引起的平均径向速度变化的观测。

A、速度样本质量

B、辐合辐散

C、湍流

D、风切变

355.下列关于云的色调和暗影说法正确的时：__ABD__。

A、色调为亮度和灰度

B、暗影为可见光的暗影

C、色调为灰度

D、纹理表示云的起伏和云的结构

356.下列特征中哪些是雷暴大风的雷达回波特征：__ACD__。

A、反射率因子核心不断下降

B、低层强烈辐合

C、低层强烈辐散

D、中层径向辐合MARC

357.下面关于积云对流的叙述中，选出正确的说法__ABD__。

A、在发展的积雨云中存在着强的下沉气流，其原因为下降的云滴托拽空气下沉和雨滴的蒸发使空气冷却

B、单一的积雨云中，大致沿着对流层中层风的方向移动

C、有组织的积雨云中，在对流层中风流入的一侧产生新的对流单体

D、有风的垂直切变时，积云对流不易发展，但当积云发展到某种程度时，有风的垂直切变反而对流维持

358.下面关于卫星云图的解释正确的是__CD__。

A、IR图像上，物象表面的温度越低色调越白

B、红外云图的色调反映的是地表面和云反射短波辐射的强弱

C、VIS图像上，在厚度和太阳高度角相同的情况下，水滴云比冰晶云更白

D、可见光云图的色调反映的是地表面和云反射短波辐射的强弱

359.下面哪些回波特征为积状云降水回波的特征__AD__。

A、RHI上回波呈柱状，回波顶在10KM以上

B、PPI上回波范围较大，呈均匀片状结构

C、回波稳定、移动缓慢

D、回波边缘清晰，中心强度大于40dBZ

360.以下关于回波顶高(ET)描述正确的有__ABCD__。

A、雷达旁瓣回波可能导致过高估计回波顶高

B、雷达近距离处，由于仰角限制，可能导致低估回波顶高

C、把强度大于等于18.3dBZ的回波所在高度定义为回波顶高

D、产品经常出现阶梯式形状回波

361.由于地球曲率、充塞系数等原因，天气雷达尽可能使用__AD__资料。

A、近距离

B、高仰角

C、远距离

D、低仰角

362.在距离多普勒天气雷达一定范围的一个小区域内，通过对该区域内沿径向速度特征的分析，可以确定该区域内的气流__BCD__等特征。

A、上升

B、辐散

C、旋转

D、辐合

363.对于一个匀角速度转动的坐标系(如地球)，需要引入两个视示力__AB__。

A、惯性离心力

B、地转偏向力

C、摩擦力

D、气压梯度力

364.多普勒天气雷达用户处理器的“请求日常产品集”可获取__AC__等产品。

A、反射率因子

B、径向速度垂直剖面

C、垂直累积含水量

365.目前我国CINRAD-SA使用的天气模式有__AC__。

A、晴空模式

B、台风模式

C、降水模式

D、雷暴模式

366.沙尘天气分为__ABCD__。

A、扬沙

B、强沙尘暴

C、浮尘

D、沙尘暴

367.以下哪些属于地面固态降水类型__ABD__。

A、雪

B、冰雹

C、冰晶

D、霰

368.现代气象预报业务发展规划，发展全球主要航路和我国机场重要天气指导预报业务，开展24小时逐3小时航空气象要素及重要天气__ABCD__指导预报。

A、低能见度

B、雷暴

C、飞机颠簸和结冰

D、风切变

三、判断题

1.鞍形气压区是指两个高压和两个低压组成的中间区域，刚刚建立时，风速小，风向多变，气压值较稳定，但不久就可能发生剧烈的天气变化。

对

2.边界层中的平均风有两个最重要的特点：一是具有明显的日变化；二是风速和风向以及与此有关的边界层属性具有明显的垂直梯度。

对

3.常在T-lnP图上见到，自由对流高度以上的正不稳定能量面积大于其下面的负的不稳定能量面积,这种情况叫真潜在不稳定型。

对

4.低气压是指中心气压低于四周气压的气压系统，它的空间等压面形状像山谷，在图上表现为一组闭合曲线，低气压区的气流呈反时针旋转，称为气旋。

对

5.地面的高压中心和高温中心一致时，随着高度的增加，等压面凸起越来越显著，高压越来越强，所以暖高压系统能伸展到较高的高空，甚至对流层上层，故属于深厚系统，副热带高压就是这种暖高压。

对

6.陆地下垫面的热量差额主要是指下垫面上的蒸发与凝结。

错

7.平流层大气温度是呈线性上升的。

对

8.平流层由于逆温存在，大气稳定，垂直运动很弱，中纬度地区夏季是东风，冬季是西风，环流的季节变化常常是对流层环流变化的先兆，对长期天气预报有来源意义。

对

9.平流逆温是指冷空气平流到冷的地面或水面上，发生接触冷却作用，愈近地表的空气降温愈多；而上层空气受冷地表面的影响小，降温较少产生的逆温现象。

错

10.气块绝热上升将压缩变暖。

错

11.气压的非周期变化和大气环流及天气系统有联系。

对

12.气压的分布及随空间和时间的变化，与地球运动及天气变化有着密切的联系。

对

13.气压周期性年变化与地理纬度、海陆性质、海拔高度等自然地理条件有关；高纬大于赤道，大陆全年最高出现于夏季，海洋相反，且振幅也比陆地小。

对

14.水汽的主要来来源是海洋表面的蒸发。

对

15.条件性不稳定是指大气层结对饱和气块是不稳定的，而对未饱和气块是稳定的。

对

16.温度对数压力图中，空气块随气压(或高度)的变化曲线称为气块的层结曲线。

错

17.夏季控制我国南方的副热带高压是暖高压，属于深厚系统；冬季控制我国北方的蒙古高压是冷高压，属于浅薄系统。

对

18.一个空气微团的比湿保持不变，如果该空气微团的气压发生变化，那么该微团的露点将改变。

对

19.由液态云滴组成的云中(无冰相粒子)产生降水必须要有碰并增长过程。

对

20.在纯净的空气中，靠水汽分子随机碰撞、相互结合而生成云滴的胚胎，这种过程称为水汽异质凝结核化。

错

21.自然界的焚风是最常见的湿绝热过程。

错

22.《天气学原理与方法》中，湿层越厚，降水越强.

对

23.1820年英国气象学家卜兰德(Brandes)首创了世界第一张天气图。

错

24.700hPa等压面图，其位势高度通常为3000gpm左右：500hPa等压面图，其位势高度通常为5000gpm左右。

错

25.鞍形气压场刚建立时，风速小，风向多变，气压值较稳定，但不久就可能发生剧烈的天气变化。

对

26.北半球台风集中发生在7-10月，尤以7、8月份最多。

错

27.北方锋生带是指华南到长江流域的锋生区。

错

28.变形流场是最有利的锋生流场。

对

29.标准位势米定义为0.980665动力米；在对流层中的各高度上，位势米与用米表示的高度在数值上是接近的。

对

30.不管变压的绝对值如何，对冷锋、暖锋来说皆有：锋前的变压代数值小于锋后的变压代数值。

对

31.槽前疏散，槽后汇合，则槽移动迅速；脊前疏散，脊后汇合，则脊移动缓慢。

错

32.槽线是低压槽区内等高线曲率最大点的连线，而切边线则是风的不连续线，在切变线的两侧，风向或风速有较强的切变。在等压面图上分析槽线和切变线时，两条槽线可以连在一起，两条切变线不可以连在一起。

错

33.槽线沿变压梯度方向移动，脊线沿变压升度方向移动。

对

34.垂直速度不能直接测量，其特征尺度是由水平风场间接推得的。

对

35.垂直运动是产生天气的一个重要因素，偏差风是造成垂直运动的重要原因。

对

36.从日常天气图上定性判断大气的斜压性强弱可依据风速的局地变化、等高线的弯曲、风速的垂直切变。

对

37.从位势倾向方程得知，涡度平流在槽脊线上为零，因此槽脊不会发展，而是向前移动。

对

38.大范围持续性降水的环流特征是天气尺度系统稳定。

对

39.大气模式有数值模式、天气学模式、统计学模式和经验模式。

错

40.大气一般是干绝热稳定的。上升运动对反气旋发展有利，下沉运动对气旋发展有利。

对

41.大气运动基本方程中的一些主要项特征主要依赖于运动的垂直尺度，因而，可以按照垂直尺度对大气运动系统进行分类。

错

42.大气振荡是指大气环流的周期性变化。

对

43.大气中的水平辐散辐合是由于地转风和摩擦力共同引起的。

错

44.大气中的水汽绝大部分集中于中低对流层，其中85%～90%集中于500hPa以下。

对

45.单位面积上空整层大气的液态水和固态水降至地面形成的降水量称为大气可降水量。

错

46.当大气处于弱的层结稳定状态时，虽然在垂直方向上不能有上升气流的强烈发展，但在一定条件下可以发展斜升气流，这种机制称为对流不稳定。

错

47.当大气中密度分布不仅随气压而且还随温度而变时，这种状态的大气称为斜压大气。

对

48.当地转风随高度逆转时有冷平流，地转风随高度顺转时有暖平流。

对

49.当锋面附近气流的曲率很大时，气旋性曲率愈大的气流中锋面平衡坡度愈小，反气旋性曲率的气流中锋面平衡坡度比地转风气流中的平衡坡度大。

错

50.当某层中地转风随高度逆转时有暖平流。

错

51.当其他条件相同时，锋面两侧平均温度越大时，锋面越陡。

对

52.当气旋中心或槽上出现负变压时，气旋或槽将加深。当反气旋中心或脊上出现正变压时，反气旋或脊将加强。

对

53.当山的坡度愈大，地面风速愈大，且风向与山的走向平行时，地面垂直运动愈强。

错

54.当天气尺度系统强烈发展或停滞、摆动时，容易造成强而且持续的暴雨。

对

55.地表水份蒸发作用能使空气湿度增大，能使露点升高。

对

56.地面低压中心会沿平均等高线方向移动，移动方向比引导气流方向偏左，移速比引导气流速度小。

错

57.地面天气图上降水量为微量填写T。

对

58.典型的江淮梅雨一般出现在6月中旬到7月上旬。

对

59.冬季，高压入海常加强，低压入海常减弱。

错

60.对流有效位能CAPE是一个具有非常明确物理意义的热力不稳定参量，表示自由对流高度与平衡高度之间，气快由正浮力作功而将势能转化为动能的“能量”大小，它正比于T-lnP图上的正面积。因此，CAPE越大，对流发展的高度就越高，或者说对流就越强烈。

对

61.对一个成熟的锢囚锋气旋来说，锢囚锋要定在云带前边界附近；静止锋定在云带的后边界附近；冷锋定在云带的中间部分。

错

62.非绝热作用对锋面气旋的形成不起重要作用，而对热低压、冷高压的形成则是主要因子。

对

63.分析地面天气图时，由于锋面的存在，相邻两根等压线数值可以是相等的。

对

64.风暴的运动方向一般偏向于对流云中层的风的右侧，所以这类风暴也叫做右移强风暴。

对

65.锋面附近的风场具有气旋性切变，由于地面摩擦作用，风向偏离等压线向低值区吹。

对

66.锋面附近之所以产生大规模的垂直运运动，是由于气流的辐合辐散和锋面抬升作用而引起的。

对

67.锋面位于气旋性曲率最大的地方，所以有气旋性切变处一定有锋。

错

68.锋面移动速度取决于锋面两侧风速垂直于锋面的分量大小及风向，当无垂直于锋面的风速时，锋面呈准静止状态。

对

69.锋前暖区暴雨是江淮梅雨暴雨的一个重要特色。

错

70.锋区附近，当大气中有蒸发凝结现象时，位温不守恒，宜用假相当位温代替位温，其锋区上凸的舌表明有下沉运动，而下凸处表示有上升运动。

错

71锋区内温度水平梯度远比两侧气团中大，锋区内温度垂直梯度特别小。

对

71.锋区斜压性大，有利于垂直环流的发展与能量转换，锋面附近常有比较剧烈的天气变化和气压系统的发生发展。

对

72.锋区在空间上是向冷空气一侧倾斜，所以高空图上锋区的位置是偏在地面锋线的冷空气一侧；等压面高度越高，向冷空气一侧偏移越多。

对

73.锋生条件是在锋生带(线)上，锋生线是物质线。

对

74.辐射雾具有日变化明显，出现有季节性和范围大等特点。

错

75.高空槽或切变线是否能够造成雷暴天气，要分析槽线或切变线前后的气流分布和它们的冷暖性质。

对

76.高空有暖平流，低空有冷平流的区域，大气层结的不稳定度将增大。

错

77.根据锋的伸展高度的不同，副热带锋区属于高空锋。

对

78.根据锋在移动过程中冷、暖气团所占主、次地位的不同，可将锋分为冷锋、暖锋、准静止锋和锢囚锋四种；而根据锋的伸展高度的不同，也可将锋分为对流层锋、地面锋和高空锋三种。

对

79.根据气团的不同地理类型，可将锋分为冰洋锋(北极锋)、极锋和副热带(热带)锋三种。

对

80.根据气旋形成及热力结构，气旋可以分为无锋面气旋和锋面气旋两大类。

对

81.根据运动学方法，按照加速度原理，加深的槽(加强的脊)移动是减速的，填塞的槽(减弱的脊)移动是加速的。

对

82.锢囚锋降水区的宽度，一般从地面锋线至700hPa槽线。

对

83.横槽强度有变化的因子是横槽内有地转涡度平流和虑准地转，有负变高，横槽加深。

对

84.华北暴雨主要出现在山脉背风区和山区。

错

85.华北与东北雨季的降水特点：降水强度大，持续时间长。

错

86.华南前汛期的低空急流活动可分为3类，南移类、北移类、复合类。

对

87.极锋锋区对应低层地面是极锋；而副热带锋区对应低层地面是下沉辐散气流，无锋存在。

对

88.江淮梅雨期，在高纬地区常有阻高活动，一般阻高活动可分为：双阻型、单阻型。

错

89.江淮梅雨期，在高纬地区常有阻高活动，一般阻高活动可分为4类：三阻型、双阻型、单阻型，多阻型。

错

90.较强的东风波在卫星云图上具有较强的涡旋云系，有的甚至可以发展为台风。

对

91.局地热力不稳定可由局地下垫面加热和中小尺度运动建立。

错

92.冷锋锋生前，地面常有明显+Δp3出现。

对

93.冷平流最强且热成风最大的高度，就是高空暖锋锋区所在处。

错

94.冷输送带是形成锋面云系的主要气流，这支气流来源于气旋东北部的反气旋辐散流出的气流。

错

95.龙卷风在我国大陆出现的季节大多数是6-8月，出现的时间绝大多数是在傍晚前后，以17~19点为最多。

对

96.龙卷漏斗是由内层气流(即对流云底部向下伸展并逐渐缩小的涡旋漏斗)和外层气流(即地面向上幅合合并的涡旋气流)双层结构所构成。漏斗内层为下沉运动，外层为上升运动。

对

97.龙卷漏斗由内层下沉气流和外层上升气流双层结构组成。

对

98.龙卷内部具有十分强大的气压梯度，中心气压很低，可低至400hPa以下，甚至达100hPa，它的寿命一般为几到几十分钟，陆龙卷多在15-30分钟左右，空中漏斗平均持续时间是几分钟。

错

99.每年夏初，在我国东部27°-30°N之间常会出现连阴雨，即梅雨。

错

100.摩擦使气旋系统强度加强，反气旋系统强度减弱。

错

101.目前用天气学方法作短期天气形势预报方法包括影响系统分析法、物理分析法、经验预报法和外推方法。

错

102.凝结潜热加热，有利于锋消；下垫面加热，有利于锋生。

错

103.平均而言，影响我国的台风主要集中在6-10月，尤其是7、8月份最多。

错

104.气团是指气象要素(主要指温度和气压)水平分布比较均匀的大范围的空气团。气团的水平尺度可达几千千米，垂直范围可达几千米到十几千米。

错

105.气团是指气象要素水平分布比较均匀的大范围的空气团。

对

106.气旋再生的3种情况为副冷锋加入、气旋入海后加强和两个锢囚气旋合并加强。

对

107.热成风涡度平流是决定垂直运动的主要因子。

对

108.热带气旋眼回波越高，其强度愈弱；眼壁越厚，其强度愈强。

错

109.热力因子作用能使高空槽加深。

对

110.任何一种地图投影法，不可能既保持形状的正确，同时又保持面积的正确。

对

111.日常业务中常把500百帕或700百帕等压面上，风速大于等于12米/秒的西南风极大风速带称为低空急流。

错

112.如两块负变压(高)区趋于合并，则与负变压(高)区配合的低压槽常常显著加强。

对

113.若准静止锋锋面坡度稍大，地面辐合又强，降水区就可以从锋线开始，雨区北界位置往往与850hPa切变线位置一致。准静止锋停滞某地区时，就使该地区产生连阴雨天气。

错

114.散度是表征大尺度水平环流体积相对变化的物理量，其垂直分布决定了大气的垂直运动速度。

错

115.上干、下湿的对流不稳定气层在T-lnP图上温度层结曲线与露点曲线呈喇叭状配置，有利于形成雷暴大风。

对

116.锋面在移动过程中近地面部分受摩擦影响是随高度降低而减小的。

错

117.水汽通量越大，表示水汽辐合越强。

错

118.所谓锋区，就是密度不同的两个气团之间的过渡区。锋区的水平宽度约为几百千米到几千千米。

错

119.台风的结构在水平方向分为眼区、旋涡区、大风区等三圈，在垂直方向分为流入层、稳定层、流出层等三层。

错

120.台风的强度是以台风中心地面最大平均风速和台风中心海平面最低气压为依据的。

对

121.台风的上升速度在垂直方向上一般以700～500hPa之间为最大，在水平方向上以据台风中心100km到台风眼壁区为最大。

错

122.台风的填塞大多是先从低层开始，逐步及于高层，故高层台风的消失常滞后一段时间。

对

123.台风登录前，台风暴雨主要是系统作用与地形作用相结合所造成；台风登录后，则是由地形作用所造成。

错

124.台风风雨区的外围有时候会有一条类似飑线的对流回波带，称为台前飑线，常出现在台风前进方向的右侧，带的走向与台风移向近于垂直。

错

125.太平洋副带高压区的低层往往有逆温层存在，这是由下沉运动造成的。

对

126.太平洋副热带高压中温度场的分布特点是在对流层内高压区基本上与高温区的分布是一致的，每一高压单体都有暖区配合，并且它们的中心重合。

错

127.藤原效应是指二个台风靠近时，它们将绕着相连的轴线成环状且互相作顺时针方向旋转。

错

128.天气学主要是研究与短临天气变化有关的大尺度和中小尺度运动。

错

129.天气学主要是研究与中短期天气变化有关的行星尺度和天气尺度运动。

错

130.温带气旋、锋面、切变线、低涡、台风、东风波等，它们属于中尺度系统。

错

131.我国常见的大风有冷锋后偏北大风、高压后部偏南大风、低压大风、台风大风和雷雨冰雹大风等。

对

132.我国的大尺度雨带一般出现在副热带高压脊线北侧8-10个纬度。

对

133.我国的锋消区域主要在青藏高原以东20—30°N。

错

134.我国的雨带常位于副热带高压西北侧。

对

135.我国华北、东北地区的雨季出现在7月中旬到8月底。

对

136.我国境内出现的气团多为变性气团。

对

137.我国境内有两个主要的锋生区通常称为南方锋生带和北方锋生带，南方锋生带是指华南到长江流域的锋生区；北方锋生带是指河西走廊到东北的锋生区。它们是和南北两支高空锋区相对应的。

对

138.我国主要大雨带的南北位移与东亚环流的季节变化关系密切。一般大雨带位于500百帕副热带高压脊线北侧8-10纬度，100百帕青藏高压南侧，副热带西风急流的北侧。

错

139.无论是暖锋还是冷锋，山脉都使得山前锋面天气加剧，山后锋面天气减弱。

对

140.一般而言，槽比较强则移动速度比较快。

错

141.一般情况下，锋面附近气流是辐散的。

错

142.一般情况下，锋面云带呈气旋性弯曲，急流云带则多为反气旋性弯曲，有时呈直线。

对

143.一般认为云滴增长的过程有两种:一种是冰晶效应，另一种是碰撞合并作用。

对

144.一次暴雨天气过程的降水量并非由一次连续降水所组成，而是由于在此期间中尺度雨团不断生成和移动的结果。

对

145.引导气流是指平均温度平流、厚度平流和平均层气流。

对

146.迎风坡常形成地形槽，背风坡常形成地形脊。

错

147.用变压法预报槽线移动规则有：槽线的移动速度与变压升度成正比。

错

148.用密度零级不连续面模拟锋时，锋面坡度公式成立条件是锋面是物质面，y轴由暖指向冷，x轴平行锋线。

错

149.由积云对流和小尺度扰动二者相互作用所产生的不稳定性，称作第二类条件不稳定。

错

150.由于部分小龙卷的直径极小，因此地转偏向力对其影响很小，它们的旋转可以是气旋式的，也可以是反气旋式的。

对

151.由于地转偏差在锋区内外分布不均匀，锋区冷边界高层有地转偏差辐合，低层有地转偏差辐散，引起下沉运动。

对

152.由于冷锋锋生以冷空气活动为主，所以冷锋锋生前，地面常有明显+Δp3出现。

对

153.预报西太平洋台风的移动路径，主要着眼于太平洋副热带高压和西风带槽脊的位置及其强度变化。

对

154.云中有冰晶和过冷却水滴同时并存，在同一温度下，由于冰晶的饱和水汽压大于水滴的饱和水汽压，致使水滴蒸发并向冰晶上凝华，这种所谓的“冰晶效应”能促使云滴迅速增长而产生降水。

错

155.运动学锋生导致水平位温梯度随时间增大，随之产生梯度风平衡破坏。

错

156.在变形场中，当等温线与膨胀轴的交角小于45度时有利于锋生，当大于45度时有利于锋消。

对

157.在高空等压面图上，急流出口区一般有利于锋生，这种作用可强迫产生垂直于急流轴的正次级环流。

错

158.在江南地区，当冷锋两侧24h变压皆为正时，则一般在24h后锋消。

对

159.在降水区中，水汽通量辐合主要由风的辐合所造成，特别是在低层空气里水平辐合最为重要，而水汽平流对水汽的贡献很小，但对水汽平流的分析也不可忽视。

对

160.在绝热变化很小的情况下，大尺度系统的局地温度变化主要是温度平流所引起的。

错

161.在没有降水发生的条件下，露点温度比温度更加保守。

对

162.在某层中地转风随高度逆转时有暖平流，地转风随高度顺转时有冷平流。

错

163.在台风区的低层(除台风眼外)，温度水平梯度很小；在台风的中上层，温度水平梯度是在随高度(上升气流的上限以下)增大的。

对

164.在台风眼内为强烈上升运动。

错

165.在台风眼区，由于有下沉气流，通常是云淡风轻的好天气。

对

166.在同样风速的情况下，气旋的气压梯度比较大，即等压线较密，反气旋的则相反。

错

167.在西风带，大气长波的西退条件是长波的波长小于静止波波长。

错

168.造成我国雨带进退过程中的三个突变期的根本原因是副高脊线位置的3次变化。

对

169.整层水汽水平辐合的大小，近似地等于降水率。

对

170.“零度层亮带”通常在比较低的仰角上明显。

错

171.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,飑线上最有可能形成灾害性天气的部分可以通过低层的强发射率因子梯度、中层的悬垂回波及回波顶位置从风暴核上方移到飑线前沿上方来识别。

对

172.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,超级单体风暴是指一种具有特殊结构的单体强风暴 。

对

173.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,对流有效位能(CAPE)是气块在给定环境中绝热上升时的正浮力所产生的能量的垂直积分。

对

174.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,多单体风暴的传播是不连续的，超级单体风暴也有传播现象，它的传播运动看上去是连续的 。

对

175.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,风暴分裂过程能够产生气旋和反气旋旋转的风暴对，并分别移向风暴承载层平均的右侧和左侧，但在北半球，气旋式旋转的风暴出现的频率比反气旋式旋转风暴出现的频率小得多，这主要是由于垂直风切变矢量随高度顺时针方向旋转。

错

176.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,龙卷漏斗内、外层均为下层运动。

错

177.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,三体散射现象是雷达波束被大粒子散射到地面后，地面又将散射波反射到空中，空中的粒子散射被雷达接受到而形成，它表明风暴中存在大冰雹。

对

178.《多普勒天气雷达原理与业务应用》,在速度图上分析风向时，实际风向的矢量必须与从PUP显示屏中心到零等速线上某一点的连线垂直。

对

179.《多普勒天气雷达原理与业务应用》规定，速度矢端图上，特别是高层较大的曲率，有利于加强风暴的旋转潜势，从而有利于形成伴有深厚持久中气旋的超级单体风暴。

错

180.《多普勒天气雷达原理与业务应用》规定，有利于F2级以上龙卷产生的环境条件是强烈的低层垂直风切变和低的抬升凝结高度。

对

181.《多普勒天气雷达原理与业务应用》中指出，根据云的微物理理论，降水系统中的冷云层越厚，越有利于高降水效率的产生。

错

182.0dbz代表1个单位反射率因子。

对

183.C波段雷达回波上出现三体散射特征表明有大冰雹。

错

184.PUP的主要功能有两个，一个是作为整个雷达的控制中心，另一个是具有一系列算法，当接到来自PUP的请求后，生成相应的产品，然后传给PUP。

错

185.RPG和PUP由一条宽带通讯线路连接。

错

186.S波段雷达出现三体散射将表明风暴中存在大冰雹。

对

187.暴洪发生的前提条件是短时间内(24小时以内)降暴雨。

错

188.暴雨过程的低层多为东北或偏东风，高层为一致的偏南风；强对流天气低层为一致的偏南风，中高层为西北风。

对

189.冰雹强回波后部的V型缺口可能是由冰雹对雷达波的强烈衰减所导致。

对

190.层状云降水回波＜30dBZ，成熟的充满波束的积云降水回波＞30dBZ。

错

191.产生距离折叠的必要条件是在最大探测距离之外有目标存在。

对

192.超级单体风暴一律是强风暴。

对

193.超级单体风暴与非超级单体风暴的区别在于前者具有强的、持久的旋转。

对

194.超级单体风暴与其它强风暴的本质区别在于超级单体风暴含有深厚持久的中气旋，对于经典超级单体风暴，中气旋往往位于风暴的右前方。

对

195.超级单体风暴云中垂直气流基本分为两部分。前部为斜升气流，后部为下沉气流。

对

196.超级单体风暴最本质的特征是钩状回波。

错

197.超级单体龙卷发生的频率远远超过非超级单体龙卷的发生频率。

错

198.出现三体散射是大冰雹存在的必要条件。

错

199.处于消散阶段的雷暴，其基本反射率图上也可观测到零度层亮带。

对

200.传统的天气雷达可以测量回波的强度、径向速度和速度谱宽。

错

201.垂直风切变可以增强中层干空气的吸入，加强风暴中的下沉气流和低层冷空气外流。再通过强迫提升，使流入的暖湿气流更强烈地上升，从而加强对流。

对

202.大片的层状云或层状云-积状云混合降水大都会出现明显的零度层亮带。

对

203.当雷达发出的电磁波投射到降水粒子上时，后向散射波或反射波就是雷达回波。

对

204.当天线接收返回的能量很小，在以模拟信号的形式传送给信号处理器之前必须由接收机进行放大。

对

205.地面灾害性大风是对流风暴最常产生的强对流天气。直线型的地面风害主要是由对流风暴内的下沉气流导致的。

对

206.对强对流风暴而言，后侧V型槽口回波表明强的下沉气流。

对

207.对于C波段(5CM)雷达，三体散射的出现不一定表明大冰雹的存在。

对

208.对于靠近雷达的强对流回波，应尽量用抬高仰角。

对

209.多普勒雷达两难是不存在一个脉冲重复频率，使得最大不模糊距离较大，同时最大不模糊速度也较大。

对

210.多普勒天气雷达波束在传播中的衰减主要由降水粒子的散射和吸收造成的。

对

211.多普勒天气雷达与常规天气雷达的主要区别在于：前者可以测量目标物沿雷达径向的速度，从而大大加强了天气雷达对各种天气系统特别是强对流天气系统的识别和预警能力。

对

212.风暴成熟阶段是指风暴内部只存在上升气流，且上升气流强度达到最大的阶段。

错

213.风暴的结构和类型与垂直风切变的强弱密切相关，当垂直风切变较弱时，不会产生强风暴。

错

214.风暴的运动是平流和传播的合成，其中平流运动是指风暴上空500hPa的引导气流，传播是由新生单体引发的运动。

错

215.辐合(或辐散)在径向风场图像中表现为一个最大和最小的径向速度对，两个极值中心的连线和雷达的射线相垂直。

错

216.根据衰减理论，波长愈短，衰减越大。《多普勒天气雷达原理与业务应用》，P20-21。

对

217.弓形回波前进方向的左端为回波较强的头部，常形成钩状回波，气流呈气旋式旋转，能产生中气旋或龙卷。

对

218.弓形回波是地面大风的一个很好指示。

对

219.后向散射截面是一个虚拟的面积，它可用来定量地表示粒子后向散射能力的强弱，实际粒子的后向散射截面等于它的几何截面。

错

220.积状和层状混合云降水回波具有絮状结构。

对

221.积状云降水回波通常具有比较密实的结构，反射率因子空间梯度不大，其强度中心的反射率因子通常在35dBZ以上。

错

222.降水回波的反射率因子强度一般在15dBZ以上，层状云降水回波的强度很少超过35dBZ。

对

223.降水回波功率随降水粒子大小、相态、几何形状不同而异。

对

224.降水结束后的雷达反射率图上有出现超折射的可能。

对

225.降水粒子产生的回波功率与降水粒子集合的反射率因子成反比。与取样体积到雷达的距离的平方成正比。

错

226.经典超级单体展现一个位于其右后方(相对于风暴的运动而言)的低层钩状回波。最严重的龙卷往往在钩状回波或BWER消失以后发生。

对

227.具有宽阔的弱回波区或有界弱回波区，特别是当他们下方存在强反射率因子核的风暴最有利于大冰雹或强降雹的发生。

错

228.可以认为雷达回波接地是对流单体成熟阶段的开始。

对

229.宽广的钩状、逗点状和螺旋状的回波表明强降水包裹着中气旋。

对

230.雷暴大风的雷达回波特征包括反射率因子核心不断下降、中层径向辐合MARC、低层强烈辐合和辐散。

错

231.雷暴单体的生命史分为三个阶段，分别是塔状积云阶段、成熟阶段和消散阶段。

对

232.雷暴单体生命史中，成熟阶段只有下沉运动。

错

233.雷达PPI显示方式显示的是同一高度，不同方位的回波。

错

234.雷达波束与实际风向的夹角越大，径向速度值越小；实际风速越小，径向速度也越小。

对

235.雷达探测到的任意目标的空间位置可根据仰角、方位角、斜距求得。

对

236.雷达与卫星探测的区别.雷达是主动遥感，本身发射电磁波.而卫星是被动遥感，本身不发射电磁波。

对

237.零等速线的走向不仅表示风向随高度的变化，同时也表示雷达有效探测范围内的冷、暖平流。

对

238.零度层亮带是对流性降水回波的突出特征。

错

239.零度层亮带是由于在0℃层附近降水粒子增多形成的。

错

240.零径向速度通常表示的气象意义是雷达探测波束的方向与质点水平运动相垂直。

对

241.脉冲风暴是发展迅速的强风暴，它产生于弱的垂直风切变环境中，同时环境具有较厚的中低层湿层和高度的垂直不稳定性。

错

242.每秒产生的触发脉冲的数目，称为脉冲重复频率。

对

243.目前识别冰雹云主要依据雷达回波指标(雷达应及时进行标定)。

对

244.逆温引起的超折射主要出现在大雨刚刚过后，而湿度随高度迅速减小的情况大多出现在子夜和清晨。

错

245.逆温引起的超折射主要出现在子夜和清晨，而湿度随高度迅速减小的情况大多出现在大雨刚刚过后 。

对

246.判断大冰雹最有效的方法是检查较高的反射率因子能否扩展到0℃，特别是-20℃等温线高度以上。

对

247.强冰雹的产生要求雷暴内具有强烈上升和下沉气流；而雷暴大风的产生通常要求雷暴内具有强烈下沉气流。

错

248.强对流天气是指直径大于20毫米的冰雹、超过16m/s或八级的雷雨大风、任何级别的龙卷和强对流性暴雨。

错

249.晴空情况下的天气雷达探测到的窄带回波主要是由于昆虫对于雷达波的散射造成的。

错

250.如果零速度线从南向北跨越整个雷达屏幕显示范围，并且呈直线变化，表示实际风向从雷达所在高度到屏幕显示区边缘对应高度都是均匀的西风。

对

251.如果实际风向在各高度层次上为汇合和发散，则在速度图上零等速线呈弓形。

对

252.弱降水超级单体风暴容易产生地面大风。

错

253.三体散射是预报冰雹的必要条件。

错

254.三体散射现象是指由于雷达能量在强反射率因子(回波很强)区向前散射而形成的异常回波；具有强度通常≤20dBZ.呈类似细长的钉子状(“spike”)从强回波区沿径向伸展、径向速度很大的特征。

错

255.湿球0℃等温线的高度越低，越有利于冰雹产生。

错

256.湿微下击暴流常常与强脉冲风暴相伴，也与组织结构完好的多单体风暴以及超级单体风暴相伴。

对

257.抬升凝结高度越低、低层风的垂直切变越大，越有利于F2级以上龙卷产生。

对

258.通常零度层亮带位于零度等温线以下约几百米的地方。

对

259.为了更好地识别中气旋，最好使用基速度图而不是相对风暴速度图。

错

260.我国的新一代天气雷达主要有两种波段雷达，即S波段(5cm)雷达和C波段(10cm)雷达。

错

261.我国新一代天气雷达业务组网的建设目标是：在我国东部和中部地区，装备先进的新一代S频段(10cm)和C频段(5cm)多普勒天气雷达系统。

对

262.下击暴流常常包含在一个孤立的风暴或风暴系统的入流之中。

错

263.相对风暴螺旋度反映了沿对流风暴低层入流运动方向旋转的强弱，单位为m2·s-2。

对

264.相对气流风暴对冰雹形成影响较大，因为它很大程度上决定了冰雹形成环境的垂直风切变的大小。

错

265.相对于地面大风和大冰雹而言，龙卷的雷达回波特征是最容易识别的。

错

266.沿雷达径向方向，在一小区域内，若一对最大入流／出流速度中心距离雷达等距离时，说明有中小尺度的旋转存在。

对

267.研究表明，大多数下击暴流经常伴有弓状回波和钩状回波。

对

268.一般灾害性天气都产生在飑线上，飑线断裂处不容易产生灾害性天气。

错

269.一个相当弱的风暴在与边界(如锋面、干线、风切变线、边界层辐合线)相互作用时会出现爆发性发展。

对

270.由对流造成的灾害性天气指的是：下沉气流造成的地面阵风速度超过18米/秒，任何形式的龙卷，直径大于2厘米的冰雹以及暴洪。

对

271.由于雷达静锥区的存在，雷达附近的回波顶会被过高估计。由于缺乏向上的垂直外推，很难决定风暴的最高回波顶。

错

272.有利于F2级以上龙卷产生的环境条件是强烈的低层垂直风切变和低的抬升凝结高度。

对

273.与有界弱回波区相对应的为较强的下沉气流区，而后部强回波区对应的为较强的上升气流区。

错

274.云对雷达波的总的衰减量很小，在天气雷达探测实践中通常可以忽略。

对

275.在50km以外时，我国新一代天气雷达的降水估测使用的仰角是0.5º。

对

276.在PUP，申请产品的两种主要方式分别是产品常规清单和一次性请求。

对

277.在典型的组织完好的飑线中，新单体沿着回波的前沿上升，而对于孤立的超级单体风暴或多单体风暴来说，新单体形成于回波右后侧。

对

278.在多普勒雷达径向速度图上,零等速度线上的实际风向与雷达波束同向。

错

279.在雷达径向速度图上，任意高度上的实际风向始终与零速度线垂直。

对

280.在雷达径向速度图上,移离雷达的分速度为正，移向雷达的分速度为负。

对

281.在雷达平显上，弓状回波的出现是识别下击暴流的重要标志，一般情况下，下击暴流易出现在弓状回波的后沿。

错

282.在速度图上零速度线呈弓形，说明实际风在各高度层次上有汇合或发散。

对

283.在线性风的假定条件下，雷达获取的径向风速数据通过VAD处理，可以得到不同高度上的水平风向和风速，因而可以得到垂直风廓线随时间的演变图。

对

284.阵风锋远离母体风暴时，风暴将逐渐加强。

错

285.中气旋的直径通常超过20km。

错

286.中气旋核以外，切向速度与半径成正比，随着半径的增加而增加。

错

287.中气旋是超级单体风暴的特征。观测到中气旋，80%以上的情况出现强烈天气(灾害性大风、冰雹、暴洪)，其中只有20%出现龙卷。所以只要观测到中气旋就可以发布天气警报，而只有观测到中等以上的中气旋，才可发布龙卷警报。

错

288.重要的非降水回波除了地物杂波外，还有昆虫、鸟群所造成的回波。

对

289.卫星高度和卫星经过各地地方时间，如果午夜经过各地，卫星食时间较长对卫星的正常工作有较大的影响。

对

290.静止卫星可以监视天气系统的连续变化，特别是生命段、变化快的中小尺度灾害性天气系统。

对

291.可见光云图上物像的色调与其本身的反照率和太阳高度角有关。反照率越小，则色调越白。

错

292.理想的静止卫星轨道近于圆形，太阳同步卫星轨道必须是圆形。

错

293.暖锋云系的长宽之比很小，其顶部有大片卷云覆盖云区，由于暖湿气流的向冷区推进，呈反气旋性弯曲。

对

294.强降水区总是位于中尺度对流云团的中央。

错

295.强雷暴云团在卫星图像上的云型特征是具有向外凸起的弧状边界，有多起状的上冲云顶。

对

296.热带锋是低纬度热量、水汽输送量最集中的地区，是大气能量的源地，也是台风发生发展的主要源地。

对

297.热带云团是热带天气系统的基本组成单元，是有了卫星云图以后发现的新云系。

对

298.水汽图像显示非常干燥的地区，但在近地面层大气仍然可能很湿。

对

299.通过增强显示，能识别积雨云区内温度分布和对流强度。

对

300.卫星观测地球大气可以是主动式的，也可以是被动式的，气象卫星主要采用体积小、重量轻和耗能少的被动式遥感仪器。

对

301.卫星云图上，如果涡旋云系东移过程中减弱，云系旋转速度减慢，云系变薄，则云系加速移动。

对

302.温带气旋云系通常由斜压叶状云系、涡度逗点云系和变压场云系组成。

错

303.夏季，早晨层云区或雾区的边界处，一般午后有利于对流云发展。午后积云、浓积云区不利于移入雷暴的发展，而积云区内的晴空区有利于移入雷暴的发展。

错

304.夜间，近地面存在辐射逆温，层云或雾的顶部温度反而比四周无云地表要暖，这时在红外云图上，云区比四周无云区地表显得更黑。

对

305.一般层云是由冷空气平流到暖海面上形成的，它的边界光滑整齐清楚，纹理光滑均匀.积云浓积云是由是下垫面加热造成的，它的边界不整齐不光滑，纹理多斑点.多皱纹.不均匀。

错

306.由于积雨云云顶最高最冷，所以无论是红外云图，还是可见光云图或者水汽图上，其色调最白。

对

307.雨层云在可见光图上表现为均匀的灰色到白色，红外图上表现为从白到灰白不等。

错

308.云型是识别天气系统的重要依据，锋面云系具有带状云型，气旋云系具有涡旋状云型，山脉背风波云系具有线状云型，高空短波槽具有盾状云型。

对

309.在可见光云图上很容易区分中低云和积状云。

对

310.在卫星图像上，逗点云型与高空正涡度平流区相对应。

对

综合气象观测

一、单选题

1.下列中说法错误的是__D__。

A、如果蒸发水位达到或超过溢流水位时，软件自动将该时的蒸发修订为0

B、因降水(蒸发桶溢流等)或维护导致小时蒸发量异常，则按0处理

C、ISOS中溢流水位数值设置过小，会导致蒸发量长时间为0

D、ISOS中溢流水位数值设置过大，会导致蒸发量过大

2.某日，04时50分有0.2mm的降水量，07时20时巡视仪器的时候发现称重式雨量传感器承水口内沿有积雪，07时23分将内沿的积雪收集到容器内，产生0.5mm的降水量，下面记录处理正确的是(B)

A、07-08时和07时23分降水量缺测，07时23分0.5mm降水加到04-05时小时降水量中，04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

B、07-08时和07时23分降水量置空，07时23分的0.5mm降水加到04-05时小时降水量中，04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

C、07-08时和07时01分-07时23分降水量缺测，04-05时小时及04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

D、07-08时和07时23分降水量置空，04-05时小时降水量及04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

3.审核员发现某国家基本气象站2014年2月地面A文件中，18日08时的云量记录为8，云状记录空白。以下做法正确的是__E__。

A、删除云量记录

B、上述做法均不对

C、要求台站补记云状

D、云状按缺测处理

E、不作任何处理

4.一团干空气由地面气压P=1000mb，气温t=25℃处绝热上升到离地1000米处其位温为__D__。

A、15℃

B、20℃

C、18.5℃

D、25℃

5.若以温度T=6000K代表太阳，则太阳的极值波长为(B)

A、0.879μm

B、0.483μm

C、0.296μm

D、0.760μm

6.某站经度为115°15´E，7月1日的时差为－4分，该站该日的正午时刻对应的北京时应是__C__。

A、11时37分

B、12时15分

C、12时23分

D、12时19分

7.日照计底座北高南低或安装纬度大于当地实际纬度，感光迹线偏__C__。

A、北

B、西

C、南

D、东

8.以下现在天气现象编报原则中错误的是(A)

A、地面观测业务软件根据一定的规则，编报现在天气现象电码，由于不能获取天气状况的全部信息，其编码可能与天气实况不符，值班员不需修改

B、有些天气现象编报时需要区分强度强度分为小(轻)、中常、大(浓、强)三级，根据观测时的降水情况或有效能见度参照天气现象强度电码表进行判定

C、如果现在天气现象可以用几个码来编报时，一般应选择其中最大的一个码来编报，但是28应比40优先选用

D、当观测时15分钟内先后出现两种或以上现象时，尽量合并选码，不能合并选码时，则按大码的原则编报

9.一支正常长度(约90cm)的具有对称性的气压表自由悬挂不垂直时，若其底部偏离垂直位置约6mm，则气压示值将偏高__A__hPa。

A、0.02

B、0.2

C、0.3

D、0.03

10.某日17-00时数据文件中现在天气现象(wwW1W2中ww)的记录如下表，则在__C__记录霾。时次 17 18 19 20 21 22 23 00 ww 00 05 05 05 05 05 05 05

A、日界前后都记录

B、日界前

C、日界后

11.根据《气象资料分类与编码》，标识符CAWN指的是__B__。

A、雷达气象资料

B、大气成分资料

C、农业气象资料

D、生态气象资料

12.《地面气象观测规范》中指出，若某次雪压观测(使用体积量雪器)其中1个样本重量为321g，则该样本雪压为__D__g/cm22

A、3.21

B、3.0

C、3.14

D、3.2

13.某站经度为115°15'E，7月1日的时差为－4分，该站该日的正午时刻对应的北京时应是__C__。

A、12时19分

B、11时37分

C、12时23分

D、12时15分

14.某新型站的正点小时常规气象要素数据文件(AWS____H文件)中某行数据内容如下：0110302122941529425095928425309260958……则该时最大风速是__A__。

A、2.5

B、1.5

C、1.2

D、2.6

15.某站某时的新长Z文件中降水量段为RE0001000020000800020////////////////,则一小时降水量是__D__毫米。

A、2

B、0.2

C、0.8

D、0.1

16.20厘米口径雨量筒专用量杯的放大倍率为25，雨量筒倾斜，与地面的夹角为θ，测得降雨量为1毫米(降雨为铅直下落)，则实际降雨量为__B__毫米。

A、1/ctanθ

B、1/sinθ

C、1/cosθ

D、1/tanθ

17.某站1小时(60分钟)年最大降水量为38.9mm，开始时间出现在2012年6月18日23时56分(北京时)，在YIIiii-YYYY.TXT文件中，记录为__B__。注：□表示半角空格。

A、00389□06□19□23□56

B、00389□06□18□23□56

C、0389□201206182356

D、00389□06182356

18.某时次实际空气温度为-25.7℃，在地面气象要素上传数据文件Z____SURF____I____IIiii____yyyyMMddhhmmss____O____AWS____FTM[-CCx].txt中应当记录为__C__。

A、-25.7

B、-257

C、1257

D、0743

19.下列日期中聚焦式日照计用长弧型纸片的是__C__。

A、10月1日

B、3月15日

C、5月1日

D、2月28日

20.甲乙两站经度分别为100°24′W和100°30′E，若乙站当地时间为2012年9月14日12时，那么此时甲站的地方时是__B__。

A、2012年9月15日1时23分36秒

B、2012年9月13日22时36分24秒

C、2012年9月15日22时36分24秒

D、2012年9月13日1时23分36秒

21.编制2011年气表-21时，当上年度终霜日为2月4日，本年度初霜日为12月26日，则无霜期日数为__C__天。

A、323

B、325

C、324

D、326

22.某站降冰雹，测得最大冰雹的最大直径为18mm，取4个最大冰雹放入20cm专用量杯中溶化后为6mm，则该次降雹的最大平均重量是__B__。

A、47.1g

B、47g

C、4.7g

D、5g

23.某站10日14时气温台站上报的A文件为-4.8℃，国家级修改的数据为-5.8℃，则在质量控制部分更正数据段写为__C__。

A、4T110063[-048][-058]

B、4T110142[-048][-058]

C、4T110183[-048][-058]

D、4T110143[-048][-058]

24.因降大雨，E-601B型蒸发器溢流筒内的水，用20cm直径的专用雨量杯测得水量为30.0mm，则此量相当于E-601B型蒸发器内的水深__B__mm。

A、31.4

B、3.1

C、0.3

25.某站2003年度霜的终日为2003年12月29日，2004年度的霜的初日为2004年12月31日，则2004年的无霜期为__C__天。

A、367

B、368

C、366

D、365

26.若无20cm口径专用量杯，仅知某次雨量筒内降水重200g，则该次降水量为__D__mm。

A、12.7

B、0.6

C、127

D、6.4

27.某站经度为124°30´E，该站北京时08时的地方平均太阳时为__C__。

A、7时42分

B、8时00分

C、8时18分

28.2003年度的霜的初日出现在2003年12月4日，终日出现在2004年3月4日，则初终间日数为__B__天。

A、91

B、92

C、90

D、89

29.用20cm专用量杯测得E601型蒸发器流入溢流桶的量为50.0mm，则在蒸发器中的实际高度为__B__。

A、52.3mm

B、5.2mm

C、50.0mm

D、5.0mm

30.某次观测雪压，用体积量雪器进行了三次取样，待雪融化后，用20cm口径专用量杯量得毫米数分别为7.8、7.9、7.9，则此次雪压为__D__g/cm2。

A、3

B、2.4

C、2

D、2.5

31.用20cm专用量杯从E－601型蒸发器中取水8次，每次取水20mm,则实际从E－601蒸发器中取水__D__mm。

A、15.1

B、17.1

C、10.5

D、16.7

32.建成由__A__观测系统组成的气象灾害立体观测网，实现对气象灾害，尤其是对重点区域主要气象灾害的全天候、高时空分辨率、高精度的综合立体性连续监测。

A、地基、空基、天基

B、地基、空基、海基

C、地基、天基、海基

33.L波段(１型)高空气象探测系统放球软件中，按下“__A__”按钮时，数据图像显示区中显示的是温、压、湿坐标曲线。

A、探空曲线

B、坐标曲线

C、球坐标

D、全部曲线

34.设置Ｌ波段(１型)高空气象探测系统软件“发报参数”时，如该站只在国内交换报文，则在“标志”中输入“__A__”。

A、40

B、20

C、10

D、80

35.地面高空气象观测业务综合质量指数计算公式为：综合质量指数=0.3×__A__+0.2×____+0.5×____。

A、稳定运行率，到报率，观测数据质量

B、观测数据质量，稳定运行率，到报率

C、稳定运行率，观测数据质量，到报率

D、观测数据质量，到报率，稳定运行率

36.《常规高空气象气象观测业务规范》中规定，某次综合观测高空风资料全部缺测而补放经纬仪小球测风时，所得高空风资料需编发__C__两份报告电码。

A、PPBB和PPCC

B、PPAA和PPDD

C、PPAA和PPBB

D、PPAA和PPCC

37.高空气象综合观测，TTAA报告电码必须在正点__A__分钟内上传，遇有重放球、迟放球等其时间顺延；其他报告电码、状态文件和秒级观测数据文件必须正点后____分钟内上传。

A、75 165

B、90 105

C、90 165

D、75 105

E、解析：《常规高空气象观测业务手册》10.1 高空气象综合观测每次观测，在规定时间内编发高空压、温、湿风报告电码(TTATTBB、TTCC、TTDD)和高空风报告电码(PPBB、PPDD)、空间定位经纬度偏差信息，并发送状态文件、秒级观测数据文件。TTAA报告电码必须在正点后75分钟内上传，遇有重放球、迟放球等其时间顺延；其它报告电码、状态文件和秒级观测数据文件必须正点后165分钟内上传。综合观测报文的更正电码和状态文件、秒级观测数据文件的更正文件必须在正点后的195分钟内上传。

38.在常规高空气象观测业务中，选取最大风层时，以下说法错误的是__C__。

A、遇有记录缺测时，按实有记录选取

B、当大风区跨越500hpa时，该大风区内无论风速最大的层次出现在500hpa以上或以下(包括500hpa)，作为特殊情况，该风速最大的层次也选为最大风层

C、同一“大风区”中，同一风速最大的层次有两层或两层以上时，选取高度最高一层为最大风层

D、最大风层在高空风探测记录中已有的量得风层中选取

39.L波段(1型)高空气象观测系统软件中用于数据录取工作的为(A)

A、数据处理软件

B、放球软件

C、模拟训练软件

D、文件备份软件

40.高空观测中最大风层选择条件：高度在500hPa以上(进行经纬仪小球测风时，其高度为5500m)，从某一高度开始至某一高度结束，出现风速均大于__D__m/s的大风区，在该大风区中，风速最大的气层为最大风层。

A、10.0

B、24.0

C、17.0

D、30.0

41.《常规高空气象观测业务规范[M]》放球场地是以探空系统的雷达天线为中心，半径__B__米的平坦场地，测站盛行风下风方____度内的障碍物对天线遮挡角不得高于____度。

A、50，180，5

B、30，120，5

C、30，120，2

D、50，120，2

42.《常规高空气象观测业务规范[M]》，在5500米以下，记录连续失测__A__分钟时，应重放球。重放球时间最迟不得超过正点施放时间后____钟。

A、≥5，75

B、≥5，90

C、＞5，90

D、＞5，75

43.《常规高空气象观测业务手册[M]》雷达共有发射机__B__个。

A、3

B、2

C、1

D、4

44.高空观测因故重放球，应在正点放球后__C__分钟内重放球。

A、90

B、120

C、75

D、60

45.高空气象观测站获取的资料在站内要进行__D__。____的目的是检查观测数据是否有错误或异常，尽可能在数据文件传出前得到更正。

A、复算、复算

B、校对、校对

C、审核、审核

D、预审、预审

46.高空观测选取零度层时，只能选取一个。当出现几个零度层时，只选取__D__的一个。

A、温度最高

B、高度最高

C、温度最低

D、高度最低

47.如果在操作中，人工不慎修改了不需要修改的探空曲线点子，则可使用高空观测系统软件__C__功能进行恢复。

A、放球时间订正

B、人工修改探空曲线

C、恢复探空曲线点

D、删除、恢复探空数据点

48.《高空气象探测质量考核办法》中规定，探测质量：即高空探测工作的综合成绩，用错情千分率(错情/工作基数*1000‰)表示。达标标准__C__。

A、≤5‰

B、≤0.5‰

C、≤3‰

D、≤0.3‰

49.L波段(1型)高空气象观测系统软件中用于数据录取工作的为__C__。

A、文件备份软件

B、放球软件

C、数据处理软件

D、模拟训练软件

50.《气象仪器和观测方法指南(第六版)》，世界辐射中心位于(B)

A、开罗(埃及)

B、达沃斯(瑞士)

C、北京(中国)

D、东京(日本)

51.高空气象观测获取的可用数据已达__C__hPa，但时间不足____分钟，应在规定时间内重放球。

A、600、5

B、600、10

C、500、10

D、500、5

52.L波段(1型)高空气象观测系统值班操作规程中，要求电池浸泡约__A__分钟。

A、3～5

B、4～6

C、2～4

D、1～3

53.地面气象辐射观测资料未通过内部一致性检查，则相关要素至少有一个为__C__。

A、可疑数据

B、修改数据

C、错误数据

D、订正数据

54.地面高空气象观测业务综合质量以地面高空气象观测业务综合质量指数来反映。计算公式为：综合质量指数=__A__×稳定运行率+____×到报率+____×观测数据质量

A、0.3、0.2、0.5

B、0.2、0.3、0.5

C、0.3、0.3、0.4

D、0.25、0.25、0.5

55.根据《高空气象资料实时统计处理业务规定》，质量控制后仍为错误的数据__A__。

A、按缺测处理

B、标记为错误

C、按内插处理

D、标记为可疑

56.基于《高空资料统计整编方法(1981-2010)》和《高空气象观测规范(2003版)》，制定了高空气象资料的__D__值统计项目和统计算法。

A、候、旬、月和季

B、候、旬和月

C、候、旬、月和年

D、候、旬、月、季和年

57.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，对观测要素统计精度值尾数，除特殊说明外，均为__C__。

A、直接舍去

B、保留整数

C、四舍五入

D、保留小数

58.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，风的稳定度统计单位和精度为__A__。

A、%

B、1%

C、0.1%

D、1.0%

59.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，位势高度统计单位和精度为__B__。

A、位势米

B、1位势米

C、1.0位势米

D、0.1位势米

60.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，规定等压面最大风速的风向，如果最大风速出现不止一个，并且风向方位有不同，则不记风向，而记风向方位的__A__。

A、个数

B、任一个

C、以上都错

D、第一个

61.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，当参与统计的数据源不完整时，除特殊说明外，遇到某气象要素未观测或缺测时，按实有记录进行统计，并记录参与统计的__A__。

A、记录数

B、记录个数

C、实有个数

D、实有数

62.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，加快推进全国__D__布局建设，推进毫米波测云设备、激光雷达、微波辐射计、边界层系留气球等新型探测装备的试点和布局。

A、双偏振雷达

B、探空雷达

C、多普勒天气雷达

D、风廓线雷达

63.高空综合观测时，气球的平均升速应控制在__D__m/min左右。

A、300

B、200

C、500

D、400

64.采用定向天线(雷达)观测系统的高空气象观测站应四周开阔，障碍物对观测系统天线形成的遮挡仰角不得高于__B__,特别是观测站盛行风____方向120°范围内的障碍物对观测系统的天线形成的遮挡仰角不得高于____。在观测气球施放场地半径____米范围内要求平坦空旷，无架空电线、建筑、林木等障碍物。

A、2°,下风,5°,50

B、5°,下风,2°,50

C、2°,下风,5°,30

D、5°,上风,2°,50

65.高空气象观测站制(储、用)氢要求，制(储、用)氢室与民用建筑的距离必须大于__A__以上，与重要建筑的距离大于____以上。

A、25m,50m

B、25m,30m

C、20m,50m

D、25m,40m

66.高空气象观测业务所使用的装备必须具有__B__机构颁发的使用许可证。

A、省、自治区气象主管

B、国务院气象主管

C、市级气象主管

D、县级气象主管

67.L波段(1型)高空气象观测系统软件是基于windows中文版操作系统的__B__应用软件。

A、128位

B、32位

C、16位

D、64位

68.下列固定编码中表示高空气象观测资料类的是__C__。

A、BURF

B、SURF

C、UPAR

69.每月高空气候月报正常发报时间应在次月的4日__D__之前发出，其更正报必须在正常发报时限后的____小时之内编发。

A、10：00，6

B、10：00，5

C、12：00，5

D、09：00，6

70.高空气象综合观测每次观测TTAA报告电码必须在正点后__B__内上传，遇有重放球、迟放球等其时间顺延。

A、60

B、75

C、65

D、70

71.当出现高空温度__D__的层次时，该层次以后的规定等压面、特性层、对流层顶等不再求取露点温度。

A、≤-40.0℃

B、≤-70.0℃

C、≤-50.0℃

D、≤-60.0℃

72.下列文件字母组合，哪一个__B__表示高空压、温、湿月报表文件。

A、mw

B、ms

C、mv

D、ma

73.每日进行常规高空综合观测时次的TTAA报文，正常发报时间为每日的__C__之前。

A、8:10或20:10

B、8:35或20:35

C、8:30或20:30

D、8:20或20:20

74.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》的主要任务中提到，形成风云四号静止气象卫星“双星运行、在轨备份”的业务格局，成像通道最高空间分辨率达__D__量级，区域观测频次达到分钟级，观测精度进一步提高。

A、十米

B、万米

C、千米

D、百米

75.《综合气象观测系统发展规划》(2014—2020)对观测数据标准的总体要求是：统一地面、高空和雷达观测数据采集、传输、归档格式，推广应用WMO__C__标准，实现观测数据表驱码传输。

A、表驱码

B、电码

C、BURF码

D、数据流

76.临时改变放球点位置，可在__C__页，更改放球点距雷达天线的距离、方位和仰角。

A、测站放球参数

B、质量控制

C、空中风观测记录表

D、瞬间观测记录

77.常规雷达单独测风的时次，编制__C__。

A、高空压温湿记录月报表和高空风记录月报表

B、高空压温湿记录月报表

C、高空风记录月报表

78.L波段雷达大发射机的“全高压”按钮在目标斜距达到__C__Km时被自动开启。

A、15

B、20

C、10

D、5

79.雷达基数据上行气象数据传输时效为__C__。

A、≤HH+15分钟

B、≤HH+10分钟

C、≤HH+11分钟

D、≤HH+30分钟

80.《关于印发<综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)>的通知》(气发〔2013〕108号)，风廓线雷达观测。完善预报关键区风廓线雷达业务试验网建设，在实现风廓线雷达观测资料在预报系统应用的基础上，推进以__D__KM探测高度风廓线雷达为主体的风廓线雷达网建设

A、11

B、9

C、10

D、8

81.在计算风向风速以前应对雷达所测仰角和距离进行__C__订正。

A、反射辐射

B、重力

C、大气折射

D、拔海高度

82.L波段雷达天线由__A__直径0.8米的抛物面组成。

A、4

B、5

C、3

D、6

83.GFE(L)波段雷达接收机工作频率__B__。

A、1674±6

B、1675±6

C、1673±6

D、1672±6

84.GFE(L)波段雷达方位角测角范围__C__度。

A、0-270

B、0-90

C、0-360

D、0-180

85.省级CIMISS气象数据考核内容及入库时效，针对大气成分观测数据的时效要求和达到时效要求的入库数据比率要求分别为__C__。

A、≤AT+5、≥90%

B、≤AT+3、≥80%

C、≤AT+5、≥80%

D、≤AT+5、≥85%

86.自动土壤水分观测站和区域气象观测站业务可用性目标值为__A__。

A、90.0%、96.0%

B、90.0%、86.0%

C、98.5%、96.0%

D、90.0%、92.0%

87.探空海拔高度以测站水银槽面的海拔高度为基准，测风海拔高度以__B__的海拔高度为基准。

A、水银槽面

B、定向天线光电轴中心或经纬仪镜筒

C、定向天线光电轴中心或水银槽面

D、天线接收信号天线平面

88.探空观测应在施放前后__B__分钟内进行施放瞬间压、温、湿、风、云状、云量、能见度和天气现象等气象要素的观测。

A、2

B、5

C、10

D、3

89.海拔高度为5500米处风层遇失测，规定高度的代替范围为(A)

A、±200米

B、±500米

C、±100米

D、±300米

90.规定高度≤900m(距地)量得风层遇有失测时规定层风的代替范围是__D__米。

A、300.0

B、400.0

C、200.0

D、100.0

91.高湿活化湿度片时，基测箱显示的的阻值应__B__。

A、小于300KΩ

B、大于300KΩ

C、小于400KΩ

D、大于400KΩ

92.设置发报参数在的__C__中。

A、工具软件

B、模拟训练软件

C、数据处理软件

D、放球软件

93.无线电探空资料是采用气球携带探空仪以__B__方式对自地球表面到几万米高度空间空气运动的状态和气象要素的变化进行探测、收集、处理所得的气压、温度等资料。

A、干绝热升空

B、自由升空

C、湿绝热升空

D、等速升空

94.探空仪传感器的测量范围分别为：温度从__A__；湿度从1%至100%(RH)；气压从____，观测精度应符合规定要求。

A、50℃~―90℃，1050hPa~1hPa

B、60℃~―90℃，1050hPa~5hPa

C、50℃~―80℃，1050hPa~5hPa

D、60℃~―90℃，1050hPa~1hPa

95.测风海拔高度以__D__海拔高度为基。

A、观测场

B、测站水银槽面

C、探空仪

D、定向天线光电轴中心或经纬仪镜筒的

96.观测原始数据是指__A__来自探空仪器的压、温、湿及测风数据。

A、地面接收设备直接接收到的未经任何人工或计算机自动质量控制

B、经过计算机质量控制了的

C、部分经过人工质量控制

97.测风分钟数据计算量得风层的时间间隔21分及以前的计算分钟数据间隔为__A__。

A、1分

B、4分

C、2分

D、3分

98.探空每次观测的数据文件存放在下列那个目录中__C__。

A、datbak

B、gcode

C、dat

D、datap

99.探空参加国际交换的报文，在“标志”中输入__A__。

A、10

B、30

C、20

D、40

100.探空湿度片高湿活化时阻值R应__B__，时间为____。

A、＞400KΩ，1分钟左右

B、＞300KΩ，＞1分钟

C、＞400KΩ，＞1分钟

D、＞300KΩ，1分钟左右

101.探空地面瞬间各气象要素由地面仪器获取，并应在放球前或后__B__进行。

A、2分钟

B、5分钟

C、3分钟

D、4分钟

102.某次探空观测因故全部缺测，TTAA报编码正确的是__C__。

A、B.TTAYYGGGIIiii/////NIL=

B、D.TTAYYGG/IIiii/////NUL=

C、C.TTAYYGG/IIiii/////NIL=

D、TTA

103.特性层的上层气压与下层气压比值小于__B__时，该两特性层之间任意加选一层。

A、0.4

B、0.6

C、0.5

D、0.7

104.GTS1系列探空仪属于__A__探空仪。

A、数字型

B、模拟智能型

C、模拟型

105.重放球应在正点放球后__B__内进行，分为非人为重放球和人为重放球。

A、60分钟

B、75分钟

C、65分钟

D、70分钟

106.探空综合观测，探空、测风平均高度达标标准分别为__A__米。

A、26000；24000

B、26000；25000

C、26000；23000

D、25000；23000

107.制氢充装氢气时，当氢中氧含量或氧中氢含量按体积比超过__C__时禁止充装。

A、97.5%

B、0.25%

C、0.5%

D、95%

108.根据《QXT1182010地面气象观测资料质量控制》，对地面气象观测资料进行质量控制时，按照质控检查顺序，一般进行格式检查后要进行__B__检查。____

A、主要变化范围检查

B、缺测检查

C、界限值检查

D、内部一致性检查

二、多选题

1.对气象仪器最重要的要求有准确度、__ABCD__。

A、可靠性

B、设计简单

C、操作与维护方便

D、耐久性

2.SL3-1型双翻斗雨量传感器测量误差为4％，可将2个容量调节螺钉各向__BD__旋转圈。

A、外

B、内

C、1

D、2/3

E、4/3

3.2014年1月1日开始的对天气现象的调整，以下说法正确的是__AC__。

A、保留21种天气现象的观测与记,取消13种天气现象

B、保留雨、阵雨、毛毛雨、雪、阵雪、雨夹雪.阵性雨夹雪、冰雹、露、霜、雾凇、雨凇、雾、轻雾、霾、沙尘暴、扬沙、浮尘、大风、积雪、雪暴的观测与记录

C、出现雪暴、霰、米雪、冰粒时，记为雪或阵雪这4种天气现象与雨(或阵雨、毛毛雨)同时出现时，记为雨夹雪或阵性雨夹雪；烟幕记为霾

D、取消相应的现在天气现象04、08、13、17、18、19、29、37、38、39、76、77、79、87、88、91-99和过去天气现象电码9

E、取消雷暴、闪电、飑、龙卷、烟幕、尘卷风、极光、霰、米雪、冰粒、吹雪、冰针、结冰天气现象

4.百叶箱的作用是__ACD__。

A、防止太阳对仪器的直接辐射和地面对仪器的反射辐射

B、防止太阳对仪器的各类辐射

C、保护仪器免受强风、雨、雪等的影响，并使仪器感应部分有适当的通风

D、能真实地感应外界空气温度和湿度的变化

5.地面观测资料进行内部一致性检查时，正确的检验规则有__BCE__。

A、露点温度<气温

B、极大风速≥最大风速

C、风向为“C”时，风速≤0.2m/s

D、海平面气压≥本站气压

E、积雪深度≥5cm时，应有雪压值

6.地面气象观测数据文件中，质量控制码表示数据质量的状况，根据数据质量控制流程，将其分为__ABD__。

A、台站级

B、省(地区)级

C、地市级

D、国家级

7.地面气象观测数据质量控制的一般顺序为__ABCDEF__。

A、缺测检查

B、主要变化范围检查

C、格式检查

D、时间一致性检查

E、空间一致性检查

F、界限值检查

8.地面气象观测在__ABCE__等方面要保持高度统一。

A、观测时间

B、数据处理

C、观测仪器

D、技术要求

E、观测方法

F、观测记录

9.地面气象月报表中，月各类日数统计有__AB__种，月定时回数统计有____种。

A、5

B、2

C、3

D、4

10.对液态降水，采用与地面齐平的雨量器可以有效地减少风的影响和场地对风的影响，或采用下列方法使气流在雨量器受水口上方水平流动,具体包括：__AD__。

A、将雨量器安装在有稠密而均匀的植被的地方，植被应当经常修剪，使其高度与雨量器受水口高度保持相同

B、将雨量器安装在斜坡

C、将雨量器安装在建筑物的顶部

D、在雨量器周围装防风圈

11.风力等级表中，6级和8级相当于10m高处的风速范围分别是__AC__m/s。

A、10.8-13.8

B、17.1-20.8

C、17.2-20.7

D、10.7-13.8

E、10.7-13.6

12.干湿表系数的影响因子有__ABDE__。

A、通风速率

B、干湿表的设计

C、气压

D、空气温度

E、空气湿度

13.高的草，不时倾伏于地，大树枝摇动，电线呼呼有声，撑伞困难；轻度大浪开始形成，到处都有更大的白沫峰(有时有些飞沫)。这时目测风的等级与速度(中值)应为__BD__。

A、7.0

B、6.0

C、9.0

D、12.0

E、5.0

F、7.0

14.各类表面对长波辐射的吸收率是不相同的，表面对长波辐射吸收率从小到大依次为__ABCDE__。

A、土壤

B、植被

C、纯水

D、沥青路

E、雪面

15.地面气象观测业务技术规定(2016版)明确了天气现象记录规定,以下正确的是：__ACD__。

A、夜间降水类天气现象应与降水量保持一致，避免出现有降水量但无降水现象的记录

B、已实现自动观测且正式业务运行的观测项目，其相关记录也应记入气簿-1

C、由于降水现象影响，自动观测能见度小于7.5km，对误判的视程障碍现象，应在定时观测时次进行删除

D、由于降水现象影响，人工观测能见度小于10.0km，不必加记视程障碍现象

16.关于地面气象记录月报表中观测记录的统计，下列方法有误的是__ABCD__。

A、全月无降水时，最长连续无降水日数、起止日期栏，均空白

B、月最大、极大风速的风向，若出现两个或以上时，风向记并记

C、日平均云量量别日数按总、低云量分别统计其日平均云量(3次平均)为0～2、3～7、8～10成的日数

D、冻土深度的月极值及出现日期，从冻结层的上限深度中挑取

E、水汽压月极值及出现日期从逐日各定时记录中挑取

17.综合气象观测系统发展主要任务是综合利用各种观测手段，统筹规划和建设__ABCD__提升自动化水平。

A、专业气象观测网

B、区域气象观测网

C、国家天气观测网

D、国家气候观测网

18.__CE__与____之和，称为总辐射。

A、长波辐射

B、短波辐射

C、散射辐射

D、反射辐射

E、直接辐射

19.《地面气象观测规范[M]2003版》，关于极值项目统计正确的是__ABCD__。

A、降水自记记录(或自动观测每分钟降水量)有缺测时，缺测时段人工观测的定F.时降水量记录应参加各时段年最大降水量及开始时间的挑选

B、水汽压定时记录有缺测时，则从各日实有定时记录中挑取月极值；日降水量有C.缺测时，则从各日实有日总量中挑取一日最大降水量

C、月极值有缺测时，则从各月实有月极值中挑取年极值

D、日极值有缺测时，则从各日实有的日极值中挑选月极值

20.《地面气象观测规范[M]2003版》，下列说法正确的是__ABCD__。

A、能见度出现回数：分别统计各定时(4次)能见度为0.0～0.9、1.0～1.9、2.0～3.9、4.0～9.9的出现回数

B、日平均云量量别日数：按总、低云量分别统计其日平均云量(4次平均)为0.0～1.9、2.0～8.0、8.1～10.0成的日数

C、云量出现回数：按总、低云量分别统计各定时(4次)云量为0～2、3～7、8～10成的出现回数

D、各级降水日数：分别统计日降水量≥0.1、≥1.0、≥5.0、≥10.0、≥25.0、≥50.0、≥100.0、≥150.0mm的日数

21.《气象仪器和观测方法指南(第六版)》，下列所述哪些是电阻温度表的误差来源。(ACDE)

A、传感器或处理仪器非线性补偿不当

B、导线电阻随温度而变

C、温度表元件自身加热

D、导线电阻补偿不当

E、开关接触电阻的突变

22.《气象仪器和观测方法指南(第6版)》规定，__BD__的降水总量，至少应精确到1mm。

A、旬

B、周

C、候

D、月

23.《气象仪器和观测方法指南(第6版)》指出，测量结果的复现性是指在不同条件下，对相同的被测量进行测量的结果之间相一致的程度。以下属于复现性“变化的条件”包括__ACD__。

A、测量方法

B、测量误差

C、参考标准

D、测量原理

24.《气象仪器和观测方法指南》(第六版)中气象仪器的最重要要求有__ABCD__。

A、可靠性

B、操作与维护方便

C、耐久

D、设计简单(符合要求)

25.《气象仪器和观测方法指南》建议测风仪器的标准安置高度是地面以上__CD__；风速表与任何障碍物之间的距离至少是障碍物高度的____。

A、8米

B、3倍

C、10倍

D、10米

E、8倍

26.《气象仪器和观测方法指南》中对气象仪器最重要的要求包括__ABD__。

A、操作与维护方便

B、可靠性

C、代表性

D、准确度

E、比较性

27.规定等压面(以hPa为单位)包括：__ABCE__。

A、3

B、地面

C、250

D、60

E、100

28.可安装在天空条件符合要求的屋顶平台上的气象观测设备有__BCDEF__。

A、净全辐射

B、风

C、直接辐射

D、日照

E、散射辐射

F、总辐射

29.目前基准、基本站需观测，一般站取消观测的观测项目有__ADE__。

A、云高

B、云状

C、雪深

D、蒸发

E、云量

30.目前业务中，不需观测记录的天气现象有__ABD__。

A、雷暴

B、冰粒

C、雨凇

D、雪暴

E、积雪

31.气象观测仪器的一般要求有：__BCDEF__。

A、具有足够的观测精度

B、准确度满足规定的要求

C、应具有业务主管部门颁发的使用许可证，或经业务主管部门审批同意用于观测业务

D、可靠性高，保证获取的观测数据可信

E、仪器结构简单、牢靠耐用，能维持长时间连续运行

F、操作和维护方便，具有详细的技术及操作手册

32.气象温度表的结构有几种主要形式，包括__ABCD__。

A、标尺刻在温度表表柱上的套管型

B、标尺刻在表柱上并固定于一个金属、瓷或木质的有标度数值的背板上，无套管型

C、标尺刻在表柱上的无套管型

D、标尺刻在固定于温度表柱上乳白色玻璃板上的套管型

33.强风劲吹，最大阵风8级，持续了近一个小时，风向由SSW转N，同时地面尘沙吹起，气温下降，气压上升，能见度降至800米，这时天气现象应记为__AB__。

A、沙尘暴

B、大风

C、扬沙

D、飑

34.日照计在春秋风这一天的感光迹线不是一条直线，且感光迹线偏南，可能原因有__AE__。

A、日照计南北方向不水平，仪器底座北高南低

B、仪器安装方位不正确，北段偏西

C、日照计南北方向不水平，仪器底座北低南高

D、仪器安装方位不正确，北段偏东

E、安装纬度大于当地实际纬度

F、安装纬度小于当地实际纬度

35.日照数据文件中第一条记录为本站基本参数，包括__ABCE__。

A、区站号

B、日照时制

C、经度

D、仪器类型

E、纬度

F、观测方式

36.日照仪器安装不正确，安装后日照仪器北端偏西，下列说正确的是__AD__。

A、夏半年上午MT短，下午MT长

B、夏半年上午MT长，下午MT短

C、冬半年上午MT短，下午MT长

D、冬半年上午MT长，下午MT短

37.如某次测到两个冻结层，上面一段冰柱在0cm至7cm间，下面一段冰柱在20cm至150cm间，在中间段未冻结。则第一栏记__ACD__一段冰柱的测定值，上限深度记____，下限深度记____。

A、20

B、0

C、150

D、下面

E、上面

F、7

38.探空仪热敏电阻的温度元件存在着__BCD__误差，对这些误差需要进行修正。

A、时间误差

B、长波辐射误差

C、滞后误差

D、太阳辐射误差

39.土壤含水量的表示方法有__ABC__。

A、体积比

B、深度比

C、质量比

40.土壤含水量的测量方法有__ABCD__。

A、中子散射法

B、烘干失重法

C、时域反射法

D、张力计法

41.为了使不同时间、不同地点的水银气压表读数转换成可用的大气压值，应作下列修正：__ACD__。

A、重力修正

B、标准差修正

C、温度修正

D、器差修正

42.下列地面观测记录中，有错误的是__BDE__。

A、最高气温59.9度

B、本站气压1102.1百帕

C、地面最高温度79.2度

D、露点温度36.1度

E、风向0度，风速2.6米/秒

43.保证能见度仪能够精确测量应注意的技术关键有__ACD__。

A、保持光电系统的温度控制

B、波段多选30—110nm之间

C、精确测定出射光的强度

D、及时清洁镜面

44.造成测温仪器滞后的原因有__AD__。

A、元件与四周环境的热交换需要一个过程

B、自然通风的不均匀分布

C、环境温度不恒定

D、指示系统有延迟特性

E、辐射误差

45.大气科学工作范围内的温度测量包括__ABD__的测量。

A、土壤温度

B、水温

C、草温

D、气温

E、地温

46.地面气象观测在__BCD__要充分满足记录的代表性要求。

A、观测方法

B、选择站址

C、仪器性能

D、仪器安装位置

47.对于风速传感器，可以达到的且又令人满意的特征是：量程：0.5～75(1～150kn);线性：__BC__m/s(±1kn);响应长度：____m。

A、±1.0

B、2～5

C、±0.5

D、2～3

48.WMO建议，性能良好的毛发湿度表应能在0-30℃，相对湿度为20%-80%时，在__BD__内指示出相对湿度阶跃变化的90%，并仅有____的不确定度。

A、5%

B、3%

C、1min

D、3min

E、2min

F、1%

49.总辐射是指水平面上,天空2π立体角内所接收到的__AE__和____之和。

A、直接辐射

B、反射辐射

C、长波辐射

D、短波辐射

E、散射辐射

50.只要日照计安装正确，当__BC__阳光直射赤道时，感光迹线为通过筒身横切面的一条直线。

A、冬至

B、春分

C、秋分

D、夏至

51.《现代气象观测[M](第2版)》，仪器性能的首要因素是感应原理，由感应原理决定了它的主要性能指标，包括__ABCD__。

A、惯性(时间常数)

B、灵敏度

C、坚固度(含稳定性)

D、精确度

52.《现代气象观测[M](第2版)》，紫外辐射的测量仪器的感应原理基本上采用__ACD__，这三种方法适用于不同的紫外波段。

A、电离效应

B、热效应

C、摄影感光

D、光电效应

53.减小辐射误差是气温观测中的关键问题，防止辐射误差的途径有__ABCD__ 。

A、屏蔽，使太阳辐射和地面反射辐射不能直接照射到测温元件上

B、人工通风，促使元件散热

C、采用极细的金属丝元件，细丝具有较大的散热系数

D、增加元件的反射率

54.空盒测压的温度补偿的方法有__AB__。

A、残余气体法

B、双金属片补偿法

C、反复老化

D、防辐射措施

55.气象学需要测量的温度主要有__ACDEF__。

A、地表温度

B、草面温度

C、海面和湖面的温度

D、近地面气温

E、高空气温

F、不同深度的土壤温度

56.人眼的对比视感大小与__ABC__有关。

A、观测时光照条件

B、观测者的视力

C、目标物视角的大小

D、目标物与背景的亮度对比

57.日数据文件第2条记录的电线积冰现象可以是__ABDE__。

A、0056

B、5648

C、5600

D、////

E、0048

58.日照计在春秋分这一天的感光迹线不是一条直线，且感光迹线偏南，可能原因有__AD__。

A、安装纬度大于当地实际纬度

B、日照计南北方向不水平，仪器底座北低南高

C、安装纬度小于当地实际纬度

D、日照计南北方向不水平，仪器底座北高南低

E、仪器安装方位不正确，北段偏西

F、仪器安装方位不正确，北段偏东

59.散射式能见度仪中，__ABD__的工作原理最为接近透射仪，____安装最为方便，常制成便携式，____能接收较宽视角散射光，还能测得代表性较好的资料。

A、前向散射式

B、后向散射式

C、反向散射式

D、侧向散射式

60.台站数据文件上传到省级中心站视为无效的文件并删除的有__ABC__。

A、内容全部为缺测的文件

B、文件名完全相同的后一份文件

C、上传时间在应观测时间之前的文件

D、内容有错误的文件

61.温湿度传感器距地面高度在合理范围之内的有__ABCE__。

A、1.53m

B、1.54m

C、1.50m

D、1.56m

E、1.46m

62.下列哪些项目不需要在备注栏备注__AD__。

A、在本地范围内进行人工影响局部天气作业情况

B、不完整记录的统计方法说明

C、观测项目、方法和观测仪器的变动情况

D、台站视区内高山积雪的简单描述

63.用水银作温度表的优点是__ACDEF__。

A、导热系数高

B、膨胀系数小

C、比热小

D、纯水银容易得到

E、饱和蒸气压小

F、对玻璃无湿润

64.由于制造条件的技术限制，水银气压表具有一定的误差，其中一部分误差可以通过与标准表的比较，找到仪器在各个刻度上的订正值，还有一部分则包含在读数中无法加以校准的误差，气压表的主要仪器误差有__ABD__。

A、气压表管内的毛细管现象

B、仪器的基点和标尺不准确

C、水银不纯

D、管顶的真空度不高

65.造成前向散射仪MOR测量值产生误差的主要原因，除受系统的电子器件的不稳定性或设备光学系统受大气污染的沾污外，还包括以下哪些原因__ABCD__。

A、校准误差(在能见度太低或在影响消光系数不稳定条件下进行校准；校准过程中使用不透明散射体，在程序或材料上缺乏重复性)

B、日出日落的干扰，以及仪器初始取向的不良

C、大气条件(雨，雪，冰晶，沙，局地污染等)得出的散射系数不同于相应的消光系数

D、散射系数以较弱的电流或电压信号进行远程传输时，受电磁场的干扰

66.某站某时的长Z文件中，某行内容为“VV 06226 06220 05391 1101......”,该行各数据项分别对应的是__ABCD__。

A、10分钟平均水平能见度

B、1分钟平均水平能见度

C、最小能见度

D、最小能见度出现时间

67.某站9月10日前地面气象测报业务软件运行正常，该日8时后误删除了BaseData.mdb文件，在下列操作中将会出现错误有__AD__。

A、9月30日逐日地面数据维护

B、9月10日逐日地面数据维护

C、9月11日14时天气报

D、10月1日定时观测

68.《地面气象观测规范》对地面气象观测站使用的自动气象站基本技术性能进行了明确的规定，以气温为例：测量范围：-50～+50℃；分辨力：0.1℃；准确度：0.2℃；平均时间：1min；自动采样速率：6次/min。以下说法正确的有：__ABCD__。

A、“采样速率”表示自动观测时获取被测量数据的时间间隔

B、“准确度”表示测量结果与被测量真值的一致程度

C、“测量范围”表示在保证主要技术性能情况下，仪器能测量的最大值和最小值区间

D、“分辨力”表示仪器测量时能给出的被测量量值的最小间隔

69.关于前向散射能见度仪的现场校准，下列说法正确的是__BC__。

A、冬季校准时，雪后能见度很好(超过10km)也可进行校准

B、现场校准应选择能见度很好(超过10km)的天气条件下进行

C、仪器现场校准时，设备至少稳定工作10分钟

D、现场校准时，必须关闭电源

70.在日常对总辐射表维护时，需要做如下哪些检测与维护。(BCDE)

A、当有降水出现时，为防止总辐射表进水，需要对总辐射表加盖，雨停后即把盖打开

B、检查干燥器内硅胶是否受潮，若变成红色或白色则要及时更换

C、检查总辐射表的玻璃罩是否有灰尘、雨霜等，若有则用镜头刷或麂皮擦拭干净

D、检查总辐射表的感应面和玻璃罩是否完好，若损坏则需报修

E、检查总辐射表是否水平，如不平则利用水准器调整底座螺旋

71.以下内容中，不需要在AIIiii-YYYYMM.TXT文件中作备注的有__ABCD__。

A、28日因草株高度超过10cm，9时35分对草面温度传感器场地的草层进行了修剪

B、17日因结冰，小型蒸发量采用台秤称重量得到

C、18～20时因气压传感器拔海高度错误，A文件中海平面气压用更正后的拔海高度重新计算得到

D、2日因降水影响，总辐射表8时36分至10时28分加盖

E、7日20～08时人工雨量筒有明显不水平，对降水量测量有影响

72.目前中国气象局许可的称重式降水传感器所采用的测量技术有__AB__。

A、振弦

B、应变电阻

C、继电器

D、压敏电容

73.《仪器与观测方法指南》规定陆地天气站和主要的气候站至少每两年检查一次。检查内容：__ABCD__。

A、观测方法以及由观测值计算导出量的程序是否统一

B、仪器是否属于被批准的型号，是否属于良好的等级，以及是否根据需要定期用标准器作了检定

C、仪器的位置与安装状况是否已经测知和是否合乎要求

D、观测员是否胜任其职责

74.关于前向散射能见度仪日常维护，下列说法正确的是__ABCD__。

A、每日日出后和日落前巡视能见度仪，发现能见度仪(尤其是采样区)有蜘蛛网、鸟窝、灰尘、树枝、树叶等影响数据采集的杂物，应及时清理

B、可在基座、支架管内放置硫磺，预防蜘蛛

C、维护过程中切忌长时间直视发射端镜头

D、一般每两个月定期清洁传感器透镜，可根据设备附近环境的情况，延长或缩短擦拭镜头的时间间隔

75.根据《前向散射能见度仪观测规范》，前向散射能见度仪应安装在以下地点__ABCDE__。

A、应不受干扰光学测量的遮挡物和反射表面的影响

B、避免闪烁光源、树阴、污染源的影响

C、远离产生热量及妨碍降雨的设施

D、要远离大型建筑物

E、在对周围天气状况最具代表性的地点

F、距离大型水体至少500米

76.称重式降水传感器安装完成后，应使用雨量标准器对传感器进行现场测试，测试方法如下：__ABCD__。

A、先将数据线拔下，将其与雨量校准器的数据线相接

B、并将雨量校准器清零

C、采用雨量校准专用量杯量取10mm水量，缓慢倒入内筒，模拟雨强为2～4mm/min

D、每次现场测试重复进行3次，并分别进行误差计算

77.在长Z文件中，按原值输入的要素有__ABCDEF__。

A、电线积冰直径

B、云高

C、冻土深度

D、风向

E、云量

F、冰雹直径

78.《气象仪器和观测方法指南》指出了下列__BCDF__测量臭氧总量的方法。

A、前向散射紫外辐射的测量

B、直接对准太阳光测量

C、天顶测量

D、后向散射紫外辐射的测量

E、一定宽度角内散射积分的测量

F、直接对准月光测量

79.WMO在《气象仪器与观测方法指南》中建议采用以下哪些阵风参量：__BCD__。

A、响应长度

B、阵风持续时间

C、标准偏差

D、阵风峰值

80.地面气象观测的__CE__须进行纬度状态检查。

A、风速传感器

B、风向传感器

C、天空散射辐射

D、气压传感器

E、日照

F、能见度传感器

81.按规范的要求对观测场内仪器设施进行布置，其目的是使观测员的观测活动尽量减少对观测记录__CD__的影响。

A、连续性

B、比较性

C、代表性

D、准确性

82.__BDE__是表示空气性质的气象要素。

A、风向

B、温度

C、风速

D、湿度

E、气压

83.Y文件维护,异常气候现象指月、年平均__CDF__等主要气候要素出现30年以上一遇，或离散程度达到____倍标准差以上的极端情况。

A、日照时数

B、3

C、气温

D、降水总量

E、气压

F、2

84.前向散射能见度仪传感器部分包括__ACD__。

A、控制处理器

B、中央处理单元

C、接收器

D、发射器

85.测量空气湿度的主要方法有__BCDEF__。

A、电学法

B、热力学方法

C、吸湿法

D、露点法

E、称量法

F、光学法

86.在AIIiii-YYYY.TXT文件中，数据可能录入“,,,”的要素有__BCE__。

A、降水量

B、冻土

C、蒸发量

D、湿球温度

E、雪深

F、能见度

87.用遮光环订正系数订正散射辐射时，目前我国使用的是遮光环订正系数来源理论值，是在遮光环订正系数理论值基础上，又考虑了__ABD__等情况。

A、月份

B、纬度

C、经度

D、总云量

E、降水量

F、日照

88.在AIIiii-YYYY.TXT文件中，下列要素__BDEF__的数据段随方式位的不同而发生变化。

A、湿球温度

B、降水量

C、蒸发量

D、电线积冰

E、深层地温

F、浅层地温

89.ISOS业务软件，进行“数据归档”时，将在归档文件路径下形成下列哪些文件或文件夹：__CDE__。

A、“bin”文件夹

B、“smo.loc”文件

C、“区站号.prj”文件

D、“dataset”文件夹

E、“metadata”文件夹

90.A文件中，降水上下连接值每月3组。第一组由4位数组成，录入当月最后一天20时至下月1日08时降水量,无降水量录入__AC__，缺测录入相应位数的____。

A、////

B、4个空格式

C、0000

D、----

91.A文件中，小型蒸发皿或E-601B(大型)蒸发桶结冰。若有记录时，只录入量，结冰符号不予考虑；若无记录时，录入“__AD__”。若E-601B型蒸发器全月无记录时，在小型记录月结束符“____”后，接着录入“=”。

A、“,,,”

B、“,”

C、“”

D、“=”

92.A文件中，在月定时回数统计中同，能见度出现回数分别统计各定时能见度为__ABCEF__km的出现回数。

A、2.0-3.9

B、1.0-1.9

C、0.0-0.9

D、0.0-1.9

E、≥10.0

F、4.0-9.9

93.《气象仪器和观测方法指南(第六版)》指出，使用直接辐射表测量日照时数的典型误差包括__ACDE__。

A、倾斜效应

B、响应率

C、零点漂移

D、非线性

E、对温度的依赖性

94.当某些强度很大的天气现象，在本地范围内造成灾害时，应迅速进行调查，并及时记载。调查的内容包括__ABCD__。

A、强度变化、方向路径

B、伴随的天气现象

C、受灾范围、损害程度

D、影响的范围、地点、时间

95.根据《气象仪器和观测方法指南(第六版)》，影响资料质量的因素包括__ABC__。

A、仪器的安装

B、仪器的选择

C、仪器的校准

D、自然环境

96.日照的测量，除可使用暗筒式日照计、聚焦式日照计测量外，还可使用__ABCD__进行测量。

A、直接辐射测量法

B、对比法

C、扫描法

D、总辐射测量法

97.在A文件中，以下要素可有2段或以上的是__ABDEF__。

A、降水量

B、气压

C、日照

D、浅层地温

E、蒸发量

F、电线积冰

98.某台站某月5日雪深5cm，6日雪深7cm，10日雪深4cm，11日雪深6cm，12日雪深15cm，15日雪深11cm。需要观测雪压的日子有__CDEF__。

A、10日

B、6日

C、11日

D、15日

E、12日

F、5日

99.总辐射表感应件的热电堆由__AD__构成。

A、康铜镀铜

B、康铜丝

C、康铜镀锌

D、康铜

100.下列属于系统误差的是__CDE__。

A、估计云量不准产生的误差

B、日照纸涂药不良造成的误差

C、地温表安装深度不准造成的误差

D、水银气压表读数的重力差

E、风向传感器安装方位不准造成的误差

101.以下时段中，__ABDE__是年最大降水量的15个时段之一。

A、5分钟

B、180分钟

C、300分钟

D、45分钟

E、540分钟

102.对于百叶箱，以下说法正确的有__ABCD__。

A、它的内外部分均应为白色

B、防止太阳对仪器的直接辐射和地面的反射辐射

C、保护温、湿度仪器免受强风、雨、雪等的影响

D、使仪器感应部分有适当的通风，能真实地感应外界空气温度和湿度的变化

103.A文件中，降水量的方式位有3个，分别是__ACD__。

A、0

B、8

C、2

D、6

104.在实际观测中，降水误差主要有__ABCD__。

A、风造成的误差

B、溅水误差

C、沾水误差

D、蒸发误差

105.在A文件中，“,,,”可能表示__ABC__。

A、蒸发结冰

B、微量冻土

C、微量雪深

D、雪深小于5cm，雪压录入值

E、微量降水

106.总结《地面气象观测规范》的仪器安装要求有如下规律，完全正确的有__BD__。

A、安装要求与允许误差范围高度为：H＞300cm，误差为±10cm

B、安装要求与允许误差范围高度为：50cm＜H＜100cm，误差为±3cm

C、安装要求与允许误差范围高度为：100cm＜H＜300cm，误差为±5cm

D、温度表的基准部位均为感应部分中心

E、安装要求与允许误差范围高度为：H＜50cm，误差为±1cm

107.地面年报表Y文件比月报表A文件少__ABE__等要素。

A、云高

B、能见度

C、水汽压

D、云量

E、湿球温度

F、冻土

108.把蒸发器埋入地中，有助于减少不良边界影响，诸如侧壁上的辐射和大气与蒸发器本身之间的热交换。但其不利之处在于__ABCD__。

A、导致蒸发器内会聚焦更多的杂物，难以消除

B、在蒸发器与土壤之间存在明显的热交换

C、渗漏不易检测与纠正

D、邻近蒸发器的植被影响更大

109.某站 12月 3日 8.20-14.55 降雪，观测员16时30分巡视时发现称重式雨量传感器承水口内沿堆有积雪，观测员应如何处理__BCE__。

A、产生的数据按正常处理

B、产生的数据加到15 时小时降水量，14.01-14.55分钟数据缺测处理

C、在气簿-1中备注

D、产生的数据加到14.55分及 15时小时中

E、清理到收集容器内

F、及时清除

110.ASOM系统中对台站站网信息管理要求包括：__ABC__。

A、台站设备信息发生变化时，应在2日内完成相关信息的更新

B、台站人员信息发生变化时，应在7日内完成相关信息的更新。

C、台站基本信息发生变化时，应在2日内完成相关信息的更新

D、台站探测环境环境发生明显变化后(如新建建筑对观测场视角造成影响)，应在10日内完成相关信息的更新(含图像资料)

111.ASOM2.0系统中关于新一代天气雷达、国家级台站自动气象站、探空系统、风廓线雷达故障时，填写故障单时间要求是：__BE__。

A、本省(区、市)气象部门启动重大气象灾害应急响应或重大气象服务保障时2小时内

B、非汛期期间3小时内

C、非汛期期间3小时内

D、汛期期间1小时内

E、汛期期间2小时内

F、本省(区、市)气象部门启动重大气象灾害应急响应或重大气象服务保障时1小时内

112.《气象资料分类与编码(QX/T 102-2009)》规定：地面气象资料的内容属性分类包括__ABD__。

A、地面天气资料

B、地面气候资料

C、地面观测资料

D、近地层垂直观测资料

113.QXT118—2010中气压、气温、相对湿度、地面温度的一分钟变化阈值(各要素采用标准单位)分别为__ABCD__。

A、5

B、10

C、3

D、1

E、2

114.《观测司预报司关于印发地面气象观测质量考核办法(试行)的函》(气测函〔2013〕312号)中，数据可用率统计对象为自动站实时观测资料中正点观测数据质量，参加质量考核的正点要素数据包括：__ACDE__。

A、气温：正点气温、小时最高气温、小时最低气温

B、降水：分钟降水量、小时累计降水量

C、湿度：正点相对湿度、小时最小相对湿度

D、风向风速：正点2分钟/10分钟平均风向风速、小时极大风向风速、小时最大风向风速

E、气压：正点本站气压、小时最高本站气压、小时最低本站气压

115.《全国地面自动站实时观测资料质量评估办法》中针对观测资料的定期质量的评估，应包括__ABCD__。

A、日观测数据文件传输质量

B、日观测数据质量

C、正点观测数据文件传输质量

D、正点观测的全部要素数据质量

116.根据《QXT1182010地面气象观测资料质量控制》规定，未通过检查__ABCD__的，被检站相应观测数据为可疑资料。

A、内部一致性检查

B、时间一致性检查

C、主要变化范围检查

D、空间一致性检查

E、界限值检查

117.内部一致性检查时，要素观测资料应通过如下检查：__ABCD__。

A、积雪深度≥0cm时，应有积雪天气现象

B、露点温度≤气温

C、日最小相对湿度≤定时相对湿度

D、日最低气温≤定时气温≤日最高气温

118.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)，以下哪些要素的时间一致性检查正确__CD__。

A、20cm地温1min内变化0.5℃

B、气温1min内变化2℃

C、相对湿度1min内变化5%

D、气压1min内变化0.3hPa

119.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)，以下哪些要素要进行值域检查__ABCD__。

A、相对湿度

B、风向

C、云量(总、低云量)

D、日照时数(每日、每小时)

120.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)，以下属于内部一致性检查且正确的是__ABC__。

A、日最低气压≤定时气压≤日最高气压

B、0≦总云量≦10

C、2min平均风速≤极大风速

D、干球温度≥湿球温度

121.《关于国家级地面气象观测站站址迁移有关事宜的通知》，站址分析报告主要从__ABCD__进行分析。

A、站网布局

B、对观测资料影响的角度

C、气象探测环境

D、站址变动

122.根据地面气象观测质量控制(QX/T118-2010)，界限值检查包括__BD__。

A、空间和时间一致性检查

B、值域检查

C、内部一致性检查

D、气候学界限值检查

123.根据气象资料分类与编码(QX/T102-2009)，地面气象资料分类选取__ABCD__按先后顺序的组合进行。

A、时间属性

B、内容属性

C、区域属性

D、要素属性

124.根据气象资料分类与编码(QX/T102-2009)，数值分析预报产品种类属性包括为数值预报收集用的__ABCD__。

A、预报产品

B、观测资料

C、分析产品

D、再分析产品

125.进行值域检查的要素有：__ACDE__。

A、相对湿度

B、本站气压

C、风向

D、日照时数

E、云量(总、低云量)

126.内部一致性检查云状记录中有__ACD__时，总云量、低云量均应为“-”。

A、烟幕

B、轻雾

C、浮尘

D、霾

127.气象行业标准《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)中规定，地面观测资料质量控制内容包括：格式检查、缺测检查、主要变化范围检查、空间一致性检查、时间一致性检查和__ABCE__。

A、内部一致性检查

B、数据质量标识

C、质量控制综合分析

D、外部一致性检查

E、界限值检查

128.气象行业标准《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)中规定，下列气象要素中在1min内允许的最大变化值正确的是__ABD__。

A、相对湿度10%

B、2min平均风速20m/s

C、气温2℃

D、地面温度5℃

E、气压0.1hpa

129.迁移国家级地面气象观测站的，必须符合下列条件之一：__ABCD__。

A、因气象事业发展需要迁移的

B、因自然灾害等因素，现址已不具备设站条件，无法正常开展业务工作的

C、国家重点工程建设或者城市(镇)总体规划变化，确实无法避免影响气象探测环境，且无法采取补救措施的

D、气象探测环境遭到严重破坏(含无线电频率干扰等电磁环境变化)，失去治理和恢复可能的

130.下列关系中，属于《地面气象观测资料质量控制(QXT118-2010)》内部一致性检查的有__ABDE__。

A、降水量＞0.0mm或为微量时，应有降水或雪暴天气现象

B、日最低气压≤定时气压≤日最高气压

C、各时日照时数≤1.0小时

D、极大风速≥最大风速

E、云状记录中有吹雪.雪暴.雾或轻雾时，总.低云量均应为10成

131.下列属于行业标准《地面气象观测资料质量控制(QXT118-2010)》值域检查的项目是__CD__。

A、0＜总云量≤10成

B、总云量≥低云量

C、0≤相对湿度≤100%

D、0≤风向≤360度或为十六方位和静风的缩写

E、露点温度≤气温

132.现址和拟迁新址周边环境分析评估，需提供现址及拟迁新址的__CDEF__比例的最新卫星遥感影像图及大比例尺的地形图。

A、1KM×1KM

B、15KM×15KM

C、10KM×10KM

D、2KM×2KM

E、20KM×20KM

F、5KM×5KM

133.依据《地面气象观测资料质量控制QX/T118-2010》，下列超过气候学界限值的要素有__CDF__。

A、瞬时风速=100m/s

B、十分钟平均风速=70m/s

C、本站气压=250hpa

D、海平面气压=850hpa

E、降水强度=50mm/min

F、土壤温度=60℃

134.依据《国家级地面气象观测站迁建撤暂行规定》迁移国家级地面气象观测站，必须符合下列条件之一__ABD__。

A、台站受到无线电频率干扰等，严重影响正常业务开展，且无法治理和恢复

B、台站因自然灾害等因素，现址已不具备设站条件，无法正常开展业务工作

C、台站离市区较远，人员交通不便

D、台站所在地区城市总体规划变化，确实无法避免影响气象探测环境，且无法采取补救措施

135.以下超出气候学界限值的项有：__ABD__。

A、露点温度36.6℃

B、海平面气压800hPa

C、地面温度76.8℃

D、气温69.5℃

136.以下需要统计日数的日最低气温范围有：__BCDE__。

A、＜-10℃

B、＜-15℃

C、＜2℃

D、＜0℃

E、＜-2℃

137.在地面气象观测质量控制(QX/T118-2010)中,超出值域范围的资料为错误资料，下列相关要素的值域范围正确的是__BCD__。

A、0≤每小时降水量≤300毫米

B、0≤总云量≤10成

C、0≤每小时日照时数≤1H

D、0≤相对湿度≤100%

138.对拟迁台站观测资料序列的__ABC__进行分析，主要针对以下要素的月值和年值：气温(平均、最高、最低)、降水量、平均相对湿度、平均风速(2分钟)。

A、区域一致性

B、完整性

C、均一性

D、代表性

139.关于《地面气象资料实时统计处理业务规定》(试行)，下列描述正确的是：__ABCD__。

A、适用于国家级地面气象站相关基础数据服务产品的实时统计生成

B、本规定制定了地面气象资料日、候、旬、月、年值统计项目和统计算法

C、适用于区域自动气象站相关基础数据服务产品的实时统计生成

D、为适应近年来地面气象自动化观测的快速发展，满足日益增长的地面基础数据产品服务需求，特制订本规定

140.《地面气象资料实时统计处理业务规定》(试行)中：能见度观测项目年值统计要求，以下正确的是：__ADE__。

A、能见度<1km出现频率

B、能见度≤1km出现频率

C、能见度≥10km出现频率

D、能见度<5km出现频率

E、能见度<10km出现频率

141.《地面气象资料实时统计处理业务规定》(试行)中统计值的相关要求，只要求统计日平均、日最高及出现时间、日最低及出现时间的要素是：__CD__。

A、空气湿度

B、气压

C、地面温度

D、气温

E、适用于其他部门设立的气象站相关基础数据服务产品的实时统计生成

142.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》规定，能见度的月统计值项为能见度频率，按__ABC__分级统计。

A、＜10km

B、＜5km

C、＜1km

D、＜0.5km

E、＜0.1km

143.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》气预函〔2015〕58号，本规定制定了地面气象资料日、候、旬、月、年值统计项目和统计算法，适用于那类气象站的相关基础数据服务产品的实时统计生成。(BD)

A、交通气象站

B、国家级地面气象站

C、移动气象站

D、区域自动气象站

144.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》气预函〔2015〕58号，月日数统计中，日最高气温日数统计哪些__ABD__。

A、≥30℃

B、≥40℃

C、≥33℃

D、≥35℃

145.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》指出，用于日、候、旬、月、年值统计的基础数据来源于台站观测并经质量控制后的__ABCD__。

A、部分要素的日观测数据

B、逐分钟降水量数据用于日、候、旬、月、年值统计的基础数据来源于台站观测并经质量控制后的逐小时观测数据、部分要素的日观测数据，以及日累计日照观测数据和逐分钟降水量数据

C、日累计日照观测数据

D、逐小时观测数据

146.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中的月、年值中，以下需统计日最低气温出现日数的有__ABCDEF__。

A、＜-30℃

B、＜0℃

C、＜-2℃

D、＜-40℃

E、＜-15℃

F、＜2℃

147.《地面气象资料实时统计处理业务规定》规定，地面气象资料旬值统计要素包括__ACEF__。

A、空气湿度

B、蒸发

C、风向风速

D、天气现象

E、气温

F、气压

148.《站址变动分析报告》主要从__ABCD__，进行分析。

A、站址变动

B、对观测资料影响的角度

C、站网布局

D、气象探测环境

149.《站址变动分析报告技术要求》中，需对历次迁站过程详图进行的操作有：__ABC__。

A、用红点依次准确地标出站址的位置，并在对应的站址旁标注该站址启用(拟启用)时间

B、标出历次迁站(拟迁站)距离

C、用黄色带箭头虚线标出拟迁站过程

D、用绿色带箭头实线依次标出已完成的迁站过程

150.国家级地面气象观测站站址迁移包括__ABCD__几个阶段。

A、选址申报

B、建设落实

C、审查批复

D、提出申请

151.空气湿度要素实时日统计项包括__ABC__。

A、日平均相对湿度

B、日最小相对湿度及出现时间

C、日平均水汽压

D、日平均露点温度

152.某拟迁台站观测资料缺测统计情况：平均气温总缺测率0.0%；降水量总缺测率0.4%；平均相对湿度总缺测率0.6%;平均风速(2分钟)总缺测率3.0%;则该台站观测资料各要素完整性评估分别为__ABCD__。

A、序列完整

B、完整性一般

C、完整性较好

D、完整较差

153.审查拟迁站站内建设布局是否符合《关于进一步加强气象探测环境保护工作的通知》(气发〔2008〕201号)要求。重点是：__ABCD__。

A、障碍物最高仰角是否≤5.71°

B、从观测场围栏距相邻两个障碍物的最近处看，两障碍物无遮挡间距的水平视宽角是否≥22.5°

C、从观测场围栏距离障碍物最近点看，障碍物的最大水平遮挡角度是否≤22.5°

D、相邻障碍物之间最近距离是否大于30米

154.审查拟迁站址是否符合《气象探测环境和设施保护办法》的有关要求，是否具有代表性，主要根据拟迁站址观测场的__ABCD__等。

A、城市建设规划图

B、四周全景照片

C、障碍物仰角图

D、障碍物情况表

155.下列资料分类方法属于一级分类的有__AC__。

A、内容属性

B、时间属性

C、来源属性

D、空间属性

156.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的申请由__BC__受理。

A、国务院气象主管机构

B、省直管县(市)气象主管机构

C、设区的市气象主管机构

D、省级气象主管机构

157.新建、扩建、改建建设工程许可申请人需要提交以下书面材料，并对申请材料的真实性负责：__ABCDE__。

A、委托代理的，应出具委托协议

B、申请人为法人或其他组织的，还应提交新建、扩建、改建建设工程概况和规划总平面图

C、新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表

D、事业单位法人证书，企业法人营业执照的正、副本或申请人身份证明

E、新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图

158.新址与旧址观测数据差异的综合评估，主要根据__ABCD__和风向相符率及观测数据差异的显著程度等进行综合分析。

A、降水量累计相对差值

B、差值平均值

C、差值标准差

D、观测资料差值

159.以下不属于地面气象资料候值统计要素的是__ACE__。

A、能见度

B、地面温度

C、蒸发

D、日照

E、浅层/深层地温

160.以下关于新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理的说法，错误的是__BDE__。

A、行政许可决定作出后，应当在十个工作日内送达申请人

B、经审查符合有关法律法规和标准要求的，应当在收到全部申请材料和初审意见之日起十五个工作日内作出准予许可的书面决定

C、受理机构负责对申请材料进行初审，并组织现场踏勘

D、受理机构应当自受理之日起十五个工作日内将全部申请材料和初审意见报省、自治区、直辖市气象主管机构审批

E、省、自治区、直辖市气象主管机构应当对申请材料进行全面审查，并组织现场复查和专家论证

161.以下属于气象服务产品类别代码的有__ABCD__。

A、DISA

B、CLFC

C、DEMA

D、AGRM

E、ENME

162.有下列情形之一的，作出行政许可决定的气象主管机构应当依法办理气象台站迁建行政许可的注销手续：__ABCDE__。

A、法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形

B、因不可抗力导致行政许可事项无法实施的

C、未在行政许可有效期内完成气象台站迁建工作

D、依照本办法被撤销行政许可的

E、申请人的法人资格依法被中止的

163.月日数统计中，日最高气温日数统计项目有__ABC__。

A、≥40℃

B、≥30℃

C、≥35℃

D、≥38℃

164.月数据文件的纪要栏、气候概括栏、备注栏分别有__ACD__标识符。

A、12.0

B、14

C、5

D、8

E、9

F、15

165.月数据文件的省(自治区、直辖市)名、台站名称、台站地址、地理环境等均为不定长文本格式，最大分别不能超过__ABC__个字符。

A、36

B、20

C、42.0

D、10

166.站址变动分析报告主要从__BCDE__的角度进行分析。

A、资料的连续性

B、站网布局

C、站址变动

D、气象探测环境

E、对观测资料影响

167.站址迁移分析报告主要包括：拟迁观测站的__ABCDE__，周边站网____分析，历史观测资料序列的____、____和____分析，新址与旧址观测资料的对比评估分析，主要结论等内容。

A、区域一致性

B、完整性

C、站址变化情况

D、分布情况和探测环境情况

E、均一性

168.制订《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》的法律依据是__BCD__等有关法律法规。

A、《气象探测环境和设施保护办法》

B、《气象设施和气象探测环境保护条例》

C、《中华人民共和国气象法》

D、《中华人民共和国行政许可法》

169.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》根据__ABC__等有关法律法规制订的。

A、《气象设施和气象探测环境保护条例》

B、《中华人民共和国气象法》

C、《中华人民共和国行政许可法》

D、《中国气象局行政审批管理办法》

170.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》规定申请人提供的书面材料包括__ABCD__。

A、新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表

B、新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图

C、委托代理的，应出具委托协议

D、事业单位法人证书，企业法人营业执照的正、副本或申请人身份证明

171.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，受理机构应当自受理之日起后将全部申请材料和初审意见报__ABE__气象主管机构审批。

A、省

B、直辖市

C、设区的市

D、省直管县(市)

E、自治区

172.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，省、自治区、直辖市气象主管机构应当对申请材料进行全面审查，必要时可组织现场__AC__和专家____。

A、复查

B、讨论

C、论证

D、踏勘

173.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，__ABCDE__气象主管机构应当将技术审查(含现场踏勘)所需时间书面告知申请人。

A、省直管县(市)

B、省

C、直辖市

D、自治区

E、设区的市

174.地方各级气象主管机构应当对气象探测环境保护范围内的新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可事项的活动进行监督检查，及时了解情况并向__ACD__气象主管机构报告。

A、直辖市

B、省直管县(市)

C、省

D、自治区

E、设区的市

175.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，__ABD__发现在气象探测环境保护范围内违法从事新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可事项的活动，有权向气象主管机构举报。

A、法人

B、其他组织

C、干部

D、公民

176.《气象台站迁建行政许可管理办法》适用于因__AC__，确实无法避免影响气象探测环境，且无法采取补救措施，需要迁建气象台站的行政许可。

A、国家重点工程建设

B、气象探测环境严重破坏

C、城市(镇)总体规划变化

D、安全隐患

177.《气象台站迁建行政许可管理办法》中所称迁建，是指将气象台站的__ABCD__等从现址迁移到新址的活动。

A、配套附属

B、探测设施

C、观测场所

D、基础设施

178.国务院气象主管机构负责__ACD__迁建行政许可的审批和管理，并对其他气象台站迁建行政许可行为进行监督管理。

A、国家基准气候站

B、天气雷达站

C、大气本底站

D、国家基本气象站

179.拟迁新址必须具备必要的__ABCD__等基础条件。

A、通信

B、供电

C、交通

D、供水

180.拟迁新址占地面积必须满足__ABCD__以及配套设施的布局要求，并预留与气象台站功能相适应的业务发展空间。

A、探测设施

B、观测场地

C、辅助用房

D、业务用房

181.拟迁新址必须符合__BCD__和国务院气象主管机构对气象探测环境的技术规范和管理规定。

A、规定

B、法律

C、法规

D、标准

182.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，申请人在提出申请时未取得土地使用权证的应当提供当地__AD__部门有关迁移气象台站新址用地的意见。

A、国土资源

B、住房建设

C、环境保护

D、城乡规划

183.迁建气象台站的申请由__ABD__气象主管机构受理。

A、自治区

B、直辖市

C、省直管县(市)

D、省

E、设区的市

184.申请迁建__BCD__的，省、自治区、直辖市气象主管机构应当自受理之日起二十个工作日内完成初审，并签署意见后报送国务院气象主管机构审批。

A、天气雷达站

B、国家基准气候站

C、国家基本气象站

D、大气本底站

185.气象台站迁建需要开展技术审查(含现场踏勘)的，__ABCD__气象主管机构应当将所需时间书面告知申请人。

A、自治区

B、省

C、国务院

D、直辖市

186.迁建__ACD__的，应当按照国务院气象主管机构的规定，在新址与旧址之间进行对比观测。

A、国家气象观测站(原一般站)

B、大气本底站

C、国家基准气候站

D、国家基本气象站

187.有下列情形之一的，作出行政许可决定的气象主管机构或者其上级气象主管机构，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：__ABCDE__。

A、依法可以撤销行政许可的其他情形

B、超越法定职权作出准予行政许可决定的

C、气象主管机构工作人员滥用职权、玩忽职守做出准予行政许可决定的

D、对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的

E、违反法定程序作出准予行政许可决定的

188.有下列情形之一的，作出行政许可决定的气象主管机构依据职权，应当撤销行政许可：__ABCD__。

A、向负责监督检查的气象主管机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的

B、被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的

C、取得许可后不按规定进行建设的或超越许可范围的

D、法律、法规规定的其他违法行为

189.国家级地面气象观测站迁站对比观测资料的分析和管理包括：__ACD__。

A、审查通报

B、资料报送

C、资料分析

D、报送归档

190.《站址变动分析报告技术要求》中，站址变动分析报告主要从__ABD__，以及对观测资料影响的角度进行分析。

A、气象探测环境

B、站址变动

C、气候特点

D、站网布局

191.《站址变动分析报告技术要求》中，站址变动分析报告应开展站网分布情况分析、拟迁台站历史观测资料序列的__ABD__分析。

A、区域一致性

B、完整性

C、统一性

D、均一性

192.《站址变动分析报告技术要求》中，为加强对国家级地面气象观测台站站址变动的科学管理，__ABD__申请站址迁移时，需补充提供《站址变动分析报告》。

A、国家基准气候站

B、国家基本气象站

C、大气本底站

D、国家气象观测站(原一般站)

193.《对比观测资料和站址变动分析报告报送规定》中，对新旧站对比观测A文件数据文件名规定正确的是__CD__。

A、AIIiii-YYYYDD-9.TXT

B、AIIiii-YYYYDD.TXT

C、AIIiii-YYYYMM-9.TXT

D、AIIiii-YYYYMM.TXT

194.《站址变动分析报告技术要求》中，用不同颜色、线条、前头等标出历次迁站过程详图，内容主要包括：__ABCDE__。

A、拟启用时间

B、站址启用时间

C、迁站距离

D、拟迁站距离

E、站址位置

195.《站址变动分析报告技术要求》中，提供拟迁台站现址周边__ABC__的分布图和表，并进行描述性分析。

A、国家基本气象站

B、国家基准气候站

C、国家气象观测站(一般气象站)

D、区域气象观测站

196.对《站址变动分析报告技术要求》中的列表要求，__ABCD__应分开列表对相关信息进行描述。

A、国家气象观测站(一般气象站)

B、国家基本气象站

C、国家基准气候站

D、区域气象观测站

197.对《站址变动分析报告技术要求》中的列表要求，需要对迁站次数进行信息描述的气象台站包括：__ABCD__。

A、国家基本气象站

B、国家基准气候站

C、区域气象观测站

D、国家气象观测站(一般气象站)

198.对《站址变动分析报告技术要求》中的列表要求，需要对最新的气象观测环境评分进行信息描述的气象台站包括：__ACD__。

A、国家气象观测站(一般气象站)

B、区域气象观测站

C、国家基本气象站

D、国家基准气候站

199.《站址变动分析报告技术要求》中，需对拟迁台站周边描述性分析的气象台站包括：__ABCD__。

A、国家基本气象站

B、国家气象观测站(一般气象站)

C、国家基准气候站

D、区域气象观测站

200.《站址变动分析报告技术要求》中，对现址和拟迁新址周边环境进行分析评估时，需提供现址及拟迁新址覆盖范围__ABCD__最新的高分辨率卫星遥感影像图及大比例尺的地形图。

A、2KM×2KM

B、20KM×20KM

C、10KM×10KM

D、5KM×5KM

E、1KM×1KM

201.《站址变动分析报告技术要求》中，分析拟迁新址和现址下垫面和代表性等的差异，主要内容有__ABCD__。

A、拟迁新址观测场以及周边环境下垫面的土壤、植被以及建筑物等与现址建站初期的一致性

B、对拟迁新址气象探测环境的评价是否符合相关技术要求

C、现址建站初期与拟迁新址地形、地貌的差异

D、拟迁新址与现址是否在同一气候区内

202.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁台站观测资料序列进行综合性分析的要素包括：__ABDE__。

A、平均风速

B、降水量

C、气压

D、气温

E、平均相对湿度

203.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁台站气温观测资料序列进行分析的内容包括：__ABCD__。

A、最高气温

B、年平均气温

C、最低气温

D、月平均气温

204.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁台站观测资料序列的完整性总体状况进行综合分析，若其中两个要素达到__AD__或____标准，则认为该台站观测资料序列完整性较差。

A、3类

B、2类

C、1类

D、4类

205.《站址变动分析报告技术要求》中，基于台站详实的历史沿革记录，对存在__BCDEF__等有记录的时间点进行针对性的统计检验，判断在该时间是否存在不连续点。

A、观测方法变便

B、观测时间变更

C、统计方法变更

D、台站环境变化

E、迁站

F、仪器变更

206.《站址变动分析报告技术要求》中，参考序列的选取与构建，按距离由近及远排列，选取与测站__ABCD__且相关系数大的站点为参考站，取其均值作为参考序列。

A、环境相似

B、距离较近

C、序列资料平行年代长

D、高度相差较小

E、距离较远

207.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁新址与现址观测资料的对比评估主要针对__ABCDE__。

A、降水量

B、平均风速

C、定时2分钟风向

D、相对湿度

E、气温

208.《站址变动分析报告技术要求》中，新旧站址对比观测项目包括__BCEF__。

A、气压

B、气温

C、风向风速

D、地温

E、降水量

F、湿度

209.《站址变动分析报告技术要求》中规定，对比观测期间应加强对__AB__的日常维护，减少人为因素对观测数据产生影响并能及时纠正。

A、探测环境的保护

B、仪器

C、围栏

D、观测场地

210.《站址变动分析报告技术要求》中，新址与现址观测资料对比评估，分别计算__ABCDEF__的差值，并统计求取月和年差值平均值及差值标准差。

A、日平均风速

B、日平均气温

C、日平均相对湿度

D、日最高气温

E、日最低气温

F、日降水量

211.《站址变动分析报告技术要求》中，新址与现址观测资料对比评估，__BDEF__进行月平均值和年平均值的显著性检验。

A、平均风向

B、平均风速

C、平均降水量

D、降水量

E、平均相对湿度

F、平均气温

212.《站址变动分析报告技术要求》中，结论性综合意见主要分析站址变动是否会影响国家、区域以及本省__ABCD__和决策服务，给出补救措施或建议。

A、气候评估业务

B、气候预测业务

C、灾害性天气监测预警

D、数值天气预报

213.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，除__ABD__全天候观测外，其它各辐射均为日出至日落期间观测。

A、地面长波辐射

B、大气长波辐射

C、太阳短波辐射

D、净辐射

214.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，直接辐射统计内容有__ABD__。

A、曝辐量

B、最大辐照度及出现时间

C、最小辐照度及出现时间

D、水平面直接辐射曝辐量

215.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，光合有效辐射统计内容有__BD__。

A、最小辐照度及出现时间

B、最大辐照度及出现时间

C、水平面直接辐射曝辐量

D、曝辐量

216.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，地面长波辐射统计内容有__ABD__。

A、曝辐量

B、最小辐照度及出现时间

C、水平面直接辐射曝辐量

D、最大辐照度及出现时间

217.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，紫外辐射统计内容有__ABCDEF__。

A、紫外辐射A波段曝辐量

B、紫外辐射B波段最大辐照度及出现时间

C、最大辐照度及出现时间

D、紫外辐射A波段最大辐照度及出现时间

E、紫外辐射B波段曝辐量

F、曝辐量

218.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，__ABCDE__辐射均为日出至日落期间观测。

A、反射

B、直接

C、散射

D、紫外

E、总

219.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，散射辐射统计内容有__BC__。

A、最小辐照度及出现时间

B、曝辐量

C、最大辐照度及出现时间

D、水平面直接辐射曝辐量

220.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，大气长波辐射统计内容有__ABD__。

A、曝辐量

B、最小辐照度及出现时间

C、水平面直接辐射曝辐量

D、最大辐照度及出现时间

221.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，反射比统计__ABCDE__。

A、年值

B、候值

C、月值

D、旬值

E、日值

222.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，最大(小)辐照度及出现时间统计__ABCDEF__。

A、年值

B、月值

C、旬值

D、候值

E、季值

F、日值

223.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，数据源是上传的__AB__。

A、气象辐射数据

B、辐射R文件数据

C、辐射A文件数据

D、辐射B文件数据

224.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，净辐射统计内容有__ACD__。

A、曝辐量

B、水平面直接辐射曝辐量

C、最小辐照度及出现时间

D、最大辐照度及出现时间

225.《中华人民共和国气象行业标准》规定了气象资料的__ABC__。

A、编码

B、分类方法

C、两级分类

D、要求

226.《中华人民共和国气象行业标准》适用于气象资料的__ABCD__和服务过程中，对气象资料的管理。

A、归档

B、存储

C、收集

D、加工处理

227.《中华人民共和国气象行业标准》中规定，气象资料的分类法有哪几种__BCD__。

A、点分类法

B、混合分类法

C、面分类法

D、线分类法

228.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料一级分类依据__AB__来划分的。

A、来源属性

B、内容属性

C、空间属性

D、格式属性

229.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料二级分类是选取__ABCDEF__等的不同组合进行分类的。

A、格式属性

B、区域属性

C、来源属性

D、内容属性

E、空间、时间属性

F、观测属性

230.《中华人民共和国气象行业标准》中，大气成分资料是各类大气成分观测站获取的__BCD__资料。

A、大气运动

B、大气光学

C、大气化学

D、大气物理

231.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象服务产品是直接面向__CD__的各类产品。

A、专题服务

B、公共服务

C、决策服务

D、公众服务

232.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料公共属性分为__AB__。

A、区域属性

B、时间属性

C、空间属性

D、地域属性

233.《中华人民共和国气象行业标准》中，地面气象资料分类选取__ABCE__属性按先后顺序的组合进行。

A、区域

B、时间

C、要素

D、垂直层次

E、内容

234.《中华人民共和国气象行业标准》中，地面气象资料内容属性分类根据其主要种类进行划分成__BCD__资料。

A、地面空间

B、地面天气

C、近地层垂直观测

D、地面气候

235.《中华人民共和国气象行业标准》中，下列属于地面气象资料要素的是__ABD__。

A、电线积冰

B、地面状态

C、气象辐射

D、天气现象

236.《中华人民共和国气象行业标准》中，地面气象资料要素名称云包括__ABC__。

A、云状

B、云高

C、云量

D、云的编码

237.《中华人民共和国气象行业标准》中，海洋气象资料分类选取__ABC__属性按先后顺序的组合进行。

A、时间

B、内容

C、区域

D、要素

238.《中华人民共和国气象行业标准》中，历史气候代用资料分类选取__AD__属性按先后顺序的组合进行。

A、内容

B、要素

C、时间

D、区域

239.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象灾害资料分类选取__BCD__属性按先后顺序的组合进行。

A、时间

B、灾害种类

C、内容

D、区域

240.《气象观测专用技术装备测试方法(试行)》规定了气象观测专用技术装备测试的目的、要求、条件、抽样、流程，明确了__ABCD__的原则等。

A、数据处理

B、测试报告编写

C、测试方案

D、资料整理归档

241.《气象观测专用技术装备测试方法(试行)》被测试的气象观测专用技术装备统称为被试产品或被试品，所涉及的装备可以是__ABCD__等。

A、系统

B、整机

C、传感器

D、部件

242.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)为保证国家地面气象观测站无人值守工作规范有序开展，确保__ABC__，提高工作效率。

A、数据准确

B、数据可靠

C、数据及时上传

D、数据及时采集

243.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)现阶段仍需少量观测人员承担__BCD__等相关工作。

A、数据录入

B、数据采集

C、运行维护

D、质控

244.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)以推进观测自动化，观测业务从观测数据获取向__ACD__等转型。

A、运行保障

B、运行维护

C、质量控制

D、资料分析

245.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)无人值守工作通过优化__ACD__等方式稳步推进。

A、观测业务流程

B、运行保障

C、异地观测

D、远程操控

246.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)实行无人值守的台站，对于局站同址的，观测项目的__BCD__仍按现行业务技术规定执行。

A、数据录入

B、记录处理

C、设备维护

D、观测方式

247.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)，开展无人值守且局站分离的台站应具备__ABCD__系统。

A、稳定的供电系统

B、视频监控

C、同型号的观测

D、自动切换的网络

248.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)，应做好__ABDE__维护工作，监测气象探测环境变化情况。

A、周

B、季

C、日

D、年

E、月

249.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)，应实现__ACD__在线统一全网监控。

A、气象装备

B、供电

C、网络

D、观测数据

250.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，当__ABCDE__自动观测记录异常或缺测时，不再人工补测，按缺测处理。

A、风向风速

B、地温(含草温)

C、气温

D、气压

E、相对湿度

251.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，当视频监控系统故障时，应在站观测场地进行__ACD__等观测项目的人工观测。

A、能见度

B、冻土

C、天气现象

D、雪深

252.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，综合气象观测经过几十年长足发展，综合实力日益增强，为__BCD__的发展及气象防灾减灾、应对气候变化和生态文明建设做出了重大贡献。

A、公共气象

B、资源气象

C、安全气象

D、生态气象

253.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》提出发展的基本原则是__ABCD__。

A、面向未来，面向全球

B、深化改革，提质提效

C、开放合作，统筹资源

D、需求导向，科技引领

254.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》从__ABC__等多个维度破解影响和制约综合气象观测发展的体制机制难题。

A、业务

B、技术

C、管理

D、协调

255.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》以满足__ABCD__的需求为出发点，对标国际先进水平，大力发展智能气象观测能力，实现弯道超车。

A、气象保障生态文明建设

B、增强公共气象服务能力

C、应对气候变化能力

D、提高预报预测准确率

256.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》到2020年，建成__ABCDEF__的综合气象观测系统。

A、管理高效

B、功能完善

C、布局科学

D、技术先进

E、质量稳健

F、效益显著

257.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》是在《综合气象观测系统发展规划(2014-2020年)》的基础上，根据__BC__并结合中国气象局相关的专项规划提出来的。

A、《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》

B、《全国气象发展“十三五”规划》

C、《全国气象现代化发展纲要(2015-2030年)》

D、《中华人民共和国气象法》

258.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》有机衔接__ABCD__等专项规划，提出了综合气象观测发展目标、主要发展任务、专项行动计划和保障措施。

A、气象雷达

B、海洋气象

C、气象卫星

D、人工影响天气

259.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中提出的发展目标是__ABCD__。

A、适度实现社会化

B、初步实现智能化

C、全面实现信息化

D、基本实现综合化

260.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》按照__ABC__三个维度进行国家综合气象观测网布局。

A、观测要素

B、观测时效

C、空间范围

D、观测方式

261.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，综合气象观测业务从功能结构上由__ABCD__等部分组成。

A、观测技术装备业务

B、观测运行保障业务

C、观测数据处理业务

D、观测数据获取业务

262.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，观测数据获取业务通过各种地基、空基、天基观测系统综合集成，获取大气、陆地、海洋的__BCD__过程观测信息。

A、相变

B、物理

C、化学

D、生态

263.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，__AD__实行国家和省两级业务布局。

A、观测技术装备业务

B、观测运行保障业务

C、观测数据获取业务

D、观测数据处理业务

264.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，国家级主要负责制定技术装备产品标准，组织开展__ACD__。

A、装备质量监督

B、装备运行

C、装备许可

D、装备研发试验

265.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，优化国家综合气象观测网的做法有__BCD__。

A、滚动评估观测数据质量

B、推进“一网多能”布局

C、滚动评估观测需求

D、实现站网立体设计

266.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，确保__BCD__长期、稳定运行，建立永久站址台站保护名录，对达到条件的台站进行完善并加入WMO世纪观测站计划。

A、大气本底站

B、基本气象站

C、一般气象站

D、国家基准气候站

267.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，建立部门间气象观测协调机制，进一步统筹__BCDE__等行业气象部门的观测资源。

A、水利

B、森工

C、农垦

D、民航

E、兵团

268.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，按照统一技术装备标准，依托重点工程项目，重点开展__AC__等气象观测装备升级改造，逐步统一业务组网的装备技术状态。

A、天气雷达

B、农业试验站

C、自动气象站

D、山洪水位站

269.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，按照统一管理规章，加强__ABD__等工作，提升行业和社会气象观测工作管理水平。

A、台站迁建

B、装备许可

C、气象台网布局

D、探测环境保护

270.《气象专用技术装备使用许可管理办法》是依据__ABD__规定制定的。

A、《中华人民共和国行政许可法》

B、《人工影响天气管理条例》

C、《气象设施与气象探测环境保护条例》

D、《中华人民共和国气象法》

271.制定《气象专用技术装备使用许可管理办法》的目的是为了保证气象专用技术装备质量，满足__CD__的需要，规范气象专用技术装备使用许可行为。

A、气象服务

B、公共气象服务

C、气象业务

D、气象灾害防御

272.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中实施气象专用技术装备使用许可，应当遵循__BCD__原则。

A、公信

B、公正

C、公开

D、公平

273.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，气象专用技术装备__AC__事关气象业务、服务及科研工作的提质增效，事关气象防灾减灾和应对气候变化能力和水平。

A、性能

B、性质

C、质量

D、品质

274.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，气象专用技术装备使用许可申请应具体下列条件__ABCDE__。

A、通过质量管理体系认证

B、具备与所生产产品相适应的生产、检测、销售、服务等体系

C、产品满足国家标准、气象行业标准

D、产品满足国务院气象主管机构规定的技术要求

E、具有法人资格

275.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，申请人工影响天气作业用__ABC__设备使用许可证的，应当符合国家武器装备、民用爆炸物品的相关规定和国家有关强制性技术标准。

A、火箭弹

B、火箭发射装置

C、炮弹

D、三七高炮装置

276.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中对受理的申请，国务院气象主管机构应当委托检测机构对产品进行__BD__。

A、核定

B、检定

C、校准

D、检测

277.取得《气象专用技术装备使用许可证》的单位在其证书有效期内，__ACD__等发生变更的，应当提出变更申请。

A、法定代表人

B、生产单位

C、单位地址

D、单位名称

278.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中规定，任何组织和个人不得__ABCDF__《气象专用技术装备使用许可证》。

A、伪造

B、倒卖

C、涂改

D、出租

E、出售

F、出借

279.任何单位和个人对《气象专用技术装备使用许可证》发放和管理过程中的违法行为有权进行举报，国务院气象主管机构应当及时__AC__。

A、核实

B、核查

C、处理

D、处罚

280.有下列情形之一的，国务院气象主管机构应当依法办理有关行政许可的注销手续__ABCD__。

A、法律、法规规定的应当注销许可的其他情形

B、许可依法被撤销的

C、法人依法终止的

D、许可有效期届满未申请延续的

281.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中规定，被许可人以__AB__等不正当手段取得气象专用技术装备使用许可的，国务院气象主管机构给予警告，撤销其许可。

A、欺骗

B、贿赂

C、提供虚假材料

D、隐瞒情况

282.以下几种常见气象要素瞬时值界限正确的是__ACD__。

A、本站气压2.0hPa

B、2min平均风速10m/s

C、气温5.0℃

D、相对湿度15%

283.某日因降水影响，总辐射日曝量为0.00，反辐射日曝量也为0.00时，则该日反射比不正确的是__ABD__。

A、0

B、0.00

C、-

D、0.0

284.以下各种气象要素观测数据内部一致性检查判断不正确的有__AB__。

A、若电线积冰厚度＞直径，则两个数据均有可能有误

B、若风向为“C”，风速≤0.2 m/s，则风向有误

C、若日照时数＞0,太阳辐射为0，则两个数据均有可能有误

D、若阵风风速≥平均风速，则阵风风速有误

285.蒸发器的主体处于地面以下，蒸发表面略高于周围地面，这样安装的不利之处有__ABCD__。

A、如有渗漏不易监测

B、蒸发器内会聚集更多杂物

C、蒸发器与土壤有热交换

D、邻近植被高度影响更大

286.测定电线积冰重量之后，不需观测的有__BD__。

A、2分钟平均风向、风速

B、湿度

C、气温

D、10分钟平均风向、风速

287.地面气象应急加密观测指令包括__ABCDE__等。

A、加密观测开始时间和预计加密观测结束时间

B、加密理由

C、应急加密观测要素

D、应急加密观测时次

E、签发人

288.以下关于前向散射能见度仪对观测环境的要求，正确的有__ABCD__。

A、应远离大型建筑物

B、应远离产生热量及妨碍降雨的设施

C、应不受干扰光学测量的遮挡物和反射表面的影响

D、应避免闪烁光源、树阴、污染源的影响

289.下列不需记录最小能见度的天气现象有__AD__。

A、雪暴

B、霾

C、沙尘暴

D、吹雪

E、浮尘

F、雾

290.下列属于县级气象观测业务的有__ABD__。

A、农业气象观测站气象观测

B、国家级地面气象观测站观测

C、区域气象观测站观测

D、应急气象观测

291.观测仪器安装允许误差范围为±1cm的有__ABE__。

A、E601B型蒸发器

B、草面温度传感器

C、小型蒸发器

D、水银气压表

E、浅层地温传感器

292.《中华人民共和国气象法》二十三条规定：各级气象主管机构所属的气象台站应当根据需要，发布__ACE__等专业气象预报，并配合军事气象部门进行国防建设所需的气象服务工作。

A、城市环境气象预报

B、地质灾害预报

C、火险气象等级预报

D、天气预报

E、农业气象预报

293.按照《气象设施和气象探测环境保护条例》的规定，以下哪些行为属于危害国家气象观测站(原一般站)探测环境的行为，是条例明确禁止的。(AD)

A、在距离观测场150米处设置垃圾场

B、在距离观测场40米处修建公路

C、在距离观测场60米处挖筑水塘

D、在距离观测场20米处种植高度超过1米的树木

E、在距离观测场250米处建筑30米高的楼

294.当预计或发生突发气象灾害时，实行24小时值班。基层台站__CD__要在岗值守，直至突发气象灾害结束。

A、主要领导

B、业务人员

C、预报员

D、值班领导

E、分管领导

295.根据《观测装备标准制定表》，以下应在2017年完成标准制定的是__AEF__。

A、自动探空系统

B、大气负离子测量仪

C、甲烷分析仪

D、卫星导航定位探空系统

E、自动放球系统

F、臭氧总量测量仪

296.根据《气象设施和气象探测环境保护条例》，禁止下列危害气象探测环境的行为。(ABC)

A、在大气本底站观测场周边3万米范围内新建城镇

B、在基本站观测场周边500米范围内设置垃圾场

C、在基本站观测场周边200米范围内修建铁路

D、在一般站观测场周边50米范围内修建公路

E、在一般站观测场周边100米范围内挖筑水塘

297.根据《气象探测环境保护规范-地面气象观测站》，下列说法正确的是__ABC__。

A、一般站站址应至少保持30年不变

B、基准站观测场上风方5000米范围内不宜规划人口超过5000人的居民区

C、基准站、基本站在日出和日落方向内障碍物遮挡仰角应不大于5度

D、区域站观测场周边5米范围内不宜有障碍物

E、基准站、基本站站址应至少保持50年不变

298.根据《气象探测环境保护规范-高空气象观测站》，下列说法正确的是__ACD__。

A、距放球点50m范围内不应有影响气球施放的障碍物

B、经纬仪方位角测量范围为0-360度，角度误差为±1度

C、使用卫星导航系统的高空站，地面接收设备四周100m距离内不应有对电磁波强烈反射的物体

D、重要建筑物、构筑物和火源与制氢室的防火间距离应不小于50m

E、使用卫星导航系统的高空站，四周障碍物对接收天线形成的遮挡仰角应不大于5度

299.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》规定申请人提交以下__ABCDE__书面材料，并对申请材料的真实性负责。

A、新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图

B、新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表

C、申请人为法人或其他组织的，还应当提交新建、扩建、改建建设工程概况和规划总平面图

D、委托代理的，应出具委托协议

E、事业单位法人证书，企业法人营业执照的正、副本或申请人身份证明

F、当地人民政府编制的气象探测环境保护专项规划并纳入城市(镇)控制性详细规划的相关文件或承诺

300.《气象观测专用技术装备管理办法》所称气象观测专用技术装备，是指专门用于气象观测业务的__ABCD__。

A、设备

B、仪表

C、仪器

D、消耗器材

301.《气象设施和气象探测环境保护条例》，下列哪些行为属于危害国家基准气候站、国家基本气象站探测环境的行为__BCD__。

A、在观测场正西方向450米处修建铁路

B、在观测场周边40米处种植高度为2米的树木

C、在观测场旁90米处挖筑鱼塘

D、在观测场旁180米处修建小型山塘水库

E、在观测场旁80米处修建公路

F、在观测场正北方向790米处设置垃圾场

302.《气象设施和气象探测环境保护条例》第二十二条规定，地方各级气象主管机构应当将本行政区域内气象探测环境保护要求报告__BD__，并抄送同级发展改革、国土资源、城乡规划、住房建设、无线电管理、环境保护等部门。

A、上级人民政府

B、上一级气象主管机构

C、省级气象主管机构

D、本级人民政府

303.《气象设施和气象探测环境保护条例》第三条气象设施和气象探测环境保护实行__AB__的原则。

A、分类保护

B、分级管理

C、统筹兼顾

D、集中管理

304.《气象设施和气象探测环境保护条例》规定，地方各级气象主管机构应当将本行政区域内气象探测环境保护要求报告__AD__和____，并抄送同级发展改革、国土资源、城乡规划、住房建设、无线电管理、环境保护等部门。

A、上一级气象主管机构

B、上一级人民政府

C、本机气象主管机构

D、本级人民政府

305.《气象设施和气象探测环境保护条例》规定，禁止实施下列__BC__危害国家基本气象站探测环境的行为。

A、在观测场周边100米范围内修建铁路

B、在观测场周边50米范围内修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等

C、在观测场周边500米范围内设置垃圾场、排污口等干扰源

D、在国家基本气象站观测场周边2000米探测环境保护范围内修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物

E、在观测场周边50米范围内挖筑水塘等

306.《气象设施和气象探测环境保护条例》规定，在国家基本站观测场周边500米范围内禁止设置__CD__等干扰源。

A、信号塔

B、轻轨站

C、垃圾场

D、排污口

307.《气象台站迁建行政许可管理办法》适用于__AC__。

A、因城市(镇)总体规划变化，确实无法避免影响气象探测环境，且无法采取补救措施

B、企业大型工程建设

C、因国家重点工程建设，确实无法避免影响气象探测环境，且无法采取补救措施

D、因气象探测环境已严重破坏，且无采取补救措施，地方人民提出治理

308.《气象探测环境保护规范地面气象观测站》规定，哪类观测站在日出方向和日落方向内，障碍物遮挡仰角不大于5°?(AB)

A、国家基准气候站

B、国家基本气象站

C、国家气象观测站(原一般站)

D、国家级无人站

E、区域气象观测站

309.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》规定，需要书面告知申请人的是__ABC__。

A、延长期限的理由

B、技术审查(含现场踏勘)所需时间

C、申请人.利害关系人享有要求听证的权利

D、初审意见

E、现场复查时间

310.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》规定：__AB__负责本行政区域内新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的初审和管理工作。

A、设区的市气象主管机构

B、省直管县(市)气象主管机构

C、县级气象主管机构

D、省、自治区、直辖市气象主管机构

311.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》适用于__BCDEF__。

A、区域站

B、高空气象观测站

C、天气雷达站

D、国家基准气候站、国家基本气象站、国家气象观测站(原一般站)

E、气象卫星地面站

F、大气本底站

312.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中，规定申请人提交的书面材料有__ABCDE__，并对申请材料的真实性负责。

A、事业单位法人证书，企业法人营业执照的正、副本或申请人身份证明

B、申请人为法人或其他组织的，还应当提交新建、扩建、改建建设工程概况和规划总平面图

C、委托代理的，应出具委托协议

D、新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请表

E、新建、扩建、改建建设工程与气象探测设施或观测场的相对位置示意图

313.根据国家强制性标准《气象探测环境保护规范地面气象观测站》(GB31221-2014)的规定，观测场以外一定范围内，障碍物的高度不得超过观测场地平面1m以上。这个范围对于国家基准气候站、国家基本气象站、国家气象观测站(原一般站)来说，分别是__CE__m、____m、____m。

A、100.0

B、200.0

C、50.0

D、10.0

E、30.0

314.国务院《气象设施和气象探测环境保护条例》中指出，为保护国家基准气候站、国家基本气象站探测环境，禁止在观测场周边__ABCD__米范围内设置垃圾场、排污口等干扰源，禁止在____米范围内修建铁路，禁止在____米范围内挖筑水塘，禁止在____米范围内修建公路。

A、100.0

B、200.0

C、50.0

D、500.0

E、30.0

315.气象设施和气象探测环境保护实行__BD__的原则。

A、属地管理

B、分级管理

C、分级保护

D、分类保护

E、分类管理

316.实施气象专用技术装备使用许可，应当遵循__ACD__的原则。

A、公开

B、自愿

C、公正

D、公平

317.为规范气象台站迁建行政许可行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督气象主管机构有效实施行政管理，根据__BCD__等有关法律法规，制定本办法。

A、《气象灾害防御条例》

B、《中华人民共和国气象法》

C、《中华人民共和国行政许可法》

D、《气象设施和气象探测环境保护条例》

318.违反《气象预报发布与传播管理办法》中规定，有下列__AB__行为的，由有关气象主管机构按照权限责令改正，给予警告，可以并处5万元以下罚款。

A、非法发布气象预报的

B、向社会传播气象预报不使用当地气象主管机构所属的气象台提供的最新气象预报的

C、不按规定及时增播、插播重要灾害性天气警报、气象灾害预警信号和更新气象预报的

D、传播虚假气象预报的

319.未取得新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的，或者取得许可后不按规定进行建设，造成气象探测环境遭到破坏的，可视情节予以__ABCD__处罚。

A、情节严重的，对违法单位处2万元以上5万元以下罚款

B、情节严重的，对违法个人处200元以上5000元以下罚款

C、构成犯罪的，依法追究刑事责任

D、限期恢复原状或者采取其他补救措施，可以并处五万元以下的罚款

320.下列关于新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的描述正确的有__BCD__。

A、需要进行技术审查(含现场踏勘)的，所需时间计入审批时间内

B、技术审查(含现场踏勘)时间一般不超过一个月

C、受理机构应当自受理之日起二十个工作日内将全部申请材料和初审意见报省、自治区、直辖市气象主管机构审批

D、申请人要求听证的，应当自接到告知听证通知之日起五个工作日内以书面形式提出

321.下列哪些是《气象设施和气象探测环境保护条例》明确禁止的危害气象设施行为。(ABCD)

A、在气象设施周边进行危及气象设施安全的爆破、钻探、采石、挖砂、取土等活动

B、设置影响大型气象专用技术装备使用功能的干扰源

C、挤占、干扰依法设立的气象无线电台(站)、频率

D、侵占、损毁、擅自移动气象设施或者侵占气象设施用地

322.下列哪些属于危害气象设施的行为:__ADEF__。

A、在气象站周边开荒育苗、栽花、种菜

B、距离气象站10米距离修建铁路或公路桥梁

C、在风杆上搭支架牵引电线

D、在气象站旁边建砂石厂并开山采石

E、向雨量筒内扔垃圾

F、与气象无线电台使用相同频率进行通信

323.下述__CF__等行为是《气象设施和气象探测环境保护条例》中明令禁止的行为。

A、在国家基准气候站、国家基本气象站观测场周边1000米探测环境保护范围内修建高度超过距观测场距离1/10的建筑物、构筑物

B、在国家基本气象站观测场周边100(200)米范围内修建铁路

C、设置影响大型气象专用技术装备使用功能的干扰源

D、在国家级台站观测场周边50米范围内修建公路、种植高度超过1米的树木和作物等

E、在国家气象观测站(原一般站)观测场周边100(50)米范围内挖筑水塘等

F、在大气本底站观测场周边3万米探测环境保护范围内新建、扩建城镇、工矿区

324.以下关于区域气象观测站探测环境保护要求的说法，正确的是__CDF__。

A、观测场四周应空旷平坦，保持气流通畅和自动光明

B、当太阳高度角大于10°时，周围障碍物不宜对温度传感器产生阴影

C、影响源与温度传感器的水平距离宜大于10m(交通气象观测站不受此限制)

D、障碍物与降水传感器的水平距离宜大于障碍物与传感器的高度差

E、障碍物与观测场围栏最近距离不小于30m

F、障碍物与风杆的水平距离宜大于障碍物(从高出风杆安装基础平面以上起算的)自身高度的3倍

325.以下哪些站的气象探测环境保护范围内实施新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的行政许可适用《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》。(ABCE)

A、高空气象观测站

B、大气本底站

C、国家基本气象站

D、雨量站

E、天气雷达站

326.在__ABCD__气象探测环境保护范围内实施新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的行政许可，适用《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》。

A、大气本底站

B、气象卫星地面站

C、天气雷达站

D、高空气象观测站

E、区域气象站

327.《中国气象局办公室关于印发综合观测标准化工作方案(2015-2017年)的函》(气办函〔2015〕175号)指出，在健全业务规范，提升综合观测业务信息化水平方面，重点推进__ABCD__等业务亟需标准，提升综合观测业务信息化水平。

A、二进制通用表示格式(BUFR)

B、气象观测装备分类与编码

C、质量控制流程与方法

D、观测数据融合方法

328.《中国气象局办公室关于印发综合观测标准化工作方案(2015-2017年)的函》中对综合观测标准化方面的需求进行了全面梳理，以下__AEF__属于综合观测业务建设标准范畴。

A、业务平台建设

B、观测规范

C、质量控制

D、质量考核

E、设备安装

F、观测站选址

329.《中国气象局办公室关于印发综合观测标准化工作方案(2015-2017年)的函》中提出，要加强顶层设计，全面梳理地基、空基、天基观测现有业务标准，明确规划设计、业务建设、__ABCDEF__等流程的标准、业务规范和规章制度需求，逐步建立健全覆盖综合观测全流程的标准化体系。

A、业务运行

B、产品加工

C、质量控制

D、业务管理

E、装备列装

F、装备保障

330.《中国气象局关于贯彻落实国务院<深化标准化工作改革方案>的实施意见》(气发[2015]71号)，优化标委会委员组成，注重委员分布的__ABD__，注重吸纳高层次技术专家参与，减少行政领导在标委会中任职，建立标委会委员履职考核制度。

A、专业性

B、广泛性

C、比较性

D、代表性

331.《综合观测标准化工作方案(2015-2017年)》指出，到2016年年底要完成以下__BC__观测装备标准的制定。

A、海洋气象浮标

B、激光云高仪

C、便携式自动气象站

D、自动探空系统

332.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》的基本原则是：__ABCDE__。

A、突出重点

B、协调发展

C、需求牵引

D、开放合作

E、综合统筹

333.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》指出，综合气象观测系统是国家重要的__AC__设施，是____的重要组成部分。

A、公共基础

B、公共

C、现代气象业务体系

D、地面观测

334.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中提出综合气象观测业务从功能结构上由__ABCE__组成。

A、观测信息获取业务

B、装备保障业务

C、观测数据产品加工处理业务

D、观测产品对外发布

E、观测信息传输业务

335.综合气象观测业务从功能结构上由观测信息获取业务、观测信息传输业务、观测数据产品加工处理业务和装备保障业务四部分组成。《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中指出，到2020年，自动加密气象站建设乡镇覆盖率达__DE__，灾害易发区平均站距____KM。

A、3

B、10

C、80%

D、95%

E、5

336.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中指出，继续实施气象卫星应用发展专项规划，发展卫星资料在__ABCDE__等领域的应用技术，提升气象卫星资料定量化应用水平。

A、应对气候变化

B、大气环境监测

C、天气分析

D、数值预报

E、生态与灾害监测评估

337.《综合气象观测系统发展规划(2014-2020年)》要求到2020年，全面实现观测自动化，观测准确度全面达到WMO业务要求的项目有__AEF__。

A、高空观测

B、环境气象观测

C、天气雷达观测

D、海洋气象观测

E、专业气象观测

F、地面观测

338.《综合气象观测系统发展规划(2014-2020年)》指出地面气象观测主要建设任务是，2016-2020年完成__ABD__设备的定型列装。

A、三维闪电定位

B、冻土传感器

C、日照传感器

D、电线积冰传感器

339.《综合气象观测系统发展规划(2014-2020年)》中指出，按照综合气象观测系统理念和发展方向，改革调整现有的观测业务流程，建立从原始观测信息获取到观测数据产品加工制作的全程观测业务，实现观测手段向综合集成转变，实现观测业务从以原始观测信息获取为主向__ABC__转变。

A、观测数据质量把关

B、观测系统运行保障

C、观测产品加工制作

D、天气监测预警

340.《综合气象观测系统发展规划》(2014—2020)对业务布局的要求是：观测信息获取业务实行__BCD__布局；观测信息传输业务实行____布局；观测数据产品加工处理业务实行____布局；装备保障业务实行____布局。

A、一级

B、四级

C、三级

D、两级

341.《综合气象观测系统发展规划》(2014—2020)要规范各类地面观测__ABCDEF__、____和____，统一观测____流、____流和____流，实现各类要素自动化采集、信息快速传输和数据质量实时控制。

A、运行控制

B、通信协议

C、应用接口

D、数据标准

E、数据

F、设备状态

342.标准是国家基础性制度建设的重要内容，标准化在推进国家治理体系和治理能力现代化中起着__AD__作用。

A、基础性

B、专业性

C、决定性

D、战略性

343.发展县级综合气象业务，就是要实现县级气象机构各项业务__AD__。

A、集约化

B、规范化

C、科学化

D、综合化

344.发展县级综合气象业务，就是要实现县级气象机构公共气象服务、气象预报预测、气象观测和综合气象保障等各项业务综合化、集约化。发展现代气象业务的宗旨是__ABD__。

A、增强应对气候变化的能力

B、提高整体水平，发挥总体效益

C、为社会发展提供更加优质的气象服务

D、增强防御和减轻气象灾害能力

345.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中完善观测站网布局：国家级气象观测站网规划的主要内容是：__BCD__。

A、遴选国家级区域气象站布局

B、完善国家基准气候站布局

C、调整国家气象观测站(原一般站)布局

D、优化国家基本气象站布局

346.观测司关于加强地面气象观测标准化工作的通知(气测函〔2015〕126号)中：观测场地标准化整改有关仪器布局部分，下面正确的说法是__ACD__。

A、有电线积冰的台站将电线积冰架移到观测场外下垫面符合要求的位置

B、温湿度传感器安装在百叶箱内固定的支架上，传感器直立，感应头部向下，传感器中部距地面1.50m

C、拆除观测场内闲置的百叶箱、小型蒸发、虹吸雨量计等设备

D、按照《地面气象观测场规范化建设图册(修订)》第一部分“仪器布置规划总平面布局”要求布局

347.中国气象局关于县级综合气象业务改革发展的意见(气发〔2013〕54号)文件中，气象观测业务要求：根据站类和布局，国家地面气象观测站应编发__AC__重要天气报。

A、视程障碍

B、霜冻

C、冰雹

D、暴雨

348.《关于县级综合气象业务改革发展的意见》(气发〔2013〕54号)，县级综合气象业务改革要形成__ACD__的县级综合气象业务。

A、业务一体化

B、查询一体化

C、岗位多责化

D、功能集约化

349.《关于县级综合气象业务改革发展的意见》中明确公共气象服务业务承担或开展的工作包括__ABDE__。

A、气象灾害预警信息发布和部门联动

B、气象灾情收集上报和气象灾害调查

C、农业气象灾害预警工作

D、开展气象灾害风险预警服务

E、应用或订正上级指导产品，因地制宜地开展专业气象服务

350.《关于印发<综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)>的通知》(气发〔2013〕108号)，到2020年，建成地基、空基和天基观测综合集成__ABCD__的综合气象观测系统，全面实现观测业务现代化，观测要素、布局和时空分辨率适应预报服务需求。观测自动化、气象卫星、天气雷达、风廓线雷达等领域的综合观测能力和主要技术装备水平达到世界先进水平。

A、功能完善

B、布局科学

C、运行可靠

D、技术先进

351.根据《中国气象局关于县级综合气象业务改革发展的意见》，各市(地)气象局要力争将__BCDE__等重点工作纳入政府绩效考核体系。

A、综合气象观测自动化

B、预警信息发布

C、为农服务“两个体系”

D、预报准确率

E、气象防灾减灾体系

352.根据《综合观测标准化工作方案(2015-2017年)》，完成年限是2017年的有__ACD__。

A、地基多通道微波辐射计

B、激光云高仪

C、自动探空系统

D、臭氧总量测量仪

353.根据《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》，到2020年，综合气象观测系统的主要发展指标中正确的有__AD__。

A、加密自动气象站乡镇覆盖率达95%，灾害易发区平均站距5km

B、天气雷达观测数据可用率达到99%

C、主要传感器、关键部件和成套装备国产化率90%

D、新一代天气雷达平均站距200km，重点区100km，组网观测覆盖率60%

354.构建保障气象改革发展的法律规范体系包括__ABC__。

A、气象工作法治化

B、气象服务社会化

C、气象业务现代化

D、气象业务信息化

355.构建保障气象改革发展的法律规范体系要求建立保障__AEF__的法律规范体系。

A、气象工作法治化

B、气象业务标准化

C、气象业务信息化

D、气象业务集约化

E、气象服务社会化

F、气象业务现代化

356.气象观测专用技术装备建设的同时，应同步建设配套的__CDE__设施，并开展相应培训。

A、质量控制

B、应急储备

C、计量检定或现场校准

D、维修测试

E、运行监控

357.气象行业强制性标准包括__ABCD__。

A、气象灾害等级和预警标准

B、人工影响天气操作规程

C、气象探测环境保护规范

D、天气气候现象定义、判识、分级标准

358.区域气象观测站是根据__ABCD__的气象预报服务需求，以及当地经济社会发展需要，在国家级地面气象观测站布局的基础上补充建设的地面气象观测站。

A、特殊地区

B、中小尺度灾害性天气预警

C、大中城市

D、专属经济区

359.围绕__BCD__的需求，确定标准重点领域并为重要标准开辟绿色通道。

A、气象观测自动化

B、气象业务现代化

C、工作法治化

D、服务社会化

360.县级综合气象业务改革发展，农业气象观测站开展__ACDEF__。

A、土壤水分观测

B、农田气象观测

C、自然物候观测

D、森林气象观测

E、作物气象观测

F、草原气象观测

361.现代气象业务体系主要由__ACD__构成，各业务间相互衔接、相互支撑。

A、公共气象服务业务

B、气象信息共享业务

C、气象预报预测业务

D、综合气象观测业务

362.以下__ACDF__等内容是《综合气象观测系统发展规划(2014-2020年)》中提出的地面观测需重点发展的新技术新方法。

A、利用先进的材料技术、工艺技术和信息技术，推进实现气压、相对湿度和辐射等业务用传感器国产化

B、规范各类地面观测数据标准、通信协议和应用接口

C、引入红外技术和超声技术，解决地表温度、强风和结冰环境下风观测问题

D、发展智能观测成套技术，建立智能自动气象站观测方法，实现设备状态自检自校、传感器性能检测和远程运行监控

E、发展地物杂波和晴空杂波消除技术，减少杂波对降水测量的影响

F、发展三维闪电定位观测技术和观测方法

363.北欧高纬度地区20多公里高度处早晚有罕见的薄而透明的云，称之为：__BC__，其由水滴或冰晶组成，因太阳光的____衍射作用，具有像虹一样的色彩排列。

A、反射

B、衍射

C、贝母云

D、折射

E、夜光云

364.不同类型的原子和分子因其结构不同而具有不同的辐射谱。其中，分子光谱包括__ABD__、____和____三部分。

A、电子光谱

B、振动光谱

C、阶跃光谱

D、转动光谱

E、吸收光谱

365.成测温仪器滞后的原因有__AE__。

A、元件与四周环境的热交换需要一个过程

B、辐射误差

C、自然通风的不均匀分布

D、环境温度不恒定

E、指示系统有延迟特性

366.大气探测和其他测量技术一样，其所获得的结果必然会存在误差，误差的大小标志着测定结果的准确程度。根据其性质不同可将误差分为。(ABC)

A、过失误差

B、随机误差

C、系统误差

D、读数误差

367.低层大气成份由不可变气体成份和可变气体成份组成，其中是__ABCDEF__低层大气中不可变成，是低层大气中的可变成份。

A、水汽

B、臭氧

C、氧气

D、氮气

E、微量的惰性气体

F、氩气

368.地球大气按大气中性成分的热力结构分层可以分为__BDEF__。

A、电离层

B、热层

C、磁层

D、平流层

E、中间层

F、对流层

369.地区间传递国际温标ITS-90所需要的一级标准温度表常用__AD__材料制成。____是适用于二级标准器的材料。(此题为顺序题)

A、纯铂

B、钨

C、黄金

D、铜

E、铂合金

370.对流层大气的温度一般随高度而降低，但在有些条件下，某些气层的温度会随高度而增加，这些气层称为逆温层，逆温层是绝对稳定的层结，形成逆温的条件有__ABCDEF__。

A、平流逆温

B、下沉逆温

C、地形逆温

D、辐射逆温

E、锋面逆温

F、湍流逆温

371.对流层的主要特点是__BCD__。

A、大气温度随高度增加

B、大气的垂直混合作用强

C、气象要素水平分布不均匀

D、大气温度随高度降低

372.焚风形成原理，在山前山后的同一高度上，气流的温度、湿度都不同，背风面出现__BD__的干热风。

A、湿度大

B、温度高

C、风速大

D、湿度小

E、温度低

F、风速小

373.干洁大气由多种气体混合组成，按照各成分在大气中的浓度，可分为__BCD__。

A、次要成分

B、主要成分

C、痕量成分

D、微量成分

374.《大气物理学(第二版)[M]》，大气边界层可以分为__ACD__。

A、粘性副层

B、自由大气层

C、摩擦层

D、近地面层

375.《大气物理学(第二版)[M]》下列温湿参量具有保守性__ABD__。

A、假相当位温

B、位温

C、相当温度

D、假相当温度

376.《大气物理学》中指出，依据不同高度大气的电磁特性，可将大气分为__CDE__。

A、逸散层

B、气压层

C、电离层

D、磁层

E、中性层

377.根据层结曲线和状态曲线的相互配置，常把大气分成几种基本类型，包括__ABD__。

A、绝对稳定型

B、绝对不稳定型

C、相对稳定型

D、潜在不稳定型

378.行星反照率表示射入地球的太阳辐射被__ACD__反射回宇宙空间的总百分数。

A、云

B、海洋

C、大气

D、地面

E、气溶胶

379.暮光终止的时间与__BD__有关。

A、太阳高度角

B、太阳赤纬

C、观测点的经度

D、观测点的纬度

E、日地距离

380.气象上通常使用__ABC__测量气压。

A、水银气压表

B、沸点气压表

C、电子气压表

D、空盒气压表

381.气压系统可以分成__ABCDE__。

A、鞍形气压区

B、高气压

C、低气压

D、高压脊

E、低压槽

382.题目出错，显示不出来(AE)

A、地方性局地变化机制

B、季节性变化机制

C、温度变化机制

D、湿度机制

E、全球性变化机制

383.若按平均停留时间，大气成分可以分成__ACD__。

A、基本不变成分

B、恒久不变成分

C、平均寿命短于1a的变化很快的气体成分

D、可变成分

384.散射辐射率在整个天空的分布随__ADE__而变。

A、大气状况

B、日地距离

C、赤纬

D、太阳的位置

E、季节

385.下垫表面对大气边界层的强制因素有__ABC__。

A、动量通量传输

B、地表热通量

C、水汽通量

D、潜热通量

E、感热通量

386.形成低空急流的原因有稳定边界层的惯性振荡__BDE__。

A、大气湍流和波动

B、边界层内存在较强的热成风

C、气流的绝热下沉增温

D、过山气流

E、急行冷锋过境

387.形成逆温的原因有__ABCDEF__。

A、辐射逆温

B、下沉逆温

C、平流逆温

D、锋面逆温

E、湍流逆温

F、地形逆温

388.以下关于逆温层的说法，正确的有__BCD__。

A、冬季沿海地区常出现湍流逆温

B、下沉逆温一般出现在高气压区

C、最有利于形成逆温层的是晴朗的夜晚

D、逆温层是绝对稳定的层结，它对上下空气的对流起着削弱抑制作用

E、锋面逆温一般对空气污染影响不大

389.以下属气溶胶粒子来源的有__ABCD__。

A、沙尘暴

B、花粉

C、工业粉尘

D、火山喷发

390.云是悬浮在大气中的__ABC__或它们的____；有时也包含一些较大的____；____。

A、雨滴、冰粒和雪晶

B、其底部不接触地面

C、混合物组成的可见聚合体

391.在一定条件下，对流层中会出现气温随高度增高而升高的逆温现象，造成逆温的条件是__ACDE__。

A、地面辐射冷却

B、空气对流

C、空气湍流混合

D、空气平流冷却

E、空气下沉增温

392.L波段(I型)高空气象观测系统软件主要由__ABCD__组成。

A、数据处理软件

B、模拟训练软件

C、文件备份软件

D、放球软件

393.L波段(1型)高空气象观测系统软件的设计思想是__ABCDE__。

A、用户界面力求完美，直观

B、操作简便、直观、人性化

C、严格遵守中国气象局《常规高空气象观测规范》

D、采用面向对象编程技术，致力于提高软件的可靠性、稳定性、兼容性、容错能力

E、设计一种通用的高空气象观测系统软件，使其不仅适用于L波段(1型)高空气象观测系统，经过接口修改也能适用于其他型号的高空气象观测系统

394.《高空气象观测业务质量考核办法》规定的探空平均高度达标标准为：__BD__。

A、GCOS台站：探空平均高度≥35000米

B、非GCOS台站：探空平均高度≥26000米

C、非GCOS台站：探空平均高度≥25000米

D、GCOS台站：探空平均高度≥30000米

395.规定高度、规定等压面或对流层顶的风遇有失测(或记录终止)时，风的代替范围是__ABD__。

A、规定高度：＞900m(距地)且≤6000m(海拔)代替范围：±200m

B、规定高度：＞6000m(海拔)代替范围：±500m

C、规定高度：≤600m(距地)代替范围：±50m

D、规定高度：≤900m(距地)代替范围：±100m

396.以下关于放球软件中“高度”和“气高”的说法，正确的是__DE__。

A、当雷达处于正常工作状态时，“高度”和“气高”数据差值应在100米以内

B、“气高”是根据探空仪发回的温、压、风数据计算而得

C、当“高度”和“气高”数据相差较大时，表明此时出现了雷达丢球的问题

D、“高度”和“气高”显示的都是探空仪距地面的高度

E、“高度”是根据雷达仰角、斜距计算而得

397.“放球”开关用来__ABC__。

A、将计算机各种状态清零

B、施放气球的瞬间，通知计算机气球已经施放出，探测正式开始

C、将计算机计时器复位

D、施放气球的瞬间，通知值班员将气球施放出，探测正式开始

398.“放球软件”产生的包含温、压、湿、球坐标等观测基础数据的文件(观测基础数据资料文件)，文件存放在\lradar目录下的__BE__和____文件夹内。

A、gcode

B、dat

C、bak

D、datap

E、datbak

399.《常规高空气象观测业务规范[M]》，记录缺测是指__BC__。

A、虽进行探测，但未编发报文

B、虽进行探测，但未取得本站最低等压面资料

C、某次探测工作全部未进行

D、某次探测工作部分未进行

400.《常规高空气象观测业务规范[M]》，涂改记录是指为了掩盖错误而涂改__AC__等，致使记录失去了客观真实性。

A、报文

B、质量报表

C、原始探测记录

D、月报表

401.《常规高空气象观测业务手册[M]》,在放球软件中按下“全程曲线”按钮时，显示区显示的是__AC__坐标曲线。

A、仰角、方位、距离

B、风向、风速

C、温、压、湿

D、气球飞行轨迹

402.《常规高空气象观测业务手册[M]》，在放球软件中按下“探空数据”按钮时，显示区显示的是__ABD__。

A、时间

B、探空仪盒内温度

C、探空高度

D、探空数据

403.进行定时常规高空气象观测时，遇到__ACD__情况，应在规定时间内(正点放球后75分钟)内重放球。

A、观测获取的可用数据已达500hpa，但时间不足10分钟

B、遇有近地层高空风失测(海拔高度≤5500米)

C、观测获取的可用数据未达500hpa

D、遇有500hpa以下压、温、湿数据连续缺测或可信度差的时间超过5分钟

404.经纬仪测风气球施放后，每分钟采集__AC__数据，直至气球消失终止观测。

A、仰角

B、水平

C、方位角

D、距离

405.气球施放前，要对探空仪进行基值测定，其合格标准包括__ACD__。

A、温度变量0.4℃≤△t≤0.4℃

B、风速变量0m/s≤△v≤60m/s

C、气压变量2hPa≤△p≤2hPa

D、湿度变量5%≤△u≤5%

406.施放瞬间需要观测__ABCD__。

A、风向、风速

B、能见度

C、温、压、湿

D、云量、云状及天气现象

407.数据处理软件利用放球软件获取的原始观测数据，加工出各种实用的气象一、二次产品，并具有对原始数据进行__ABCD__等操作的功能。

A、平滑此同时

B、查询

C、恢复

D、修正

408.以下关于高空气象观测选取对流层顶的说法，正确的有__AB__。

A、第一对流层顶和第二对流层顶都只能有一个

B、第一对流层顶在150hPa﹤气压≤500hPa之间选取

C、对流层顶附近遇有记录做疑误处理时，则不选取该对流层顶

D、如果不存在第一对流层顶，则第二对流层顶可不选取

409.以下关于施放探空仪海拔高度描述正确的是__BCD__。

A、探空(压、温、湿)海拔高度以测站气压传感器的海拔高度为基准

B、测风海拔高度以定向天线光轴中心的海拔高度为基准

C、卫星导航定位测风系统的海拔高度以天线接收信号天线平面的海拔高度为基准

D、测风海拔高度以经纬仪镜筒的海拔高度为基准

410.以下属于高空气象资料内容属性的标识符的是：__ABE__。

A、GPS

B、ARD

C、OZO

D、DOR

E、WEA

411.制氢用氢人员要加强业务学习，不断提高业务素质和安全意识，在制氢用氢和业务值班工作中，严格遵守__CD__，严格执行安全制度、工作制度，严防制氢用氢中事故的发生。

A、规章制度

B、操作流程

C、操作规程

D、工作流程

412.在无线电探空资料质量控制中，下列说法正确的是__AB__。

A、零度层的温度露点差应小于等于38℃

B、零度层高度应大于等于地面层高度

C、第一对流层顶的气压值应为500hPa-150hPa(包含150hPa)

D、若最大风层的风速小于探测到的相邻上、下层风速之一，该最大风层有错

413.高空气象资料内容属性分类根据其主要内容划分为__ABCDEF__。

A、地基GPS水汽探测资料

B、闪电定位仪探测资料

C、高空测风资料

D、高空探空资料

E、飞机高空探测资料

F、风廓线仪探测资料

414.《高空气象资料实时统计处理业务规定》中的非观测资料要素包括__ABCDE__。

A、规定等压面合成风的风速、风向、风的稳定度

B、规定等压面风矢量u、v分量

C、水汽压

D、比湿

E、大气密度

415.《气象资料分类与编码，QX/T102-2009》，高空资料的先后顺序分类方法__ABCD__。

A、垂直层次属性

B、内容属性

C、区域属性

D、时间属性

416.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中规定统计的项目__ACD__。

A、等压面

B、对流层

C、高度层

D、对流层顶

417.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，规定高度层统计的要素包括__ABCD__。

A、经向平均风速

B、平均风速

C、合成风风速风向

D、纬向平均风速

418.《高空气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中，对特殊情况的处理，当某规定等压面的温度≤-60℃(含只有一次)时，仍应作统计的项有__AC__。

A、露点月最高值

B、露点月平均

C、位势高度

D、月最低值

419.《中华人民共和国气象行业标准》中，高空气象资料分类选取__BCDE__属性按先后顺序的组合进行。

A、要素

B、区域

C、垂直层次

D、内容

E、时间

420.《中华人民共和国气象行业标准》中，高空气象资料内容属性分类根据其主要种类进行划分成__BCD__资料。

A、近地层垂直探测

B、高空探空

C、高空测风

D、飞机高空探测

421.《中华人民共和国气象行业标准》中，高空探空资料通过气球携带高空气象探测仪的高空探测方法获得的高空__ACDE__等探空资料及其产品。

A、气压

B、降水

C、风

D、湿度

E、气温

422.以下关于探空气球使用、储存方法正确的是__ACD__。

A、应尽量贮存放在阴暗处

B、在灌气前把气球放入热水槽加温

C、不能接触油类物质

D、不能靠近臭氧源

423.进行高空气象观测时，应在施放探空仪前后5分钟内进行施放瞬间压、温、__ABCDE__等地面气象要素的观测。

A、天气现象

B、云量云状

C、风向风速

D、湿

E、能见度

三、判断题

1.基尔霍夫指出在热平衡的条件下，任何物体的辐射率和它的吸收率之比值是一个普适函数。该普适函数不仅是温度和波长的函数，也与物体的性质有关。

对

2.最高温度表的构造与一般温度表不同，它的感应部分内有一金属针，深入毛细管，使感应部分和毛细管之间形成一窄道。

错

3.总辐射的测量，包括源自太阳的短波辐射(0.3至3.0μm)和源自地球与大气的长波辐射(3.0至100μm)两部分。

对

4.到2017年，建成比较完备的综合观测标准化体系，有效解决标准缺失、质量不高、应用不好的问题，综合观测全流程标准化率达到99%以上，基本适应气象业务现代化需求。

错

5.综合气象观测系统是国家重要的公共基础设施，是现代气象业务体系的重要组成部分。

对

6.当测温元件从一个环境迅速地转移到另一个温度不同的环境时，温度表的示度不能立即指示新的环境温度，而是逐渐趋近于新的环境温度，这种现象称为温度表的热滞现象。

错

7.气象仪器和观测方法指南(第六版)》对自动气象站的基本技术性能要求：风速传感器的距离常数为2～5m。

对

8.《地面气象观测规范》对我国风速传感器采样速率性能指标要求为每秒1次。

对

9.起动风速是风杯式和螺旋桨式风传感器的重要性能指标，超声风速传感器与起动风速无关。

对

10.当直接辐射表出现故障时，可以用总辐射减去散射辐射的值表示直接辐射。

错

11.净全辐射可用2台短波辐射表和2台长波辐射表观测计算得到。

对

12.气溶胶粒子的主要来源是地面，可以分成自然现象产生的和人类活动产生的两大类。

对

13.焚风为气流过山后下沉增温形成，温度高、湿度小。

对

14.无论瑞利散射还是米散射，都不改变光的频率。

对

15.气象光学视程是指白炽灯发出色温为2700K的平行光束的光通量，在大气中削弱至初始值的7%所通过的路径长度。

错

16.极大风速是指在某个时段内出现的最大10分钟平均风速值。

错

17.若08时未达到测定雪深的标准，之后因降雪而达到测定标准时，则应在14时和20时各补测一次。

错

18.大型蒸发安装时土圈口缘高度低于蒸发桶约7.5cm。

对

19.电线结冰探测器工作原理与振筒式气压表相似，物理学上称为磁致振动原理。

错

20.利用红外辐射测量温度的方法被国际度量组织认定为高温测量的标准。

对

21.二氧化碳造成的温室效应能力最强，因此对全球升温的贡献百分比也最大。错

错

22.臭氧层对建立大气的垂直温度结构和大气的热能平衡起重要作用。

错

23.纯水汽的饱和水汽压仅与温度有关。

对

24.大气对辐射散射削弱作用的强弱取决于气溶胶散射粒子的数密度及每个散射粒子的散射截面。

对

25.由于云和气溶胶对太阳辐射的强散射作用，导致到达地面的太阳辐射能减少，称为阳伞效应或散射效应。

错

26.位温就是把湿空气块干绝热膨胀或压缩到标准气压时应有的温度。

错

27.晴天大气电场与气溶胶含量呈正相关。

对

28.大气消光系数是散射系数和反射系数之和。

错

29.冰云和水云都可能有华，它是日光或月光被云滴或冰晶衍射的结果。

对

30.气象站海拔高度定义为安装雨量器的地面距平均海平面的高度。

对

31.气压传感器的基准部位在静压气孔口。

错

32.因降水(蒸发桶溢流等)或维护导致小时蒸发量异常，则按0处理。

对

33.分钟滑动平均能见度是指当前分钟前10分钟内的平均能见度的滑动平均值，又叫10分钟滑动能见度。

错

34.气象学中把能量分为动能、位能和内能三种基本形式。

对

35.在瑞利散射条件满足的情况下，降水粒子集合的反射率因子只与降水粒子本身的尺寸和数密度有关。

对

36.所有的雨滴在10cm波长(C波段)情况下都符合瑞利散射条件。

错

37.水平有效能见度小于1.0km时，应观测和记录最小能见度。

错

38.若同一降水现象某两段的相隔时间虽在15分钟内，但其间歇时间却跨在日界两边时，则起止时时间照抄，不必进行综合。

对

39.当日天气现象栏记有积雪现象，到8时(或14时、20时)观测已不符合积雪标准，因此当时不进行雪深观测，也不须在备注栏注明。

对

40.根据静力学原理，两层等压面之间的厚度与这两层之间的温度成反比。

错

41.天气现象刚好出现在24时，但不足一分钟，其起止时间应记为0时。

对

42.大气离子的产生是由于大气中存在着电离过程。

对

43.大气透明度是影响能见度的主要因子。纯大气分子影响时，最大能见度可达227km，而在雾和沙尘暴天气中的能见度可低达几十米，甚至只有几米。

对

44.大气边界层从下到上分为近地面层.黏性副层和埃克曼层。

错

45.等温大气没有上界。

对

46.最基本的测量水汽含量的方法是称重法。

对

47.大气边界层的基本特征表现为气象要素存在明显的年变化。

错

48.风和气流在边界层中常以三种形式出现，平均风、湍流和波动。

对

49.平流层空气中尘埃很小，大气的透明度很高，由于与对流层交换弱，大气污染物进入后能长期存在。

对

50.《大气物理学(第二版) [M]》，晴天的低层大气中存在着垂直向下方向的静电场，大气相对地始终带负电荷，地面带正电荷。

对

51.《大气物理学(第二版) [M]》，标准状态下冰点和水的三相点的绝对温度分别为273.15K、273.16K。

错

52.地球大气是由多种气体和悬浮于其中的固体粒子或气体粒子(称为大气气溶胶)所组成。

对

53.大气中的水汽仅占地球上总水量的0.001%，即十万分之一，相当于覆盖全球表面厚度为2.5cm的水层。

对

54.土壤含水量的测定通常是指使用专用的取土钻，土样要在25g以上，在100℃的烘箱中烘烤直到土样重量不再变化。

错

55.雨是指由云中落下的水滴构成的降水，其直径一般在 0.5～5.0 mm之间。

错

56.标准大气压：纬度40度的海平面上，温度为0℃时，760毫米水银柱高的大气压强称为一个标准大气压。

错

57.安装的雷电灾害防护装置应当符合省级气象主管机构规定的使用要求。

错

58.湿度元件的时间常数与水汽流量成反比关系，在低温低湿环境下，反应速度明显降低。

对

59.《仪器与观测方法指南》中定义的白天气象能见度为相对于雾、天空等散射光背景下观测时，一个安置地面附近的适当尺度的黑色目标物能被看到和辨认出的最大距离。

对

60.非常开阔的场地对雨量传感器来说并不合适，一定程度的屏障是需要的。

对

61.对于大多数用于天气分析的气压表来说，合理的时间常数是10秒(一定不要大于20秒)。但是对于水银气压表来说时间常数不重要。

对

62.在开阔的环境中，用面对着风的方法可以相当精确地估计出地面风向。云(尤其是低云)的移动方向很值得参考。

错

63.《气象仪器和观测方法指南(第六版)》，所有玻璃液体温度表都应全浸时定标。

对

64.《气象仪器和观测方法指南(第六版)》，积雪的水当量是融化积雪而得到的水的垂直深度。

错

65.降水测量仪器安置场地可选择在稠密而均匀的植被的地方。

对

66.对于一般气象工作，观测到的温度应当能代表气象站周围一个尽可能大的面积上高度为地面以上1.25m到2m的自由空气的温度。

对

67.时间常数又称滞后系数，它是阶跃变化之后，仪器到达最后稳定读数的l/e所需的时间。

对

68.所有测量可见光、红外波段、紫外波段的辐射仪器都是利用其热辐射原理。

错

69.从原理上风杯风速计测量的是风速模量，与测量风速矢量的风速计对比，其值明显偏低。

错

70.透射式能见度仪，是利用光波在传播过程中的衰减程度确定出当时的能见距离，属于遥感探测原理。

对

71.大气探测发展的第二阶段是一系列定量测量地面气象要素仪器的出现，其标志性仪器为1643年托里拆利发明的水银气压表。

错

72.惯性指仪器的响应速率，它与电子仪器常用的时间常数的意义是相同的。

对

73.《现代气象观测[M](第2版)》由于大气湍流的存在，大气要素随时间和空间有较强的脉动起伏，一次瞬间的读数很难具有代表性，必须在一定空间尺度之间取多次或多点的平均。取样时间的长短和空间尺度取决于要素本身变化的趋势，其空间分布特点，以及仪器的惯性系数大小。

对

74.《现代气象观测[M](第2版)》，两种不同性能的仪器测量同一要素时，或在同一气象台站更换新型仪器时都必须进行平行对比，以确定两者之间系统误差的矢量和。

错

75.大气科学向深度和广度的进展，依赖于大气探测的实验基础。

对

76.滞后系数的分波段测量可用来确定大气浑浊度和气溶胶的光学强度。

错

77.无论是瑞利散射还是米散射，都不改变光的频率。

对

78.降雹时应测定最大冰雹的最大直径以毫米为单位，取整数。当最大冰雹的最大直径≥10 mm时，应同时测量冰雹的最大平均重量，以克为单位，取整数，均记入记要栏。

错

79.标准雨量器的主要设计特点是减少或控制风对降水捕捉率的影响。

对

80.因维护可能导致连续两个或者以上时次蒸发异常，此时不能进行内插，为简化处理，故维护期间的蒸发按0处理。

对

81.当某分钟降水量缺测时，视该分钟降水量为0，参加统计。

对

82.国家基本气象站站址应至少保持50年稳定不变。

错

83.全月数据文件(G文件) 应在次月4日09:00以前编发。

错

84.要想获得最准确的降水量，应将雨量器安装在有稠密而均匀的植被的地方，并且植被应当经常修剪，使其高度与雨量器受水口高度保持相同；

对

85.地面太阳辐射能97%限制在0.29至3.0μm光谱范围内，称作短波辐射。

错

86.月数据文件中，天气现象雾、雪暴、沙尘暴、浮尘、吹雪、烟幕、霾等视程障碍天气现象出现能见度小于1000m时，除录入起止时间外(烟幕和霾不录入起止时间)，应加录最小能见度。

错

87.月数据文件中，降水量方式位X=6。定时降水量段每天3组；自记降水量段每天(21～20时)共24组，分为2个记录，每个记录为12组；降水上下连接值段每月3组。

对

88.月数据文件中，降水量方式位 X=B。每天24次定时值和自动观测日最小值及出现时间共26组，分为2个记录，第1个记录(21～08时)为12组，第2个记录(09～20时和最小值及出现时间)为14组，除出现时间为每组4位数外，其余每组5位数。

对

89.应从气象工作标准化的要求出发，深入分析综合观测面临的需求与现阶段存在的问题，对综合观测标准化工作查漏补缺，健全标准化体系。

错

90.AWS____M____Z____IIiii____yyyyMMDD.TXT文件第一次生成时应进行初始化，初始化的过程是：首先检测分钟常规气象要素数据文件是否存在，如无该日分钟常规气象要素数据文件，则生成该文件，要素位置一律存相应长度的“-”字符(即减号)。

对

91.ASOM2.0系统中要求故障维修结束后3小时内关闭故障单。

对

92.仪器与观测方法指南中指出，对大多数雨量器而言，风速是造成液态降水量少测的最主要的环境因素。

错.

93.GB 31221—2014中，国家基准(本)站址应至少保持50年稳定不变。

对

94.因遭受严重自然灾害旧址无法正常开展业务工作的，可不进行对比观测。

对

95.在批复同意站址迁移或新建前，可在新址建设办公楼、业务楼。

错

96.因中国气象局气象观测站网整体调整需迁移、新建或撤销国家级地面气象观测站的，由省级气象局申请。

错

97.气候学界限值是指从气候角度上不可能出现的气象要素临界值。

错

98.质控控制码“0”代表正确、“1”代表错误。

错

99.《站址变动分析报告》主要从站址变动、站网布局、气象探测环境，以及对观测资料影响的角度进行分析。

对

100.《Q-T118-2010地面气象观测资料质量控制》中，时间一致性检查指不符合要素时间变化规律的数据为可疑资料。气压的1min内允许的最大变化值2hPa。

错

101.《Q-T118-2010地面气象观测资料质量控制》中规定，地面温度的气候学界限值范围为-80℃～60℃。

错

102.《国家级地面气象观测站迁址申请材料审查办法》规定，因实施城市规划或重点工程建设需要迁址的，应当附上城市规划或重点工程建设项目批复文件。

对

103.站址变动分析报告中，以台站已知可能引起序列非均一的时间点为假设的断点，应用t检验方法(显著性水平0.05)进行该时间点前后时段的显著性检验，如检验结果不显著，则认为该点是不连续点。

错

104.对于申请迁址时未完成1年以上(含1年)对比观测的台站，应当在对比观测满一年后三个月内完成对比评估，并报中国气象局综合观测司。对比评估完成前，不得停止新旧站址的对比观测。

对

105.新旧站址对比观测要求，对比观测时间至少为1年，对比观测正式开始时间为当年的12月31日北京时20时。

对

106.站址迁移包括提出申请、选址申报、审查批复、建设落实和验收启用五个阶段。

对

107.国家级地面气象观测站迁建撤管理工作，确保观测资料的代表性、准确性、连续性和比较性。

错

108.在进行测量值内部一致性检查时，如日照时数＞0而总辐射=0，则这两个测量值有疑问，相应测量应标记为可疑。

对

109.中华人民共和国气象行业标准地面观测规范第22部分《观测记录质量控制》中观测记录的实时质量控制包括气候学界限值检查、逻辑检查、气候极值检查、内部一致性检查、时间一致性检查。

错

110.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T 118-2010)中界限值检查分为值域和气候学界限值检查，其中总云量、相对湿度和气温等要素均可以做值域检查。

错

111.现址与拟迁新址观测数据差异的显著性检验是利用现址20年的观测要素数据月(年)平均值序列，对拟迁新址平行观测期的月(年)平均值进行显著性检验。

错

112.露点温度的气候学界限值范围是 -80℃～50℃。

错

113.根据《国家级地面气象观测站迁建撤暂行规定》对拟迁观测站观测资料序列分析主要从资料的完整性.区域一致性和均一性进行分析。

对

114.《站址变动分析报告技术要求》中规定差值比较要求分段计算拟迁台站观测资料序列和参考站资料序列每10年和20年的平均差值，绘制分段平均差值随时间变化的曲线图。

错

115.《站址变动分析报告技术要求》中规定曾用站址无精确坐标资料不必重新测量。

错

116.《站址迁移分析报告》对拟迁新址与现址观测资料的对比评估,主要针对气温(平均气温.最高气温.最低气温).降水量.相对湿度.平均风速(10分钟)的日值.月值和年值和定时观测的2分钟风向。

错

117.对拟迁观测站观测资料区域一致性综合分析，根据对差值比较和趋势比较两种方法计算的平均气温、降水量、平均相对湿度和平均风速(2分钟)等要素的计算分析结果，如果有2种以上要素差异较小，则认为该观测站观测资料序列的区域一致性较好；反之，则较差。

错

118.某站在迁站后进行对比观测，新址数据文件名为“AIIiii-YYYYMM.TXT”，原址数据文件为“AIIiii-YYYYMM-9.TXT”。

对

119.气候学界限值检查是指气象记录是否超越其气候学界限值的检查。

对

120.质量控制码7表示缺测。

错

121.在进行台站新旧址对比分析时可以利用EXCEL中STDEV.P这个函数计算对比差值的标准差。

对

122.《地面气象观测资料质量控制》(QXT118-2010)规定，不符合要素时间变化规律的数据为可疑资料。

对

123.地面气象资料进行统计时，质量控制后仍为错误的数据按缺测对待。

对

124.月平均气温日较差等于月平均日最高气温与月平均日最低气温之差。

对

125.日照百分率(≥60%、≤20%)日数分别统计当月各日的日照时数占本站该月15日可照时数的60%或以上和20%或以下的日数。

错

126.地面气象要素数据文件中，质量控制部分的质量控制码4表示数据有订正值。

对

127.内部一致性检查：同一时间观测的气象要素记录之间的关系应符合一定物理联系的检查。

对

128.不符合要素时间变化规律的数据为可疑资料。

对

129.用于候、旬、月、季、年值统计的基础数据来源于台站观测并经过质量控制后的定时观测数据。

对

130.只有观测风速大于0.5m/s时，才统计风向相符率。

错

131.一月中，各定时值缺测70次或以下时，各风向月平均风速按实有记录数统计；反之，各风向月平均风速按缺测处理。

错

132.质量控制是指观测记录达到所要求质量的操作技术和活动。

对

133.《无线电探空资料质量控制(QX/T 123—2011)》规定：零度层的温度露点差应小于30℃。

错

134.《地面气象辐射观测资料质量控制(QXT 117—2010)》规定：总辐射最大辐照度的气候学界限值为-5 W/m2≤总辐射最大辐照度≤1374 W/m2。

错

135.同一时间观测的气象要素之间的关系应符合一定的物理联系。

对

136.拟迁台站观测资料区域一致性综合分析时，如果有2种以上要素差异较小，则认为该台站观测资料序列的区域一致性较好。

错

137.《地面气象辐射观测资料质量控制》对辐射资料进行内部一致性检查时应有，各辐射要素的日总量应小于等于该日各时总量之和。

错

138.根据《气象辐射资料实时统计处理业务规定》，除大气长波辐射、地面长波辐射全天候观测外，其它各辐射均为日出至日落期间观测。

错

139.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》适用于国家级地面气象站和区域自动气象站相关基础数据服务产品的实时统计生成。

对

140.气象灾害资料内容属性分类根据其主要种类划分为气象资料和灾情资料。

对

141.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)，格式检查是对观测数据的结构以及每条数据记录的长度进行检查。

对

142.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)，缺测检查——检查某个观测数据是否为缺测数据，若为缺测数据，不再进行其它检查。

对

143.《地面气象观测资料质量控制》(QX/T118-2010)，界限值检查就是气候学界限值检查。

错

144.《关于国家级地面气象观测站站址迁移有关事宜的通知》，拟迁台站观测资料序列的完整性总体状况则按气温(平均、最高、最低)、降水量、平均相对湿度和平均风速(2分钟)。

对

145.等要素的分类情况进行综合分析，若其中两个要素达到3类或4类标准，则认为该台站观测资料序列完整性较差；反之，完整性较好。

对

146.《关于国家级地面气象观测站站址迁移有关事宜的通知》，根据对差值比较和趋势比较两种方法计算的平均气温、降水量、平均相对湿度和平均风速(2分钟)等要素的计算分析结果，如果有2种以上要素差异较小，则认为该台站观测资料序列的区域一致性较好；反之，则较差。

对

147.质量控制就是实时监控观测质量，及时发现错误的或可疑的观测数据并进行处理的过程。

错

148.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》(气预函〔2016〕37号)规定：当总辐射日曝辐量<0.5 MJ/m2，且反射辐射日曝辐量≥总辐射日曝辐量时，日反射比按无观测任务处理。

对

149.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》气预函〔2015〕58号，一候、旬、年中，日总量值缺测1次、3次、7次或以上时，相应统计时段的总量值按缺测处理。

错

150.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》气预函〔2015〕58号，除特殊说明外，各月极值不全缺测时，则极值从实有记录中挑取，并记录参与统计的记录数。

对

151.《气象资料分类与编码，QX/T102-2009》，气象灾害资料的大类代码为DISA。

对

152.辐射数据文件内容是按北京时计时。

错

153.蒸发连续两个或以上正点数据缺测时，不能内插，记录仍按缺测处理。内插不能跨日界。

错

154.当某日平均值由3次/4次定时值统计时，若某次定时值缺测，则日平均值按实有值进行统计。(按缺处理)一年中各月值缺测1个或以上时，不做年统计，年平均值按缺测处理。

错

155.到报率 = [1-(观测资料缺报站次数+观测资料空报站次数)/观测资料应到报站次数]×100%。

对

156.《气象资料分类与编码(QXT102-2009)》中指出，气象灾害资料灾害种类属性分类中，雾的标识符是FOG。

对

157.《气象资料分类与编码》(QX/T 102-2009)是我国关于气象资料分类与编码的国家标准。

错

158.《地面气象资料实时统计处理业务规定》(试行)中要求：积雪深度、雪压的日值统计方法为：从00时、06时和12时(世界时)三个时次中挑取最大者。

对

159.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》适用于大气本底站、国家基准气候站、国家基本气象站、国家气象观测站(原一般站)、国家无人值守气象站、高空气象观测站、天气雷达站、气象卫星地面站气象探测环境保护范围内实施新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境的行政许可。

错

160.国务院气象主管机构负责新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的监督管理。

错

161.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，现场踏勘应当通知申请人或者其代理人到场，申请人或者其代理人应当在踏勘记录表上签署明确意见。

错

162.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，对申报的全部材料经审查符合有关法律法规和标准要求的，必须在收到全部申请材料和初审意见之日起二十个工作日内作出许可的书面决定。

错

163.省、自治区、直辖市气象主管机构、设区的市气象主管机构或省直管县(市)气象主管机构在审批过程中需要按照《中华人民共和国行政许可法》第四十五条规定进行技术审查(含现场踏勘)的，所需时间不计入审批时间内。

对

164.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》中规定，技术审查(含现场踏勘)时间一般不超过一个月。

对

165.申请迁建气象台站的，应当由建设单位或者县级以上地方人民政府向省、自治区、直辖市气象主管机构提出申请。

错

166.拟迁新址必须符合全国气象观测站布局。

错

167.申请迁建气象台站申请人应提供已批准或正在实施的拟迁新址所在地的城市(镇)总体规划图及其批复文件，或国家重点工程建设项目实施方案及其批复文件。

对

168.申请迁建气象台站申请人属委托代理的，应出具代理委托函、代理人的事业单位法人证书或企业法人营业执照正、副本。

对

169.气象主管机构在审批过程中需要进行技术审查(含现场踏勘)的，所需时间不计入审批时间内。

对

170.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，申请人依法享有要求听证的权利。

对

171.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，气象主管机构作出行政许可决定，应当自作出决定之日起十个工作日内向申请人送达行政许可的决定。

错

172.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，申请人取得行政许可后，如果申请内容有变更，应当重新申请。

对

173.《气象台站迁建行政许可管理办法》中规定，新址建设工程完成后，申请人应及时向国务院或省、自治区、直辖市气象主管机构提出验收的申请。

错

174.申请人的法人资格依法被中止的,作出行政许可决定的气象主管机构应当依法办理气象台站迁建行政许可的注销手续。

对

175.取得许可后不按规定进行建设的或超越许可范围的,作出行政许可决定的气象主管机构依据职权，可以撤销行政许可。

错

176.违反法定程序作出准予行政许可决定的，作出行政许可决定的气象主管机构或者其上级气象主管机构，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可。

对

177.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，作出行政许可决定的气象主管机构依据职权，应当撤销行政许可。

对

178.国家级地面气象观测站迁站对比观测资料的分析和管理，要求国家气象信息中心要在每年6月30日前，将资料报送、审查和归档等情况报综合观测司、预报与网络司。

对

179.《站址变动分析报告技术要求》中，历次迁站过程通过一系列处理后可得到能直观、准确反映拟迁台站迁站过程的详图。

对

180.《站址变动分析报告技术要求》中，对提供以拟迁台站现址为圆心周边气象台站较稀疏的地区，要适当考虑大气本底站。

错

181.《站址变动分析报告技术要求》中，对提供以拟迁台站现址周边国家基本气象站用蓝色正方形标出。

对

182.对《站址变动分析报告技术要求》中的列表要求，需提供区域气象观测站最新的气象观测环境评分信息。

错

183.对《站址变动分析报告技术要求》中的列表要求，不需提供区域气象观测站气象探测环境分类保护类别。

对

184.《站址变动分析报告技术要求》中，需分析拟迁新址和现址下垫面和代表性等的差异。

对

185.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁台站10分钟平均风速观测资料序列进行分析。

错

186.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁台站观测资料完整性综合分析，总缺测率为1.2%，则其完整性评估属完整性一般。

对

187.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁台站观测资料完整性综合分析，总缺测率为3.2%，则其完整性评估属完整性较差。

对

188.《站址变动分析报告技术要求》中，对拟迁台站观测资料完整性综合分析，总缺测率为0.1%，则其完整性评估属序列完整。

错

189.《站址变动分析报告技术要求》中，对建站以来观测的平均气温、降水量、平均相对湿度和平均风速(2分钟)等要素的月值序列采用差值比较和趋势比较两种方法结合参考站进行拟迁台站观测资料序列区域一致性分析。

错

190.《站址变动分析报告技术要求》中，对于参考站的选取，为保证参考站序列受城市化效应影响较小，应尽量选取乡村站或小城镇站作为参考站。

对

191.《站址变动分析报告技术要求》中，对某拟迁台站现址观测资料均一性断点个数为0，则均一性评估连续性好。

错

192.《站址变动分析报告技术要求》中，对某拟迁台站现址观测资料均一性断点个数为3～4，则均一性评估连续性较差。

对

193.《站址变动分析报告技术要求》中，对于在申请迁址时已经完成1年以上对比观测的台站，需在申请迁址时完成对比评估。

错

194.《站址变动分析报告技术要求》中，拟迁新址与现址观测资料的对比观测时间至少为1年。

对

195.《站址变动分析报告技术要求》中，新址与现址观测资料对比评估，定时观测的2分钟风向进行对比期累计率进行统计。

错

196.《站址变动分析报告技术要求》中，结论性意见包括：站址变动初步意见和对比观测评估意见两部分。

对

197.《站址变动分析报告技术要求》中，气象探测环境与站网布局方面主要从拟迁新址气象探测环境是否符合要求，是否具有代表性，以及在国家级气象站网中布局是否合理的角度分析。

对

198.《站址变动分析报告技术要求》中，现址观测资料分析方面主要从综合现址历史资料完整性、区域一致性和均一性的分析结果，概括影响历史资料完整性、区域一致性和均一性的原因。

对

199.《站址变动分析报告技术要求》中，对现址与拟迁新址观测数据差异的综合评估，主要根据观测资料差值、差值平均值、差值标准差、降水量累计相对差值、风向相符率及台站现址与拟迁新址观测数据差异的显著程度等进行综合分析。

对

200.按照《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》中规定，风速的精度是1m/s，气温为0.1℃。(风速精度0.1)

错

201.《地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)》不完整记录的处理与统计中，除特殊说明外，各月极值不全缺测时，则极值从实有记录中挑取，并记录参与统计的记录数；如果月极值全部为缺测，则年极值缺测，参与统计的记录数为0。

对

202.国家级观测站影响源与观测场围栏之间的最小间距在30米至500米范围内。

对

203.《气象资料分类与编码(QXT102-2009)》中指出，气象灾害资料灾害种类属性分类中，暴雨的标识符是TOR。

对

204.根据地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)，一月中各日值缺测7次或以上时，月日数按缺测处理，但需记录实有记录数。

对

205.地面气象资料实时统计处理业务规定(试行)规定：自动观测要素的日平均值均由4次定时值平均求得。

对

206.依据《QX/T 102-2009 气象资料分类与编码》地基GPS水汽探测资料一般应该属于特种观测资料。

错

207.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，月反射比为该月各日反射比之算数平均值。

对

208.测量范围是指在保证基本技术性能情况下，仪器所能测量的被测量的量值范围。

错

209.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，若该旬日曝辐量缺测>4天，则该旬旬曝辐量缺测处理。

错

210.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，若该年月曝辐量缺测<1个月，则该年年曝辐量按有关方法正常处理。

对

211.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，日最大(小)辐照度各日极值不全是缺测，则候极值从日极值中挑选，否则缺测处理。

对

212.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，日最大(小)辐照度各日极值不全是缺测，则季极值从月极值中挑选，否则缺测处理。

错

213.《中华人民共和国气象行业标准》中规定，气象资料编码是给事物(或概念)赋予代码的过程。

对

214.《中华人民共和国气象行业标准》中规定，分类代码由大类代码和二级分类的各属性代码组成，各代码之间用下横线“____”分割。

对

215.《中华人民共和国气象行业标准》中规定，气象资料各大类和属性代码用简码和标识符来表示。

对

216.《中华人民共和国气象行业标准》中规定，气象资料代码标识符由英文字母和阿拉伯数字组成，可随意组合。

错

217.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料标识符可以体现大类和属性的基本意义，应便于人工识别、符合英文缩写习惯。

对

218.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象资料二级以下的分类一般采用线分类法，其分类代码的制定原则可以与本标准不一致。

错

219.《中华人民共和国气象行业标准》中，农业气象和生态气象资料标识符是“AGEM”。

错

220.《中华人民共和国气象行业标准》中，数值预报产品标识符是“NAFP”。

对

221.《中华人民共和国气象行业标准》中，气象辐射资料是利用各种手段获得的辐射资料及其综合分析衍生资料。

错

222.《中华人民共和国气象行业标准》中，卫星气象资料是通过卫星探测获得的气象资料和产品。

对

223.《中华人民共和国气象行业标准》中，历史气候代用资料是反映历史气候条件的各种非器测资料。

对

224.《中华人民共和国气象行业标准》中，风廓线仪探测资料是通过风廓线仪获得的大气三维风场和湿度郭线资料。

错

225.《中华人民共和国气象行业标准》中，闪电定位仪探测资料是通过高空闪电定位仪探测系统获得的有关闪电特征参数资料。

错

226.《中华人民共和国气象行业标准》中，海洋气象观测资料是通过海面移动或固定观测平台获得的近海面大气和海洋表层观测资料及衍生资料。

对

227.《中华人民共和国气象行业标准》中，光学有效辐射不属于气象辐射资料。

错

228.《中华人民共和国气象行业标准》中，红外辐射属于气象辐射资料。

对

229.《中华人民共和国气象行业标准》中，地基GPS水汽探测资料不属于高空气象资料。

错

230.《气象观测专用技术装备测试方法(试行)》适用于气象观测专用技术装备的测试,所涉及的仪器和设备可以是整机、系统、传感器和部件等。

错

231.《气象观测专用技术装备测试方法(试行)》中测量误差是指测得的量值减去参考量值。

对

232.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)无人值守是通过优化业务流程，促进业务提质提效，是推进观测自动化进程中的基本阶段。

错

233.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)是从基层向省市级综合集约，增强县级综合业务能力、提高业务运行保障能力、提升观测数据质量为目标。

错

234.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)，各省(区、市)气象局审批后将全部申请文件和批复文件报中国气象局备案。

错

235.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)，开展无人值守的台站应配备同功能的双套自动气象站，具备互为备份、自动切换的网络系统和稳定的供电系统。

错

236.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)，恶劣天气等特殊情况应增加巡视和设备维护次数。

对

237.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》仅适用于实行无人值守的局站分离的台站。

对

238.《国家地面气象观测站无人值守工作管理暂行规定》(气测函〔2017〕72号)出台执行后，将在一段时期内不能修订。

错

239.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，当视程障碍类天气现象自动观测记录异常或缺测时，可在局观测地点进行人工补测。

对

240.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，在局观测点观测到积雪、结冰，即作为观测记录。

错

241.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，在局观测地点或站观测场地闻雷即编发重要天气报。

对

242.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》以自动观测能见度为准编发重要天气报。

对

243.《国家地面气象观测站无人值守业务技术补充规定》，自动观测记录异常或缺测时，应结合局观测地点和视频监控系统监测的物象特征综合判断确定起止时间和风力等级并编发大风重要天气报。

对

244.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，通过地空天联合观测，实现对基本气象要素的分钟级全空间覆盖，并通过对不同台站的组合，满足不同观测需求。

对

245.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中提出，温度、水汽、风、水凝物等要素实况场的时间分辨率优于30分钟，垂直分辨率100米，水平分辨率陆地达公里级、海上达10公里级，准确率98%。

对

246.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，按照气象信息化的发展要求，梳理、整合、再造观测业务流程，建成集数据获取、数据加工处理、运行监控、装备列装与维护等为一体的综合气象观测业务。

对

247.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，通过实施观测业务全流程信息化升级改造和相应的设备改造，实现观测数据获取、处理、加工、应用的无缝隙衔接与运行。

对

248.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，鼓励公共财政基于便携传感器和移动互联等技术开展气象观测，推进观测能力的国际共建，实现各渠道观测数据的共享并进入实况监测业务。

错

249.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，观测技术装备业务包括装备研发、试验、许可准入、质量监督和退出等工作。

对

250.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，国家级承担气象卫星观测、飞机观测数据和共享观测数据获取。

对

251.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，省级负责本省技术装备质量监督，承担技术装备的试验任务。

错

252.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，地市和县级承担地面、高空、天气雷达等观测数据获取。

对

253.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，实现站网立体设计主要指逐步形成地空天基手段互补、协同运行、交叉检验的一体化观测布局。

对

254.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，根据观测自动化、值守无人化和保障社会化进程，适当减少观测数据获取业务人员规模。

对

255.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，对于西部和艰苦、边远地区加强装备保障能力建设，采用气象部门保障为主、社会化保障为辅的方式开展气象装备保障业务。

对

256.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，要优化大气本底站功能和布局，大力推进国家气候观象台建设。

对

257.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，以提升综合观测质量管理水平为根本，强化各项标准在技术装备、业务运行和管理中的作用，促进标准化体系的协调性和集约化。

错

258.《综合气象观测业务发展规划(2016-2020年)》中，开展台站无人化试点工作，并在全国以推广。

错

259.在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域内，气象专用技术装备使用许可的实施和监督管理，应当遵守《气象专用技术装备使用许可管理办法》。

对

260.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，地方各级气象主管机构负责气象专用技术装备使用的监督管理。

错

261.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，国务院气象主管机构应当在收到全部申请材料之日起五个工作日内，作出受理或者不予受理的书面决定。

错

262.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，国务院气象主管机构受理申请后，根据需要指派两名以上工作人员对申请材料的实质内容进行核查.

错

263.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，人工影响天气作业用火箭发射装置、炮弹、火箭弹，还应由国务院气象主管机构出具业务性试用报告。

错

264.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，审查不合格的，依法作出不予行政许可的书面决定，出具《不予行政许可决定书》，同时说明理由并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

对

265.《气象专用技术装备使用许可证》有效期届满需要延期的，被许可人应当在有效期届满六十日前，向国务院气象主管机构提出延续申请。

对

266.《气象专用技术装备使用许可证》国务院气象主管机构应当在有效期届满前完成审查。符合条件的，予以延续；不符合条件的，不予以延续，并书面告知申请人。

对

267.《气象专用技术装备使用许可管理办法》中，对监督检查中发现的问题，国务院气象主管机构责令被许可人或者购买、使用单位限期整改。

对

268.WMO对地面气象观测温度表的要求是，当通风速度在5m/s时，热滞系数应在30-60s之间。

对

269.地方各级气象主管机构应当对气象探测环境保护范围内的新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可事项的活动进行监督检查，及时了解情况并向省、自治区、直辖市人民政府报告。

错

270.2017年制定社会管理急需的气象观测装备标准9个，完善综合观测业务、管理标准97个。

错

271.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，紫外辐射为日出至日落期间观测。

对

272.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，总辐射为日出至日落期间观测。

对

273.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，地面长波辐射为全天候观测项目。

对

274.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，当总辐射日曝辐量或散射辐射日曝辐量无观测或缺测时，水平面直接辐射日曝辐量按正常情况统计。

错

275.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，散射辐射日曝辐量=总辐射日曝辐量-水平面直接辐射日曝辐量。

对

276.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，各辐射候最大(小)辐照度及出现时间从该候各日极值中挑取。

对

277.《气象辐射资料实时统计处理业务规定》中，各辐射季最大(小)辐照度及出现时间从该季各日极值中挑取。

错

278.某国家气象观测站(原一般站)因实施城市建设规划需迁移站址的，应当由该站所在地的人民政府向省气象局提出气象台站迁建行政许可申请。

对

279.设区的市气象主管机构或省直管县(市)气象主管机构负责本行政区域内新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的初审和管理工作。

对

280.《气象设施和气象探测环境保护条例》规定，因工程建设或者气象探测环境治理需要迁移单独设立的气象探测设施的，应当经上一级气象主管机构同意，并按照国务院气象主管机构规定的技术要求进行复建。

错

281.《气象设施和气象探测环境保护条例》中指出，在单独设立的气象探测设施探测环境保护范围内新建.改建.扩建建设工程的，建设单位应当事先报告国务院气象主管机构，并按照要求采取必要的工程.技术措施。

错

282.《中华人民共和国气象法》规定：其他有关部门所属的气象台站和与灾害性天气监测、预报有关的单位可以根据具体情况向气象主管机构提供监测、预报气象灾害所需要的气象探测信息和有关的水情、风暴潮等监测信息。

错

283.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可申请人为公民的，还应当提交新建、扩建、改建建设工程概况和规划总平面图。

错

284.新安装或大修后的水电解制氢设备在正式投入使用前，由国务院气象主管机构组织对制氢设施、场地、人员资质、防雷和防静电等情况进行检查和验收。

错

285.制氢用氢人员在工作前应通过触摸接地体等方式释放人体和衣服上的静电。

对

286.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的申请由设区的市气象主管机构或省直管县(市)气象主管机构审批。

错

287.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》，省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的初审和管理工作。

错

288.《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》，受理机构应当自受理之日起十个工作日内将全部申请材料和初审意见报省、自治区、直辖市气象主管机构审批。

错

289.《中华人民共和国气象法》，气象计量器具应当依照《中华人民共和国计量法》的有关规定，经气象计量检定机构检定,刚从厂商购买的气象计量器具，可以使用。

错

290.《气象设施和气象探测环境保护条例》，县级以上地方人民政府应当加强对气象设施和气象探测环境保护工作的组织领导和统筹协调，将气象设施和气象探测环境保护工作所需经费纳入中央财政预算。

对

291.《中国气象局关于印发<气象观测专用技术装备管理办法>的通知》气发〔2013〕98号，气象业务中不得使用未经许可或者被注销使用许可后生产的气象专用技术装备。

对

292.《气象法》规定：在中华人民共和国领域从事气象探测、预报、服务和气象灾害防御、气候资源利用、气象科学技术研究等活动，应当遵守本法。

错

293.《气象法》规定：气象专用技术装备应当符合国务院气象主管机构规定的技术要求，并经国务院气象主管机构审查合格；未经审查或者审查不合格的，不得在气象业务中使用。

对

294.《气象设施和气象探测环境保护条例》于2012年12月2日国务院第214次常务会议通过，自2013年1月1日起施行。

错

295.新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的申请由设区的市气象主管机构或省直管县(市)气象主管机构受理。

对

296.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中指出，到2020年，采用双偏振多普勒天气雷达体制，实现消除杂波，消除冰雹和零度层亮带对降水测量的影响，实现降水粒子衰减订正和非球形粒子订正。

对

297.《中华人民共和国气象法》规定，气象事业是经济建设、国防建设、社会发展和人民生活的基础性公益事业，气象工作应当把公益性气象服务和经济效益放在第一位。

错

298.气象台站探测环境遭到严重破坏，失去治理和恢复可能的，国务院气象主管机构或者省、自治区、直辖市气象主管机构可以按照职责权限和先建站后迁移的原则，决定迁移气象台站；该气象台站所在地地方人民政府应当保证气象台站迁移用地，并承担迁移、建设费用。

对

299.值班室门口台站名称横牌制作时，牌体宽度与高度之比为2.3。

错

300.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中提出.要按照综合气象观测系统理念和发展方向，改革调整现有的观测业务流程，建立从原始观测信息获取到观测数据产品加工制作的全程观测业务，实现观测手段向综合集成转变，实现观测业务从以原始观测信息获取为主向观测数据质量把关.观测系统运行保障和观测产品加工制作转变。

对

301.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中指出，到2020年，气象卫星达到世界先进水平，实现雷达主动观测和温室气体观测，大气垂直探测能力进一步提高。

对

302.影响湿敏电容滞后系数最主要的因素是电容内部金属镀层的工艺特性。

错

303.可见光是太阳辐射的可见部分，波长在0.400-0.730μm之间，波长比0.400μm长的称红外辐射，短于0.730μm的为紫外辐射。

错

304.湿空气是水汽和干空气的混合气体，所以湿空气的饱和水汽压等于纯水汽的饱和水气压。

错

305.干绝热减温率和湿绝热减温率的主要差异为：饱和空气上升时会有潜热释放。

对

306.从理论上，热力学定义的热力学温标是指理想气体，在容积固定的条件下，容器内的气体压力每改变1/273.5，相当于温度变化绝对温度1K。

错

307.原子核的质量远大于电子，故可以认为原子核不动而电子相对地发生移动。

对

308.金属电阻温度表是利用金属电阻在常温下随温度的上升而增大的原理制成的，所以电阻的温度系数为一常数。

对

309.湿度参量中的混合比和比湿是最基本的参量，其他湿度参量都是导出量。

对

310.地球辐射是长波辐射，由地表面、大气层和云所放射，在传输过程中也将被部分吸收。

对

311.激光云高仪安装时，要求其上方围绕垂直轴约50°的圆锥型空间内无遮蔽。

错

312.对于大多数风杯传感器和螺旋桨传感器，加速时的响应比减速时的响应快。

对

313.大气探测中，被动遥感是直接测量来自大气的声、光、电磁波信号，例如水汽在1.35厘米波长处有强辐射信号，接收其微波辐射强度可反演出大气中水汽的含量。

对

314.电学湿度表元件用溶胀性较好的高分子聚合物，其吸湿后膨胀，使悬浮于其中的碳粒子接触概率减小，元件的电阻减小；反之，当湿度降低时，聚合物脱水收缩，使碳粒子相互的接触概率增加，元件的电阻值增大。通过测量元件的电阻值可以确定空气的相对湿度。

错

315.0km或自动能见度小于0.75km时，都应观测和记录最小能见度，记录加方括号[]。

错

316.出现冰雹时应测定最大冰雹的最大直径、最大平均重量。

错

317.能见度自动观测或判别出现故障时，守班期间按人工观测方式每小时进行观测。

错

318.雨是指由云中落下的水滴构成的降水，其直径一般在0.5～5.0mm之间。

错

319.《地面气象观测规范[M]2003版》，冻土器的安装为深度50-350cm，误差为±5cm。

错

320.风力是指风的强度，气象上用蒲福风级表示。

对

321.《气象仪器和观测方法指南(第6版)》指出，风杯风速表比螺旋桨风速表测风更为有利，因为螺旋桨风速表实质上没有垂直分量的超速问题。

错

322.根据《气象仪器和观测方法指南(第六版)》：非常开阔的场地对雨量传感器来说并不合适，一定程度的屏障是需要的。

对

323.日照纸涂药前，必须先用脱脂药棉把需涂药的日照纸表面逐张擦净。

对

324.CW段的能见度为正点前15分钟(46-00分)内的最小能见度，以km为单位，取一位小数，小数点后第二位及之后的数值直接舍去。

错

325.金属电阻温度表是利用金属电阻在常温下随温度的上升而增大的原理制成的，所以电阻的温度系数为一常数。

对

326.某日13时40分，观测员巡视仪器时，发现冻土器内管水量不足，随即进行加水操作，此操作不当。

错

327.月数据文件中，雾、沙尘暴、浮尘、霾等视程障碍天气现象出现能见度小于1000m时，除录入起止时间外，应加录最小能见度。

错

328.月数据文件中，降水量方式位X=B。每天24次定时值和自动观测日最小值及出现时间共26组，分为2个记录，第1个记录(21～08时)为12组，第2个记录(09～20时和最小值及出现时间)为14组，除出现时间为每组4位数外，其余每组5位数。

对

329.《全国地面自动站实时观测资料质量评估办法》适用于所有国家级自动站实时观测资料的质量评估。

错

330.根据《全国地面自动站实时观测资料质量评估办法》，当正点观测数据文件提前于正点20秒以上到达的视为无效。

错

331.霜是由水汽直接凝华而成或由露冻结而成，而露是由水汽冷却凝结而成。

对

332.《地面气象应急加密观测管理办法》规定，综合观测司或各区域中心、各省(区、市)气象局综合观测业务主管部门接到本级业务服务单位加密观测申请后在2小时内进行审核。

对

333.A58123-201401.TXT文件中，某日天气现象记录为“6009001241’13011604，181257-1259,.”，该条记录是错误的。

对

334.某站某时的新长Z文件中气压段为“PP101441017109871020101451158101481101”，该条记录是正确的。

错

335.《气象仪器和观测方法指南(第六版)》中指出，在丘陵或滨海地区的气象站，对于较大尺度或中尺度来说，似乎不具代表性。这些不具代表性的气象站，虽然其观测时间具有同一性，这些资料不宜使用。

错

336.浮尘是指尘土、细沙均匀地浮游在空中，使人工水平能见度小于1.0km。浮尘多为远处尘沙经上层气流传播而来，或为沙尘暴、扬沙出现后尚未下沉的细粒浮游空中而成。

错

337.称重式降水传感器在使用过程中，需要添加防冻液和抑制蒸发油。其中防冻液添加量根据年平均最低温度来配比，抑制蒸发油能完全覆盖液面即可。

对

338.前向散射能见度仪的发射器与接收器在成一定角度和一定距离的两处。接收器不能接收到发射器直接发射的光，但能接收大气的前向散射光和后向散射光。

错

339.散射能见度仪是测量散射系数从而估算出气象光学视程的仪器。这种仪器缺点是采样体积空间小，代表性较差。

对

340.积分能见度仪并未广泛地用于测定MOR，但这种仪器却常用于测定污染物。

对

341.近地面层的气象要素存在着空间分布的不均匀性和时间变化的脉动性，因此地面气象观测记录必须具有代表性、准确性和比较性。

对

342.因雪、雾、轻雾使天空的云量无法辨明或不能完全辨明时，总、低云量记10；可完全辨明时，按正常情况记录。

对

343.因霾、浮尘、沙尘暴、扬沙等视程障碍现象使天空云量全部完全不能辨明时，总、低云量记“－”，若能部分或完全辨明时，则按正常情况记录。

错

344.《前向散射能见度观测规范(试行)》规定，前向散射能见度仪进行数据采样时，每分钟采样3次。

错

345.为了便于称重降水传感器维护，需要打开防风圈，称重降水传感器防风圈开口应朝南。

错

346.根据《前向散射能见度仪观测规范》仪器现场校准必须关闭电源。

错

347.观测、记录和各类数据文件中的能见度(含最小能见度)均取自动观测的1分钟平均值，以米为单位。

错

348.称重式降水传感器启用前，应进行安装调试、现场测试测试结果应在值班日记中。

错

349.根据《降水观测规范--称重式降水传感器》，预计将有沙尘天气时，应及时将桶口加盖；沙尘天气结束后及时取盖。

错

350.毛发湿度表和湿敏电容湿度传感器采用《气象仪器和观测方法指南》指出的吸收法进行测定空气湿度的。

对

351.《气象仪器和观测方法指南》指出为了做出风速的估计，观测者必须站在开阔平坦的地域上并尽可能靠近障碍物。

错

352.地面气象观测数据文件”(简称A文件)为文本文件，文件名由17位字母、数字、符号组成，其结构为“AIIiii-YYYYMM.TXT”。

对

353.A文件中，当气压方式位X=3时，气压由2段数据组成，第1段为本站气压，第2段为海平面气压。

对

354.A文件中，若天气现象符号后，只有起时无止时，则录完起时后接着录入“,”。若只有天气现象，无起止时间，在录完天气现象编码后接着录入“,”。

对

355.某站月5日作用层状态组原来录入数据“00”，该省质量检查发现原始数据错误，经查询台站，确认录入错误，修改为“02”。则录入：3(4)Z01052[00][02]。

错

356.Y文件中，各时段年最大降水量若出现两次或以上记次数时，月份(MM)、日期(DD)按次数加“50”表示，时(GG)、分(gg)分别记“--”。

对

357.Y文件中的附加信息部分由“年报封面”、“本年天气气候概况”、“备注”、“现用仪器”四个数据段组成，其标识符分别为FM、GK、BZ、YQ。各段结束符为“=”。

对

358.当气温为23.5℃时，长Z文件中气温组为0865。

错

359.在长Z文件中，对于可能出现负值的要素，给出了基值的概念，基值即为小于该要素可能出现最大值的相对最小值，以此来表示要素的正负号。

错

360.在长Z文件中，使用基值的要素只有温度、变温、变压三个。

错

361.长Z文件中，气温和湿度数据段标识符为DT。

错

362.《仪器与观测方法指南》指出为了防范出现不测，在老的测量系统退役前，必须对新仪器进行相当长时间(至少1年)的对比观测。当测点变更时，则要进行同样的对比观测。

对

363.蒸发皿的口径越小，皿壁对测量值的附加增大越为明显。为此必须对实测值乘以一个大于1的折算系数。

错

364.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》指出，到2020年，形成地基、空基和天基观测有机结合，优势互补，布局合理、自动化程度高、运行稳定、质量可靠的综合气象观测系统，实现地面观测自动化，观测要素、时空分辨率和准确度基本满足数值预报服务需求。

错

365.《综合气象观测系统发展规划(2014—2020年)》中提出，观测信息获取业务实行国家和台站两级布局。

对

366.《综合气象观测系统发展规划(2014-2020)》指出，开展天地空相结合的综合气象观测技术和观测方法研究，推进业务使用传感器和成套设备国产化，推进机载观测、下一代雷达和卫星载荷关键技术研究和重要技术装备研制。

对

367.雪深雪压的观测地段，应选择在观测场内或附近平坦、开阔的地方。入冬前，应将选定的地段平整好，清除杂草，并做上标志。

错

368.《地面气象观测规范》中规定，总、净、直、散、反辐射的日最大辐照度值为“0”时，出现时间栏为空白。

错

369.发现冻土器内管水量不足时，应及时补充加水。

错

370.高空观测时，遇到球炸、探空仪故障、雷达故障等情况可以终止观测。

对

371.最大风层在高空观测记录中已有的量得风层中选取。当大风区跨越500hPa时，只有风速最大的层次出现在500hPa以上时，该风速最大的层次选为量得风层。

错

372.高空测风中不一定要选取零度层。

对

373.天不同时次正点放球后，会产生后缀为07、19、13或01的数据文件，因记录终止且未达规范要求，整点过30分钟后重放球，会产生后缀为08、20、14或02的数据文件。

对

374.当发生某次常规高空观测未达到规范要求高度而必须重放球时，重放球可以在正点放球后75分钟内进行。

对

375.《地面高空气象观测业务综合质量考核办法(试行)》中规定，如果重放球次数≤6次，人为重放球每1次扣1分，非人为重放球每次扣0.5分。

对

376.《地面高空气象观测业务综合质量考核办法(试行)》中规定，因台风、大风(14m/s及以上)、暴雨、暴风雪、雷达故障等原因而造成迟测，则不扣分。

错

377.高空压.温.湿.风观测是由气球携带无线电探空仪升空，将实时观测的压.温.湿.风向.风速等高空气象数据传送至地面接收设备。

错

378.综合观测探空气球的颜色只有胶乳本色一种。

对

379.高空观测原始数据是指地面接收设备直接接收到的未经任何人工或计算机自动质量控制的来自探空仪器的压、温、湿及测风数据。

对

380.纯单测风文件的工作方式不能选为“综合观测”方式，测风方式可选为“无斜距测风”方式。

错

381.为避免近地层记录出现不连续或丢失部分资料，施放时探空仪高度与本站气压表应在同一水平面上，高度差≥4米时，必须订正。

错

382.变色硅胶干燥剂一般一星期更换一次，湿度大的季节2-3天更换一次。

对

383.地面高空气象观测业务综合质量指数实行月通报。

错

384.阻火器是阻止氢气回火的安全装置。

对

385.高空站每月至少进行一次制氢用氢设备自查，要求至少两个以上用氢人员一起进行。

错

386.《常规高空气象观测业务规范[M]》,在“大风区”中同一最大风速有两层或以上时，则选取高度最低的一层作为最大风层。

对

387.《常规高空气象观测业务规范[M]》,风速最大的风层(风速大于30m/s)，不论出现在什么高度，均选为最大风层。

错

388.《常规高空气象观测业务手册[M]》设置发报参数在的放球软件中。

错

389.《常规高空气象观测业务手册[M]》,数据处理软件一般应在球炸后打开。

错

390.当出现高空温度＜-60.0℃的层次时，该层次以后的规定等压面、特性层、对流层顶等不再求取露点温度。

错

391.雷达单独测风是指气球不携带探空仪，由雷达跟踪应答器进行高空风观测的方法。

对

392.高空气象观测站每月15日前形成并上传全月观测归档数据文件(G文件 )及业务质量考核文件。

错

393.500～40hpa之间，由温度垂直递减率开始≤2℃/KM气层的最低高度，向上2KM及其以内的任何高度与该最低高度间的温度垂直递减率≤2℃/KM，则该最低高度选为对流层顶。

错

394.气象资料各大类和属性代码用两种方式表示，一是简码(为阿拉伯数字代码)，二是标识符(为英文字母和阿拉伯数字组成，通常第一位应为英文字母)。

对

395.高空气象观测主要任务有：保持现有L波段雷达探空系统稳定运行，发展卫星导航探空技术。

对

396.重放球是指某次高空探测未达到规范要求的高度。

错

397.高空观测中，如气球出现下降后又上升的情况时，应将重叠部分的记录按正常处理。

错

398.314定时常规高空气象观测应在正点进行，不得提前施放。如在正点后65分钟内无法放球，该时次观测停止进行。

错

399.常规定时高空气象观测应在正点进行，但遇有恶劣天气或其他原因，不能正点施放时，可延时放球。

对

400.制(储、用)氢室具备良好的防雷和防静电设施，其接地电阻应于4Ω。并定期检查防雷和防静电接地的有效性，确保接地牢固可靠。

对

401.各高空气象观测站具体进行观测的时次及项目由各省气象主管机构规定。

错

402.需临时增加高空气象观测时，须经省、自治区、直辖市以上气象主管机构批准，并报国务院气象主管机构备案。

对

403.定时常规高空气象观测应在正点进行，特殊情况可以提前施放。

错

404.施放时探空仪与瞬间观测的仪器应处于同一环境，两者的水平距离不应超过100米。

对

405.施放瞬间值作为地面层要素值。当气温≤-10.0℃时，取探空仪得的湿度值为湿度瞬间值。

对

406.探空数据的人工质量控制是根据压、温、湿等曲线的正常趋势，剔除明显误值，并对曲线通过最小二乘法多项式曲线拟合进行平滑。

错

407.探空观测资料，特别是基础资料要定期转录到专用的独立存储设备中永久保存，同时做好异地备份保存。

对

408.特性层月报表和高空风记录月报表既编制又统计。

错

409.探空月报表中当地面气压位于某一规定等压面附近，遇有地面气压低于该规定等压面值(包括只有一次)时，则该规定等压面只挑选高度月最高值，其余各值均不作统计。

对

410.探空某时次观测获取两份及以上记录时，选取观测高度最高的一次记录编制月报表。

对

411.高空风特性层是指风速、风向变化曲线的显著转折点。

对

412.探空零度层选择条件当施放瞬间地面温度不低于0℃时，高度最高的气温为0℃的气层选为零度层。

错

413.探空系统故障是指因观测系统主要设备(雷达、基测设备、计算机、制氢设备、发电设备等)发生故障而造成记录缺失、重放、迟测、启用备份设备进行观测等事件。

对

414.探空涂改记录是指为了掩盖观测中出现的错误，而涂改(含采用工具软件)原始观测记录、报文等，使记录失去客观真实性。

对

415.探空最大风层选择条件：高度在500hPa以上(进行经纬仪小球测风时，其高度为5500m)，从某一高度开始至某一高度结束，出现风速均大于30m/s的大风区，在该大风区中，风速最大的气层为最大风层。在该大风区中，有两个或以上风速相同的最大风层时，则选取高度最高的一层作为最大风层。

错

416.探空基测时，如果基测检定箱与水银槽面不在同一海拔高度，需将探空仪测得仪器值按公式订正到水银槽面海拔高度上。

对

417.探空基测瓶干燥剂应定期更换，一般一星期更换一次，湿度大的季节2-3天更换一次。

对

418.由于迟放球，探空报所有报的发报时间可按迟放球的时间顺延。

错

419.探空放球软件上的“气高”显示的是探空仪距地面的高度，单位为米，但此高度是根据探空仪发回的温、压、湿数据计算出来的。

对

综合气象保障

一、单选题

1.二层交换机工作__D__。

A、会话层

B、应用层

C、网络层

D、数据链路层

2.OSI参考模型分为__D__层。

A、6

B、5

C、4

D、7

3.10BASE-T中的“T”是指__C__。

A、细同轴电缆

B、粗同轴电缆

C、双绞线

D、光纤

4.下列选项不属于气象大数据特点的是__B__。

A、数据量大

B、数据很复杂

C、数据质量要求高

D、数据处理速度快

5.地址栏中输入的https://www.baidu.com/中的baidu.com是一个__A__。

A、域名

B、邮箱

C、DNS

D、国家

6.在贵州气象广域网中，县局业务内网互备路由器设备通过__D__介质互联。

A、光纤

B、粗缆

C、细缆

D、双绞线

7.地址ftp://10.203.6.5中的ftp是指__A__。

A、协议

B、文件

C、网络

D、超文本

8.下列属于计算机网络通信设备的是__B__。

A、声卡

B、网线

C、音响

D、显卡

9.计算机网络最突出的特点是__D__。

A、运算精度高

B、内容量大

C、运算速度快

D、资源共享

10下面选项不属于路由选择协议的是__B__。

A、RIP

B、ARP

C、BGP

D、OSPF

10.IPV4地址的位数是__A__。

A、32

B、8

C、64

D、128

11.ARP协议的作用是__B__。

A、广播IP地址

B、将IP地址映射到第二层地址

C、连接IP层和TCP层

D、将端口号映射到IP地址

12.目前贵州省气象局综合管理信息系统访问地址是__C__。

A、10.203.6.6

B、10.203.6.5

C、10.1.65.64

D、10.203.6.8

13.__A__技术可以控制广播活动，可提高网络的安全性。

A、VLAN

B、PING

C、FTP

D、TELNET

14.Internet组织机构定义了五种IP地址,那么192.168.10.1属于__D__。

A、B类地址

B、A类地址

C、F类地址

D、C类地址

15.以下介质中抗干扰最强的是__B__。

A、双绞线

B、光纤

C、无线信道

D、电缆

16.在internet的基本服务中，远程登陆所使用的命令是__D__。

A、DISPLAY

B、FTP

C、CMD

D、TELNET

17.目前贵州气象广域网中县局气象数据业务主要在__B__线路传输。

A、移动

B、联通

C、广电

D、电信

18.县局内网交换机的每个端口可以看作一个__C__。

A、阻塞域

B、管理域

C、冲突域

D、广播域

19.IPV6将32位地址扩展到__B__。

A、1024位

B、128位

C、64位

D、256位

20.IP地址为192.168.10.1，子网掩码为255.255.255.192，那么网关可能是__B__。

A、192.168.10.64

B、192.168.10.62

C、192.168.10.63

D、192.168.10.0

21.虚拟专用网络我们可以把它理解成是虚拟出来的企业内部专线，下面选项中__D__是它的缩写形式。

A、LAN

B、WNN

C、VLAN

D、VPN

22.以太网10BASE-FX标准规定的传输介质是__A__。

A、光纤

B、无线介质

C、双绞线

D、电缆

23.下列那一种软件不是局域网操作系统软件__D__。

A、unix

B、suselinux

C、Windows10

D、sqlserver

24.某县气象局业务楼内的一个计算机网络系统，属于一个__C__。

A、WAN

B、WALN

C、LAN

D、MAN

25.在给主机设置内网IP地址时，__D__能使用。

A、127.21.19.109

B、192.5.91.255

C、220.103.256.5

D、10.203.255.15

26.ISP是指__C__。

A、网络应用软件

B、一种网络

C、Internet服务提供商

D、一种协议

27.某日，04时50分有0.2mm的降水量，07时20时巡视仪器的时候发现称重式雨量传感器承水口内沿有积雪，07时23分将内沿的积雪收集到容器内，产生0.5mm的降水量，下面记录处理正确的是__A__。

A、07-08时和07时23分降水量置空，07时23分的0.5mm降水加到04-05时小时降水量中，04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

B、07-08时和07时23分降水量缺测，07时23分0.5mm降水加到04-05时小时降水量中，04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

C、07-08时和07时01分-07时23分降水量缺测，04-05时小时及04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

D、07-08时和07时23分降水量置空，04-05时小时降水量及04时01分到05时00分的分钟降水按缺测处理

28.新型自动气象站数据质量控制算法中对采集的瞬时气象要素有一个判断是否“正确”的过程，瞬时值不能超出规定的界限，相邻两个值的变化速率应在允许范围内，2分钟风速错误变化速率为__A__。

A、30m/s

B、20m/s

C、15m/s

D、10m/s

29.目前自动气象站使用的风速传感器主要有EL15-1C和ZQZ-TFS两种型号。其中ZQZ-TFS型风速传感器使用的是电磁感应技术，根据其原理，当某自动站观测到有大风时，此风速传感器每秒钟至少要转多少圈？(A)

A、10

B、7

C、8

D、9

30.DZZ5型新型自动站测得风向传感器电缆接线端D0到D6的电压分别为0.7伏，0.5伏，3.5伏，0.6伏，3.8伏，0.6伏，0.7伏，其风向应为__C__度。

A、239°

B、149°

C、68°

31.EL15﹣2D型自动气象站风向传感器产生代表风向的七位格雷码,通过模数转换输出模拟电压信号。已知风向传感器格雷码为1100001，转换输出风向电压值为__C__。

A、2.012V

B、1.152V

C、1.270V

D、1.914V

32.台站地面综合观测业务软件(ISOS)在安装前应先安装__D__。

A、Microsoft.NETFramework5.0

B、Microsoft.NETFramework2.0

C、Microsoft.NETFramework3.0

D、Microsoft.NETFramework4.0

33.ZQZ-TF型风向传感器，输出信号是__B__。

A、0-1V

B、7位数字量

C、5V

D、0-10V

34.云中实际水汽压为e，假如出现大水滴吞并小水滴现象，必须满足的条件是__B__。

A、e＞E大＞E小

B、E大＞E小＞e

C、E小＞e＞E大

D、E大＞e＞E小

35.超声波蒸发传感器在不考虑环境温度影响的情况下，在A时刻测量到的返回时间为0.32ms，在B时刻测量到的返回时间为0.38ms，则A到B时间内的蒸发量是__C__。

A、3.4mm

B、6.8mm

C、10.2mm

D、5.1mm

36.称重式降水传感器测量范围__B__，最大允许误差____。

A、0～200mm,±0.4mm，≤10mm时；±4%，＞10mm时

B、0～400mm,±0.4mm，≤10mm时；±4%，＞10mm时

C、0～200mm,±0.4mm，≤10mm时；±0.4%，＞10mm时

D、0～200mm,±0.4mm，≤10mm时；±4%，＞10mm时

37.前向散射能见度仪测量性能要求测量范围：__A__，最大允许误差：____。

A、10m～30km,±10%(≤1.5km)；±20%(＞1.5km)

B、10m～30km,±20%(≤1.5km)；±10%(＞1.5km)

C、10m～20km,±10%(≤1.5km)；±20%(＞1.5km)

D、10m～20km,±20%(≤1.5km)；±10%(＞1.5km)

38.HMP45D的铂电阻温度传感器电阻和温度的变化关系可以表示为：__A__。

A、Rt=R0(1+At+Bt2)

B、Rt=R0(1+At2)

C、Rt=R0(1+At)

D、Rt=R0(1+At+Bt)

39.自动观测能见度数据有1分钟能见度值和10分钟平均值两种。其中，1分钟能见度值：也称为瞬时值，每分钟输出一个数据，是1分钟采样数据的__D__。

A、滑动平均值

B、最大值

C、最小值

D、算数平均值

40.新型自动气象(气候)站具有高精度、高稳定、易维护、低功耗、易扩展和实时远程监控的特点，按照__D__的结构设计，满足地面气象观测全要素自动观测。

A、主采集器+分采集器+传感器+外围设备+系统软件

B、主采集器+分采集器+传感器+外围设备+嵌入式软件

C、主采集器+外部总线+分采集器+传感器+嵌入式软件

D、主采集器+外部总线+分采集器+传感器+外围设备

41.新型自动气象站读取数据采集器的基本信息__A__。

A、BASEINFO

B、AUTO

C、SETCOM

D、MACT

42.PTB330型气压表的测量范围是__B__。

A、0-1100hPa

B、500-1100hPa

C、800-1100hPa

D、550-1050hPa

43.ISOS软件中，视程障碍现象中霾和浓雾的重要天气报自动编发标准分别为__C__。

A、5.0KM，0.5KM

B、3.75KM，0.38KM

C、3.75KM，0.5KM

D、5.0KM，0.38KM

44.在自动气象站中，观测到三个风向值分别为10°、350°、300°，则该时段算术平均法求得的平均风向为__A__。

A、340°

B、300°

C、350°

D、220°

45.前向散射式能见度仪是通过测量散射光强度，可以得出散射系数，从而估算出消光系数。根据柯西米德定律计算气象光学视程(MOR)的公式为.，其中的σ称为__C__。

A、反光系数

B、对比阈值

C、消光系数

D、散光系数

46.新型自动气象站，10min平均风速采用的采样算法是__B__。

A、算术平均法

B、滑动平均法

C、单位矢量平均法

D、矢量平均法

47.无锡厂生产的ZQZ-PT1通信转换器的工作环境温度范围?(C)

A、-30℃～60℃

B、-50℃～50℃

C、-40℃～70℃

D、-35℃～65℃

48.为了减少风等因素的影响，蒸发观测采用__B__安装超声波传感器。

A、小百叶箱

B、连通管

C、激光辐射

D、静水器

49.一个VLAN可以看作是一个__A__。

A、广播域

B、阻塞域

C、管理域

D、冲突域

50.在IP协议中用来进行组播的IP地址是__D__。

A、E类地址

B、B类地址

C、A类地址

D、D类地址

51.《气象专用技术装备使用许可证》的有效期为__D__年。

A、5

B、2

C、3

D、4

52.《中国气象局关于印发<气象观测专用技术装备管理办法>的通知》气发〔2013〕98号，气象专用技术装备使用许可申请人应当如实提交有关材料，并对其申请材料的__B__负责。

A、可靠性

B、真实性

C、可行性

D、准确性

53.进行防雷装置年度检测时，应使用的主要技术标准为：__D__。

A、G50601-2010《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》、GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》

B、G50057-2010《建筑物防雷设计规范》、DB52/T537-2008《防雷装置安全检测技术规范》

C、GB.50057-2010《建筑物防雷设计规范》、GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》

D、GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》、DB52/T537-2008《防雷装置安全检测技术规范》

54.防雷装置检测单位在检测过程中，__D__。

A、执行本部门技术规定

B、执行自己的规定

C、行业规定

D、必须执行国家有关标准和规范

55.建筑图样(平、立、剖面)中所标注的尺寸以__B__为单位。

A、dm

B、mm

C、cm

D、m

56.防雷装置存在不合格项时，检测单位应向客户提供__D__。

A、检测报告

B、检测报告、整改通知书

C、整改意见书

D、检测报告、整改意见书

57.我省各气象站低压配电系统应安装__C__级SPD进行保护。

A、4

B、1

C、2

D、3

58.第二类防雷建筑物引下线不应少于__B__根，其间距不应大于____m。

A、1根、12m

B、2根、18m

C、1根、25m

D、2根、12m

59.接地装置的作用是把雷电流从接闪器尽快散逸到大地，以避免高电位反击和跨步电压危险。因此对接地装置的要求是__D__。

A、接地体的形式和长度

B、形成环行接地网

C、足够小的接地电阻

D、良好的散流能力

60.人工垂直接地体的长度宜为2.5m，其间距宜为__B__。

A、1.5m

B、5m

C、3m

D、2.5m

61.人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m，距墙或基础不宜小于__B__。

A、2.5m

B、1.0m

C、5m

D、3m

62.为减少线路感应雷击电磁脉冲，应采取的重要措施是__D__。

A、设备屏蔽

B、建筑物或房间的外部设屏蔽措施

C、静电屏蔽

D、以合适的路径敷设线路，线路屏蔽

63.8/20μs冲击电流是指波前时间为__D__的冲击电流。

A、8μs，峰值时间为20μs

B、8μs，脉冲下降时间为20μs

C、8μs，恢复时间为20μs

D、8μs，半峰值时间为20μs

64.标称放电电流(In)是指流过浪涌保护器，具有__B__波形的电流值，用于浪涌保护器的Ⅱ类试验以及Ⅰ类、Ⅱ类试验的预处理试验。

A、1.2/350μs

B、8/20μs

C、1.2/20μs

D、8/350μs

65.最大放电电流(Imax)是指流过浪涌保护器，具有__A__波形的电流峰值，其值按Ⅱ类动作负载试验的程序确定。

A、8/20μs

B、1.2/350μs

C、8/350μs

D、1.2/20μs

66.最大持续工作电压(Uc)是指可连续加在浪涌保护器上的最大__A__。

A、交流电压有效值或直流电压

B、直流电压

C、交流电压有效值

D、交流电压

67.第一级电源线路浪涌保护器接地端连接铜导线截面积不宜小于__C__mm2。

A、8

B、25

C、10

D、16

68.信号线路浪涌保护器接地端宜采用截面积不小于__C__mm2的铜芯导线与设备机房等电位连接网络连接。

A、10

B、2.0

C、1.0

D、1.5

69.气象雷达站室内线缆敷设时，应__A__。

A、穿金属管或在电缆沟中穿金属管敷设

B、应直接埋地

C、穿PVC管埋地离开防雷接地装置3m

D、应直接埋地并将线缆金属屏蔽层接地

70.雷达站应优先利用建筑物的基础钢筋网做自然接地体。当雷达站所在地土壤电阻率大于1000Ω.m时，共用接地装置的接地电阻不宜大于__D__Ω。

A、10

B、4

C、2

D、5

71.雷达站机房内设备距外墙、结构柱及梁的距离应大于__D__m。

A、1.5

B、2

C、2.5

D、1

72.对低电压电涌保护器的使用，当电源采用TN系统时，从建筑物内总配电箱开始引出配电线路和分支线路必须采用__A__系统。

A、TN-C-S

B、TN-C

C、TN-S

D、TT

73.防直击雷的专设引下线距出入口或人行道边沿不应小于__D__

A、5m

B、6m

C、4m

D、3m

74.人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于：__B__

A、0.6m

B、0.5m

C、1.0m

D、0.8m

75.气象台站电源SPD宜根据当地电网质量适当提高Uc值，不应小于当地电网电压波动的__C__。

A、平均值

B、最低值

C、最高值

D、有效值

76.气象台站使用直流电源供电的设备，应在直流电源后端安装Uc大于直流工作电压__B__的SPD。

A、1.5倍

B、1.2倍

C、2倍

D、2.5倍

77.气象台站室外观测设备的数据传输线均应使用__D__并穿金属线槽(管)敷设。

A、双绞线

B、数据电缆

C、传输电缆

D、屏蔽电缆

78.气象观测场的金属护栏、金属支柱等金属物应进行整体电气连接，并与环形接地体或接地干线做等电位连接，连接点间隔不宜大于__C__。

A、12m

B、24m

C、18m

D、25m

79.气象台站建筑物没有基础钢筋网可利用时，应在建筑物四周埋设__D__接地体。

A、混合型

B、线型

C、方形

D、环形

80.信息系统接地装置与室内总等电位接地端子板的连接导体截面积不应小于50mm2，当采用扁钢时，扁钢厚度不小于__B__。

A、2.0mm

B、4.0mm

C、1.0mm

D、2.5mm

81.防雷装置检测仪表、量具应鉴定合格，并在__B__内使用。

A、检定期

B、有效期

C、正常期

D、合格期

82.防雷装置性能检测单位为防雷装置权属单位提供的检测服务，属于公共服务，跟据《产品质量法》，防雷装置性能检测单位__D__

A、应取得计量认证合格证

B、应取得计量认证合格证及ISO9000认证

C、必须应取得计量认证合格证

D、属于积极申请计量认证合格单位

83.自动站(或自记)降水量、日照时值有缺测时，或自动站蒸发量、辐射曝辐量时值连续缺测__C__及以上时，日总量均按缺测处理。

A、一小时

B、三小时

C、两小时

D、四小时

84.新型自动气象(气候)站主采集器和分采集器或部分智能传感器之间采用____方式实现双工通信。__C__

A、应用协议层

B、通信模块

C、CAN总线

D、数据链路层协议

85.新型自动气象站风传感器供电电压为__D__。____

A、12～14V

B、4.5～5.5V

C、12V

D、5V

86.下列气象要素，分钟数据是累计值的是__D__。 ?

A、气压

B、湿度

C、蒸发

D、雨量

87.计算机能够直接识别的是计数制为__A__。

A、二进制

B、十进制

C、八进制

D、十六进制

二、判断题

1.GB/T21431-2015可用于建筑物视频监控系统、电子广告牌防雷检测。

错

2.厂房利用建筑物外墙跨度分别为17m、21m、15m、17m的钢柱作为防直击雷引下线，此项合格。

对

3.防雷接地电阻测试只能使用接地电阻电子表。

错

4.防雷专业技术人员必须通过省级气象学会组织的考试，并取得相应的资格证书。

错

5.防雷装置的防护效果，主要取决于地网的接地性能，接地电阻越小防雷效果越好。

错

6.防雷装置检测机构在检测过程中，可以执行IEC等国际标准。

对

7.风杆避雷针防雷引下线在地网上的焊接点必须与采集器防雷引下线在同一点。

错

8.根据人工雷电观测记录，贵州省年平均雷暴日在40～90d之间，属于多雷区；

对

9.加油站设置的独立避雷针属于第二类防雷构筑物。

错

10.检定合格有效期内的测试仪表，即可用于防雷检测。

错

11.雷电监测网在山区存在雷电漏测情况。

对

12.雷电监测资料不能完全取代人工雷电观测资料，两者应是互补关系。

对

13.气象部门事业编制单位可以从事防雷技术服务工作。

对

14.气象观测场宜采用线缆屏蔽和线缆合理布设措施。

对

15.气象观测场值班室建筑物应与观测场接地装置相连。

对

16.人工影响天气作业点防雷装置应符合GB50057、QX/T226-2013的规定。

对

17.人工影响天气作业点营房屋面的金属设施，宜采用接闪杆保护，并与接闪杆距离不小于3m。

对

18.为了防止雷击时入地电流产生的电位差反击而损坏自动站设备，故要求各设备接地必须进行等电位连接。

对

19.现代防雷技术主要包括接闪、分流、等电位连接、屏蔽、合理布线、接地六部份。

对

20.信息系统中安装电涌保护器对系统没有任何影响。

错

21.易燃易爆场所建筑物属于第二类防雷建筑物

错

22.直线法测量接地电阻时，dGP与dGC.的比值在0.6～0.7之间符合工程测量规定。

对

23.自动气象站观测场和值班室都应在防止雷击范围内。

对

24.DZZ4型自动站采用光纤通信时，需要把光纤通信模块的配置开关全部拨到“ON”状态。

错

25.DZZ5型新型站由主采集器终端通讯端口读取当前地温分采集系统实时采样数据的命令格式是：OBSAMPLE EART。

对

26.ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器驱动软件故障时，表现为发送命令T指示灯不亮，命令发送失败。

对

27.ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器与主采集器之间是通过一对串口光纤转化器来实现通信的。

对

28.ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中串口传输模块支持三种串行通信方式的动态切换，可灵活配置，不可手动拔插。

错

29.ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中光电转换模块(光猫)放置在室外，实现100Base-TX(RJ45)和100Base-FX(光纤信号)的转换，通过光纤与室外通信控制模块连接通信，采用DC9～15V供电，具有3个RJ45接口和1组ST光纤收发接口。

错

30.ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中通讯控制模块上Default按键是用来复位的。

错

31.ISOS-HC/A型综合集成硬件控制器中通讯控制模块通信控制模块面板配置有电源、光纤通信和串口通信状态等指示灯以及系统复位和恢复出厂设置按键，便于维修人员对设备工作和各通信接口的数据传输状态进行检查。

对

32.PTB330是一个智能化的传感器，可通过RS232、RS485串行通信口直接输出气压值。

对

33.PTB330型气压表的测量范围是550-1050hPa。

错

34.PTB330型气压表的感应元件为硅电容压力传感器BAROCAP。

对

35.铂的电阻率虽小，但其性能稳定，常用它制成标准温度表。

错

36.铂电阻温度传感器是利用铂电阻的阻值正比于温度变化的原理，通过测量铂电阻的电阻值而测得温度值。

对

37.采集器空气温度缺测或示值为-24.6℃，且长时间不变一般为温度传感器断线所致。

对

38.超声波式蒸发传感器基于连通器和超声波测距原理，选用高精度超声波探头，根据超声波脉冲发射和返回的时间差来测量水位变化，并转换成电信号输出，计算某一时段的水位变化即得到该时段的蒸发量。

对

39.称重式降水传感器安装在观测场内混凝土基础上。承水口保持水平，根据冬季地面积雪情况，承水口距地面高度一般选择120±3cm。防风圈应高于承水口约2cm，防风圈开口应朝北。

对

40.称重式降水传感器安装在观测场内混凝土基础上。承水口保持水平，根据冬季地面积雪情况，承水口距地面高度一般选择150±3cm，在北方积雪较厚的个别地区可以选择120±3cm。

错

41.称重式降水传感器承水口口缘呈内直外斜刀刃形，可起到防风和减少蒸发的作用。

错

42.称重式降水传感器的测量原理是通过对质量变化的快速响应测量降水量。

对

43.称重式降水传感器的传感器标识符是RAT1。

错

44.称重式降水传感器接入主采方式是根据信号接入方式区分。通过主采集箱防雷板接入的是脉冲信号方式，选为称重降水传感器；通过主采集器串口接入的是串口信号方式，选为翻斗雨量传感器。

错

45.称重式降水传感器外壳的外形设计呈“凸”字型，主要起防风和减少蒸发的作用。

对

46.除风向、风速、降水传感器外，自动气象站其他传感器的采样速率为每分钟6次，并将6次采样值去掉一个最大值和一个最小值，余下的4次采样值求算术平均，作为该分钟的瞬时观测值。

错

47.传感器的特性包括线性度、灵敏度、响应时间(滞后时间)、分辨率、量程、误差。

错

48.传感器可分为模拟传感器、数字传感器和智能传感器三种类型。模拟传感器如温度、湿度传感器，数字传感器如气压传感器。

对

49.传感器可分为数字传感器和智能传感器两种类型。

错

50.传感器一般由敏感元件和变换元件组成，变换元件也称为变换器，有时将变换器也作为传感器的一部分。

对

51.传感器在地球表面以上、中层大气及以下的为空基观测，传感器在地球表面的为地基观测。

对

52.当超声波传感器测量蒸发采集器出现负值，说明传感器或采集器有故障，应及时报修维护。

错

53.当翻斗式雨量传感器出现漏斗堵塞造成记录滞后严重时，则该时段的分钟和小时记录按缺测处理，定时降水量用人工观测记录代替。

错

54.当能见度数据异常时，非定时观测时次的正点数据中所有能见度数据均按缺测处理。

对

55.当气压增大时，单晶硅膜盒的弹性膜片向下弯曲，电容增大。

对

56.地面气象要素上传文件的各要素值的质量控制以实时检查为主，数据质量检查的顺序是：气候学界限值检查、气候极值检查、内部一致性检查、时间一致性检查。

对

57.对于大多数风杯传感器和螺旋桨传感器，减速时的响应比加速时的响应快，因此，这些旋转器的平均速度会过低的估计实际的平均风速。

错

58.风速传感器输出的脉冲速率与风速成正比。

对

59.风速传感器为三杯式风杯组件，通过风杯旋转，霍尔元件感应，输出脉冲信号与风速成正比。

错

60.风向传感器格雷码每次只能变化一位，有助于消除乱码。

对

61.风向传感器为七位格雷码，由于外圈是128等分，故风向的分辨率为360/128≈2.8。

对

62.风向传感器中，风向标转轴连接一个由格雷码盘和红外发光二极管、光敏管组成的风向信号发生器。它的分辨率3°，起动风速 0.5m/s。

错

63.感雨器的探测面由电梳构成，其上覆盖有薄膜，内有加热部件。

对

64.高分子薄膜湿敏电容元件在相对湿度为零时，其总电容量约为40pF。

对

65.国家级自动气象站的HMP155温湿度传感器与数据采集器之间用一根8芯屏蔽电缆相连，其中4芯为温度传感器铂电阻四线制引线，用来连接测量温度的铂电阻温度传感器。

错

66.激光云高仪安装时，要求其上方围绕垂直轴约30°的圆锥型空间内无遮蔽。

对

67.激光云高仪可输出观测云量，其计算方法为区域滑动积分算法。

错

68.减小温度测量误差的主要问题不在于对温度敏感元件的通风和防辐射上，而是在于温度传感器和仪器本身上。

错

69.两要素自动站雨量器为翻斗式雨量计由集水器、翻斗、调节螺钉、干簧管等构成。在测量过程中，随着翻斗间歇翻倒动作，带动开关，发出一个个电压信号，将非电量转换成电量输出。

错

70.内部一致性检查：指同一时间观测的气象要素记录之间的关系必须符合一定规律的检查。

对

71.能见度传感器以属于智能化传感器，通过主采集器接入，观测数据全部保存到自动站的数据文件中，称之为独立能见度。

错

72.能见度仪安装在观测场西北角，与风杆东西成行，与百叶箱南北成列。接收器和发射器的支架成南北向，发射器在南测，接收器在北侧，采样区中心高度2.8m(±0.1m)。

错

73.能见度仪现场校准过程中可以关闭电源，在现场校准期间，业务传输的分钟数据均按缺测处理。

错

74.气象传感器是直接从信号源(大气中)获得信息的前沿装置，传感器是否准确、可靠是影响自动气象站观测结果的关键。

对

75.气象用辐射传感器均采用热辐射原理测量辐射强度。

错

76.气象站已经安装了2套自动气象站的，可以撤销全部人工观测设备。

错

77.气压输出值为400-500mb之间，且长时间不变。此故障一般为气压传感器损坏所至。

错

78.前向散射能见度传感器使用立杆安装，采样区中心高度距地1.8m。传感器部分南北向安置，接收单元朝北，发射单元朝南，确保太阳光及反射光不会进入接收单元镜头。

错

79.前向散射能见度仪测量范围为1m-30km。

错

80.前向散射能见度仪既可以作为独立设备与微机终端连接组成能见度自动观测系统，也可以作为能见度分采集系统挂接在其他采集系统上。

对

81.前向散射能见度仪接收器不能接收到发射器直接发射和侧向散射的光，而只能接收大气的前向散射光。

错

82.前向散射能见度仪实时上传要素格式中能见度记录单位为km。

错

83.前向散射仪测定低MOR值时，在其读数中表现出很大的变动性，而且在测量过程中受降水的影响要更大一些。

对

84.任何一种处在低温环境下的湿度元件均将面临测量灵敏度显著下降以及时间常数加大的困境。

对

85.如果挂接了能见度自动观测设备，视程障碍综合判别项目必须挂接；反之挂接了视程障碍综合判别项目，能见度自动观测设备必须挂接。

对

86.如监控软件显示温度示值为-24.6℃，一般情况下可判断为温度传感器断线所致。

错

87.若蒸发传感器正常，使用万用表测量传感器的输出信号，电流值的变化应该在4～20mA之间。

对

88.设置或读取各传感器测量范围值的命令是QCPM，设置或读取各要素质量控制参数的命令是QCPS。

错

89.湿敏电容传感器的动态响应较迅速，常温下滞后误差较小，约为1%—2%。

对

90.湿敏电容传感器置于大气中，当大气中水汽透过上电极进入介电层，介电层吸收水汽后，介电系数发生变化，导致电容器电容量发生变化，电容量的变化正比于相对湿度。

对

91.湿敏电容的主要优点是灵敏度高、滞后性小、响应速度快，且易于制造，具有较强的产品互换性。

对

92.湿敏电容湿度传感器是用有机高分子膜作介质的一种小型电容器。整个感应器是由两个小电容器并联组成。

错

93.湿敏电容通常采用多谐波振荡器和低通滤波电路完成电容-湿度的转换。

错

94.数据质量控制一般包括采样值的质量控制和观测值的质量控制，通常是检查数据的合理性和一致性，再根据检查的结果对被检查的数据按规定做出取舍和标示处理。

对

95.天气现象仪每分钟采样6次。

错

96.温湿度传感器与数据采集器之间用一根8芯屏蔽电缆相连，其中4芯为温度传感器铂电阻四线制引线，另4芯分别为湿度传感器、电源输入、电源地、信号输出。

错

97.温湿分采负责气温和湿度(百叶箱、环境)的测量，在工作状态对挂接的传感器按预定的采样频率进行扫描，收到主采集器发送的同步信号后，将获得的采样数据通过总线发送给主采集器。

错

98.系统状态指示灯(SYS)：指示当前系统状态，红色表示硬盘过满或者CPU使用率过高等异常情况，灰色表示一些非实时交互任务的非工作状态，绿色表示工作状态正常。

对

99.相对湿度指空气中实际水汽压和当时气压下的饱和水汽压之比，以百分数(%)表示。

错

100.新型站使用到的外部总线技术包括：CAN总线和RS232总线。

错

101.新型站所使用的操作系统主要由硬件启动程序、引导程序、操作系统内核程序、用户应用程序等软件构成。

对

102.新型站主采集器内部存储容量：存储1小时的采样瞬时值、7天的瞬时气象(分钟)值、1月的正点气象要素值，以及相应的导出量和统计量等。

对

103.新型自动气象(气候)站采样频率最高的要素是风速和风向，均为4次/s。

错

104.新型自动气象外存储器(卡)以文件方式进行存储，能够存储至少6个月全要素分钟数据，全部数据以FAT的文件方式存入，微机通过通用读卡器可方便读取。

对

105.新型自动气象站采用集散式体系结构。

错

106.新型自动气象站传感器信号线接线端子间距为3.81mm。

对

107.新型自动气象站传感器信号线接线端子间距为3.8mm。

错

108.新型自动气象站当有大于66%的采相瞬时值时就可计算瞬时气象值。

错

109.新型自动气象站主采对采样瞬时值的质量控制包括对采样瞬时值变化范围和变化速率的检查。

对

110.新型自动气象站主采集器和传感器之间部分采用分采集器通信，两者之间通信波特率和当前波特率由CANopen设备配置文件中的相关项目规定，主、分采集器以默认的125K波特率进行通信。

错

111.压力应变式称重降水传感器原理：表面粘贴有电阻应变片的敏感梁在承水桶的压力作用下产生弹性形变，电阻应变片也随之产生形变，其阻值将发生相应的变化。

对

112.一个正确的瞬时气象要素值，不能超出规定的界限，相邻两个值的变化速率应在允许范围内，在一个持续的测量期(24小时)内应该有一个最小的变化速率。

错

113.用于自动气象站的三杯风速传感器大多是利用风速与输出电压成正比的关系而测得风速。

错

114.由于铂电阻阻值随温度变化而变化的灵敏度较小(大约每度变化0.39欧姆)，为消除长线和接触电阻等影响，达到高精度的测量要求，采用四线制电路方式测量铂电阻的变化。

对

115.雨量筒的绕流作用导致筒口上方出现局部的上升气流，使降落速度低于上升气流的雨滴或雪片随风飘去而不落入筒口之内，这是使降水测量偏低的系统误差的主要原因。

对

116.在自动气象站中，所有要素的瞬时值均是一定时间区间采样值的平均值。

对

117.振筒式气压传感器，必须保证内筒和外筒都被抽成真空，否则仪器不能测定气压值。

错

118.振弦称重式称重降水传感器原理：弦丝弹性元件的固有频率与其所受的张力存在确定的关系，放置承水桶的托盘对弦丝产生拉力作用，使其固有频率发生变化。

对

119.重要天气报中的简式报头行中T1T2A1A2ii中的ii编码为气象公报编号，按照“国内或双边交换”软件默认ii=20。

错

120.主采集器采样瞬时值存储与相应要素的采样时间有关。

错

121.自动观测日照使用地方时，地方时作为观测要素输出，数据存储按北京时存储。

对

122.自动观测视程障碍现象，重要天气报告中的能见度(95VVV编码组中的VVV)以“过去10分钟平均值”的最小“10分钟滑动平均值”为准，以10m为单位编报，不足10m时，米数直接舍去，高位不足补“0”。

错

123.自动观测视程障碍现象的最小能见度为天气现象时段内“过去10分钟平均值”的最小“10分钟滑动平均值”，以m为单位，取整数。

对

124.自动观测项目的日极值从当日各瞬时值中挑取；日极值出现二次或以上时，出现时间任挑一个。

对

125.自动气象站出现故障，值班员在一小时之内发现，不算个人错情。

错

126.自动气象站初始化是准备存储器、设置业务参数、启动应用软件和显示采集气象要素的过程。

错

127.自动气象站的气温和湿度传感器中，对气温的测量一般用铂电阻传感器，对湿度的测量一般用氧化铝膜电容传感器。

错

128.自动气象站各个传感器的感应元件随着气象要素的变化，使得相应传感器输出的电量产生变化，这种变化由数据采集器所采集，并进行线性化和定标处理，实现要素量到工程量的转换。

错

129.自动站采集器的瞬时气象值的质量控制经过极限范围检查、气候极值检查、瞬时气象值计算、内部一致性。

错

130.自动站观测的极大风速是从风速分钟数据文件中挑取的最大值。

错

131.自动站蒸发传感器的输出电流值在4-20mA之间，对应水位高度90.0-100mm。如果电流数据超出以上范围，说明传感器有问题。

对

132.综合集成控制器采用独立供电，由蓄电池和电源控制器等组成，支持市电对蓄电池的充电，蓄电池在无外界充电的情况下至少能够维持系统正常工作48小时。额定电压为DC12V，在DC9-15V范围内能正常工作。

错

133.综合集成硬件控制器的数据存储所用的SD卡选用1G容量存储卡，可以备份至少1个月的观测数据，观测数据以文件形式存储，存储模式为“先入后出”。

错

134.综合集成硬件控制器主要是解决多个自动气象观测设备的独立性管理。

错

135.综合集成硬件控制器主要是解决多个自动气象观测设备的集约化管理，实现多观测设备仅通过一根光纤即可与业务终端实现数据传输，提高地面气象综合观测系统的集成化程度、可扩展性、稳定性、可靠性。

对